|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5277 |
|  | от 26.03.2021 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года

| электротехнической лаборатории филиала "Витебская ТЭЦ" РУП "Витебскэнерго» Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. М.Горького, 104, 210604, г.Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 СТП 33243.20.366-16 п. 29.1 | АМИ.ВТ 0017-2024 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 | АМИ.ВТ 0016-2024 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 СТП 33243.20.366-16 п.31.2 | АМИ.ВТ 0016-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.3.5.4, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 СТП 33243.20.366-16 п.31.8 | АМИ.ВТ 0018-2024 |
| 3.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 3.2 * |  | 22.19/ 29.113 | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением |  | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 4.1 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 4.2 * |  | 22.19/ 29.113 | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением |  | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 5.1 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290 – 2023 п.10.12.2 таблица Ж 1 | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 6.1 * | Штанги электроизолирующие до и выше 1000 В | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением | ТКП 290 – 2023 п.10.2.2 таблица Ж 1 | МВИ.ВТ.416-2013 |
| 7.1 * | Клещи электроизолирующие до и выше 1000 В | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290 – 2023 п.10.3.2 таблица Ж 1 | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 8.1 * | Клещи электроизмерительные до и выше 1000 В | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290 – 2023 п.10.4.2 таблица Ж 1 | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 9.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 9.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 9.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.4 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 10.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.3 таблица Ж 1 | МВИ.ВТ.416-2013 |
| 10.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части |  | МВИ.ВТ.416-2013 |
| 10.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части |  | МВИ.ВТ.416-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева