|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5236 |
|  | от 23.10.2020 |
|  | на бланке №___________ на 8 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «23» октября 2025 года

испытательной лаборатории отдела контроля качества Совместного открытого акционерного общества «Ферейн»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| пер. С. Ковалевской, 52А, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Препараты фармацевтические Лекарственные средства Изделия медицинского назначения | 21.20/11.116 32.50/11.116 | Определение органолептических показателей: -описание, -внешний вид, -цвет, запах, вкус, -растворимость, -однородность. |  | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство Нормативный документ по качеству Технические условия на изделия медицинского назначения | ГФ РБ II 1.4 СОП-ИЛ-014 ГФ РБ II с.1146 ГФ РБ II том 1, с. 21 НД РБ 0011Б-2016 НД РБ 2745Б-2019 ЛП-№008332-РГ-BY ТУ РБ 100120195.043-2002 п. 4.2 ФЕАЭС 2.1.3.2 ФЕАЭС 2.3.6.0 |
| 1.2* |  | 21.20/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности жидкостей Прозрачность и степень опалесценции жидкостей |  |  | ГФ РБ II 2.2.1 (визуальный метод) ФЕАЭС 2.1.2.1 (визуальный метод) |
| 1.3* |  | 21.20/11.116 | Определение степени окрашивания жидкостей (цветность) Окраска и интенсивность окраски жидкостей |  |  | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.4* |  | 21.20/11.116 | Упаковка |  |  | СОП-ИЛ-010 |
| 1.5* |  | 21.20/11.116 | Маркировка |  |  | СОП-ИЛ-010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6* | Препараты фармацевтические Лекарственные средства Изделия медицинского назначения | 21.20/11.116 32.50/11.116 | Реакции подлинности на ионы и функциональные группы Качественные реакции Белок (качественная реакция) Восстанавливающие вещества Кальций и магний Сульфаты Реакции подлинности на ионы и функциональные группы Качественные реакции Восстанавливающие вещества | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство Нормативный документ по качеству Технические условия на изделия медицинского назначения | ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 НД РБ 2104Б-2020 НД РБ 1802Б-2020 НД РБ 2307Б-2021 ФСП РБ 1730-20 НД РБ 1226Б-2020 НД РБ 1823Б-2020 ФСП РБ 2840-20 ФСП РБ 2842-20 ФСП РБ 2574-18 НД РБ 2561Б-2020 НД РБ 2564Б-2022 НД РБ 0223Б-2019 НД РБ 2575Б-2017 НД РБ 1231Б-2018 ФСП РБ 2576-20 НД РБ 0816Б-2020 НД РБ 0399Б-2019 ФСП РБ 1135-19 ФСП РБ 1292-21 ЛП-№008769-РГ-BY ЛП-№009348-РГ-BY НД РБ 2940Б-2021 НД РБ 3011Б-2022 ФСП РБ 3046-22 ФСП РБ 3049-22 ФСП РБ 3048-22 НД РБ 2940Б-2021 |
| 1.7* |  | 21.20/11.116 | Растворимые соли бария и карбонат бария |  | НД РБ 0816Б-2020 ЛП-№008769-РГ-BY |
| 1.8* |  | 21.20/11.116 | Степень дисперсности |  | НД РБ 0816Б-2020 ЛП-№008769-РГ-BY |
| 1.9* |  | 21.20/08.169 32.50/11.116 | Потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II 2.2.3 ТУ РБ 100120195.043-2002 п. 4.4 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.10* |  | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность; - количественное определение; - определение примесей - однородность дозированных единиц -определение оптической плотности |  | ГФ РБ II 2.2.25 ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.2.24 ФЕАЭС 2.1.9.14 НД РБ 2104Б-2020 НД РБ 2307Б-2021 НД РБ 1078Б-2016 НД РБ 2579Б-2019 НД РБ 0223Б-2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.11* | Препараты фармацевтические Лекарственные средства | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность - определение примесей |  | ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 НД РБ 2579Б-2019 |
| 1.12* |  | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: -подлинность -количественное определение -определение примесей -однородность дозированных единиц | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство Нормативный документ по качеству Технические условия на изделия медицинского назначения | ГФ РБ II 2.2.29 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14 |
| 1.13* |  | 21.20/29.040 | Масса содержимого контейнера Средняя масса (содержимого капсулы/контейнера) Однородность массы (содержимого капсулы/контейнера) |  | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 НД РБ 0816Б-2020 ЛП-№008769-РГ-BY НД РБ 0011Б-2016 НД РБ 0399Б-2019 НД РБ 2745Б-2019 ЛП-№008332-РГ-BY |
| 1.14* |  | 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 |
| 1.15* |  | 21.20/08.052 | Количественное определение бария сульфата |  | НД РБ 0816Б-2020 ЛП-№008769-РГ-BY |
| 1.16* |  | 21.20/08.149 32.50/08.149 | Методы объемного анализа: - кислотность (щелочность) - подлинность - определение примесей - однородность дозированных единиц - количественное определение |  | ГФ РБ II 4.2.2 ФЕАЭС 2.2.2.2 ГФ РБ II #2.2.90 ГФ РБ II 2.3.1 ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 ГФ РБ II 2.9.40 ТУ РБ 100120195.043-2002 п. 4.6, п. 4.7 НД РБ 0009Б-2016 НД РБ 1078Б-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17* | Препараты фармацевтические Лекарственные средства Изделия медицинского назначения | 21.20/29.040 32.50/29.040 | Извлекаемый объем парентеральных лекарственных средств Объем содержимого контейнера Номинальный объем | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство Нормативный документ по качеству Технические условия на изделия медицинского назначения | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 ГФ РБ 2.9.28 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарственные формы», стр.1139 ГФ РБ II раздел «Общие статьи», стр.1053 ТУ РБ 100120195.043-2002 п.1.3 ФЕАЭС 2.1.9.16 НД РБ 0186Б-2019 ФСП РБ 1292-21 ФСП РБ 2560-20 НД РБ 2570Б-2020 НД РБ 2571Б-19 ФСП РБ 2574-18 ФСП РБ 2563-18 НД РБ 2561Б-2020 НД РБ 2577Б-2020 НД РБ 2564Б-2022 ФСП РБ 2562-20 НД РБ 2579Б-2019 НД РБ 2578Б-2020 НД РБ 0223Б-2019 НД РБ 2575Б-2017 ФСП РБ 0222-19 НД РБ 1231Б-2018 ФСП РБ 2576-20 ФСП РБ 2565-20 ФСП РБ 3046-20 ФСП РБ 3049-22 ЛП-№009030-РГ-BY |
| 1.18* |  | 21.20/11.116 | Механические включения. Видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 |
| 1.19* |  | 21.20/08.052 32.50/08.052 | Сухой остаток Остаток после выпаривания Массовая доля сухого вещества |  | ГФ РБ II 2.2.32 ГФ РБ II 2.8.16 ФЕАЭС 2.1.8.15 ТУ РБ 100120195.043-2002 п.4.5 НД РБ 1226Б-2020 ЛП-№009348-РГ-BY |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.20* | Препараты фармацевтические Лекарственные средства | 21.20/08.118 21.20/29.119 | Относительная плотность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство Нормативный документ по качеству Технические условия на изделия медицинского назначения | ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |
| 1.21* |  | 21.20/11.116 | Определение примесей -хлориды -нитраты -аммония соли |  | ГФ РБ II 2.4.4 ГФ РБ II 2.4.1 НД РБ 1226Б-2020 ЛП-№009348-РГ-BY ФЕАЭС 2.1.4.1 ФЕАЭС 2.1.4.4 |
| 1.22* |  | 21.20/11.116 | Тяжелые металлы |  | ГФ РБ II 2.4.8 метод А ГФ РБ II т.1 стр. 1135 ФЕАЭС 2.1.4.8 метод А |
| 1.23* |  | 21.20/29.113 | Электропроводность |  | ГФ РБ II т.2 с.308 ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| 1.24* |  | 21.20/08.118 21.20/08.052 | Содержание этанола (пикнометрический метод) |  | ГФ РБ II 2.9.10 метод А ФЕАЭС 2.1.9.8 Методика 1 НД РБ 0223Б-2019 |
| 1.25* |  | 21.20/29.040 | Однородность массы одной дозы, высвобожденной из многоразового контейнера Доза и однородность дозирования капель для внутреннего применения |  | ГФ РБ II 2.9.27 ГФ РБ II стр.1147 ФЕАЭС 2.1.9.12 |
| 1.26* |  | 21.20/08.156 21.20/08.159 21.20/08.149 | Растворение |  | ГФ РБ II 2.9.3 ФЕАЭС 2.1.9.3 ГФ РБ II 5.17.1 ФЕАЭС 2.3.9.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.27* | Препараты фармацевтические Лекарственные средства Изделия медицинского назначения | 21.20/08.158 21.10/08.158 | Газовая хроматография: - количественное определение - подлинность - этанол - чистота и предельное содержание примесей Хроматографические методы разделения Идентификация и контроль содержания остаточных растворителей Остаточные органические растворители | Фармакопейная статья Нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Нормативный документ по качеству ТНПА и другая документация | ГФ РБ II 2.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.27 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.4.24 ГФ РБ II 5.4 ГФ РБ II 2.9.11 |  |
| 1.28* |  | 21.20/01.086 21.10/01.086 32.50/08.158 | Стерильность: - мембранная фильтрация; - прямой посев | Фармакопейная статья. Нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Нормативный документ по качеству Технические условия на изделия медицинского назначения ТНПА и другая документация |  | ФЕАЭС 2.1.6.1 ГФ РБ II 2.6.1 |  |
|  |  |  | Стерильность: - мембранная фильтрация; - прямая инокуляция питательной среды |  |  | ТУ РБ 100120195.043-2002 п.4.8 |  |
| 1.29* |  | 21.20/01.086 21.20/16.036 | Бактериальные эндотоксины |  |  | ГФ РБ II 2.6.14 ФЕАЭС 2.1.6.8 |  |
| 1.30* |  | 21.20/16.036 | Антибактериальная активность |  |  | ФСП РБ 3046-22 ФСП РБ 3048-22 ФСП РБ 3049-22 |  |
| 1.31* |  | 21.20/16.036 | Количественное определение Подлинность -антигепариновая активность |  |  | ФСП РБ 2842-20 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.32* | Препараты фармацевтические Лекарственные средства | 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота нестерильных лекарственных средств и фармацевтических субстанций: -общее количество жизнеспособных аэробных микроорганизмов (метод чашечного подсчёта, метод мембранной фильтрации) -испытания на наличие специфических микроорганизмов | Фармакопейная статья. Нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Нормативный документ по качеству ТНПА и другая документация | ГФ РБ II 5.1.4 ФЕАЭС 2.3.1.2 ГФ РБ II 2.6.12 ФЕАЭС 2.1.6.6 ГФ РБ II 2.6.13 ФЕАЭС 2.1.6.7 |
|  |  |  | Микробиологические испытания лекарственных средств растительного происхождения для внутреннего применения |  | ГФ РБ II 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.9 ГФ РБ II 5.1.8 ФЕАЭС 2.3.1.4 |
|  |  |  | Микробиологическая чистoта: - бактериологически -бактериоскопически |  | НД РБ 0186Б-2019 |
| 1.33* |  | 21.20/16.036 | Количественное определение: -содержание живых клеток L.acidophilus Ke-10 |  | НД РБ 2745Б-2019 ЛП-№008332-РГ-BY |
|  |  |  | -содержание живых клеток бифидобактерий |  | НД РБ 0399Б-2019 |
|  |  |  | -активность кислотообразования |  | НД РБ 0399Б-2019 |
|  |  |  | - специфическая активность |  | НД РБ 0186Б-2019 |
|  |  |  | - антагонистическая активность |  | НД РБ 0186Б-2019 НД РБ 2745Б-2019 ЛП-№008332-РГ-BY |
| 1.34* |  | 21.20/16.036 | Подлинность -агглютинабельность культуры E.coliM-17 |  | НД РБ 0186Б-2019 |
| 1.35* |  | 21.20/18.115 | Подлинность - окраска по Грамму |  | ГФ РБ II 2.9.37 ФЕАЭС 2.1.9.13 НД РБ 0399Б-2019 НД РБ 0186Б-2019 НД РБ 2745Б-2019 ЛП-№008332-РГ-BY СОП-ИЛ-018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.36* | Препараты фармацевтические Лекарственные средства | 21.20/16.036 | -Контаминация посторонними микроорганизмами | Фармакопейная статья. Нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Нормативный документ по качеству ТНПА и другая документация | НД РБ 0399Б-2019 |
|  |  |  | -Посторонние микроорганизмы и грибы |  | НД РБ 2745Б-2019 ЛП-№008332-РГ-BY |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории;
** – деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории и за ее пределами;
*** – деятельность осуществляется за пределами испытательной лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                         Т.А. Николаева