ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «14» ноября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «К-спейс»

наименование юридического лица

Испытательная лаборатория по контролю эксплуатационных параметров радиационных устройств и установок медицинского диагностического назначения

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.4458

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Аппараты медицинские диагностические, оснащенные источниками ионизирующего излучения (аппараты рентгеновские) | 26.60/04.056 | Керма в воздухе и мощность кермы в воздухе (поглощенная доза и мощность поглощенной дозы в воздухе) рентгеновского излучения | СанПиН от 28.12.2012 № 213 глава 2 ГН от 28.12.2012 № 213 Приложение 8 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.23 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.2 ** |  | 26.60/29.061 | Слой половинного ослабления | ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.201.2 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.22 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.3 ** |  | 26.60/08.169 | Величина пульсаций анодного напряжения | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 2.101.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.4.101.3 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.25 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.4 ** | Аппараты медицинские диагностические, оснащенные источниками ионизирующего излучения (аппараты рентгеновские) | 26.60/29.113 | Точность анодного напряжения | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.1 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.3 ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 пп. 5.2.1, 6.2.1 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.24 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.5 ** |  | 26.60/29.113 | Точность анодного тока | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.4 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.27 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.6 ** |  | 26.60/08.169 | Точность произведения ТОК-ВРЕМЯ | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.4 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.6 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.27 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.7 ** |  | 26.60/29.113 | Точность времени нагрузки | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.3 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.5 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.27 ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.3 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.5 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.8 ** |  | 26.60/11.116 | Точность индикации с помощью светового указателя поля | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 5.5.2.1 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.8.102.6 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.10 ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 5.5.2.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.8.102.6 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.9 ** | Аппараты медицинские диагностические, оснащенные источниками ионизирующего излучения (аппараты рентгеновские) | 26.60/04.056 | Коэффициент воспроизводимости (вариации) дозы в прерывистом режиме без автоматического управления экспозиционной дозой | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.102.1 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.101 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.23 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.10 ** |  | 26.60/04.056 | Линейность и постоянство в прерывистом режиме при автоматическом управлении экспозиционной дозой | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.102.2 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.28 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.11 ** |  | 26.60/04.056 | Линейность и воспроизводимость переданной дозы (кермы) | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 5.6 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.28 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.12 ** |  | 26.60/11.116 | Пространственное разрешение для рентгеноскопии с УРИ или для других систем непрямой рентгенографии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.12.1 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.15 ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.12.2, перечисление b) | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.13 ** |  | 26.60/11.116 | Низкоконтрастное разрешение для рентгеноскопии с УРИ или для других систем непрямой Рентгенографии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.13.1 Фактическое значение | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.13.2 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.14 ** | Аппараты медицинские диагностические, оснащенные источниками ионизирующего излучения (аппараты рентгеновские) | 26.60/04.056 | Общая фильтрация пучка рентгеновского излучения | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 5.3 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.26 ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 5.3.1 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.15 ** |  | 26.60/04.056 | Радиационный выход | Фактические значения, ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0180-2024 п.9.29 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.16 ** |  | 26.60/39.000 | Проверка таймера Суммарной длительности нагрузки при работе в непрерывном режиме | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 29.1.104 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.2.1, перечисление с) Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.32 ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 29.1.104, перечисление b) ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.2.1, перечисление с) | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.17 ** |  | 26.60/04.056 | Проверка защитных устройств рентгеновских излучателей, диафрагм и тубусов (мощность дозы излучения рентгеновских излучателей) для аппаратов с непрерывным рентгеновским излучением | ГОСТ 26140-84 п. 2.4.2 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.31 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.18 ** |  | 26.60/29.061 | Перпендикулярность оси пучка излучения по отношению к приемнику рентгеновского изображения | ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001 п. 5.3.1 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.9 ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001 п. 5.3.5.2, Приложение D | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.19 ** | Аппараты медицинские диагностические, оснащенные источниками ионизирующего излучения (аппараты рентгеновские) | 26.60/29.061 | Совпадение радиационного поля с приемником изображения при работе с автоматически регулируемыми или постоянно заданными системами формирования пучка | ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001 п. 5.3.5.42 Фактическое значение | ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001 пп. 5.3.3.2-5.3.3.4, 5.3.4, 5.3.5 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.20 ** |  | 26.60/04.056 | Керма в воздухе на входной поверхности на один снимок (с учетом обратного рассеяния) | ГН от 28.12.2012 № 213, Приложение 5, 8 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.23 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.21 ** |  | 26.60/04.056 | Мощность кермы в воздухе на входной поверхности (с учетом обратного рассеяния) | ГН от 28.12.2012 № 213, Приложение 5, 8 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.23 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.22 ** |  | 26.60/04.056 | Входная мощность кермы в воздухе для рентгеноскопии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.9.1 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.23 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.23 ** |  | 26.60/04.056 | Мощность кермы в воздухе на входной поверхности УРИ для рентгеноскопии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.8.1 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п.9.23 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.24 ** |  | 26.60/39.000 | Работоспособность таймера и аварийного выключателя при автоматическом управлении экспозиционной дозой | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 5.8.3.1 Фактическое значение | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 5.8.3.2 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 1.25 ** | Аппараты медицинские диагностические, оснащенные источниками ионизирующего излучения (аппараты рентгеновские) | 26.60/29.061 | Проверка расстояния «фокус-кожа» | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п.203.9 Фактическое значение | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.9 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |
| 2.1 ** | Радиационные и электротехнические устройства для досмотра багажа, товаров, транспортных средств и др., использующих в своей работе источник ионизирующего излучения | 26.60/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы | СанПиН от 24.12.2015 № 134 Фактическое значение | АМИ.МН 003-2022 п.9.16 | ул. Смолячкова, 9, ком. 8П, 220005, г. Минск |

«**» – осуществления деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами