ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 | АМИ.МС 0117-2025 АМИ.МС 0114-2025 АМИ.ГР 0073-2022 | г. Минск, ул. Ботаническая 11/4 |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта в полевых (трассовых) условиях | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ГОСТ 9.602-2016 ТНПА, конструкторская и технологическая документация | АМИ.МС 0114-2025 АМИ.ГР 0073-2022 | г. Минск, ул. Ботаническая 11/4 |
| 2.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами и измерением переходного сопротивления, контактного сопротивления | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТНПА, конструкторская и технологическая документация | АМИ.МС 0114-2025 АМИ.ГР 0073-2022 |  |
| 2.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | АМИ.МС 0114-2025 АМИ.ГР 0073-2022 |  |
| 3.1 ** | Сварные соединения (контрольные образцы сварных соединений) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 16037-80 СП 4.03.01-2020 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | г. Минск, ул. Ботаническая 11/4 |
| 3.2 * | Сварные соединения (контрольные образцы сварных соединений) | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: (статическое растяжение; статический изгиб (сплющивание)) - сварные соединения | Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь утв. пост. МЧС РБ 05.12.2022 №66 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Пост. МЧС от 16.11.2011 №100). | ГОСТ 6996-66 р. 1,2,3,8 ГОСТ 6996-66 р. 1,2,3,9 ГОСТ 8695-2022 |  |
| 4.1 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы. | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) - основной металл | ГОСТ 10704-91 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2039-2010 СТБ 2069-2010 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 СН 4.03.01-2019 ГОСТ 9544-2015 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь утв. пост. МЧС РБ 05.12.2022 №66 ТНПА, конструкторская и технологическая документация | ГОСТ EN 14127-2015 | г. Минск, ул. Ботаническая 11/4 |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 4.3 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: (радиографический) - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |  |
| 4.4 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения: (эхо- метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 4.5 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный (цветной) метод) - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |  |
| 4.6 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиография с применением цифровых детекторов (DDA-систем)): -сварные соединения |  | ГОСТ ISO 17636-2-2017 |  |
| 4.7 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 4.8 ** |  | 24.10/ 22.000 | Переходное сопротивление защитного покрытия трубопровода |  | АМИ.ГР 0017-2021 |  |
| 4.9 ** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание) (пузырьковый метод): -сварные соединения -основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |  |
| 4.10 ** |  | 24.10/ 29.137 | Адгезия защитных покрытий. |  | АМИ.МН 0078-2022 |  |
| 4.11 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: (статическое растяжение; статический изгиб (сплющивание)) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р.3, 4, 8, 9 СТБ ЕН 910-20202 ГОСТ 8695-2022 |  |
| 4.12 ** |  | 24.10/ 32.089 | Толщина защитных покрытий |  | АМИ.МГ 0009-2023 |  |
| 4.13 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 5.1 ** | Автоматические выключатели переменного тока | 27.32/ 22.000 | Проверка токов и времени срабатывания электромагнитных и тепловых расцепителей автоматических выключателей переменного тока | ТКП 339-2022 п.4.4.1.4 п.4.4.26.4 б | АМИ.МС 0115-2025 АМИ.ГР 0070-2022 | г. Минск, ул. Ботаническая 11/4 |
| 6.1 ** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: (радиографический) - сварные соединения | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 9.602-2016 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ГОСТ 9544-2015 ТНПА, конструкторская и технологическая документация | СТБ 1428-2003 | г. Минск, ул. Ботаническая 11/4 |
| 6.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный (цветной) метод) - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |  |
| 6.3 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |  |
| 6.4 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: (статическое растяжение; статический изгиб (сплющивание)) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р. 1,2,3,8 ГОСТ 6996-66 р. 1,2,3,9 ГОСТ 8695-2022 |  |
| 6.5 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 6.6 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения: (эхо- метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 6.7 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиография с применением цифровых детекторов (DDA-систем)): -сварные соединения |  | ГОСТ ISO 17636-2-2017 |  |
| 6.8 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 6.9 ** |  | 24.10/ 22.000 | Переходное сопротивление защитного покрытия трубопровода |  | АМИ.ГР 0017-2021 |  |
| 6.10 ** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание) (пузырьковый метод): -сварные соединения -основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |  |
| 6.11 ** |  | 24.10/ 29.137 | Адгезия защитных покрытий. |  | АМИ.МН 0078-2022 |  |
| 6.12 ** |  | 24.10/ 32.089 | Толщина защитных покрытий |  | АМИ.МГ 0009-2023 |  |
| 6.13 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 7.1 ** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: (радиографический) - сварные соединения | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ГОСТ 9544-2015 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 №21 ТНПА, конструкторская и технологическая документация | СТБ 1428-2003 | г. Минск, ул. Ботаническая 11/4 |
| 7.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный (цветной) метод) - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |  |
| 7.3 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |  |
| 7.4 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: (статическое растяжение; статический изгиб) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р. 1,2,3,8 ГОСТ 6996-66 р. 1,2,3,9 |  |
| 7.5 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 7.6 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения: (эхо- метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 7.7 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиография с применением цифровых детекторов (DDA-систем)): -сварные соединения |  | ГОСТ ISO 17636-2-2017 |  |
| 7.8 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 7.9 ** |  | 24.10/ 22.000 | Переходное сопротивление защитного покрытия трубопровода |  | АМИ.ГР 0017-2021 |  |
| 7.10 ** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание) (пузырьковый метод): -сварные соединения -основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |  |
| 7.11 ** |  | 24.10/ 29.137 | Адгезия защитных покрытий |  | АМИ.МН 0078-2022 |  |
| 7.12 ** |  | 24.10/ 32.089 | Толщина защитных покрытий. |  | АМИ.МГ 0009-2023 |  |
| 7.13 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 8.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды; - тепловые сети. | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: (радиографический) - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 9.602-2016 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СП 4.02.01-2020 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 13445-5-2009 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 9544-2015 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84. Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С, утв. пост. МЧС РБ от 01.02.2021 №5. ТНПА, конструкторская и технологическая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 | г. Минск, ул. Ботаническая 11/4 |
| 8.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный (цветной) метод) - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |  |
| 8.3 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |  |
| 8.4 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: (статическое растяжение; статический изгиб) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р. 1,2,3,8 ГОСТ 6996-66 р. 1,2,3,9 |  |
| 8.5 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 8.6 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения: (эхо- метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 8.7 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиография с применением цифровых детекторов (DDA-систем)): -сварные соединения |  | ГОСТ ISO 17636-2-2017 |  |
| 8.8 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 8.9 ** |  | 24.10/ 22.000 | Переходное сопротивление защитного покрытия трубопровода |  | АМИ.ГР 0017-2021 |  |
| 8.10 ** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание) (пузырьковый метод): -сварные соединения -основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |  |
| 8.11 ** |  | 24.10/ 29.137 | Адгезия защитных покрытий. |  | АМИ.МН 0078-2022 |  |
| 8.12 ** |  | 24.10/ 32.089 | Толщина защитных покрытий |  | АМИ.МГ 0009-2023 |  |
| 8.13 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 9.1 ** | Объекты нефтепроводов | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: (радиографический) - сварные соединения | ГОСТ 34181-2017 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 9.602-2016 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 №21. ТНПА, конструкторская и технологическая документация | СТБ 1428-2003 | г. Минск, ул. Ботаническая 11/4 |
| 9.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный (цветной) метод) - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |  |
| 9.3 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |  |
| 9.4 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: (статическое растяжение; статический изгиб) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р. 1,2,3,8 ГОСТ 6996-66 р. 1,2,3,9 |  |
| 9.5 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 9.6 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения: (эхо- метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 9.7 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиография с применением цифровых детекторов (DDA-систем)): -сварные соединения |  | ГОСТ ISO 17636-2-2017 |  |
| 9.8 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 9.9 ** |  | 24.10/ 22.000 | Переходное сопротивление защитного покрытия трубопровода |  | АМИ.ГР 0017-2021 |  |
| 9.10 ** |  | 24.10/ 29.137 | Адгезия защитных покрытий |  | АМИ.МН 0078-2022 |  |
| 9.11 ** |  | 24.10/ 32.089 | Толщина защитных покрытий |  | АМИ.МГ 0009-2023 |  |
| 10.1 ** | Внутренние и наружные инженерные сети и сооружения водоснабжения и канализации | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: (радиографический) - сварные соединения | ГОСТ 9.602-2016 ТКП 45-4.01-272-2012 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 1.03.02-2020 СН 1.03.01-2019 СН 2.02.02-2019 СН 4.01.01-2019 СН 4.01.02-2019 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 9544-2015 ТНПА, конструкторская и технологическая документация | СТБ 1428-2003 | г. Минск, ул. Ботаническая 11/4 |
| 10.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный (цветной) метод) - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |  |
| 10.3 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |  |
| 10.4 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: (статическое растяжение; статический изгиб (сплющивание)) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р. 1,2,3,8 ГОСТ 6996-66 р. 1,2,3,9 ГОСТ 8695-2022 |  |
| 10.5 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения: (эхо- метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 10.6 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиография с применением цифровых детекторов (DDA-систем)): -сварные соединения |  | ГОСТ ISO 17636-2-2017 |  |
| 10.7 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 10.8 ** |  | 24.10/ 22.000 | Переходное сопротивление защитного покрытия трубопровода |  | АМИ.ГР 0017-2021 |  |
| 10.9 ** |  | 24.10/ 29.137 | Адгезия защитных покрытий. |  | АМИ.МН 0078-2022 |  |
| 10.10 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 10.11 ** |  | 24.10/ 32.089 | Толщина защитных покрытий |  | АМИ.МГ 0009-2023 |  |
| 10.12 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 11.1 ** | Объекты строительно-монтажных работ | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: (радиографический) - сварные соединения | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 33857-2016 ГОСТ 9.602-2016 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 45-5.04-121-2009 СП 1.03.08-2023 СН 1.03.01-2019 ТНПА, конструкторская и технологическая документация | СТБ 1428-2003 | г. Минск, ул. Ботаническая 11/4 |
| 11.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный (цветной) метод) - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |  |
| 11.3 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |  |
| 11.4 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: (статическое растяжение) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р. 1,2,3,8 |  |
| 11.5 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения: (эхо- метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 11.6 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиография с применением цифровых детекторов (DDA-систем)): -сварные соединения |  | ГОСТ ISO 17636-2-2017 |  |
| 11.7 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 11.8 ** |  | 24.10/ 22.000 | Переходное сопротивление защитного покрытия трубопровода |  | АМИ.ГР 0017-2021 |  |
| 11.9 ** |  | 24.10/ 29.137 | Адгезия защитных покрытий. |  | АМИ.МН 0078-2022 |  |
| 11.10 ** |  | 24.10/ 32.089 | Толщина защитных покрытий |  | АМИ.МГ 0009-2023 |  |
| 12.1 ** | Образцы сварных соединений (аттестация, квалификация сварщиков, квалификация технологических процессов сварки) | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: (радиографический) - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33857-2016 СТБ 2350-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ ISO 5817-2019 СП 4.03.01-2020 СП 4.02.01-2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Пост. МЧС от 16.11.2011 №100). Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 №21 | СТБ 1428-2003 | г. Минск, ул. Ботаническая 11/4 |
| 12.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный (цветной) метод) - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |  |
| 12.3 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |  |
| 12.4 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: (статическое растяжение; статический изгиб (сплющивание)) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р. 1,2,3,8 ГОСТ 6996-66 р. 1,2,3,9 ГОСТ 8695-2022 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |  |
| 12.5 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения: (эхо- метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 12.6 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиография с применением цифровых детекторов (DDA-систем)): -сварные соединения |  | ГОСТ ISO 17636-2-2017 |  |
| 12.7 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 13.1 * | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация | АМИ.МС 0116-2025 | г. Минск, ул. Ботаническая 11/4 |
| 13.2 * | Галоши электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация | АМИ.МС 0116-2025 |  |
| 13.3 * | Боты электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация | АМИ.МС 0116-2025 |  |
| 13.4 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.75/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2, Приложение Ж | АМИ.МС 0116-2025 |  |
| 14.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023, п.Б.27.1, п.В.4.65 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.МС 0117-2025 АМИ.МС 0114-2025 АМИ.ГР 0073-2022 | г. Минск, ул. Ботаническая 11/4 |
| 14.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Дифференциальный ток срабатывания | ТКП 181-2023, п.Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7г СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.п.5.3, 5.4 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 | АМИ.МС 0114-2025 АМИ.ГР 0073-2022 |  |
| 14.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п. Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7д СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 | АМИ.МС 0114-2025 АМИ.ГР 0073-2022 |  |
| 14.4 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023, п. Б.27.7, В.4.65 | АМИ.МС 0114-2025 АМИ.ГР 0073-2022 |  |