ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ (ЧАСТЬ 1)

по состоянию на «28» ноября 2025 г.

Общества с ограниченной ответственностью "АМИС-Техно"

наименование юридического лица

испытательной лаборатории

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.5479

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.5.5.42, п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 | пр-т Партизанский, 8/1, к. 3007, 220033, г. Минск пр-т Партизанский, 8/1, к. 3007, 220033, г. Минск пр-т Партизанский, 8/1, к. 3007, 220033, г. Минск пр-т Партизанский, 8/1, к. 3007, 220033, г. Минск |
| 1.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 пп. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0012-2021 |  |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 2.2 ** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 Б.30.10 ТКП 339-2022 пп.4.3, 4.4.28.6, п.4.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0013-2021 |  |
| 2.3 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4-п.413.1.3.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0012-2021 |  |
| 3.1 ** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока (кроме возбудителей) до 6 кВ включительно | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2, табл. Б.7.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п.Б.27.7, п.В.4.65; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г); СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.3, п.5.3.4 ТНПА и другая документа-ция, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0009-2021 |  |
| 4.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п.Б.27.7, п.В.4.65; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д); ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 ТНПА, другая документа-ция, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |  |
| 4.3 ** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023, п.Б.27.7, п.В.4.65; СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТНПА и другая документа-ция, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |  |
| 5.1 ** | Волоконно-оптические линии связи Волоконно-оптические линии связи | 27.31/33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 прил. А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 п. А.1.2, п.Б.2, Б.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ЛАМИ-0004-2022 |  |
| 5.2 ** |  | 27.31/33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Прил.Б, пп.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 ТНПА и другая документа-ция, устанавливающая требования к объекту испытаний | ЛАМИ-0004-2022 |  |
| 5.3 ** |  | 27.31/33.110 | Общее затухание на участке ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно- абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010 прил.А, п.А.1.3, прил.Б, пп.Б.6, Б.9 ТНПА и другая документа-ция, устанавливающая требования к объекту испытаний | ЛАМИ-0004-2022 |  |
| 5.4 ** |  | 27.31/33.110 | Потери (затухание) в соединениях | ТКП 212-2010 прил.А, пп.А.1.4 прил.Б, п.Б.3 ТНПА и другая документа-ция, устанавливающая требования к объекту испытаний | ЛАМИ-0004-2022 |  |
| 5.5 ** |  | 27.31/33.110 | Потери на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010 прил.А, п. А ТНПА и другая документа-ция, устанавливающая требования к объекту испытаний | ЛАМИ-0004-2022 |  |