ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Медицинское рентгеновское оборудование (дентальные аппараты) | 26.60/ 04.056 | Точность анодного напряжения | # ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п.50.103.1 # Эксплуатационная документация | АМИ.МН 0180-2024, п.9.24 | ул. Кнорина 1а, к.2, 220049 г. Минск |
| 1.2 ** |  | 26.60/ 04.056 | Точность времени нагрузки | ГОСТ IEC 60601-2-7 2011 п.50.103.3 Эксплуатационная документация | АМИ.МН 0180-2024, п.9.27.2 | ул. Кнорина 1а, к.2, 220049 г. Минск |
| 1.3 ** |  | 26.60/ 04.056 | Общая фильтрация | ГОСТ Р МЭК 61223 3-4 2001 пп.5.3.1, 6.3.1, Приложение В, Эксплуатационная документация | АМИ.МН 0180-2024, п. 9.26.2 | ул. Кнорина 1а, к.2, 220049 г. Минск |
| 1.4 ** |  | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления | # ГОСТ 30324.0.3-2002 п.29.201.2 Эксплуатационная документация | АМИ.МН 0180-2024, п.п. 9.22.1, 9.22.2 | ул. Кнорина 1а, к.2, 220049 г. Минск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | # 5 | 6 | 7 |
| 1.5 ** | Медицинское рентгеновское оборудование (дентальные аппараты) | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость радиационного выхода | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.5.7.1, Приложение В # Эксплуатационная документация | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001, п.5.7.2 | ул. Кнорина 1а, к.2, 220049 г. Минск |
| 1.6 ** |  | 26.60/ 04.056 | Нелинейность кермы в воздухе | # Эксплуатационная документация Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024, п.9.28.1 | ул. Кнорина 1а, к.2, 220049 г. Минск |
| 1.7 ** |  | 26.60/ 04.056 | Радиационный выход | # Эксплуатационная документация Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024, п. 9.29 | ул. Кнорина 1а, к.2, 220049 г. Минск |

Примечание:

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами.