ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, (в т.ч. для детского питания) | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20, Приложения 1, 2; ТР ТС 034/2013 раздел V, Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.4; ГОСТ 9958-81 п. 4.1 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 1.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.5; ГОСТ 9958-81 п. 4.2 |  |
| 1.3* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20, Приложения 1, 2 | ГОСТ 21237-75 п.4.2.4; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п.2.11.6; ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |
| 1.4* ТР |  |  | Listeria monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 1.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20, Приложения 1, 2; ТР ТС 034/2013 раздел V, Приложение 1 | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.6; ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 |  |
| 1.6* ТР |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 1.7* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 1.8* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |
| 1.9* ТР |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |
| 1.10* ТР |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 1.11* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 1.12* ТР |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 2.1* ТР | Мясные консервы (в т.ч. для детского питания): - стерилизованные | 10.11/01.086 | Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20, Приложение 2; ТР ТС 034/2013 раздел V, Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 2.2* ТР |  |  | Спорообразуюшие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B.cereus или B.polymixa |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |
| 2.3* ТР |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |
| 2.4* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и плесневые грибы, и дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |
| 2.5* ТР |  |  | Спорообразуюшие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 2.6* ТР | Мясные консервы (в т.ч. для детского питания): - пастеризованные | 10.11/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20, Приложение 2; ТР ТС 034/2013 раздел V, Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 2.7* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 2.8* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 2.9* ТР |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |
| 2.10* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |
| 2.11* ТР |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 3.1* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, (в т.ч. для детского питания) | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Показатели безопасности: Подготовка проб | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3; ТР ТС 034/2013 разделы V, ХII Приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 3.2* ТР |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 3.3* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 3.4* ТР |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 3.5* ТР |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |
| 3.6* ТР |  | 10.13/03.152, 10.86/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН. 2436-2015 |  |
| 3.7* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН. 3951-2015 |  |
| 3.8* ТР |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 3.9* ТР |  | 01.49/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Радионуклиды: Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 |  |
| 3.10* ТР |  |  | Удельная и объёмная активность радионуклидов цезия Cs-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.11* ТР |  | 01.49/08.157, 10.11/08.157, 10.13/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (a, b, g-изомеры) | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3; ТР ТС 034/2013 разделы V, ХII Приложение 3 | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 3.12* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.13* ТР |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 3.14* ТР |  |  | Олово | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26935-86 |  |
| 4.1* ТР | Мясо и мясная продукция (в т.ч. для детского питания) | 01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ТР ТС 034/2013 Приложение 4 | ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9793-2016 п.8, п.9 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 4.2* ТР |  | 01.49/08.055, 10.11/08.055, 10.13/08.055, 10.86/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |  |
| 4.3* ТР |  | 01.49/08.164, 10.11/08.164, 10.13/08.164, 10.86/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7; ГОСТ 26183-84 |  |
| 4.4* ТР |  | 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 п.3; ГОСТ 4288-76 п.2.5а; ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |
| 4.5* ТР |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.6, п.7 |  |
| 4.6* ТР |  | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | Массовая доля фосфора (общего) |  | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 п.8 |  |
| 4.7* ТР |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016; ГОСТ 31787-2012 |  |
| 4.8* ТР |  |  | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |  |
| 4.9* ТР |  |  | Массовая доля нитратов | ТР ТС 029/2012 Приложение 8 | ГОСТ 8558.2-2016 |  |
| 5.1* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 1, 2 | ГОСТ 26669-85 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 5.2* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п. 7 |  |
| 5.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п. 8 |  |
| 5.4* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9 |  |
| 5.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п. 10 |  |
| 5.6* ТР |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п.11 |  |
| 6.1* ТР |  | 01.47/08.032 | Подготовка проб | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 6.2* ТР |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 6.3* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 6.4* ТР |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 6.5* ТР |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |
| 6.6* ТР |  | 01.47/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН. 2436-2015 |  |
| 6.7* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН. 3951-2015 |  |
| 6.8* ТР |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 6.9* ТР |  | 01.47/04.125 | Удельная и объёмная активность радионуклидов цезия Cs-137 | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4; ТР ТС 034/2013 Разделы V, ХII | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 6.10* ТР |  | 01.47/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (a, b, g-изомеры) | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 6.11* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 7.1* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты молочные сухие (в т.ч. для детского питания): молоко и сливки сырые | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.86/42.000 | Отбор и подготовка проб | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложения 1,2; ТР ТС 033/2013 Разделы V, VII Приложения 5, 8 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014 п. 5 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 7.2* ТР |  | 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |  |
| 7.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |
| 7.4* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 7.5* ТР |  |  | Ингибирующие вещества | ТР ТС 033/2013 Разделы V, VII Приложение 5 | ГОСТ 23454-2016 п. 8 |  |
| 8.1* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты молочные сухие (в т. ч. для детского питания): продукты переработки молока, закваски | 10.51/42.000, 10.86/42.000 | Отбор и подготовка проб | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 1; ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII, Приложения 1, 2, 8, 11 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014 п. 5 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 8.2* ТР |  | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |  |
| 8.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |
| 8.4* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 8.5* ТР |  |  | Listeria monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 8.6* ТР |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016 |  |
| 8.7* ТР |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |  |
| 8.8* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 8.9* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 |  |
| 8.10* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 8.11* ТР |  |  | Бифидобактерии и другие пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ ISO 29981-2013 |  |
| 8.12* ТР |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.8; ГОСТ 3624-92 |  |
| 8.13* ТР |  |  | Микрофлора |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.7 |  |
| 8.14* ТР |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 8.15* ТР |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 8.16* ТР |  |  | Споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих микроорганизмов |  | ГОСТ 32012-2012 п. 7 |  |
| 8.17* ТР |  |  | Солеустойчивые микроорганизмы | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII, Приложение 2 | ГОСТ 33568-2015 |  |
| 9.1* ТР | Молоко и молочные продукты (в т.ч. для детского питания) | 10.51/42.000, 10.86/42.000 | Отбор и подготовка проб | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3, р.2; 4; ТР ТС 033/2013 раздел VII Приложения 4, 9, 10, 14 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ 1036-97 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 9.2* ТР |  | 10.51/08.149, 10.86/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ Р 51453-99; МВИ.МН 3067-2008 |  |
| 9.3* ТР |  | 10.51/08.032, 10.86/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 9.4* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 9.5* ТР |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 9.6* ТР |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |
| 9.7* ТР |  |  | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |
| 9.8* ТР |  | 10.51/03.152, 10.86/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН. 2436-2015 |  |
| 9.9* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН. 3951-2015 |  |
| 9.10* ТР |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 9.11* ТР |  |  | Пенициллин | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3 | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 |  |
| 9.12* ТР |  |  | Афлатоксин M1 | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3, р.2; 4; ТР ТС 033/2013 раздел VII Приложения 4, 9, 10, 14 | МВИ.МН 2786-2013; МВИ.МН 4620-2013 |  |
| 9.13* ТР |  | 10.51/04.125, 10.86/04.125 | Радионуклиды: Отбор проб |  | СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 |  |
| 9.14* ТР |  |  | Удельная и объёмная активность радионуклидов цезия Cs-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 9.15* ТР |  | 10.51/08.157, 10.86/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (a, b, g-изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 9.16* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 9.17* ТР |  | 10.51/08.032, 10.86/08.032 | Медь | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3, р.2; ТР ТС 033/2013 Приложение 14 | ГОСТ 30178-96 |  |
| 9.18* ТР |  |  | Железо |  |  |  |
| 9.19* ТР |  |  | Хром | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3, р.2 | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 9.20* ТР |  |  | Цинк | ТР ТС 033/2013 Приложение 14 | ГОСТ 30178-96 |  |
| 10.1* ТР | Молоко сырое коровье и других видов сельскохозяйственных животных, сливки сырые из коровьего молока | 01.41/42.000, 01.45/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел V, Приложения 6, 7 | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 10.2* ТР |  | 01.41/11.116, 01.45/11.116 | Органолептические показатели: консистенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 28283-2015 |  |
| 10.3* ТР |  | 01.41/08.037, 01.45/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 10.4* ТР |  | 01.41/08.055, 01.45/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 10.5* ТР |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052 | Массовая доля сухих веществ, массовая доля СОМО, массовая доля сухих обезжиренных веществ молока |  | ГОСТ 3626-73 п. 2,3 |  |
| 10.6* ТР |  | 01.41/08.031, 01.45/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 10.7* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.2, п.3 |  |
| 10.8* ТР |  |  | Массовая доля небелкового азота |  | ГОСТ Р 55246-2012 |  |
| 10.9* ТР |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158 | Жиры растительного происхождения в жировой фазе продукта | ТР ТС 033/2013 раздел III, п.6 | ГОСТ 31979-2012 |  |
| 10.10* ТР |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159 | Бензойная кислота | ТР ТС 021/2011 часть7, ст.8; ТР ТС 033/2013 раздел VII, п.34 | ГОСТ 31504-2012 п. 8; ГОСТ ISO 9231-2015 |  |
| 11.1*** ТР | Мороженое всех видов из молока и на молочной основе | 10.52/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел V, Приложения 1, 3 | ГОСТ 26809.1-2014; СТБ 1467-2017 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 11.2* ТР |  | 10.52/11.116 | Органолептические показатели: консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 1467-2017 |  |
| 11.3* ТР |  | 10.52/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2; СТБ 1467-2017 п.7.7 |  |
| 11.4* ТР |  | 10.52/08.169 | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 3628-78 п.2, п.5 |  |
| 11.5* ТР |  | 10.52/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.4 |  |
| 11.6* ТР |  | 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.2, п.3 |  |
| 11.7* ТР |  | 10.52/08.158 | Жиры растительного происхождения в жировой фазе продукта | ТР ТС 033/2013 раздел III п.6 | ГОСТ 31979-2012 |  |
| 12.1*** ТР | Продукты переработки молока: питьевое молоко, сливки, молочные составные продукты жидкие и структурированные, кисло-молочные продукты, сгущённая молочная продукция, сухая молочная продукция, в том числе продукты детского питания на молочной основе | 10.51/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел V, Приложения 1, 3, 12, 13 | ГОСТ 26809.1-2014 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 12.2* ТР |  | 10.51/11.116, 10.86/11.116 | Органолептические показатели: консистенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 |  |
| 12.3* ТР |  | 10.51/08.037, 10.86/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.3, п.4; ГОСТ 30648.1-99 п.4; ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 12.4* ТР |  | 10.51/08.055, 10.86/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 п.4, п.5 |  |
| 12.5* ТР |  | 10.51/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | ГОСТ 29246-91 п.2.2, 3.1; ГОСТ 30648.3-99 п.4; ГОСТ 3626-73 п.2, п.3 |  |
| 12.6* ТР |  | 10.51/08.031, 10.86/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 12.7* ТР |  | 10.51/08.149, 10.86/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.2, п.3 |  |
| 12.8* ТР |  | 10.51/08.158, 10.86/08.158 | Жиры растительного происхождения в жировой фазе продукта | ТР ТС 033/2013 раздел III п.6 | ГОСТ 31979-2012 |  |
| 12.9* ТР |  | 10.51/08.159, 10.86/08.159 | Бензойная кислота | ТР ТС 021/2011 часть 7, ст.8; ТР ТС 033/2013 раздел VII п.34 | ГОСТ 31504-2012 п. 8; ГОСТ ISO 9231-2015 |  |
| 12.10* ТР |  | 10.51/08.032, 10.86/08.032 | Содержание ионов кальция, натрия, калия, магния | ТР ТС 033/2013 Приложения 12, 14 | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |  |
| 12.11* ТР |  | 10.51/08.156, 10.86/08.156 | Массовая доля фосфора (общего) |  | ГОСТ 30615-99 |  |
| 12.12* ТР |  | 10.51/08.169, 10.86/08.169 | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 29248-91 п.4, п.5; ГОСТ 30305.2-95 |  |
| 12.13* ТР |  | 10.51/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ Р 51463-99 |  |
| 13.1*** ТР | Сыры, сырные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел V, Приложение 1 | ГОСТ 26809.2-2014 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 13.2* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |  |
| 13.3* ТР |  |  | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  |  |  |
| 13.4* ТР |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 13.5* ТР |  | 10.51/08.149 | Массовая доля соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.4 |  |
| 13.6* ТР |  | 10.51/08.158 | Жиры растительного происхождения в жировой фазе продукта | ТР ТС 033/2013 раздел III п.6 | ГОСТ 31979-2012 |  |
| 13.7* ТР |  | 10.51/08.159 | Бензойная кислота | ТР ТС 021/2011 Часть 7, ст.8; ТР ТС 033/2013 раздел VII п.34 | ГОСТ 31504-2012 п. 8; ГОСТ ISO 9231-2015 |  |
| 14.1*** ТР | Масло и масляная паста из коровьего молока, молочный жир | 10.41/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел V, Приложение 1 | ГОСТ 26809.2-2014 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 14.2* ТР |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 14.3* ТР |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.6, п.6а, п.7, п.8 |  |
| 14.4* ТР |  | 10.41/08.149 | Массовая доля соли |  | ГОСТ 3627-81 п.5 |  |
| 14.5* ТР |  |  | Титруемая кислотность молочной плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 14.6* ТР |  | 10.41/08.158 | Жиры растительного происхождения в жировой фазе продукта | ТР ТС 033/2013 раздел III п.6 | ГОСТ 31979-2012 |  |
| 14.8* ТР |  | 10.41/08.149 | Перекисное число | ТР ТС 033/2013 Приложение 9, 10 | МВИ.МН 3067-2008 |  |
| 14.9* ТР |  |  | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 15.1* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3, р.4 | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 30483-97 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 15.2* ТР |  | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032 | Показатели безопасности: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 15.3* ТР |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 15.4* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 15.5* ТР |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 15.6* ТР |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |
| 15.7* ТР |  | 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152 | Афлатоксин B1 |  | МВИ.МН. 2785-2007; МВИ.МН. 5231-2015 |  |
| 15.8* ТР |  |  | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 |  |
| 15.9* ТР |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 |  |
| 15.10* ТР |  |  | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН. 5731-2016 |  |
| 15.11* ТР |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН. 2480-2006 |  |
| 15.12* ТР |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 1, Приложение 2, р.1.3 | ГОСТ 26669-85 |  |
| 15.13* ТР |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 15.14* ТР |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 15.15* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 15.16* ТР |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 15.17* ТР |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 15.18* ТР |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 15.19* ТР |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 15.20* ТР |  | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125 | Удельная и объёмная активность радионуклидов цезия Cs-137 | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 16.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/08.032, 10.81/08.032 | Показатели безопасности: Подготовка проб | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3, р.5 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 16.2* ТР |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 16.3* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 16.4* ТР |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 16.5* ТР |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |
| 16.6* ТР |  | 10.72/03.152, 10.81/03.152 | Афлатоксин B1 |  | МВИ.МН. 2785-2007 |  |
| 16.7* ТР |  |  | Антибиотики тетрациклиновой группы | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3, приложения для всех разделов | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН. 3951-2015 |  |
| 16.8* ТР |  | 10.72/01.086, 10.81/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 1, Приложение 2, р.1.4 | ГОСТ 26669-85 |  |
| 16.9* ТР |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 16.10* ТР |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 16.11* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 16.12* ТР |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 16.13* ТР |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 16.14* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 16.15* ТР |  | 10.72/04.125, 10.81/04.125 | Удельная и объёмная активность радионуклидов цезия Cs-137 | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 17.1* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.83/08.156 | Нитраты | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3 р.6 | ГОСТ 29270-95 п.4, п.5 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 17.2* ТР |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032 | Показатели безопасности: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 17.3* ТР |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 17.4* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 17.5* ТР |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 17.6* ТР |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |
| 17.7* ТР |  | 01.13/03.152, 01.21/03.152, 01.22/03.152, 01.23/03.152, 01.24/03.152, 01.25/03.152, 10.31/03.152, 10.39/03.152, 10.83/03.152 | Афлатоксин B1 |  | МВИ.МН. 2785-2007 |  |
| 17.8* ТР |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 2 р.1.5 | ГОСТ 26669-85 |  |
| 17.9* ТР |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 17.10* ТР |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 17.11* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 17.12* ТР |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  |
| 17.13* ТР |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 17.14* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 17.15* ТР |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 17.16* ТР |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 17.17* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 17.18* ТР |  |  | Listeria monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 17.19* ТР |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125 | Удельная и объёмная активность радионуклидов цезия Cs-137 | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 17.20* ТР |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032 | Олово | ТР ТС 021/2011 Приложение 3 | ГОСТ 26935-86 |  |
| 17.21* ТР |  |  | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 18.1* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность гр.А и гр.Б: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 2 р.2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 18.2* ТР |  |  | Спорообразуюшие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B.cereus или B.polymixa |  |  |  |
| 18.3* ТР |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |
| 18.4* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |
| 18.5* ТР |  |  | Спорообразуюшие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 18.6* ТР |  |  | Промышленная стерильность гр.В Газообразуюшие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B.polymixa |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |
| 18.7* ТР |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 18.8* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |
| 18.9* ТР |  |  | Промышленная стерильность гр.Г: Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  |  |
| 18.10* ТР |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125 | Удельная и объёмная активность радионуклидов цезия Cs-137 | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 19.1* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Показатели безопасности: Подготовка проб | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3 р.7 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 19.2* ТР |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 19.3* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 19.4* ТР |  |  | Медь |  |  |  |
| 19.5* ТР |  |  | Железо |  |  |  |
| 19.6* ТР |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 19.7* ТР |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |
| 19.8* ТР |  | 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Удельная и объёмная активность радионуклидов цезия Cs-137 | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 19.9* ТР |  | 10.41/08.157, 10.42/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (a, b, g-изомеры) | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3 р.7 | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 19.10* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 20.1* ТР | Другие продукты | 10.89/08.032 | Показатели безопасности: Подготовка проб | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3 р.9 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 20.2* ТР |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 20.3* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 20.4* ТР |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 20.5* ТР |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |
| 20.6* ТР |  | 10.89/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 2 р.1.8 | ГОСТ 26669-85 |  |
| 20.7* ТР |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 20.8* ТР |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 20.9* ТР |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 20.10* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 20.11* ТР |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 20.12* ТР |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 20.13* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 20.14* ТР |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 20.15* ТР |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 20.16* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 20.17* ТР |  | 10.89/04.125 | Удельная и объёмная активность радионуклидов цезия Cs-137 | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 20.18* ТР |  | 10.89/03.152 | Афлатоксин M1 | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3 р.9 | МВИ. МН 2786-2013 |  |
| 20.19* ТР |  |  | Афлатоксин B1 |  | МВИ.МН. 2785-2007; МВИ.МН. 5231-2015 |  |
| 21.1* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149 | Перекисное число | ТР ТС 024/2011 Приложение 1 | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 п. 9.2.2 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 21.2* ТР |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7.1 |  |
| 22.1* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.149 | Перекисное число | ТР ТС 024/2011 Приложение 1 | ГОСТ 26593-85 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 22.2* ТР |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7.1 |  |
| 23.1* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топлёные растительно-сливочные, смеси топлёные растительно-жировые | 10.42/08.149 | Перекисное число | ТР ТС 024/2011 Приложение 1 | ГОСТ 26593-85 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 23.2* ТР |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7.1 |  |
| 24.1* ТР | Продукты убоя и продукция из мяса птицы (в т.ч. для детского питания) | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел 5, Приложение 1, 2; ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20, Приложения 1, 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.4; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п. 4.1 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 24.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.5; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п. 4.2 |  |
| 24.3* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п.2.11.6; ГОСТ 7702.2.3-93 п.2.1; ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |
| 24.4* ТР |  |  | Listeria monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 24.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 |  |
| 24.6* ТР |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 24.7* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 24.8* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |
| 24.9* ТР |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |
| 24.10* ТР |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 24.11* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 24.12* ТР |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 25.1* ТР | Консервы из мяса птицы (в т.ч. для детского питания): - стерилизованные | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Показатели промышленной стерильности гр. А: Спорообразуюшие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел 5, Приложение 3; ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20, Приложения 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 25.2* ТР |  |  | Спорообразуюшие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B.cereus или B.polymixa |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |
| 25.3* ТР |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |
| 25.4* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и плесневые грибы, и дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |
| 25.5* ТР |  |  | Спорообразуюшие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 25.6* ТР | Консервы из мяса птицы (в т.ч. для детского питания): - пастеризованные | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел 5, Приложение 3; ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20, Приложения 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 25.7* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 25.8* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 25.9* ТР |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |
| 25.10* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |
| 25.11* ТР |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 26.1* ТР | Продукты убоя и продукция из мяса птицы (в т.ч. для детского питания) | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.49/08.032 | Показатели безопасности: Подготовка проб | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел 5, Приложения 4, 5; ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20, Приложения 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 26.2* ТР |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 26.3* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 26.4* ТР |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 26.5* ТР |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |
| 26.6* ТР |  |  | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 26.7* ТР |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 26.8* ТР |  |  | Железо |  |  |  |
| 26.9* ТР |  |  | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |
| 26.10* ТР |  | 10.13/03.152, 10.86/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН. 2436-2015 |  |
| 26.11* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН. 3951-2015 |  |
| 26.12* ТР |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 26.13* ТР |  | 10.13/08.157, 01.49/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (a, b, g-изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 26.14* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 26.15* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 01.49/04.125 | Радионуклиды: Отбор проб | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел 5, Приложение 5; ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 |  |
| 26.16* ТР |  |  | Удельная и объёмная активность радионуклидов цезия Cs-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 27.1* ТР | Продукты убоя и продукция из мяса птицы (в т.ч. для детского питания). Мясо птицы механической обвалки | 10.12/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел 5, Приложения 4-7 | ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9793-2016 п.8, п.9; СТБ ISO 1442-2008 | Производственно-испытательная лаборатория (пр-кт Партизанский, 172, 220075, г. Минск, Минская область) |
| 27.2* ТР |  | 10.12/08.055, 10.86/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |  |
| 27.3* ТР |  | 10.12/08.164, 10.86/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7; ГОСТ 26183-84 |  |
| 27.4* ТР |  | 10.12/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 п.3; ГОСТ 4288-76 п.2.5а; ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |
| 27.5* ТР |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.6, п.7 |  |
| 27.6* ТР |  | 10.12/08.156, 10.86/08.156 | Массовая доля фосфора (общего) |  | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 п.8; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |
| 27.7* ТР |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016; ГОСТ 31787-2012 |  |
| 27.8* ТР |  |  | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |  |
| 27.9* ТР |  | 10.12/08.032, 10.86/08.032 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 31466-2012 п.8; ГОСТ Р 52417-2005 |  |
| 27.10* ТР |  | 10.12/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля костных включений |  | ГОСТ 31466-2012 п.6; ГОСТ Р 52417-2005 |  |
| 27.11* ТР |  | 10.12/08.156, 10.86/08.156 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 8558.2-2016 |  |
| 27.12* ТР |  | 10.12/08.149, 10.86/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31470-2012 п.8; ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |  |
| 27.13* ТР |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 |  |