ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.1, п. Б.30.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 5823-2017 | ул. Казинца, 12, 220099, г. Минск |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.3 | МВИ.МН 5825-2017 |  |
| 1.3** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.2 | МВИ.МН 6020-2018 |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ГОСТ 30339-95 п. 4.3.3, п. 4.3.4; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.29.4; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 | МВИ.МН 5826-2017 |  |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.29.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 5824-2017 |  |
| 2.3** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.29.8; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.28.5 | МВИ.МН 5825-2017 | ул. Казинца, 12, 220099, г. Минск |
| 3.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.1, п. Б.27.7, п. В.4.65; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.1 | МВИ.МН 5823-2017 МВИ.МН 5827-2017 |  |
| 3.2** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.3, приложение D, п. D.1; СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п. 5.3, п. 5.4; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.7, п. В.4.65; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.7 г) | МВИ.МН 5827-2017 |  |
| 3.3** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.8; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п. 5.14; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.7, п. В.4.65; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.7 д) | МВИ.МН 5827-2017 |  |
| 3.4** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.7, п. В.4.65 | МВИ.МН 5827-2017 | ул. Казинца, 12, 220099, г. Минск ул. Казинца, 12, 220099, г. Минск ул. Казинца, 12, 220099, г. Минск |
| 4.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.15.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.14.1 | МВИ.МН 5823-2017 |  |
| 4.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.15.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.14.2. а) | МВИ.МН 6020-2018 |  |
| 5.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.16.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.15.1 | МВИ.МН 5823-2017 |  |
| 5.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (33240) п. 16.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.15.2 | МВИ.МН 6020-2018 |  |
| 6.1** | Сборные и соединительные шины | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.18.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.17.1 | МВИ.МН 5823-2017 |  |
| 6.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.18.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.17.2 | МВИ.МН 6020-2018 |  |
| 7.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения 10 кВ | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.22.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.21.1 | МВИ.МН 5823-2017 |  |
| 7.2** |  | 27.11/22.000 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.22.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.21.2 | МВИ.МН 6020-2018 |  |
| 7.3** |  | 27.11/22.000 | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.22.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.21.3 |  |  |
| 8.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.24.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.23.1 | МВИ.МН 5823-2017 |  |
| 8.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.24.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.23.3 | МВИ.МН 6020-2018 |  |
| 9.1** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.30.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 5823-2017 |  |
| 9.2** |  | 27.32/22.000 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.30.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.29.3 | МВИ.МН 6020-2018 |  |
| 10.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.11.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.9.1 | МВИ.МН 5823-2017 |  |
| 10.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.11.3.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.9.4 а) | МВИ.МН 6020-2018 |  |
| 10.3** |  | 27.11/22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.11.3.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.9.4 б) | МВИ.МН 5823-2017 |  |
| 11.1** | Выключатели нагрузки | 27.11/22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.12.2.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.13.1 | МВИ.МН 5823-2017 |  |
| 11.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.12.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.13.2.1 | МВИ.МН 6020-2018 |  |
| 12.1** | Элегазовые выключатели | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.13.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.11.1 | МВИ.МН 5823-2017 |  |
| 12.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.13.2.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.11.2 | МВИ.МН 6020-2018 |  |
| 13.1** | Вакуумные выключатели | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.14.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.12.1 | МВИ.МН 5823-2017 | ул. Казинца, 12, 220099, г. Минск |
| 13.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.14.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.12.2 а) | МВИ.МН 6020-2018 |  |
| 14.1** | Силовые трансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.8.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.6.2 | МВИ.МН 5823-2017 |  |
| 14.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.8.5; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.6.3 | МВИ.МН 6020-2018 |  |
| 15.1** | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.10.1.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.8.1, п. 4.4.8.2 | МВИ.МН 5823-2017 |  |
| 15.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.10.1.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.8.1, п. 4.4.8.2 | МВИ.МН 6020-2018 |  |
| 16.1** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.9.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.7.1 | МВИ.МН 5823-2017 |  |
| 16.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.9.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.7.3 | МВИ.МН 6020-2018 |  |
| 17.1** | Линии электросвязи абонентского доступа | 26.30/22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 (02140) Приложение А, п. А.1.3, п. А.1.5, п. А.1.8.1, п. А.1.9.3, п. А.2.1, п. А.2.2.3, п. А.2.3.4, п. А.2.3.5 | МВИ.МН 5662-2016 | ул. Казинца, 12, 220099, г. Минск |
| 17.2** |  | 26.30/22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 (02140) Приложение А, п. А.1.2, п. 1.8.1, п. А.1.9.2, п. А.2.1, п. А.2.2.2, п. А.2.3.2 |  |  |
| 17.3** |  | 26.30/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 (02140) Приложение А, п. А.1.1, п. А.1.5, п. А.1.6, п. А.1.8.1, п. А.1.9.1, п. А.1.9.7, п. А.2.1, п. А.2.2.1, п. А.2.3.1 |  |  |
| 17.4** |  | 26.30/22.000 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 (02140) Приложение А, п. А.1.4, п. А.1.8.1, п. А.2.1, п. А.2.3.3 |  |  |
| 18.1** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/33.110 | Затухание ЭКУ, общее затухание на участке, затухание на участке сети PON | ТКП 212-2010 (02140) Приложение А, п. А.1.3 | МВИ.МН 5661-2016 |  |
| 18.2** |  | 27.31/33.110 | Затухание на соединителях | ТКП 212-2010 (02140) Приложение А, п. А.1.4, п. А.1.5 |  |  |
| 18.3** |  | 27.31/33.110 | Затухание ЭКУ, приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 (02140) Приложение А, п. А.1.2 |  |  |
| 18.4** |  | 27.31/33.110 | Оптическая длина волокна | ТКП 212-2010 (02140) Приложение Б, п. Б.2, п. Б.5, п. Б.7 |  |  |
| 18.5** |  | 27.31/33.110 | Километрическое затухание, коэффициент затухания |  |  |  |
| 18.6** |  | 27.31/33.110 | Затухание на вводе излучения в оптической сети |  |  |  |
| 18.7** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей ДП | ТКП 212-2010 (02140) Приложение А, п. А.1.2 | МВИ.МН 5662-2016 | ул. Казинца, 12, 220099, г. Минск |
| 18.8** |  | 27.31/22.000 | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей ДП | ТКП 212-2010 (02140) Приложение А, п. А.2.1 |  |  |
| 18.9** |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП |  |  |  |
| 18.10** |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга |  |  |  |