ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2023, п.Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 1.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка действия автоматических выключателей: - сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 - проверка действия расцепителей с применением устройства комплектного испытательного САТУРН-М1 | ТКП 181-2023, п.Б.27.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.4 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10. Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) | ТКП 181-2023, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6, пп. 4.3.2.13, 4.3.8.2, 4.3.8.4. Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 2.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением с применением измерителя сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200 | ТКП 181-2023, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 2.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200 | ТКП 181-2023, п. Б.29.8 ТКП 339-2022, пп. 4.3.2.9, 4.3.5.3, 4.3.5.4, 4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, пп. 413.1.3.3 – 413.1.3.6. Техническая и эксплуатационная документация | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2023, п.Б.27.1, ТКП 339-2022, п.4.4.26.1. Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 3.2** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-200 | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8; ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.3, Приложение D, п. D.2; Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-200 | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020, п. 5.3.8 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 3.4** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-200 | ТКП 181-2023, п. Б.27.7; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 4.1** | Вентильные разрядники, ограничители напряжения | 27.12/ 29.113 | Сопротивление вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2023, Б.22.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.21.1 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2** | Вентильные разрядники, ограничители напряжения | 27.12/ 29.113 | Измерения тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2023, Б.22.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.21.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 5.1** | Вводные и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2023, Б.24.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.23.1 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 5.2** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2023, Б.24.3 ТКП 339-2022, п. 4.4.23.3 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 6.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2023, Б.15.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.14.1 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.2** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2023, Б.15.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.14.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 7.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных, опорных и проходных изоляторов с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2023, Б.18.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.17.1 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 7.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2023, Б.18.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.17.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 8.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2023, Б.12.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.13.1 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.2** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2023, Б.12.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.13.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 9.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2023 п. Б.7.2 табл. Б.7.1- Б.7.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 10.1** | Бытовые стационарные электроплиты | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2023, п. Б.27.1 п. 6.11.4.7 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.2** | Бытовые стационарные электроплиты | 27.90/ 22.000 | Величина электрического потенциала (напряжения прикосновения) на корпусе плиты относительно заземленного санитарно-технического оборудования с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-200 и мультиметра цифрового ZEN-MM10-17 | ТКП 181-2023 п.6.11.4.7 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 10.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200 | ТКП 181-2023, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 11.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2023, п.Б.30.1; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.2** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ включительно | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2023, п.Б.30.2; ТКП 339-2022, п.4.4.29.3 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 12.1** | Трансформаторы силовые до 35 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2023, Б.8.3.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.6.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 12.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением переменного тока с измерением тока утечки с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2023, п.Б.8.5; ТКП 339-2022, п. 4.4.6.3 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 12.3** |  | 27.11/ 22.000 | Коэффициент абсорбции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2023, п.Б.8.3.1; Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.4** | Трансформаторы силовые до 35 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току с применением микроомметра ИКС-30А | ТКП 181-2023, п.Б.8.6; ТКП 339-2022, п. 4.4.6.4 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) | пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск |

Примечание:

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь

№254-З от 11.11.2019);