ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | Производственная лаборатория водопровода водозабор «Березняки», ул. 0,7 км. Юго-Восточней, 225050, г. Каменец, Брестская область |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | Гигиенический Норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 3351-74 р. 2 |  |
| 1.3* |  | 100.09/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 3351-74 р. 3 |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р. 5 |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель Д- (2-12) рН |  | ГОСТ ISO 10523- 2017 |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |
| 1.8* |  | 100.09/08.149 | Жёсткость общая Д - св. 0,1 ºЖ |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |  |
| 1.9* | Вода питьевая | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) Д –св. 0,005 мг/дм3 | Гигиенический Норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | Методика выполнения измерений массовой концентрации нефте-продуктов в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНДФ 14.1:2:4.128-98 Редакция 2012 года | Гигиенический Норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 |
| 1.10* |  | 100.09/08.15 | Перманганатная окисляемость Д - (0,5-10,0) мгО/дм3 |  | ГОСТ Р 55684-2013 способ А |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.155 | Концентрация поверхностно-активных веществ (анионоактивных) Д – (0,025-2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 (метод 1) |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.155 | Концентрация алюминия Д-(0,01-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 Метод В |  |
| 1.13*. |  | 100.09/08.155 | Концентрация бора Д- (0,05-5,0 ) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего Д-(0,10-2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 р. 2 |  |
| 1.15* |  | 100.09/08.155 | Концентрация меди Д- св.0,0005 мг/дм3 |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации меди в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе «Флюорат-02» М 01-02-2010 Изд. 2010 года |  |
| 1.16* | Вода питьевая | 100.09/08.155 | Концентрация мышьяка Д - св. 0,05мг/дм3 | Гигиенический Норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | Методика выполнения измерений массовой концентрации мышьяка в пробах питьевых вод флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02» М 01-26-2001 Изд. 2011 года | Гигиенический Норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 |
| 1.17* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов Д - (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |
| 1.18* |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца Д- (0,01-5,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 вариант 3 |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.156 | Концентрация азота аммонийного Д-(0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 1.20* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов Д-(0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |
| 1.21* |  | 100.09/08.155 | Концентрация селена Д- (0,1-5,0) мкг/дм3 |  | ГОСТ 19413-89 |  |
| 1.22* |  | 100.09/08.156 | Концентрация сульфатов Д- (2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 метод 3 Изд. 2014 |  |
| 1.23* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов Д- менее10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 р.3 |  |
| 1.24* | Вода питьевая | 100.09/08.155 | Концентрация цинка Д-св.0,005 мг/дм3 | Гигиенический Норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | Методика выполне ния измерений массовой концентрации цинка в пробах природных, питье вых и сточных вод флуориметрическим методом с примене нием анализатора жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф14.1:2:4.183-02 изд. 2014 года | Гигиенический Норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 |
| 1.25* |  | 100.09/08.149 | Концентрация свободного остаточного хлора Д- св. 0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 р.3 |  |
| 1.27* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГН«Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.1 |  |
| 1.28* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.2 |  |
| 1.29* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.2 |  |
| 1.30* |  | 100.09/04.125 | Удельная суммарная альфа- радиоактивность |  | СТБ ISO 9696-2020 |  |
| 1.31* |  | 100.09/04.125 | Удельная суммарная бета- радиоактивность |  | СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 2.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: -постоянного пребывания; -временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населённых пунктов | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ. 1906-2020 | Гигиенический Норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 |