ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - кратность воздухообмена | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024 Приложение Н АМИ.МН 0006-2021 | ул. Воинов-Интернационалистов, 38, оф. 142, 210032, г. Витебск, Витебская область |
| 1.2 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  | СП 4.02.07-2024 Приложение Н АМИ.МН 0006-2021 | ул. Воинов-Интернационалистов, 38, оф. 142, 210032, г. Витебск, Витебская область |
| 2.1 *** | Здания и сооружения. (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 АМИ.МН 0006-2021 | ул. Воинов-Интернационалистов, 38, оф. 142, 210032, г. Витебск, Витебская область |