ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Дорожно-строительные материалы. Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014; ГОСТ 8735-88; ГОСТ 8736-2014; СТБ 1957-2009; ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.2 | Испытательная лаборатория строительных материалов (заезд, 30, 211394, с/с Высоковский, Оршанский район, Витебская область) |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 1.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |
| 1.4* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 1.5* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 1.6** |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9 |  |
| 1.7* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.8 |  |
| 1.8* |  | 08.12/29.040 | Содержание примесей металла |  | СТБ 1957-2009 Приложение А |  |
| 2.1** | Дорожно-строительные материалы. Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014; ГОСТ 7392-2014; ГОСТ 8267-93; ГОСТ 8269.0-97; СТБ 1311-2002; СТБ 1698-2009; СТБ 1957-2009; ТКП 059.1-2020 (33200); ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 2.3* |  |  | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |  |
| 2.4* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |  |
| 2.5* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 2.6* |  |  | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |  |
| 2.7* |  |  | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |
| 2.8* |  | 08.12/29.121 | Активность шлаков |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.26 |  |
| 2.9* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |
| 2.10** |  |  | Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2 |  |
| 2.11* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15 |  |
| 2.12* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 2.13* |  | 08.12/29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 2.14* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен кубовидной формы |  | СТБ 1311-2002 п.7.5 |  |
| 2.15* |  |  | Средняя плотность и пористость горной породы и зерен щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16 |  |
| 2.16** |  |  | Степень уплотнения (остаточная пористость) |  | СТБ 2147-2010 п.5, п.6.1 |  |
| 2.17** |  | 08.12/29.061 | Модуль упругости слоев дорожной одежды |  | СТБ 1501-2013 |  |
| 2.18* |  | 08.12/29.040 | Водопоглощение горной породы и зерен щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |  |
| 6.1** | Дорожно-строительные материалы. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.98/42.000 | Отбор проб | СТБ 1033-2016; СТБ 1115-2013; СТБ 1566-2005; ТКП 059.1-2020 (33200); ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.4 |  |
| 6.2** |  | 23.98/29.145 | Температура смеси |  | СТБ 1115-2013 п.4, п.6 |  |
| 6.3* |  | 23.98/42.000 | Изготовление образцов |  | СТБ 1115-2013 п.6, п.7 |  |
| 6.4* |  | 23.98/29.040 | Средняя плотность асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |
| 6.5* |  |  | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |  |
| 6.6* |  | 23.98/29.119 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона расчетным методом |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |  |
| 6.7* |  |  | Истинная плотность смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.4 |  |
| 6.8* |  | 23.98/29.040 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.5 |  |
| 6.9* |  |  | Остаточная пористость асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |  |
| 6.10* |  |  | Водонасыщение асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |
| 6.11* |  |  | Набухание асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |
| 6.12* |  | 23.98/29.121 | Предел прочности при сжатии при 20 С и при 50 С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |
| 6.13* |  |  | Предел прочности асфальтобетона при растяжении при расколе при 0 С |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 |  |
| 6.14* |  |  | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 С |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |  |
| 6.15* |  |  | Индекс сопротивления пластическим деформациям |  | СТБ 1115-2013 п.8.13 |  |
| 6.16* |  |  | Индекс трещиностойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.14 |  |
| 6.17* |  | 23.98/29.070 | Коэффициент морозостойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.15 |  |
| 6.18* |  | 23.98/29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде после 14 (28) суток |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |  |
| 6.19* |  | 23.98/29.040 | Состав асфальтобетона и смеси (метод выжигания) |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п.8.17.7 |  |
| 6.20* |  | 23.98/29.121 | Сцепления битума с поверхностью минеральной части асфальтобетонной смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.18 |  |
| 6.21* |  | 23.98/29.040 | Коэффициент уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |  |
| 6.22* |  | 23.98/29.144 | Стекание вяжущего |  | СТБ 1115-2013 п.8.21 |  |
| 6.23** |  | 23.98/29.121 | Однородность смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.23 |  |
| 6.24** |  | 23.98/29.061 | Шероховатость покрытия |  | СТБ 1566-2005 п.8 |  |
| 7.1** | Дорожно-строительные материалы. Грунты | 08.12/42.000 | Отбор проб (кроме отбора образцов из инженерно-геологических скважин) | ГОСТ 12071-2014; СП 5.01.04-2025; ТКП 682-2025 (33200); ТНПА и другая документация | ГОСТ 12071-2014 |  |
| 7.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 12536-2014 п.2 |  |
| 7.3* |  |  | Влажность методом высушивания до постоянной массы |  | ГОСТ 5180-2015 п.5, п.6 |  |
| 7.4* |  |  | Влажность на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |
| 7.5* |  |  | Влажность на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |
| 7.6** |  |  | Плотность методом режущего кольца |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |
| 7.7* |  |  | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2023 |  |
| 7.8* |  |  | Максимальная плотность скелета грунта |  | ГОСТ 22733-2016 |  |
| 7.9* |  |  | Оптимальная влажность |  |  |  |
| 7.10* |  |  | Плотность скелета (сухого) грунта (расчетный метод) |  | ГОСТ 5180-2015 п.12 |  |
| 7.11** |  | 08.12/29.119 | Степень уплотнения грунта |  | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2011 п.6.1, п.6.3 (до 01.03.2026г.); СТБ 2176-2025 п.6.1, п.6.2 (с 01.03.2026г.) |  |
| 8.1** | Дорожно-строительные материалы. Асфальтогранулят для транспортного строительства | 42.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97; СТБ 1705-2015; ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |
| 8.2* |  | 42.11/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 8.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |
| 8.4* |  |  | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |
| 8.5* |  |  | Содержание органического вяжущего и зерновой состав минеральной части асфальтогранулята |  | СТБ 1115-2013 п.8.17 |  |
| 9.1** | Дорожно-строительные материалы. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные. Смеси щебеночные оптимального состава. Смеси песчано-гравийные | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014; ГОСТ 8269.0-97; СТБ 1698-2009; СТБ 2318-2013 (до 01.03.2026 г.); СТБ 2318-2025 (с 01.03.2026 г.); СТБ 2507-2025; ТКП 059.1-2020 (33200); ТКП 45-3.03-112-2008 (02250); ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |
| 9.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; ГОСТ 8735-88 п.3; СТБ 2318-2025 п.6.2 |  |
| 9.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5; ГОСТ 8735-88 п.5.3; СТБ 2318-2025 п.6.4 |  |
| 9.4* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6; ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 9.7* |  | 08.12/29.151 | Коэффициент фильтрации смеси |  | ГОСТ 25584-2023; СТБ 2318-2025 п.6.5 |  |
| 9.8* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |
| 9.9* |  | 08.12/29.121 | Дробимость щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 9.10* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 9.11* |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |  |
| 9.12* |  |  | Содержание зерен слабых пород в гравии |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |
| 9.13* |  |  | Максимальная плотность смеси |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19; СТБ 1698-2009 п.6, п.7 |  |
| 9.14* |  |  | Оптимальный зерновой состав смеси |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16; СТБ 1698-2009 п.6, п.8 |  |
| 9.15** |  |  | Степень уплотнения (остаточная пористость) |  | СТБ 2147-2010 п.5, п.6.1 |  |
| 9.16** |  | 08.12/29.061 | Модуль упругости слоев дорожной одежды |  | СТБ 1501-2013 |  |
| 10.1** | Дорожно-строительные материалы Отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 200161167.003-2010; ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.2; ГОСТ 8736-2014 п.5.8-п.5.11 |  |
| 10.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 10.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |
| 10.4* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 10.5* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность (пикнометрический метод) |  | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |  |
| 10.6* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |
| 12.1** | Дорожно-строительные материалы Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб. Изготовление образцов | СТБ 1035-96; СТБ 1545-2005; ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п.4 |  |
| 12.2** |  | 23.63/29.061 | Удобоукладываемость |  | СТБ 1545-2005 п.5 |  |
| 12.3** |  |  | Диаметр растекания |  | СТБ 1545-2005 п.5.2 |  |
| 12.4** |  |  | Осадка конуса |  | СТБ 1545-2005 п.5.3 |  |
| 12.5* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |  |
| 12.6* |  |  | Расслаиваемость |  | СТБ 1545-2005 п.8 |  |
| 12.7* |  |  | Раствороотделение |  | СТБ 1545-2005 п.8.3 |  |
| 12.8* |  |  | Водоотделение |  | СТБ 1545-2005 п.8.4 |  |
| 12.9** |  | 23.63/29.145 | Температура бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.9 |  |
| 13.1** | Дорожно-строительные материалы Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/42.000 | Отбор проб и изготовление контрольных образцов | СТБ 1544-2005 (до 01.03.2026); СТБ 2221-2020; СТБ 2674-2025 (с 01.03.2026) ; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |  |
| 13.2** |  | 23.63/29.061 | Подготовка образцов к испытаниям |  | ГОСТ 10180-2012 п.6 |  |
| 13.3* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |  |
| 14.1** | Дорожно-строительные материалы Смеси растворные | 23.64/42.000 | Отбор проб. Изготовление образцов | СТБ 1307-2012; ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-2024 п.4 (с 01.02.2026г.); ГОСТ 5802-86 п.1 (до 01.02.2026г.) |  |
| 14.2* |  | 23.64/29.040 | Плотность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-2024 п.6 (с 01.02.2026г.); ГОСТ 5802-86 п.3 (до 01.02.2026г.) |  |
| 14.3* |  | 23.64/29.121 | Прочность раствора на сжатие |  | ГОСТ 5802-2024 п.9 (с 01.02.2026г.); ГОСТ 5802-86 п.6 (по 01.02.2026г.) |  |
| 14.4* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность раствора |  | ГОСТ 5802-2024 п.10 (с 01.02.2026г.); ГОСТ 5802-86 п.7 (до 01.02.2026г.) |  |
| 15.1** | Дорожно-строительные материалы. Песок природный и дробленый | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32730-2014; ГОСТ 32824-2014; ТНПА и другая документация | ГОСТ 32728-2014 |  |
| 15.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 32727-2014 |  |
| 15.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 32725-2014 |  |
| 15.4* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 32726-2014 |  |
| 15.5* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 32768-2014 |  |
| 15.6** |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 32721-2014 |  |
| 15.7* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 32722-2014 |  |
| 16.1** | Дорожно-строительные материалы Щебень и гравий из горных пород | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32703-2014; ТНПА и другая документация | ГОСТ 33048-2014 |  |
| 16.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 33029-2014 |  |
| 16.3* |  |  | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 33051-2014 |  |
| 16.4* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 33055-2014 |  |
| 16.5* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 33026-2014 |  |
| 16.6* |  |  | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 33053-2014 |  |
| 16.7* |  |  | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 33054-2014 |  |
| 16.8* |  |  | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 33047-2014 |  |
| 16.9* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 33057-2014 п.8 |  |
| 16.10* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 33028-2014 |  |
| 16.11* |  | 08.12/29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 33030-2014 |  |
| 16.12* |  | 08.12/29.040 | Средняя плотность и пористость горной породы и зерен щебня (гравия) |  | ГОСТ 33057-2014 п.7 |  |
| 16.13* |  |  | Водопоглощение горной породы и зерен щебня (гравия) |  | ГОСТ 33057-2014 п.10 |  |