ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022: п.п. 4.3.7, 4.3.8, 4.3.10, 4.4.28.6, 5.2.7, 5.3.9.15, таб. 5.3.19, п..6.2.8 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 1.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 1.3 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п. 4.3.5.4, п.4.4.28.5 | АМИ.БР 0068-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 2.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022: п. 4.4.26.1, | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 2.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3 ТКП 339-2022: п. 4.3.5.4, 4.4.28.5 | АМИ.БР 0068-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 3.1 ** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023: п.Б.30.1 ТКП 339-2022: п. 4.4.29.2 | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 4.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 табл. 4.4.11 | АМИ.БР 0036-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 5.1 ** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2023: п.п.6.12.4.15-6.12.4.18 ГОСТ 30331.14-2001 Приложение А п.А2 ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 ТКП 339-2022 п.4.3.20.6 | АМИ.БР 0084-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 6.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7(г); СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | АМИ.ГР 0273-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 6.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7(д); СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | АМИ.ГР 0273-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 6.3 ** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0273-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 7.1 ** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2023 п.Б.27.4 п.Б.29.8(б) ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 | АМИ.ГР 0271-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 8.1 ** | Токопроводящие жилы проводов и кабелей в электропроводках | 27.32/29.061 | Определение сечения медных жил проводов | ТКП 339-2022 п.8.4.4 табл.8.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл.1 п.1 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 9.1 * | Устройство внутренних электрических сетей | 27.90/29.061 | Определение высоты установки выключателей на стене от уровня пола | ТКП 339-2022 п.8.5.9 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл.1 п.1 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 9.2 * |  | 27.90/29.061 | Определение высоты установки розеток от уровня пола | ТКП 339-2022 пп.8.5.6, 8.5.7 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл.1 п.1 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 10.1 * | Установка счетчиков и электропроводка к ним | 27.90/29.061 | Определение высоты установки от уровня пола | ТКП 339-2022 п.4.2.5.2 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл.1 п.1 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 11.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 11.2 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 12.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 12.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 12.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 12.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 13.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции: электроизолирующей части | ТКП 290-2023 пп.10.5.3, 10.5.6 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 13.2 * |  | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции: рабочей части | ТКП 290-2023 пп.10.5.3, 10.5.6 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 13.3 * |  | 26.51/29.113 | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2023 пп.10.5.3, 10.5.6 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 14.1 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 15.1 * | Клещи электроизмеритель-ные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-210 п.10.4.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 16.1 * | Штанги электроизолирую-щие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 17.1 * | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: -скорость движения воздуха; -объемный расход воздуха; -потери полного давления в вентиляционной сети; - коэффициент потерь давления в вентиляционной сети | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 17.2 * |  | 100.13/29.061 | Линейные размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | СП 4.02.07-2024 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 18.1 * | Здания и сооружения (дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе) | 100.13/23.000 | Наличие тяги | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | СП 4.02.07-2024 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |
| 18.2 * |  | 100.13/29.061 | Линейные размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | СП 4.02.07-2024 | ул. Кирова, д.9, г. Иваново, 225793, Ивановский район, Брестская область |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами