ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 25.99/32.115 | Оптический контроль: - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84 СП 4.02.01-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 1.2** |  | 25.99/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) |  | СТБ 1172-99 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 1.4** |  | 25.99/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 1.5** |  | 25.99/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ 14782-86 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 1.6** |  | 25.99/32.115 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 2.1** | Паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 ºС. | 25.99/32.115 | Оптический контроль: - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 ºС. Утв. Постановление МЧС РБ от 01.02.2021 №5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 2.2** |  | 25.99/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) |  | СТБ 1172-99 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 2.4** |  | 25.99/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 2.5** |  | 25.99/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ 14782-86 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 2.6** |  | 25.99/32.115 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) |  | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 3.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 25.99/32.115 | Оптический контроль: - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) | Правила по обеспечению промышленной безопасности технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 3.2** |  | 25.99/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) |  | СТБ 1172-99 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 3.4** |  | 25.99/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 3.5** |  | 25.99/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ 14782-86 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 3.6** |  | 25.99/32.115 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) |  | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 4.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 25.99/32.115 | Оптический контроль: - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь утв. Постановление МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 Правила пользования газом в быту утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.11.2024 №825 СП 4.03.01-2020 ТКП 054-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 4.2** |  | 25.99/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) |  | СТБ 1172-99 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 4.4** |  | 25.99/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 4.5** |  | 25.99/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ 14782-86 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 4.6** |  | 25.99/32.115 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) |  | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 5.1** | Магистральные трубопроводы | 25.99/32.115 | Оптический контроль: - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 5.2** |  | 25.99/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) |  | СТБ 1172-99 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 5.4** |  | 25.99/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 5.5** |  | 25.99/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ 14782-86 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 6.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 25.99/32.115 | Оптический контроль: - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-5.04-172-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 6.2** |  | 25.99/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) |  | СТБ 1172-99 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 6.4** |  | 25.99/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 6.5** |  | 25.99/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ 14782-86 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 6.6** |  | 25.99/32.115 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) |  | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 7.1** | Грузоподъемные краны и механизмы | 25.99/32.115 | Оптический контроль: - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018 № 66 (в ред. от 25.03.2024) ТНПА и другая документация | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 7.2** |  | 25.99/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) |  | СТБ 1172-99 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 7.4** |  | 25.99/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 7.5** |  | 25.99/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ 14782-86 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 7.6** |  | 25.99/32.115 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) |  | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 8.1** | Металло- конструкции стальные | 25.99/32.115 | Оптический контроль: - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СН 1.03.01-2019 СП 1.04.04-2023 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 8.2** |  | 25.99/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) |  | СТБ 1172-99 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 8.4** |  | 25.99/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |
| 8.5** |  | 25.99/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ 14782-86 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |