ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 | Персонал | 100.12/04.056 100.16/04.056 | Ожидаемая индивидуальная эффективная доза внутреннего облучения (содержание 131I в щитовидной железе, 60Со в легких, 134Cs и 137Cs и других гамма-излучающих нуклидов во всем теле) | Закон Республики Беларусь от 18.06.2019 №198-З «О радиационной безопасности» СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 №213 ТНПА и другая документация | ФР.1.40.2017.26061 | с/с Ворнянский, 2/7, административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA), Островецкий район, Гродненская область |
| 1.2** |  | 100.12/04.056 100.16/04.056 | Индивидуальная эффективная доза (Нр(10) фотонного излучения |  | МВК 12.10.9-19 (ФР.1.40.2020.36219) пп.9.3, 9.5, 9.6 | с/с Ворнянский, 2/7, административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA), Островецкий район, Гродненская область |
| 1.3** |  | 100.12/04.056 100.16/04.056 | Индивидуальная эффективная доза (Нр(10) нейтронного излучения |  | МВК 12.10.9-19 (ФР.1.40.2020.36219) пп.9.4, 9.5 | с/с Ворнянский, 2/7, административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA), Островецкий район, Гродненская область |

| 2.1** | Производственные помещения, транспорт, оборудование, промышленные объекты | 100.12/04.056 100.13/04.056 100.15/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | Инструкция, утвержденная приказом Минприроды от 18.07.2014 №230-ОД СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2013 №137 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 31.03.2010 №39 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 28.12.2012 №213 ТНПА и другая документация | МВК 1.2.8-09 (ФР.1.40.2019.33769) | с/с Ворнянский, 2/7, административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA), Островецкий район, Гродненская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1** | Производственные помещения, транспорт, оборудование, промышленные объекты, средства индивидуальной защиты, кожные покровы персонала | 14.12/ 04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 100.15/04.056 100.16/04.056 | Поверхностное альфа-загрязнение радионуклидами (плотность потока частиц загрязнения альфа-излучающими нуклидами) | Инструкция, утвержденная приказом Минприроды от 18.07.2014 №230-ОД СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2013 №137 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 №213 ТНПА и другая документация | МВК 9.9-08 | с/с Ворнянский, 2/7, административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA), Островецкий район, Гродненская область |
| 3.2** | Производственные помещения, транспорт, оборудование, промышленные объекты, средства индивидуальной защиты, кожные покровы персонала | 14.12/ 04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 100.15/04.056 100.16/04.056 | Поверхностное бета-загрязнение радионуклидами (плотность потока частиц суммарного и загрязнения бета-излучающими нуклидами) |  | МВК 9.9-08 | с/с Ворнянский, 2/7, административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA), Островецкий район, Гродненская область |

Примечание: 
** – Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории за ее пределами;