ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Материалы лакокрасочные (эмали, краски, грунтовки, грунт-эмали, составы, шпатлевки, лаки и др.) Материалы лакокрасочные (эмали, краски, грунтовки, грунт-эмали, составы, шпатлевки, лаки и др.) Материалы лакокрасочные (эмали, краски, грунтовки, грунт-эмали, составы, шпатлевки, лаки и др.) | 20.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10144-2024 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18374-79 ГОСТ 22438-85 ГОСТ 23143-2023 ГОСТ 23494-79 ГОСТ 24709-2022 ГОСТ 25129-2020 ГОСТ 25718-2022 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 7313-75 ГОСТ 9109-81 СТБ 1520-2023 ТНПА и другие документы ГОСТ 10144-2024 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18374-79 ГОСТ 22438-85 ГОСТ 23143-2023 ГОСТ 23494-79 ГОСТ 24709-2022 ГОСТ 25129-2020 ГОСТ 25718-2022 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 7313-75 ГОСТ 9109-81 СТБ 1520-2023 ТНПА и другие документы ГОСТ 10144-2024 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18374-79 ГОСТ 22438-85 ГОСТ 23143-2023 ГОСТ 23494-79 ГОСТ 24709-2022 ГОСТ 25129-2020 ГОСТ 25718-2022 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 7313-75 ГОСТ 9109-81 СТБ 1520-2023 ТНПА и другие документы | ГОСТ 9980.2-2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Заславский лакокрасочный завод» Испытательная лаборатория 223034, Минская обл., г. Заславль, ул. Заводская, д.21 Общество с ограниченной ответственностью «Заславский лакокрасочный завод» Испытательная лаборатория РБ, 223034, Минская обл., г. Заславль, ул. Заводская, д.21 |
| 1.2 |  | 20.30/32.115 | Цвет и внешний вид пленки |  | ГОСТ 10144-2024 ГОСТ 10503-71 п.4.2 ГОСТ 12707-77 п.3.7 ГОСТ 18374-79 п.4.3 ГОСТ 22438-85 п. 4.3.1 ГОСТ 23143-2023 п.п.7.2.1. 7.2.2 ГОСТ 23494-79 п.4.3; ГОСТ 24709-2022 п.7.2.3 ГОСТ 25129-2020 п.7.3 ГОСТ 25718-2022 п.7.2.1. ГОСТ 29319-92 ГОСТ 6465-76 п.п. 3.3;3.4 ГОСТ 7313-75 п.3.3 ГОСТ 9109-81 п.4.3 СТБ 1520-2023п.8.10 |  |
| 1.3 |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |  |
| 1.4 |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 |  |
| 1.5 |  | 20.30/29.061 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 |  |
| 1.6 |  | 20.30/29.040 | Укрывистость высушенной пленки |  | ГОСТ 8784-75 метод 1 |  |
| 1.7 |  | 20.30/29.040 | Время высыхания до степени 3 |  | ГОСТ 19007-2023 п.7.4 |  |
| 1.8 |  | 20.30/29.165 | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 6806-2024 |  |
| 1.9 |  | 20.30/26.095 | Прочность пленки (покрытия) при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |  |
| 1.10 |  | 20.30/33.111 | Блеск и белизна покрытия |  | ГОСТ 896-2021 |  |
| 1.11 |  | 20.30/29.143 | Твердость покрытия |  | ГОСТ 5233-2021 |  |
| 1.12 |  | 20.30/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 |  |
| 1.13 |  | 20.30/29.121 | Адгезия пленки (покрытия) |  | ГОСТ 15140-78 п.2 |  |
| 1.14 |  | 20.30/29.040 | Степень разбавления |  | ГОСТ 6465-76 п.3.5 |  |
| 1.15 |  | 20.30/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей |  | ГОСТ 9.403-2022 п.5 Метод А ГОСТ 10503-71 п.4.10 |  |
| 1.16 |  | 20.30/29.040 | Массовая доля летучих веществ |  | ГОСТ 31991.1-2012 |  |
| 1.17 |  | 20.30/29.049 | Срок годности эмали (жизнеспособность) при температуре (20±2) °С |  | ГОСТ 27271-2014 |  |
| 1.18 |  | 20.30/32.115 | Сморщивание пленки эмали |  | ГОСТ 10144-2024 |  |
| 1.19 |  | 20.30/29.040 | Время высыхания до степени 2 |  | ГОСТ 19007-2023 п.7.3. |  |
| 1.20 |  | 20.30/29.040 | Время высыхания до степени 5 |  | ГОСТ 19007-2023 п.7.4. |  |
| 1.21 |  | 20.30/32.115 | Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания |  | ГОСТ 28379-89 п.3.3 |  |
| 1.22 |  | 20.30/29.040 | Время высыхания до степени 4 |  | ГОСТ 19007-2023 п.7.4 |  |
| 1.23 |  | 20.30/29.049 | Срок годности грунтовки при температуре (20±2) °С |  | ГОСТ 27271-2014 |  |
| 1.24 |  | 20.30/26.095 | Способность шлифоваться |  | ГОСТ 28379-89 п.3.7 |  |
| 1.25 |  | 20.30/29.049 | Срок годности шпатлевки при температуре (20±2) °С |  | ГОСТ 27271-2014 ГОСТ 28379-89 п.3.8 |  |
| 1.26 |  | 20.30/29.049 | Срок годности (жизнеспособность) |  | ГОСТ 27271-2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Заславский лакокрасочный завод» Испытательная лаборатория 223034, Минская обл., г. Заславль, ул. Заводская, д.21 |
| 1.27 |  | 20.30/26.095 | Способность пленки шлифоваться |  | ГОСТ 25129-2020 п. 7.10 ГОСТ 9109-81 п. 4.10 |  |
| 1.28 |  | 20.30/26.045 | Стойкость пленки к действию нитроэмали |  | ГОСТ 25129-2020 п. 7.11 |  |
| 1.29 |  | 20.30/32.115 | Расслаивание |  | ГОСТ 25129-2020 п. 7.12 |  |
| 1.30 |  | 20.30/29.049 | Жизнеспособность при температуре (20±2) °С |  | ГОСТ 23494-79 п.4.8 |  |
| 1.31 |  | 20.30/32.115 | Стабильность |  | ГОСТ 12707-77 п.3.8 |  |
| 1.32 |  | 20.30/29.040 | Степень разбавления грунтовки растворителем |  | ГОСТ 25129-2020 п.7.4 ГОСТ 9109-81 п.4.4а ГОСТ 12707-77 п.3.9 |  |
| 2.1 | Отвердители | 20.30/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 101307510.031–2003 | ГОСТ 9980.2-2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Заславский лакокрасочный завод» Испытательная лаборатория 223034, Минская обл., г. Заславль, ул. Заводская, д.21 |
| 2.2 |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 |  |
| 2.3 |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |  |
| 3.1 | Растворители | 20.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2768-84 ГОСТ 8981-78 ГОСТ 9880-2019 | ГОСТ 2517-2012 | Общество с ограниченной ответственностью «Заславский лакокрасочный завод» Испытательная лаборатория 223034, Минская обл., г. Заславль, ул. Заводская, д.21 |
| 3.2 |  | 20.30/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 п.1 ГОСТ 3900-2022 п.4 Метод 1 ГОСТ 8981-78 п.3.4 ГОСТ 9880-2019 п.6.2 |  |