ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** ТР | Лифты с электрическим управлением, прочие лифты перед вводом в эксплуатацию, а также после их модернизации (реконструкции) | 28.22/39.000 | Измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок, электроинструмента | ТР ТС 011/2011 статья 6 пп.3.3; ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014); ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998); ГОСТ Р 56943-2016 | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, п.В.4.5; ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) раздел 5, п.5.4, раздел 11, приложение В п.В.4 пп.В.4.5 | Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Могилевское областное управление Госпромнадзора (ул. Челюскинцев, 115, 212003, г. Могилев, Могилевская область) |
| 1.2*** ТР |  |  | Испытания цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, п.В.4.5; ГОСТ Р 53782-2010 раздел 5, п.5.4, раздел 11, приложение В п.В.4 пп.В.4.5 |  |
| 1.3*** ТР |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |