ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Жилые, общественные, административные, производственные здания, сооружения и помещения | 100.13/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | Санитарные нормы и правила, утвержденные Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213. ТКП 45-2.03-134-2009. Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37. ТНПА на объект испытаний, проектная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0379-2025 | ул. Короля, 20, кабинет 16, 220004, г.Минск |
| 1.2** |  | 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе |  | АМИ.ГМ 0406-2025 АМИ.ГМ 0315-2024 |  |
| 2.1** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот; - уровень звука; - эквивалентные по энергии уровни звука; - максимальные уровни звука. | ГОСТ 12.1.036-81. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утвержденный Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37. СН 2.04.01-2020 ТНПА на объект испытаний, проектная документация. Фактические значения | ГОСТ 23337-2014 |  |
| 2.2** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.065 100.11/35.060 100.11/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха; -относительная влажность воздуха; -скорость движения воздуха | ГОСТ 30494-2011. Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах, утвержденный Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37. ТНПА на объект испытаний, проектная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0001-2021 | ул. Короля, 20, кабинет 16, 220004, г.Минск |
| 2.3** |  | 100.11/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утвержденный Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37. ТНПА на объект испытаний, проектная документация. Фактические значения | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 3.1** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. | 100.11/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | Санитарные нормы и правила, утвержденные Постановлением Минздрава от 31.12.2013 № 137. ТКП 45-2.03-134-2009. Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37. Фактические значения | АМИ.ГМ 0379-2025 |  |
| 3.2** |  | 100.11/04.125 | Плотность потока радона с поверхности грунта |  | МВИ.МН 2889-2008 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот; - уровень звука; - эквивалентные по энергии уровни звука; - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утвержденный Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.1.050-86 | ул. Короля, 20, кабинет 16, 220004, г.Минск |
| 4.2** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха; -относительная влажность воздуха; -скорость движения воздуха. | ГОСТ 12.1.005-88. Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на человека». утвержденный Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.ГМ.1860-2020 |  |
| 4.3** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утвержденный Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 24940-2016 |  |