| Общество с ограниченной ответственностью «ПромСервис Евротерм», испытательная лаборатория | BY/112 2.5144 |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Системы вентиляции | 100.13/23.000 | Скорость потока воздуха (газов) | СН 3.02.01-2019; СН 3.02.02-2019; СН 4.02.03-2019; СН 4.03.01-2019; СНиП II-35-76; ТКП 629-2018 (33040); ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.02.07-2024 Приложение Н | ул. Машиностроителей, 9А, 8, 220118, г. Минск |
| 1.2** |  |  | Расход воздуха (газов) (количество удаляемого воздуха) |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Кратность воздухообмена |  | АМИ.МН 0006-2021 |  |
| 1.4** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры |  | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.02.07-2024 Приложение Н |  |
| 1.5** |  | 100.13/23.000 | Наличие тяги |  | АМИ.МН 0006-2021 |  |
| 2.1** |  |  | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха | СН 4.02.03-2019; СП 1.03.02-2020; ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 2.2** |  |  | Объемный расход воздуха |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Давление |  |  |  |
| 3.1** | Газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини котельных, котельных, топочных, газораспределительных подстанций | 100.13/23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7; ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 | ул. Машиностроителей, 9А, 8, 220118, г. Минск |
| 3.2** |  |  | Скорость потока воздуха (газов) |  | АМИ.МН 0006-2021 |  |
| 3.3** |  |  | Расход воздуха (газов) (количество удаляемого воздуха) |  |  |  |
| 3.4** |  |  | Кратность воздухообмена |  |  |  |
| 3.5** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры |  |  |  |