ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1** | Нефть и нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 10585-2013; СТБ 1656-2016; СТБ 1658-2015; ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012; ГОСТ ISO 3170-2022; СТБ 2275-2012; СТБ ИСО 3170-2004 | Лаборатория по контролю топливного производства (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1* |  | 19.20/08.031, 19.20/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 31072-2002; ГОСТ 3900-2022; ГОСТ 3900-85; ГОСТ ISO 12185-2009; ГОСТ ISO 3675-2014; СТБ 1468-2014; СТБ ИСО 12185-2007; |  |
| 2.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав. |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88); ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022; СТБ 1934-2015 |  |
| 2.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки. |  | ГОСТ 33192-2014; ГОСТ 33192-2024; ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017); ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017; |  |
| 2.4* |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения |  | ГОСТ ISO 3015-2022; СТБ ЕН 23015-2002 |  |
| 2.5* |  |  | Температура текучести |  | ГОСТ 34641-2020; |  |
| 2.6* |  |  | Температура текучести и застывания |  | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019); |  |
| 2.7* |  |  | Температура помутнения. начала кристаллизации и кристаллизации |  | ГОСТ 5066-2018 метод Б |  |
| 2.8* |  | 19.20/08.153 | Температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |  |
| 2.9* |  | 19.20/35.062 | Давление насыщенных паров. |  | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99); ГОСТ 31874-2012; ГОСТ EN 13016-1-2013; ГОСТ EN 13016-1-2022 |  |
| 2.10* |  | 19.20/25.041 | Детонационная стойкость: октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015; ГОСТ 511-2022 |  |
| 2.11* |  |  | Детонационная стойкость: октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015; ГОСТ 8226-2022 |  |
| 2.12* |  |  | Цетановое число |  | ГОСТ 32508-2013; ГОСТ ISO 5165-2014 |  |
| 2.13* |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 СТБ ISO 4264-2025 |  |
| 2.14* |  | 19.20/08.169 | Водорастворимые кислоты и щелочи |  | ГОСТ 6307-75 |  |
| 2.15* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 31391-2020; ГОСТ 33-2016; СТБ ISO 3104-2025 |  |
| 2.16* |  | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число |  | ГОСТ 5985-2022; ГОСТ 5985-79 | Лаборатория по контролю топливного производства (211441, г. Новополоцк, Витебская область); Лаборатория по контролю производства масел, битумов и серной кислоты (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 2.17* |  | 19.20/11.116 | Коррозионное воздействие на медную пластинку |  | ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85); ГОСТ ISO 2160-2013; СТБ 1816-2007; | Лаборатория по контролю топливного производства (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 2.18* |  | 19.20/08.164 | Концентрация смол |  | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95); ГОСТ 32404-2013; ГОСТ 32404-2023; СТБ ИСО 6246-2005 |  |
| 2.19* |  | 19.20/08.155 | Объемная доля ароматических, олефиновых и насыщенных углеводородов |  | ГОСТ 31872-2019; СТБ 1539-2005 |  |
| 2.20* |  | 19.20/35.065 | Анилиновая точка |  | ГОСТ 12329-2021; СТБ 2012-2009 методы А и Е |  |
| 2.21* |  | 19.20/08.149 | Йодные числа и массовая доля непредельных углеводородов |  | ГОСТ 2070-82 |  |
| 2.22* |  | 19.20/08.055, 19.20/08.169 | Массовая (объемная) доля воды. Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014; СТБ ИСО 12937-2003 |  |
| 2.23* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018; ГОСТ EN 12662-2016; |  |
| 2.24* |  |  | Массовая доля золы |  | ГОСТ 1461-2023; ГОСТ ISO 6245-2016; |  |
| 2.25* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы. |  | ГОСТ 32139-2019; ГОСТ 32139-2024 ГОСТ ISO 20846-2016; СТБ 1420-2003 |  |
| 2.26* |  | 19.20/08.169 | Массовая доля меркаптановой серы |  | ГОСТ 32462-2020 |  |
| 2.27* |  | 19.20/08.156 | Массовая доля сероводорода |  | ГОСТ 32505-2013 |  |
| 2.28* |  | 19.20/08.052 | Коксовый остаток |  | ГОСТ 32392-2013; ГОСТ ISO 10370-2015; |  |
| 2.29* |  | 19.20/26.080 | Окислительная стабильность |  | ГОСТ ISO 7536-2015 |  |
| 2.30* |  | 19.20/08.052 | Стойкость к окислению |  | СТБ ИСО 12205-2003 |  |
| 2.31* |  | 19.20/08.153 | Общий осадок остаточных нефтяных топлив методом горячего фильтрования |  | ГОСТ ISO 10307-1-2014 |  |
| 2.32* |  |  | Общий осадок остаточных нефтяных топлив с использованием методик ускоренного старения |  | ГОСТ ISO 10307-2-2014 |  |
| 2.33* |  | 19.20/18.115 | Смазывающая способность |  | ГОСТ ISO 12156-1-2012; ГОСТ ISO 12156-1-2020 |  |
| 2.34* |  | 19.20/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 21261-2021; СТБ 2011-2009 |  |
| 2.35* |  | 19.20/11.116 | Цвет |  | СТБ 1796-2007; СТБ 2008-2009 |  |
| 3.1* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.169 | Массовая доля меркаптановой и сероводородной серы | ГОСТ 10227-86 | ГОСТ 17323-71 | Лаборатория по контролю топливного производства (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 3.2* |  | 19.20/08.052, 19.20/11.116 | Механические примеси и вода |  | ГОСТ 10227-86 п. 4.5; ГОСТ 32401-2013; ГОСТ 33196-2014 |  |
| 3.3* |  | 19.20/08.031 | Низшая удельная теплота сгорания |  | ГОСТ 11065-90 |  |
| 3.4* |  | 19.20/08.156 | Массовая доля нафталиновых углеводородов |  | ГОСТ 17749-72; ГОСТ 33343-2015 |  |
| 3.5* |  | 19.20/08.088 | Люминометрическое число |  | ГОСТ 17750-72 |  |
| 3.6* |  | 19.20/08.052 | Термоокислительная стабильность |  | ГОСТ 11802-88; ГОСТ 33848-2016; СТБ 1665-2012 |  |
| 3.7* |  | 19.20/11.116 | Взаимодействие с водой |  | ГОСТ 27154-86 |  |
| 3.8* |  | 19.20/29.061 | Высота некоптящего пламени |  | ГОСТ 33193-2020; ГОСТ 4338-91 (ИСО 3014-81) ГОСТ 4338-2024 |  |
| 3.9* |  | 19.20/29.113 | Удельная электрическая проводимость. |  | ГОСТ 33461-2015; ГОСТ 33461-2022 |  |
| 3.10* |  | 19.20/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 33907-2016 |  |
| 3.11* |  | 19.20/08.139 | Характеристики отделения воды от топлив |  | СТБ 1586-2014 |  |
| 3.12* |  | 19.20/29.145 | Температура кристаллизации |  | ГОСТ 33195-2014; ГОСТ 33195-2022 |  |
| 3.13* |  | 19.20/99.011 | Суммарное число частиц |  | СТБ 2276-2012 |  |
| 4.1* | Нефть | 06.10/08.169 | Массовая доля хлористых солей | ГОСТ 31378-2009; ГОСТ Р 51858-2020; ТНПА и другая документация | ГОСТ 21534-2021 Метод А; ГОСТ 21534-76 | Лаборатория по контролю топливного производства (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 7.1** | Нефть и нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 10541-2020; ГОСТ 12337-2020; ГОСТ 20799-2022; ГОСТ 23652-2023; ГОСТ 8581-2021; ГОСТ 9243-75; ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012; ГОСТ ISO 3170-2022; СТБ 2275-2012; СТБ ИСО 3170-2004 | Лаборатория по контролю производства масел, битумов и серной кислоты (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 8.1* |  | 19.20/08.031, 19.20/29.119 | Плотность | ГОСТ 23652-2023; ГОСТ 23683-2021; ГОСТ 8581-2021; ГОСТ 9243-75; ТУ BY 300042199.083-2023; ТНПА и другая документация | ГОСТ 3900-2022; ГОСТ 3900-85; ГОСТ ISO 12185-2009; СТБ 1468-2014; СТБ ИСО 12185-2007 |  |
| 8.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав. |  | СТБ 1559-2005 |  |
| 8.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки. |  | ГОСТ 33141-2014; ГОСТ 34640-2020; ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017); ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017; СТБ 1651-2006; СТБ ISO 2592-2010; |  |
| 8.4* |  | 19.20/29.145 | Температура текучести |  | ГОСТ 34641-2020; |  |
| 8.5* |  |  | Температура текучести и застывания |  | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019); |  |
| 8.6* |  | 19.20/08.169 | Водорастворимые кислоты и щелочи |  | ГОСТ 6307-75 |  |
| 8.7* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 31391-2020; СТБ ISO 3104-2025 ГОСТ 33-2016; |  |
| 8.8* |  |  | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018; ГОСТ 32500-2013 |  |
| 8.9* |  | 19.20/08.169 | Кислотное число |  | ГОСТ 32327-2022 |  |
| 8.10* |  | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число |  | ГОСТ 5985-2022; ГОСТ 5985-79 |  |
| 8.11* |  | 19.20/08.169 | Общее щелочное число |  | ГОСТ 30050-93 (ИСО 3771-77) |  |
| 8.12* |  | 19.20/35.065 | Анилиновая точка |  | ГОСТ 12329-2021; СТБ 2012-2009 методы А и Е |  |
| 8.13* |  | 19.20/08.055 | Массовая (объемная) доля воды. |  | ГОСТ 2477-2014 | Лаборатория по контролю топливного производства (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 8.14* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 | Лаборатория по контролю производства масел, битумов и серной кислоты (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 8.15* |  |  | Массовая доля золы |  | ГОСТ 1461-2023; ГОСТ ISO 6245-2016; |  |
| 8.16* |  |  | Массовая доля сульфатной золы |  | ГОСТ 12417-94 (ИСО 3987-80); ГОСТ ISO 3987-2013; |  |
| 8.17* |  | 19.20/08.130, 19.20/08.149 | Массовая доля серы |  | ГОСТ 1431-85; СТБ 1420-2003 |  |
| 8.18* |  | 19.20/08.052 | Коксовый остаток |  | ГОСТ ISO 10370-2015 |  |
| 8.19* |  | 19.20/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 20284-74; СТБ 1796-2007 |  |
| 8.20* |  | 19.20/29.145 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 6793-74 |  |
| 9.1* | Масла смазочные | 19.20/29.049 | Вязкость при низкой температуре | ГОСТ 10541-2020; ГОСТ 12337-2020; ГОСТ 20799-2022; ГОСТ 23652-2023; ГОСТ 8581-2021; ГОСТ 9243-75; ТНПА и другая документация | СТБ 1419-2014 | Лаборатория по контролю производства масел, битумов и серной кислоты (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 9.2* |  | 19.20/11.116 | Внешний вид |  | ТУ 0253-053-00151911-2008 п. 5.2 |  |
| 9.3* |  | 19.20/29.040 | Вымываемость присадок |  | ГОСТ 12337-2020 п. 8.4 |  |
| 9.4* |  | 19.20/08.043 | Предел текучести и кажущейся вязкости при низкой температуре |  | ГОСТ 33155-2014 |  |
| 9.5* |  | 19.20/29.049 | Кажущаяся вязкость с использованием имитатора холодной прокрутки |  | ГОСТ 33111-2014; |  |
| 9.6* |  | 19.20/26.080 | Индукционный период осадкообразования |  | ГОСТ 11063-2020 |  |
| 9.7* |  | 19.20/29.061 | Испытания на стойкость |  | ГОСТ 9.030-74 метод А |  |
| 9.8* |  | 19.20/11.116 | Антикоррозионные свойства |  | ГОСТ 19199-73 |  |
| 9.9* |  |  | Коррозийное воздействие на металлы |  | ГОСТ 2917-76; ГОСТ 9.080-77 |  |
| 9.10* |  | 19.20/26.045 | Коррозионность |  | ГОСТ 20502-75 метод А |  |
| 9.11* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля потерь от испарения методом Ноак |  | ГОСТ 32330-2013 метод В |  |
| 9.12* |  | 19.20/08.156 | Массовая концентрация фенола и крезола |  | ГОСТ 1057-2014 |  |
| 9.13* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля смол |  | ГОСТ 15886-70 |  |
| 9.14* |  | 19.20/08.156 | Массовая доля бария, кальция, цинка, фосфора |  | СТБ 1735-2016 метод В |  |
| 9.15* |  | 19.20/08.164 | Моторные свойства и термоокислительная стабильность |  | ГОСТ 23175-78 |  |
| 9.16* |  | 19.20/11.116 | Моющие свойства |  | ГОСТ 5726-2013 |  |
| 9.17* |  | 19.20/26.045 | Склонность к вспениваемости |  | ГОСТ 32344-2013 |  |
| 9.18* |  | 19.20/08.149 | Стабильность против окисления |  | ГОСТ 18136-2017; ГОСТ 981-75 |  |
| 9.19* |  | 19.20/08.153 | Степень чистоты (массовая доля осадка) |  | ГОСТ 12275-66 |  |
| 9.20* |  | 19.20/26.095 | Трибологические характеристики (критическая нагрузка, нагрузка сваривания, диаметр пятна износа, индекс задира) |  | ГОСТ 9490-75 |  |
| 9.21* |  | 19.20/11.116 | Эмульгируемость |  | ГОСТ 12337-2020 п. 8.5 |  |
| 9.22* |  | 19.20/08.169 | Число нейтрализации |  | ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88) |  |
| 9.23* |  | 19.20/08.149 | Число омыления |  | ГОСТ 17362-71 |  |
| 9.24* |  | 19.20/29.143 | Пенетрация |  | ГОСТ 5346-78 метод В |  |
| 10.1* | Гач нефтяной | 19.20/08.153 | Массовая доля масла | ТУ РБ 300220696.009-2002; ТНПА и другая документация | ГОСТ 9090-2000 (ИСО 2908-74) | Лаборатория по контролю производства масел, битумов и серной кислоты (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 10.2* |  | 19.20/29.145 | Температура плавления |  | ГОСТ 23683-2021 приложение А |  |
| 11.1* | Спирты, продукты химические жидкие | 20.59/08.133 | Показатель преломления | ГОСТ 1942-86; ГОСТ 5208-2013; ГОСТ 9536-2013; ГОСТ 9805-84; ТНПА и другая документация | ГОСТ 18995.2-2022 | Лаборатория по контролю производства масел, битумов и серной кислоты (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 12.1* | Битум и битумные вяжущие | 19.20/29.143 | Глубина проникания иглы | ГОСТ 33133-2014; ГОСТ 6617-2021; СТБ EN 12591-2010; ТУ BY 400091131.009-2011; ТНПА и другая документация | ГОСТ 11501-78; ГОСТ 33136-2014; ГОСТ EN 1426-2017; | Лаборатория по контролю производства масел, битумов и серной кислоты (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 12.2* |  | 19.20/29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 11506-73; ГОСТ 33142-2014; ГОСТ EN 1427-2017; |  |
| 12.3* |  | 19.20/08.153 | Массовая доля растворимых веществ |  | ГОСТ EN 12592-2017; |  |
| 12.4* |  | 19.20/26.080 | Температура хрупкости |  | ГОСТ 11507-78; ГОСТ 33143-2014; ГОСТ EN 12593-2017 |  |
| 12.5* |  | 19.20/11.116 | Подготовка проб для испытания |  | ГОСТ EN 12594-2017; СТБ EN 12594-2010 |  |
| 12.6* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ EN 12595-2017; СТБ EN 12595-2010 |  |
| 12.7* |  |  | Динамическая вязкость |  | ГОСТ EN 12596-2017; СТБ EN 12596-2010 |  |
| 12.8* |  | 19.20/29.127 | Стойкость к затвердеванию |  | ГОСТ 33140-2014; ГОСТ EN 12607-1-2017; |  |
| 12.9* |  | 19.20/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 11503-74 |  |
| 12.10* |  | 19.20/29.061 | Растяжимость |  | ГОСТ 11505-75; ГОСТ 33138-2014 |  |
| 12.11* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля парафина |  | ГОСТ 17789-72; ГОСТ 33139-2014 метод А |  |
| 12.12* |  |  | Изменение массы после прогрева |  | ГОСТ 18180-72 |  |
| 12.13* |  |  | Растворимость |  | ГОСТ 20739-75; ГОСТ 33135-2014 |  |
| 13.1* | Кислота серная техническая | 20.13/08.149 | Массовая доля моногидрата | ГОСТ 2184-2013; ТУ BY 300220696.043-2007 | ГОСТ 2184-2013 п. 7.3 | Лаборатория по контролю производства масел, битумов и серной кислоты (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 13.2* |  | 20.13/08.156 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 2184-2013 п. 7.4 |  |
| 13.3* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля остатка после прокаливания |  | ГОСТ 2184-2013 п. 7.5 |  |
| 13.4* |  | 20.13/08.156 | Массовая доля оксидов азота |  | ГОСТ 2184-2013 п. 7.6 |  |
| 13.6* |  | 20.13/11.116 | Прозрачность |  | ГОСТ 2184-2013 п. 7.11 |  |
| 13.7* |  |  | Цвет |  | ГОСТ 2184-2013 п.7.12 |  |
| 14.1* | Присадки | 20.59/11.116 | Внешний вид | ТУ 0257-001-79345251-2006; ТУ 0257-005-00044434-99; ТУ 38.1011226-89; ТУ 38.101146-77; ТУ 38.101680-77; ТУ 38.101685-84; ТУ 38.401-58-130-95; ТНПА и другая документация | ТУ 38.1011226-89 п. 4.2; ТУ 38.101680-77 п. 3.2; ТУ 38.401-58-314-2002 п. 4.2 | Лаборатория по контролю производства масел, битумов и серной кислоты (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 14.2* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля азота |  | ТУ 38.1011226-89 Приложение; ТУ 38.101146-77 п. 5.4; ТУ 38.401-58-130-95 приложение Б; ТУ 38.401-58-314-2002 приложение А; ТУ BY 390401182.025-2011 п. 5.7; ТУ BY 390401182.026-2012 п. 5.4; ТУ BY 390401182.028-2011 п. 5.7; ТУ BY 390401182.030-2012 п. 5.7; ТУ BY 390401182.040-2019 п. 5.7; ТУ BY 390401182.054-2019 п. 5.5; ТУ BY 390401182.055-2019 п. 5.4; |  |
| 14.3* |  | 20.59/08.052, 20.59/08.161 | Массовая доля активного вещества |  | ТУ 38.101146-77 п.5.5; |  |
| 14.4* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля кальция и цинка |  | ГОСТ 13538-68 |  |
| 14.5* |  |  | Массовая доля бора |  | ТУ 38.401-58-130-95 приложение В; ТУ BY 390401182.026-2012 п.5.6 |  |
| 14.6* |  | 20.59/08.149, 20.59/08.161 | Массовая доля сульфоната кальция |  | ТУ 38.101685-84 п.5.5; ТУ 38.101685-84 п. 5.4 |  |
| 14.7* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля свободных полиаминов |  | ТУ 38.101146-77 п. 5.6 |  |
| 14.8* |  | 20.59/08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 9827-75 |  |
| 14.9* |  | 20.59/08.169 | рН раствора присадки |  | ТУ 0257-005-00044434-99 п. 4.3; ТУ 38.101680-77 п. 3.3; ТУ 38.401-58-314-2002 п. 4.3; ТУ 38.5901254-90 п. 4.5; ТУ BY 390401182.003-2008 п. 5.6; ТУ BY 390401182.024-2011 п. 5.4 |  |
| 14.10* |  | 20.59/11.116 | Растворимость в масле |  | ТУ 0257-001-79345251-2006 п. 5.2; ТУ 0257-005-00044434-99 п. 4.4; ТУ 38.1011226-89 п. 4.3; ТУ 38.101680-77 п. 3.4; ТУ 38.101685-84 п. 5.8; ТУ 38.401-58-314-2002 п. 4.4; ТУ 390401182.058-2022 п. 5.3; ТУ BY 390401182.003-2008 п. 5.3; ТУ BY 390401182.022-2011 п. 5.5; ТУ BY 390401182.025-2011 п. 5.3; ТУ BY 390401182.028-2011 п. 5.3; ТУ BY 390401182.030-2012 п. 5.3; ТУ BY 390401182.041-2018 п. 5.3 |  |
| 14.11* |  |  | Массовая доля осадка |  | ТУ BY 390401182.025-2011 п. 5.8; ТУ BY 390401182.028-2011 п. 5.8; ТУ BY 390401182.030-2012 п. 5.8; ТУ BY 390401182.041-2018 п. 5.6; ТУ BY 390401182.054-2019 п. 5.8; ТУ BY 390401182.055-2019 п. 5.5; |  |
| 15.1* | Кокс нефтяной | 19.20/08.052 | Зольность | ТУ BY 300042199.070-2021; ТНПА и другая документация | ГОСТ 22692-77 | Лаборатория по контролю производства масел, битумов и серной кислоты (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 15.2* |  |  | Содержание летучих веществ |  | ГОСТ 22898-78 п. 4.9 |  |
| 15.3* |  |  | Содержание общей влаги |  | ГОСТ 27588-2020 (ISO 579:2013) |  |
| 15.4* |  |  | Содержание влаги в аналитической пробе |  | ГОСТ 27589-2020 (ISO 687:2010) |  |
| 15.5* |  |  | Содержание общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 (ISO 334:2013) |  |
| 16.1** | Нефть и нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 31906-2013; ГОСТ 9572-93; ТУ BY 300042199.015-2010; ТУ BY 300042199.079-2022; ГОСТ 10214-78; ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012 | Газокаталитическая лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 17.1** | Материалы лакокрасочные | 20.30/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 18188-2020; ГОСТ 7827-74; ТНПА и другая документация | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) | Газокаталитическая лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 18.1* | Нефть и нефтепродукты | 19.20/08.031, 19.20/29.119 | Плотность | ГОСТ 31906-2013; ГОСТ 9572-93; ТУ BY 300042199.015-2010; ТУ BY 300042199.079-2022; ГОСТ 10214-78; ТНПА и другая документация | ГОСТ 3900-2022; ГОСТ 3900-85; СТБ 1468-2014 | Газокаталитическая лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 18.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав. |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) |  |
| 18.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки. |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017); ГОСТ 6356-75 |  |
| 18.4* |  | 19.20/08.169 | Водорастворимые кислоты и щелочи |  | ГОСТ 6307-75 |  |
| 18.5* |  | 19.20/11.116 | Коррозионное воздействие на медную пластинку |  | ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) |  |
| 18.6* |  | 19.20/08.159 | Массовая доля ароматических углеводородов. |  | ГОСТ EN 12916-2017; ГОСТ EN 12916-2022 метод А |  |
| 18.7* |  | 19.20/08.158 | Массовая доля бензола и ароматики |  | ГОСТ 29040-2018; ГОСТ EN 12177-2013 |  |
| 18.8* |  |  | Массовая доля углеводородов и кислородсодержащих соединений |  | ГОСТ EN 13132-2012; ГОСТ ISO 22854-2015; ГОСТ ISO 22854-2022 процедура А |  |
| 18.9* |  | 19.20/08.169 | Массовая доля воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |  |
| 18.10* |  | 19.20/08.130, 19.20/08.149 | Массовая доля серы |  | ГОСТ 13380-81; СТБ 1420-2003 |  |
| 18.11* |  | 19.20/11.116 | Цвет |  | СТБ 1563-2005 |  |
| 19.1* | Углеводороды ароматические | 20.14/11.116 | Внешний вид и цвет | ГОСТ 31906-2013; ГОСТ 9572-93; ТУ BY 300042199.015-2010; ТУ BY 300042199.079-2022; ТНПА и другая документация | ГОСТ 2706.1-95 | Газокаталитическая лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 19.2* |  | 20.14/08.158 | Массовая доля основного вещества и примесей в бензоле, толуоле и ксилоле |  | ГОСТ 2706.2-95 |  |
| 19.3* |  | 20.14/08.156 | Окраска серной кислотой |  | ГОСТ 2706.3-95 |  |
| 19.4* |  | 20.14/11.116 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 2706.7-95 |  |
| 19.5* |  |  | Испаряемость |  | ГОСТ 2706.8-95 |  |
| 19.6* |  | 20.14/08.149 | Бромное число |  | ГОСТ 2706.11-95 |  |
| 19.7* |  | 20.14/29.145 | Температура кристаллизации бензола |  | ГОСТ 2706.12-95 |  |
| 19.8* |  | 20.14/08.055 | Температурные пределы перегонки |  | ГОСТ 2706.13-95 |  |
| 19.9* |  | 20.59/11.116 | Летучесть по ксилолу |  | ГОСТ 10214-78 п. 3.2 |  |
| 20.1* | Растворители | 20.59/11.116 | Цвет и внешний вид | ГОСТ 7827-74 | ГОСТ 7827-74 п. 3.2 | Газокаталитическая лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 20.2* |  |  | Летучесть по этиловому эфиру |  | ГОСТ 7827-74 п. 3.4 |  |
| 20.3* |  | 20.59/08.149 | Число коагуляции |  | ГОСТ 7827-74 п. 3.6 |  |
| 20.4* |  | 20.59/11.116 | Разбавляющее действие |  | ГОСТ 7827-74 п. 3.7 |  |
| 20.5* |  |  | Цвет и внешний вид | ГОСТ 18188-2020 | ГОСТ 18188-2020 п. 8.2 |  |
| 20.6* |  |  | Летучесть по этиловому эфиру |  | ГОСТ 18188-2020 п. 8.4 |  |
| 20.7* |  | 20.59/08.149 | Число коагуляции |  | ГОСТ 18188-2020 п. 8.6 |  |
| 20.8* |  | 20.59/11.116 | Разбавляющее действие |  | ГОСТ 18188-2020 п. 8.7 |  |
| 20.9* |  |  | Растворяющее действие |  | ГОСТ 18188-2020 п. 8.8 |  |
| 20.11* |  | 20.59/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 18188-2020; ГОСТ 7827-74; ТНПА и другая документация | ГОСТ 23955-80 |  |
| 20.12* |  | 20.59/08.169 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 14870-77 раздел 2 |  |
| 20.13* |  | 20.59/25.120 | Температура вспышки. |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 29 |  |
| 21.2* | Бензин-растворитель | 19.20/08.158 | Массовая доля ароматических соединений | ТУ РБ 100006485.148-2002 | ГОСТ 29040-2018 | Газокаталитическая лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 21.5* |  | 19.20/08.158 | Массовая доля непредельных углеводородов |  | ГОСТ 32507-2013 |  |
| 22.1* | Спирты | 20.14/08.158 | Массовая доля бутилового спирта | ГОСТ 5208-2013 | ГОСТ 5208-2013 п. 7.4 | Газокаталитическая лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 22.2* |  |  | Массовая доля изобутилового спирта | ГОСТ 9536-2013 | ГОСТ 9536-2013 п. 7.4 |  |
| 22.3* |  |  | Массовая доля диизопропилового эфира, ацетона и суммы органических примесей | ГОСТ 9805-84 | ГОСТ 9805-84 п. 4.11 |  |
| 22.4* |  |  | Массовая доля 2-этилгексанола | ГОСТ 26624-2016 | ГОСТ 26624-2016 п. 7.3 |  |
| 23.1* | Спирты, продукты химические жидкие | 20.59/08.156 | Цветность | ГОСТ 1942-86; ГОСТ 5208-2013; ГОСТ 9536-2013; ГОСТ 9805-84; ТНПА и другая документация | ГОСТ 14871-76 | Газокаталитическая лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 23.2* |  | 20.59/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 раздел 1 |  |
| 23.3* |  | 20.59/08.133 | Показатель преломления |  | ГОСТ 18995.2-2022 |  |
| 25.1* | Нефть и нефтепродукты | 19.20/08.153 | Температура фильтруемости | ГОСТ 10585-2013; СТБ 1656-2016; СТБ 1658-2015; ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 116-2017 | Исследовательская лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 25.2* |  | 19.20/08.158 | Массовая доля углеводородов |  | ГОСТ 32507-2013 |  |
| 25.3* |  | 19.20/08.156 | Массовая доля ванадия |  | ГОСТ 10364-90 |  |
| 25.4* |  | 19.20/08.032 | Массовая концентрация свинца |  | ГОСТ EN 237-2013 |  |
| 26.1* | Нефть | 06.10/08.158 | Массовая доля углеводородов С1-С6 | ГОСТ 31378-2009; ГОСТ Р 51858-2020; ТНПА и другая документация | ГОСТ 13379-82 | Исследовательская лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 27.1* | Масла смазочные | 19.20/11.116 | Время деэмульсации | ГОСТ 10541-2020; ГОСТ 12337-2020; ГОСТ 20799-2022; ГОСТ 23652-2023; ГОСТ 8581-2021; ГОСТ 9243-75; ТНПА и другая документация | ГОСТ 12068-66 | Исследовательская лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 28.1* | Спирты | 20.14/08.031 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ Р 55878-2013; ТНПА и другая документация | ГОСТ 3639-79 | Исследовательская лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 29.1* | Спирты, продукты химические жидкие | 20.59/29.145 | Температура плавления | ГОСТ 1942-86; ГОСТ 5208-2013; ГОСТ 9536-2013; ГОСТ 9805-84; ТНПА и другая документация | ГОСТ 18995.4-73 | Исследовательская лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 29.2* |  |  | Температура кристаллизации |  | ГОСТ 18995.5-2022 |  |
| 30.1* | Вода дистиллированная | 100.09/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п. 3.3 | Исследовательская лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 30.2* |  | 100.09/11.116 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.5 |  |
| 30.3* |  |  | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.6 |  |
| 30.4* |  |  | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.7 |  |
| 30.5* |  |  | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.8 |  |
| 30.6* |  |  | Массовая концентрация алюминия |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.9а |  |
| 30.7* |  |  | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.10 |  |
| 30.8* |  |  | Массовая концентрация кальция |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.11 |  |
| 30.9* |  |  | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.12 |  |
| 30.10* |  |  | Массовая концентрация свинца |  | ГОСТ 6709-72 п.3.13 |  |
| 30.11* |  |  | Массовая концентрация цинка |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.14 |  |
| 30.12* |  |  | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцевокислый калий |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.15 |  |
| 30.13* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.16 |  |
| 31.1* | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола Диапазон измерений (3-100) мкг/м3 | Постановление Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 09.06.2009 № 39 ; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | МВИ.МН 5693-2016 | Исследовательская лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 31.2* |  | 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Диапазон измерения (0,75-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |  |
| 31.3* |  | 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида серы (IV) Диапазон измерений (12-500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |  |
| 31.4* |  |  | Отбор проб и определение концентрации сероводорода Диапазон измерений (3,0-100,0) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5591-2016 |  |
| 31.5* |  | 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации предельных углеводородов С1-С10 (суммарно) Диапазон измерений (0,2-1000,0) мг/м3 непредельных углеводородов С2-С5 (суммарно) Диапазон измерений (1,0-1000,0) мг/м3, ароматических углеводородов Диапазон измерений (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |  |
| 31.6* |  | 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида азота (IV) Диапазон измерений (0,04-2,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5363-2015 |  |
| 31.7* |  |  | Отбор проб и определение концентрации оксида серы (IV) Диапазон измерений (0,05-5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5381-2015 |  |
| 32.1* | Газ сухой | 20.11/08.157 | Компонентный состав | Постановление Совета Министров РБ от 20.06.2013 № 504 | ГОСТ 14920-79 | Исследовательская лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 33.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации азот (II) оксида Диапазон измерений: (1,34-4000) мг/м3 Отбор проб. | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.; Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Нафтан». ; Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданное территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.; ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1003-2017 | Исследовательская лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 33.2** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азот (IV) оксида (азота диоксид), азота оксидов в пересчете на азота диоксид Диапазон измерений: (2,05-1000) мг/м3 Отбор проб. |  |  |  |
| 33.3** |  |  | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Диапазон измерений: (2,86-15000) мг/м3 Отбор проб. |  |  |  |
| 33.4** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) Диапазон измерений: (1,25-500 000) мг/м3 Отбор проб. |  |  |  |
| 33.5** |  |  | Отбор проб и определение концентрации кислорода Диапазон измерений: (0,1-21,0) об.% Отбор проб. |  |  |  |
| 33.6** |  | 100.01/08.082, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода (сернистый водород, сульфид водорода, дигидросульфид) Диапазон измерений: (0,28-2840) мг/м3 Отбор проб. |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 33.7** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Диапазон измерений: (0,25-5000,0) мг/м3 Отбор проб. |  | МВИ.МН 4408-2012 |  |
| 33.8** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксид (азота диоксид) Диапазон измерений: (1,0-5000,0) мг/м3 Отбор проб. |  | МВИ.МН 3947-2011 |  |
| 33.9** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака Диапазон измерений: (0,13-40,00) мг/м3 Диапазон измерений: более 40,00 мг/м3 Отбор проб. |  | МВИ.МН 3829-2011 |  |
| 33.10** |  | 100.01/08.150, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Диапазон измерений: (0,10-8,00) мг/м3 Отбор проб. |  | МВИ.МН 5009-2014 |  |
| 33.11** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) Диапазон измерений: (5-15) мг/м3 Отбор проб. |  | МВИ.МН 4514-2012 |  |
| 33.12** |  |  | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) Диапазон измерений: (15-20000) мг/м3 Отбор проб. |  | МВИ.МН 5988-2018 |  |
| 33.13** |  | 100.01/08.169 | Определение азота оксидов в пересчете на азота диоксид Диапазон измерений: (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 33.14** |  | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |  |
| 33.15** |  |  | Скорость и расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 33.16** |  |  | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 33.17** |  |  | Температура газопылевых потоков |  |  |  |
| 34.1** | Поверхностные, подземные и сточные воды | 100.05/42.000, 100.03/42.000, 100.04/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 18309-2014; ГОСТ 33045-2014; МВИ.МН 4139-2011 ; МВИ.МН 4218-2012 ; МВИ.МН 4362-2012 ; МВИ.МН 5350-2015; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02; СТБ 17.13.05-31-2014; СТБ 17.13.05-38-2015; СТБ 17.13.05-39-2015; СТБ 17.13.05-42-2015; СТБ 17.13.05-43-2015; СТБ 17.13.05-45-2016; ФР.1.31.2009.06115; ФР.1.31.2012.12706 | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-11-2011; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-6-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | Санитарная лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 35.1** | Почвы и грунты | 100.06/42.000 | Отбор проб. | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84 | Санитарная лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 36.1* | Вода дистиллированная | 100.09/29.113 | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п. 3.17 | Санитарная лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 37.1* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода Диапазон измерений (3-6000) мгО2/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение от 30.12.2025 № 02/0007/1. Выдано Витебским областным комитетом ПРиООС. Срок действия по 31.12.2030 г ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 ч. 1 | Санитарная лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 37.2* |  |  | Биохимическое потребление кислорода Диапазон измерений (0,5-6) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 ч. 2 |  |
| 37.3* |  | 100.03/08.156 | Концентрация растворимых сульфидов и сероводорода Диапазон измерений (0,010-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |
| 37.4* |  |  | Концентрация азота нитритов Диапазон измерений (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 37.5* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 37.6* |  | 100.03/08.156 | Концентрация сульфат ионов Диапазон измерений (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 37.7* |  |  | Концентрация азота нитратов Диапазон измерений (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 37.8* |  |  | Концентрация железа общего Диапазон измерений (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 37.9* |  | 100.03/08.169 | Концентрация растворенного кислорода Диапазон измерений (0-100) % |  | СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 37.10* |  |  | Водородный показатель Диапазон измерений (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 37.11* |  | 100.03/08.032 | Концентрация: * алюминия (предел обнаружения 1,0 мкг/м3), * мышьяка (предел обнаружения 1,0 мкг/м3), * кадмия (предел обнаружения 0,1 мкг/м3), * кобальта (предел обнаружения 1,0 мкг/м3), * хрома (предел обнаружения 0,5 мкг/м3), *меди (предел обнаружения 0,5 мкг/м3), * железа (предел обнаружения 1,0 мкг/м3), * марганца (предел обнаружения 0,5 мкг/м3), *никеля (предел обнаружения 1,0 мкг/м3), *свинца (предел обнаружения 1,0 мкг/м3), *цинка (предел обнаружения 0,5 мкг/м3) |  | СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 37.13* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфорсодержащих веществ (ортофосфат и полифосфат) Диапазон измерений (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |  |
| 37.14* |  |  | Концентрация фосфорсодержащих веществ (общий фосфор и фосфор фосфатов) Диапазон измерений (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 37.15* |  |  | Концентрация фосфорсодержащих веществ (общий фосфор) Диапазон измерений (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Г |  |
| 37.16* |  |  | Концентрация азотсодержащих веществ (аммиак и аммоний-ион) Диапазон измерений (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 37.17* |  |  | Концентрация азотсодержащих веществ (нитрит-ион) Диапазон измерений (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |
| 37.19* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |
| 37.20* |  |  | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) Диапазон измерений (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014) |  |
| 37.21* |  |  | Концентрация фенолов Диапазон измерений (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |
| 37.22* |  |  | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода) Диапазон измерений (5-800,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012) |  |
| 37.23* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота Диапазон измерений (0,5-500,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 37.24* |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 37.25* |  |  | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений ≥3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 38.1* | Подземные воды | 100.04/08.169 | Биохимическое потребление кислорода Диапазон измерений (3-6000) мгО2/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение от 30.12.2025 № 02/0007/1. Выдано Витебским областным комитетом ПРиООС. Срок действия по 31.12.2030 г ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 ч. 1 | Санитарная лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 38.2* |  |  | Биохимическое потребление кислорода Диапазон измерений (0,5-6) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 ч. 2 |  |
| 38.3* |  | 100.04/08.156 | Концентрация растворимых сульфидов и сероводорода Диапазон измерений (0,010-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |
| 38.4* |  |  | Концентрация азота нитритов Диапазон измерений (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 38.5* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 38.6* |  | 100.04/08.156 | Концентрация сульфат ионов Диапазон измерений (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 38.7* |  |  | Концентрация азота нитратов Диапазон измерений (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 38.8* |  |  | Концентрация железа общего Диапазон измерений (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 38.9* |  | 100.04/08.169 | Концентрация растворенного кислорода Диапазон измерений (0-100) % |  | СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 38.10* |  |  | Водородный показатель Диапазон измерений (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 38.11* |  | 100.04/08.032 | Концентрация: * алюминия (предел обнаружения 1,0 мкг/м3), * мышьяка (предел обнаружения 1,0 мкг/м3), * кадмия (предел обнаружения 0,1 мкг/м3), * кобальта (предел обнаружения 1,0 мкг/м3), * хрома (предел обнаружения 0,5 мкг/м3), *меди (предел обнаружения 0,5 мкг/м3), * железа (предел обнаружения 1,0 мкг/м3), * марганца (предел обнаружения 0,5 мкг/м3), *никеля (предел обнаружения 1,0 мкг/м3), *свинца (предел обнаружения 1,0 мкг/м3), *цинка (предел обнаружения 0,5 мкг/м3) |  | СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 38.12* |  |  | Концентрация общей ртути Диапазон измерений (0,0001-0,005) мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 п. 3 (метод 1) |  |
| 38.13* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфорсодержащих веществ (ортофосфат и полифосфат) Диапазон измерений (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |  |
| 38.14* |  |  | Концентрация фосфорсодержащих веществ (общий фосфор и фосфор фосфатов) Диапазон измерений (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 38.15* |  |  | Концентрация фосфорсодержащих веществ (общий фосфор) Диапазон измерений (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Г |  |
| 38.16* |  |  | Концентрация азотсодержащих веществ (аммиак и аммоний-ион) Диапазон измерений (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 38.17* |  |  | Концентрация азотсодержащих веществ (нитрит-ион) Диапазон измерений (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |
| 38.19* |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |
| 38.20* |  |  | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) Диапазон измерений (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014) |  |
| 38.21* |  |  | Концентрация фенолов Диапазон измерений (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |
| 38.22* |  |  | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода) Диапазон измерений (5-800,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012) |  |
| 38.23* |  | 100.04/08.149 | Концентрация азота Диапазон измерений (0,5-500,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 38.24* |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 38.25* |  |  | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений ≥3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 38.26** |  | 100.04/29.145 | Температура воды Диапазон измерения (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 39.1* | Сточные воды | 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода Диапазон измерений (3-6000) мгО2/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение от 30.12.2025 № 02/0007/1. Выдано Витебским областным комитетом ПРиООС. Срок действия по 31.12.2030 г.; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 ч. 1 | Санитарная лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |
| 39.2* |  |  | Биохимическое потребление кислорода Диапазон измерений (0,5-6) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 ч. 2 |  |
| 39.3* |  | 100.05/08.156 | Концентрация растворимых сульфидов и сероводорода Диапазон измерений (0,010-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |
| 39.4* |  |  | Концентрация азота нитритов Диапазон измерений (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 39.5* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 39.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфат ионов Диапазон измерений (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 39.7* |  |  | Концентрация азота нитратов Диапазон измерений (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 39.8* |  |  | Концентрация железа общего Диапазон измерений (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 39.9* |  | 100.05/08.169 | Концентрация растворенного кислорода Диапазон измерений (0-100) % |  | СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 39.10* |  |  | Водородный показатель Диапазон измерений (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 39.11* |  | 100.05/08.032 | Концентрация: * алюминия (предел обнаружения 1,0 мкг/м3), * мышьяка (предел обнаружения 1,0 мкг/м3), * кадмия (предел обнаружения 0,1 мкг/м3), * кобальта (предел обнаружения 1,0 мкг/м3), * хрома (предел обнаружения 0,5 мкг/м3), *меди (предел обнаружения 0,5 мкг/м3), * железа (предел обнаружения 1,0 мкг/м3), * марганца (предел обнаружения 0,5 мкг/м3), *никеля (предел обнаружения 1,0 мкг/м3), *свинца (предел обнаружения 1,0 мкг/м3), *цинка (предел обнаружения 0,5 мкг/м3) |  | СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 39.12* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфорсодержащих веществ (ортофосфат и полифосфат) Диапазон измерений (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |  |
| 39.13* |  |  | Концентрация фосфорсодержащих веществ (общий фосфор и фосфор фосфатов) Диапазон измерений (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 39.14* |  |  | Концентрация фосфорсодержащих веществ (общий фосфор) Диапазон измерений (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Г |  |
| 39.15* |  |  | Концентрация азотсодержащих веществ (аммиак и аммоний-ион) Диапазон измерений (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 39.16* |  |  | Концентрация азотсодержащих веществ (нитрит-ион) Диапазон измерений (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |
| 39.18* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |
| 39.19* |  |  | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) Диапазон измерений (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014) |  |
| 39.20* |  |  | Концентрация фенолов Диапазон измерений (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |
| 39.21* |  |  | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода) Диапазон измерений (5-800,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012) |  |
| 39.22* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота Диапазон измерений (0,5-500,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 39.23* |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 39.24* |  |  | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений ≥3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 40.1* | Почвы и грунты | 100.06/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (диапазон измерений 0,005-20,0 мг/г) | Комплексное природоохранное разрешение от 30.12.2025 № 02/0007/1. Выдано Витебским областным комитетом ПРиООС. Срок действия по 31.12.2030 г; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) | Санитарная лаборатория (211441, г. Новополоцк, Витебская область) |