ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Ветеринарные препараты | 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): количественное определение, показатель преломления | ГФ РБ Фармакопея ЕАЭС ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.2.6 Фармакопея ЕАЭС 2.1.2.6 | Аналитическая лаборатория отдела контроля качества (ул. Горовца, 24, 220094, г. Минск) |
| 1.2* |  | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: подлинность, количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.25 Фармакопея ЕАЭС 2.1.2.24 |  |
| 1.3* |  | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.27, 2.2.46 Фармакопея ЕАЭС 2.1.2.26 |  |
| 1.4* |  | 21.20/08.159 | Высокоэффективная жидкостная хроматография: подлинность, количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46 Фармакопея ЕАЭС 2.1.2.28, 2.1.2.36 |  |
| 1.5* |  | 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы |  | ГФ РБ II 2.3.1 Фармакопея ЕАЭС 2.1.3.1. |  |
| 1.6* |  | 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II 2.2.3 Фармакопея ЕАЭС 2.1.2.3 |  |
| 1.7* |  | 21.20/ 29.040 | Извлекаемый объем парентеральных ветеринарных препаратов Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь Масса (объем) содержимого упаковки Масса (объем) ветеринарного препарата в потребительской упаковке |  | ГФ РБ II 2.9.17 Фармакопея ЕАЭС 2.1.9.9 Фармакопея ЕАЭС 2.1.9.16 Фармакопея ЕАЭС 2.1.9.17 СТБ 8020-2002 |  |
| 1.8* |  | 21.20/ 08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32.d Фармакопея ЕАЭС 2.1.2.31 |  |
| 1.9* |  | 21.20/ 11.116 | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 СОП-Л-018 |  |
| 1.10* |  | 21.20/ 11.116 | Упаковка Маркировка | ГОСТ 17768-90 ТНПА и другая документация на продукцию | СОП-Л-008 Фармакопея ЕАЭС 2.4 |  |