ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Молоко коровье сырое, сливки-сырье | 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 9225-84 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32901-2014 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 9225-84 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32901-2014 | ул. Ленина, 131, 211793, г. Глубокое, Глубокский район, Витебская область |
| 1.2 ⃰ |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах) | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1598-2006 п. 6.2 |  |
| 1.3 ⃰ |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-2023 п.п. 6.3.1, 6.3.5 |  |
| 1.4 ⃰ |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.1 |  |
| 1.5 ⃰ |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р. 2 |  |
| 1.6 ⃰ |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 1.7 ⃰ |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |  |
| 1.8 ⃰ |  | 01.41/29.145 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |  |
| 1.9 ⃰ |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.2 ГОСТ 32901-2014 п. 8.1 |  |
| 1.10 ⃰ | Молоко коровье сырое, сливки-сырье | 01.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 ГОСТ 10444.15-94 | ул. Ленина, 131, 211793, г. Глубокое, Глубокский район, Витебская область |
| 1.11 ⃰ |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 р.6 |  |
| 1.12 ⃰ |  | 01.41/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 9225-84 р. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |
| 1.13 ⃰ |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 р.р. 7, 8 |  |
| 1.14 ⃰ |  | 01.41/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 4034-2011 |  |
| 1.15 ⃰ |  | 01.41/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 |  |
| 1.16 ⃰ |  | 01.41/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2018 МВИ.МН 2642-2015 |  |
| 1.17 ⃰ |  | 01.41/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |  |
| 1.18 ⃰ |  | 01.41/03.152 | Метаболиты нитрофуранов |  | МВИ.МН 4525-2012 МВИ.МН 4275-2012 |  |
| 1.19 ⃰ |  | 01.41/08.169 | Массовая доля свинца |  | СТБ 1314-2002 |  |
| 1.20 ⃰ |  | 01.41/08.169 | Массовая доля кадмия |  | СТБ 1314-2002 |  |
| 1.21 ⃰ |  | 01.41/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 03.08.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 114-94 |  |
| 2.1** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 9225 -84 СТБ 1036-97 ГОСТ 32901-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 9225 -84 СТБ 1036-97 ГОСТ 32901-2014 | Производственная лаборатория (ул. Ленина, 131, 211793, г. Глубокое, Глубокский район, Витебская область |
| 2.2 ⃰ | Молоко и молочные продукты | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | СТБ 1890-2017 СТБ 1746-2017 ТНПА и другая документация | СТБ 1890-2017 п. 7.2 СТБ 1746-2017 п. 7.2, 7.3 | Производственная лаборатория (ул. Ленина, 131, 211793, г. Глубокое, Глубокский район, Витебская область |
| 2.3 ⃰ |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-2023 п.п. 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6 |  |
| 2.4 ⃰ |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги, сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 р. 2, р. 3, р. 6, р. 6а |  |
| 2.5 ⃰ |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного остатка |  | ГОСТ 3626-73 р.8 |  |
| 2.6 ⃰ |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 р.4 |  |
| 2.7 ⃰ |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 р. 5 ГОСТ 3624-92 п. 3.3 |  |
| 2.8 ⃰ |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р. 2 |  |
| 2.9 ⃰ |  | 10.51/11.116 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п. 7.5 |  |
| 2.10 ⃰ |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |  |
| 2.11 ⃰ |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |  |
| 2.12 ⃰ |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 |  |
| 2.13 ⃰ |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |  |
| 2.14 ⃰ |  | 10.51/01/086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |
| 2.15 ⃰ |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |  |
| 2.16 ⃰ |  | 10.51/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 4034-2011 |  |
| 2.17 ⃰ |  | 10.51/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 |  |
| 2.18 ⃰ |  | 10.51/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2018 МВИ.МН 2642-2015 |  |
| 2.19 ⃰ | Молоко и молочные продукты | 10.51/03.152 | Пенициллин | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 | Производственная лаборатория (ул. Ленина, 131, 211793, г. Глубокое, Глубокский район, Витебская область |
| 3.1 | Молочные консервы, сухие молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 9225 -84 СТБ 1036-97 |  |
| 3.2 ⃰ |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 34254-2017 СТБ 1858-2022 ТУ BY 100098867.219-2007 ТУ РБ 300022460.001-2000 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29245-91 р. 3 |  |
| 3.3 ⃰ |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги (сухих веществ) |  | ГОСТ 30305.1-95 ГОСТ 29246-91 |  |
| 3.4 ⃰ |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.п. 3.1, 3.2, р. 4 |  |
| 3.5 ⃰ |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 29248-91 ГОСТ 30305.2-95 |  |
| 3.6 ⃰ |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 р. 5 |  |
| 3.7 ⃰ |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77 ГОСТ 26226-95 |  |
| 3.8 ⃰ |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 р.4 ГОСТ 23327-98 |  |
| 3.9 ⃰ |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 р.7 |  |
| 3.10 ⃰ |  | 10.51/08.043 | Вязкость |  | ГОСТ 27709-2015 |  |
| 3.11 ⃰ |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 3.12 ⃰ |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 р. 5 |  |
| 3.13 ⃰ |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |  |
| 3.14 ⃰ | Молочные консервы, сухие молочные продукты | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 | Производственная лаборатория (ул. Ленина, 131, 211793, г. Глубокое, Глубокский район, Витебская область |
| 3.15 ⃰ |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |  |
| 3.16 ⃰ |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность для группы А (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п. 8.8 ГОСТ 9225-84 п. 4.8 |  |
| 4.1** | Заменитель цельного молока, добавки кормовые | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1056-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 р. 5 СТБ 1056-2016 |  |
| 4.2 ⃰ |  | 10.91/11.116 | Органолептические показатели (вкус, запах, цвет, консистенция) | ТУ BY 300238831.010-2012 ТУ BY 590003834.004-2008 ТУ BY 100098867.375-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29245-91 р. 3 |  |
| 4.3 ⃰ |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 р.3 |  |
| 4.4 ⃰ |  | 10.91/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 р. 4 |  |
| 4.5 ⃰ |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-93 р. 2 ГОСТ 23327-98 |  |
| 4.6 ⃰ |  | 10.91/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 р.5 |  |
| 4.7 ⃰ |  | 10.91/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 р. 5 |  |
| 4.8 ⃰ |  | 10.91/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 20.05.2011 № 10 | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 4.9 ⃰ |  | 10.91/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 4.10 ⃰ |  | 10.91/04.125 | Объемная удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 114-94 |  |
| 4.13 ⃰ |  | 10.91/08.169 | Массовая доля свинца |  | СТБ 1313-2002 |  |
| 4.14 ⃰ |  | 10.91/08.169 | Массовая доля кадмия |  | СТБ 1313-2002 |  |
| 5.1** | Пищевые продукты | 10.51/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 | Производственная лаборатория (ул. Ленина, 131, 211793, г. Глубокое, Глубокский район, Витебская область |
| 5.2 ⃰ |  | 10.51/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 | Объемная удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 114-94 |  |
| 5.3 ⃰ |  | 10.51/08.169 10.81/08.169 10.82/08.169 10.83/08.169 | Массовая доля свинца | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГОСТ 31688-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 |  |
| 5.4 ⃰ |  | 10.51/08.169 10.81/08.169 10.82/08.169 10.83/08.169 | Массовая доля кадмия |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 |  |
| 5.5 ⃰ |  | 10.51/08.169 10.81/08.169 10.82/08.169 10.83/08.169 | Массовая доля меди |  | СТБ 1313-2002 |  |
| 6.1 ** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ. 1906-2020 |  |