ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 СТБ ИСО 5667-14-2023 Решение Борисовского районного исполнительного комитета «Об установлении перечня загрязняющих веществ и их предельно допустимые концентрации в сточных водах» от 18.08.2020 г.№ 1925 СТБ ГОСТ Р 51592–2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 Решение Борисовского районного исполнительного комитета «Об установлении перечня загрязняющих веществ и их предельно допустимые концентрации в сточных водах» от 18.08.2020 г.№ 1925 | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 | ул. Чапаева, 56, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область |
| 1.2 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: свыше 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 1.3 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: свыше 0,100 мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 1.4 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50-5000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 1.5 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: свыше 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 1.6 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ: (0,005–0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |
| 1.7 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфатов ДИ: свыше 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05–42–2015 |  |
| 1.8 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005–100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 Издание 2014 г. |  |
| 1.9 * | Сточные воды | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005–50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Издание 2012 г. | ул. Чапаева, 56, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область |
| 1.10 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация ионов аммония и аммиака (суммарно) ДИ: (0,1–300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045–2014 Метод А фотометрический |  |
| 1.11 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI) и хрома общего ДИ: хром общий (0,005–0,2) мг/дм³ хром (VI) (0,001–0.2) мг/дм³ |  | CТБ 17-13.05-33-2014 |  |
| 2.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.068 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, ºС -относительная влажность воздуха, % -интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005–88 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г.№37 | МВИ.ГМ.1860-2020 ГОСТ 12.1.005–88 |  |
| 2.2 ** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г.№ 37 | ГОСТ 24940–2016 |  |
| 2.3 ** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003–83 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г.№ 37 | ГОСТ 12.1.050-86 | ул. Чапаева, 56, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область |
| 3.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел ДИ: (2,5–50) мг/м² | ГОСТ 12.1.005–88 Санитарные нормы и правила № 92 от 11.10.2017 Гигиенические нормативы от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г.№37 | МВИ.БР 317–2017 |  |
| 3.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия гравиметрическим методом ДИ: (0,25 – 500) мг/м² |  | МВИ.МН 5842–2017 |  |
| 3.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (5-50) мг/м² |  | МВИ.МН 5910–2017 |  |