ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Песок для строительных работ Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88 п.2 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 1.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 1.4* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 1.5* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 1.6* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 2.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 2.2* |  | 08.99/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 2.3* |  | 08.99/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1, п.4.17.2 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 2.4* |  | 08.99/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 2.5* |  | 08.99/29.040 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 2.6* |  | 08.99/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 3.1** | Смеси бетонные Смеси бетонные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п.4 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 3.2* |  | 23.63/29.049 | Удобоукладываемость по показателям: - одвижность (ОК) - жесткость |  | СТБ 1545-2005 п.5.3, п.5.4 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 3.3* |  | 23.63/29.119 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 4.1** | Бетоны конструкционные тяжелые Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 СТБ 1544-2005 | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 4.2* |  | 23.63/29.119 | Плотность (образцы правильной формы) |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 4.3* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 18105-2018 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 4.4* |  | 23.63/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 4.5* |  | 23.63/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 4.6* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 4.7* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 (второй ускоренный метод) | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 4.8** |  | 23.63/26.095 | Фактическая прочность на сжатие |  | СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) СТБ EN 206-2016 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 5.1** | Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | 23.63/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 2221-2020 | ГОСТ 10180-2012 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 5.2* |  | 23.62/29.119 | Плотность (образцы правильной формы) |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 5.3* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 18105-2018 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 5.4* |  | 23.63/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 5.5* |  | 23.63/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 5.6* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 (второй метод) | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 5.7* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 5.8** |  | 23.63/26.095 | Фактическая прочность на сжатие |  | СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) СТБ EN 206-2016 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 6.1** | Бетоны легкие и ячеистые | 23.63/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1187-2020 СТБ 1570-2005 | ГОСТ 10180-2012 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 6.2* |  | 23.63/29.119 | Средняя плотность (образцы правильной формы) |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 6.3* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 18105-2018 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 6.4* |  | 23.63/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 6.5* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 (первый и второй метод) | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 6.6* |  | 23.63/29.040 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 7.1** | Смеси растворные и растворы строительные Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1307-2012 СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-2024 п.4.2, п.4.3, п.4.4 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 7.2* |  | 23.64/29.040 | Подвижность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-2024 п.5 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 7.3* |  | 23.64/29.119 | Плотность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-2024 п.6 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 7.4* |  | 23.64/29.119 | Средняя плотность раствора |  | ГОСТ 5802-2024 п.10 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 7.5* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п.7.8 ГОСТ 5802-2024 п.9 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 7.6* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-2024 п.13 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 (второй ускоренный метод) | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 7.7* |  | 23.64/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 5802-2024 п.12 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 8.1** | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 24.33/42.000 | Отбор образцов | СТБ 2174-2011 | СТБ 2174-2011 п.6 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 8.2** |  | 24.33/29.061 | Действительные отклонения линейных размеров |  | СТБ 2174-2011 п.4.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 8.3** |  | 24.33/29.061 | Размеры и количество наружных дефектов в сварных соединениях |  | СТБ 2174-2011 п.7.8, 7.9 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 9.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/29.061 | Действительные отклонения геометрических параметров | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 13015.2-81 ГОСТ 13015.3-81 ГОСТ 13015.4-84 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 9.2** |  | 23.61/29.061 | Внешний вид и категория бетонных поверхностей |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 9.3** |  | 23.61/32.089 | Действительные отклонения толщины защитного слоя бетона и расположение арматуры |  | ГОСТ 22904-2023 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 10.1** | Материалы и изделия строительные | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 | ГОСТ 30108-94 п.4.2.4.1 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 11.1** | Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1382-2003 | СТБ 1382-2003 п.6.5 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 11.2** |  | 24.33/ 29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 11.3** |  | 24.33/ 29.061 | Отклонения по длине комплектующих изделий и номинальных размеров поперечного сечения |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 11.4** |  | 24.33/ 29.061 | Предельные отклонения по толщине профилей и комплектующих изделий |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 11.5** |  | 24.33/ 29.061 | Косина резов профилей и комплектующих изделий |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 12.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.46 | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 12.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.3; Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3; п.4.4.28.5 п.п.4.3.5.3-4.3.5.6 | АМИ.ГР 0012-2021 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 13.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1, табл. Б.29.2 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | АМИ ГР 0013-2021 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 13.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ ГР 0018-2021 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 13.3** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 п.4.3.5.3 - п.4.3.5.6 | АМИ ГР 0012-2021 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 14.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 15.1** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.4; п.29.8(б) ТКП 339-2022 п.4.4.26.4(б); ГОСТ 30331.3-95 ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | АМИ ГР 0019-2021 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 16.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7(г) п.8.7.14; п.8.7.15 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ ГР 0062-2022 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 16.2** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.7 | АМИ ГР 0062-2022 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 16.3** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.8.7.14 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ ГР 0062-2022 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 17.1** | Грунты | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 п.4.1.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12071-2014 п.4.3 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 17.2* |  | 100.06/29.151 | Влажность методом высушивания до постоянной массы | СП 5.01.04-2025 | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.5 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 17.3* |  | 100.06/29.151 | Коэффициент фильтрации | СН 3.03.04-2019 п.7.2.4 | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 25584-2023 п.6, п.8 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 17.4** |  | 100.06/29.119 | Коэффициент уплотнения грунта (метод ускоренного определения динамическим зондированием) | СН 3.03.04-2009 п.7.3.4 СП 5.01.04-2025 п.3.23 СП 3.02.10-2025 п. 5.2.3; п.5.2.6 | СТБ 1377-2003 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 18.1** | Здания и сооружения. Газоходы: дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий и сооружений, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики газоходов: - скорость движения воздуха; - расход воздуха | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.03-2019 ТКП 629-2018 ТНПА и другая проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СП 4.02.07-2024 Приложение Н АМИ.МН 0006-2021 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 18.2** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 | СТБ 2039-2010 п.8.7.2 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 19.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - давление; - потери главного давления; - коэффициент потерь давления | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 20.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции кондиционирования воздуха с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СП 4.02.07-2024 Приложение Н АМИ.МН 0006-2021 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 20.2** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | СН 3.02.02-2019 СН 4.02.03-2019 ТКП 629-2018 | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 21.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением; - сосуды и аппараты, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/32.115 | Оптический метод Внешний осмотр и измерения Визуальный метод Визуально-оптический метод: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10617-83 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 21563-2016 ГОСТ 24005-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ ISО 5817-2019 СТБ ISО 6520-1-2009 СТБ 2116-2010 СН 4.02.01-2019 ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТБ EN 1712-2004 СТБ EN 1713-2005 СТБ EN 1714-2002 ГОСТ 17410-2022 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ISО 5817-2019 СТБ ЕН 12062-2004 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. пост. МЧС РБ от 27.12.2022, № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С. Утв. пост. МЧС РБ от 01.02.2021 № 5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 21.2** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств Измерение твердости: - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ. МН 0096-2023 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 21.3** |  | 24.10/32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 21.4** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 21.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 22.1** | Резервуары, емкости, баки, цистерны для хранения жидкого топлива и горячей воды, химических реагентов, нефти и нефтепродуктов | 24.10/32.115 | Оптический метод Внешний осмотр и измерения Визуальный метод Визуально-оптический метод: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14771-76 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISО 5817-2019 ТКП 054-2007 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04.-172-2010 СТБ EN 1712-2004 СТБ EN 1713-2005 СТБ EN 1714-2002 ГОСТ 17410-2022 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ISО 5817-2019 СТБ ЕН 12062-2004 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утв. Постановлением МЧС РБ от 17.05.2021 № 35 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022, № 84, ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 22.2** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств Измерение твердости: - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ. МН 0096-2023 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 22.3** |  | 24.10/32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 22.4** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 22.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 23.1** | Технологические трубопроводы, технологическое оборудование | 24.10/32.030 24.10/32.115 | Оптический метод Внешний осмотр и измерения Визуальный метод Визуально-оптический метод: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10617-83 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 21563-2016 ГОСТ 24005-80 ГОСТ 14771-76 СТБ ISО 6520-1-2009 СТБ EN 1712-2004 СТБ EN 1713-2005 СТБ EN 1714-2002 ГОСТ 17410-2022 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ISО 5817-2019 СТБ ЕН 12062-2004 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21, ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 23.2** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств Измерение твердости: - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ. МН 0096-2023 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 23.3** |  | 24.10/32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 23.4** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 23.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 24.1** | Объекты газорапределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/32.115 | Оптический метод Внешний осмотр и измерения Визуальный метод Визуально-оптический метод: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10617-83 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 21563-2016 ГОСТ 24005-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ ISО 5817-2019 СТБ ISО 6520-1-2009 СП 4.03.01-2020 СН 4.03.01-2019 СП 1.03.02-2020 СТБ EN 1712-2004 СТБ EN 1713-2005 СТБ EN 1714-2002 ГОСТ 17410-2022 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ISО 5817-2019 СТБ ЕН 12062-2004 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66, ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 24.2** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств Измерение твердости: - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ. МН 0096-2023 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 24.3** |  | 24.10/32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 24.4** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |
| 24.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 | ул. Красноармейская 80, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами