| Республиканское унитарное предприятие "Лидский центр стандартизации, метрологии и сертификации", Отдел экологического нормирования | BY/112 1.1780 |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Окружающая среда. Выбросы и загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и источников. | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение: -концентрации азота (IV) оксид (азота диоксид (NO2) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выданные территориальными органами Минприроды | МВИ.МН 1003-2017 | Специальное помещение в здании предприятия по ул. Фабричная, 12, г. Лида, Гродненская область |
| 1.2** |  |  | -концентрации азота (II) оксид (азота оксид (NO)) ДИ: 1,34-4000) мг/м3 |  |  |  |
| 1.3** |  |  | -концентрации углерода оксид (окись углерода, угарный газ) (СО) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1,25-500000) мг/м3 для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления |  |  |  |
| 1.4** | Выбросы и загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и источников. | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение: -концентрации кислорода (О2) ДИ: (0÷25) % об.доли | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выданные территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 | Специальное помещение в здании предприятия по ул. Фабричная, 12, г. Лида, Гродненская область |
| 1.5** |  |  | -серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ SO2) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |  |
| 1.6** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор и определение концентрации твердых частиц суммарно (пыли) ДИ: (15÷20000) мг/м3 |  | МВИ.МН.4514-2012 | ул. Фабричная, 12, г. Лида, Гродненская область; по ул. 8 Марта, 14, г. Лида, Гродненская область |
| 1.7** |  | 100.01/23.000 | Аэродинамические характеристики газоходов: -давление газопылевых потоков | Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 | Специальное помещение в здании предприятия по ул. Фабричная, 12, г. Лида, Гродненская область |
| 1.8** |  |  | -температура газопылевых потоков ДИ: (0 ÷500)0С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 1.9** |  |  | -расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 1.10** |  |  | -скорость газопылевых потоков ДИ: (0,4÷40) м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 1.11** | Выбросы и загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и источников | 100.01/42.000 | Отбор проб для определения: - концентрации аммиака | МВИ.МН 3829-2011 | МВИ.МН 3829-2011, п. 9.4 | Специальное помещение в здании предприятия по ул. Фабричная, 12, г. Лида, Гродненская область; специальное производственное (лабораторное) помещение по ул. 8 Марта, 14, г. Лида, Гродненская область |
| 1.12** |  |  | - концентрации уксусной кислоты | МВИ.МН 4443-2012 | МВИ.МН 4443-2012, п. 9.4 |  |
| 1.13** |  |  | - концентрации формальдегида | МВИ.МН 4566-2013 | МВИ.МН 4566-2013, п. 9.7 |  |
| 1.14** |  |  | - концентрации паров органических растворителей | МВИ.МН 2804-2007 | МВИ.МН 2804-2007, п. 7.6 |  |
| 1.15** |  |  | - концентрации паров предельных углеводородов С1- С10 (индивидуально и суммарно) | МВИ.МН 1657-2001 | МВИ.МН 1657-2001, п. 8.6 |  |
| 1.16** | Выбросы и загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и источников | 100.01/42.000 100.01/08.050 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации соляной кислоты. ДИ: (1-10) ррm, (50-5000) ррm | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выданные территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3347-2010 | Специальное помещение в здании предприятия по ул. Фабричная, 12, г. Лида, Гродненская область |
| 1.17** |  |  | -концентрации аммиака ДИ: (0,25-700) ррm |  |  |  |
| 1.18** |  |  | -концентрации ацетона ДИ: (100-12000) ррm |  |  |  |
| 1.19** |  |  | -концентрации ксилола ДИ: (10-400) ррm |  |  |  |
| 1.20** |  |  | -концентрации меркаптана ДИ: (0,5-5) ррm |  |  |  |
| 1.21** |  |  | -концентрации сероводорода ДИ: (0,2-2000) ррm |  |  |  |
| 1.22** |  |  | -концентрации серной кислоты. ДИ: (1-5) мг/м3 |  |  |  |
| 1.23** |  |  | -концентрации толуола ДИ: (5-1800) ррm |  |  |  |
| 1.24** |  |  | -концентрации фенола ДИ: (1-20) ррm |  |  |  |
| 1.25** |  |  | -концентрации формальдегида ДИ: (0,2-40) ррm |  |  |  |
| 1.26** |  |  | -концентрации фтористого водорода ДИ: (1,5-15) ррm |  |  |  |
| 1.27** |  |  | -концентрации этилацетата ДИ: (200-3000) ррm |  |  |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: - давление | Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 | Специальное помещение в здании предприятия по ул. Фабричная, 12, г. Лида, Гродненская область |
| 2.2** |  |  | - скорость |  |  |  |
| 2.3** |  |  | - расход |  |  |  |
| 3.1** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб для определения: -концентрации аммиака | МВИ.МН 5631-2016 | МВИ.МН 5631-2016 п.10 | Специальное помещение в здании предприятия по ул. Фабричная, 12, г. Лида, Гродненская область; специальное производственное (лабораторное) помещение по ул. 8 Марта, 14, г. Лида, Гродненская область |
| 3.2** |  |  | -концентрации сероводорода | МВИ.МН 5591-2016 | МВИ.МН 5591-2016 п.10 |  |
| 3.3** |  |  | -концентрации формальдегида | МВИ.МН 5493-2016 | МВИ.МН 5493-2016 п.9 |  |
| 4.1** | Воздух рабочей зоны. | 100.01/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение: -концентрации соляной кислоты ДИ: (1-10) ррm (50-5000) ррm | СанНиП, утв. постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 ГН, утв. постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 ОБУВ, утв. постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 | МВИ.МН 3347-2010 | Специальное помещение в здании предприятия по ул. Фабричная, 12, г. Лида, Гродненская область |
| 4.2** |  |  | -концентрации аммиака ДИ: (0,25-700) ррm |  |  |  |
| 4.3** | Воздух рабочей зоны | 100.01/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение -концентрации ацетона ДИ: (100-12000) ррm | СанНиП, утв. постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 ГН, утв. постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 ОБУВ, утв. постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 | МВИ.МН 3347-2010 | Специальное помещение в здании предприятия по ул. Фабричная, 12, г. Лида, Гродненская область |
| 4.4** |  |  | -концентрации ксилола ДИ: (10-400) ррm |  |  |  |
| 4.5** |  |  | -концентрации меркаптана ДИ: (0,5-5) ррm |  |  |  |
| 4.6** |  |  | -концентрации сероводорода ДИ: (0,2-2000) ррm |  |  |  |
| 4.7** |  |  | -концентрации серной кислоты ДИ: (1-5) мг/м3 |  |  |  |
| 4.8** |  |  | -концентрации толуола ДИ: (5-1800) ррm |  |  |  |
| 4.9** |  |  | -концентрации фенола ДИ: (1-20) ррm |  |  |  |
| 4.10** |  |  | -концентрации формальдегида ДИ: (0,2-40) ррm |  |  |  |
| 4.11** |  |  | -концентрации фтористого водорода ДИ: (1,5-15) ррm |  |  |  |
| 4.12** |  |  | -концентрации этилацетата ДИ: (200-3000) ррm |  |  |  |