ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Смазочные материалы, масла, специальные жидкости | 19.20/42.000 | Ручной отбор проб | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п 4.5-4.10, 4.12, 4.13) | научно-исследовательская лаборатория (ул. Заводская, 1, 223034, г. Заславль, Минский район, Минская область) |
| 1.2* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |  |
| 1.3* ТР |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |  |
| 1.4* ТР |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |  |
| 1.5* ТР |  | 20.59/29.145 | Температура начала кристаллизации |  | ГОСТ 28084-89 п. 4.3 |  |
| 1.6* ТР |  | 20.59/08.169 | Водородный показатель (pH) |  | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 28084-89 п. 4.8 |  |