ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Технологические трубопроводы | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | с/с Михайловский, 18, вблизи д. Митьки , Мозырский район, Гомельская область |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.123 | Радиационный метод: - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 20426-82; ГОСТ 23055-78; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 1.3** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 25054-81 |  |  |
| 1.4** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо метод: - основной металл. | МВИ.МН 5012-2014 |  |  |
| 1.5** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 1.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 1.7** |  | 24.10/29.121 | Механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, ударный изгиб): - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 разделы 5, 8, 9.; ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 1.8** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости: - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 9012-59; ГОСТ 9013-59; МВИ.МН 4313-2012; МВИ.МН 5021-2014 |  |  |
| 1.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна, определение загрязнённости неметаллическими включениями, определение глубины обезуглероженного слоя): - основной металл; - сварные соединения. | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68; ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 3443-87; ГОСТ 5639-82 |  |  |
| 1.10** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения. | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 1.11** |  | 24.10/32.147 | Тепловой контроль: - основной металл. | ГОСТ 23483-79; ГОСТ 25314-82 |  |  |
| 1.12** |  | 24.10/08.156 | Спектральный анализ массовой доли, % (углерода, серы, фосфора, кремния, марганца, хрома, никеля, меди, алюминия, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия, бора, циркония): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 18895-97 |  |  |
| 2.1** | Трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | с/с Михайловский, 18, вблизи д. Митьки , Мозырский район, Гомельская область |  |
| 2.2** |  | 24.10/32.123 | Радиационный метод: - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 20426-82; ГОСТ 23055-78; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 2.3** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 25054-81 |  |  |
| 2.4** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо метод: - основной металл. | МВИ.МН 5012-2014 |  |  |
| 2.5** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 2.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 2.7** |  | 24.10/29.121 | Механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, ударный изгиб): - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 разделы 5, 8, 9.; ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 2.8** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости: - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 9012-59; ГОСТ 9013-59; МВИ.МН 4313-2012; МВИ.МН 5021-2014 |  |  |
| 2.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна, определение загрязнённости неметаллическими включениями, определение глубины обезуглероженного слоя): - основной металл; - сварные соединения. | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68; ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 3443-87; ГОСТ 5639-82 |  |  |
| 2.10** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения. | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 2.11** |  | 24.10/32.147 | Тепловой контроль: - основной металл. | ГОСТ 23483-79; ГОСТ 25314-82 |  |  |
| 2.12** |  | 24.10/08.156 | Спектральный анализ массовой доли, % (углерода, серы, фосфора, кремния, марганца, хрома, никеля, меди, алюминия, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия, бора, циркония): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 18895-97 |  |  |
| 3.1** | Резервуары для хранения взрывопожароопасных, токсичных и высокотоксичных продуктов | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | с/с Михайловский, 18, вблизи д. Митьки , Мозырский район, Гомельская область |  |
| 3.2** |  | 24.10/32.123 | Радиационный метод: - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 20426-82; ГОСТ 23055-78; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 3.3** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 25054-81 |  |  |
| 3.4** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо метод: - основной металл. | МВИ.МН 5012-2014 |  |  |
| 3.5** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 3.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 3.7** |  | 24.10/29.121 | Механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, ударный изгиб): - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 разделы 5, 8, 9.; ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 3.8** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости: - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 9012-59; ГОСТ 9013-59; МВИ.МН 4313-2012; МВИ.МН 5021-2014 |  |  |
| 3.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна, определение загрязнённости неметаллическими включениями, определение глубины обезуглероженного слоя): - основной металл; - сварные соединения. | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68; ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 3443-87; ГОСТ 5639-82 |  |  |
| 3.10** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения. | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 3.11** |  | 24.10/08.156 | Спектральный анализ массовой доли, % (углерода, серы, фосфора, кремния, марганца, хрома, никеля, меди, алюминия, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия, бора, циркония): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 18895-97 |  |  |
| 4.1** | Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | с/с Михайловский, 18, вблизи д. Митьки , Мозырский район, Гомельская область |  |
| 4.2** |  | 24.10/32.123 | Радиационный метод: - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 20426-82; ГОСТ 23055-78; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 4.3** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 25054-81 |  |  |
| 4.4** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо метод: - основной металл. | МВИ.МН 5012-2014 |  |  |
| 4.5** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 4.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 4.7** |  | 24.10/29.121 | Механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, ударный изгиб): - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 разделы 5, 8, 9.; ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 4.8** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости: - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 9012-59; ГОСТ 9013-59; МВИ.МН 4313-2012; МВИ.МН 5021-2014 |  |  |
| 4.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна, определение загрязнённости неметаллическими включениями, определение глубины обезуглероженного слоя): - основной металл; - сварные соединения. | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68; ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 3443-87; ГОСТ 5639-82 |  |  |
| 4.10** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения. | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 4.11** |  | 24.10/32.147 | Тепловой контроль: - основной металл. | ГОСТ 23483-79; ГОСТ 25314-82 |  |  |
| 4.12** |  | 24.10/08.156 | Спектральный анализ массовой доли, % (углерода, серы, фосфора, кремния, марганца, хрома, никеля, меди, алюминия, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия, бора, циркония): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 18895-97 |  |  |
| 5.1** | Сосуды и аппараты, работающие под давлением | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | с/с Михайловский, 18, вблизи д. Митьки , Мозырский район, Гомельская область |  |
| 5.2** |  | 24.10/32.123 | Радиационный метод: - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 20426-82; ГОСТ 23055-78; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 5.3** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 25054-81 |  |  |
| 5.4** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо метод: - основной металл. | МВИ.МН 5012-2014 |  |  |
| 5.5** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 5.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 5.7** |  | 24.10/29.121 | Механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, ударный изгиб): - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 разделы 5, 8, 9.; ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 5.8** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости: - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 9012-59; ГОСТ 9013-59; МВИ.МН 4313-2012; МВИ.МН 5021-2014 |  |  |
| 5.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна, определение загрязнённости неметаллическими включениями, определение глубины обезуглероженного слоя): - основной металл; - сварные соединения. | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68; ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 3443-87; ГОСТ 5639-82 |  |  |
| 5.10** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения. | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 5.11** |  | 24.10/32.147 | Тепловой контроль: - основной металл. | ГОСТ 23483-79; ГОСТ 25314-82 |  |  |
| 5.12** |  | 24.10/08.156 | Спектральный анализ массовой доли, % (углерода, серы, фосфора, кремния, марганца, хрома, никеля, меди, алюминия, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия, бора, циркония): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 18895-97 |  |  |
| 6.1** | Насосно-компрессорное оборудование и вентиляторы | 28.99/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | с/с Михайловский, 18, вблизи д. Митьки , Мозырский район, Гомельская область |  |
| 6.2** |  | 28.99/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 25054-81 |  |  |
| 6.3** |  | 28.99/32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 6.4** |  | 28.99/32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 6.5** |  | 28.99/29.121 | Механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, ударный изгиб): - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 разделы 5, 8, 9.; ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 6.6** |  | 28.99/29.143 | Измерение твёрдости: - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 9012-59; ГОСТ 9013-59; МВИ.МН 4313-2012; МВИ.МН 5021-2014 |  |  |
| 6.7** |  | 28.99/18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна, определение загрязнённости неметаллическими включениями, определение глубины обезуглероженного слоя): - основной металл; - сварные соединения. | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68; ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 3443-87; ГОСТ 5639-82 |  |  |
| 6.8** |  | 28.99/08.156 | Спектральный анализ массовой доли, % (углерода, серы, фосфора, кремния, марганца, хрома, никеля, меди, алюминия, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия, бора, циркония): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 18895-97 |  |  |
| 7.1** | Съёмные грузозахватные приспособления и технологическая тара | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | с/с Михайловский, 18, вблизи д. Митьки , Мозырский район, Гомельская область |  |
| 7.2** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 25054-81 |  |  |
| 7.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 7.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 7.5** |  | 24.10/29.121 | Механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, ударный изгиб): - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 разделы 5, 8, 9.; ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 7.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости: - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 9012-59; ГОСТ 9013-59; МВИ.МН 4313-2012; МВИ.МН 5021-2014 |  |  |
| 7.7** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна, определение загрязнённости неметаллическими включениями, определение глубины обезуглероженного слоя): - основной металл; - сварные соединения. | ГОСТ 1763-68; ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82 |  |  |
| 7.8** |  | 24.10/08.156 | Спектральный анализ массовой доли, % (углерода, серы, фосфора, кремния, марганца, хрома, никеля, меди, алюминия, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия, бора, циркония): - наплавленный металл; - основной металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений. | ГОСТ 18895-97 |  |  |
| 7.9** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо метод: - основной металл. | МВИ.МН 5012-2014 |  |  |