ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | АМИ.ГМ 0368-2025 | ул. М.Горького, д.59 , комн.7, 210002, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.2** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 1.3** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ:- напряженность переменного электрического поля, В/м в диапазонах частот: 5 Гц–2 кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2 - 400) кГц; - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл в диапазонах частот: 5 Гц – 2 кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2 - 400) кГц | АМИ.МН 0150-2024 |  |  |
| 1.4** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 1.5** |  |  | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 1.6** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальный уровень звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 1.7** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.068, 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, оС Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, % Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха, м/с Параметры микроклимата: - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005-88 п.п. 2.1-2.10; МВИ.ГМ.1860-2020 |  |  |
| 1.8** |  | 100.12/35.067 | Инфразвук: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - общий уровень звукового давления, дБЛин - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин. | МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 2.1** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещенность, лк | ГОСТ 24940-2016 | ул. М.Горького, д.59 , комн.7, 210002, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.2** |  | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальный уровень звука, дБА (I) | ГОСТ 23337-2014 |  |  |
| 2.3** |  | 100.11/35.060, 100.11/35.065, 100.11/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, оС Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, % Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха, м/с | АМИ.ГМ 0001-2021; ГОСТ 30494-2011 |  |  |
| 3.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение массовой концентрации пыли, мг/м3 (Диапазон измерений: (0,25-500,0) мг/м3) | МВИ.МН 5842-2017 | ул. М.Горького, д.59 , комн.7, 210002, г. Витебск, Витебская область |  |
| 3.2** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение массовой концентрации марганца в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20% (оксиды марганца), мг/м3 (Диапазон измерений: (0,18-6,00) мг/м3) | МВИ 4215-008-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06968 |  |  |
| 3.3** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации кремний диоксида кристаллического при содержании в пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль и другое) (пыль), (70%>SiO2>20%), мг/м3 (Диапазон измерений: (1-40) мг/м3) | МВИ 4215-004А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12433 |  |  |
| 3.4** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации диЖелеза триоксида (оксида железа), мг/м3 (Диапазон измерений: (3,6 – 120) мг/м3) | МВИ 4215-008-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06968 |  |  |
| 3.5** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации азота диоксида, мг/м3 (Диапазон измерений: (1 – 40) мг/м3) | МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 3.6** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации аммиака, мг/м3 (Диапазон измерений: (10-400) мг/м3) |  |  |  |
| 3.7** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации сера диоксида, мг/м3 (Диапазон измерений: (5-200) мг/м3) |  |  |  |
| 3.8** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации дигидросульфида, мг/м3 (Диапазон измерений: (5-200) мг/м3) |  |  |  |
| 3.9** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение массовой концентрации углерод оксида, мг/м3 (Диапазон измерений: (10-400) мг/м3) |  |  |  |
| 3.10** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации этенилбензола, мг/м3 (Диапазон измерений: (5-200) мг/м3) |  |  |  |
| 3.11** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации формальдегида, мг/м3 (Диапазон измерений: (0,25-10,00) мг/м3) |  |  |  |
| 3.12** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации бензола, мг/м3 (Диапазон измерений: (2,5-100,0) мг/м3) |  |  |  |
| 3.13** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации пропан-2-она, мг/м3 (Диапазон измерений: (100-4000) мг/м3) |  |  |  |
| 3.14** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации диметилбензола (смеси 2-, 3-, 4- изомеров), мг/м3 (Диапазон измерений: (25-1000) мг/м3) |  |  |  |
| 3.15** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение массовой концентрации хлора, мг/м3 (Диапазон измерений: (0,5-20,0) мг/м3) |  |  |  |
| 3.16** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации гидрокcибензола, мг/м3 (Диапазон измерений: (0,15-6,00) мг/м3) |  |  |  |
| 3.17** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации гидрохлорида, мг/м3 (Диапазон измерений: (2,5-100,0) мг/м3) |  |  |  |
| 3.18** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации азотной кислоты, мг/м3 (Диапазон измерений: (1,2 – 40) мг/м3) | МИ-4215-011-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08573 |  |  |
| 3.19** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации серной кислоты, мг/м3 (Диапазон измерений: (0,6-20,0) мг/м3) |  |  |  |
| 3.20** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации этановой кислоты, мг/м3 (Диапазон измерений: (3,0 – 100,0) мг/м3) |  |  |  |
| 3.21** |  |  | Определение концентрации щелочи едкой (растворы в пересчете на гидроксид натрия) (щелочь (гидроокись натрия, гидроокись калия)), мг/м3 (Диапазон измерений: (0,3 – 10,00) мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 3.22** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение массовой концентрации углеводородов алифатических предельных С1-С10 (в пересчете на С) (гексан (предельные углеводороды (гептан, октан, изооктан, нонан, декан С1-С10, С6-С10)) в пересчете на гексан, дизельное топливо в пересчете на гексан), мг/м3 (Диапазон измерений: (180 – 6000 мг/м3) ) | МИ 4215-013-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08575 |  |  |
| 3.23** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации масел минеральных нефтяных (масло минеральное), мг/м3 (Диапазон измерений: (3,0 – 100,0) мг/м3) |  |  |  |
| 3.24** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации ацетальдегида, мг/м3 (Диапазон измерений: (3,0 – 100,0) мг/м3) | МИ 4215-016-56591409-2011 ФР.1.31.2011.09650 |  |  |
| 3.25** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации проп-2ен-1-аль (акролеин (акриловый альдегид), мг/м3 (Диапазон измерений: (0,12 – 4,0) мг/м3) |  |  |  |
| 3.26** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение массовой концентрации озона, мг/м3 (Диапазон измерений: (6 – 200) мг/м3) | МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 3.27** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение массовой концентрации бутан-1-ола, мг/м3 (Диапазон измерений: (6 – 200) мг/м3) | МИ 4215-012-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08574 |  |  |
| 3.28** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации метана, мг/м3 (Диапазон измерений: (3500 – 35000) мг/м3) | МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 3.29** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации метилбензола (толуол), мг/м3 (Диапазон измерений: (30 – 1000) мг/м3) | МИ 4215-014-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08576 |  |  |
| 3.30** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации уайт-спирита (в пересчета на С), мг/м3 (Диапазон измерений: (180 – 6000) мг/м3) | МИ 4215-013-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08575 |  |  |
| 3.31** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации (хлорметил) оксирана (эпихлоргидрин), мг/м3 (Диапазон измерений: (0,6 – 20,0) мг/м3) | МИ 4215-019-56591409-2011 ФР.1.31.2011.10429 |  |  |
| 3.32** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации эпоксиэтана (этилена оксид) (С2Н4О), мг/м3 (Диапазон измерений: (0,6-20,0) мг/м3) | МИ 4215-014-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08576 |  |  |
| 3.33** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации этанола, мг/м3 (Диапазон измерений: (600 – 20000) мг/м3) | МИ 4215-012-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08574 |  |  |
| 3.34** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации полиэтена (этилен), мг/м3 (Диапазон измерений: (30 – 1000) мг/м3) | МИ 4215-014-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08576 |  |  |
| 3.35** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации этенилбензола, (стирол), мг/м3 (Диапазон измерений: (6 – 200) мг/м3) |  |  |  |
| 3.36** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации этилацетата, мг/м3 (Диапазон измерений: (30 - 1000) мг/м3 ) |  |  |  |
| 3.37** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение массовой концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу) (свинец и его неорганические соединения), мг/м3 (Диапазон измерений: (0,025-1,000) мг/м3) | МИ 4215-024-56591409-2013 ФР.1.31.2013.14152 |  |  |
| 3.38** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации тетрахлорэтилена, мг/м3 (Диапазон измерений: (6 – 200) мг/м3) | МИ 4215-019-56591409-2011 ФР.1.31.2011.10429 |  |  |
| 4.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/23.000, 100.13/35.062, 100.13/35.065 | -скорость движения воздуха, м/с -объемный расход воздуха, м3/с -температура воздуха в воздуховоде, 0С -динамическое давление воздуха, Па -статическое давление воздуха, Па -полное давление воздуха, Па | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. М.Горького, д.59 , комн.7, 210002, г. Витебск, Витебская область |  |
| 5.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/35.060 | Температура газопылевых потоков, 0С | СТБ 17.08.05-03-2016 | ул. М.Горького, д.59 , комн.7, 210002, г. Витебск, Витебская область |  |
| 5.2** |  | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков, Па |  |  |  |
| 5.3** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 5.4** |  |  | Расход газопылевых потоков, м3/с |  |  |  |
| 5.5** |  | 100.01/35.060 | Влажность газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-01-2016 |  |  |
| 5.6** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб Определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли), мг/м3 (Диапазон измерений: (15 - 20000) мг/м3) | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 5.7** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб Концентрация кислорода, об. % (Диапазон измерений: (0,1 – 21,0) об. %) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 5.8** |  |  | Отбор проб Концентрация углерода оксида (окись углерода, угарный газ), мг/м3 (Диапазон измерений: (1,25 - 500 000) мг/м3) |  |  |  |
| 5.9** |  |  | Отбор проб Концентрация азота (II) оксида (азота оксид), мг/м3 (Диапазон измерений: (1,34 - 4000) мг/м3) |  |  |  |
| 5.10** |  |  | Отбор проб Концентрация азота (IV) оксида (азота диоксид), мг/м3 (Диапазон измерений: (2,05 - 1000) мг/м³) |  |  |  |
| 5.11** |  |  | Отбор проб Концентрация серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), мг/м3 (Диапазон измерений: (2,86 - 15000) мг/м3) |  |  |  |