ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1* | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/25.039; 27.51/25.098; 27.51/25.108; 27.51/26.046; 27.51/26.080; 27.51/26.095; 27.51/26.141; 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ 27570.0-87 ЕN 60335-1:2012 IEC 60335-1:2010 IEC 60335-1:2013 IEC 60335-1:2020 |  | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ 27570.0-87 ЕN 60335-1:2012 IEC 60335-1:2010 IEC 60335-1:2013 IEC 60335-1:2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 2.1* | Электрические одеяла, подушки, одежда и другие гибкие нагревательные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.01-92 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 EN 60335-2-17:2013 IEC 60335-2-17:2012 |  | ГОСТ 27570.01-92 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 EN 60335-2-17:2013 IEC 60335-2-17:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.3.1* | Электроподогреватели детского питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 EN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 |  | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 EN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 4.1* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ 27570.49-96 ЕN 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2012 |  | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ 27570.49-96 ЕN 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.5.1* | Электрические машинки для стрижки волос | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.2-2000 (МЭК 60335-2-8-92) ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 |  | ГОСТ 30345.2-2000 (МЭК 60335-2-8-92) ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.6.1* | Электробритвы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.2-2000 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 |  | ГОСТ 30345.2-2000 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 7.1* | Электрокофемолки, кофе- и зернодробилки | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.3-87 (МЭК 335-2-33-87) ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 EN 60335-2-14:2006 IEC 60335-2-14:2016 |  | ГОСТ 27570.3-87 (МЭК 335-2-33-87) ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 EN 60335-2-14:2006 IEC 60335-2-14:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 8.1* | Машины стиральные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.4-95 (МЭК 235-2-7:93) ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 EN 60335-2-7:2010 IEC 60335-2-7:2019 |  | ГОСТ 30345.4-95 (МЭК 235-2-7:93) ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 EN 60335-2-7:2010 IEC 60335-2-7:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.8.2* | Машины стиральные | 27.51/41.000 |  | Энергетическая эффективность |  | СТБ 2457-2016 СТБ 2457-2020 СТБ 2453-2016 Регламент ЕС 2019/2014/EU Регламент ЕС 2019/2023/EU |  | СТБ EN 60456-2013 ГОСТ Р МЭК 60456-2011 EN 60456:2016 IEC 60456:2010 EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.13.1* | Мотор-компрессоры Компрессоры со встроенным электродвигателем | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 СТБ IEC 60335-2-34-2010 EN 60335-2-34:2013 IEC 60335-2-34:2012 |  | ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 СТБ IEC 60335-2-34-2010 EN 60335-2-34:2013 IEC 60335-2-34:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.14.1* | Приборы для нагревания жидкостей: - электрокофеварки - электрочайники - стерилизаторы - баки для кипячения белья | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ЕN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 |  | ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ЕN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.15.1* | Отпариватели тканей | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 EN 60335-2-85:2003 IEC 60335-2-85:2008 |  | ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 EN 60335-2-85:2003 IEC 60335-2-85:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.16.1* | Утюги электрические | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.12-96 (МЭК 335-2-3:93) ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 EN 60335-2-3:2016 IEC 60335-2-3:2012 |  | ГОСТ 30345.12-96 (МЭК 335-2-3:93) ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 EN 60335-2-3:2016 IEC 60335-2-3:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.17.1* | Электровентиляторы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ 12.2.028-84 ГОСТ 12.2.137-96 (кроме п.п. 3.3; 3.5) IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003 |  | ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ 12.2.028-84 ГОСТ 12.2.137-96 (кроме п.п. 3.3; 3.5) IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.18.1* | Стационарные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 |  | ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.19.1* | Электрокамины, электро- радиаторы, панельные и др. комнатные обогреватели | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 ЕN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 EN 60335-2-96:2002 IEC 60335-2-96:2019 |  | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 ЕN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 EN 60335-2-96:2002 IEC 60335-2-96:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.20.1* | Электрогрили. Электротостеры. Электроростеры. Электровафельницы. Электрошашлычницы. | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ЕN 60335-2-9:2003 IEC 60335-2-9:2019 |  | ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ЕN 60335-2-9:2003 IEC 60335-2-9:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.21.1* | Фритюрницы, сковороды и др. аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ЕN 60335-2-13:2010 IEC 60335-2-13:2009 |  | ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ЕN 60335-2-13:2010 IEC 60335-2-13:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.22.1* | Аккумуляционные водонагреватели | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ЕN 60335-2-21:2003 IEC 60335-2-21:2012 |  | ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ЕN 60335-2-21:2003 IEC 60335-2-21:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.23.1* | Мармиты и аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ МЭК 335-2-12-2002 ЕN 60335-2-12:2003 IEC 60335-2-12:2008 |  | ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ МЭК 335-2-12-2002 ЕN 60335-2-12:2003 IEC 60335-2-12: 2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 24.1* | Приборы по уходу за кожей и волосами Электрофены Электросушители для рук Электрощипцы для завивки Электробигуди | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2019 EN 60335-2-23:2003 IEC 60335-2-23:2016 |  | ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2019 EN 60335-2-23:2003 IEC 60335-2-23:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.25.1* | Гладильные машины | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 27.51/24.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ЕN 60335-2-44:2002 IEC 60335-2-44:2009 IEC 60335-2-44:2012 |  | ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ЕN 60335-2-44:2002 IEC 60335-2-44:2009 IEC 60335-2-44:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.26.1* | Машины швейные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 27.51/24.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ЕN 60335-2-28:2003 IEC 60335-2-28:2008 ISO 10821:2005 EN ISO 10821:2005 |  | ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ЕN 60335-2-28:2003 IEC 60335-2-28:2008 ISO 10821:2005 EN ISO 10821:2005 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.26.2* |  |  |  | Показатели безопасности и ЭМС |  | ГОСТ IEC 60204-31-2012 IEC 60204-31:2013 EN 60204-31:2013 |  | ГОСТ IEC 60204-31-2012 IEC 60204-31:2013 EN 60204-31:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.27.1* | Водонагреватели проточные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 EN 60335-2-35:2016 IEC 60335-2-35:2012 |  | ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 EN 60335-2-35:2016 IEC 60335-2-35:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.28.1* | Машины для обработки пола и машины для влажной очистки | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ЕN 60335-2-10:2003 IEC 60335-2-10:2008 |  | ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ЕN 60335-2-10:2003 IEC 60335-2-10:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.29.1* | Приборы для массажа | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ЕN 60335-2-32:2003 IEC 60335-2-32:2019 |  | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ЕN 60335-2-32:2003 IEC 60335-2-32:2019 ГОСТ 27805-88 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.30.1* | Воздухоочистители для кухонь | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ЕN 60335-2-31:2014 IEC 60335-2-31:2012 |  | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ЕN 60335-2-31:2014 IEC 60335-2-31:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.31.1* | Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ЕN 60335-2-45:2002 IEC 60335-2-45:2012 |  | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ЕN 60335-2-45:2002 IEC 60335-2-45:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.32.1* | Устройства зарядные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ЕN 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2010 |  | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ЕN 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2010 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.33.1* | Электроводонагревательные приборы для саун | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 EN 60335-2-53:2011 IEC 60335-2-53:2011 |  | ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 EN 60335-2-53:2011 IEC 60335-2-53:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.34.1* | Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010; ЕN 60335-2-40:2003; IEC 60335-2-40: 2018 |  | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010; ЕN 60335-2-40:2003; IEC 60335-2-40:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.35.1* | Насосы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015; ЕN 60335-2-41:2003; IEC 60335-2-41:2012; ГОСТ 31839-2012 (кроме п.п. 5.2.2, 5.3.2, 5.7); ГОСТ 31840-2012 (кроме п.п. 5.2.2, 5.2.5, 5.3.2, 5.7); ГОСТ EN 809-2017 (кроме п.5.2.1.2); EN 809:1998+A1:2009 (кроме п.5.2.1.2) |  | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015; ЕN 60335-2-41:2003; IEC 60335-2-41:2012; ГОСТ 31839-2012 (кроме п.п.6.2.4, 6.2.5); ГОСТ 31840-2012 (кроме п.п.6.2.4, 6.2.5, 6.2.10); ГОСТ EN 809-2017 (кроме п. 6.2.4); EN 809:1998+A1:2009 (кроме п.6.2.4) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.36.1* | Сушилки для одежды и перекладины для полотенец | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ЕN 60335-2-43:2003 IEC 60335-2-43:2017 |  | ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ЕN 60335-2-43:2003 IEC 60335-2-43:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.37.1* | Грелки для ног и нагревательные коврики | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ЕN 60335-2-81:2003 IEC 60335-2-81:2015 |  | ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ЕN 60335-2-81:2003 IEC 60335-2-81:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.38.1* | Приборы для гигиены рта | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ЕN 60335-2-52:2003 IEC 60335-2-52:2008 |  | ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ЕN 60335-2-52:2003 IEC 60335-2-52:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.39.1* | Часы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 ЕN 60335-2-26:2003 IEC 60335-2-26:2008 |  | ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 ЕN 60335-2-26:2003 IEC 60335-2-26:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.40.1* | Печи микроволновые | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 СТБ IEC 60335-2-25-2012 ЕN 60335-2-25:2012 IEC 60335-2-25:2020 |  | ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 СТБ IEC 60335-2-25-2012 ЕN 60335-2-25:2012 IEC 60335-2-25:2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.41.1* | Электрические кухонные плиты, шкафы, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 27570.34-92 ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-36-2016 EN 60335-2-36:2002 IEC 60335-2-36:2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 |  | ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 27570.34-92 ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-36-2016 EN 60335-2-36:2002 IEC 60335-2-36:2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.42.1* | Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ЕN 60335-2-7:2002 IEC 60335-2-37:2017 |  | ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ЕN 60335-2-37:2002 IEC 60335-2-37:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.43.1* | Аппараты контактной обработки продуктов (грили, тостеры) для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ 27570.41-92 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 EN 60335-2-38:2003 IEC 60335-2-38:2008 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 EN 60335-2-48:2003 IEC 60335-2-48:2008 |  | ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ 27570.41-92 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 EN 60335-2-38:2003 IEC 60335-2-38:2008 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 EN 60335-2-48:2003 IEC 60335-2-48:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.44.1* | Универсальные сковороды для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.37-92 ГОСТ Р 51366-99 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 IEC 60335-2-39:2012 ЕN 60335-2-39:2003 |  | ГОСТ 27570.37-92 ГОСТ Р 51366-99 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 IEC 60335-2-39:2012 ЕN 60335-2-39:2003 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 2.1* | Электрические одеяла, подушки, одежда и другие гибкие нагревательные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.01-92 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 EN 60335-2-17:2013 IEC 60335-2-17:2012 |  | ГОСТ 27570.01-92 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 EN 60335-2-17:2013 IEC 60335-2-17:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.3.1* | Электроподогреватели детского питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 EN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 |  | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 EN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 4.1* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ 27570.49-96 ЕN 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2012 |  | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ 27570.49-96 ЕN 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.5.1* | Электрические машинки для стрижки волос | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.2-2000 (МЭК 60335-2-8-92) ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 |  | ГОСТ 30345.2-2000 (МЭК 60335-2-8-92) ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.6.1* | Электробритвы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.2-2000 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 |  | ГОСТ 30345.2-2000 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 7.1* | Электрокофемолки, кофе- и зернодробилки | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.3-87 (МЭК 335-2-33-87) ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 EN 60335-2-14:2006 IEC 60335-2-14:2016 |  | ГОСТ 27570.3-87 (МЭК 335-2-33-87) ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 EN 60335-2-14:2006 IEC 60335-2-14:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 8.1* | Машины стиральные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.4-95 (МЭК 235-2-7:93) ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 EN 60335-2-7:2010 IEC 60335-2-7:2019 |  | ГОСТ 30345.4-95 (МЭК 235-2-7:93) ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 EN 60335-2-7:2010 IEC 60335-2-7:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.8.2* | Машины стиральные | 27.51/41.000 |  | Энергетическая эффективность |  | СТБ 2457-2016 СТБ 2457-2020 СТБ 2453-2016 Регламент ЕС 2019/2014/EU Регламент ЕС 2019/2023/EU |  | СТБ EN 60456-2013 ГОСТ Р МЭК 60456-2011 EN 60456:2016 IEC 60456:2010 EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.13.1* | Мотор-компрессоры Компрессоры со встроенным электродвигателем | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 СТБ IEC 60335-2-34-2010 EN 60335-2-34:2013 IEC 60335-2-34:2012 |  | ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 СТБ IEC 60335-2-34-2010 EN 60335-2-34:2013 IEC 60335-2-34:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.14.1* | Приборы для нагревания жидкостей: - электрокофеварки - электрочайники - стерилизаторы - баки для кипячения белья | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ЕN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 |  | ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ЕN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.15.1* | Отпариватели тканей | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 EN 60335-2-85:2003 IEC 60335-2-85:2008 |  | ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 EN 60335-2-85:2003 IEC 60335-2-85:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.16.1* | Утюги электрические | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.12-96 (МЭК 335-2-3:93) ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 EN 60335-2-3:2016 IEC 60335-2-3:2012 |  | ГОСТ 30345.12-96 (МЭК 335-2-3:93) ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 EN 60335-2-3:2016 IEC 60335-2-3:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.17.1* | Электровентиляторы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ 12.2.028-84 ГОСТ 12.2.137-96 (кроме п.п. 3.3; 3.5) IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003 |  | ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ 12.2.028-84 ГОСТ 12.2.137-96 (кроме п.п. 3.3; 3.5) IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.18.1* | Стационарные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 |  | ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.19.1* | Электрокамины, электро- радиаторы, панельные и др. комнатные обогреватели | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 ЕN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 EN 60335-2-96:2002 IEC 60335-2-96:2019 |  | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 ЕN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 EN 60335-2-96:2002 IEC 60335-2-96:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.20.1* | Электрогрили. Электротостеры. Электроростеры. Электровафельницы. Электрошашлычницы. | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ЕN 60335-2-9:2003 IEC 60335-2-9:2019 |  | ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ЕN 60335-2-9:2003 IEC 60335-2-9:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.21.1* | Фритюрницы, сковороды и др. аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ЕN 60335-2-13:2010 IEC 60335-2-13:2009 |  | ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ЕN 60335-2-13:2010 IEC 60335-2-13:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.22.1* | Аккумуляционные водонагреватели | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ЕN 60335-2-21:2003 IEC 60335-2-21:2012 |  | ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ЕN 60335-2-21:2003 IEC 60335-2-21:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.23.1* | Мармиты и аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ МЭК 335-2-12-2002 ЕN 60335-2-12:2003 IEC 60335-2-12:2008 |  | ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ МЭК 335-2-12-2002 ЕN 60335-2-12:2003 IEC 60335-2-12: 2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 24.1* | Приборы по уходу за кожей и волосами Электрофены Электросушители для рук Электрощипцы для завивки Электробигуди | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2019 EN 60335-2-23:2003 IEC 60335-2-23:2016 |  | ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2019 EN 60335-2-23:2003 IEC 60335-2-23:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.25.1* | Гладильные машины | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 27.51/24.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ЕN 60335-2-44:2002 IEC 60335-2-44:2009 IEC 60335-2-44:2012 |  | ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ЕN 60335-2-44:2002 IEC 60335-2-44:2009 IEC 60335-2-44:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.26.1* | Машины швейные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 27.51/24.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ЕN 60335-2-28:2003 IEC 60335-2-28:2008 ISO 10821:2005 EN ISO 10821:2005 |  | ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ЕN 60335-2-28:2003 IEC 60335-2-28:2008 ISO 10821:2005 EN ISO 10821:2005 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.26.2* |  |  |  | Показатели безопасности и ЭМС |  | ГОСТ IEC 60204-31-2012 IEC 60204-31:2013 EN 60204-31:2013 |  | ГОСТ IEC 60204-31-2012 IEC 60204-31:2013 EN 60204-31:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.27.1* | Водонагреватели проточные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 EN 60335-2-35:2016 IEC 60335-2-35:2012 |  | ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 EN 60335-2-35:2016 IEC 60335-2-35:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.28.1* | Машины для обработки пола и машины для влажной очистки | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ЕN 60335-2-10:2003 IEC 60335-2-10:2008 |  | ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ЕN 60335-2-10:2003 IEC 60335-2-10:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.29.1* | Приборы для массажа | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ЕN 60335-2-32:2003 IEC 60335-2-32:2019 |  | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ЕN 60335-2-32:2003 IEC 60335-2-32:2019 ГОСТ 27805-88 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.30.1* | Воздухоочистители для кухонь | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ЕN 60335-2-31:2014 IEC 60335-2-31:2012 |  | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ЕN 60335-2-31:2014 IEC 60335-2-31:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.31.1* | Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ЕN 60335-2-45:2002 IEC 60335-2-45:2012 |  | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ЕN 60335-2-45:2002 IEC 60335-2-45:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.32.1* | Устройства зарядные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ЕN 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2010 |  | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ЕN 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2010 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.33.1* | Электроводонагревательные приборы для саун | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 EN 60335-2-53:2011 IEC 60335-2-53:2011 |  | ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 EN 60335-2-53:2011 IEC 60335-2-53:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.34.1* | Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010; ЕN 60335-2-40:2003; IEC 60335-2-40: 2018 |  | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010; ЕN 60335-2-40:2003; IEC 60335-2-40:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.35.1* | Насосы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015; ЕN 60335-2-41:2003; IEC 60335-2-41:2012; ГОСТ 31839-2012 (кроме п.п. 5.2.2, 5.3.2, 5.7); ГОСТ 31840-2012 (кроме п.п. 5.2.2, 5.2.5, 5.3.2, 5.7); ГОСТ EN 809-2017 (кроме п.5.2.1.2); EN 809:1998+A1:2009 (кроме п.5.2.1.2) |  | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015; ЕN 60335-2-41:2003; IEC 60335-2-41:2012; ГОСТ 31839-2012 (кроме п.п.6.2.4, 6.2.5); ГОСТ 31840-2012 (кроме п.п.6.2.4, 6.2.5, 6.2.10); ГОСТ EN 809-2017 (кроме п. 6.2.4); EN 809:1998+A1:2009 (кроме п.6.2.4) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.36.1* | Сушилки для одежды и перекладины для полотенец | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ЕN 60335-2-43:2003 IEC 60335-2-43:2017 |  | ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ЕN 60335-2-43:2003 IEC 60335-2-43:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.37.1* | Грелки для ног и нагревательные коврики | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ЕN 60335-2-81:2003 IEC 60335-2-81:2015 |  | ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ЕN 60335-2-81:2003 IEC 60335-2-81:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.38.1* | Приборы для гигиены рта | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ЕN 60335-2-52:2003 IEC 60335-2-52:2008 |  | ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ЕN 60335-2-52:2003 IEC 60335-2-52:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.39.1* | Часы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 ЕN 60335-2-26:2003 IEC 60335-2-26:2008 |  | ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 ЕN 60335-2-26:2003 IEC 60335-2-26:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.40.1* | Печи микроволновые | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 СТБ IEC 60335-2-25-2012 ЕN 60335-2-25:2012 IEC 60335-2-25:2020 |  | ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 СТБ IEC 60335-2-25-2012 ЕN 60335-2-25:2012 IEC 60335-2-25:2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.41.1* | Электрические кухонные плиты, шкафы, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 27570.34-92 ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-36-2016 EN 60335-2-36:2002 IEC 60335-2-36:2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 |  | ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 27570.34-92 ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-36-2016 EN 60335-2-36:2002 IEC 60335-2-36:2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.42.1* | Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ЕN 60335-2-7:2002 IEC 60335-2-37:2017 |  | ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ЕN 60335-2-37:2002 IEC 60335-2-37:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.43.1* | Аппараты контактной обработки продуктов (грили, тостеры) для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ 27570.41-92 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 EN 60335-2-38:2003 IEC 60335-2-38:2008 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 EN 60335-2-48:2003 IEC 60335-2-48:2008 |  | ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ 27570.41-92 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 EN 60335-2-38:2003 IEC 60335-2-38:2008 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 EN 60335-2-48:2003 IEC 60335-2-48:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.44.1* | Универсальные сковороды для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.37-92 ГОСТ Р 51366-99 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 IEC 60335-2-39:2012 ЕN 60335-2-39:2003 |  | ГОСТ 27570.37-92 ГОСТ Р 51366-99 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 IEC 60335-2-39:2012 ЕN 60335-2-39:2003 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.45.1* | Электрические печи с принудительной конвекцией, пароварочным аппаратам и паро-конвекционным печам для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.39-92 ГОСТ 27570.42-92 ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-49:2008) СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 IEC 60335-2-42:2009 ЕN 60335-2-42:2003 |  | ГОСТ 27570.39-92 ГОСТ 27570.42-92 ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-49:2008) СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 IEC 60335-2-42:2009 ЕN 60335-2-42:2003 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.46.1* | Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ЕN 60335-2-47:2003 IEC 60335-2-47:2008 |  | СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ЕN 60335-2-47:2003 IEC 60335-2-47:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.47.1* | Электрические мармиты для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.43-92 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ЕN 60335-2-50:2003 IEC 60335-2-50:2008 |  | ГОСТ 27570.43-92 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ЕN 60335-2-50:2003 IEC 60335-2-50:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 48.1* | Машины барабанные сушильные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ЕN 60335-2-11:2010 IEC 60335-2-11:2019 |  | ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ЕN 60335-2-11:2010 IEC 60335-2-11:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.49.1* | Машины посудомоечные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 EN 60335-2-5:2015 IEC 60335-2-5:2012 |  | ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 EN 60335-2-5:2015 IEC 60335-2-5:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.49.2* |  | 27.51/41.000 |  | Энергетическая эффективность |  | СТБ 2456-2016 СТБ 2456-2020 СТБ 2455-2016 Регламент ЕС 2019/2017/EU Регламент ЕС 2019/2022/EU |  | СТБ EN 50242-2017 ГОСТ IEC 60436-2016 EN 50242:2016 IEC 60436:2015 EN 60436:2020 EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.50.1* | Машины посудомоечные для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ЕN 60335-2-58:2005 IEC 60335-2-58:2017 |  | ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ЕN 60335-2-58:2005 IEC 60335-2-58:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.51.1* | Промышленные электрические ополаскивающие устройства | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.51-95 ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 ЕN 60335-2-62:2003 IEC 60335-2-62:2008 |  | ГОСТ 27570.51-95 ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 ЕN 60335-2-62:2003 IEC 60335-2-62:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.52.1* | Электрические кипятильники для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.52-95 |  | ГОСТ 27570.52-95 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.53.1* | Машины электрические кухонные для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 ЕN 60335-2-64:2000 IEC 60335-2-64:2002 |  | ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 ЕN 60335-2-64:2000 IEC 60335-2-64:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.54.1* | Газонные рыхлители и щелеватели | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 EN 50636-2-92:2014 IEC 60335-2-92:2002 |  | ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 EN 50636-2-92:2014 IEC 60335-2-92:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.55.1* | Приборы электрические нагревательные для выращивания и разведения животных | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ЕN 60335-2-71:2003 ЕN IEC 60335-2-71: 2020 IEC 60335-2-71:2018 |  | ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ЕN 60335-2-71:2003 ЕN IEC 60335-2-71: 2020 IEC 60335-2-71:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.56.1* | Обогреватели комнатные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 EN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 |  | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 EN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.57.1* | Обогреватели аккумуляционные комнатные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.60-2000 ЕN 60335-2-61:2003 IEC 60335-2-61:2009 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 |  | ГОСТ 30345.60-2000 ЕN 60335-2-61:2003 IEC 60335-2-61:2009 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.58.1* | Нагреватели портативные погружные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ЕN 60335-2-74:2003 IEC 60335-2-74:2009 |  | ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ЕN 60335-2-74:2003 IEC 60335-2-74:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.59.1* | Оборудование для оглушения скота | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 ЕN 60335-2-87:2002 ЕN IEC 60335-2-87:2020 IEC 60335-2-87:2016 |  | ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 ЕN 60335-2-87:2002 ЕN IEC 60335-2-87:2020 IEC 60335-2-87:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.60.1* | Измельчители пищевых отходов | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ЕN 60335-2-16:2003 IEC 60335-2-16:2008 IEC 60335-2-16:2012 |  | ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ЕN 60335-2-16:2003 IEC 60335-2-16:2008 IEC 60335-2-16:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.61.1* | Электронагреватели трубчатые | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 13268-88 ГОСТ IEC 60519-1-2011 ГОСТ IEC 60519-2-2016 EN 60519-1:2015 EN IEC 60519-1:2020 IEC 60519-1:2020 |  | ГОСТ 13268-88 ГОСТ IEC 60519-1-2011 ГОСТ IEC 60519-2-2016 EN 60519-1:2015 EN IEC 60519-1:2020 IEC 60519-1:2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.62.1* | Приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 EN 60335-2-27:2013 IEC 60335-2-27:2019 |  | ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 EN 60335-2-27:2013 IEC 60335-2-27:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.63.1* | Стационарные циркуляционные насосы | 28.13/25.039 28.13/25.098 28.13/25.108 28.13/26.046 28.13/26.080 28.13/26.095 28.13/26.141 28.13/29.040 28.13/29.061 28.13/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.61-2001 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 EN 60335-2-51:2003 IEC 60335-2-51:2019 |  | ГОСТ 30345.61-2001 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 EN 60335-2-51:2003 IEC 60335-2-51:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.64.1* | Воздухоочистители бытовые (встроенные фильтры) | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 СТБ IEC 60335-2-65-2011 ЕN 60335-2-65:2003 IEC 60335-2-65:2008 IEC 60335-2-65:2015 |  | ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 СТБ IEC 60335-2-65-2011 ЕN 60335-2-65:2003 IEC 60335-2-65:2008 IEC 60335-2-65:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.65.1* | Приборы для очистки поверхностей | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 EN 60335-2-54:2008 IEC 60335-2-54:2008 |  | ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 EN 60335-2-54:2008 IEC 60335-2-54:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.66.1* | Электроприборы, используемые в аквариумах и садовых водоемах | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 ЕN 60335-2-55:2003 IEC 60335-2-55:2008 |  | ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 ЕN 60335-2-55:2003 IEC 60335-2-55:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.67.1* | Приборы для уничтожения насекомых | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ЕN 60335-2-59:2003 IEC 60335-2-59:2006 IEC 60335-2-59:2009 |  | ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ЕN 60335-2-59:2003 IEC 60335-2-59:2006 IEC 60335-2-59:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.68.1* | Ванны гидромассажные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ Р 52161.2.60-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ЕN 60335-2-60:2003 IEC 60335-2-60:2017 |  | ГОСТ Р 52161.2.60-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ЕN 60335-2-60:2003 IEC 60335-2-60:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.69.1* | Установки доильные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 СТБ IEC 60335-2-70-2013 ЕN 60335-2-70:2002 IEC 60335-2-70:2007 IEC 60335-2-70:2013 ГОСТ EN 50087-2014 ГОСТ 27570.0-87 |  | ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 СТБ IEC 60335-2-70-2013 ЕN 60335-2-70:2002 IEC 60335-2-70:2007 IEC 60335-2-70:2013 ГОСТ EN 50087-2014 ГОСТ 27570.0-87 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.70.1* | Нагреватели стационарные погружные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.54-97 ГОСТ Р 52161.2.73-2011 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ЕN 60335-2-73:2003 IEC 60335-2-73:2006 IEC 60335-2-73:2009 |  | ГОСТ 30345.54-97 ГОСТ Р 52161.2.73-2011 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ЕN 60335-2-73:2003 IEC 60335-2-73:2006 IEC 60335-2-73:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.71.1* | Блоки питания к э/ограждениям | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 EN 60335-2-76:2005 IEC 60335-2-76:2018 |  | ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 EN 60335-2-76:2005 IEC 60335-2-76:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.72.1* | Газонокосилки | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ЕN 60335-2-77:2010 IEC 60335-2-77:2002 |  | ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ЕN 60335-2-77:2010 IEC 60335-2-77:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.73.1* | Барбекю наружные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 EN 60335-2-78:2003 IEC 60335-2-78:2008 |  | ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 EN 60335-2-78:2003 IEC 60335-2-78:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.74.1* | Увлажнители, используемые с нагревательными приборами, вентиляторами и системами кондиционирования воздуха | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 EN 60335-2-88:2002 IEC 60335-2-88:2002 |  | ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 EN 60335-2-88:2002 IEC 60335-2-88:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.75.1* | Увлажнители воздуха | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 EN 60335-2-88:2002 IEC 60335-2-88:2002 |  | ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 EN 60335-2-88:2002 IEC 60335-2-88:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.76.1* | Торговое холодильное оборудование для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 EN 60335-2-89:2010 IEC 60335-2-89:2019 |  | ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 EN 60335-2-89:2010 IEC 60335-2-89:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.77.1* | Электрические испарители для бытового и аналогичного применения | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 EN 60335-2-101:2002 IEC 60335-2-101:2014 |  | ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 EN 60335-2-101:2002 IEC 60335-2-101:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.77.2* | *Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/24.000 |  | Электромагнитная совместимость |  | СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1:2020; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); EN 55014-1:2017; ГОСТ CISPR 14-2-2016; СТБ ЕН 55014-2-2005; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001); EN 55014-2:2015; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ГОСТ IEC 61000-3-2-2021; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); EN IEC 61000-3-2:2019; IEC 61000-3-2:2018+AMD 1:2020; СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ IEC 61000- 3-3-2015; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013 |  | СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1:2020; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); EN 55014-1:2017; ГОСТ CISPR 14-2-2016; СТБ ЕН 55014-2-2005; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001); EN 55014-2:2015; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ГОСТ IEC 61000-3-2-2021; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) EN IEC 61000-3-2:2019; IEC 61000-3-2:2018+AMD 1:2020; СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3: 2008); ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.78.1* | Электрические многофункциональные душевые кабины | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 EN 60335-2-105:2005 IEC 60335-2-105-2016 |  | ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 EN 60335-2-105:2005 IEC 60335-2-105-2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.79.1* | Проекторы и аналогичные приборы | 26.70/25.039 26.70/25.098 26.70/25.108 26.70/26.046 26.70/26.080 26.70/26.095 26.70/26.141 26.70/29.040 26.70/29.061 26.70/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.57-99 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 EN 60335-2-56:2003 IEC 60335-2-56:2008 IEC 60335-2-56:2014 |  | ГОСТ 30345.57-99 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 EN 60335-2-56:2003 IEC 60335-2-56:2008 IEC 60335-2-56:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.80.1* | Электронные импульсные фото-осветители. Фото- электроаппаратура с электронной вспышкой | 26.70/25.039 26.70/25.098 26.70/25.108 26.70/26.046 26.70/26.080 26.70/26.095 26.70/26.141 26.70/29.040 26.70/29.061 26.70/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 491-2002 ГОСТ IEC 60491-2011 ГОСТ IEC 60065- 2013 IEC 60065:2014 |  | ГОСТ МЭК 491-2002 ГОСТ IEC 60491-2011 ГОСТ IEC 60065- 2013 IEC 60065:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.81.1* | Изделия электротехнические | 27.90/39.000 27.90/40.000 27.90/32.115 27.90/24.000 27.90/30.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.82.1* | Оборудование производственное, технологическое | 28.25/25.039 28.25/25.098 28.25/39.000 28.25/40.000 28.25/32.115 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.022-80 |  | ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.022-80 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.83.1* | Материалы изоляционные твердые | 23.43/25.047 |  | Трекингостойкость |  | EN 60112:2003 IEC 60112:2009 СТБ IEC 60112-2007 |  | EN 60112:2003 IEC 60112:2009 СТБ IEC 60112-2007 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.84.1* | Машины ручные электрические | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ IEC 60745-1-2011 СТБ IEC 60745-1-2012 IEC 60745-1:2006 ГОСТ IEC 62841-1-2014 EN 62841-1:2015 IEC 62841-1:2014 |  | ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ IEC 60745-1-2011 СТБ IEC 60745-1-2012 IEC 60745-1:2006 ГОСТ IEC 62841-1-2014 EN 62841-1:2015 IEC 62841-1:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.84.2* |  | 27.90/35.059 |  | Требования к допустимому уровню виброскорости |  | ГОСТ 17770-86 |  | ГОСТ 17770-86 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.85.1* | Пистолеты-распылители | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30700-2000 |  | ГОСТ 30700-2000 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.86.1* | Электродрели и перфораторы | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 EN 60745-2-1:2010 IEC 60745-2-1:2008 |  | ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 EN 60745-2-1:2010 IEC 60745-2-1:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.87.1* | Отвертки и гайковерты (шуруповерты) | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 EN 62841-2-2:2014 IEC 62841-2-2:2014 IEC 60745-2-2:2008 |  | ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 EN 62841-2-2:2014 IEC 62841-2-2:2014 IEC 60745-2-2:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.88.1* | Электрические ручные дисковые пилы и ножи | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 EN 62841-2-5:2014 IEC 62841-2-5:2014 IEC 60745-2-5:2010 |  | ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 EN 62841-2-5:2014 IEC 62841-2-5:2014 IEC 60745-2-5:2010 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.89.1* | Электропилы ленточные ручные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 ЕN 60745-2-20:2009 IEC 60745-2-20:2008 |  | ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 ЕN 60745-2-20:2009 IEC 60745-2-20:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.90.1* | Цепные пилы | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30506-97 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 EN 60745-2-13:2009 IEC 60745-2-13:2011 |  | ГОСТ 30506-97 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 EN 60745-2-13:2009 IEC 60745-2-13:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.91.1* | Лобзики и ножовочные пилы | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-11-2017 EN 62841-2-11:2016 IEC 62841-2-11:2015 IEC 60745-2-11:2008 |  | ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 EN 62841-2-11:2016 IEC 62841-2-11:2015 IEC 60745-2-11:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.92.1* | Ножницы электрические | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-8-2018 EN 62841-2-8:2016 IEC 62841-2-8:2016 IEC 60745-2-8:2008 |  | ГОСТ IEC 62841-2-8-2018 EN 62841-2-8:2016 IEC 62841-2-8:2016 IEC 60745-2-8:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.93.1* | Электрические ручные молотки, перфораторы, скобозабивные машины | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30701-2001 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 EN 60745-2-16:2010 IEC 60745-2-16:2008 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ЕN 60745-2-6:2010 IEC 60745-2-6:2006 IEC 60745-2-6:2008 |  | ГОСТ 30701-2001 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 EN 60745-2-16:2010 IEC 60745-2-16:2008 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ЕN 60745-2-6:2010 IEC 60745-2-6:2006 IEC 60745-2-6:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.94.1* | Электрорубанки (строгальный инструмент) | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-14-2016 IEC 60745-2-14:2006 IEC 60745-2-14:2010 EN 62841-2-14:2015 IEC 62841-2-14:2015 |  | ГОСТ IEC 60745-2-14-2016 IEC 60745-2-14:2006 IEC 60745-2-14:2010 EN 62841-2-14:2015 IEC 62841-2-14:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.95.1* | Машины шлифовальные с вращательным движением рабочего инструмента | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 12.2.013.3-2002 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ЕN 60745-2-3:2011 IEC 60745-2-3:2011 IEC 60745-2-3:2012 |  | ГОСТ 12.2.013.3-2002 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ЕN 60745-2-3:2011 IEC 60745-2-3:2011 IEC 60745-2-3:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.96.1* | Машины шлифовальные и полировальные, за исключением машин дискового типа | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 62841-2-4-2015 EN 62841-2-4:2014 IEC 62841-2-4:2014 IEC 60745-2-4:2008 |  | ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 62841-2-4-2015 EN 62841-2-4:2014 IEC 62841-2-4:2014 IEC 60745-2-4:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.97.1* | Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30505-97 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 EN 60745-2-15:2009 IEC 60745-2-15:2009 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 IEC 60335-2-94:2008 |  | ГОСТ 30505-97 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 EN 60745-2-15:2009 IEC 60745-2-15:2009 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 IEC 60335-2-94:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.98.1* | Инструменты ручные электромеханические фрезерные и обрезные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30699-2001 ЕN 60745-2-17:2010 IEC 60745-2-17:2010 ГОСТ IEC 62841-2-17-2018 IEC 62841-2-17:2017 EN 62841-2-17:2017 |  | ГОСТ 30699-2001 ЕN 60745-2-17:2010 IEC 60745-2-17:2010 ГОСТ IEC 62841-2-17-2018 IEC 62841-2-17:2017 EN 62841-2-17:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.99.1* | Машины ручные электрические резьбонарезные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | IEC 60745-2-9:2008 EN 62841-2-9:2015 IEC 62841-2-9:2015 ГОСТ IEC 62841-2-9:2016 |  | IEC 60745-2-9:2008 EN 62841-2-9:2015 IEC 62841-2-9:2015 ГОСТ IEC 62841-2-9:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.100.1* | Вибраторы для уплотнения бетона | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 EN 60745-2-12:2009 IEC 60745-2-12:2008 |  | ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 EN 60745-2-12:2009 IEC 60745-2-12:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.101.1* | Машины обвязочные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | EN 60745-2-18:2009 IEC 60745-2-18:2008 ГОСТ IEC 60745-2-18-2014 |  | EN 60745-2-18:2009 IEC 60745-2-18:2008 ГОСТ IEC 60745-2-18-2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.102.1* | Машины ламельные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 27.90/24.000 |  | Показатели безопасности |  | EN 60745-2-19:2009 IEC 60745-2-19:2010 ГОСТ IEC 60745-2-19-2014 |  | EN 60745-2-19:2009 IEC 60745-2-19:2010 ГОСТ IEC 60745-2-19-2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.103.1* | Машины для прочистки труб | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 27.90/24.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-21-2018 EN 60745-2-21:2009 IEC 60745-2-21:2008 EN 62841-2-21:2019 IEC 62841-2-21:2017 |  | ГОСТ IEC 62841-2-21-2018 EN 60745-2-21:2009 IEC 60745-2-21:2008 EN 62841-2-21:2019 IEC 62841-2-21:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.104.1* | Машины прямошлифовальные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-23-2015 EN 60745-2-23:2013 IEC 60745-2-23:2012 |  | ГОСТ IEC 60745-2-23-2015 EN 60745-2-23:2013 IEC 60745-2-23:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.105.1* | Машины ручные пневматические | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 27.90/24.000 27.90/35.067 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 12.2.010-75 |  | ГОСТ 12.2.010-75 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.106.1* | Машины переносные электрические | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-1-2012 IEC 61029-1:1990 ГОСТ IEC 62841-1-2014 IEC 62841-1:2014 EN 62841-1:2015 |  | ГОСТ IEC 61029-1-2012 IEC 61029-1:1990 ГОСТ IEC 62841-1-2014 IEC 62841-1:2014 EN 62841-1:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.107.1* | Пилы радиально-рычажные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 IEC 61029-2-2:1993 |  | ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 IEC 61029-2-2:1993 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.108.1* | Пилы дисковые | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | СТБ IEC 61029-2-1-2011 ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 IEC 61029-2-1:1993 ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 IEC 61029-2-11:2001 EN 61029-2-11:2012 ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 EN 62841-3-1:2014 IEC 62841-3-1:2014 ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 EN 62841-2-5:2014 IEC 62841-2-5:2014 |  | СТБ IEC 61029-2-1-2011 ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 IEC 61029-2-1:1993 ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 IEC 61029-2-11-2001 EN 61029-2-11-2012 ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 EN 62841-3-1:2014 IEC 62841-3-1:2014 ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 EN 62841-2-5:2014 IEC 62841-2-5:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.109.1* | Пилы ленточные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 EN 61029-2-5:2011 IEC 61029-2-5:1993 |  | ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 EN 61029-2-5:2011 IEC 61029-2-5:1993 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.110.1* | Пилы торцовочные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 IEC 61029-2-9:1995 EN 62841-3-9:2015 IEC 62841-3-9:2014 |  | ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 IEC 61029-2-9:1995 EN 62841-3-9:2015 IEC 62841-3-9:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.111.1* | Машины переносные настольные шлифовальные и полировочные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 1029-2-4-2002 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ЕN 61029-2-4:2011 IEC 61029-2-4:1993 IEC 62841-3-4:2016 EN 62841-3-4:2016 |  | ГОСТ МЭК 1029-2-4-2002 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ЕN 61029-2-4:2011 IEC 61029-2-4:1993 IEC 62841-3-4:2016 EN 62841-3-4:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.112.1* | Пилы алмазные с подачей воды | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ГОСТ МЭК 1029-2-7-2002 IEC 61029-2-7:1993 |  | ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ГОСТ МЭК 1029-2-7-2002 IEC 61029-2-7:1993 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.113.1* | Машины одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ЕN 61029-2-8:2010 IEC 61029-2-8:1995 |  | ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ЕN 61029-2-8:2010 IEC 61029-2-8:1995 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.114.1* | Машины строгальные и рейсмусовые | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 СТБ IEC 61029-2-3-2011 IEC 61029-2-3:1993 EN 61029-2-3:2011 ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 IEC 60745-2-14:2010 IEC 62841-2-14:2015 EN 62841-2-14:2015 |  | ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 СТБ IEC 61029-2-3-2011 IEC 61029-2-3:1993 EN 61029-2-3:2011 ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 IEC 60745-2-14:2010 IEC 62841-2-14:2015 EN 62841-2-14:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.115.1* | Машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 IEC 61029-2-6:1993 EN 62841-3-6:2014 IEC 62841-3-6:2014 |  | ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 IEC 61029-2-6:1993 EN 62841-3-6:2014 IEC 62841-3-6:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.116.1* | Машины отрезные шлифовальные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 IEC 61029-2-0:1998 EN 62841-3-10:2015 IEC 62841-3-0:2015 ГОСТ IEC 62841-3-10-2016 |  | ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 IEC 61029-2-10:1998 EN 62841-3-10:2015 IEC 62841-3-0:2015 ГОСТ IEC 62841-3-10-2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.117.1** | Продукция машиностроения. Электрооборудование машин | 29.31/25.098 29.31/29.113 29.31/39.000 29.31/34.084 29.31/29.145 29.31/32.115 29.31/40.000 29.31/29.061 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ ЕН 294-2002; ГОСТ Р 51334-99; ГОСТ ISO 13857-2012; EN ISO 13857:2019; ISO 13857:2019; ГОСТ ЕН 418-2002; ГОСТ ISO 13850-2016; ГОСТ Р 51336-99; EN ISO 13850:2015; ISO 13850:2015; ГОСТ ЕН 563-2002; ГОСТ Р 51337-99; ГОСТ ЕН 894-2-2002 СТБ ЕН 894-2-2005; EN 894-2:1997+А1:2008; ГОСТ Р 51341-99; ГОСТ ЕН 1037-2002; ГОСТ Р 51343-99; EN ISO 14118:2018; ISO 14118:2017; ГОСТ ЕН 1050-2002; СТБ ISO 14121-1-2011; EN ISО 12100:2010; ISО 12100:2010; ГОСТ ISO 12100-2013; ГОСТ ЕН 1088-2002; ГОСТ Р 51345-99; EN ISO 14119:2013; ISO 14119:2013; EN 60204-1:2018; IEC 60204-1:2016; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007; ГОСТ МЭК 60204-1-2002; EN 60204-32:2008; IEC 60204-32:2008; ГОСТ IEC 60204-32-2016; ГОСТ ISO 13849-1-2014; EN ISO 13849-1:2015 ISO 13849-1:2015; ГОСТ 12.2.062-81; EN ISO 14120:2015; ISO 14120:2015 |  | ГОСТ ЕН 294-2002; ГОСТ Р 51334-99; ГОСТ ISO 13857-2012; EN ISO 13857:2019; ISO 13857:2019; ГОСТ ЕН 418-2002; ГОСТ ISO 13850-2016; ГОСТ Р 51336-99; EN ISO 13850:2015; ISO 13850:2015; ГОСТ ЕН 563-2002; ГОСТ Р 51337-99; ГОСТ ЕН 894-2-2002 СТБ ЕН 894-2-2005; EN 894-2:1997+А1:2008; ГОСТ Р 51341-99; ГОСТ ЕН 1037-2002; ГОСТ Р 51343-99; EN ISO 14118:2018; ISO 14118:2017; ГОСТ ЕН 1050-2002; СТБ ISO 14121-1-2011; EN ISО 12100:2010; ISО 12100:2010; ГОСТ ISO 12100-2013; ГОСТ ЕН 1088-2002; ГОСТ Р 51345-99; EN ISO 14119:2013; ISO 14119:2013; EN 60204-1:2018; IEC 60204-1:2016; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007; ГОСТ МЭК 60204-1-2002; EN 60204-32:2008; IEC 60204-32:2008; ГОСТ IEC 60204-32-2016; ГОСТ ISO 13849-1-2014; EN ISO 13849-1:2015 ISO 13849-1:2015; ГОСТ 12.2.062-81; EN ISO 14120:2015; ISO 14120:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.118.1** | Изделия электротехнические | 29.31/25.098 29.31/29.113 29.31/39.000 29.31/34.084 29.31/29.145 29.31/32.115 29.31/40.000 29.31/29.061 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 14254-2015 EN 60529:1991 IEC 60529:2013 ГОСТ 18620-86 |  | ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 14254-2015 EN 60529:1991 IEC 60529:2013 ГОСТ 18620-86 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.119.1** | Станки деревообрабатывающие | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 31206-2012 ГОСТ 12.2.026.0-2015 |  | ГОСТ 31206-2012 ГОСТ 12.2.026.0-2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.120.1** | Станки фуговально-строгальные деревообрабатывающие с ручной подачей | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ Р ЕН 859-2010 ГОСТ EN 859-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 |  | ГОСТ Р ЕН 859-2010 ГОСТ EN 859-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.121.1** | Станки рейсмусовые деревообрабатывающие для односторонней обработки | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ Р ЕН 860-2010 ГОСТ EN 860-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 |  | ГОСТ Р ЕН 860-2010 ГОСТ EN 860-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.122.1** | Станки комбинированные фуговально-рейсмусовые деревообрабатывающие | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ Р EN 861-2011 ГОСТ EN 861-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 |  | ГОСТ Р EN 861-2011 ГОСТ EN 861-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.123.1** | Станки комбинированные деревообрабатывающие | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ Р ЕН 940-2009 ГОСТ EN 940-2015 EN ISO 19085-11:2020 ISO 19085-11:2020 |  | ГОСТ Р ЕН 940-2009 ГОСТ EN 940-2015 EN ISO 19085-11:2020 ISO 19085-11:2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.124.1** | Станки сверлильные | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 |  | Показатели безопасности |  | СТБ ЕН 12717-2005 ГОСТ EN 12717-2011 EN 12717:2001+А1: 2009 |  | СТБ ЕН 12717-2005 ГОСТ EN 12717-2011 EN 12717:2001+А1: 2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.125.1** | Станки фрезерные для четырехсторонней обработки | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 |  | Показатели безопасности |  | СТБ EН 12750-2004 ГОСТ Р ЕН 12750-2012 EN 12750:2013 |  | СТБ EН 12750-2004 ГОСТ Р ЕН 12750-2012 EN 12750:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.126.1** | Станки фрезерно-расточные | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ EН 13128-2016 СТБ EН 13128-2005 EN ISO 16090-1:2018 ISO 16090-1:2018 |  | ГОСТ EН 13128-2016 СТБ EН 13128-2005 EN ISO 16090-1:2018 ISO 16090-1:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.127.1** | Системы электрического привода | 28.29/24.000 |  | ЭМС |  | ГОСТ IEC 61800-3-2016 ГОСТ Р 51524-2012 EN 61800-3:2004 EN IEC 61800-3:2018 IEC 61800-3:2017 СТБ МЭК 61800-3-2005 |  | ГОСТ IEC 61800-3-2016 ГОСТ Р 51524-2012 EN 61800-3:2004 EN IEC 61800-3:2018 IEC 61800-3:2017 СТБ МЭК 61800-3-2005 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.128.1** | Оборудование для дуговой сварки | 28.29/24.000 |  | ЭМС |  | ГОСТ 30889-2002 ГОСТ IEC 60974-10-2017 ГОСТ Р 51526-2012 СТБ IEC 60974-10-2008 EN 60974-10:2014 IEC 60974-10:2014 |  | ГОСТ 30889-2002 ГОСТ IEC 60974-10-2017 ГОСТ Р 51526-2012 СТБ IEC 60974-10-2008 EN 60974-10:2014 IEC 60974-10:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.129.1** | Изделия электротехнические | 27.90/32.115 27.90/29.061 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 21130-75 |  | ГОСТ 21130-75 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.130.1** | Машины электрические вращающие (≤ 2 кВт) | 27.90/25.098 27.90/29.145 27.90/35.065 27.90/32.115 27.90/26.141 27.90/24.000 |  | Безопасность – р.14 ЭМС – р.13 |  | ГОСТ 12.2.007.1-75 ГОСТ МЭК 60034-1-2007 ГОСТ IEC 60034-1-2014 IEC 60034-1:2017 ЕN 60034-1:2010 ГОСТ IEC 60034-5-2011 ЕN 60034-5:2001 IEC 60034-5:2006 ГОСТ МЭК 60034-6-2007 ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012 ЕN 60034-6:1993 IEC 60034-6:1991 ГОСТ МЭК 60034-7-2007 ГОСТ Р МЭК 60034-7-2012 ЕN 60034-7:1993 IEC 60034-7:2001 ГОСТ IEC 60034-9-2014 ЕN 60034-9:2005 IEC 60034-9:2007 |  | ГОСТ 12.2.007.1-75 ГОСТ МЭК 60034-1-2007 ГОСТ IEC 60034-1-2014 IEC 60034-1:2017 ЕN 60034-1:2010 ГОСТ IEC 60034-5-2011 ЕN 60034-5:2001 IEC 60034-5:2006 ГОСТ МЭК 60034-6-2007 ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012 ЕN 60034-6:1993 IEC 60034-6:1991 ГОСТ МЭК 60034-7-2007 ГОСТ Р МЭК 60034-7-2012 ЕN 60034-7:1993 IEC 60034-7:2001 ГОСТ IEC 60034-9-2014 ЕN 60034-9:2005 IEC 60034-9:2007 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.130.2** |  | 27.90/35.067 |  | Шум |  | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 |  | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.131.1** | Станки для кольцевого сверления | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 |  | Показатели безопасности |  | СТБ ЕН 12348-2004 ГОСТ EN 12348-2016 EN 12348:2000+А1: 2009 |  | СТБ ЕН 12348-2004 ГОСТ EN 12348-2016 EN 12348:2000+А1: 2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.132.1** | Коробки и корпусы для электрических аппаратов | 27.33/25.039 27.33/25.047 27.33/25.098 27.33/25.108 27.33/26.095 27.33/24.000 27.33/29.113 27.33/29.061 27.33/39.000 27.33/40.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60670-1-2016 IEC 60670-1-2015 EN 60670-1:2005 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ 32126.23-2013 ГОСТ IEC 60670-21-2013 EN 60670-21:2007 IEC 60670-21:2004 EN 60670-24:2013 IEC 60670-24:2011 ГОСТ IEC 60670-24-2013 |  | ГОСТ IEC 60670-1-2016 IEC 60670-1-2015 EN 60670-1:2005 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ 32126.23-2013 ГОСТ IEC 60670-21-2013 EN 60670-21:2007 IEC 60670-21:2004 EN 60670-24:2013 IEC 60670-24:2011 ГОСТ IEC 60670-24-2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.133.1** | Станки металлорежущие | 28.41/24.000 |  | ЭМС |  | ЕN 50370-1:2005 ЕN 50370-2:2003 ГОСТ EN 50370-1-2012 ГОСТ EN 50370-2-2012 |  | ЕN 50370-1:2005 ЕN 50370-2:2003 ГОСТ EN 50730-1-2012 ГОСТ EN 50730-2-2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.134.1* | Радио-, аудио-, видеоаппаратура | 26.40/34.065 26.40/26.095 26.40/29.040 26.40/25.039 26.40/29.061 26.40/25.098 26.40/25.108 26.40/32.115 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ Р МЭК 60065-2002 ГОСТ IEC 62368-1-2014 EN 62368-1:2014 EN IEC 62368-1:2020 IEC 62368-1:2018 IEC 60065:2014 |  | ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ Р МЭК 60065-2002 ГОСТ IEC 62368-1-2014 EN 62368-1:2014 EN IEC 62368-1:2020 IEC 62368-1:2018 IEC 60065:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.134.2* |  | 26.40/24.000 |  | Радиопомехи (max L=3м) |  | ГОСТ 30886-2002 ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006) СТБ CISPR 13-2012 ГОСТ 32135-2013 EN 55032:2012 ГОСТ CISPR 32-2015 CISPR 32:2015 |  | ГОСТ 30886-2002 ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006) СТБ CISPR 13-2012 ГОСТ 32135-2013 EN 55032:2012 ГОСТ CISPR 32-2015 CISPR 32:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.134.3* |  | 26.40/24.000 |  | Помехоустойчивость |  | ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 IEC 61000-4-3:2010 EN 61000-4-3:2006 ГОСТ Р 51318.20-2012 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ EN 55103-2-2016 СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ ЕN 55020-2016 EN 55020:2007 ЕN 55103-2:2009 EN 55032:2015 CISPR 20:2006 CISPR 20:2013 ГОСТ 28002-2002 ГОСТ 30881-2002 ГОСТ 32136-2013 |  | ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 IEC 61000-4-3:2010 EN 61000-4-3:2006 ГОСТ Р 51318.20-2012 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ EN 55103-2-2016 СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ ЕN 55020-2016 EN 55020:2007 ЕN 55103-2:2009 EN 55032:2015 CISPR 20:2006 CISPR 20:2013 ГОСТ 28002-2002 ГОСТ 30881-2002 ГОСТ 32136-2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.135.1* | Аппаратура радиоприемная бытовая | 26.40/25.039 26.40/25.047 |  | Трекингостойкость |  | ГОСТ 26246.0-89 п. 2.9 |  | СТБ IEC 60112-2007 EN 60112:2003 IEC 60112:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.135.2* |  |  |  | Горючесть |  | ГОСТ 26246.7-89 п.5.3 |  | ГОСТ 26246.0-89 п.4.3.1 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.136.1* | Оборудование распределительных сетей приемных систем телерадиовещания | 27.12/24.000 |  | Помехоустойчивость и помехоэмиссия |  | ГОСТ 30882-2002 |  | ГОСТ 30882-2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.137.1* | Световое оборудование Светильники общего назначения | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | СТБ 1944-2009 ГОСТ 14254-96 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ Р 54350-2015 EN 60529:1991 IEC 60529:2013 ГОСТ IEC 60598-1-2017 EN IEC 55015:2019 ЕN 60598-1:2015 IEC 60598-1:2014 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ 34897.2-1-2022 (IEC 60598-2-1:2020) EN 60598-2-1:1989 IEC 60598-2-1:2020 ГОСТ 34897.2-1-2022 (IEC 60598-2-1:2020) |  | СТБ 1944-2009 ГОСТ 14254-96 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ Р 54350-2015 раздел 10 EN 60529:1991 IEC 60529:2013 ГОСТ IEC 60598-1-2017 EN IEC 55015:2019 ЕN 60598-1:2015 IEC 60598-1:2014 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ 34897.2-1-2022 (IEC 60598-2-1:2020) EN 60598-2-1:1989 IEC 60598-2-1:2020 ГОСТ 34897.2-1-2022 (IEC 60598-2-1:2020) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.137.2* |  | 27.40/24.000 |  | Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 51514-2013 ГОСТ IEC 61547-2013 EN 61547:2009 IEC 61547:2009 |  | ГОСТ Р 51514-2013 ГОСТ IEC 61547-2013 EN 61547:2009 IEC 61547:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.137.3* |  | 27.40/24.000 |  | Радиопомехи |  | ГОСТ 30805.15-2002 (СИСПР 15-96) ГОСТ CISPR 15-2014 СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2013 EN IEC 55015:2019 CISPR 15:2018 |  | ГОСТ 30805.15-2002 (СИСПР 15-96) ГОСТ CISPR 15-2014 СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2013 EN IEC 55015:2019 CISPR 15:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.138.1* | Светильники встраиваемые | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ 34897.2-2-2023 (IEC 60598-2-2:2023) ЕN 60598-2-2:2012 IEC 60598-2-2:2011 ГОСТ 34897.2-2-2023 (IEC 60598-2-2:2023) |  | ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ 34897.2-2-2023 (IEC 60598-2-2:2023) ЕN 60598-2-2:2012 IEC 60598-2-2:2011 ГОСТ 34897.2-2-2023 (IEC 60598-2-2:2023) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.139.1* | Светильники для освещения улиц и дорог | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 СТБ IEC 60598-2-3-2009 ЕN 60598-2-3-2003 IEC 60598-2-3:2002 IEC 60598-2-3:2011 |  | ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 СТБ IEC 60598-2-3-2009 ЕN 60598-2-3-2003 IEC 60598-2-3:2002 IEC 60598-2-3:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.140.1* | Светильники переносные общего назначения | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ЕN 60598-2-4:2018 IEC 60598-2-4:2017 |  | ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ЕN 60598-2-4:2018 IEC 60598-2-4:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.141.1* | Прожекторы заливающего света | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 EN 60598-2-5:2015 IEC 60598-2-5:2015 |  | ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 EN 60598-2-5:2015 IEC 60598-2-5:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.142.1* | Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 |  | ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.143.1* | Светильники переносные для использования в саду | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ЕN 60598-2-7:1989 |  | ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ЕN 60598-2-7:1989 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.144.1* | Светильники ручные | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 ЕN 60598-2-8:2013 IEC 60598-2-8:2013 |  | СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 ЕN 60598-2-8:2013 IEC 60598-2-8:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.145.1* | Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных) | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 ЕN 60598-2-9:1989 |  | ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 ЕN 60598-2-9:1989 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.146.1* | Светильники переносные детские игровые Ночные светильники | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 598-2-10-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-10-98 ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 ЕN 60598-2-10:2003 IEC 60598-2-10:2003 ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 IEC 60598-2-12:2013 EN 60598-2-12:2013 |  | ГОСТ МЭК 598-2-10-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-10-98 ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 ЕN 60598-2-10:2003 IEC 60598-2-10:2003 ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 IEC 60598-2-12:2013 EN 60598-2-12:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.147.1* | Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен телевизионных, кино- и фотостудий | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 СТБ МЭК 598-2-17-2002 ЕN 60598-2-17:2018 ЕN IEC 60598-2-17:2018 IEC 60598-2-17:2017 |  | ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 СТБ МЭК 598-2-17-2002 ЕN 60598-2-17:1989 ЕN IEC 60598-2-17:2018 IEC 60598-2-17:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.148.1* | Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ЕN 60598-2-18:1994 IEC 60598-2-18:1993 |  | ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ЕN 60598-2-18:1994 IEC 60598-2-18:1993 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.149.1* | Светильники вентилируемые | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 ЕN 60598-2-19:1989 IEC 60598-2-19:1981 |  | ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 ЕN 60598-2-19:1989 IEC 60598-2-19:1981 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.150.1* | Гирлянды световые | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 60598-2-20-2002 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 ЕN 60598-2-20:2015 IEC 60598-2-20:2014 |  | ГОСТ МЭК 60598-2-20-2002 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 ЕN 60598-2-20:2015 IEC 60598-2-20:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.151.1* | Светильники для аварийного освещения | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27900-88 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 СТБ IEC 60598-2-22-2011 ЕN 60598-2-22:2014 IEC 60598-2-22:2014 |  | ГОСТ 27900-88 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 СТБ IEC 60598-2-22-2011 ЕN 60598-2-22:2014 IEC 60598-2-22:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.152.1* | Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 EN 60598-2-23:1996 IEC 60598-2-23:2001 |  | ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 EN 60598-2-23:1996 IEC 60598-2-23:2001 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.153.1* | Светильники с ограничением nемпературы поверхности | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | СТБ МЭК 60598-2-24-2002 ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 EN 60598-2-24:2013 IEC 60598-2-24:2013 |  | СТБ МЭК 60598-2-24-2002 ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 EN 60598-2-24:1998 IEC 60598-2-24:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.154.1* | Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 EN 60598-2-25:1994 IEC 60598-2-25:1994 |  | СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 EN 60598-2-25:1994 IEC 60598-2-25:1994 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.155.1* | Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 |  | Показатели безопасности |  | СТБ МЭК 60155-2003 ГОСТ IEC 60155-2012 EN 60155:1995 IEC 60155:1993 |  | СТБ МЭК 60155-2003 ГОСТ IEC 60155-2012 EN 60155:1995 IEC 60155:1993 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.156.1* | Лампы вольфрамово-галогенные накаливания | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60432-3-2016 EN 60432-3:2013 IEC 60432-3:2012 |  | ГОСТ IEC 60432-3-2016 EN 60432-3:2013 IEC 60432-3:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.157.1* | Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие электронные | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 928-2002 ГОСТ IEC 60928-2012 ГОСТ IEC 60924-2012 ГОСТ МЭК 924-2002 ГОСТ IEC 62384-2013 ГОСТ Р МЭК 62384-2011 EN 62384:2006 IEC 62384:2020 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ IEC 61347-1-2019 EN 61347-1:2015 IEC 61347-1:2015 |  | ГОСТ МЭК 928-2002 ГОСТ IEC 60928-2012 ГОСТ IEC 60924-2012 ГОСТ МЭК 924-2002 ГОСТ IEC 62384-2013 ГОСТ Р МЭК 62384-2011 EN 62384:2006 IEC 62384:2020 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ IEC 61347-1-2019 EN 61347-1:2015 IEC 61347-1:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.158.1* | Фонари с зарядными устройствами | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 4677-82 |  | ГОСТ 4677-82 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.159.1* | Устройства вспомогательные для ламп | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 926-2002 СТБ МЭК 60926-2002 ГОСТ IEC 60926-2012 ГОСТ МЭК 1046-2002 ГОСТ IEC 61046-2012 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 EN 61347-1:2008 IEC 61347-1:2015 СТБ IEC 61347-2-13-2009 ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011 EN 61347-2-13:2014 IEC 61347-2-13:2014 EN 61347-2-12:2005 IEC 61347-2-12:2010 ГОСТ IEC 61347-2-12-2015 |  | ГОСТ МЭК 926-2002 СТБ МЭК 60926-2002 ГОСТ IEC 60926-2012 ГОСТ МЭК 1046-2002 ГОСТ IEC 61046-2012 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 EN 61347-1:2008 IEC 61347-1:2015 СТБ IEC 61347-2-13-2009 ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011 EN 61347-2-13:2014 IEC 61347-2-13:2014 EN 61347-2-12:2005 IEC 61347-2-12:2010 ГОСТ IEC 61347-2-12-2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.160.1* | Лампы накаливания вольфрамовые | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 60432-1-2019 ЕN 60432-1:2000 IEC 60432-1:2012 ГОСТ IEC 60432-2-2011 СТБ IEC 60432-2-2008 ЕN 60432-2:2000 IEC 60432-2:2012 |  | СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 60432-1-2019 ЕN 60432-1:2000 IEC 60432-1:2012 ГОСТ IEC 60432-2-2011 СТБ IEC 60432-2-2008 ЕN 60432-2:2000 IEC 60432-2:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.161.1* | Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 31999-2012 СТБ IEC 60968-2008 EN 60968:2015 IEC 60968:2015 |  | ГОСТ 31999-2012 СТБ IEC 60968-2008 EN 60968:2015 IEC 60968:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.162.1* | Лампы люминесцентные двухцокольные | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) |  | ГОСТ IEC 61195-2012 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) СТБ МЭК 61195-2001 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) EN 61195:1999 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) IEC 61195:2014 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) |  | ГОСТ IEC 61195-2012 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) СТБ МЭК 61195-2001 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) EN 61195:1999 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) IEC 61195:2014 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.163.1* | Лампы со светоизлучающими диодами | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | СТБ IEC 62560-2011 ГОСТ Р МЭК 62560-2011 ГОСТ IEC 62560-2018 EN 62560:2012 IEC 62560:2011 |  | СТБ IEC 62560-2011 ГОСТ Р МЭК 62560-2011 ГОСТ IEC 62560-2018 EN 62560:2012 IEC 62560:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.164.1* | Патроны ламповые различных типов | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности (энергия удара до 1Дж; вибрация до 80Гц) |  | ГОСТ IEC 60838-1-2016 (кроме п. 15, 17) EN 60838-1:2017 IEC 60838-1:2016 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 (кроме п.16, 18) ГОСТ Р МЭК 60838-2-2-2011 (кроме п.16, 18) EN 60838-2-2:2006 IEC 60838-2-2:2006 IEC 60838-2-2:2012 ГОСТ IEC 60238-2012 EN 60238:2004 EN IEC 60238:2018 IEC 60238:2016 |  | ГОСТ IEC 60838-1-2016 (кроме п. 15, 17) EN 60838-1:2017 IEC 60838-1:2016 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 (кроме п.16, 18) ГОСТ Р МЭК 60838-2-2-2011 (кроме п.16, 18) EN 60838-2-2:2006 IEC 60838-2-2:2006 IEC 60838-2-2:2012 ГОСТ IEC 60238-2012 EN 60238:2004 EN IEC 60238:2018 IEC 60238:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.165.1** | Оборудование информационных технологий | 26.20/25.098 26.20/25.108 26.20/26.046 26.20/26.095 26.20/26.080 26.20/40.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30326-95 ГОСТ 20.57.406-81 |  | ГОСТ 30326-95 ГОСТ 20.57.406-81 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.165.2** |  | 26.20/04.056 |  | Рентгеновское излучение. Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ IEC 62368-1-2014; EN 62368-1:2014; EN IEC 62368-1:2020; IEC 62368-1:2018; IEC 60950-1:2012; IEC 60950-1:2013; ГОСТ 14254-2015; EN 60529:1991; IEC 60529:2001; IEC 60529:2013 |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ IEC 62368-1-2014; EN 62368-1:2014; EN IEC 62368-1:2020; IEC 62368-1:2018; IEC 60950-1:2012; IEC 60950-1:2013; ГОСТ 14254-2015; EN 60529:1991; IEC 60529:2001; IEC 60529:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.165.3** |  | 27.90/24.000 |  | Радиопомехи |  | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97); EN 55032:2015; ГОСТ CISPR 32-2015; СТБ EN 55022-2012 |  | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97); EN 55032:2015; ГОСТ CISPR 32-2015; СТБ EN 55022-2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.165.4** |  | 27.90/24.000 |  | Помехоустойчивость |  | ГОСТ CISPR 35-2019; ГОСТ CISPR 24-2013; ГОСТ Р 50839-2000; ГОСТ Р 50628-2000; ЕN 55024:2010; CISPR 24:2010; EN 55035:2017; CISPR 35:2016 |  | ГОСТ CISPR 35-2019; ГОСТ CISPR 24-2013; ГОСТ Р 50839-2000; ГОСТ Р 50628-2000; ЕN 55024:2010; CISPR 24:2010; CISPR 35:2016; EN 55035:2017; CISPR 35:2016; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004; IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2020; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2014+ AMD1:2017 CSV; IEC 61000-4-6:2013; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.166.1 | Системы бесперебойного электропитания. Устройства подавления сетевых импульсных помех. Оборудование широкополосного беспроводного доступа. Оборудование радиосвязи | 26.30/26.046 |  | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты |  | ГОСТ Р 50648-94; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ЕN 61000-4-8:2010; IEC 61000-4-8:2009 |  | ГОСТ Р 50648-94; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ЕN 61000-4-8:2010; IEC 61000-4-8:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.166.2* |  | 26.30/24.000 |  | Электромагнитная совместимость |  | ГОСТ 30846-2002; СТБ IEC 62040-2-2008; ЕN 62040-2:2006; ЕN IEC 62040-2:2018; IEC 62040-2-2016; ГОСТ 32137-2013 |  | ГОСТ 30846-2002; СТБ IEC 62040-2-2008; ЕN 62040-2:2006; ЕN IEC 62040-2:2018; IEC 62040-2-2016; ГОСТ 32137-2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 166.3* |  | 26.30/24.000 |  | Радиосвязь. Электромагнитная совместимость |  | СТБ 1788-2009 (п.п. 5.2; 5.3; 6; 7.1); ГОСТ Р 52459.17-2009; СТБ ETSI EN 301 489-17-2013; ETSI EN 301 489-17 V2.3.4 (2020-09) |  | СТБ 1788-2009 (п.п. 5.2, 5.3, п.7.1, раздел 6); ГОСТ Р 52459.17-2009; СТБ ETSI EN 301 489-17-2013; ETSI EN 301 489-17 V2.3.4 (2020-09); EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.166.4** |  | 26.30/24.000 |  | Электромагнитная совместимость |  | СТБ 1692-2009 (п. 6.1.1, 6.2); ГОСТ 32134.1-2013; ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015; ГОСТ Р 52459.3-2009; СТБ 2317-2013 (ETSI EN 301 489-1: 2011); ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) |  | СТБ 1692-2009 (п. 6.1.1, 6.2); ГОСТ 32134.1-2013; ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015; ГОСТ Р 52459.3-2009; СТБ 2317-2013 (ETSI EN 301 489-1: 2011); ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.167.1* | Оборудование осветительное | 27.40/35.068 |  | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей |  | ГОСТ IEC 62493-2014; EN 62493:2015; IEC 62493:2014 |  | ГОСТ IEC 62493-2014; EN 62493:2015; IEC 62493:2014; ГОСТ CISPR 15-2014 CISPR 15-2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.168.1* | Оборудование электронное и электрическое (включая оборудование широкополосного беспроводного доступа, в том числе радиомодули, входящие в состав другого оборудования) | 26.40/35.068 |  | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей по маршруту D: - измерение плотности магнитного потока в диапазоне частот от 1 Гц до 400 кГц; - измерение магнитного поля в диапазоне частот от 9 кГц до 30 МГц; - измерение напряженности электромагнитного поля в диапазоне частот от 100 кГц до 6 ГГц; - измерение плотности мощности в диапазоне частот от 10 МГц до 18 ГГц |  | ГОСТ IEC 62479-2013; ГОСТ IEC 62311-2013; EN 62479 :2010; IEC 62479:2010; EN IEC 62311:2020; IEC 62311:2019 |  | ГОСТ IEC 62479-2013; ГОСТ IEC 62311-2013; EN 62479 :2010; IEC 62479:2010; EN IEC 62311:2020 IEC 62311:2019 (кроме измерения SAR для ТС, применяемых вблизи тела человека) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.169.1** | Системы бесперебойного электропитания | 27.90/29.061 27.90/26.141 27.90/26.095 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/40.000 27.90/24.000 |  | Показатели безопасности. Электромагнитная совместимость |  | ЕN 62040-1:2008; IEC 62040-1:2017; ЕN IEC 62040-1:2019; ГОСТ IEC 62040-1-2018; ЕN 62040-2:2006; ЕN IEC 62040-2-2018; IEC 62040-2:2016; СТБ IEC 62040-2-2008 |  | ЕN 62040-1:2008; IEC 62040-1:2017; ЕN IEC 62040-1:2019; ГОСТ IEC 62040-1-2018; ЕN 62040-2:2006; ЕN IEC 62040-2-2018; IEC 62040-2:2016; СТБ IEC 62040-2-2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.170.1** | Источники питания постоянного тока | 27.90/24.000 |  | Электромагнитная совместимость |  | ГОСТ 32132.3-2013; ГОСТ IEC 61204-3-2018; EN 61204-3:2011; IEC 61204-3:2011 |  | ГОСТ 32132.3-2013; ГОСТ IEC 61204-3-2018; EN 61204-3:2000; IEC 61204-3:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.171.1** | Контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Кабинетные рентгеновские системы | 26.51/25.039 26.51/25.098 26.51/25.108 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/35.065 26.51/24.000 26.51/35.067 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 61010-1-2014; EN 61010-1:2010; IEC 61010-1:2010; ГОСТ IEC 61010-2-091-2014 (кроме р.12, 15); EN IEC 61010-2-091:2021 (кроме р.12, 15); IEC 61010-2-091: 2019 (кроме р.12, 15); ТНПА на продукцию |  | ГОСТ IEC 61010-1-2014; EN 61010-1:2010; IEC 61010-1:2010; ГОСТ IEC 61010-2-091-2014 (кроме р.12, 15); EN IEC 61010-2-091:2021 (кроме р.12, 15); IEC 61010-2-091: 2019 (кроме р.12, 15) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.172.1** | Автоматы игровые | 26.20/25.039 26.20/25.039 26.20/25.108 26.20/26.046 26.20/26.095 26.20/26.141 26.20/29.040 26.20/29.161 26.20/35.065 26.20/39.000 |  | Показатели безопасности Функциональные и конструктивные характеристики |  | ЕN 60335-2-82:2003 IEC 60335-2-82:2017 СТБ IEC 60335-2-82-2011 СТБ 2181-2013 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 |  | ЕN 60335-2-82:2003 IEC 60335-2-82:2017 СТБ IEC 60335-2-82-2011 СТБ 2181-2013, раздел 7 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 ГОСТ 24509-80, раздел 6 ГОСТ 20.57.406-81 (методы 203-1, 201-2.1, 207-1) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.172.2** |  | 26.20/24.000 |  | Электромагнитная совместимость |  | СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1:2020; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ЕN 55014-1:2017; СТБ ЕН 55014-2-2005; ГОСТ CISPR 14-2-2016; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001); ЕN 55014-2:2015; СТБ ЕN 55022-2012; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ЕN 55022:2015; ГОСТ CISPR 24-2013; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ЕN IEC 61000-3-2:2019; IEC 61000-3-2:2018; СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ IEC 61000- 3-3-2015; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ЕN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013 |  | СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1:2020; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ЕN 55014-1:2017; СТБ ЕН 55014-2-2005; ГОСТ CISPR 14-2-2016; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001); ЕN 55014-2:2015; СТБ ЕN 55022-2012; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ЕN 55022:2015; ГОСТ CISPR 24-2013; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ЕN IEC 61000-3-2:2019; IEC 61000-3-2:2018; СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ЕN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.173.1** | Устройства комплектные низковольтные | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/24.000 |  | Показатели безопасности ЭМС |  | ГОСТ 32127-2013 ГОСТ Р 51321.1-2007 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ЕN 61439-1:2011 IEC 61439-1:2020 EN 61439-2:2011 IEC 61439-2:2020 ГОСТ IEC 61439-2-2015 СТБ МЭК 60439-3-2007 ГОСТ IEC 60439-3-2012 EN 61439-3:2012 IEC 61439-3:2012 ГОСТ IEC 61439-3-2015 |  | ГОСТ 32127-2013 ГОСТ Р 51321.1-2007 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ЕN 61439-1:2011 IEC 61439-1:2020 EN 61439-2:2011 IEC 61439-2:2020 ГОСТ IEC 61439-2-2015 СТБ МЭК 60439-3-2007 ГОСТ IEC 60439-3-2012 EN 61439-3:2012 IEC 61439-3:2012 ГОСТ IEC 61439-3-2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.174.1** | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 IEC 60669-1:2017 EN 60669-1:2018 СТБ IEC 61058-1-2009 ГОСТ МЭК 61058-1-2002 ГОСТ IEC 61058-1-2012 EN IEC 61058-1:2018 IEC 61058-1:2016 |  | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 IEC 60669-1:2017 EN 60669-1:2018 СТБ IEC 61058-1-2009 ГОСТ МЭК 61058-1-2002 ГОСТ IEC 61058-1-2012 EN IEC 61058-1:2018 IEC 61058-1:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.175.1** | Полупроводниковые выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 IEC 60669-2-1:2009 IEC 60669-2-1:2015 EN 60669-2-1:2004 |  | ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 IEC 60669-2-1:2009 IEC 60669-2-1:2015 EN 60669-2-1:2004 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.176.1** | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных установок с таймером | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 СТБ ГОСТ Р 51324.2.3-2002 IEC 60669-2-2:2006 EN 60669-2-2:2006 IEC 60669-2-3:2006 EN 60669-2-3:2006 |  | ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 СТБ ГОСТ Р 51324.2.3-2002 IEC 60669-2-2:2006 EN 60669-2-2:2006 IEC 60669-2-3:2006 EN 60669-2-3:2006 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.177.1** | Автоматические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.098 27.12/25.108 27.12/26.046 27.12/26.080 27.12/26.095 27.12/26.141 27.12/29.040 27.12/29.061 27.12/35.065 27.12/24.000 |  | Показатели безопасности ЭМС |  | ГОСТ Р МЭК 730-1-94 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2016 EN 60730-1:2016 IEC 60730-1:2013 ГОСТ МЭК 730-2-1-95 ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 EN 60730-2-2:2002 IEC 60730-2-22:2014 EN 60730-2-3:2007 IEC 60730-2-3:2006 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 EN 60730-2-4:2007 IEC 60730-2-4:2006 ГОСТ IEC 60730-2-5-2017 EN 60730-2-5:2015 IEC 60730-2-5:2013 |  | ГОСТ Р МЭК 730-1-94 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2016 EN 60730-1:2016 IEC 60730-1:2013 ГОСТ МЭК 730-2-1-95 ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 EN 60730-2-2:2002 IEC 60730-2-22:2014 EN 60730-2-3:2007 IEC 60730-2-3:2006 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 EN 60730-2-4:2007 IEC 60730-2-4:2006 ГОСТ IEC 60730-2-5-2017 EN 60730-2-5:2015 IEC 60730-2-5:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.178.1** | Автоматические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.098 27.12/25.108 27.12/26.046 27.12/26.080 27.12/26.095 27.12/26.141 27.12/29.040 27.12/29.061 27.12/35.065 27.12/24.000 |  | Показатели безопасности ЭМС |  | ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 EN 60730-2-7:2010 EN IEC 60730-2-7:2020 IEC 60730-2-7:2015 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 EN 60730-2-8:2002 EN IEC 60730-2-8:2020 IEC 60730-2-8:2018 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 EN 60730-2-9:2010 EN IEC 60730-2-9:2019 IEC 60730-2-9:2015 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 EN 60730-2-10:2007 IEC 60730-2-10:2006 ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) EN 60730-2-11:2008 EN IEC 60730-2-11:2020 IEC 60730-2-11:2019 ГОСТ IEC 60730-2-12-2017 EN 60730-2-12:2006 EN IEC 60730-2-12:2019 IEC 60730-2-12:2015 |  | ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 EN 60730-2-7:2010 EN IEC 60730-2-7:2020 IEC 60730-2-7:2015 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 EN 60730-2-8:2002 EN IEC 60730-2-8:2020 IEC 60730-2-8:2018 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 EN 60730-2-9:2010 EN IEC 60730-2-9:2019 IEC 60730-2-9:2015 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 EN 60730-2-10:2007 IEC 60730-2-10:2006 ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) EN 60730-2-11:2008 EN IEC 60730-2-11:2020 IEC 60730-2-11:2019 ГОСТ IEC 60730-2-12-2017 EN 60730-2-12:2006 EN IEC 60730-2-12:2019 IEC 60730-2-12:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.179.1** | Электроустановочные устройства | 27.90/29.161 27.90/24.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60799-2011 EN 60799:1998 IEC 60799:2018 |  | ГОСТ IEC 60799-2011 EN 60799:1998 IEC 60799:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.180.1* | Аппаратура распределения и управления низковольтная (с сечением подключаемых проводников до 4,0 мм2) | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/40.000 27.12/24.000 |  | Показатели безопасности Показатели ЭМС |  | ГОСТ IEC 60947-1-2017; EN 60947-1:2007; IEC 60947-1:2020; ГОСТ IEC 60947-2-2014; ГОСТ Р 50030.2-2010; EN 60947-2:2017; IEC 60947-2:2016; ГОСТ IEC 60947-3-2016; EN 60947-3:2009; IEC 60947-3:2020; ГОСТ Р 50030.4.1-2012; ГОСТ IEC 60947-4-1-2015; EN 60947-4-1:2010; EN IEC 60947-4-1:2019; IEC 60947-4-1:2018; СТБ IEC 60947-6-1-2012; ГОСТ IEC 60947-6-1-2016; IEC 60947-6-1:2005; IEC 60947-6-1:2013; EN 60947-6-1:2005 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013; СТБ ГОСТ Р 50030.6.2-2002; ГОСТ Р 50030.6.2-2011; IEC 60947-6-2:2007; EN 60947-6-2:2003; ГОСТ IEC 60947-7-1-2016; EN 60947-7-1:2009; IEC 60947-7-1:2009; IEC 60947-6-2:2020 |  | ГОСТ IEC 60947-1-2017; EN 60947-1:2007; IEC 60947-1:2020; ГОСТ IEC 60947-2-2014; ГОСТ Р 50030.2-2010; EN 60947-2:2017; IEC 60947-2:2016; ГОСТ IEC 60947-3-2016; EN 60947-3:2009; IEC 60947-3:2020; ГОСТ Р 50030.4.1-2012; ГОСТ IEC 60947-4-1-2015; EN 60947-4-1:2010; EN IEC 60947-4-1:2019; IEC 60947-4-1:2018; СТБ IEC 60947-6-1-2012; ГОСТ IEC 60947-6-1-2016; IEC 60947-6-1:2005; IEC 60947-6-1:2013; EN 60947-6-1:2005; ГОСТ IEC 60947-6-2-2013; СТБ ГОСТ Р 50030.6.2-2002; ГОСТ Р 50030.6.2-2011 IEC 60947-6-2:2007; EN 60947-6-2:2003; ГОСТ IEC 60947-7-1-2016; EN 60947-7-1:2009; IEC 60947-7-1:2009; IEC 60947-6-2:2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.181.1** | Устройства соединительные для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/40.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ IEC 60998-1-2017 IEC 60998-1:2002 EN 60998-1:2004 |  | ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ IEC 60998-1-2017 IEC 60998-1:2002 EN 60998-1:2004 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.182.1** | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/40.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60884-1-2013 IEC 60884-1:2013 ГОСТ IEC 60884-2-1-2016 IEC 60884-2-1:2006 ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 IEC 60884-2-2:2006 ГОСТ IEC 60884-2-3-2017 IEC 60884-2-3:2006 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 IEC 60884-2-7:2013 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60309-2-2016 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 IEC 60309-1:2012 IEC 60309-2:2012 ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ 30988.2.6-2012 IEC 60884-2-6:1997 |  | ГОСТ 24606.1-81 ГОСТ IEC 60884-1-2013 IEC 60884-1:2013 ГОСТ IEC 60884-2-1-2016 IEC 60884-2-1:2006 ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 IEC 60884-2-2:2006 ГОСТ IEC 60884-2-3-2017 IEC 60884-2-3:2006 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 IEC 60884-2-7:2013 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60309-2-2016 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 IEC 60309-1:2012 IEC 60309-2:2012 ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ 30988.2.6-2012 IEC 60884-2-6:1997 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.183.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения | 27.12/24.000 |  | ЭМС |  | ГОСТ 31216-2003 СТБ ГОСТ Р 51329-2001 ГОСТ Р 51329-2013 ГОСТ 31603-2012 |  | ГОСТ 31216-2003 СТБ ГОСТ Р 51329-2001 ГОСТ Р 51329-2013 ГОСТ 31603-2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.184.1** | Изделия медицинские | 26.60/35.059 26.60/35.065 26.60/35.067 26.60/29.040 26.60/29.061 26.60/26.095 |  | Показатели безопасности медицинских электрических систем |  | СТБ МЭК 60601-1-1-2005 ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 EN 60601-1:2006 IEC 60601-1:2012 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 СТБ IEC 60601-1-2012 |  | СТБ МЭК 60601-1-1-2005 ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 EN 60601-1:2006 IEC 60601-1:2012 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 СТБ IEC 60601-1-2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.185.1** | Изделия медицинские электрические и электронные | 26.60/41.000 26.60/35.059 26.60/35.065 26.60/35.067 26.60/29.040 26.60/29.061 26.60/26.095 26.60/32.115 26.60/24.000 |  | Показатели безопасности ЭМС |  | ГОСТ 30324.0-95 кроме п. 19.2 (для изделий типа CF), р.р. 5, 6, 7 (п. 44.7, 45), п. 15 в (для изделий, имеющих емкость между штырями вилки и корпусом более 3000 nФ) IEC 60601-1-2:2014 EN 60601-1-2:2015 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 ГОСТ 30324.1.2-2012 |  | ГОСТ 30324.0-95 IEC 60601-1-2:2014 EN 60601-1-2:2015 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 ГОСТ 30324.1.2-2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.186.1** | Установки стоматологические стационарные | 26.60/35.059 26.60/35.065 26.60/35.067 26.60/29.040 26.60/29.061 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 25148-82 кроме п.п. 2.5; 2.6; 2.10; 2.11; 2.13; 2.14; 2.16 (облученность); 2.21, 2.22, 2.23; 2.28 |  | ГОСТ 25148-82 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.187.1** | Приборы, аппараты и оборудование медицинское | 26.60/41.000 26.60/35.059 26.60/35.065 26.60/35.067 26.60/29.040 26.60/29.061 26.60/26.095 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 20790-93 кроме п.п. 3.4; 3.15; 3.16; 3.17; 3.20; 3.21); п. 3.8 (высокочастотные установки); 3.10 (ударопрочность и удароустойчивость) п. 3.12 (только для температуры и влажности) |  | ГОСТ 20790-93 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.188.1** | Светильники медицинские |  |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 26368-90, кроме п. 2.5; 2.6.10; 2.6.15 – 2.6.18; 2.8 |  | ГОСТ 26368-90 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.189.1** | Технические средства | 27.90/30.000 29.90/35.067 |  | Шум машин |  | ГОСТ 12.2.030-2000 |  | ГОСТ 12.2.030-2000 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 31275-2002 EN ISO 3744:2010 ISO 3744:2010 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.190.1** | Машины электрические вращающиеся. | 27.90/30.000 |  | Шум |  | ГОСТ IEC 60034-9-2014 EN 60034-9:2005 IEC 60034-9:2007 |  | ГОСТ 11929-87 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ 31275-2002 EN ISO 3744:2010 ISO 3744:2010 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.191.1** | Машины вычислительные и системы обработки данных | 26.20/30.000 |  | Шум |  | ГОСТ 26329-84 ГОСТ 31437-2010 |  | ГОСТ 26329-84 ГОСТ 31437-2010 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 EN ISO 3744:2010 ISO 3744:2010 ГОСТ 31275-2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.192.1** | Оборудование информационных технологий и телекоммуникаций | 26.20/30.000 |  | Шум |  | ГОСТ 26329-84 |  | ГОСТ 26329-84 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 EN ISO 3744:2010 ISO 3744:2010 ГОСТ 31275-2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.193.1** | Машины, технологическое оборудование и др. источники шума | 28.25/30.000 |  | Шум |  | ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 31275-2002 |  | ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 31275-2002 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 EN ISO 3744:2010 ISO 3744:2010 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.194.1** | Технические средства | 27.51/25.039 |  | Показатели пожарной безопасности |  | ГОСТ 12.1.004-91 |  | ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 27483-87 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.195.1** | Приборы электронагревательные для бытового применения | 27.51/25.039 |  | Показатели пожарной безопасности |  | СТБ IEC 60335-1-2013 р.30 ГОСТ IEC 60335-1-2015 р. 30 |  | СТБ IEC 60695-10-2-2008 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 IEC 60695-10-2:2014 EN 60695-10-2:2014 СТБ IEC 60695-2-12-2008 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 EN 60695-2-12:2010 IEC 60695-2-12:2014 СТБ IEC 60695-2-10-2008 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 EN 60695-2-10:2013 IEC 60695-2-10:2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 IEC 60695-2-11:2014 EN 60695-2-11:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.196.1** | Устройство защитного отключения | 27.12/25.039 27.12/25.047 27.12/39.000 27.12/40.000 |  | Показатели пожарной безопасности |  | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.3.1 п. 4.3.2 п. 4.3.3 п. 4.3.4 п. 4.3.5 п. 4.3.6 |  | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.5.6 п. 4.5.7 п. 4.5.8 п. 4.5.9 п. 4.5.10 п. 4.5.11 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.197.1** | Извещатели пожарные автономные. Извещатели пожарные тепловые. Извещатели пожарные ручные | 26.51/24.000 26.51/30.000 26.51/25.039 26.51/25.120 |  | Электромагнитная совместимость Шум Пожароопасность |  | СТБ 11.16.08-2011; СТБ 2218-2011 |  | СТБ 11.16.08-2011; СТБ 2218-2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.198.1** | Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные | 26.51/24.000 |  | Электромагнитная совместимость |  | СТБ 2243-2011 |  | СТБ 2243-2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.199.1** | Светильники | 27.40/25.039 |  | Показатели пожарной безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-1-2017; ЕN 60598-1:2015; IEC 60598-1:2014 |  | ГОСТ IEC 60598-1-2017; ЕN 60598-1:2015; IEC 60598-1:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.200.1** | Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации | 26.51/24.000 |  | Электромагнитная совместимость |  | СТБ 11.14.01-2006 р.7 |  | СТБ 11.14.01-2006 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.201.1** | Технические средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Системы пожарной сигнализации. Приборы управления пожарные. Приборы приемно-контрольные пожарные | 26.51/24.000 |  | Электромагнитная совместимость |  | ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ 30379-2019; ГОСТ 30378-95; СТБ 11.16.04-2009; ТНПА на продукцию |  | ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ 30379-2019; ГОСТ 30378-95; СТБ 11.16.04-2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.201.2** |  | 26.51/26.141 |  | Степень защиты оболочки |  | СТБ 11.14.01-2006 п.9.2; ГОСТ 30737-2001 п.6.3 |  | ГОСТ 14254-2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.202.1** | Оборудование электротехническое | 27.90/25.039 |  | Показатели пожарной безопасности |  | ТНПА на продукцию |  | ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003; EN 60695-1-10:2017; IEC 60695-1-10:2016; СТБ IEC 60695-2-10-2008; ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011; ГОСТ IEC 60695-2-10-2016; EN 60695-2-10:2013; IEC 60695-2-10: 2013; СТБ IEC 60695-2-11-2008; ГОСТ IEC 60695-2-11-2013; EN 60695-2-11:2014; IEC 60695-2-11:2014 СТБ IEC 60695-2-12-2008; ГОСТ IEC 60695-2-12-2015; EN 60695-2-12:2010; IEC 60695-2-12:2014 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012; EN 60695-2-13:2010; IEC 60695-2-14:2014 СТБ IEC 60695-10-2-2008; ГОСТ IEC 60695-10-2-2013; EN 60695-10-2:2010; IEC 60695-10-2:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.203.1** | Оборудование электротехническое | 27.90/25.039 |  | Показатели пожарной безопасности |  | ТНПА на продукцию |  | ГОСТ IEC 60695-11-3-2018; EN 60695-11-3:2012; IEC 60695-11-3:2012 СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008; ГОСТ IEC 60695-11-4-2016; EN 60695-11-4:2011; IEC 60695-11-4:2011 ГОСТ Р МЭК 60695-2-2-2011; ГОСТ IEC 60695-11-5-2013; EN 60695-11-5:2017; IEC 60695-11-5:2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008; ГОСТ IEC 60695-11-10-2016; EN 60695-11-10: 2013; IEC 60695-11-10: 2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.204.1** | Трансформаторы силовые | 27.11/25.039 27.11/25.098 27.11/25.108 27.11/26.095 27.11/26.141 27.11/39.000 27.11/40.000 27.11/24.000 |  | Безопасность. |  | ГОСТ IEC 62041-2012 EN 62041:2010 EN IEC 62041:2020 IEC 62041:2017 |  | ГОСТ IEC 62041-2012 EN 62041:2010 EN IEC 62041:2020 IEC 62041:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  | ЭМС |  | ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 ГОСТ IEC 61558-2-9-2015 ГОСТ IEC 61558-2-16-2015 EN 61558-1:2005 EN 61558-2-5:2010 EN 61558-2-6:2009 EN 61558-2-7:2007 EN 61558-2-9:2011 EN 61558-2-16:2009 EN IEC 61558-1:2019 IEC 61558-1:2017 IEC 61558-2-5:2010 IEC 61558-2-6:2009 IEC 61558-2-7:2007 IEC 61558-2-9:2010 IEC 61558-2-16:2013 |  | ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 ГОСТ IEC 61558-2-9-2015 ГОСТ IEC 61558-2-16-2015 EN 61558-1:2005 EN 61558-2-5:2010 EN 61558-2-6:2009 EN 61558-2-7:2007 EN 61558-2-9:2011 EN 61558-2-16:2009 EN IEC 61558-1:2019 IEC 61558-1:2017 IEC 61558-2-5:2010 IEC 61558-2-6:2009 IEC 61558-2-7:2007 IEC 61558-2-9:2010 IEC 61558-2-16:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.205.1** | Транспортные средства (электрооборудование транспортных средств) | 29.31/24.000 |  | Устойчивость к помехам по цепям питания бортовой цепи транспортного средства |  | ГОСТ 33991-2016 СТБ ISO 7637-1-2008 ISO 7637-1:2015 ГОСТ ISO 7637-2-2015 |  | ГОСТ 33991-2016 СТБ ISO 7637-1-2008 ISO 7637-1:2015 ГОСТ ISO 7637-2-2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.205.2** |  |  |  | Помехоэмиссия |  | ISO 7637-2:2011 |  | ISO 7637-2:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.205.3** |  | 29.31/24.000 |  | Помехи, создаваемые электрооборудованием в цепи питания транспортного средства |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04) п.п 6.8, 6.9 (пересмотр 05) п.п. 6.8, 6.9, р-л 7 |  | ГОСТ ISO 7637-2-2015 ISO 7637-2:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.205.4** |  | 26.20/30.000 |  | Помехоустойчивость транспортных средств |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03), п.п. 6.4 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03), п.6.4.1*, Приложение 6, ISO 11451-2:2015. | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.205.5** |  | 29.31/24.000 |  | Помехоустойчивость |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.8 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.8.1, Приложение 9; ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03,04), п.6.7 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03,04), п.6.7.1, Приложение 9; ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.9 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.п.6.9.1, Приложение 10; ISO 7637-1:2015; ISO 7637-2:2011; | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03,04), п.6.8 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03,04), п.п.6.8.1, Приложение 10; ISO 7637-1:2015; ISO 7637-2:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.15 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), 7.15.1, Приложение 21; IEC 61000-4-4:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.16 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), 7.16.1, Приложение 22; IEC 61000-4-5:2014 +AMD1:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.18 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), 7.18.1, Приложение 9; ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.19 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.19.1, Приложение 10; ISO 7637-1:2015; ISO 7637-2:2011; | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.205.6** |  |  |  | Помехо-эмиссия Помехи, создаваемые электрооборудованием в цепи питания транспортного средства |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.5, п.7.10 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06) п.6.5.1, п.7.10.1, Приложение 7; CISPR 25:2016; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009. | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04), п.6.5 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06) п.6.5.1, Приложение 7; CISPR 25:2016; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009. | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05, 06), п.6.6 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05, 06) п.6.6.1, Приложение 8; CISPR 25:2016; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009. | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.7; ISO 7637-2:2011 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06) п.6.7.1, Приложение 10; ISO 7637-2:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04), п.6.9 |  | *Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04) п.6.9.1, Приложение 10; ISO 7637-2:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.11 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.5, п.7.11.1, Приложение 17; IEC 61000-3-2:2018+ AMD1:2020; IEC 61000-3-12:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.12 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.12.1, Приложение 18; IEC 61000-3-3:2013+ AMD1:2017; IEC 61000-3-11:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.13; IEC 61000-6-3:2020 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.13.1, Приложение 19 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.14; IEC 61000-6-3:2020 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.14.1, Приложение 20; CISPR 22:2008, CISPR 32:2015+A1:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.206.1** | Машины напольного транспорта | 30.99/24.000 |  | Помехоэмиссия, помехоустойчивость |  | EN 12895:2015+А1:2019 ГОСТ EN 12895-2012 п. 4.2 |  | EN 12895:2015+А1:2019 ГОСТ EN 12895-2012, п. 5.3.2 –5.3.7, 5.4 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.207.1** | Машины строительные с внутренними источниками питания | 30.99/24.000 |  | Помехоэмиссия и устойчивость транспортных средств и компонентов транспортных средств к электромагнитному излучению |  | ГОСТ 32140-2013 п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 |  | ГОСТ 32140-2013 п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002; ISO 11451-2:2015. | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.208.1** | Транспортные средства | 30.99/24.000 |  | Устойчивость к помехам в цепи бортового питания и в контрольных и сигнальных цепях транспортного средства |  | ГОСТ 29157-91 СТБ ISO 7637-1-2008 ISO 7637-1:2015 СТБ ISO 7637-3-2008 ISO 7637-3:2016 |  | ГОСТ 29157-91 СТБ ISO 7637-1-2008 ISO 7637-1:2015 СТБ ISO 7637-3-2008 ISO 7637-3:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.209.1** | Транспортные средства | 30.99/24.000 |  | Устойчивость к помехам от электростатических разрядов электрооборудования транспортных средств |  | ГОСТ 30378-95 ISO 10605:2008 |  | ГОСТ 30378-95 ISO 10605:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.210.1** | Самоходные средства с двигателем внутреннего сгорания | 30.99/24.000 |  | Помехоэмиссия. Радиопомехи индустриальные |  | СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 ГОСТ Р 51318.12-2012 ГОСТ 30805.12-2002 |  | СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 ГОСТ Р 51318.12-2012 ГОСТ 30805.12-2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.211.1** | Транспортные средства | 30.99/24.000 |  | Помехоэмиссия. Радиопомехи, излучаемые транспортным средством |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05) п.п 6.2; 6.3 СТБ ЕН 13309-2007 п. 4.2, 4.3 ГОСТ ISO 13766-2014 EN ISO 13766-1:2018 ISO 13766-1:2018 EN ISO 13766-2:2018 ISO 13766-2:2018 |  | CISPR 12:2007 CISPR 12:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.2, п.7.2 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.2.1, 7.2.1, Приложение 4; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009. | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04), п.6.2 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04), п.6.2.1, Приложение 4; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05, 06), п.6.3 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05, 06), п.6.3.1, Приложение 5; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009; CISPR 25:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06) п.7.3 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.3.1, Приложение 11; IEC 61000-3-2:2018+ AMD1:2020; IEC 61000-3-12:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 пересмотр 04, 05, 06), п.7.4 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.4.1, Приложение 12; IEC 61000-3-3:2013+ AMD1:2017; IEC 61000-3-11:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06) п.7.5; IEC 61000-6-3:2020 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.5.1, Приложение 13; CISPR 16-2-1:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.6; IEC 61000-6-3:2020 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.6.1, Приложение 14; CISPR 22:2008; CISPR 32:2015+A1:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | СТБ ЕН 13309-2007, п.п. 4.4 – 4.9 |  | СТБ ЕН 13309-2007 Приложения B, C, D, E; ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002; ISO 11451-2:2015; ISO 7637-1:2015; ГОСТ ISO 7637-2-2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 13766-2014 |  | ГОСТ ISO 13766-2014 Приложения B, C, D, E; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | EN ISO 13766-1:2018, ISO 13766-1:2018; EN ISO 13766-2:2018; ISO 13766-2:2018 |  | ISO 13766-1:2018, Приложения B, C, D, E; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.211.2** | Транспортные средства | 30.99/24.000 |  | Помехоустойчивость транспортных средств |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06); п.п.6.4, 7.7 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.6.4.1, 7.7.1, Приложение 6; ISO 11451-2:2015; | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03), п.п.6.4 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03), п.6.4.1, Приложение 6; ISO 11451-2:2015; | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.8 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), 7.8.1, Приложение 15; IEC 61000-4-4:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.9 |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), 7.9.1, Приложение 16; IEC 61000-4-5:2014+ AMD1:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.212.1** | Машины землеройные и техника строительная с внутренним источником электропитания | 30.99/24.000 |  | Помехоэмиссия. Радиопомехи, излучаемые ЭСУ транспортных средств |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03) п.п. 6.5, 6.6, 6.7 (пересмотр 05) п.п 6.5, 6.6; 6.7; раздел 7 СТБ ЕН 13309-2007 п. 4.5, 4.6 ГОСТ ISO 13766-2014 EN ISO 13766-1:2018 ISO 13766-1:2018 EN ISO 13766-2:2018 ISO 13766-2:2018 |  | CISPR 12:2007 CISPR 12:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | СТБ ЕН 13309-2007, п.п. 4.2 - 4.4, 4.7 - 4.9 |  | СТБ ЕН 13309-2007, Приложения B, C, D, E; ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002 ISO 11451-2:2015. CISPR 12:2007; CISPR 12:2009; ISO 7637-1:2015 ГОСТ ISO 7637-2-2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 13766-2014 |  | ГОСТ ISO 13766-2014, Приложения B, C, D, E; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | EN ISO 13766-1:2018 ISO 13766-1:2018; EN ISO 13766-2:2018; ISO 13766-2:2018 |  | ISO 13766-1:2018, Приложения B, C, D, E; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.212.2** | Машины сельскохозяйственные | 30.99/24.000 |  | Помехо-эмиссия, помехоустойчивость |  | СТБ ИСО 14982-2006 Раздел 6; ГОСТ 32141-2013; (ISO 14982:1998); ISO 14982:2009 |  | СТБ ИСО 14982-2006 Разделы 5-7; ГОСТ 32141-2013 (ISO 14982:1998); Приложения В, С, D, E; ISO 14982:2009; ISO 11451-2:2015; ISO 11451-1:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.213.1** | Транспорт дорожный Электрооборудование | 29.31/24.000 |  | Помехи от электростатических разрядов |  | ГОСТ Р 50607-2012 |  | ГОСТ Р 50607-2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.214.1** | Оборудование автотракторное | 30.99/24.000 |  | ЭМС |  | ГОСТ 3940-2004 (п.п.4.11-4.13, 4.15-4.16, 4.20) |  | ГОСТ 3940-2004 (п.п. 4.11, 6.5-6.7, 6.9, 6.11, 6.13) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.215.1** | Электронное оборудование транспортных средств | 29.31/24.000 |  | ЭМС |  | ГОСТ EN 50498-2014; EN 50498:2010 |  | ГОСТ EN 50498-2014; EN 50498:2010 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.1** | Технические средства | 30.99/24.000 |  | ЭМС Радиопомехи (эмиссия) |  | ГОСТ 16842-2002; ГОСТ 22505-97; ГОСТ Р 51320-99; СТБ ГОСТ Р 51320-2001; ГОСТ EN 50293-2012; ЕN 50293:2012; ГОСТ 30805.11-2002; ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51318.11-99; СТБ EN 55011-2012; ЕN 55011:2016; ГОСТ СISPR 11-2017; СISPR 11:2015; ГОСТ 32132.3-2013; СТБ IEC 61204-3-2008 IEC 61204-3:2016; EN 61204-3:2000; ЕN IEC 61204-3:2018; СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ Р 51318.14.1-99; ЕN 55014-1:2017 CISPR 14-1:2020; ГОСТ CISPR 15-2014; ГОСТ 30805.15-2002 (CISPR 15:2009); EN 55015:2013; EN IEC 55015:2019; CISPR 15:2018; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); СТБ EN 55022-2012; EN 55032:2015; ГОСТ CISPR 32:2015; CISPR 32:2015 |  | ГОСТ 16842-2002; ГОСТ 22505-97; ГОСТ Р 51320-99; СТБ ГОСТ Р 51320-2001; ГОСТ EN 50293-2012; ЕN 50293:2012; ГОСТ 30805.11-2002; ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.11-99; СТБ EN 55011-2012; ЕN 55011:2016; ГОСТ СISPR 11-2017; СISPR 11:2015; ГОСТ 32132.3-2013; СТБ IEC 61204-3-2008 IEC 61204-3:2016; EN 61204-3:2000; ЕN IEC 61204-3:2018; СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ Р 51318.14.1-99; ЕN 55014-1:2017; CISPR 14-1:2020; ГОСТ CISPR 15-2014; ГОСТ 30805.15-2002 (CISPR 15:2009); EN 55015:2013; EN IEC 55015:2019; CISPR 15:2018; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); СТБ EN 55022-2012; EN 55032:2012; ГОСТ CISPR 32:2015; CISPR 32:2015; ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (CISPR 16-2-2:2005); CISPR 16-2-2:2010; CISPR 16-2-3:2016; ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006); ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.2** |  | 30.99/24.000 |  | Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) ГОСТ Р 51317.6.1-99 (МЭК 61000-6-1-97) СТБ IEC 61000-6-1-2011 EN 61000-6-1:2007 EN IEC 61000-6-1:2019 IEC 61000-6-1:2016 ГОСТ EN 50293-2012 ЕN 50293:2012 |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) ГОСТ Р 51317.6.1-99 (МЭК 61000-6-1-97) СТБ IEC 61000-6-1-2011 EN 61000-6-1:2007 EN IEC 61000-6-1:2019 IEC 61000-6-1:2016 ГОСТ EN 50293-2012 ЕN 50293:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.3** |  | 30.99/24.000 |  | Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 75 А (в одной фазе) |  | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ЕN 61000-3-2:2014 IEC 61000-3-2:2018 СТБ IEC 61000-3-12-2009 ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004) ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 EN 61000-3-12:2011 IEC 61000-3-12:2011 |  | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ЕN 61000-3-2:2014 IEC 61000-3-2:2018 СТБ IEC 61000-3-12-2009 ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004) ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 EN 61000-3-12:2011 IEC 61000-3-12:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.4** |  | 30.99/24.000 |  | Колебания напряжения и фликер |  | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) СТБ IEC 61000-3-3-2011 ЕN 61000-3-3:2013 IEC 61000-3-3:2013 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000) ЕN 61000-3-11:2000 ЕN IEC 61000-3-11:2019 IEC 61000-3-11:2017 ГОСТ IEC/TS 61000-3-5-2013 IEC/TS 61000-3-5:2009 |  | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) СТБ IEC 61000-3-3-2011 ЕN 61000-3-3:2013 IEC 61000-3-3:2013 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000) ЕN 61000-3-11:2000 ЕN IEC 61000-3-11:2019 IEC 61000-3-11:2017 ГОСТ IEC/TS 61000-3-5-2013 IEC/TS 61000-3-5:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.5** |  | 30.99/24.000 |  | Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех |  | ГОСТ 30804.3.8-2002 СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001 ГОСТ Р 51317.3.8-99 IEC 61000-3-8:1997 |  | ГОСТ 30804.3.8-2002 СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001 ГОСТ Р 51317.3.8-99 IEC 61000-3-8:1997 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.6** |  | 30.99/26.046 |  | Устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 EN 61000-4-2:2009 IEC 61000-4-2:2008 ГОСТ EN 50293-2012 EN 50293:2012 |  | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 EN 61000-4-2:2009 IEC 61000-4-2:2008 ГОСТ EN 50293-2012 EN 50293:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.7** |  | 30.99/26.046 |  | Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю |  | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95) СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ЕN 61000-4-3:2006 IEC 61000-4-3:2010 ГОСТ EN 50293-2012 ЕN 50293:2012 |  | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95) СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ЕN 61000-4-3:2006 IEC 61000-4-3:2010 ГОСТ EN 50293-2012 ЕN 50293:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.8** |  | 30.99/26.046 |  | Устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ЕN 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-4:2012 ГОСТ ЕН 50293-2012 ЕN 50293:2012 |  | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ЕN 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-4:2012 ГОСТ ЕН 50293-2012 ЕN 50293:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.9** |  | 30.99/26.046 |  | Устойчивость к микросекундным импульсным помехам |  | ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ЕN 61000-4-5:2014 IEC 61000-4-5:2014 |  | ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ЕN 61000-4-5:2014 IEC 61000-4-5:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.10** |  | 30.99/24.000 |  | Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенными радиочастотными электромагнитными полями |  | ГОСТ 30804.4.6-2002 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ЕN 61000-4-6:2014 IEC 61000-4-6:2013 |  | ГОСТ 30804.4.6-2002 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ЕN 61000-4-6:2014 IEC 61000-4-6:2013 ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005) CISPR 16-2-1:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.11** |  | 30.99/24.000 |  | Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ЕN 61000-4-11:2004 ЕN IEC 61000-4-11:2020 IEC 61000-4-11:2020 |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ЕN 61000-4-11:2004 ЕN IEC 61000-4-11:2020 IEC 61000-4-11:2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.12** |  | 30.99/24.000 |  | Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах |  | ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) ЕN 61000-6-2:2005 ЕN IEC 61000-6-2:2019 IEC 61000-6-2:2016 СТБ IEC 61000-6-2-2011 |  | ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) ЕN 61000-6-2:2005 ЕN IEC 61000-6-2:2019 IEC 61000-6-2:2016 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.13** |  | 30.99/24.000 |  | Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением |  | ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) СТБ IEC 61000-6-3-2012 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ЕN 61000-6-3:2007 IEC 61000-6-3:2011 |  | ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) СТБ IEC 61000-6-3-2012 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ЕN 61000-6-3:2007 IEC 61000-6-3:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.14** |  | 30.99/24.000 |  | Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в промышленных зонах |  | ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) СТБ IEC 61000-6-4-2012 ЕN 61000-6-4:2007 ЕN IEC 61000-6-4:2019 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 IEC 61000-6-4:2018 |  | ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) СТБ IEC 61000-6-4-2012 ЕN 61000-6-4:2007 ЕN IEC 61000-6-4:2019 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 IEC 61000-6-4:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.15** |  | 30.99/24.000 |  | Эмиссия помех от физически крупного оборудования |  | ТНПА на продукцию |  | CISPR/TR 16-2-5:2008 ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011 (CISPR/TR 16-2-5:2008) ГОСТ CISPR/TR 16-2-5-2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.16** |  | 30.99/24.000 |  | Помехоустойчивость |  | ГОСТ 30847-2002 ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) ГОСТ Р 51318.14.2-99 (СИСПР 14-2-97) ГОСТ CISPR 14-2-2016 СТБ ЕН 55014-2-2005 EN 55014-2:2015 CISPR 14-2:2015 ГОСТ CISPR 16-2-4-2017 |  | ГОСТ 30847-2002 ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) ГОСТ Р 51318.14.2-99 (СИСПР 14-2-97) ГОСТ CISPR 14-2-2016 СТБ ЕН 55014-2-2005 EN 55014-2:2015 CISPR 14-2:2015 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003) CISPR 16-2-4:2003 ГОСТ CISPR 16-2-4-2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.17** |  | 30.99/26.080 |  | Устойчивость к воздействию температуры |  | ТНПА на продукцию |  | ГОСТ Р 51368-2011 (р. 4-7, методы 201-204) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.18** |  | 30.99/26.080 30.99/26.095 30.99/26.141 |  | Показатели безопасности |  | ТНПА на продукцию |  | ГОСТ Р 54455-2011 (п. 6.2.1-6.2.4, п. 6.2.5 (методы 219-2, 220-1) п. 6.2.6-6.2.9 (частота до 80 Гц; амплитуда 2,5 мм; ускорение 15g; тальк 70 мкм) ГОСТ 30630.0.0-99 (кроме р. 9) (Т: от -70 0С до +150 0С; методы 201-204, 217-221) ГОСТ 30630.2.6-2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.19** |  | 30.99/24.000 |  | ЭМС |  | ГОСТ Р 54485-2011 ГОСТ EN 50065-1-2013 EN 50065-1:2011 EN 50065-2-1:2003 ГОСТ 32137-2013 |  | ГОСТ Р 54485-2011 ГОСТ EN 50065-1-2013 EN 50065-1:2011 EN 50065-2-1:2003 ГОСТ 32137-2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.20** |  | 30.99/24.000 30.99/24.000 |  | Помехоэмиссия Помехоустойчивость |  | ГОСТ 32143-2013 EN 12015:2004 ГОСТ 32142-2013 EN 12016:2013 ГОСТ EN 12016-2020 |  | ГОСТ 32143-2013 EN 12015:2004 ГОСТ 32142-2013 EN 12016:2013 ГОСТ EN 12016-2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.21** |  | 30.99/24.000 |  | Радиопомехи и помехоустойчивость |  | ТНПА на продукцию |  | ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (CISPR 16-2-2:2005) CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006) CISPR 16-2-3:2016 ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005) CISPR 16-2-1:2014 ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011 (CISPR/TR 16-2-5:2008) CISPR/TR 16-2-5:2008 ГОСТ CISPR/TR 16-2-5:2019 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003) CISPR 16-2-4:2003 ГОСТ CISPR 16-2-4:2017 ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006) CISPR 16-1-1:2015 ГОСТ CISPR 16-1-1-2016 ГОСТ CISPR 16-1-2-2016 ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006) CISPR 16-1-2:2014 ГОСТ 30805.16.1.3-2013 (CISPR 16-1-3:2004) CISPR 16-1-3:2004 ГОСТ 30805.16.1.4-2013 (CISPR 16-1-4:2007) ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 CISPR 16-1-4:2019 ГОСТ CISPR 16-4-2:2013 CISPR 16-4-2:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.22** |  | 30.99/26.046 |  | Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания |  | ТНПА на продукцию |  | ГОСТ 30804.4.13-2013; (IEC 61000-4-13:2002); EN 61000-4-13:2002; IEC 61000-4-13:2002; ГОСТ IEC 61000-4-13-2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.23** |  | 30.99/26.046 |  | Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания |  | ТНПА на продукцию |  | ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14-99); ГОСТ IEC 61000-4-14-2016; EN 61000-4-14:1999 IEC 61000-4-14:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.24** |  | 30.99/26.046 |  | Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока |  | ТНПА на продукцию |  | ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99); ГОСТ IEC 61000-4-17-2015; EN 61000-4-17:1999 IEC 61000-4-17: 2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.25** |  | 30.99/26.095 |  | Стойкость к внешним воздействующим факторам (внешним механическим ударам) |  | ТНПА на продукцию |  | ГОСТ 30630.0.0-99; ГОСТ 30630.1.10-2013; ГОСТ IEC 62262-2015; EN 62262:2002; IEC 62262:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.26** |  | 30.99/26.046 |  | Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения |  | ТНПА на продукцию |  | ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (МЭК 61000-4-28-99); ГОСТ IEC 61000-4-28-2014; EN 61000-4-28: 2000; IEC 61000-4-28: 2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.27** |  | 30.99/24.000 |  | Электромагнитная совместимость |  | СТБ ГОСТ Р 51522-2001; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014; EN 61326-1:2013; IEC 61326-1:2012 |  | СТБ ГОСТ Р 51522-2001; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014; EN 61326-1:2013; IEC 61326-1:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.217.1* | Игрушки электрические, приводимые в действие от сети электропитания | 27.51/29.145 27.51/25.108 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/32.115 27.51/39.000 27.51/40.000 |  | Показатели безопасности (кроме р. 20) |  | ГОСТ IEC 62115-2014; EN 62115:2005; СТБ IEC 62115-2008 ГОСТ IEC 62115-2014; IEC 62115:2017; СТБ IEC 60335-1-2013; ГОСТ IEC 60335-1-2015; EN 60335-1:2012; IEC 60335-1:2010; IEC 60335-1:2013; ГОСТ 25779-90 (п.п.2.34, 2.36) |  | ГОСТ IEC 62115-2014; EN 62115:2005; СТБ IEC 62115-2008 ГОСТ IEC 62115-2014; IEC 62115:2017; СТБ IEC 60335-1-2013; ГОСТ IEC 60335-1-2015; EN 60335-1:2012; IEC 60335-1:2010; IEC 60335-1:2013; ГОСТ 25779-90 (п.п.3.84 – 3.89) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.218.1** | Аппараты отопительные и нагревательные | 27.51/24.000 |  | ЭМС |  | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000- 3-2:2009); EN 61000-3-2:2014; EN IEC 61000-3-2: 2019; IEC 61000-3-2:2018; ГОСТ IEC 61000- 3-2-2017; СТБ МЭК 61000- 3-2-2006; ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000- 3-3:2008); СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93); СТБ ЕН 55014-1-2005; EN 55014-1:2017; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1-2020; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2: 2001) |  | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000- 3-2:2009); EN 61000-3-2:2014; EN IEC 61000-3-2: 2019; IEC 61000-3-2:2018; ГОСТ IEC 61000- 3-2-2017; СТБ МЭК 61000- 3-2-2006; ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000- 3-3:2008); СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93); СТБ ЕН 55014-1-2005; EN 55014-1:2017; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1-2020; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2: 2001) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.219.1** | Аппараты отопительные и нагревательные | 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.141 27.51/26.095 27.51/26.061 27.51/32.115 27.51/39.000 27.51/40.000 |  | Показатели безопасности |  | EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 |  | EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 EN 60335-1:2012 IEC 60335-1:2010 IEC 60335-1:2013 |  | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 EN 60335-1:2012 IEC 60335-1:2010 IEC 60335-1:2013 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 EN 60335-2-102: 2016 IEC 60335-2-102:2017 |  | ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 EN 60335-2-102: 2016 IEC 60335-2-102:2017 |  |  |
| 1.220.1* | Оборудование электрическое и электронное | 26.11/08.130 26.12/08.130 26.20/08.130 26.30/08.130 26.40/08.130 26.51/08.130 26.52/08.130 26.70/08.130 |  | Содержание тяжелых металлов |  | Директива 2011/65/EU ТНПА на продукцию |  | СТБ IEC 62321-2012 ГОСТ IEC 62321-1-2016 ГОСТ IEC 62321-2-2016 ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014 IEC 62321-1:2013 IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-1:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 221.1* | Электрооборудование (офисное и бытовое) | 28.23/41.000 |  | Потребляемая мощность, энергетическая эффективн 18.02.2025 дата принятия решения ость |  | СТБ 2269-2012; СТБ 2248-2012; Регламент 1275/2008/ЕС; Регламент 642/2009/ЕС; Регламент ЕС 801/2013/EU; Регламент ЕС 2019/2021/EU; Регламент ЕС 2019/2013/EU; Регламент 2023/826/EU; ТНПА на продукцию |  | СТБ 2269-2012; СТБ 2248-2012; ГОСТ Р МЭК 62087-1-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-2-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-3-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-4-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-5-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-6-2017; ГОСТ IEC 62087-2014; СТБ IEC 62087-2009; ГОСТ IEC 62301-2016; СТБ IEC 62301-2012; IEC 62301:2011; ГОСТ Р МЭК 62018-2011; EN 62018:2003; IEC 62018:2003; EN 50564:2011; EN 62087-1:2016; EN 62087-2:2016; EN 62087-3:2016; EN 62087-4:2016; EN 62087-5:2016; EN 62087-6:2015; IEC 62087-1:2015; IEC 62087-2:2015; IEC 62087-3:2015; IEC 62087-4:2015; IEC 62087-5:2015; IEC 62087-6:2015; IEC 62087-7:2018; EN IEC 62087-7:2019 EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.222.1* | Бытовое электрооборудование | 27.90/35.068 |  | Оценка уровня магнитного поля |  | СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 ГОСТ EN 62233-2013 EN 62233:2008 IEC 62233:2005 ТНПА на продукцию |  | СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 ГОСТ EN 62233-2013 EN 62233:2008 IEC 62233:2005 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.223.1** | Оборудование продовольственное | 28.93/35.067 28.93/35.059 28.93/32.115 28.93/40.000 28.93/39.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 12.2.124-2013 р. 8 ГОСТ 26582-85 (р. 2) ГОСТ 12.2.135-95, р. 4; 7 ГОСТ 30146-95, п.п. 3.3 – 3.5, р. 4 СТБ EN 12463-2010, р. 5 (кроме п.п. 5.2, 5.8), р.р. 8; 10 EN 12463:2014 |  | ГОСТ 12.2.124-2013 р. 8 ГОСТ 26582-85 (р. 2) ГОСТ 12.2.135-95, р. 4; 7 ГОСТ 30146-95, п.п. 3.3 – 3.5, р. 4 СТБ EN 12463-2010, р. 5 (кроме п.п. 5.2, 5.8), р.р. 8; 10 EN 12463:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.224.1** | Средства малой механизации | 28.24/35.067 28.24/35.059 28.24/32.115 28.24/40.000 28.24/39.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 28708-2013, кроме п.п. 3.5, 3.14, 3.15, 3.16, 4.7, 5.2 |  | ГОСТ 28708-2013, кроме п.п. 3.5, 3.14, 3.15, 3.16, 4.7, 5.2 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.225.1* | Машины ручные пневматические | 28.24/35.067 28.24/35.059 28.24/29.145 28.24/39.000 28.24/40.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ ISO 11148-1-2014 EN ISO 11148-1:2011 СТБ ЕН 792-2-2007 ГОСТ ISO 11148-2-2014 EN ISO 11148-2:2011 СТБ ЕН 792-3-2007 ГОСТ ISO 11148-3-2014 EN ISO 11148-3:2012 ГОСТ ISO 11148-4-2014 EN ISO 11148-4:2012 ГОСТ ISO 11148-5-2014 EN ISO 11148-5:2011 ГОСТ ISO 11148-6-2014 EN ISO 11148-6: 2012 |  | ГОСТ ISO 11148-1-2014 EN ISO 11148-1:2011 СТБ ЕН 792-2-2007 ГОСТ ISO 11148-2-2014 EN ISO 11148-2:2011 СТБ ЕН 792-3-2007 ГОСТ ISO 11148-3-2014 EN ISO 11148-3:2012 ГОСТ ISO 11148-4-2014 EN ISO 11148-4:2012 ГОСТ ISO 11148-5-2014 EN ISO 11148-5:2011 ГОСТ ISO 11148-6-2014 EN ISO 11148-6: 2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.226.1* | Машины ручные пневматические | 28.24/35.067 28.24/35.059 28.24/29.145 28.24/39.000 28.24/40.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ ISO 11148-7-2014 EN ISO 11148-7:2012 ГОСТ ISO 11148-8-2014 EN ISO 11148-8:2011 ГОСТ ISO 11148-9-2014 EN ISO 11148-9:2011 ГОСТ ISO 11148-10-2015 EN ISO 11148-10:2011 ГОСТ ISO 11148-11-2015 EN ISO 11148-11:2011 ГОСТ EN 792-12-2012 ГОСТ ISO 11148-12-2018 EN ISO 11148-12:2012 ГОСТ EN 792-13-2012 EN ISO 11148-13:2018 |  | ГОСТ ISO 11148-7-2014 (кроме п.5.5) EN ISO 11148-7:2012 (кроме п.5.5) ГОСТ ISO 11148-8-2014 EN ISO 11148-8:2011 ГОСТ ISO 11148-9-2014 EN ISO 11148-9:2011 ГОСТ ISO 11148-10-2015 EN ISO 11148-10:2011 ГОСТ ISO 11148-11-2015 EN ISO 11148-11:2011 ГОСТ EN 792-12-2012 (ГОСТ ISO 11148-12-2018 EN ISO 11148-12:2012 ГОСТ EN 792-13-2012 (кроме п.6.1.6.2) EN ISO 11148-13:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.226.2* |  | 28.24/35.067 |  | Шум |  | ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 12.1.003-83 |  | ГОСТ 31337-2006 ГОСТ 31275-2002 EN ISO 15744:2008 ISO 15744:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.226.3* |  | 28.24/35.059 |  | Вибрация |  | ГОСТ 12.1.012-2004 |  | ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 16519-2006 EN ISO 20643:2008 ISO 20643:2005 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.227.1* | Пассивные помехоподавляющие фильтры и элементы | 27.90/24.000 |  | ЭМС |  | ГОСТ 13661-92 |  | ГОСТ 13661-92 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 228.1* | Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами | 27.40/41.000 |  | Эксплуатационные характеристики |  | Директива 2009/125/EC; Директива 2010/30/EU; СТБ EN 60969-2016; EN 60969:1993; IEC 60969:2016; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU |  | СТБ EN 60969-2016; EN 60969:1993; IEC 60969:2016; EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.229.1* | Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения | 27.40/41.000 |  | Эксплуатационные требования |  | ГОСТ IEC 60064-2019; EN 60064:1995; IEC 60064:2005; Директива 2010/30/EU; Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU |  | ГОСТ IEC 60064-2019 EN 60064:1995; IEC 60064:2005; EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.230.1* | Модули светодиодные для общего освещения | 27.40/41.000 |  | Эксплуатационные характеристики |  | ГОСТ IEC 62717-2017; ГОСТ Р 56230-2014/IEC/PAS 62717:2011 IEC 62717:2014; EN 62717:2017; Директива 2010/30/EU; Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU |  | ГОСТ IEC 62717-2017; ГОСТ Р 56230-2014/IEC/PAS 62717:2011 IEC 62717:2014; EN 62717:2017; EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.231.1* | Лампы и ламповые системы | 27.40/33.111 |  | Фотобиологическая безопасность. Светобиологическая безопасность. |  | Директива 2009/125/EC; Директива 2010/30/EU; ГОСТ IEC 62471-2013; IEC 62471:2006; EN 62471:2008; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU |  | ГОСТ IEC 62471-2013; IEC 62471:2006; EN 62471:2008; EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.231.2* | Светодиодные лампы, модули и светильники | 27.40/33.111 |  | Электрические, колориметрические и фотометрические данные |  | ГОСТ EN 13032-4-2017; EN 13032-4:2015+А1:2019; Директива 2010/30/EU Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU |  | ГОСТ EN 13032-4-2017; EN 13032-4:2015 +А1:2019; EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.232.1* | Лампы со встроенным устройством управления | 27.40/41.000 |  | Эксплуатационные требования |  | СТБ IEC 62612-2016; ГОСТ IEC 62612-2019; EN 62612:2013; IEC 62612:2013; Директива 2010/30/EU Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU |  | СТБ IEC 62612-2016; ГОСТ IEC 62612-2019; EN 62612:2013; IEC 62612:2013 EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 233.1* | Лампы вольфрамовые галогенные | 27.40/41.000 |  | Эксплуатационные требования (за исключением начальной осевой силы света и начального угла конуса пучка лучей) |  | EN 60357:2003 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) IEC 60357:2002 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) ГОСТ Р МЭК 60357-2012 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) |  | EN 60357:2003 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) IEC 60357:2002 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) ГОСТ Р МЭК 60357-2012 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.234.1** | Машины электрические вращающиеся. Односкоростные трехфазные асинхронные э/двигатели с короткозамкнутым ротором: - номинальным напряжением питания не более U=300/520 В; - крутящим моментом до 300 Нм; - оборотами более 3600 об/мин для частоты питания 60 Гц, -оборотами более 3000 об/мин для частоты 50 Гц; - частотой до 47 Гц и свыше 63 Гц; - номинальным током свыше 60 А для линейного напряжения UЛ в диапазоне (0-150) В, номинальным током свыше 30 А для линейного напряжения UЛ в диапазоне (150-300) В | 27.11/34.084 |  | Энергоэффективность КПД |  | Директива 2009/125/EC Директива 2010/30/EU СТБ IEC 60034-30-2011 ГОСТ IEC 60034-30-1-2016 EN 60034-30-1:2014 IEC 60034-30-1:2014 ГОСТ IEC 60034-1-2014 EN 60034-1:2010 IEC 60034-1:2017 СТБ IEC 60034-2-1-2011 ГОСТ IEC 60034-2-1-2017 EN 60034-2-1:2014 IEC 60034-2-1:2014 СТБ 2332-2013 СТБ 2332-2020 |  | СТБ IEC 60034-30-2011 ГОСТ IEC 60034-30-1-2016 EN 60034-30-1:2014 IEC 60034-30-1:2014 ГОСТ IEC 60034-1-2014 EN 60034-1:2010 IEC 60034-1:2017 СТБ IEC 60034-2-1-2011 ГОСТ IEC 60034-2-1-2017 EN 60034-2-1:2014 IEC 60034-2-1:2014 СТБ 2332-2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.235.1* | Внешние источники питания AC/DC и AC/AC | 26.40/41.000 26.40/34.084 |  | Определение мощности холостого хода и среднего эффективного КПД в активных режимах |  | СТБ EN 50563-2013; EN 50563:2011; Директива 2010/30/EU Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/1782/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU |  | СТБ EN 50563-2013 EN 50563:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.236.1** | Приводы для ворот, окон и дверей | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-103-2017; EN 60335-2-103:2015; IEC 60335-2-103:2023; ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 (кроме р. 19, 20, 31, 32); EN 60335-2-95:2015; IEC 60335-2-95:2023 |  | ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 (кроме р. 19, 20, 31, 32); EN 60335-2-103:2015; IEC 60335-2-103:2023; ГОСТ IEC 60335-2- 95-2013 (кроме р. 19, 20, 31, 32); EN 60335-2-95:2015; IEC 60335-2-95:2023 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.237.1** | Оборудование для дуговой сварки | 28.99/25.039 28.99/25.098 28.99/25.108 28.99/26.046 28.99/26.080 28.99/26.095 28.99/26.141 28.99/29.040 28.99/29.061 28.99/35.065 28.99/24.000 |  | Функциональные требования |  | Директива 2010/30/EU; Директива 2009/125/EC; ГОСТ 12.2.007.8-75; ГОСТ IEC 60974-1-2018; ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012; IEC 60974-1:2017; EN 60974-1:2017; ГОСТ IEC 60974-6-2017; IEC 60974-6:2015; EN 60974-1:2016 |  | ГОСТ IEC 60974-1-2018; ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012; IEC 60974-1:2017; EN 60974-1:2017; ГОСТ IEC 60974-6-2017; IEC 60974-6:2015; EN 60974-1:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.238.1* | Лампы с ненаправленным светоизлучением бытовые, лампы люминесцентные без встроенного балласта, лампы разрядные высокой интенсивности | 27.40/41.000 |  | Энергетическая эффективность |  | СТБ 2461-2016; СТБ 1312-2002; СТБ 2445-2016; СТБ 2460-2016; СТБ 2460-2020; СТБ 2476-2016; СТБ 2476-2020 |  | СТБ 1782-2007; ГОСТ EN 50285-2013; СТБ 2460-2020; СТБ 2476-2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 239.1* | Приборы холодильные бытовые: холодильники, морозильники и их комбинации | 26.40/41.000 |  | Эффективность энергопотребления Эксплуатационные характеристики |  | СТБ 1574-2005; СТБ 2474-2016; СТБ 2474-2020; ГОСТ IEC 62552-2013; СТБ IEC 62552-1:2017; СТБ IEC 62552-2:2016; СТБ IEC 62552-3:2017; EN 62552:2013; EN 62552-1:2020; EN 62552-2:2020; EN 62552-3:2020; IEC 62552-1:2015; IEC 62552-2:2015; IEC 62552-3:2015; Директива 2010/30/EU; Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2019/EU; Регламент ЕС 2019/2016/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU |  | СТБ 1574-2005; СТБ 2474-2020; СТБ IEC 62552-1:2017; СТБ IEC 62552-2:2016; СТБ IEC 62552-3:2017; ГОСТ IEC 62552-2013; EN 62552-1:2020; EN 62552-2:2020; EN 62552-3:2020; EN 62552:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.239.2* |  | 26.40/30.000 |  | Испытания по определению акустических характеристик |  | СТБ 1574-2005; ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ГОСТ Р 51401-2001; ГОСТ 31275-2002; ГОСТ Р ИСО 3744-2013; EN ISO 3744:2010; ISO 3744:2010 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.240.1* | Плиты,жарочные шкафы, паровые печи, грили, электродуховки | 26.40/41.000 |  | Эксплуатационные характеристики. Энергетическая эффективность |  | СТБ 2477-2017; СТБ 2477-2020; СТБ 2478-2017 |  | ГОСТ IEC 60350-1-2013; EN 60350-1:2016; IEC 60350-1-2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.241.1* | Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты и тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и охлаждения помещений. Вентилляторы бытовые | 26.40/41.000 |  | Энергетическая эффективность |  | СТБ 2462-2016; СТБ 2462-2020; СТБ 2480-2016; ГОСТ EN 14825-2017; EN 14825:2018 |  | СТБ EN 14511-3-2016; EN 14511-3:2018; ГОСТ EN 14825-2017; EN 14825:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.242.1* | Источники питания внешние | 26.40/41.000 26.40/34.084 |  | Энергетическая эффективность |  | СТБ 2463-2016; СТБ 2463-2020 |  | СТБ 2463-2020; СТБ EN 50563-2013; EN 50563:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.243.1* | Машины сушильные | 27.51/41.000 |  | Энергетическая эффективность |  | СТБ 2458-2016; СТБ 2454-2016 |  | СТБ EN 61121-2016; ГОСТ IEC 61121-2015; EN 61121:2013; IEC 61121:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.244.1* | Конфорочные панели | 26.40/41.000 |  | Эксплуатационные характеристики Энергетическая эффективность |  | СТБ 2477-2017; СТБ 2478-2017 |  | ГОСТ IEC 60350-2-2013; EN 60350-2:2018; IEC 60350-2:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.245.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта | 27.90/24.000 |  | ЭМС |  | ГОСТ 33436.1-2015 ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008) |  | п. 4.1, 4.2, 4.3 ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008) ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006) CISPR 16-1-1:2019 ГОСТ CISPR 16-1-1:2016 ГОСТ 30805.16.1.4-2013 (CISPR 16-1-4:2007) ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 CISPR 16-1-4:2019 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006) ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 CISPR 16-2-3:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.246.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики | 27.90/24.000 |  | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость |  | ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ Р 56057-2015 |  | ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ Р 56057-2015, р. 9 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.247.1** | Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации | 27.90/24.000 |  | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость |  | ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ Р 56057-2015 |  | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ IEC 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) ГОСТ IEC 61000-4-17-2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.248.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Аппаратура электросвязи | 27.90/24.000 |  | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость |  | ГОСТ 33436.4-2-2015 |  | п. 4.3.1, 4.3.2 ГОСТ 33436.4-2-2015 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ IEC 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98) ГОСТ IEC 61000-4-16-2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.249.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Железнодорожный подвижной состав, городской электротранспорт | 30.20/24.000 |  | Электромагнитная совместимость. Помехоэмиссия |  | ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008); ГОСТ 29205-91 |  | ГОСТ 29205-91; ГОСТ Р 51320-99; п п. 4.1, 4.2, 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015; (IEC 62236-3-1:2008) кроме Приложения А; ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006); ГОСТ CISPR 16-1-1-2016; CISPR 16-1-1:2019; ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006); ГОСТ CISPR 16-1-2-2016; CISPR 16-1-2:2014; ГОСТ 30805.16.1.4-2013 (CISPR 16-1-4:2007); ГОСТ CISPR 16-1-4-2013; CISPR 16-1-4:2019; ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006); ГОСТ CISPR 16-2-3-2016; CISPR 16-2-3-2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.250.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и Оборудование | 30.20/24.000 |  | Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость |  | ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) |  | п п. 6 ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) кроме п. 5 таблиц 1,2, 3 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.251.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование | 30.20/24.000 |  | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость |  | ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) |  | (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ IEC 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) ГОСТ IEC 61000-4-17-2015 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.252.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Стационарные установки и аппаратура электроснабжения | 27.90/24.000 |  | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость |  | ГОСТ 33436.5-2016 |  | ГОСТ 33436.5-2016 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 СТБ IEC 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.253.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Стационарные установки и аппаратура электроснабжения | 27.90/24.000 |  | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость |  | ГОСТ 33436.5-2016 |  | (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) СТБ IEC 61000-6-2-2011 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 СБТ IEC 61000-6-4-2012 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.254.1** | Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях | 27.90/24.000 |  | Устойчивость к электромагнитным помехам. Помехоэмиссия |  | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) |  | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) ГОСТ IEC 61000-6-5-2017 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.255.1** | Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях | 27.90/24.000 |  | Устойчивость к электромагнитным помехам. Помехоэмиссия |  | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) |  | (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ IEC 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98) ГОСТ IEC 61000-4-16-2014 ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) ГОСТ IEC 61000-4-17-2015 ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) СТБ IEC 61000-6-1-2011 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) СТБ IEC 61000-6-2-2011 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 СБТ IEC 61000-6-4-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 256.1** | Системы подвижной электросвязи | 26.30/24.000 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиооборудования |  | СТБ 1356-2011; ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005); ГОСТ Р 52459.8-2009 (ЕН 301 489-8-2002); |  | СТБ 1356-2011; ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005); ГОСТ Р 52459.8-2009 (ЕН 301 489-8-2002); | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.257.1** | Радиосвязь, оборудование широкополосного доступа (ОШБД) | 26.30/24.000 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиоспектра, электромагнитной совместимости и безопасности |  | ТР 2018/024/BY Статья 3, пункт 3; СТБ 1788-2009; СТБ 1788-2024; ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) |  | СТБ 1788-2009; СТБ 1788-2024; ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.258.1** | Оборудование радиосвязи | 26.30/24.000 26.30/41.000 |  | Электромагнитная совместимость, требования к побочным излучениям и радиоп 18.02.2025 дата принятия решения омехам |  | СТБ 1692-2009 |  | СТБ 1692-2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.259.1** | Устройства радиосвязи, работающие в полосе частот от 30 МГц до 1000 МГц | 26.30/24.000 26.30/41.000 |  | Параметры приемопередатчиков радиостанций, работающих в цифровом режиме, технические требования |  | ТР 2018/024/BY Статья 3, пункт 3; СТБ 1200-2023 п.п. 7.1.1-7.1.5, 7.1.7, 7.1.8, 8.1.10 |  | СТБ 1200-2023 п.п. 7.1.1-7.1.5, 7.1.7, 7.1.8, 8.1.10 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.260.1** | Системы радиочастотной идентификации (RFID) в полосе 865 МГц –868 МГц | 26.30/24.000 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиооборудования |  | СТБ 1997-2012 п.п. 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2, 6.4.2, 9.1, 9.2; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) |  | СТБ 1997-2012 п.п. 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1, 6.4.1, 9.1, 9.2; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.261.1** | Радиооборудование в полосе частот от 25 МГц до 1000 МГц с уровнем мощности до 500 мВт. Устройства радиосвязи малого радиуса действия (SRD) | 26.30/24.000 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиооборудования, электромагнитная совместимость и спектр |  | СТБ EN 300 220-1-2011 п.п. 7.1.3, 7.2.3, 7.3.3, 7.4.2.2, 7.5.3, 7.6.3, 7.7.3, 7.8.3, 7.9.3, 7.10.3, 8.6.5; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02); ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) |  | СТБ EN 300 220-1-2011 п.п. 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2, 7.4.2.2, 7.5.2, 7.6.2, 7.7.2, 7.8.2, 7.9.2, 7.10.2, 8.6.2 – 8.6.4; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02); ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.262.1** | Радиооборудование в полосе частот от 1 ГГц до 40 ГГц устройства радиосвязи малого радиуса действия (SRD) | 26.30/24.000 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиооборудования, электромагнитная совместимость и спектр |  | СТБ EN 300 440-1-2011 п.п 7.1.3, 7.2.4, 7.3.6, 7.4.3, 8.3.5 Приложение С; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); ETSI EN 300 440-1 V2.2.1 (2018-07); ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) |  | СТБ EN 300 440-1-2011 п.п 7.1.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2 – 7.3.5, 7.4.2, 8.3.2 – 8.3.4, 9.1 -9.4; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); ETSI EN 300 440-1 V2.2.1 (2018-07); ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03); EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.263.1** | ГНСС. Система экстренного реагирования при авариях | 26.30/24.000 |  | Помехоэмиссия и помехоустойчивость |  | ГОСТ 33464-2015, п.п.13.4.4 – 13.4.7; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) |  | ГОСТ 33466-2015 раздел 5; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.264.1** | ГНСС. Навигационная аппаратура потребителей для автомобильного транспорта | 26.30/41.000 |  | Технические требования к навигационному приемнику |  | ГОСТ 32450-2013; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) |  | ГОСТ Р 50607-2012; ГОСТ 33471-2015 раздел 5; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.265.1** | Передатчики радиовещательные стационарные диапазона ОВЧ | 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиооборудования |  | СТБ 1660-2006 п.п.4.1 – 4.9, 5.2.1 – 5.2.4, 4.11 – 4.20, 4.25, 4.26, 4.28, 4.29, 4.33, 4.35, 4.36, 4.22, 5.3.1 – 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8 |  | СТБ 1660-2006 п.п.5.3.1 – 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8, 6.3.1, 6.3.4, 6.3.16, 6.3.15, 4.4, 4.5, 6.3.21.1, 6.3.21.2, 6.3.20, 6.3.22, 6.3.18, 6.3.19, 6.3.5, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.10, 6.3.11, 6.3.17, 6.3.20, 6.3.22, 6.3.24 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.266.1** | Радиопередатчики телевизионные цифровые | 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиооборудования |  | СТБ 1697-2010 п.п.5.1, 5.2, 5.7, 5.8, 6.5.1, 6.5.3 |  | СТБ 1697-2010 п.п.7.2.1, 7.2.5, 7.2.6, 7.7.1, 7.7.3 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.267.1** | Радиопередатчики всех категорий и назначений | 26.30/41.000 |  | Допустимое отклонение частоты в диапазоне до 26,5 ГГц |  | ГОСТ 30338-95 п.4 |  | ГОСТ 30338-95 п.5 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.267.2** |  |  |  | Ширина полосы радиочастот и внеполосные излучения в диапазоне частот до 26,5 ГГц |  | ТР 2018/024/BY Статья 3, пункт 3 ГОСТ 30318-95 табл.1; СТБ 2597-2021 |  | ГОСТ 30318-95 п.2; СТБ 2597-2021 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.268.1** | Радиорелейные станции | 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиооборудованию |  | СТБ ГОСТ Р 50765-2000 табл. 1; СТБ ETSI EN 302 217-2-2-2016 п. 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.4; ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) |  | ГОСТ 30338-95 п.п.5.4 - 5.7; ГОСТ 30318-95 п.2; СТБ ETSI EN 302 217-2-2-2016, раздел 5; ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.269.1* | Беспроводные радиомикрофоны | 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиооборудования |  | СТБ 2155-2013 п. 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.4.1, 5.5.1, 8.1, 8.2 ГОСТ IEC 62479-2013, п.4 ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) |  | СТБ 2155-2013 пп. 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.4.2, 5.5.2, 8.1, 8.2 ГОСТ IEC 62479-2013, п.4 ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.270.1** | Системы радиосвязи с использованием шумоподобных сигналов | 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиооборудования |  | ГОСТ 30170-96 п. 5.1, 5.3, 7.1; 7.3 ГОСТ 30338-95 п. 4 ГОСТ 30318-95 п. 1 |  | ГОСТ 30170-96 п. 5.3 ГОСТ 30338-95 п. 5 ГОСТ 30318-95 п. 2 СТБ 1692-2009 п. 7.4, 7.5 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.271.1** | Радиооборудование транкинговых систем радиосвязи (базовые станции, ретрансляторы, абонентское радиооборудование) | 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиоинтерфейса радиооборудования |  | СТБ 1249-2015 п. 6.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.7 ГОСТ Р 52459.18-2009 (ЕН 301 489-18-2002) |  | СТБ 1249-2015 п. 7.5.2, 7.5.3 СТБ 1200-99, приложение Г (Г.2) ГОСТ Р 52459.18-2009 (ЕН 301 489-18-2002) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.272.1** | Трактора, машины для сельского и лесного хозяйства. Самоходные механизмы для газонов и садов | 28.30/40.000 30.99/40.000 |  | Символы |  | ГОСТ 26336-97 |  | ГОСТ 26336-97 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.273.1** | Пилы бензиномоторные цепные | 28.30/26.095 28.30/35.059 28.30/35.067 28.30/39.000 28.30/40.000 |  | Требования безопасности |  | ГОСТ 31742-2012 (кроме п.п.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.3, 3.4, 3.11, 3.20) |  | ГОСТ 31742-2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.274.1** | Кусторезы и мотокосы бензиномоторные | 28.30/35.067 28.30/26.095 |  | Требования безопасности |  | ГОСТ 31183-2002 (кроме п.п.4.2, 4.3, 4.7, 4.12, 4.13, 4.14, 4.17) |  | ГОСТ 31183-2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.275.1** | Приводы для свертывающихся жалюзи, тентов, ставней и аналогичного оборудования | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/29.113 27.51/39.000 27.51/40.000 |  | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-97-2013; EN 60335-2-97:2006; IEC 60335-2-97:2016 |  | ГОСТ IEC 60335-2-97-2013; EN 60335-2-97:2006; IEC 60335-2-97:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.276.1** | Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках | 27.12/25.098 27.12/25.108 27.12/26.080 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/40.000 |  | Требования безопасности |  | ГОСТ 31223-2012 |  | ГОСТ 31223-2012 (кроме п.п.18.3.2, 18.3.3) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.277.1* | Система зарядки электрических транспортных средств проводная | 29.32/24.000 |  | Электро- магнитная совместимость |  | ГОСТ IEC 61851-1-2017 р. 9; ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 п. 11.12; EN IEC 61851-1:2019; IEC 61851-1:2017 |  | ГОСТ IEC 61851-1-2017 р. 9; ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 п. 11.12; EN IEC 61851-1:2019; IEC 61851-1:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.278.1* | Подвижное и портативное радио-оборудование (UE) IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра (UTRA и E-UTRA) и вспомогательное оборудование | 26.30/24.000 |  | Помехоэмиссия. Помехо-устойчивость |  | ГОСТ ETSI EN 301 489-24-2022; СТБ ETSI EN 301 489-24-2013; ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007) |  | ГОСТ ETSI EN 301 489-24-2022; СТБ ETSI EN 301 489-24-2013; ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.279.1 | Аппаратура спутниковой навигации для оснащения колесных транспортных средств категории М и N | 26.30/24.000 |  | Помехоэмиссия. Помехо-устойчивость |  | ГОСТ 33472-2015 раздел 12 |  | Правила ООН № 10(03); ГОСТ 29157-91; ISO 10605:2023; ISO 10605:2008; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009; CISPR 25:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.280.1 | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116 30.91/29.061 30.91/39.000 30.91/40.000 |  | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации |  | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 1.3 |  | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.п. А.8.1-А.8.13 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.280.2 |  | 30.91/11.116 30.91/39.000 30.91/40.000 |  | Требования к тормозным системам |  | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 2.1.1.1.2 |  | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.5.1.1.2 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.280.3 |  | 30.91/11.116 30.91/39.000 30.91/40.000 |  | Требования к средствам обеспечения обзорности |  | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 2.3.1 |  | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.11.1 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.280.4 |  | 30.91/11.116 30.91/39.000 30.91/40.000 |  | Требования к спидометрам |  | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п.п. 2.4.1, 2.4.2 |  | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.п. А.12.1, А.12.2 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.280.5 |  | 30.91/11.116 30.91/39.000 30.91/40.000 |  | Требования пожарной безопасности |  | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 3.8 |  | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.п. А.20.1 – А.20.8 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.280.6 |  | 30.91/11.116 30.91/29.061 30.91/39.000 30.91/40.000 30.91/99.015 |  | Скорость движения |  | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 2.4.3 |  | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.12.3 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.1** ТР | Железнодорожный подвижной состав: - вагоны изотермические; - вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги; - дизель-поезда, автомотрисы (рельсовые автобусы), их вагоны; - дизель-электропоезда, их вагоны; - специальный несамоходный железнодорожный подвижной состав; - специальный самоходный железнодорожный подвижной состав; - тепловозы, газотурбовозы: магистральные, маневровые и промышленные; - электровозы магистральные: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоянного и переменного тока), прочие; - электропоезда: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоянного и переменного тока), их вагоны | 30.20/24.000, 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) железнодорожного подвижного состава и его составных частей |  | CISPR 16-1-1:2015; CISPR 16-1-2:2014; CISPR 16-1-4:2012; ГОСТ 29205-91 раздел 2; ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006); ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006); ГОСТ 30805.16.1.4-2013 (CISPR 16-1-4:2007); ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006); ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) кроме Приложения А; ГОСТ CISPR 16-1-2-2016; ГОСТ CISPR 16-1-4-2013; ГОСТ CISPR 16-2-3-2016; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 п. 4.1, 4.2, 4.3 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 001/2011 |
| 1.6.1* ТР | Системы, обустройства и оборудование сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и станциях: автоматизированные измерительные и контрольно-испытательные стенды и системы, применяемые на железнодорожном транспорте | 27.90/24.000 | Уровень электромагнитных помех, влияющих на работоспособность объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, другой продукции, железнодорожного подвижного состава. Уровень радиопомех, создаваемых элементами составных частей железнодорожного электроснабжения |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 33436.4-1-2015; ГОСТ IEC 61000-4-17-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93); ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99); ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 003/2011 |
| 1.17.1** ТР | Приборы для массажа | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.20.1** ТР | Аппараты контактной обработки продуктов с одной или двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.21.1** ТР | Сковороды электрические универсальные для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.22.1** ТР | Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочные аппараты и пароварочно-конвективные шкафы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.24.1** ТР | Переносные нагревательные инструменты и аналогичные приборы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.25.1** ТР | Электрические пищеварочные котлы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-47-2012; СТБ IEC 60335-2-47-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.26.1** ТР | Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.27.1** ТР | Электрические мармиты для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-12-2012; ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.28.1** ТР | Приборы для гигиены рта | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.29.1** ТР | Электроприборы, используемые в аквариумах и садовых водоемах | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.30.1** ТР | Мороженицы со встроенным мотор-компрессором | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016; СТБ IEC 60335-2-24-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.31.1** ТР | Теплоаккумуляционные комнатные обогреватели | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.32.1** ТР | Ополаскивающие ванны с электрическим нагревом для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.33.1** ТР | Электрические кипятильники для воды и электрические нагреватели жидкостей для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-90) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.34.1** ТР | Электрические кухонные машины для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.46.1** ТР | Электроодеяла, электроподушки, электроматрацы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 (кроме п. 21.102) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.48.1** ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-1-2015; ГОСТ МЭК 60335-1-2008; СТБ IEC 60335-1-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.50.1** ТР | Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.51.1** ТР | Электрические утюги | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.52.1** ТР | Центрифуги отжимные | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.53.1** ТР | Машины посудомоечные | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.55.1** ТР | Машины стиральные | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.56.1** ТР | Электробритвы, машинки для стрижки волос | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.57.1** ТР | Грили, тостеры и аналогичные переносные прибор для приготовления пищи | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.58.1** ТР | Машины для обработки пола и машины для влажной очистки | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-10-2012; СТБ МЭК 60335-2-10-2004 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.59.1** ТР | Приспособления для согревания блюд и аналогичные приборы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.60.1** ТР | Фритюрницы, сковороды и аналогичные приборы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.62.1** ТР | Приборы для нагревания жидкостей | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.63.1** ТР | Аккумуляционные водонагреватели | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-21-2014; СТБ МЭК 60335-2-21-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.65.1** ТР | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для приготовления льда | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016; ГОСТ IEC 62552-2013; ГОСТ Р МЭК 62552-1-2018; ГОСТ Р МЭК 62552-2-2018; ГОСТ Р МЭК 62552-3-2018; СТБ IEC 60335-2-24-2013; СТБ IEC 62552-1-2017; СТБ IEC 62552-2-2016; СТБ IEC 62552-3-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.66.1** ТР | Микроволновые печи | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.67.1** ТР | Часы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.68.1** ТР | Приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-27-2014; ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.69.1** ТР | Машины швейные | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60204-31-2012; ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.71.1** ТР | Комнатные обогреватели | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013; СТБ IEC 60335-2-30-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.72.1** ТР | Кухонные воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010; ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.73.1** ТР | Мотор-компрессоры | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 (кроме п.22.9); СТБ IEC 60335-2-34-2010 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.74.1** ТР | Проточные водонагреватели | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-35-2014; ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.75.1** ТР | Электрические кухонные плиты, духовки, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-36-2016; СТБ МЭК 60335-2-36-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.77.1** ТР | Насосы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015; ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.78.1** ТР | Гладильные машины | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.80.1** ТР | Проекторы и аналогичные приборы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.81.1** ТР | Стационарные циркуляционные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.82.1** ТР | Электронагревательные приборы для саун | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.83.1** ТР | Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-54-2012; ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.85.1** ТР | Приборы для уничтожения насекомых | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.86.1** ТР | Гидромассажные ванны | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002; ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (МЭК 60335-2-60:2008) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.87.1** ТР | Доильные установки | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-70-2015; СТБ IEC 60335-2-70-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.88.1** ТР | Электрические нагревательные приборы для выращивания и разведения животных | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.89.1** ТР | Закрепляемые погружные нагреватели | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ Р 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-73:2009) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.90.1** ТР | Переносные погружные нагреватели | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.91.1** ТР | Блоки питания электрического ограждения | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.92.1** ТР | Газонокосилки, управляемые вручную | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.93.1** ТР | Барбекю, применяемые вне помещений | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.96.1** ТР | Отпариватели тканей | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.98.1** ТР | Увлажнители, используемые с нагревательными приборами, вентиляторами и системами кондиционирования воздуха | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.99.1** ТР | Торговое холодильное оборудование со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.100.1** ТР | Электрические газонные рыхлители и щелеватели | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.102.1** ТР | Листовые нагревательные элементы для обогрева жилых помещений | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.103.1** ТР | Увлажнители воздуха | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.104.1** ТР | Испарители | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.105.1** ТР | Приборы, работающие на газовом, жидком и твердом топливе и имеющие электрические соединения | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.106.1** ТР | Многофункциональные душевые кабины | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.191.1** ТР | Модули светоизлучающих диодов для общего освещения | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 62031-2011; ГОСТ IEC 62031-2016¹; СТБ IEC 62031-2009¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.222.1** ТР | Игрушки | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065, 32.40/25.039, 32.40/25.098, 32.40/25.108, 32.40/26.046, 32.40/26.080, 32.40/26.095, 32.40/26.141, 32.40/29.040, 32.40/29.061, 32.40/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 25779-90 п.п. 3.84 – 3.89; ГОСТ IEC 62115-2022 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 008/2011 |
| 1.292.1** ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76); ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91); ГОСТ IEC 60335-1-2015; ГОСТ МЭК 60335-1-2008; СТБ IEC 60335-1-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.293.1** ТР | Центрифуги отжимные | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.294.1** ТР | Машины стиральные | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.296.1** ТР | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для приготовления льда | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.297.1** ТР | Машины швейные, установки и системы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 12.2.138-97; ГОСТ IEC 60204-31-2012; ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.298.1** ТР | Электрические кухонные плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86); ГОСТ IEC 60335-2-36-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.299.1** ТР | Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.300.1** ТР | Аппараты контактной обработки продуктов с одной или двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86); ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.301.1** ТР | Сковороды электрические универсальные для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.303.1** ТР | Насосы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.304.1** ТР | Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочные аппараты и пароварочно-конвективные шкафы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-42-2013; ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.305.1** ТР | Электрические пищеварочные котлы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.306.1** ТР | Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88); ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.307.1** ТР | Приборы для поддержания температуры горячих пищевых продуктов и нагрева посуды для предприятий общественного питания (тепловые шкафы) | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335-2-49-88); ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.308.1** ТР | Бани электрические водяные для пищеблоков (мармиты электрические) | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89); ГОСТ 27684-88; ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.309.1** ТР | Машины посудомоечные для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 14227-97; ГОСТ IEC 60335-2-58-2021¹; ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.310.1** ТР | Ополаскивающие ванны с электрическим нагревом для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.51-95 (МЭК 335-2-62-90); ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.311.1** ТР | Машины промышленные электрические кухонные | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91); ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.312.1** ТР | Доильные установки | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.313.1** ТР | Электрические нагревательные приборы для выращивания и разведения животных | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.314.1** ТР | Устройства дозирующие и торговые автоматы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.315.1** ТР | Газонокосилки, управляемые вручную | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.316.1** ТР | Оборудование холодильное торговое (промышленное) | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 23833-95 (кроме п.п. 5.1.13, 5.1.30); ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.317.1** ТР | Печи микроволновые для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.318.1** ТР | Электрические кипятильники для воды и электрические нагреватели жидкостей для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-90) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.319.1** ТР | Триммеры ручные и управляемые позади идущим оператором для подрезки газонов и триммеры для обрезки кромок газонов | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.320.1** ТР | Газонные рыхлители и щелеватели, управляемые рядом идущим оператором | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.321.1** ТР | Ручные, работающие от сети, садовые воздуходувки, пылесосы и воздуходувки-пылесосы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.322.1** ТР | Роботизированные электрические газонокосилки, работающие от аккумулятора | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.362.1** ТР | Технические средства. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 1.433.3** ТР | Технические средства (электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделие, а также любые изделия, содержащие электрические и (или) электронные составные части, которое может быть отнесено к одной из следующих категорий: компонент, аппарат и (или) установка) | 28.29/08.130, 26.20/08.130 | Содержание тяжелых металлов |  | ГОСТ IEC 62321-1-2016; ГОСТ IEC 62321-2-2016; ГОСТ IEC 62321-3-1-2016; СТБ IEC 62321-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 037/2016 |
| 1.434.1* ТР | Извещатели пожарные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 34698-2020 п.4.4.9, Приложение Б; ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012; ГОСТ Р 53325-2012 п.4.4.6, Приложение Б |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.435.1* ТР | Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 34700-2020 п. 15.8, Приложение А; ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п.5.4.8, Приложение Б |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.436.1* ТР | Оповещатели пожарные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 34699-2020 п. 8.16, Приложение А; ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п.6.4.11, Приложение Б |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.437.1* ТР | Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п.7.6.19, Приложение Б |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.438.1* ТР | Прочие устройства, предназначенные для работы в шлейфах пожарной сигнализации | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п.8.4.1, 4.4.6, Приложение Б |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.439.1* ТР | Системы передачи извещений о пожаре | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 34701-2020 п.10.7, Приложение Б; ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012; ГОСТ Р 53325-2012 п.9.6.9, Приложение Б |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.440.1* ТР | Извещатели пожарные автономные точечные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ 11.16.08-2011 п.5.3.14; СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.441.1* ТР | Извещатели пожарные тепловые | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30379-2017; ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ 2218-2011 п.9.2.13; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.442.1* ТР | Оповещатели пожарные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ 2243-2011 п.18.9.1, 18.9.2; СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.443.1* ТР | Приборы управления пожарные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30379-2017; ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ 11.14.01-2006 п.16.2.9; СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.444.1* ТР | Приборы приемно-контрольные пожарные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30379-2017; ГОСТ 30737-2001 п.7.2.3; ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.445.1* ТР | Системы передачи извещений о пожаре | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ 11.16.10-2016 п.13.3, 13.3.1; СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.446.1* ТР | Установки пожаротушения роботизированные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005); ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53326-2009 п.7.2.12 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.447.1* ТР | Извещатели пожарные ручные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | EN 50130-4:2011; ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ EN 54-11-2009 п.5.18.2; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.448.1** ТР | Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС). Система экстренного реагирования при авариях | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ 33466-2015 р. 5; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 018/2011 |
| 1.449.1** ТР | Аппаратура спутниковой навигации для оснащения колесных транспортных средств категории М и N | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | CISPR 12:2007; CISPR 12:2009; CISPR 25:2016; ISO 10605:2008; ISO 10605:2023; ГОСТ 29157-91¹; ГОСТ 33472-2015 р.12¹; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 018/2011 |
| 2.1* ТР | Устройства управления, контроля и безопасности, программные средства железнодорожного подвижного состава | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) электрооборудования в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования, электромагнитная совместимость электрооборудования с устройствами железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной электросвязи инфраструктуры железнодорожного транспорта, уровень электромагнитных помех, создаваемый железнодорожным подвижным составом и его составными частями |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006); ГОСТ 33436.4-1-2015 р.5; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 001/2011 |
| 2.1.1* ТР | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных и детей ясельной группы; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные | 13.91/29.113, 13.91/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.1.1* | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна трикотажные из всех видов волокон | 13.91/08.052 | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-1-2022; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2022; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2022; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2022; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2022; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-17-2022; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2022; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2022; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-20-2022; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-21-2022; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2022; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-6-2022; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2022; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3, р. 8, р.14, р.15; СТБ ИСО 5088-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.1.2* ТР | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных и детей ясельной группы; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные | 13.91/08.052 | Подготовка проб для химических испытаний / идентификация |  | ГОСТ ИСО 5089-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.1.2* | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна трикотажные из всех видов волокон | 13.91/08.052 | Вид и массовая доля сырья, соответствие указанному в марки ровке (правильность маркировки полотен трикотажных) |  | СТБ 2207-2011 п. 6.17 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.1.3* ТР | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных и детей ясельной группы; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные | 13.91/08.052 | Вид и массовая доля сырья / идентификация (соответствие указанному в маркировке) |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-15-2015; ГОСТ ISO 1833-16-2015; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.1.3* | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна трикотажные из всех видов волокон | 13.91/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.2; ГОСТ 8845-87 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.1.4* ТР | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных и детей ясельной группы; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные | 13.91/08.156 | Содержание (количество) свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.1.4* | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна трикотажные из всех видов волокон | 13.91/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.1.5* ТР | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных и детей ясельной группы; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные | 13.91/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.1.5* | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна трикотажные из всех видов волокон | 13.91/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 30383-95 п.3.1; ГОСТ 31422-2010 п.3.1; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.1.6* ТР | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных и детей ясельной группы; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные | 13.91/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.1.6* | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна трикотажные из всех видов волокон | 13.91/29.061 | Изменение (линейных) размеров (тканей) (изменение размеров после стирки и сушки; методы бытовой стирки и сушки; после мокрого глажения, замочки, стирки, химической чистки, усадка; после мокрых (мокрой) обработок (обработки)) |  | ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95; ГОСТ 31423-2010; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011); СТБ ISO 5077-2011; СТБ ISO 6330-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.1.7* |  | 13.91/08.156 | Количество свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18 |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.1* ТР | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных и детей ясельной группы; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные | 13.91/26.045 | Устойчивость окраски: к стиркам |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.1.7.2* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к дистиллированной воде |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.3* ТР |  |  | Устойчивость окраски: - к "поту" |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-E04-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.4* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к морской воде |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-E02-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.5* ТР |  | 13.91/26.095 | Устойчивость окраски: к сухому, мокрому трению |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-X12-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.1.8* | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна трикотажные из всех видов волокон | 13.91/29.061 | Линейные размеры (длина; ширина) |  | ГОСТ 8846-87 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.1.9* |  | 13.91/29.040 | Масса |  | ГОСТ 8845-87 р.3, р.5 |  |  |  |  |  |
| 2.1.10* |  | 13.91/11.116 | Перекос петельных рядов и петельных столбиков |  | ГОСТ 8846-87 р.3 |  |  |  |  |  |
| 2.1.11* |  | 13.91/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 8845-87 р.4, р.5 |  |  |  |  |  |
| 2.1.12* |  | 13.20/26.045 | Присутствие свободного хлора (в отбеленных материалах) |  | ГОСТ 25617-2014 р.12 |  |  |  |  |  |
| 2.1.13* |  | 13.91/29.121, 13.20/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 8847-85 р.2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.14* |  | 14.14/29.165 | Требования к пошиву (число стежков в строчке; ширина шва) |  | ГОСТ 9176-87 р.3 |  |  |  |  |  |
| 2.1.15* |  | 14.31/29.061 | Толщина шва мыска |  | ГОСТ 8541-2014 п.7.6, Приложение В |  |  |  |  |  |
| 2.1.16* |  | 14.39/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 19616-74 |  |  |  |  |  |
| 2.1.17* |  | 14.39/29.113, 14.39/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |  |
| 2.1.18* |  | 13.91/29.070 | Устойчивость к истиранию |  | ГОСТ 11595-83 р.2; ГОСТ 12739-85; ГОСТ 16486-93 п.3.2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.19* |  | 14.19/26.045, 14.19/26.095 | Устойчивость окраски к глажению (тепловой обработке) Устойчивость окраски к глажению |  | СТБ ISO 105-X11-2009 |  |  |  |  |  |
| 2.1.21* |  |  | Устойчивость окраски к свету |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88); ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.1.22* |  |  | Устойчивость окраски к стирке |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 |  |  |  |  |  |
| 2.1.23* |  |  | Устойчивость окраски к воде |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ ISO 105-E01-2015; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.1.24* |  |  | Устойчивость окраски к дистиллированной воде |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.1.25* |  |  | Устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83; ГОСТ ISO 105-E04-2014; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.1.26* |  |  | Устойчивость окраски к глажению |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.7-83; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; СТБ ISO 105-X11-2009 |  |  |  |  |  |
| 2.1.27* |  |  | Устойчивость окраски к морской воде (к действию морской воды) |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83; ГОСТ ISO 105-E02-2022; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-E02-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.1.28* |  |  | Устойчивость окраски к действию хлорированной воды (вода плавательных бассейнов) |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-E03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.1.29* |  |  | Устойчивость окраски к каплям воды |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.10-83; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.1.30* |  |  | Устойчивость окраски к органическим растворителям |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.13-83; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.1.31* |  |  | Устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ISO 105-X12-2014; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.1.32* |  |  | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка |  | ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011); СТБ ISO 5077-2011; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |  |
| 2.1.33* |  | 13.91/11.116 | Число петельных рядов и петельных столбиков |  | ГОСТ 8846-87 р.р.4, 5 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/29.113, 14.13/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.1* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/08.052 | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-1-2022; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2022; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2022; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2022; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2022; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-17-2022; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2022; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2022; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-20-2022; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-21-2022; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2022; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-6-2022; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2022; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3, р. 8, р.14, р.15; СТБ ИСО 1833-2001 р.5; СТБ ИСО 1833-2001 р.р. 14, 15; СТБ ИСО 5088-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.2.2* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/08.052 | Подготовка проб для химических испытаний / идентификация (подготовка проб к испытаниям) |  | ГОСТ 938.0-75; ГОСТ ИСО 5089-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.2* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.2.3* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/08.052 | Вид и массовая доля сырья / идентификация (соответствие указанному в маркировке) |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-15-2015; ГОСТ ISO 1833-16-2015; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3; СТБ ИСО 5088-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.3* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.2.4* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/08.052 | Содержание шерстяного волокна |  | ГОСТ 4659-79 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.4* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/29.061 | Изменение (линейных) размеров (тканей) (изменение размеров после стирки и сушки; методы бытовой стирки и сушки; после мокрого глажения, замочки, стирки, химической чистки, усадка; после мокрых (мокрой) обработок (обработки)) |  | ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95; ГОСТ 31423-2010; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011); СТБ ISO 5077-2011; СТБ ISO 6330-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.2.5* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/08.156 | Содержание (количество) свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.5* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/08.156 | Количество свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.2.6* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.6* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/11.116 | Контроль качества готовых изделий |  | ГОСТ 4103-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.2.7* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.7* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 13.20/08.164 | Массовая доля аппретов |  | ГОСТ 25617-2014 р.14 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.2.8* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 11027-2014 п. 5.10; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р. 7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.8* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 13.20/29.070 | Пиллингуемость |  | ГОСТ 14326-73 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.2.9* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/08.164 | Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) |  | ГОСТ 1059-72 п. 2.6; ГОСТ 314-72 п. 2.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.9* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/29.040, 13.20/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.п. 4.3, 4.5, 4.7, Приложение 3-5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.2.10* |  | 14.13/26.045 | Присутствие свободного хлора |  | ГОСТ 25617-2014 р.12 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10.1* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/26.045 | Устойчивость окраски: к стиркам |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.10.2* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к дистиллированной воде |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10.3* ТР |  |  | Устойчивость окраски: - к "поту" |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п.2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-E04-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10.4* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к морской воде |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-E02-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10.5* ТР |  | 14.13/26.095 | Устойчивость окраски: к сухому, мокрому трению |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-X12-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10.6* ТР |  |  | Устойчивость окраски кож: - к сухому трению - к мокрому трению |  | ГОСТ 32076-2013; ГОСТ 938.29-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10.7* ТР |  | 14.13/26.045 | Устойчивость окраски кож: - к "поту" |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); ГОСТ 938.29-2002; СТБ 1049-97 Приложение А |  |  |  |  |  |
| 2.2.11* ТР |  | 14.13/08.156 | Содержание (массовая доля) свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |  |  |  |  |  |
| 2.2.11* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/29.113, 13.20/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 19616-74 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.2.12* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/08.156 | Содержание (массовая доля) водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.13* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.19/26.045, 14.19/26.095 | Устойчивость окраски к свету |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88) |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.2.14* |  |  | Устойчивость окраски к стирке |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 |  |  |  |  |  |
| 2.2.15* |  |  | Устойчивость окраски к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |  |  |  |  |  |
| 2.2.16* |  |  | Устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83; ГОСТ ISO 105-E04-2014 |  |  |  |  |  |
| 2.2.17* |  |  | Устойчивость окраски к глажению |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.7-83 |  |  |  |  |  |
| 2.2.18* |  |  | Устойчивость окраски к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.13-83 |  |  |  |  |  |
| 2.2.19* |  |  | Устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ISO 105-X12-2014 |  |  |  |  |  |
| 2.2.20* |  |  | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка |  | ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011); СТБ ISO 5077-2011; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |  |
| 2.2.21* |  | 13.20/29.113, 13.20/35.069, 13.92/29.113, 13.92/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1* ТР | Кожгалантерейные изделия | 15.12/29.040 | Масса изделия |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.3; ГОСТ 28631-2018 п.8.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3.1* | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 14.14/08.052, 13.99/08.052 | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-1-2022; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2022; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2022; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2022; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2022; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-17-2022; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2022; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2022; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-20-2022; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-21-2022; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2022; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-6-2022; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2022; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3, р. 8, р.14, р.15; СТБ ИСО 1833-2001 р.5; СТБ ИСО 1833-2001 р.р. 14, 15; СТБ ИСО 5088-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.3.2* ТР | Кожгалантерейные изделия | 15.12/29.061 | Линейные размеры изделий |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.2; ГОСТ 28631-2018 п.8.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3.2* | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 14.14/29.119, 13.99/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.3.3* ТР | Кожгалантерейные изделия | 15.12/29.121 | Разрывная нагрузка швов, узлов крепления ручек или максимальная загрузка |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.5; ГОСТ 28631-2018 п.8.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3.3* | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 14.14/29.151, 13.99/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.3.4* ТР | Кожгалантерейные изделия | 15.12/29.121 | - разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.5, п.п.7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.6; ГОСТ 28631-2018 п.8.6, п.п.8.6.1, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3.4* | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 14.14/29.061, 13.99/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 4103-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.3.5* ТР | Кожгалантерейные изделия | 15.12/29.121 | - максимальная загрузка |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.5, п.п.7.5.3, 7.5.7; ГОСТ 28631-2018 п.8.6, п.п.8.6.3, 8.6.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3.5* | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 13.20/08.164 | Массовая доля аппретов |  | ГОСТ 25617-2014 р.14 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.3.6* |  | 13.20/26.045 | Присутствие свободного хлора |  | ГОСТ 25617-2014 р.12 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.1* ТР | Кожгалантерейные изделия | 15.12/26.095 | Устойчивость окраски: - к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.4; ГОСТ 28631-2018 п.8.4; ГОСТ 28754-2018 п.7.5; ГОСТ 28754-90 п.4.3; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.4.4; ГОСТ 938.29-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3.6.2* ТР |  | 15.12/26.045 | Устойчивость окраски: - к "поту" |  | ГОСТ 28754-2018 п.7.3; ГОСТ 28754-90 п.4.4 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.3* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к воздействию "пота" |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); ГОСТ 938.29-2002; СТБ 1049-97 приложение А |  |  |  |  |  |
| 2.3.7* ТР |  | 15.12/11.116 | Наличие формоустойчивой спинки |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.1; ГОСТ 28631-2018 п.8.1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.7* | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 13.20/08.156 | Количество свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.3.8* ТР | Кожгалантерейные изделия | 15.12/11.116 | Наличие светоотражающих элементов |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.1; ГОСТ 28631-2018 п.8.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3.8* | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 14.14/11.116, 13.99/11.116 | Требования к пошиву |  | ГОСТ 4103-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.3.9* ТР | Кожгалантерейные изделия | 15.12/11.116 | Контрастность |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.1; ГОСТ 28631-2018 п.8.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3.10* | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 13.99/26.045, 13.99/26.095, 13.20/26.045, 13.20/26.095 | Устойчивость окраски к стирке |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.3.11* |  |  | Устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83; ГОСТ ISO 105-E04-2014 |  |  |  |  |  |
| 2.3.12* |  |  | Устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ISO 105-X12-2014 |  |  |  |  |  |
| 2.3.13* |  | 13.99/29.113, 13.99/35.069, 13.20/29.113, 13.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1* ТР | Одежда и изделия меховые | 15.11/08.052 | Подготовка образцов для контроля |  | ГОСТ 32077-2013; ГОСТ 9209-77 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.1* | Одежда производственная и специальная, материалы для ее изготовления; изделия санитарно- гигиенические для медицинского персонала | 14.12/11.116, 14.13/11.116 | Внешний вид ((наличие защитных конструктивных элементов)) |  | ГОСТ 12807-2003; ГОСТ 4103-82 р.6, табл.1, р.2, 2.1; СТБ 757-2022 п. 3.8, 3.9, 3.11, 6.1, 6.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.4.2* ТР | Одежда и изделия меховые | 15.11/29.145 | Температура сваривания кожевой ткани меха |  | ГОСТ 32078-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.2* | Одежда производственная и специальная, материалы для ее изготовления; изделия санитарно- гигиенические для медицинского персонала | 14.12/26.141, 14.13/26.141 | Водоотталкивающие свойства (устойчивость водоотталкивающих (водоупорных) свойств к пятикратной стирке и пятикратной химчистке) |  | ГОСТ 11209-85 п.п. 3.14, 3.15; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.6.2; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ ISO 6330-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.4.3* ТР | Одежда и изделия меховые | 15.11/29.061 | Толщина кожевой ткани |  | ГОСТ 33267-2015 р.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.3* | Одежда производственная и специальная, материалы для ее изготовления; изделия санитарно- гигиенические для медицинского персонала | 14.12/26.141, 14.13/26.141 | Водоупорность ((устойчивость водоупорных свойств после пятикратной химической чистки, стирки); (химическая чистка, стирка в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.6.2; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ ISO 6330-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.4.4* ТР | Одежда и изделия меховые | 15.11/08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани |  | ГОСТ 32165-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.5* ТР |  | 15.11/08.156 | Содержание (массовая доля) свободного формальдегида |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.2; ГОСТ ISO 17226-2-2011 |  |  |  |  |  |
| 2.4.6* ТР |  | 15.11/08.082, 15.11/08.156 | Содержание (массовая доля) водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4; ГОСТ 31280-2004 п.3.3,3.4 |  |  |  |  |  |
| 2.4.6* | Одежда производственная и специальная, материалы для ее изготовления; изделия санитарно- гигиенические для медицинского персонала | 14.12/29.119, 14.13/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.4.7* ТР | Одежда и изделия меховые | 15.11/26.045, 15.11/26.095 | Устойчивость окраски к сухому трению: - волосяного покрова - кожевой ткани |  | ГОСТ 32079-2013; ГОСТ 9210-77 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.7* | Одежда производственная и специальная, материалы для ее изготовления; изделия санитарно- гигиенические для медицинского персонала | 14.12/26.141, 14.13/26.141 | Водопроницаемость (устойчивость после пятикратной химической чистки, стирки; химическая чистка, стирка в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ 22944-78 р.2; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ ISO 6330-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.4.8* |  | 14.12/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3; ГОСТ 8971-78 р.1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.9* |  | 14.12/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 8977-74 |  |  |  |  |  |
| 2.4.10* |  |  | Жесткость (по методу кольца) |  | ГОСТ 10550-93 п.п. 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 4.3, 5.3, 5.4 |  |  |  |  |  |
| 2.4.11* |  | 14.12/29.061, 14.13/29.061 | Изменение (линейных) размеров (изменение размеров после стирки и сушки; методы бытовой стирки и сушки; после мокрого глажения, замочки, стирки, химической чистки, влажно-тепловой обработки (усадка); после мокрых обработок) |  | ГОСТ 15530-93 п.п. 3.7, 3.8; ГОСТ 21050-2004 п.8.2; ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011); СТБ ISO 5077-2011; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |  |
| 2.4.12* |  | 14.12/11.116, 14.13/11.116 | Качество готовых изделий (внешний вид; наличие защитных конструктивных элементов) |  | ГОСТ 4103-82 п.6, табл.1, р.2, п.2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.13* |  | 14.12/26.141, 14.13/26.141 | Кислотозащитные свойства (Кислотозащитные свойства тканей с отделкой К20, К50, К80, КК) |  | ГОСТ 11209-85 п.3.11; ГОСТ 12.4.251-2013 п.5.2.1; СТБ 1387-2003 п.8.6.10 |  |  |  |  |  |
| 2.4.14* |  |  | Кислотопроницаемость |  | ГОСТ 12.4.105-81 п. 3.1.10; ГОСТ 16166-80 п. 3.9 |  |  |  |  |  |
| 2.4.15* |  |  | Кислотонепроницаемость |  | ГОСТ 12.4.251-2013 п.5.2.3 |  |  |  |  |  |
| 2.4.16* |  |  | Кислотостойкость (потеря разрывной нагрузки) |  | ГОСТ 12.4.105-81 п.3.1.10; ГОСТ 12.4.251-2013 п.5.2.2; ГОСТ 16166-80 п.3.10 |  |  |  |  |  |
| 2.4.17* |  | 14.12/11.116, 14.13/11.116, 13.20/11.116 | Количество нитей на 10 см (плотность нитей, число нитей на 10 см) |  | ГОСТ 29104.3-91; ГОСТ 3812-72 |  |  |  |  |  |
| 2.4.18* |  | 14.12/29.061, 14.13/29.061, 13.20/29.061 | Линейные размеры (длина; толщина; ширина) |  | ГОСТ 17073-71 р.1; ГОСТ 29104.1-91 п. 1-3; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.п. 4.1-4.6; ГОСТ 938.13-70; ГОСТ 938.15-70 |  |  |  |  |  |
| 2.4.19* |  | 14.12/11.116, 14.13/11.116 | Маркировка (комплектность; обозначение защитных свойств; требования к указанию размеров; упаковка) |  | ГОСТ 10581-91; ГОСТ 4103-82 п.6, табл.1, поз.1; СТБ 757-2022 п. 3.12, 6.7 |  |  |  |  |  |
| 2.4.20* |  | 14.12/29.040, 14.13/29.040, 13.20/29.040 | Масса |  | ГОСТ 17073-71 р.2; ГОСТ 29104.1-91 р.2; ГОСТ 938.13-70 |  |  |  |  |  |
| 2.4.21* |  | 13.20/08.164 | Массовая доля жировых веществ |  | ГОСТ 4659-79 р.1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.22* |  | 14.12/11.116, 14.13/11.116 | Обработка срезов, обрезных краев |  | ГОСТ 4103-82 п.6, табл.1, п.5.6 |  |  |  |  |  |
| 2.4.23* |  | 14.12/26.080, 14.13/26.080, 13.20/26.080 | Огнестойкость и огнестойкость после 5 циклов стирок – сушек или 5 циклов химчисток (устойчивость огнезащитных свойств) |  | ГОСТ 11209-85 п.п. 3.12, 3.15; ГОСТ 15898-70; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |  |
| 2.4.24* |  | 14.12/29.061, 14.13/29.061 | Основные линейные размеры |  | ГОСТ 12.4.010-75 п. 1.4; ГОСТ 12.4.029-76 п.1.3; ГОСТ 12.4.044-87 п.1.2.3; ГОСТ 12.4.045-87 п.1.2.3; ГОСТ 12.4.099-80 п.п. 1.4, 1.5; ГОСТ 12.4.100-80 п.п.1.4, 1.5; ГОСТ 12.4.110-82 п.п.1.4, 1.5; ГОСТ 12.4.131-83 п.1.3; ГОСТ 12.4.132-83 п.1.3; ГОСТ 12.4.310-2020 п.5.1.3; ГОСТ 17521-72; ГОСТ 17522-72; ГОСТ 23134-78 п.п. 1.4, 1.5; ГОСТ 24760-81 п.1.3; ГОСТ 25194-82 п.1.4; ГОСТ 27574-87 п.1.2.2; ГОСТ 27575-87 п.1.2.2; ГОСТ 27651-88 п.1.2.3; ГОСТ 27652-88 п.п 1.2.3, 1.2.4; ГОСТ 27653-88 п.1.2.3; ГОСТ 27654-88 п.п 1.2.3, 1.2.4; ГОСТ 29057-91 п.п 1.2.4, 1.2.5; ГОСТ 29058-91 п.п 1.2.4, 1.2.5; ГОСТ 29335-92 п.1.2.3; ГОСТ 29338-92 п.1.2.3; ГОСТ 9896-88 п.п. 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8; ГОСТ 9897-88 п.п. 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10; СТБ 757-2022 п.3.3 |  |  |  |  |  |
| 2.4.25* |  | 14.12/29.040, 14.13/29.040, 13.20/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.п. 4.3, 4.5, 4.7, Приложение 3-5 |  |  |  |  |  |
| 2.4.26* |  | 13.99/29.121 | Прочность связи между слоями |  | ГОСТ 28073-89; СТБ 1387-2003 п.8.6.24 |  |  |  |  |  |
| 2.4.27* |  | 14.12/29.121 | Прочность соединений (разрывная нагрузка шва) |  | ГОСТ 12.4.101-93 п.2.5.3; ГОСТ 28073-89 р.3 |  |  |  |  |  |
| 2.4.28* |  |  | Раздирающая нагрузка |  | ГОСТ 17922-72; ГОСТ 29104.5-91 р.2; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.3 |  |  |  |  |  |
| 2.4.29* |  |  | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 17316-71; ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 3813-72 р.2; ГОСТ 938.11-69 |  |  |  |  |  |
| 2.4.30* |  | 14.12/08.052 | Содержание (массовой доли) шерстяного волокна |  | ГОСТ 4659-79 р.2 |  |  |  |  |  |
| 2.4.31* |  | 14.12/29.121, 15.11/29.121 | Сопротивление раздиранию |  | ГОСТ 17074-71 метод А |  |  |  |  |  |
| 2.4.32* |  | 14.12/26.141, 14.13/26.141 | Сохранение кислотозащитных свойства после пятикратной стирки, химической чистки (- кислотонепроницаемость; кислотозащитные свойства: - кислотостойкость материала (потеря прочности от воздействия кислот по разрывной нагрузке); стирка, химическая чистка, в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 11209-85 п.3.11; ГОСТ 12.4.251-2013 п.п. 5.2.1- 5.2.3; ГОСТ 16166-80 п.п. 3.9, 3.10; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ 1387-2003 п.8.6.11; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |  |
| 2.4.33* |  | 14.12/29.070, 14.13/29.070 | Сопротивление порезу |  | ГОСТ 12.4.141-99 метод 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.34* |  | 14.12/29.070, 14.13/29.070, 13.91/29.070 | Стойкость к истиранию (по плоскости; устойчивость к истиранию) |  | ГОСТ 12739-85; ГОСТ 15967-70; ГОСТ 18976-73; ГОСТ 29104.17-91; ГОСТ 9913-90 п.4.3 |  |  |  |  |  |
| 2.4.35* |  | 14.12/26.080, 14.13/26.080, 13.20/26.080 | Стойкость к прожиганию (сохранение огнезащитных свойств), после пятикратной химической чистки, стирки (химическая чистка, стирка в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 12.4.184-97 п. 5.2.2, 5.3; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |  |
| 2.4.36* |  | 14.12/29.070, 14.13/29.070, 13.20/29.070 | Стойкость к пиллингообразованию |  | ГОСТ 9913-90 п.4.7 |  |  |  |  |  |
| 2.4.37* |  |  | Стойкость к проколу |  | ГОСТ 12.4.118-82; ГОСТ 12.4.183-91 п.2.1, Приложение 2 |  |  |  |  |  |
| 2.4.38* |  | 14.12/26.141, 14.13/26.141, 13.20/26.141 | Стойкость материалов, швов к действию агрессивных сред (потеря прочности от воздействия кислот или щелочей по физико-механическим свойствам материалов, швов) |  | ГОСТ 12.4.220-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.4.39* |  |  | Стойкость покрытия к действию кислот (после 5 стирок (стирка в соответствии с символом по уходу, указанному в маркировке); раствора серной кислоты с массовой долей 60%)) |  | ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ Р 50714-94 п.7.12; СТБ 1387-2003 п.8.6.21; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |  |
| 2.4.40* |  | 14.12/26.080, 14.13/26.080, 13.20/26.080, 13.95/26.080 | Суммарное тепловое сопротивление |  | ГОСТ 20489-75; ГОСТ 29335-92 р.3; ГОСТ 29338-92 р.3 |  |  |  |  |  |
| 2.4.41* |  | 14.12/11.116, 14.13/11.116, 13.20/11.116 | Требования к швам и срезам, стежкам, строчкам (количество стежков в 1 см строчки) |  | ГОСТ 4103-82 п.6, табл.1, п.5.6 |  |  |  |  |  |
| 2.4.42* |  | 14.12/29.113, 14.13/29.113, 13.20/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 19616-74; ГОСТ 29104.20-91 |  |  |  |  |  |
| 2.4.43* |  | 14.12/29.113, 14.12/35.069, 14.13/29.113, 14.13/35.069, 13.20/29.113, 13.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95; СТБ 757-2022 п.6.5 |  |  |  |  |  |
| 2.4.44* |  | 13.99/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу |  | ГОСТ 8978-2003 р.3; СТБ 1387-2003 п.8.6.25 |  |  |  |  |  |
| 2.4.45* |  | 14.12/26.045, 14.13/26.045, 13.20/26.045, 13.99/26.045 | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка |  | ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011); СТБ ISO 5077-2011; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |  |
| 2.4.47* |  | 14.12/26.045, 14.12/26.095 | Устойчивость окраски к свету |  | ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 2846-82 п.п. 2.3, 2.4; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.3.7; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88) |  |  |  |  |  |
| 2.4.48* |  |  | Устойчивость окраски к воздействию погоды |  | ГОСТ 21790-2005 п. 6.10; ГОСТ 28000-2004 п. 7.10; ГОСТ 2846-82 п.п. 2.3, 2.4; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.3.7; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ ISO 105-B03-2023 |  |  |  |  |  |
| 2.4.49* |  |  | Устойчивость окраски к стирке |  | ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п. 7.10; ГОСТ 2846-82 п.п.2.3, 2.4; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п. 3.7; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83 |  |  |  |  |  |
| 2.4.50* |  |  | Устойчивость окраски к дистиллированной воде |  | ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 2846-82 п.п. 2.3, 2.4; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.3.7; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |  |  |  |  |  |
| 2.4.51* |  |  | Устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 2846-82 п.п.2.3, 2.4; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.3.7; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п. 3.7; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |  |  |  |  |  |
| 2.4.52* |  |  | Устойчивость окраски к глажению |  | ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 2846-82 п.п.2.3, 2.4; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.3.7; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.7-83 |  |  |  |  |  |
| 2.4.53* |  |  | Устойчивость окраски к морской воде (к действию морской воды) |  | ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 2846-82 п.п. 2.3, 2.4; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.3.7; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83 |  |  |  |  |  |
| 2.4.54* |  |  | Устойчивость окраски к органическим растворителям |  | ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 2846-82 п.п. 2.3, 2.4; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.3.7; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.13-83 |  |  |  |  |  |
| 2.4.55* |  |  | Устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 2846-82 п.п.2.3, 2.4; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п. 3.7; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |  |  |  |  |  |
| 2.4.56* |  | 14.12/08.052, 14.13/08.052, 13.99/08.052 | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-1-2022; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2022; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2022; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-6-2022; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2022; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.4.57* |  | 14.12/11.116, 14.13/11.116, 13.99/11.116 | Герметичность упаковки |  | СТБ 757-2022 п.6.8 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1* ТР | Обувь | 15.20/29.040 | Масса полупары обуви |  | ГОСТ 28735-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.1* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.151, 32.99/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.5.2* ТР | Обувь | 15.20/29.040 | Масса пары валяной обуви |  | ГОСТ 1059-72 п.2.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.2* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/11.116, 32.99/11.116, 22.19/11.116 | Внешний вид ((наличие защитных конструктивных элементов)) |  | ГОСТ 20010-93 п.3.2; ГОСТ 4103-82 р.6, табл.1, р.2, 2.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.5.3* ТР | Обувь | 15.20/29.061 | Гибкость |  | ГОСТ 9718-88 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.3* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141, 32.99/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12.4.252-2013 п.8.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.5.4* ТР | Обувь | 15.20/29.061 | Высота каблука |  | ГОСТ 33225-2015 п.5.1.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.4* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.119, 32.99/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.5.5* ТР | Обувь | 15.20/26.095, 15.20/29.165 | Деформация подноска и задника |  | ГОСТ 9135-2004 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.5* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.095, 32.99/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 8977-74 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.5.6* ТР | Обувь | 15.20/29.121 | Прочность крепления деталей низа |  | ГОСТ 9134-78 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.6* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.061, 32.99/29.061, 22.19/29.061 | Измерение перчаток (длина; толщина стенки; ширина) |  | ГОСТ 12.4.252-2013 п.8.1; ГОСТ 20010-93 п.п. 1.2.3, 3.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.5.7* ТР | Обувь | 15.20/29.121 | - прочность ниточных швов |  | ГОСТ 9290-76 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.7* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141, 32.99/26.141, 22.19/26.141 | Кислотозащитные свойства (Кислотозащитные свойства тканей с отделкой К20, К50, К80, КК) |  | ГОСТ 11209-85 п.3.11; ГОСТ 12.4.251-2013 п.5.2.1; СТБ 1387-2003 п.8.6.10 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.5.8* ТР | Обувь | 15.20/29.121 | - прочность крепления подошвы |  | ГОСТ 9292-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.8* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141, 32.99/26.141, 22.19/26.141 | Кислотопроницаемость |  | ГОСТ 12.4.105-81 п. 3.1.10; ГОСТ 16166-80 п. 3.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.5.9* ТР | Обувь | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 126-79 п. 4.9; ГОСТ 6410-80 п. 4.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.9* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141, 32.99/26.141, 22.19/26.141 | Кислотостойкость |  | ГОСТ 12.4.105-81 п.3.1.10; ГОСТ 16166-80 п.3.10 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.5.10* ТР | Обувь | 15.20/08.164 | Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) |  | ГОСТ 1059-72 п. 2.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.10* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 32.99/26.141, 22.19/26.141 | Кислото- и щелочепроницаемость |  | ГОСТ 12.4.063-79 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.5.11* ТР | Обувь | 15.20/11.116 | Определение видов применяемых материалов/идентификация |  | ГОСТ 33099-2014; ГОСТ ISO 17131-2022 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.12* ТР |  | 15.20/08.052 | Вид и массовая доля сырья / идентификация (соответствие указанному в маркировке) |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-15-2015; ГОСТ ISO 1833-16-2015; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-8-2011; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3 |  |  |  |  |  |
| 2.5.12* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/11.116, 32.99/11.116, 22.19/11.116 | Требования к швам и срезам, стежкам, строчкам (количество стежков в 1 см строчки) |  | ГОСТ 4103-82 п.6, табл.1, п.5.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.5.13* ТР | Обувь | 15.20/08.052 | Содержание шерстяного волокна |  | ГОСТ 4659-79 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.13* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/11.116, 32.99/11.116, 22.19/11.116 | Маркировка (информация изготовителя; обозначение защитных свойств; требования к указанию размеров) |  | ГОСТ 20010-93 п.3.6; ГОСТ 4103-82 п.6, табл.1, поз.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.5.14* ТР | Обувь | 15.20/26.045, 15.20/26.095 | Устойчивость окраски кож: - к сухому трению - к мокрому трению - к "поту" |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); ГОСТ 32076-2013; ГОСТ 938.29-2002; СТБ 1049-97 приложение А |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.14* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 15.11/29.040, 14.11/29.040 | Масса |  | ГОСТ 938.13-70 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.5.15* ТР | Обувь | 15.20/08.156 | Содержание (массовая доля) свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.15* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141, 32.99/26.141, 22.19/26.141 | Намокаемость |  | ГОСТ 8972-78 п.5.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.5.16* ТР | Обувь | 15.20/08.082, 15.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.3,3.4; ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.16* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.080, 13.20/26.080, 14.13/26.080 | Огнестойкость и огнестойкость после 5 циклов стирок – сушек или 5 циклов химчисток (устойчивость огнезащитных свойств) |  | ГОСТ 11209-85 п.п. 3.12, 3.15; ГОСТ 15898-70; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ ISO 6330-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.5.17* ТР | Обувь | 15.20/11.116 | Наличие открытой и нефиксированной пяточной части в обуви |  | ГОСТ 26165-2021 п.7.11 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.17* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.061, 32.99/29.061, 22.19/29.061 | Основные линейные размеры |  | ГОСТ 12.4.010-75 п.1.4; ГОСТ 4103-82; СТБ 916-2009 п.п.3.1, 3.2, 3.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.5.18* ТР | Обувь | 15.20/29.113, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.18* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.040, 32.99/29.040 | Плотность нитей прошивных полотен |  | ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п.4.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.5.19* |  |  | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.п. 4.3, 4.5, 4.7, Приложение 3-5; ГОСТ 8845-87 р.4, р.5 |  |  |  |  |  |
| 2.5.20* |  | 22.19/29.121 | Прочность при растяжении, относительное удлинение; условная прочность, относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ ISO 37-2020 |  |  |  |  |  |
| 2.5.21* |  | 32.99/29.121, 13.99/29.121 | Прочность связи между слоями (при расслоении) |  | ГОСТ 17317-88 |  |  |  |  |  |
| 2.5.22* |  | 14.12/29.121 | Прочность соединений (разрывная нагрузка шва) |  | ГОСТ 12.4.101-93 п.2.5.3; ГОСТ 28073-89 р.3 |  |  |  |  |  |
| 2.5.23* |  | 14.12/29.121, 13.95/29.121 | Раздирающая нагрузка |  | ГОСТ 17922-72; ГОСТ 29104.5-91 р.2; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.3 |  |  |  |  |  |
| 2.5.24* |  |  | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 15902.3-79 р.2; ГОСТ 17316-71; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.2; ГОСТ 8847-85 р.2; ГОСТ 938.11-69 |  |  |  |  |  |
| 2.5.26* |  | 14.12/29.070, 14.13/29.070 | Сопротивление порезу |  | ГОСТ 12.4.141-99 метод 1; ГОСТ EN 388-2019 р.5, п.6.2 |  |  |  |  |  |
| 2.5.27* |  | 13.99/29.121 | Сопротивление раздиранию |  | ГОСТ 17074-71 метод А |  |  |  |  |  |
| 2.5.28* |  | 14.12/29.070, 14.13/29.070 | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ EN 388-2019 р.5, п.6.4 |  |  |  |  |  |
| 2.5.29* |  | 14.12/29.070, 14.13/29.070, 13.91/29.070 | Стойкость к истиранию (по плоскости; устойчивость к истиранию) |  | ГОСТ 12.4.183-91 п.2.1; ГОСТ 12739-85; ГОСТ 15967-70; ГОСТ EN 388-2019 р.5, п.6.1 |  |  |  |  |  |
| 2.5.30* |  | 14.12/26.080, 13.20/26.080, 14.13/26.080 | Стойкость к прожиганию (сохранение огнезащитных свойств), после пятикратной химической чистки, стирки (химическая чистка, стирка в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 12.4.184-97 п. 5.2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.5.31* |  | 14.12/29.070, 13.20/29.070, 14.13/29.070 | Стойкость к проколу |  | ГОСТ 12.4.118-82; ГОСТ 12.4.183-91 п.2.1, Приложение 2; ГОСТ EN 388-2019 р.5, п.6.5 |  |  |  |  |  |
| 2.5.32* |  | 14.12/26.141, 32.99/26.141, 22.19/26.141 | Стойкость материалов, швов к действию агрессивных сред (потеря прочности от воздействия кислот или щелочей по физико-механическим свойствам материалов, швов) |  | ГОСТ 12.4.220-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.5.33* |  | 14.12/29.121, 32.99/29.121, 22.19/29.121 | Стойкость покрытия к действию кислот (после 5 стирок (стирка в соответствии с символом по уходу, указанному в маркировке); раствора серной кислоты с массовой долей 60%)) |  | ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ Р 50714-94 п.7.12; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |  |
| 2.5.34* |  | 14.12/26.141, 32.99/26.141, 22.19/26.141 | Сохранение кислотозащитных свойства после пятикратной стирки, химической чистки (- кислотонепроницаемость; кислотозащитные свойства: - кислотостойкость материала (потеря прочности от воздействия кислот по разрывной нагрузке); стирка, химическая чистка, в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 11209-85 п.3.11; ГОСТ 12.4.251-2013 п.п. 5.2.1- 5.2.3; ГОСТ 16166-80 п.п. 3.9, 3.10; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ 1387-2003 п.8.6.11 |  |  |  |  |  |
| 2.5.35* |  | 14.12/29.113, 14.12/35.069, 32.99/29.113, 32.99/35.069, 22.19/29.113, 22.19/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |  |
| 2.5.36* |  | 14.12/29.061, 32.99/29.061, 22.19/29.061 | Усадка после намокания, намокания и последующего высушивания |  | ГОСТ 8972-78 п.п. 5.2, 5.3 |  |  |  |  |  |
| 2.5.37* |  | 13.91/29.070 | Устойчивость к истиранию |  | ГОСТ 12739-85 |  |  |  |  |  |
| 2.5.38* |  | 13.99/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу |  | ГОСТ 8978-2003 р.3 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового использования: - подгузники детские бумажные | 17.22/29.040 | Время впитывания подгузников |  | ГОСТ Р 52557-2020 п.6.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.6.1* | Изделия корсетные | 14.14/08.052 | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-1-2022; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2022; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2022; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2022; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2022; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-17-2022; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2022; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2022; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-20-2022; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-21-2022; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2022; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-6-2022; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2022; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3, р. 8, р.14, р.15; СТБ ИСО 1833-2001 р.5; СТБ ИСО 1833-2001 р.р. 14, 15; СТБ ИСО 5088-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.6.2* ТР | Изделия текстильные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна текстильные из всех видов волокон, обувь | 14.14/08.158, 13.20/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158 | Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде Стирол Толуол Спирт бутиловый Спирт метиловый Ацетон Ксилолы (смесь изомеров) Бензол Ацетальдегид Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 п.11; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.6.2* | Изделия корсетные | 14.14/08.156 | Количество свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.6.3* ТР | Изделия текстильные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна текстильные из всех видов волокон, обувь | 14.14/08.158, 13.20/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158 | Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде Диоктилфталат Дибутилфталат Диметилтерефталат |  | МУК 4.1.3169-14 п.11; МУК 4.1.3169-14; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.6.4* ТР |  | 14.14/08.032, 13.20/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032 | Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде Цинк Кадмий Кобальт Хром Свинец Мышьяк Никель Медь |  | ГОСТ 31870-2012 4; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  |  |  |  |  |
| 2.6.5* ТР |  | 14.14/11.116, 13.20/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116 | Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде Этиленгликоль |  | Инструкция № 880-71 стр. 106-109, "Определение этиленгликоля с фуксиносернистой кислотой"; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  |  |  |  |  |
| 2.6.5* | Изделия корсетные | 14.14/26.045, 14.14/26.095 | Устойчивость окраски к стирке |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.6.6* |  |  | Устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83; ГОСТ ISO 105-E04-2014; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.6.7* |  |  | Устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ISO 105-X12-2014; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.6.8* |  | 14.14/29.113, 14.14/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1* ТР | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; изделия штучные | 13.96/29.113, 13.96/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.1* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.92/08.156 | Белизна |  | ГОСТ 18054-72 (ИСО 105-I02-87) |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.7.2* ТР | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; изделия штучные | 13.96/08.052 | Подготовка проб для химических испытаний / идентификация |  | ГОСТ ИСО 5089-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.2* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.92/11.116 | Величина перекоса |  | ГОСТ 14067-91 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.7.3* ТР | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; изделия штучные | 13.96/11.116 | Идентификация (соответствие указанному в маркировке) |  | ГОСТ 12453-77; ГОСТ 16958-71; ГОСТ 26623-85; ГОСТ 30084-93; ГОСТ 8737-77; ГОСТ Р 51293-99; ГОСТ Р 51793-2001; СТБ 948-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.3* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.92/08.052 | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-1-2022; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2022; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2022; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2022; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2022; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-17-2022; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2022; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2022; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-20-2022; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-21-2022; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2022; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-6-2022; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2022; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3, р. 8, р.14, р.15; СТБ ИСО 1833-2001 р.5; СТБ ИСО 1833-2001 р.р. 14, 15; СТБ ИСО 5088-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.7.4* ТР | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; изделия штучные | 13.96/08.052 | Вид и массовая доля сырья / идентификация (соответствие указанному в маркировке) |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.4* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.92/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 28000-2004 п.7.5; ГОСТ 30090-93 п.6.13; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.7.5* ТР | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; изделия штучные | 13.96/08.052 | Содержание шерстяного волокна |  | ГОСТ 4659-79 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.6* ТР |  | 13.96/08.156 | Содержание (количество) свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |  |  |  |  |  |
| 2.7.7* ТР |  | 13.96/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  |  |  |  |  |
| 2.7.7* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.92/26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.7; СТБ 1017-96 п.5.12 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.7.8* ТР | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; изделия штучные | 13.96/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.8* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.92/26.141 | Водоупорность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.6.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.7.9* ТР | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; изделия штучные | 13.96/26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 11027-2014 п. 5.10; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р. 7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.9* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.92/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.7.10* |  | 13.92/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  |  |  |  |  |
| 2.7.10.1* ТР | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; изделия штучные | 13.96/26.045 | Устойчивость окраски: к стиркам |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.10.2* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к дистиллированной воде |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.7.10.3* ТР |  |  | Устойчивость окраски: - к "поту" |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п.2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-E04-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.7.10.4* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к морской воде |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.7.10.5* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к действию морской воды |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-E02-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.7.10.6* ТР |  | 13.96/26.095 | Устойчивость окраски: к сухому, мокрому трению |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-X12-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.7.10.7* ТР |  | 13.96/26.045 | Устойчивость окраски: к воздействию воды |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-E01-2015; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.7.11* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.92/26.095 | Жесткость (по методу кольца) |  | ГОСТ 10550-93 п.п. 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 4.3, 5.3, 5.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.7.12* ТР | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; изделия штучные | 13.96/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р. 5; СТБ 1017-96 п.5.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.12* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.91/29.061, 13.20/29.061 | Изменение размеров после мокрых обработок или химической чистки |  | ГОСТ 23432-2021 п.7.9; ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.7.13* |  | 13.92/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.5; СТБ 1017-96 п.5.7 |  |  |  |  |  |
| 2.7.14* |  | 13.20/11.116 | Количество нитей на 10 см (плотность нитей и пучков ворса) |  | ГОСТ 29104.3-91; ГОСТ 3812-72 |  |  |  |  |  |
| 2.7.15* |  | 13.91/08.156, 13.20/08.156 | Количество свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18 |  |  |  |  |  |
| 2.7.16* |  | 13.92/29.061, 13.91/29.061, 13.20/29.061 | Линейные размеры (длина; ширина) |  | ГОСТ 10232-77 3.2; ГОСТ 22017-2021 п.7.2; ГОСТ 28486-2021 п.6.2; ГОСТ 29104.1-91 п. 1-3; ГОСТ 30090-93 п.6.5; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.п. 4.1-4.6; ГОСТ 8846-87 р.2; СТБ 1017-96 п. 5.2; СТБ 638-2001 п. 6.2 |  |  |  |  |  |
| 2.7.17* |  | 13.91/08.164, 13.20/08.164 | Массовая доля аппретов |  | ГОСТ 25617-2014 р.14 |  |  |  |  |  |
| 2.7.18* |  | 13.20/08.164 | Массовая доля жировых веществ |  | ГОСТ 4659-79 р.1 |  |  |  |  |  |
| 2.7.19* |  | 13.92/29.040, 13.20/29.040 | Массовая доля костры и сорных примесей |  | ГОСТ 30090-93 п.6.9 |  |  |  |  |  |
| 2.7.20* |  | 13.95/29.040 | Неравнота по массе |  | ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п.4.13 |  |  |  |  |  |
| 2.7.21* |  | 13.91/11.116 | Число петельных рядов и петельных столбиков |  | ГОСТ 8846-87 р.р.4, 5 |  |  |  |  |  |
| 2.7.22* |  |  | Перекос петельных рядов и петельных столбиков |  | ГОСТ 8846-87 р.3 |  |  |  |  |  |
| 2.7.23* |  | 13.20/29.070 | Пиллингуемость |  | ГОСТ 14326-73 |  |  |  |  |  |
| 2.7.24* |  | 13.20/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 29104.1-91 р.2; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.4.7, приложение 3-5; ГОСТ 8845-87 р.4, р.5 |  |  |  |  |  |
| 2.7.25* |  | 13.92/29.061, 13.20/29.061 | Полное изменение линейных размеров мешков (кроме мешков из химических пленочных нитей) |  | ГОСТ 30090-93 п.6.12.2 |  |  |  |  |  |
| 2.7.26* |  | 13.20/26.045 | Присутствие свободного хлора (в отбеленных материалах) |  | ГОСТ 25617-2014 р.12 |  |  |  |  |  |
| 2.7.28* |  | 13.20/29.121 | Раздирающая нагрузка |  | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.3 |  |  |  |  |  |
| 2.7.29* |  | 13.92/29.121, 13.95/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 15902.3-79 р.2; ГОСТ 23432-2021 п.4.1.6; ГОСТ 28486-2021 п.6.4; ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 30090-93 п.6.8; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.2 |  |  |  |  |  |
| 2.7.30* |  | 13.20/08.052 | Содержание (массовой доли) шерстяного волокна |  | ГОСТ 28000-2004 п.7.7; ГОСТ 4659-79 р.2 |  |  |  |  |  |
| 2.7.31* |  | 13.92/29.040, 13.20/29.040 | Содержание металлопримесей |  | ГОСТ 30090-93 п.6.11 |  |  |  |  |  |
| 2.7.32* |  | 14.13/29.070, 14.12/29.070 | Стойкость к истиранию (по плоскости) |  | ГОСТ 18976-73 |  |  |  |  |  |
| 2.7.33* |  | 13.20/29.070 | Стойкость ворса к истиранию |  | ГОСТ 9913-90 п.4.4 |  |  |  |  |  |
| 2.7.34* |  |  | Стойкость к закатыванию ворса |  | ГОСТ 9913-90 п.4.5 |  |  |  |  |  |
| 2.7.35* |  |  | Стойкость к истиранию до оголения каркаса |  | ГОСТ 9913-90 п.4.6 |  |  |  |  |  |
| 2.7.36* |  |  | Стойкость к истиранию до разрушения |  | ГОСТ 29298-2005 п.6.9 |  |  |  |  |  |
| 2.7.37* |  |  | Стойкость к пиллингообразованию |  | ГОСТ 9913-90 п.4.7 |  |  |  |  |  |
| 2.7.38* |  | 13.20/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 19616-74 |  |  |  |  |  |
| 2.7.39* |  | 13.20/29.113, 13.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |  |
| 2.7.41* |  | 13.91/26.045, 13.91/26.095, 13.20/26.045, 13.20/26.095 | Устойчивость окраски к свету |  | ГОСТ 10138-93 п.3.9; ГОСТ 15968-87 п.3.15; ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 29013-91 п.3.10; ГОСТ 29298-2005 п.6.12; ГОСТ 29298-2005 6.12; ГОСТ 7701-93 п.5.13; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9382-2014 п.5.8; ГОСТ 9382-78 п.3.8; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88); ГОСТ ISO 105-B01-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.7.42* |  |  | Устойчивость окраски к стирке |  | ГОСТ 10138-93 п.3.9; ГОСТ 15968-87 п.3.15; ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п. 7.10; ГОСТ 29013-91 п.3.10; ГОСТ 29298-2005 п.6.12; ГОСТ 7701-93 п.5.13; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9382-2014 п.5.8; ГОСТ 9382-78 п.3.8; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 |  |  |  |  |  |
| 2.7.43* |  |  | Устойчивость окраски к дистиллированной воде |  | ГОСТ 10138-93 п.3.9; ГОСТ 15968-87 п.3.15; ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 29013-91 п.3.10; ГОСТ 29298-2005 п.6.12; ГОСТ 7701-93 п.5.13; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9382-2014 п.5.8; ГОСТ 9382-78 п.3.8; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |  |  |  |  |  |
| 2.7.44* |  |  | Устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 10138-93 п.3.9; ГОСТ 15968-87 п.3.15; ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 29013-91 п.3.10; ГОСТ 29298-2005 п.6.12; ГОСТ 7701-93 п.5.13; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9382-2014 п.5.8; ГОСТ 9382-78 п.3.8; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |  |  |  |  |  |
| 2.7.45* |  |  | Устойчивость окраски к глажению |  | ГОСТ 10138-93 п.3.9; ГОСТ 15968-87 п.3.15; ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 29013-91 п.3.10; ГОСТ 29298-2005 п.6.12; ГОСТ 7701-93 п.5.13; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9382-2014 п.5.8; ГОСТ 9382-78 п.3.8; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.7-83 |  |  |  |  |  |
| 2.7.46* |  |  | Устойчивость окраски к органическим растворителям |  | ГОСТ 10138-93 п.3.9; ГОСТ 15968-87 п.3.15; ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 29013-91 п.3.10; ГОСТ 29298-2005 п.6.12; ГОСТ 7701-93 п.5.13; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9382-2014 п.5.8; ГОСТ 9382-78 п.3.8; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.13-83 |  |  |  |  |  |
| 2.7.47* |  |  | Устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 10138-93 п.3.9; ГОСТ 15968-87 п.3.15; ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 29013-91 п.3.10; ГОСТ 29298-2005 п.6.12; ГОСТ 7701-93 п.5.13; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9382-2014 п.5.8; ГОСТ 9382-78 п.3.8; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |  |  |  |  |  |
| 2.7.48* |  |  | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка |  | ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011); СТБ ISO 5077-2011; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |  |
| 2.8.1* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/29.113, 13.91/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.1* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/08.156 | Белизна |  | ГОСТ 18054-72 (ИСО 105-I02-87) |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.8.2* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/08.052 | Подготовка проб для химических испытаний / идентификация (подготовка проб к испытаниям) |  | ГОСТ 938.0-75; ГОСТ ИСО 5089-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.2* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/11.116 | Величина перекоса |  | ГОСТ 14067-91 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.8.3* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/11.116 | Идентификация (соответствие указанному в маркировке) |  | ГОСТ 10581-91; ГОСТ 12453-77; ГОСТ 16958-71; ГОСТ 19411-88; ГОСТ 25871-83; ГОСТ 26623-85; ГОСТ 30084-93; ГОСТ 3897-2015; ГОСТ 8737-77; ГОСТ Р 51293-99; ГОСТ Р 51793-2001; СТБ 948-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.3* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.8.4* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/08.052 | Вид и массовая доля сырья / идентификация (соответствие указанному в маркировке) |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.4* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/11.116 | Внешний вид (Маркировка; Упаковка) |  | СТБ 2144-2010 7.11 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.8.5* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/08.052 | Содержание шерстяного волокна |  | ГОСТ 4659-79 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.5* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/11.116 | Герметичность упаковки |  | СТБ 2144-2010 п.7.13 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.8.6* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/08.156 | Содержание (количество) свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.6* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/29.061 | Длина, ширина бинтов |  | СТБ 2144-2010 п.7.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.8.7* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.7* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/29.151 | Зольность |  | ГОСТ 9412-2021 п.5.16 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.8.8* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.8* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р. 5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.8.9* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 11027-2014 п. 5.10; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р. 7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.9* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/29.061 | Линейные размеры (длина; ширина) |  | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п. 4.3, 4.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.8.10* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/08.164 | Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) |  | ГОСТ 314-72 п. 2.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.10* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/08.164 | Массовая доля кальциевых солей |  | ГОСТ 9412-2021 п.5.12 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.8.11* |  |  | Массовая доля сернокислых солей |  | ГОСТ 9412-2021 п.5.11 |  |  |  |  |  |
| 2.8.11.1* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/26.045 | Устойчивость окраски: к стиркам |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.11.2* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к дистиллированной воде |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.8.11.3* ТР |  |  | Устойчивость окраски: - к "поту" |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п.2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-E04-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.8.11.4* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к морской воде |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.8.11.5* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к действию морской воды |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-E02-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.8.11.6* ТР |  | 13.91/26.095 | Устойчивость окраски: к сухому, мокрому трению |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-X12-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.8.11.7* ТР |  | 13.91/26.045 | Устойчивость окраски: к воздействию воды |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-E01-2015; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.8.12* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/08.164 | Массовая доля хлористых солей |  | ГОСТ 9412-2021 п.5.10 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.8.12.1* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/26.095 | Устойчивость окраски кож: - к сухому трению |  | ГОСТ 32076-2013; ГОСТ 938.29-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.12.2* ТР |  |  | Устойчивость окраски кож: - к мокрому трению |  | ГОСТ 32076-2013 |  |  |  |  |  |
| 2.8.12.3* ТР |  | 13.91/26.045 | Устойчивость окраски кож: - к "поту" |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); ГОСТ 938.29-2002; СТБ 1049-97 Приложение А |  |  |  |  |  |
| 2.8.13* ТР |  | 13.91/08.156 | Содержание (массовая доля) свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |  |  |  |  |  |
| 2.8.13* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.4.7; СТБ 2144-2010 п.7.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.8.14* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/08.082, 13.91/08.156 | Содержание (массовая доля) водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4; ГОСТ 31280-2004 п.3.3,3.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.14* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/29.121 | Разрывная нагрузка, прочность при разрыве и разрывное удлинение до и после стирки |  | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.2; СТБ 2144-2010 п.7.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.8.15* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/11.116 | Интенсивность запаха |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.15* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/29.121, 13.91/29.121 | Растяжимость, рабочая растяжимость, остаточная деформация до стирки и после стирки |  | СТБ 2144-2010 п.7.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.8.16* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/11.116 | Определение видов применяемых материалов/идентификация |  | ГОСТ 33099-2014; ГОСТ ISO 17131-2022; СТБ 2132-2010 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.16* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/08.169 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 9412-2021 п.5.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.8.17* |  | 13.20/29.151 | Смачиваемость |  | ГОСТ 9412-2021 п.5.17 |  |  |  |  |  |
| 2.8.18* |  | 13.20/08.164 | Содержание аппретирующих веществ |  | ГОСТ 9412-2021 п.5.14 |  |  |  |  |  |
| 2.8.19* |  | 13.20/11.116 | Содержание окисляемых веществ (время определения содержания окисляемых веществ) |  | ГОСТ 9412-2021 п.5.13 |  |  |  |  |  |
| 2.8.20* |  | 13.20/08.164 | Содержание окрашивающих веществ |  | ГОСТ 9412-2021 п.5.15 |  |  |  |  |  |
| 2.8.21* |  | 13.20/29.040 | Массовая доля веществ, экстрагируемых бензолом или этиловым эфиром |  | ГОСТ 25617-2014 р.11 |  |  |  |  |  |
| 2.8.22* |  | 13.20/29.061 | Линейные размеры (длина; ширина) |  | ГОСТ 16427-93 п.3.2; СТБ 2282-2012 п. 6.2 |  |  |  |  |  |
| 2.8.23* |  | 13.20/11.116 | Герметичность упаковки |  | СТБ 2282-2012 п.6.7 |  |  |  |  |  |
| 2.8.24* |  |  | Маркировка |  | СТБ 2282-2012 п. 6.4 |  |  |  |  |  |
| 2.8.25* |  |  | Упаковка |  | СТБ 2282-2012 п.6.4 |  |  |  |  |  |
| 2.9.1* ТР | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства | 13.93/08.052 | Вид и массовая доля ворсовой поверхности |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-15-2015; ГОСТ ISO 1833-16-2015; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.9.1* | Мех искусственный тканепрошивной, полотно ворсовое трикотажное | 13.91/08.052 | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-1-2022; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2022; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2022; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2022; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2022; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-17-2022; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2022; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2022; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-20-2022; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-21-2022; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2022; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-6-2022; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2022; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3, р. 8, р.14, р.15; СТБ ИСО 1833-2001 р.5; СТБ ИСО 1833-2001 р.р. 14, 15; СТБ ИСО 5088-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.9.2* ТР | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства | 13.93/29.113, 13.93/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | ГОСТ 30877-2003 п.5.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.9.2* | Мех искусственный тканепрошивной, полотно ворсовое трикотажное | 13.91/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.2; ГОСТ 8845-87 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.9.3* ТР | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства | 13.93/26.045, 13.93/26.095 | Устойчивость окраски: - к сухому трению |  | ГОСТ 9733.27-83 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.9.3* | Мех искусственный тканепрошивной, полотно ворсовое трикотажное | 13.91/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.9.4* ТР | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства | 13.93/08.156 | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.9.4* | Мех искусственный тканепрошивной, полотно ворсовое трикотажное | 13.91/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.9.5* |  | 13.91/29.061 | Изменение размеров после мокрых обработок или химической чистки |  | ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95 |  |  |  |  |  |
| 2.9.6* ТР | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства | 13.93/11.116 | Запах плесени |  | ГОСТ 30877-2003 п.5.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.9.6* | Мех искусственный тканепрошивной, полотно ворсовое трикотажное | 13.91/29.061 | Линейные размеры (длина; ширина) |  | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.п. 4.1, 4.4, 4.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.9.7* |  | 13.91/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 15902.3-79 р.2; ГОСТ 8847-85 р.2 |  |  |  |  |  |
| 2.9.8* |  | 13.91/29.113 | Суммарное тепловое сопротивление |  | ГОСТ 20489-75 |  |  |  |  |  |
| 2.9.9* |  |  | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 19616-74 |  |  |  |  |  |
| 2.9.10* |  | 13.91/29.113, 13.91/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |  |
| 2.9.12* |  | 13.91/26.045, 13.91/26.095 | Устойчивость окраски к стирке |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 |  |  |  |  |  |
| 2.9.13* |  |  | Устойчивость окраски к дистиллированной воде |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |  |  |  |  |  |
| 2.9.14* |  |  | Устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |  |  |  |  |  |
| 2.9.15* |  |  | Устойчивость окраски к глажению |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.7-83 |  |  |  |  |  |
| 2.9.16* |  |  | Устойчивость окраски к органическим растворителям |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.13-83 |  |  |  |  |  |
| 2.9.17* |  |  | Устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |  |  |  |  |  |
| 2.9.18* |  |  | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка |  | ГОСТ ISO 3758-2014; МИ1000048842.001-2015; СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011); СТБ ISO 5077-2011; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |  |
| 2.10.1* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная | 15.12/29.121 | Разрывная нагрузка швов, узлов крепления ручек или максимальная загрузка |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.5; ГОСТ 28631-2018 п.8.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.10.1* | Покрытия и изделия ковровые, покрытия напольные | 13.93/08.052 | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-1-2022; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2022; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2022; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2022; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2022; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-17-2022; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2022; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2022; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-20-2022; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-21-2022; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2022; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-6-2022; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2022; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3, р. 8, р.14, р.15; СТБ ИСО 1833-2001 р.5; СТБ ИСО 1833-2001 р.р. 14, 15; СТБ ИСО 5088-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.10.2* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная | 15.12/29.121 | - разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.5, п.п.7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.6; ГОСТ 28631-2018 п.8.6, п.п.8.6.1, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.10.2* | Покрытия и изделия ковровые, покрытия напольные | 13.93/29.113 | Напряженность электростатического поля (ЭСП) |  | ГОСТ 30877-2003 п.5.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.10.3* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная | 15.12/29.121 | - прочность ниточного и сварного шва |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.5, п.п.7.5.1, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5; ГОСТ 28631-2018 п.8.6, п.п.8.6.1, 8.6.2, 8.6.4, 8.6.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.10.3* | Покрытия и изделия ковровые, покрытия напольные | 13.93/29.121 | Прочность закрепления ворса |  | ГОСТ 14217-87 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.10.4* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная | 15.12/29.121 | - максимальная загрузка |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.5, п.п.7.5.3, 7.5.7; ГОСТ 28631-2018 п.8.6, п.п.8.6.3, 8.6.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.10.4* | Покрытия и изделия ковровые, покрытия напольные | 13.93/08.052 | Содержание (массовой доли) шерстяного волокна |  | ГОСТ 4659-79 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.10.5* |  | 13.93/29.070 | Стойкость к истиранию ворсовой поверхности |  | ГОСТ 21530-76 |  |  |  |  |  |
| 2.10.5.1* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная | 15.11/26.095 | Устойчивость окраски: - к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.4; ГОСТ 28631-2018 п.8.4; ГОСТ 28754-2018 п.7.5; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.4.4; ГОСТ 938.29-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.10.5.2* ТР |  | 15.11/26.045 | Устойчивость окраски: - к "поту" |  | ГОСТ 28754-2018 п.7.3; ГОСТ 28754-90 п.4.4; ГОСТ 9733.6-83 |  |  |  |  |  |
| 2.10.5.3* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к воздействию "пота" |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); ГОСТ 938.29-2002; СТБ 1049-97 приложение А |  |  |  |  |  |
| 2.10.6* | Покрытия и изделия ковровые, покрытия напольные | 13.93/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 28867-90 п.4.12; ГОСТ 30878-2003 п.5.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.10.7* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная | 15.12/11.116 | Определение видов применяемых материалов/идентификация |  | ГОСТ 33099-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.10.8* | Покрытия и изделия ковровые, покрытия напольные | 13.93/26.045, 13.93/26.095 | Устойчивость окраски к свету |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88); ГОСТ ISO 105-B01-2024 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.10.9* |  |  | Устойчивость окраски к стирке |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83 |  |  |  |  |  |
| 2.10.10* |  |  | Устойчивость окраски к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |  |  |  |  |  |
| 2.10.11* |  |  | Устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |  |  |  |  |  |
| 2.10.12* |  |  | Устойчивость окраски к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.13-83 |  |  |  |  |  |
| 2.10.13* |  |  | Устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |  |  |  |  |  |
| 2.10.14* |  |  | Устойчивость окраски к шампунированию |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.28-91 |  |  |  |  |  |
| 2.10.15* |  | 13.93/29.040 | Поверхностная плотность коврового изделия |  | ГОСТ 18276.3-88 п.4.4 |  |  |  |  |  |
| 2.10.16* |  | 13.93/29.119 | Поверхностная плотность |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1* ТР | Кожа и изделия из кожи | 15.11/11.116 | Определение видов применяемых материалов/идентификация |  | ГОСТ 33099-2014; СТБ 2132-2010 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.11.1* | Меха, пушно-меховые изделия | 15.11/29.145 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 17631-72 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.11.2* ТР | Кожа и изделия из кожи | 15.11/11.116 | Подготовка образцов для контроля |  | ГОСТ 32077-2013; ГОСТ 9209-77 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.11.2* | Меха, пушно-меховые изделия | 15.11/08.164 | Массовая доля несвязанных жировых веществ |  | ГОСТ 33266-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.11.3* ТР | Кожа и изделия из кожи | 15.11/08.156 | Содержание (массовая доля) свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.11.3* | Меха, пушно-меховые изделия | 15.11/29.121 | Нагрузка при разрыве (предел прочности при растяжении, нагрузки и удлинения при появлении трещин лицевого слоя) |  | ГОСТ 33267-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.11.4* ТР | Кожа и изделия из кожи | 15.11/08.082, 15.11/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.3,3.4; ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.11.4* | Меха, пушно-меховые изделия | 15.11/26.045 | Подготовка образцов для контроля (проб к испытанию) |  | ГОСТ 9209-77 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.11.5* ТР | Кожа и изделия из кожи | 15.11/26.045, 15.11/26.095 | Устойчивость окраски кож: - к сухому трению - к мокрому трению - к "поту" |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); ГОСТ 32076-2013; ГОСТ 938.29-2002; СТБ 1049-97 приложение А |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.11.5* | Меха, пушно-меховые изделия | 15.11/08.169 | рН водной вытяжки |  | ГОСТ 22829-77 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.11.6* |  | 15.11/29.151 | Содержание влаги |  | ГОСТ 938.1-67 |  |  |  |  |  |
| 2.11.7* |  |  | Содержание окиси хрома |  | ГОСТ 32090-2013 |  |  |  |  |  |
| 2.11.8* |  | 15.11/29.145 | Температура сваривания |  | ГОСТ 32078-2013 |  |  |  |  |  |
| 2.11.9* |  | 15.11/29.061 | Толщина кожевой ткани |  | ГОСТ 33267-2015 р.4 |  |  |  |  |  |
| 2.11.10* |  | 15.11/29.113, 15.11/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |  |
| 2.12.1* ТР | Меха и меховые изделия | 14.20/11.116 | Подготовка образцов для контроля |  | ГОСТ 32077-2013; ГОСТ 9209-77 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.12.1* | Кожа | 15.11/29.061 | Линейные размеры (диаметр; длина; масса; ширина) |  | ГОСТ 938.13-70 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.12.2* ТР | Меха и меховые изделия | 14.20/29.145 | Температура сваривания кожевой ткани |  | ГОСТ 32078-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.12.2* | Кожа | 15.11/08.164 | Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями |  | ГОСТ 938.5-68 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.12.3* ТР | Меха и меховые изделия | 14.20/29.061 | Толщина кожевой ткани |  | ГОСТ 33267-2015 р.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.12.3* | Кожа | 15.11/08.164 | Массовая доля общих водовымываемых веществ |  | ГОСТ 938.6-68 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.12.4* ТР | Меха и меховые изделия | 14.20/08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани |  | ГОСТ 22829-77; ГОСТ 32165-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.12.4* | Кожа | 15.11/29.145 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 938.2-67 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.12.5* ТР | Меха и меховые изделия | 14.20/08.156 | Содержание (массовая доля) свободного формальдегида |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.12.5* | Кожа | 15.11/29.165 | Напряжение при появлении трещин лицевого слоя |  | ГОСТ 938.11-69 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.12.6* ТР | Меха и меховые изделия | 14.20/08.082, 14.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.3,3.4; ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.12.6* | Кожа | 15.11/11.116 | Подготовка образцов для контроля (кондиционирование; проб к испытанию) |  | ГОСТ 938.0-75; ГОСТ 938.14-70 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.12.7* ТР | Меха и меховые изделия | 14.20/26.045, 14.20/26.095 | Устойчивость окраски к сухому трению: - волосяного покрова - кожевой ткани |  | ГОСТ 32079-2013; ГОСТ 9210-77 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.12.7* | Кожа | 15.11/29.165 | Предел прочности при растяжении (разрывная нагрузка), удлинение при разрыве |  | ГОСТ 938.11-69 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.12.8* |  | 15.11/29.151 | Содержание влаги |  | ГОСТ 938.1-67 |  |  |  |  |  |
| 2.12.9* |  |  | Содержание окиси хрома |  | ГОСТ 938.3-77 |  |  |  |  |  |
| 2.12.10* |  | 15.11/29.061 | Толщина |  | ГОСТ 938.15-70 |  |  |  |  |  |
| 2.12.11* |  | 15.11/26.045, 15.11/26.095 | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 938.29-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.12.12* |  |  | Устойчивость окраски к воздействию "пота" |  | СТБ 1049-97 Приложение А |  |  |  |  |  |
| 2.12.13* |  | 15.11/29.113, 15.11/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |  |
| 2.13.1* ТР | Войлок, фетр и нетканые материалы | 13.95/08.164 | Массовая доля свободной серной кислоты |  | ГОСТ 314-72 п. 2.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.13.1* | Изделия кожгалантерейные | 15.11/29.061, 15.12/29.061 | Длина швов |  | ГОСТ 20176-84 п.4.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.13.2* |  |  | Контроль параметров перчаток и рукавиц |  | ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.4.2 |  |  |  |  |  |
| 2.13.3* |  |  | Линейные размеры |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.2; ГОСТ 28754-2018 п.7.2 |  |  |  |  |  |
| 2.13.4* |  | 15.12/29.121 | Максимальная загрузка |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.6.7 |  |  |  |  |  |
| 2.13.5* |  | 15.12/29.040 | Масса |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.3 |  |  |  |  |  |
| 2.13.6* |  | 15.12/29.121 | Прочность ниточного и сварного шва |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.6.2 |  |  |  |  |  |
| 2.13.7* |  |  | Прочность сумок |  | СТБ 638-2001 п.6.5 |  |  |  |  |  |
| 2.13.8* |  |  | Прочность швов |  | ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.4.3 |  |  |  |  |  |
| 2.13.9* |  | 15.11/29.061 | Размер перчаток и рукавиц |  | ГОСТ 20176-84 п.4.2 |  |  |  |  |  |
| 2.13.10* |  | 15.12/29.121 | Разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.6.3 |  |  |  |  |  |
| 2.13.11* |  | 15.12/26.045, 15.12/26.095 | Устойчивость окраски к воздействию "пота" |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.5; ГОСТ 28754-2018 п.7.3; СТБ 1049-97 Приложение А |  |  |  |  |  |
| 2.13.12* |  |  | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.4; ГОСТ 28754-2018 п.7.5; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.4.4 |  |  |  |  |  |
| 2.13.13* |  | 15.12/29.113, 15.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |  |
| 2.14.1* ТР | Обувь | 15.20/29.061 | Гибкость |  | ГОСТ 9718-88 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.1* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.061 | Гибкость |  | ГОСТ 12.4.162-85 п.3.8; ГОСТ 9718-88 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.14.2* ТР | Обувь | 15.20/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 33225-2015; СТБ 1142-99 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.2* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/26.095 | Усилие сопротивления проколу |  | ГОСТ 12.4.177-89 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.14.3* ТР | Обувь | 15.20/29.121 | Прочность крепления каблука |  | ГОСТ 9136-72 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.3* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/26.141 | Коэффициент снижения прочности ниточных швов соединения деталей верха от воздействия агрессивных сред (кислот; нефтепродуктов; нефти; щелочей) |  | ГОСТ 12.4.165-2019 п.8.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.14.4* |  |  | Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа от воздействия агрессивных сред (кислот; нефтепродуктов; нефти; щелочей) |  | ГОСТ 12.4.165-2019 п.8.5 |  |  |  |  |  |
| 2.14.4.1* ТР | Обувь | 15.20/29.121 | Прочность крепления деталей низа |  | ГОСТ 9134-78 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.4.2* ТР |  |  | - прочность ниточных швов |  | ГОСТ 9290-76 |  |  |  |  |  |
| 2.14.4.3* ТР |  |  | - прочность крепления подошвы |  | ГОСТ 9292-82 |  |  |  |  |  |
| 2.14.5* ТР |  |  | Прочность связи резины верха (переда) с задником, с подошвенной резиной |  | ГОСТ 126-79 п.п. 4.6, 4.7; ГОСТ 269-66; ГОСТ 6410-80 п.4.7; ГОСТ 6768-75; ГОСТ 9155-88 п.3.5 |  |  |  |  |  |
| 2.14.5* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.061 | Линейные размеры (высота; длина; отклонение от оси симметрии деталей и готовой обуви; симметричность деталей обуви; толщина; ширина) |  | ГОСТ 33225-2015; СТБ 1142-99 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.14.6* ТР | Обувь | 15.20/29.061 | Толщина подошвенной резины и каблука |  | ГОСТ 14037-79 п. 4.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.6* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.040 | Масса |  | ГОСТ 28735-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.14.7* ТР | Обувь | 15.20/29.061 | Толщина подошвенной резины и верха, резины верха (переда) и подошвенной резины |  | ГОСТ 126-79 п.4.2; ГОСТ 6410-80 п.4.4; ГОСТ 9155-88 п.3.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.7* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/26.095, 15.20/29.165 | Общая и остаточная деформация подноска и задника |  | ГОСТ 9135-2004 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.14.8* ТР | Обувь | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 126-79 п. 4.9; ГОСТ 6410-80 п. 4.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.8* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.121 | Прочность крепления деталей низа |  | ГОСТ 9134-78 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.14.9* ТР | Обувь | 15.20/08.164 | Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) |  | ГОСТ 1059-72 п. 2.6; ГОСТ 314-72 п. 2.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.9* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.121 | Прочность крепления каблука и набойки |  | ГОСТ 9136-72 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.14.10* ТР | Обувь | 15.20/08.052 | Определение видов применяемых материалов / идентификация |  | ГОСТ 1023-91; ГОСТ 7296-2003; СТБ 2132-2010 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.10* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.121 | Прочность крепления подошвы |  | ГОСТ 9292-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.14.11* ТР | Обувь | 15.20/26.045, 15.20/26.095 | Устойчивость окраски кож: - к сухому трению - к мокрому трению - к "поту" |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); ГОСТ 32076-2013; ГОСТ 938.29-2002; СТБ 1049-97 приложение А |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.11* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.121 | Прочность ниточных швов соединения деталей верха, прочность ниточных швов |  | ГОСТ 9290-76 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.14.12* ТР | Обувь | 15.20/08.156 | Содержание (массовая доля) свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.12* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 14.13/26.080, 14.12/26.080, 13.20/26.080 | Стойкость к прожиганию (сохранение огнезащитных свойств), после пятикратной химической чистки, стирки (химическая чистка, стирка в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 12.4.184-97 п. 5.2.2, 5.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.14.13* ТР | Обувь | 15.20/08.082, 15.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.3,3.4; ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.13* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.143 | Твердость по Шору А |  | ГОСТ 263-75 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.14.14* ТР | Обувь | 15.20/11.116 | Наличие рифлений на ходовой поверхности подошвы из полиуретана в зимней обуви |  | ГОСТ 33225-2015 п.5.8.2; СТБ 1142-99 п.5.8.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.14* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.137 | Ударная прочность (величина внутреннего зазора безопасности внутренних защитных носков ударной прочностью 200, 100, 50, 25, 15, 5 Дж) |  | ГОСТ 12.4.151-85 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.14.15* ТР | Обувь | 15.20/11.116 | Определение видов применяемых материалов/идентификация |  | ГОСТ 33099-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.15* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.113, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.14.16* ТР | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы, постельные принадлежности; штучные изделия; обувь | 15.20/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде Толуол Спирт метиловый Ацетон Бензол Акрилонитрил Ацетальдегид |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1.3166-14 п.11; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.16* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.121 | Прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве, остаточное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 126-79 п.4.5; ГОСТ 270-75; ГОСТ 7926-75 п.2.4.3; ГОСТ ISO 37-2020 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.14.17* ТР | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/08.158, 13.20/08.158, 14.19/08.158, 13.92/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.14/08.158, 13.99/08.158, 14.31/08.158, 14.11/08.158, 13.91/08.158 | Диоктилфталат Дибутилфталат Диметилтерефталат Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1.3169-14 п.11; МУК 4.1.3169-14; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.18* ТР |  | 14.13/08.032, 13.20/08.032, 14.19/08.032, 13.92/08.032, 15.20/08.032, 14.39/08.032, 14.14/08.032, 13.99/08.032, 14.31/08.032, 14.11/08.032, 13.91/08.032 | Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде Цинк Свинец Хром Кобальт Медь Никель Кадмий Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 4; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  |  |  |  |  |
| 2.14.19* ТР |  | 14.13/11.116, 13.20/11.116, 14.19/11.116, 13.92/11.116, 15.20/11.116, 14.39/11.116, 14.14/11.116, 13.99/11.116, 14.31/11.116, 14.11/11.116, 13.91/11.116 | Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде Этиленгликоль |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция № 880-71 стр. 106-109, "Определение этиленгликоля с фуксиносернистой кислотой"; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  |  |  |  |  |
| 2.15.1* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.061 | Основные линейные размеры |  | ГОСТ 4103-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.1* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 126-79 п.4.9; ГОСТ 6410-80 п.4.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.15.2* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/11.116 | Качество готовых изделий: -требования к швам и срезам, стежкам, строчкам; -внешний вид |  | ГОСТ 20010-93 3.6; ГОСТ 4103-82 п.6, табл.1, п.5.6; ГОСТ 4103-82 п.6, табл.1, п.2, 2.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.2* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.061 | Высота каблука |  | ГОСТ 6410-80 п.4.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.15.3* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/11.116 | Маркировка (информация изготовителя; обозначение защитных свойств; требования к указанию размеров) |  | ГОСТ 20010-93 п. 3.6; ГОСТ 4103-82 п. 6, табл.1, поз.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.3* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.121 | Остаточное удлинение после разрыва, относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 270-75; ГОСТ 7926-75 п.2.4.3; ГОСТ ISO 37-2020 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.15.4* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.121 | Прочность соединений (разрывная нагрузка шва) |  | ГОСТ 12.4.101-93 п. 2.5.3; ГОСТ 28073-89 р. 3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.4* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.121 | Прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве, остаточное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 126-79 п.4.5; ГОСТ 270-75; ГОСТ 7926-75 п.2.4.3; ГОСТ ISO 37-2020 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.15.5* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 29104.1-91 р. 1, 2, 3; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.п.4.3, 4.5, 4.7, Приложение 3-5; ГОСТ 8845-87 р.4, 5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.5* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.121 | Прочность (предел прочности) при растяжении (условная прочность при разрыве), относительное удлинение при разрыве, прочность и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 270-75; ГОСТ ISO 37-2020 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.15.6* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141 | Водоотталкивающие свойства, водоупорность, сохранение водоотталкивающих (водоупорных) свойств к пятикратной стирке и пятикратной химчистке |  | ГОСТ 11209-85 п.3.14; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.6.2; ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ ISO 6330-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.6* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.121 | Прочность связи резины верха с задником, с подошвенной резиной |  | ГОСТ 126-79 п.п. 4.6, 4.7; ГОСТ 269-66; ГОСТ 6768-75; ГОСТ 9155-88 п.3.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.15.7* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141 | Водопроницаемость, водонепроницаемость |  | ГОСТ 12.4.263-2014 (ISO 1420:1987) п.4.4; ГОСТ 22944-78 р.2; ГОСТ 28486-90 п.3.8 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.7* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.121 | Прочность связи резины переда с подошвенной резиной |  | ГОСТ 6410-80 п.4.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.15.8* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.070 | Стойкость к истиранию, устойчивость к истиранию |  | ГОСТ 12.4.183-91 п.2.1; ГОСТ 12739-85; ГОСТ 15967-70; ГОСТ 18976-73; ГОСТ 29104.17-91 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.8* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.061 | Толщина подошвенной резины и верха |  | ГОСТ 9155-88 п.3.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.15.9* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141 | Водоупорность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.6.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.9* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.061 | Толщина подошвенной резины и каблука |  | ГОСТ 14037-79 п.4.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.15.10* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу (устойчивость к разрушению искусственной кожи при сжатии и изгибе образца по форме ромба) |  | ГОСТ 8978-2003 р.3; СТБ 1387-2003 п.8.6.25 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.10* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.061 | Толщина резины верха и подошвенной резины |  | ГОСТ 126-79 п.4.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.15.11* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка, раздирающая нагрузка |  | ГОСТ 15902.3-79 р.2; ГОСТ 17316-71; ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.2, 3; ГОСТ 8847-85 р.2; ГОСТ 938.11-69 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.11* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.061 | Толщина резины переда и подошвенной резины |  | ГОСТ 6410-80 п.4.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.15.12* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.113, 14.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.12* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.113, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.15.13* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141 | Щелочепроницаемость, сохранение щелочезащитных свойств после 5 циклов стирок или химчисток |  | ГОСТ 12.4.135-84; ГОСТ 21050-2004 п.п.8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ ISO 6330-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.13* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.121 | Условная прочность, относительное удлинение |  | ГОСТ 126-79 п.4.4; ГОСТ 14037-79 п.4.4; ГОСТ 269-66; ГОСТ 270-75; ГОСТ 6410-80 п.4.5; ГОСТ 9155-88 п.3.3; ГОСТ ISO 37-2020 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.15.14* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141 | Нефтенепрооницаемость, маслонепроницаемость (нефтеооталкивание, маслооталкивание по проникновению нефти и масла на изнаночную сторону), сохранение нефтезащитных свойств после 5 циклов стирок или химчисток |  | ГОСТ 21050-2004 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ ISO 6330-2011; СТБ 1387-2003 8.6.27, 8.6.28, 8.6.29 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.15* ТР |  | 14.12/26.045 | Нефтестойкость – потеря прочности от воздействия нефти по разрывной нагрузке, сохранение нефтезащитных свойств после 5 циклов стирок или химчисток |  | ГОСТ 12.4.220-2002; ГОСТ 12.4.310-2020 п.6.18; ГОСТ 21050-2004 п.п.8.2, 8.3; ГОСТ 29104.12-91 п.4.2; ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ ISO 6330-2011 |  |  |  |  |  |
| 2.15.17* ТР |  | 14.12/29.040 | Изменение массы образца (степень набухания) |  | ГОСТ 9.030-74 р.1 |  |  |  |  |  |
| 2.15.18* ТР |  | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка, удлинение при разрыве |  | ГОСТ 30303-95 (ИСО 1421-77); ГОСТ ISO 1421-2021 |  |  |  |  |  |
| 2.15.19* ТР |  |  | Сопротивление раздиранию |  | ГОСТ 30304-95 (ИСО 4674-77); ГОСТ ISO 4674-1-2021 |  |  |  |  |  |
| 2.15.20* ТР |  | 14.12/26.045 | Щелочестойкость – потеря прочности от воздействия щелочи по разрывной нагрузке |  | ГОСТ 12.4.220-2002; ГОСТ 21050-2004 п.п.8.2, 8.3; ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ ISO 6330-2011 |  |  |  |  |  |
| 2.15.21* ТР |  | 14.12/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 19616-74 |  |  |  |  |  |
| 2.16.1* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 33225-2015; СТБ 1142-99 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.1* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 13.95/29.151, 15.20/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 1059-72 п.2.3; ГОСТ 314-72 п.2.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.16.2* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/26.095, 15.20/29.165 | Общая и остаточная деформация подноска и задника |  | ГОСТ 9135-2004 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.2* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 13.95/29.061 | Линейные размеры (диаметр; длина; толщина; ширина) |  | ГОСТ 11998-76 п. 4.1.2; ГОСТ 314-72 п. 2.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.16.3* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/29.040 | Масса |  | ГОСТ 28735-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.3* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 13.95/29.040, 15.20/29.040 | Масса |  | ГОСТ 1059-72 п.2.2; ГОСТ 12.4.050-78 п.3.2; ГОСТ 314-72 п.2.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.16.4* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/26.095 | Усилие сопротивления проколу |  | ГОСТ 12.4.177-89 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.4* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 15.20/08.164 | Массовая доля свободной серной кислоты |  | ГОСТ 1059-72 п.2.6; ГОСТ 314-72 п.2.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.16.5* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/29.121 | Прочность крепления деталей низа: - прочность ниточных швов |  | ГОСТ 9134-78; ГОСТ 9290-76 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.5* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 15.20/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 1059-72 п.2.5; ГОСТ 11998-76 п.4.1.1; ГОСТ 314-72 п.2.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.16.6* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/29.121 | Прочность крепления каблука и набойки |  | ГОСТ 9136-72 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.6* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 15.20/29.121 | Прочность крепления резиновой обсоюзки с валяной обувью |  | ГОСТ 1059-72 п.2.8 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.16.7* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/29.121 | Прочность ниточных швов соединения деталей верха |  | ГОСТ 9290-76 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.7* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 13.95/08.052, 15.20/08.052 | Содержание (массовой доли) шерстяного волокна |  | ГОСТ 28000-2004 п.7.7; ГОСТ 4659-79 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.16.8* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/29.121 | Прочность крепления подошвы |  | ГОСТ 9292-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.8* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 13.95/29.061 | Толщина |  | ГОСТ 11998-76 п.4.1.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.16.9* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/29.061 | Гибкость |  | ГОСТ 12.4.162-85 п.3.8; ГОСТ 9718-88 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.9* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 13.95/29.113, 13.95/35.069, 15.20/29.113, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.16.10* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/29.137 | Ударная прочность (величина внутреннего зазора безопасности внутренних защитных носков ударной прочностью 200, 100, 50, 25, 15, 5 Дж) |  | ГОСТ 12.4.151-85 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.11* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/26.141 | Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа от воздействия повышенных температур |  | ГОСТ 12.4.138-84 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.12* ТР |  | 15.20/29.143 | Твердость по Шору А |  | ГОСТ 263-75 |  |  |  |  |  |
| 2.16.13* ТР |  | 15.20/26.141 | Намокаемость |  | ГОСТ 8972-78 п.5.1 |  |  |  |  |  |
| 2.16.14* ТР |  | 15.20/29.061 | Усадка после намокания; усадка |  | ГОСТ 8972-78 п.п. 5.2, 5.3; ГОСТ 9998-86 п.4.17 |  |  |  |  |  |
| 2.16.15* ТР |  | 15.20/26.095 | Жесткость и упругость |  | ГОСТ 8977-74; ГОСТ 9998-86 п.4.10 (абзац 1) |  |  |  |  |  |
| 2.16.16* ТР |  | 15.20/29.061 | Усадка после намокания, намокания и последующего высушивания |  | ГОСТ 9998-86 п. 4.17 |  |  |  |  |  |
| 2.16.17* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/26.045, 15.20/26.095 | Устойчивость окраски и печати к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 9998-86 п.4.14 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.18* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 9998-86 п.4.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.19* ТР |  | 15.20/29.121 | Прочность при разрыве растяжении, относительное (остаточное) удлинение при разрыве, связи между слоями при расслоении |  | ГОСТ 270-75; ГОСТ ISO 37-2013 |  |  |  |  |  |
| 2.16.20* ТР |  |  | Сопротивление раздиранию |  | ГОСТ ISO 4674-1-2021 |  |  |  |  |  |
| 2.17.1* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/29.061, 32.99/29.061 | Основные линейные размеры |  | ГОСТ 12.4.010-75 п. 1.4; ГОСТ 4103-82; СТБ 916-2009 п.п.3.1, 3.2, 3.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.1* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/26.141, 13.95/26.141 | Водопроницаемость |  | ГОСТ 22944-78 р.2; ГОСТ 24702-81 п.3.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.17.2* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/29.061, 32.99/29.061 | Измерение перчаток (длина; толщина стенки; ширина) |  | ГОСТ 12.4.252-2013 п.8.1; ГОСТ 20010-93 п.п. 1.2.3, 3.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.2* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/26.095, 13.95/26.095 | Жесткость и упругость |  | ГОСТ 8977-74; ГОСТ 9998-86 п.4.10 (абзац 1) |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.17.3* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/11.116, 32.99/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 20010-93 п.3.6; ГОСТ 4103-82 р.6, табл.1, р.2, 2.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.3* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/29.061, 13.95/29.061 | Линейные размеры (длина; толщина; ширина) |  | ГОСТ 16272-79 п.5.3; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п. 4.3, 4.5; ГОСТ 9998-86 п. 4.3, 4.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.17.4* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/11.116, 32.99/11.116 | Маркировка (обозначение защитных свойств; требования к указанию размеров; информации изготовителя) |  | ГОСТ 20010-93 п. 3.6; ГОСТ 4103-82 п.6, табл. 1, поз. 1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.4* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/29.040, 13.95/29.040 | Масса |  | ГОСТ 17073-71 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.17.5* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/29.121, 32.99/29.121 | Прочность соединений (разрывная нагрузка шва) |  | ГОСТ 12.4.101-93 п. 2.5.3; ГОСТ 28073-89 р. 3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.5* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/29.121, 13.95/29.121 | Прочность при разрыве, растяжении, относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 14236-81; ГОСТ 16272-79 п.5.5; ГОСТ 9998-86 п.4.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.17.6* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/29.121, 32.99/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве и при растяжении, при заданных нагрузках |  | ГОСТ 17316-71; ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.2; ГОСТ 8847-85 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.6* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/29.121, 13.95/29.121 | Прочность швов |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.5; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 17811-78 п.4.3; ГОСТ 19360-74 п.4.4; ГОСТ 32521-2013 п.8.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.17.7* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/29.070, 32.99/29.070 | Стойкость к проколу |  | ГОСТ 12.4.118-82; ГОСТ 12.4.183-91 п.2.1, Приложение 2; ГОСТ 12.4.241-2013; ГОСТ EN 388-2019 р.5, п.6.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.7* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/29.121, 13.95/29.121 | Термослипание |  | ГОСТ 17318-71 п.3.8; ГОСТ 24702-81 п.3.8 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.17.8* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/29.070, 32.99/29.070 | Сопротивление порезу |  | ГОСТ 12.4.141-99 метод 1; ГОСТ EN 388-2019 р.5, п.6.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.8* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/29.061, 13.95/29.061 | Усадка |  | ГОСТ 9998-86 п.4.17 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.17.9* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/29.070, 32.99/29.070 | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ EN 388-2019 р.5, п.6.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.9* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/26.095, 13.95/26.095 | Устойчивость окраски к мокрому трению |  | ГОСТ 24702-81 п.3.7; ГОСТ 9733.27-83 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.17.10* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/26.141, 32.99/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12.4.252-2013 п.8.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.10* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/26.095, 13.95/26.095 | Устойчивость окраски и печати к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ 9998-86 п.4.14 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.17.11* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/29.070, 32.99/29.070 | Стойкость к истиранию, устойчивость к истиранию |  | ГОСТ 12.4.183-91 п.2.1; ГОСТ 12739-85; ГОСТ 15967-70; ГОСТ EN 388-2019 р.5, п.6.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.12* ТР |  | 14.12/29.121, 32.99/29.121 | Прочность при разрыве растяжении, относительное (остаточное) удлинение при разрыве, связи между слоями при расслоении |  | ГОСТ 14236-81; ГОСТ 17317-88; ГОСТ 6768-75; ГОСТ ISO 37-2013; ГОСТ Р 57432-2017 п.10.4 |  |  |  |  |  |
| 2.17.13* ТР |  | 14.12/29.113, 14.12/35.069, 32.99/29.113, 32.99/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |  |
| 2.18.1* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - одежда специальная защитная (кроме изолирующей и фильтрующей), в том числе фартуки, костюмы мужские и женские, - средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы) | 14.12/29.061, 32.99/29.061 | Основные линейные размеры |  | ГОСТ 4103-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.18.1* | Материалы тентовые | 13.99/26.141, 13.95/26.141 | Водопроницаемость |  | ГОСТ 22944-78 р.2; ГОСТ 29151-91 п.5.8 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.18.2* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - одежда специальная защитная (кроме изолирующей и фильтрующей), в том числе фартуки, костюмы мужские и женские, - средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы) | 14.12/11.116, 32.99/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 4103-82 р.6, табл.1, р.2, 2.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.18.2* | Материалы тентовые | 13.99/26.095, 13.99/29.165, 13.95/26.095, 13.95/29.165 | Жесткость |  | ГОСТ 29151-91 п.5.8; ГОСТ 8977-74 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.18.3* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - одежда специальная защитная (кроме изолирующей и фильтрующей), в том числе фартуки, костюмы мужские и женские, - средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы) | 14.12/11.116, 32.99/11.116 | Маркировка (обозначение защитных свойств; требования к указанию размеров; информации изготовителя) |  | ГОСТ 20010-93 п. 3.6; ГОСТ 4103-82 п.6, табл. 1, поз. 1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.18.3* | Материалы тентовые | 13.99/29.040, 13.95/29.040 | Масса |  | ГОСТ 17073-71 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.18.4* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - одежда специальная защитная (кроме изолирующей и фильтрующей), в том числе фартуки, костюмы мужские и женские, - средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы) | 14.12/29.121, 32.99/29.121 | Прочность соединений (разрывная нагрузка шва) |  | ГОСТ 12.4.101-93 п. 2.5.3; ГОСТ 28073-89 р. 3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.18.4* | Материалы тентовые | 13.99/29.121, 13.95/29.121 | Прочность ниточного и сварного шва, сварного шва на сдвиг |  | ГОСТ 29151-91 п.5.15 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.18.5* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - одежда специальная защитная (кроме изолирующей и фильтрующей), в том числе фартуки, костюмы мужские и женские, - средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы) | 14.12/26.141, 14.12/29.121, 32.99/26.141, 32.99/29.121 | Кислотопроницаемость |  | ГОСТ 12.4.105-81 п. 3.1.10; ГОСТ 16166-80 п. 3.9; ГОСТ 16666-80 п. 3.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.18.5* | Материалы тентовые | 13.99/29.121, 13.95/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 17316-71; ГОСТ 29151-91 п.5.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.18.6* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - одежда специальная защитная (кроме изолирующей и фильтрующей), в том числе фартуки, костюмы мужские и женские, - средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы) | 14.12/26.045, 32.99/26.045 | Кислотостойкость (потеря разрывной нагрузки) |  | ГОСТ 12.4.105-81 3.1.10; ГОСТ 16166-80 3.10 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.18.6* | Материалы тентовые | 13.99/29.121, 13.95/29.121 | Сопротивление раздиранию |  | ГОСТ 17074-71 метод А |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.18.7* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - одежда специальная защитная (кроме изолирующей и фильтрующей), в том числе фартуки, костюмы мужские и женские, - средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы) | 14.12/26.045, 32.99/26.045 | Кислотозащитные свойства |  | ГОСТ 11209-85 3.11 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.18.7* | Материалы тентовые | 13.99/26.141, 13.95/26.141 | Устойчивость к действию бензина и масел |  | ГОСТ 29151-91 п.5.14 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.18.8* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - одежда специальная защитная (кроме изолирующей и фильтрующей), в том числе фартуки, костюмы мужские и женские, - средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы) | 14.12/26.045, 32.99/26.045 | Сохранение кислотозащитных свойств после 5 циклов стирок или химчисток (в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 11209-85 п. 3.11; ГОСТ 16166-80 п.п. 3.9, 3.10; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ ISO 6330-2011; СТБ 1387-2003 п. 8.6.11 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.18.8* | Материалы тентовые | 13.99/26.095, 13.95/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу (устойчивость к разрушению искусственной кожи при сжатии и изгибе образца по форме ромба) |  | ГОСТ 29151-91 п.5.7; ГОСТ 8978-2003 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.18.9* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - одежда специальная защитная (кроме изолирующей и фильтрующей), в том числе фартуки, костюмы мужские и женские, - средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы) | 14.12/26.141, 32.99/26.141 | Кислотонепроницаемость, стойкость покрытия к действию кислот (раствора серной кислоты с массовой долей 60%) после 5 стирок (стирка в соответствии с символом по уходу, указанному в маркировке) |  | ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ ISO 6330-2011; ГОСТ Р 50714-94 п.7.12; СТБ 1387-2003 п.8.6.21 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.18.10* ТР |  | 14.12/26.045, 32.99/26.045 | Кислотозащитные свойства тканей с отделкой К20, К50, К80, КК |  | СТБ 1387-2003 8.6.10 |  |  |  |  |  |
| 2.18.11* ТР |  | 14.12/26.141, 32.99/26.141 | Кислото- и щелочепроницаемость |  | ГОСТ 12.4.063-79 |  |  |  |  |  |
| 2.18.12* ТР |  | 14.12/26.045, 32.99/26.045 | Кислотостойкость (потеря прочности от воздействия кислот или щелочей по физико-механическим свойствам материалов, швов; стойкость материалов, швов к действию агрессивных сред) |  | ГОСТ 12.4.220-2002 |  |  |  |  |  |
| 2.18.13* ТР |  |  | Кислотозащитные свойства и сохранение кислотозащитных свойств после 5 циклов стирок или химчисток: - кислотостойкость (потеря прочности материалов от воздействия кислот по разрывной нагрузке), - кислотонепроницаемость |  | ГОСТ 12.4.251-2013 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3; ГОСТ 21050-2004 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ ISO 6330-2011 |  |  |  |  |  |
| 2.18.14* ТР |  | 14.12/29.121, 32.99/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве и при растяжении, при заданных нагрузках |  | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.2 |  |  |  |  |  |
| 2.18.15* ТР |  | 14.12/29.040, 32.99/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.п.4.3, 4.5, 4.7, Приложение 3-5 |  |  |  |  |  |
| 2.18.16* ТР |  | 14.12/29.113, 14.12/35.069, 32.99/29.113, 32.99/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |  |
| 2.19.1* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/26.141 | Коэффициент снижения прочности - ниточных швов соединения деталей верха, - крепления деталей низа от воздействия агрессивных сред (кислот, щелочей, нефти, нефтепродуктов) |  | ГОСТ 12.4.165-2019 п.8.4, 8.5; ГОСТ 12.4.165-85 п.4.4, 4.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.1* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/11.116 | Внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 25644-96 п.3.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.19.2* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 33225-2015; СТБ 1142-99 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.2* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/08.156 | Массовая доля силиката натрия (в пересчете на SiO2) |  | ГОСТ 22567.8-77 п.4.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.19.3* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.143 | Твердость по Шору А |  | ГОСТ 263-75 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.3* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/08.169 | Концентрация водородных ионов |  | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 32385-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.19.4* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/26.095, 15.20/29.165 | Общая и остаточная деформация подноска и задника |  | ГОСТ 9135-2004 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.4* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кислорода (в пересчете на активный кислород; массовая доля надборно-кислого натрия (пербората натрия) |  | ГОСТ 22567.10-93 Приложение А; ГОСТ 32387-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.19.5* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.040 | Масса |  | ГОСТ 28735-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.5* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/08.052 | Массовая доля воды (влаги) |  | ГОСТ 14870-77 р.4; ГОСТ 22567.14-93 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.19.6* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.121 | Прочность крепления деталей низа: - прочность ниточных швов |  | ГОСТ 9134-78; ГОСТ 9290-76 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.6* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/08.052 | Массовая доля поверхностно-активных веществ |  | ГОСТ 22567.6-87 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.19.7* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.121 | Прочность крепления каблука и набойки |  | ГОСТ 9136-72 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.7* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/29.040 | Массовая доля пыли |  | ГОСТ 25644-96 Приложение Б.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.19.8* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.121 | Прочность ниточных швов соединения деталей верха |  | ГОСТ 9290-76 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.8* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/08.156 | Массовая доля фосфорно-кислых солей (в пересчете на Р2О5) |  | ГОСТ 22567.7-87; ГОСТ 25644-96 Приложение А; ГОСТ 32444-2013 п.4.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.19.9* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.121 | Прочность крепления подошвы |  | ГОСТ 9292-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.9* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/08.156 | Моющая способность |  | ГОСТ 22567.15-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.19.10* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.061 | Гибкость |  | ГОСТ 12.4.162-85 п.3.8; ГОСТ 9718-88 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.10* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/08.156 | Отбеливающая способность по отношению к эталону |  | ГОСТ 22567.11-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.19.11* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.121 | Прочность при разрыве растяжении, относительное (остаточное) удлинение при разрыве, связи между слоями при расслоении |  | ГОСТ 270-75; ГОСТ ISO 37-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.11* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/29.061 | Стабильность (высота слоя жидкости) |  | ГОСТ 22567.3-77 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.19.12* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.113, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля Напряженность электростатического поля на поверхности изделий (обуви) |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.12* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/29.061 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 22567.1-77; ГОСТ 25644-96 Приложение Б.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.20.1* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/29.061, 14.13/29.061 | Основные линейные размеры |  | ГОСТ 4103-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.1* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 790-2023 п. 6.5; ГОСТ 790-89 п.3.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.20.2* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/11.116, 14.13/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 4103-82 р.6, табл.1, р.2, 2.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.2* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/11.116 | Форма |  | ГОСТ 790-2023 п. 6.5; ГОСТ 790-89 п.3.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.20.3* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/11.116, 14.13/11.116 | Маркировка (обозначение защитных свойств; требования к указанию размеров; информации изготовителя) |  | ГОСТ 4103-82 п.6, табл. 1, поз. 1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.3* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 790-2023 п.6.3; ГОСТ 790-89 п.3.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.20.4* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/29.121, 14.13/29.121 | Прочность соединений (разрывная нагрузка шва) |  | ГОСТ 12.4.101-93 п. 2.5.3; ГОСТ 28073-89 р. 3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.4* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/11.116 | Запах |  | ГОСТ 790-2023 п.6.4; ГОСТ 790-89 п.3.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.20.5* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/29.121, 14.13/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве и при растяжении, при заданных нагрузках |  | ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.2; ГОСТ 938.11-69 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.5* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/11.116 | Консистенция |  | ГОСТ 790-2023 п.6.2; ГОСТ 790-89 п.3.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.20.6* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/29.121, 14.13/29.121 | Раздирающая нагрузка |  | ГОСТ 17922-72; ГОСТ 29104.5-91 р.2; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.6* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/29.040 | Массовая доля жирных кислот (качественное число; масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г) |  | ГОСТ 790-2023 п. 7; ГОСТ 790-89 п.3.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.20.7* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/26.080, 14.12/29.113, 14.13/26.080, 14.13/29.113 | Суммарное тепловое сопротивление |  | ГОСТ 20489-75; ГОСТ 29335-92 р.3; ГОСТ 29338-92 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.7* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи (к номинальной массе куска) |  | ГОСТ 790-2023 п.8; ГОСТ 790-89 п.3.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.20.8* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/29.119, 14.13/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.8* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/08.149 | Массовая доля свободного углекислого натрия (массовая доля свободной углекислой соды к номинальной массе куска; массовая доля содопродуктов в пересчете на Na2O) |  | ГОСТ 790-2023 п.9; ГОСТ 790-89 п.п. 3.3, 3.4, 3.4а |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.20.9* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/26.080, 14.13/26.080 | Стойкость к прожиганию (сохранение огнезащитных свойств), после пятикратной химической чистки, стирки (химическая чистка, стирка в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 12.4.184-97 п. 5.2.2, 5.3; ГОСТ 12.4.250-2013 п.7.4; ГОСТ 12.4.250-2019 п. 7.8; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ ISO 6330-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.9* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790-2023 п.12; ГОСТ 790-89 п.3.8 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.20.10* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/26.080, 14.13/26.080 | Сохранение огнезащитных свойств (огнестойкость) после 5 циклов стирок – сушек или 5 циклов химчисток |  | ГОСТ 11209-2014 п.7.21; ГОСТ 15898-70; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ ISO 6330-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.10* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/29.145 | Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла (титр) |  | ГОСТ 790-2023 п.10; ГОСТ 790-89 п.3.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.21.1* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 33225-2015; СТБ 1142-99 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.1* | Продукция услуг химической чистки и крашения | 96.01/29.061 | Изменение линейных размеров после химической чистки, перекрашивания |  | СТБ 150-2002 п.6.4; СТБ 151-2001 п.5.4; СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011) р.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.21.2* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/26.095, 15.20/29.165 | Общая и остаточная деформация подноска и задника |  | ГОСТ 9135-2004 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.2* | Продукция услуг химической чистки и крашения | 96.01/29.040 | Контроль за удалением загрязнений и высушиванием растворителя (уменьшение массы партии) |  | ГОСТ 12.4.169-85 п.3.1; СТБ 151-2001 п.5.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.21.3* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.040 | Масса |  | ГОСТ 1059-72; ГОСТ 28735-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.3* | Продукция услуг химической чистки и крашения | 96.01/11.116 | Контроль качества изделий после химической чистки и крашения (внешний осмотр) |  | ГОСТ 12.4.169-85; СТБ 150-2002 п.6.1; СТБ 151-2001 п.5.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.21.4* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.121 | Прочность крепления деталей низа: - прочность ниточных швов |  | ГОСТ 9134-78; ГОСТ 9290-76 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.4* | Продукция услуг химической чистки и крашения | 96.01/08.156 | Моющая способность растворов, применяемых для химчистки |  | СТБ 151-2001 п.5.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.21.5* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.121 | Прочность крепления каблука и набойки |  | ГОСТ 9136-72 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.6* ТР |  |  | Прочность ниточных швов соединения деталей верха |  | ГОСТ 9290-76 |  |  |  |  |  |
| 2.21.6* | Продукция услуг химической чистки и крашения | 96.01/42.000 | Отбор проб (образцов продукции) |  | СТБ 150-2002; СТБ 151-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.21.7* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.121 | Прочность крепления подошвы |  | ГОСТ 9292-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.7* | Продукция услуг химической чистки и крашения | 96.01/08.156 | Ресорбция загрязнений |  | СТБ 151-2001 п.5.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.21.8* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.061 | Гибкость |  | ГОСТ 12.4.162-85 п.3.8; ГОСТ 9718-88 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.8* | Продукция услуг химической чистки и крашения | 96.01/29.040 | Уменьшение массы перо-пуховых изделий после химической чистки |  | СТБ 151-2001 п.5.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.21.9* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.113, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.9* | Продукция услуг химической чистки и крашения | 96.01/26.045, 96.01/26.095 | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению |  | СТБ 150-2002 п.п. 6.2, 6.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.21.10* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.121 | Разрывная нагрузка, удлинение при разрыве |  | ГОСТ 17316-71 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.11* ТР |  |  | Прочность связи между слоями |  | ГОСТ 17317-88 |  |  |  |  |  |
| 2.21.12* ТР |  | 15.20/08.164 | Массовая доля свободной серной кислоты |  | ГОСТ 1059-72 п. 2.6 |  |  |  |  |  |
| 2.21.13* ТР |  | 15.20/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 1059-72 п.2.5 |  |  |  |  |  |
| 2.21.14* ТР |  | 15.20/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 1059-72 п.2.3 |  |  |  |  |  |
| 2.21.15* ТР |  | 15.20/29.121 | Прочность крепления резиновой обсоюзки с валяной обувью |  | ГОСТ 1059-72 п.2.8 |  |  |  |  |  |
| 2.21.16* ТР |  | 15.20/29.061 | Усадка после замачивания |  | ГОСТ 1059-72 п.2.7 |  |  |  |  |  |
| 2.21.17* ТР |  | 15.20/26.141 | Намокаемость |  | ГОСТ 8972-78 п.5.1 |  |  |  |  |  |
| 2.21.18* ТР |  | 15.20/29.061 | Усадка после намокания; усадка |  | ГОСТ 8972-78 п.п. 5.2, 5.3; ГОСТ 9998-86 п.4.17 |  |  |  |  |  |
| 2.21.19* ТР |  | 15.20/26.095, 15.20/29.165 | Жесткость и упругость |  | ГОСТ 8977-74; ГОСТ 9998-86 п.4.10 (абзац 1); ГОСТ 9998-86 п.4.10 |  |  |  |  |  |
| 2.21.20* ТР |  | 15.20/29.061 | Усадка после намокания, намокания и последующего высушивания |  | ГОСТ 9998-86 п. 4.17 |  |  |  |  |  |
| 2.21.21* ТР |  | 15.20/26.045, 15.20/26.095 | Устойчивость окраски и печати к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 9998-86 п.4.14 |  |  |  |  |  |
| 2.21.22* ТР |  | 15.20/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 9998-86 п.4.1 |  |  |  |  |  |
| 2.21.23* ТР |  | 15.20/29.143 | Твердость по Шору А |  | ГОСТ 263-75 |  |  |  |  |  |
| 2.21.24* ТР |  | 15.20/26.080 | Стойкость к прожиганию |  | ГОСТ 12.4.184-97 п.5.3 |  |  |  |  |  |
| 2.21.25* ТР | Средства индивидуальной защиты и материалы для изготовления средств индивидуальной защиты | 14.12/08.032, 14.12/08.158, 14.19/08.032, 14.19/08.158, 15.20/08.032, 15.20/08.158, 32.99/08.032, 32.99/08.158, 13.95/08.032, 13.95/08.158, 13.96/08.032, 13.96/08.158 | Мышьяк Цинк Кадмий Никель Медь Кобальт Хром Свинец Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде |  | ГОСТ 31870-2012 4; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.26* ТР |  | 14.12/08.158, 14.19/08.158, 15.20/08.158, 32.99/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158 | Диметилтерефталат Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде Дибутилфталат Диоктилфталат |  | МУК 4.1.3169-14; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  |  |  |  |  |
| 2.21.27* ТР |  |  | Стирол Ксилолы (смесь изомеров) Ацетон Ацетальдегид Акрилонитрил Спирт бутиловый Спирт метиловый Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде Бензол Толуол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  |  |  |  |  |
| 2.21.28* ТР |  | 14.12/08.158, 14.12/11.116, 14.19/08.158, 14.19/11.116, 15.20/08.158, 15.20/11.116, 32.99/08.158, 32.99/11.116, 13.95/08.158, 13.95/11.116, 13.96/08.158, 13.96/11.116 | Этиленгликоль Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 17; Инструкция № 880-71 стр. 106-109, "Определение этиленгликоля с фуксиносернистой кислотой"; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  |  |  |  |  |
| 2.22.1* ТР | Упаковка из текстильных материалов | 13.96/29.121 | Разрывная нагрузка при разрыве, разрывная нагрузка шва мешка |  | ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 30090-93 п.6.8; ГОСТ 32522-2013 п.9.6; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.2; ГОСТ ISO 13934-1-2021 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.22.1* | Кожа искусственная и синтетическая, синтетические материалы, стельки для обуви | 13.99/26.141, 13.95/26.141 | Водопроницаемость |  | ГОСТ 22944-78 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.22.2* ТР | Упаковка из текстильных материалов | 13.96/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве, разрывная нагрузка шва мешка |  | ГОСТ 32522-2013 п.9.6; ГОСТ 33227-2015 п.8.3; СТБ 750-2000 п.8.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.22.2* | Кожа искусственная и синтетическая, синтетические материалы, стельки для обуви | 13.99/26.141, 13.95/26.141 | Водоупорность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.6.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.22.3* ТР | Упаковка из текстильных материалов | 13.96/29.121 | Прочность крепления ручек |  | СТБ ГОСТ Р 51864-2005 метод 1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.22.3* | Кожа искусственная и синтетическая, синтетические материалы, стельки для обуви | 13.99/29.151, 13.95/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 8971-78 р.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.22.4* ТР | Упаковка из текстильных материалов | 13.96/29.121 | Испытание на удар при свободном падении |  | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 18425-73; ГОСТ 30090-93 6.16 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.22.4* | Кожа искусственная и синтетическая, синтетические материалы, стельки для обуви | 13.99/26.095, 13.99/29.165, 13.95/26.095, 13.95/29.165 | Жесткость и упругость |  | ГОСТ 11107-90 п.4.5; ГОСТ 23367-86 п.5.13; ГОСТ 28143-89 п.3.7; ГОСТ 28144-89 п.3.7; ГОСТ 28461-90 п.4.5; ГОСТ 8977-74 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.22.5* |  | 13.99/29.061, 13.95/29.061 | Линейные размеры (длина; толщина; ширина) |  | ГОСТ 11107-90 п. 4.1; ГОСТ 17073-71 р.1; ГОСТ 28144-89 п. 3.5 |  |  |  |  |  |
| 2.22.6* |  | 13.99/29.040, 13.95/29.040 | Масса |  | ГОСТ 17073-71 р.2 |  |  |  |  |  |
| 2.22.7* |  | 13.99/26.141, 13.95/26.141 | Намокаемость |  | ГОСТ 8972-78 п.5.1 |  |  |  |  |  |
| 2.22.8* |  | 13.99/29.113, 13.99/35.069, 13.95/29.113, 13.95/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |  |
| 2.22.9* |  | 13.99/29.121, 13.95/29.121 | Прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве, остаточное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 10438-78 п.4.4; ГОСТ 7926-75 п.2.4.3 |  |  |  |  |  |
| 2.22.10* |  |  | Прочность связи пленочного покрытия (материалов с основой; с основой) |  | ГОСТ 11107-90 п.4.10; ГОСТ 28143-89 п.3.10; ГОСТ 28144-89 п.3.12; ГОСТ 28461-90 п.4.7 |  |  |  |  |  |
| 2.22.11* |  |  | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 11107-90 п.4.4; ГОСТ 17316-71; ГОСТ 2291-77 п.3.4; ГОСТ 23367-86 п.п. 5.5, 5.6; ГОСТ 28143-89 п.3.6; ГОСТ 28144-89 п.3.6; ГОСТ 28461-90 п.4.4 |  |  |  |  |  |
| 2.22.12* |  |  | Сопротивление раздиранию |  | ГОСТ 17074-71 метод А |  |  |  |  |  |
| 2.22.13* |  |  | Термослипание |  | ГОСТ 17318-71 |  |  |  |  |  |
| 2.22.14* |  | 13.99/29.061, 13.95/29.061 | Толщина |  | ГОСТ 17073-71 р.1 |  |  |  |  |  |
| 2.22.15* |  |  | Усадка после намокания, намокания и последующего высушивания |  | ГОСТ 8972-78 п.п. 5.2, 5.3 |  |  |  |  |  |
| 2.22.16* |  | 13.99/26.095, 13.95/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу (устойчивость к разрушению искусственной кожи при сжатии и изгибе образца по форме ромба) |  | ГОСТ 23367-86 п.5.11; ГОСТ 28143-89 п.3.11; ГОСТ 28144-89 п.3.13; ГОСТ 8978-2003 р.3 |  |  |  |  |  |
| 2.22.17* |  | 13.99/26.045, 13.99/26.095, 13.95/26.045, 13.95/26.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: к трению |  | ГОСТ 9733.27-83 |  |  |  |  |  |
| 2.22.18* |  |  | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 11107-90 п.4.6 |  |  |  |  |  |
| 2.23.1* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/29.121 | Прочность при растяжении пленки, относительное удлинение при разрыве, предел прочности |  | ГОСТ 14236-81; ГОСТ Р 57432-2017 п.10.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.23.1* | Изделия, обработанные в прачечных | 96.01/29.151 | Влажность изделий, обработанных в прачечных |  | СТБ 289-2003 п.7.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.23.2* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/29.121 | Прочность при растяжении сварного (клеевого) шва - в продольном направлении - в поперечном направлении |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.5; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 17811-78 п.4.3; ГОСТ 19360-74 п.4.4; ГОСТ 32521-2013 п.8.6, 8.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.23.2* | Изделия, обработанные в прачечных | 96.01/11.116 | Контроль качества изделий, обработанных в прачечных (внешний осмотр) |  | СТБ 289-2003 п.7.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.23.3* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/29.121 | Прочность при растяжении / разрыве (разрушающее напряжение при растяжении) и относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 10354-82 п.5.6; ГОСТ 24234-80 п.5.9; ГОСТ 25250-88 п.3.5; ГОСТ 25951-83 п.5.7; ГОСТ 7730-89 п.3.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.23.3* | Изделия, обработанные в прачечных | 96.01/42.000 | Отбор проб (образцов продукции) |  | СТБ 289-2003 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.23.4* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/29.121 | Прочность при растяжении сварного шва |  | ГОСТ 7730-89 п.3.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.23.4* | Изделия, обработанные в прачечных | 96.01/11.116 | Сохранение окраски и рисунка цветных изделий |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; СТБ 289-2003 п.7.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.23.5* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/29.121 | Штабелирование при статической нагрузке (прочность при штабелировании) |  | ГОСТ 33746-2016 п.9.6; ГОСТ ISO 2234-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.23.5* | Изделия, обработанные в прачечных | 96.01/08.156 | Эффективность отстирывания изделий |  | СТБ 289-2003 п.7.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.23.6* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/11.116 | Герметичность сварного шва |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.23.7* ТР |  | 22.22/29.121 | Прочность пакета с ручками |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.9 |  |  |  |  |  |
| 2.23.8* ТР |  |  | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 33417-2015 п.7.15.4; ГОСТ 33756-2016 п.9.10; ГОСТ 33837-2022 п.9.9; СТБ 1015-97 п.6.19; СТБ ГОСТ Р 51864-2005 метод 1 |  |  |  |  |  |
| 2.23.9* ТР |  | 22.22/26.080 | Стойкость к горячей воде |  | ГОСТ 32686-2022 п.8.8; ГОСТ 33417-2015 п.7.6; ГОСТ 33756-2016 п.9.11; ГОСТ 33837-2022 п.9.8; СТБ 1015-97 п.6.8 |  |  |  |  |  |
| 2.23.10* ТР |  | 22.22/26.045 | Химическая стойкость, стойкость к растворам |  | ГОСТ 32686-2022 п.8.9; ГОСТ 33417-2015 п.7.9; ГОСТ 33756-2016 п.9.12; СТБ 1015-97 п.6.9 |  |  |  |  |  |
| 2.23.11* ТР |  | 22.22/29.121 | Прочность на удар при свободном падении |  | ГОСТ 32686-2022 п.8.10; ГОСТ 33417-2015 п.7.15.2; ГОСТ 33837-2022 п.9.10 |  |  |  |  |  |
| 2.23.12* ТР |  | 22.22/11.116 | Герметичность |  | ГОСТ 32686-2022 п.8.7.1, способ А; ГОСТ 33417-2015 п.7.15.1; ГОСТ 33756-2016 п.9.7.4; ГОСТ 33837-2022 п.9.7 |  |  |  |  |  |
| 2.23.13* ТР |  |  | Герметичность крышек |  | СТБ 1015-97 п.6.21 |  |  |  |  |  |
| 2.23.14* ТР |  | 22.22/26.095 | Миграция красителя, стойкость рисунка |  | ГОСТ 33417-2015 п.7.7; ГОСТ 33756-2016 п.9.14; СТБ 1015-97 п.6.4 |  |  |  |  |  |
| 2.23.15* ТР |  | 22.22/29.121 | Прочность (предел прочности) при растяжении (условная прочность при разрыве), относительное удлинение при разрыве, прочность и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |  |  |  |  |  |
| 2.23.16* ТР |  | 22.22/11.116 | Запах |  | ГОСТ 22648-77 |  |  |  |  |  |
| 2.23.17* ТР |  | 22.22/29.121 | Прочность шарнирного соединения |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.17 |  |  |  |  |  |
| 2.23.18* ТР |  | 22.22/26.095 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса |  | ГОСТ 32686-2022 п.8.11; ГОСТ 33221-2015 п. 9.9; ГОСТ 33756-2016 п.9.9; ГОСТ 33837-2022 п.9.11 |  |  |  |  |  |
| 2.23.19* ТР |  |  | Прочность склеивания; прочность клеевого шва |  | ГОСТ 33214-2015 9.7; ГОСТ 33214-2021 п.9.6 |  |  |  |  |  |
| 2.23.20* ТР |  | 22.22/29.121 | Испытание на удар при свободном падении |  | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 32521-2013 8.8; ГОСТ 32522-2013 9.9; ГОСТ 32686-2014 8.10; ГОСТ 32686-2022 8.10; ГОСТ 33221-2015 9.8; ГОСТ 33756-2016 9.8; ГОСТ 33837-2022 9.10; ГОСТ 33837-2022 8.9; ГОСТ 34264-2017 9.10 |  |  |  |  |  |
| 2.24.1* ТР | Упаковка картонная и бумажная | 17.21/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 33772-2016 п.9.8 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.24.1* | Вата медицинская гигроскопическая | 17.22/11.116 | Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков |  | ГОСТ 5556-2022 п.5.2; ГОСТ 5556-81 п.3.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.24.2* ТР | Упаковка картонная и бумажная | 17.21/29.121 | Механическая прочность пакетов |  | ГОСТ 33772-2016 п.9.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.24.2* | Вата медицинская гигроскопическая | 17.22/11.116 | Массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли |  | ГОСТ 5556-2022 п.5.3; ГОСТ 5556-81 п.3.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.24.3* ТР | Упаковка картонная и бумажная | 17.21/29.121 | Штабелирование при статической нагрузке (прочность при штабелировании) |  | ГОСТ ISO 2234-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.24.3* | Вата медицинская гигроскопическая | 17.22/11.116 | Засоренность |  | ГОСТ 5556-2022 п.5.4; ГОСТ 5556-81 п.3.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.24.4* ТР | Упаковка картонная и бумажная | 17.21/29.121 | Разрушающее усилие клеевого шва |  | ГОСТ 2226-2013 п.9.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.24.4* | Вата медицинская гигроскопическая | 17.22/11.116 | Содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. |  | ГОСТ 5556-2022 п.3.4 табл.1; ГОСТ 5556-81 п.1.4 табл.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.24.5* ТР | Упаковка картонная и бумажная | 17.21/26.141 | Влагопроницаемость и жиропроницаемость |  | ГОСТ 13479-82 п.4.4; ГОСТ 34032-2016 п.8.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.24.5* | Вата медицинская гигроскопическая | 17.22/29.040 | Зольность |  | ГОСТ 3818.1-72 п.3.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.24.6* ТР | Упаковка картонная и бумажная | 17.21/26.095 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса |  | ГОСТ 13479-82 п.4.6; ГОСТ 18211-72 (ИСО 12048-94); ГОСТ 33716-2015 6.9; ГОСТ 34032-2016 п.8.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.24.6* | Вата медицинская гигроскопическая | 17.22/29.040 | Массовая доля жировых и воскообразных веществ |  | ГОСТ 5556-2022 п.5.6; ГОСТ 5556-81 п.3.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.24.7* ТР | Упаковка картонная и бумажная | 17.21/29.121 | Испытание на удар при свободном падении |  | ГОСТ 17811-78 4.4; ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 18425-73; ГОСТ 2226-2013 9.3; ГОСТ 33716-2015 6.9; ГОСТ 33772-2016 9.7; ГОСТ 34032-2016 8.8 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.24.7* | Вата медицинская гигроскопическая | 17.22/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 3274.4-72; ГОСТ 5556-2022 п. 5.7; ГОСТ 5556-81 п.3.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |  |
| 2.24.8* |  |  | Поглотительная способность |  | ГОСТ 5556-2022 п.5.8; ГОСТ 5556-81 п.3.8 |  |  |  |  |  |
| 2.24.9* |  | 17.22/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 5556-2022 п. 5.9; ГОСТ 5556-81 п.3.9 |  |  |  |  |  |
| 2.24.10* |  | 17.22/11.116 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 5556-2022 п. 5.10; ГОСТ 5556-81 п.3.10 |  |  |  |  |  |
| 2.24.11* |  |  | Массовая доля хлористых солей |  | ГОСТ 5556-2022 п. 5.11; ГОСТ 5556-81 п.3.11 |  |  |  |  |  |
| 2.24.12* |  |  | Массовая доля сернокислых солей |  | ГОСТ 5556-2022 п.5.12; ГОСТ 5556-81 п.3.12 |  |  |  |  |  |
| 2.24.13* |  |  | Массовая доля кальциевых солей |  | ГОСТ 5556-2022 п. 5.13; ГОСТ 5556-81 п.3.13 |  |  |  |  |  |
| 2.24.14* |  |  | Содержание восстанавливающих веществ |  | ГОСТ 5556-2022 п. 5.14; ГОСТ 5556-81 п.3.14 |  |  |  |  |  |
| 2.24.15* |  | 17.22/08.156 | Степень белизны |  | ГОСТ 18054-72 (ИСО 105-I02-87); ГОСТ 5556-2022 п.5.15; ГОСТ 5556-81 п.3.15 |  |  |  |  |  |
| 2.24.16* |  | 17.22/11.116 | Запах |  | ГОСТ 5556-2022 5.16; ГОСТ 5556-81 п.3.17 |  |  |  |  |  |
| 2.24.17* |  | 17.22/29.040 | Масса пачек |  | ГОСТ 5556-2022 п.5.19; ГОСТ 5556-81 п.3.20 |  |  |  |  |  |
| 2.24.18* |  | 17.22/11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 4103-82 п. 6, табл.1, поз.1; ГОСТ 5556-2022 п.6.1; ГОСТ 5556-81 п.4.1 |  |  |  |  |  |
| 2.24.19* |  |  | Упаковка |  | ГОСТ 5556-2022 п.6.2; ГОСТ 5556-81 п.4.2 |  |  |  |  |  |
| 2.25.1* ТР | Упаковка металлическая | 25.92/11.116 | Герметичность опрокидывания крышки |  | ГОСТ 5037-97 п.6.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.25.2* ТР |  |  | Адгезия внутреннего покрытия |  | ГОСТ 33748-2023 п.10.5 |  |  |  |  |  |
| 2.25.3* ТР |  | 25.92/26.095 | Крутящий момент при открывании |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.5 |  |  |  |  |  |
| 2.26.1* ТР | Упаковка комбинированная | 22.22/29.121, 17.21/29.121, 17.12/29.121 | Прочность на разрыв и удлинение при растяжении (разрушающее напряжение при растяжении) |  | ГОСТ 13525.1-79; ГОСТ 33772-2016 п.9.6; ГОСТ 7730-89 п.3.5; ГОСТ ИСО 1924-1-96 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.26.2* ТР |  | 22.22/26.095, 17.21/26.095, 17.12/26.095 | Водостойкость |  | ГОСТ 7247-2006 п.9.7 |  |  |  |  |  |
| 2.26.3* ТР |  | 22.22/29.121, 17.21/29.121, 17.12/29.121 | Прочность при растяжении сварного шва |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.6; ГОСТ 32736-2020 п.8.6; ГОСТ 33772-2016 п.9.5; ГОСТ Р 52145-2003 Приложение Д |  |  |  |  |  |
| 2.26.4* ТР |  |  | Прочность пакета с ручками |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.9 |  |  |  |  |  |
| 2.26.5* ТР |  | 22.22/11.116, 17.21/11.116, 17.12/11.116 | Герметичность сварного шва (герметичность) |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.7; ГОСТ 32736-2020 п.8.5 |  |  |  |  |  |
| 2.26.6* ТР |  | 22.22/26.141, 17.21/26.141, 17.12/26.141 | Влагопроницаемость и жиропроницаемость |  | ГОСТ 13479-82 п.4.4; ГОСТ 34032-2016 п.8.6 |  |  |  |  |  |
| 2.26.7* ТР |  | 22.22/29.121, 17.21/29.121, 17.12/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 33772-2016 п.9.8; СТБ ГОСТ Р 51864-2005 метод 1 |  |  |  |  |  |
| 2.26.8* ТР |  | 17.21/26.095 | Прочность склеивания; прочность клеевого шва |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.10; ГОСТ 32736-2020 п.8.8; ГОСТ 33214-2021 п.9.6 |  |  |  |  |  |
| 2.27.1* ТР | Упаковка керамическая | 23.49/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 33414-2015 п.7.9; СТБ 841-2003 п.7.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.28.1* ТР | Металлические укупорочные средства | 25.92/11.116 | Герметичность прилегания крышки, герметичность укупоривания (укупорки), герметичность |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.4.2, способ II; ГОСТ 32624-2020 п.8.6.1, способ А, п.8.6.3 способ В; ГОСТ 32625-2014 п.9.5.1, способ А; ГОСТ 33416-2015 п.8.6.1, способ 1; ГОСТ 33811-2016 п.7.10; ГОСТ 33849-2016 п.7.7; ГОСТ 5037-97 п.6.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.28.2* ТР |  | 25.92/26.080 | Стойкость к горячей обработке (горячей воде) |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.6; ГОСТ 33416-2015 п.8.7 |  |  |  |  |  |
| 2.28.3* ТР |  | 25.92/26.045 | Химическая стойкость лакокрасочного покрытия крышек |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.7.1, 9.7.6 |  |  |  |  |  |
| 2.28.4* ТР |  | 25.92/26.141 | Устойчивость к коррозии |  | ГОСТ 32624-2020 п.8.9, Метод А, В |  |  |  |  |  |
| 2.28.5* ТР |  | 25.92/26.045 | Химическая стойкость лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 32625-2014 п.9.9 |  |  |  |  |  |
| 2.28.7* ТР |  | 25.92/11.116 | Плотность укупоривания |  | ГОСТ Р 51640-2000 п.6.12 |  |  |  |  |  |
| 2.28.8* ТР |  | 25.92/26.095 | Прочность склеивания; прочность клеевого шва |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.5 |  |  |  |  |  |
| 2.29.1* ТР | Полимерные и комбинированные укупорочные средства | 17.12/11.116, 17.21/11.116, 22.22/11.116 | Герметичность упаковки / герметичность (герметичность крышек) |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.5.1, 9.5.2, 9.5.4, 9.5.5; ГОСТ 32736-2020 п.8.5; ГОСТ 33214-2021 п.9.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.29.2* ТР |  | 17.12/26.080, 17.21/26.080, 22.22/26.080 | Стойкость к горячей обработке (горячей воде) |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.7 |  |  |  |  |  |
| 2.29.3* ТР |  | 17.12/26.045, 17.21/26.045, 22.22/26.045 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.8; ГОСТ 33214-2021 п.9.5 |  |  |  |  |  |
| 2.29.4* ТР |  | 17.12/11.116, 17.21/11.116, 22.22/11.116 | Адгезия лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 33214-2021 п.9.7 |  |  |  |  |  |
| 2.29.5* ТР |  |  | Плотность закрывания крышек / плотность укупоривания |  | ГОСТ Р 51640-2000 п.6.12 |  |  |  |  |  |
| 2.29.6* ТР |  |  | Герметичность укупорки |  | ГОСТ 33811-2016 п.7.10 |  |  |  |  |  |
| 2.29.7* ТР |  | 17.12/08.052, 17.21/08.052, 22.22/08.052 | Количество полимерной пыли |  | ГОСТ 32626-2014 9.11 |  |  |  |  |  |
| 2.29.8* ТР |  | 17.12/26.095, 17.21/26.095, 22.22/26.095 | Прочность склеивания; прочность клеевого шва |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.10; ГОСТ 32736-2020 п.8.8; ГОСТ 33214-2021 п.9.6 |  |  |  |  |  |
| 2.29.9* ТР |  | 17.12/11.116, 17.12/26.095, 17.21/11.116, 17.21/26.095, 22.22/11.116, 22.22/26.095 |  |  | ГОСТ 34257-2017 п.п. 9.9, 9.10 |  |  |  |  |  |
| 2.30.1* ТР | Упаковка, укупорочные средства | 16.29/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.30.2* ТР |  | 16.29/26.080 | Стойкость при кипячении |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.6 |  |  |  |  |  |
| 2.30.3* ТР |  | 16.29/11.116 | Герметичность укупоривания, герметичность |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.10 |  |  |  |  |  |
| 2.30.4* ТР |  | 16.29/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.11 |  |  |  |  |  |
| 2.30.5* ТР |  |  | Влажность |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.5; ГОСТ 5556-81 п.3.7; ГОСТ ISO 9727-3-2016 п.7.1 |  |  |  |  |  |
| 2.30.6* ТР |  | 16.29/11.116, 25.92/11.116, 23.49/11.116, 23.13/11.116, 22.22/11.116, 22.19/11.116, 17.21/11.116, 13.96/11.116, 16.24/11.116, 17.12/11.116 | Органолептические показатели: - запах образца; - запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек (модельных сред) - изменение цвета и прозрачности водной вытяжки |  | ГОСТ 22648-77 п.2; ГОСТ ISO 22308-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |  |  |  |
| 2.30.7* ТР |  | 16.29/08.052, 25.92/08.052, 23.49/08.052, 23.13/08.052, 22.22/08.052, 22.19/08.052, 17.21/08.052, 13.96/08.052, 16.24/08.052, 17.12/08.052 | Пробоподготовка, приготовление вытяжек в модельные среды |  | ГОСТ 22648-77 п.1; ГОСТ 745-2014 приложение К; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |  |  |  |
| 2.30.8* ТР |  | 16.29/08.158, 25.92/08.158, 23.49/08.158, 23.13/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 17.21/08.158, 13.96/08.158, 16.24/08.158, 17.12/08.158 | Ацетон Акрилонитрил Ацетальдегид Этилацетат Бутилацетат Спирт метиловый Спирт бутиловый Спирт изобутиловый Спирт пропиловый Спирт изопропиловый Бензол Толуол Ксилолы (смесь изомеров) Стирол Альфа-метилстирол Метилацетат Кумол (изопропилбензол) Гексан Гептан Этилбензол |  | ГОСТ 34174-2017 |  |  |  |  |  |
| 2.30.9* ТР |  |  | Диметилтерефталат Дибутилфталат Диоктилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |  |  |  |  |  |
| 2.30.10* ТР |  | 16.29/08.032, 25.92/08.032, 23.49/08.032, 23.13/08.032, 22.22/08.032, 22.19/08.032, 17.21/08.032, 13.96/08.032, 16.24/08.032, 17.12/08.032 | Мышьяк Свинец Хром Кобальт Медь Никель Кадмий Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |  |  |
| 2.30.11* ТР |  | 16.29/08.082, 25.92/08.082, 23.49/08.082, 23.13/08.082, 22.22/08.082, 22.19/08.082, 17.21/08.082, 13.96/08.082, 16.24/08.082, 17.12/08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |  |  |  |
| 2.30.12* ТР |  | 16.29/08.149, 25.92/08.149, 23.49/08.149, 23.13/08.149, 22.22/08.149, 22.19/08.149, 17.21/08.149, 13.96/08.149, 16.24/08.149, 17.12/08.149 | Кислотное число, изменение кислотного числа |  | ГОСТ 34168-2017 |  |  |  |  |  |
| 2.31.1* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров | 17.22/11.116 | Материалы |  | ГОСТ 34870-2022 п. 7.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.31.2* ТР |  | 17.22/26.045, 17.22/26.095 | Устойчивость к 5-кратной дезинфекции кипячением |  | ГОСТ 34870-2022 п.7.3 |  |  |  |  |  |
| 2.31.3* ТР |  | 17.22/11.116 | Отсутствие слипания |  | ГОСТ 34870-2022 п. 7.2 |  |  |  |  |  |
| 2.31.4* ТР |  | 17.22/29.121 | Прочность соединения кольца с баллончиком |  | ГОСТ 34870-2022 п. 7.5 |  |  |  |  |  |
| 2.32.1* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы, изделия санитарно-гигиенические и галантерейные, изделия по уходу за детьми | 22.29/26.045, 22.29/26.095 | Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.32.2* ТР |  | 22.29/26.045 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.7 |  |  |  |  |  |
| 2.32.3* ТР |  | 22.29/26.080 | Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65 С до 75 С |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.5 |  |  |  |  |  |
| 2.32.4* ТР |  | 22.29/29.121 | Отсутствие деформации, трещин, сколов, разрушений после 5-кратного падения |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.27 |  |  |  |  |  |
| 2.32.5* ТР |  | 22.29/11.116 | Отсутствие острых (режущих, колющих) кромок, краев, выступающего литника над опорной поверхностью |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.2 |  |  |  |  |  |
| 2.32.6* ТР |  |  | Герметичность |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.26 |  |  |  |  |  |
| 2.33.1* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.13/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 28391-89 п.3.4; ГОСТ 30407-2019 п.7.8; ГОСТ 32092-2013 п.6.6; ГОСТ 32094-2013 п.6.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.33.2* ТР |  | 23.13/11.116 | Отсутствие сколов; прорезных граней; прилипших кусочков стекла; режущих или осыпающихся частиц сквозных просечек; инородных включений, имеющих вокруг себя трещины и просечки |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.2 |  |  |  |  |  |
| 2.33.3* ТР |  | 23.13/26.045 | Стойкость к воздействию щелочных растворов |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.15 |  |  |  |  |  |
| 2.33.4* ТР |  | 23.13/26.080 | Термическая устойчивость |  | ГОСТ 28391-89 п.3.8; ГОСТ 30407-2019 п.7.9 |  |  |  |  |  |
| 2.34.1* ТР | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла | 25.92/29.121 | Прочность крепления ручек, арматуры в изделиях санитарно-гигиенических |  | ГОСТ 24788-2018 п.6.16 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.35.1* ТР | Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы | 22.29/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.11; СТБ 1015-97 п.6.19 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.35.2* ТР |  | 22.29/11.116 | Отсутствие острых кромок |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.2 |  |  |  |  |  |
| 2.35.3* ТР |  | 22.29/26.080 | Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65 С до 75 С |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.5 |  |  |  |  |  |
| 2.35.4* ТР |  | 22.29/29.070 | Стойкость красителя к протиранию |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.6 |  |  |  |  |  |
| 2.36.1* ТР | Игрушки | 27.51/11.116, 27.51/26.095, 27.51/29.121, 32.40/11.116, 32.40/26.095, 32.40/29.121 | Материалы |  | ГОСТ 25779-90; ГОСТ 34399-2018 п.п. 5.1, 5.3-5-5; ГОСТ EN 71-1-2022; ГОСТ EN 71-14-2022; ГОСТ EN 71-8-2021 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 008/2011 |
| 2.36.2* ТР |  | 27.51/11.116, 27.51/26.045, 27.51/26.095, 27.51/29.061, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/29.165, 27.51/35.062, 32.40/11.116, 32.40/26.045, 32.40/26.095, 32.40/29.061, 32.40/29.121, 32.40/29.145, 32.40/29.165, 32.40/35.062 | Физические и механические свойства, упаковка, маркировка |  | ГОСТ 25779-90; ГОСТ 34399-2018; ГОСТ EN 71-1-2022; ГОСТ EN 71-14-2022; ГОСТ EN 71-8-2021; ГОСТ IEC 62115-2022 |  |  |  |  |  |
| 2.36.10* ТР |  | 32.40/11.116 | Наличие поверхностного окрашивания и роспись погремушек |  | ГОСТ 25779-90 п.3.58 |  |  |  |  |  |
| 2.36.11* ТР |  | 32.40/29.061 | Размеры игрушек Геометрическая форма игрушек |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.16, 8.33 |  |  |  |  |  |
| 2.36.12* ТР |  | 32.40/26.045 | Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота, влажной обработке |  | ГОСТ 25779-90 п.3.68; ГОСТ 34399-2018 п.5.1 |  |  |  |  |  |
| 2.36.13* ТР |  | 32.40/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, качество поверхности, запах игрушки, запах, привкус (вытяжки) |  | ГОСТ 22648-77; ГОСТ EN 71-1-2022; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 016-1211; Инструкция № 880-71; МУК 4.1/4.3.2038-05; СТБ 1087-97 п.6.1 |  |  |  |  |  |
| 2.36.14* ТР |  | 32.40/29.121 | Прочность швов в мягконабивных игрушках, испытание растяжением |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.4 |  |  |  |  |  |
| 2.36.15* ТР |  | 32.40/11.116 | Маркировка |  | ГОСТ IEC 62115-2014 р.7 |  |  |  |  |  |
| 2.36.16* ТР |  |  | Упаковка |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.25 |  |  |  |  |  |
| 2.36.17* ТР |  | 32.40/29.061 | Толщина шнуров |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.20 |  |  |  |  |  |
| 2.36.18* ТР |  |  | Испытание намачиванием |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.9 |  |  |  |  |  |
| 2.36.19* ТР |  | 32.40/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности игрушек |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |  |
| 2.36.20* ТР |  | 32.40/11.116 | Испытание крутящим моментом |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.3 |  |  |  |  |  |
| 2.36.21* ТР |  | 32.40/35.062 | Испытание давлением |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.8 |  |  |  |  |  |
| 2.36.22* ТР |  | 32.40/11.116 | Доступность составных частей или деталей |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.10 |  |  |  |  |  |
| 2.36.23* ТР |  |  | Острые кромки |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.11 |  |  |  |  |  |
| 2.36.24* ТР |  |  | Острые концы |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.12 |  |  |  |  |  |
| 2.36.25* ТР |  | 32.40/29.165 | Гибкость металлической проволоки |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.13 |  |  |  |  |  |
| 2.36.26* ТР |  | 32.40/29.145 | Измерение изменения температуры |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.30 |  |  |  |  |  |
| 2.36.27* ТР |  | 32.40/29.121 | Прочность открывающихся откидных крышек |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.31 |  |  |  |  |  |
| 2.36.28* ТР |  | 32.40/29.061 | Периметр шнуров и цепей |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.36 |  |  |  |  |  |
| 2.36.29* ТР |  |  | Измерения для мячиков на резинке |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.37-8.40 |  |  |  |  |  |
| 2.36.30* ТР |  | 32.40/26.095 | Кинетическая энергия снарядов |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.24, А.47 |  |  |  |  |  |
| 2.36.31* ТР |  |  | Отмарывание красок |  | ГОСТ 25779-90 п.3.80 |  |  |  |  |  |
| 2.36.32* ТР |  | 32.40/11.116 | Маркировка |  | ГОСТ IEC 62115-2014 р.7 |  |  |  |  |  |
| 2.36.33* ТР |  |  | Контрастность цвета, текста, фона и качества рисунка, высота букв текста |  | ГОСТ 25779-90 п.3.79 |  |  |  |  |  |
| 2.36.34* ТР |  |  | Отсутствие пайки |  | ГОСТ 25779-90 п.3.13 |  |  |  |  |  |
| 2.36.35* ТР |  | 32.40/35.059 | Уровни локальной вибрации, виброускорение |  | МУК 4.1/4.3.2038-05; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СанПиН № 9-29.2-95 |  |  |  |  |  |
| 2.36.36* ТР |  | 32.40/35.067 | Уровни звука (звукового давления) |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.28; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.28; МУК 4.1/4.3.2038-05; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СанПиН № 9-29.1-95 |  |  |  |  |  |
| 2.36.37* ТР |  | 32.40/25.047, 32.40/26.080 | Воспламеняемость |  | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020); ГОСТ EN 71-1-2022; ГОСТ EN 71-4-2014; ГОСТ EN 71-5-2018; ГОСТ ISO 8124-2-2014 |  |  |  |  |  |
| 2.36.38** ТР |  | 27.51/11.116, 27.51/26.046, 27.51/29.113, 27.51/35.069, 32.40/11.116, 32.40/26.046, 32.40/29.113, 32.40/35.069 | Электрические свойства |  | ГОСТ IEC 62115-2022; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СанПиН № 9-29.5-95; СанПиН № 9-29.6-95; СанПиН № 9-29.7-95; СанПиН № 9-29.9-95 |  |  |  |  |  |
| 2.36.39* ТР |  | 32.40/08.052 | Пробоподготовка, приготовление вытяжек в модельные среды |  | ГОСТ 22648-77 п.1; ГОСТ ISO 8124-3-2014; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 016-1211; Инструкция № 880-71; МУК 4.1/4.3.2038-05 |  |  |  |  |  |
| 2.36.40* ТР |  | 32.40/08.158 | Ацетон Акрилонитрил Ацетальдегид Этилацетат Бутилацетат Спирты: метиловый, бутиловый, изобутиловый, пропиловый, изопропиловый Бензол Толуол Ксилолы (смесь изомеров) Стирол Альфа-метилстирол Метилацетат Кумол (изопропилбензол) Гексан Гептан Этилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 |  |  |  |  |  |
| 2.36.41* ТР |  |  | Диметилтерефталат Дибутилфталат Диоктилфталат Диэтилфталат Диметилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |  |  |  |  |  |
| 2.36.42* ТР |  | 32.40/08.032 | Мышьяк Ртуть Свинец Хром Медь Никель Кадмий Цинк |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ ISO 8124-3-2014 |  |  |  |  |  |
| 2.37.1* ТР | Упаковка стеклянная | 23.13/26.141 | Водостойкость стекла |  | ГОСТ 13905-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.37.2* ТР |  |  | Кислотостойкость, устойчивость к кислоте (пищевой кислоте) |  | ГОСТ 15844-2022 п.7.18; ГОСТ 32130-2022 п.7.17; ГОСТ 32671-2020 п.7.18; ГОСТ 33805-2016 п.7.16; ГОСТ 5717.1-2021 п.7.18 |  |  |  |  |  |
| 2.37.3* ТР |  | 23.13/26.080 | Термическая устойчивость |  | ГОСТ 13903-2016 метод А |  |  |  |  |  |
| 2.37.4* ТР |  | 23.13/26.095 | Прочность закрепления декора |  | ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) п.8.5 |  |  |  |  |  |
| 2.37.5* ТР |  | 23.13/26.045 | Стойкость декора к воздействию щелочных растворов |  | ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) п.8.8 |  |  |  |  |  |
| 2.37.6* ТР |  | 23.13/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) п.8.9 |  |  |  |  |  |
| 2.37.7* ТР |  | 23.13/26.095 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса |  | ГОСТ 32131-2021 п.7.10; ГОСТ 33203-2014; ГОСТ 5717.1-2021 п.7.12 |  |  |  |  |  |
| 2.38.1* ТР | Деревянная упаковка | 17.21/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 16483.7-71; ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) р.2, 3; ГОСТ 9621-72 п. 2.3, 2.5, 3.1, 4.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.38.2* ТР |  | 17.21/29.121 | Штабелирование при статической нагрузке (прочность при штабелировании) |  | ГОСТ ISO 2234-2014 |  |  |  |  |  |
| 2.38.3* ТР |  | 16.24/29.121 | Испытание на удар при свободном падении |  | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 9570-2016 8.9.6 |  |  |  |  |  |
| 2.39.1* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу материала накладок |  | ГОСТ 8978-2003 р.3; ГОСТ Р 53264-2009 п.5.3.7; ГОСТ Р 53264-2019 п.5.3.1; СТБ 1971-2009 п.9.19 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 2.40.1* ТР | Средства индивидуальной защиты ног пожарного | 15.12/29.121 | Прочность крепления подошвы |  | ГОСТ 9134-78; ГОСТ 9292-82; ГОСТ Р 53265-2009 п.5.5.2; ГОСТ Р 53265-2019 п.5.6.2; СТБ 2137-2010 п.8.4.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 2.40.2* ТР |  |  | Прочность крепления каблука |  | ГОСТ 9136-72; ГОСТ Р 53265-2009 п.5.5.2; ГОСТ Р 53265-2019 п.5.6.2; СТБ 2137-2010 п.8.4.3 |  |  |  |  |  |
| 2.40.3* ТР |  | 15.12/29.137 | Ударная прочность (внутренний безопасный зазор в носочной части при энергии удара (200±5) Дж) |  | ГОСТ 12.4.151-85; ГОСТ Р 53265-2009 п.5.4; ГОСТ Р 53265-2019 п.5.5 |  |  |  |  |  |
| 2.41.1* ТР | Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий | 14.12/26.095 | Жесткость при изгибе подошвенной части средств защиты ног |  | ГОСТ 8977-74; ГОСТ Р 53264-2009 п.5.3.1; ГОСТ Р 53264-2019 п.5.3.1; СТБ 1972-2009 п.9.20 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.1* ТР | Аппаратура электросвязи | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) аппаратуры электросвязи |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 33436.4-2-2015 р.5; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98); ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 001/2011 |
| 3.1.1* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/11.116 | Органолептические показатели: форма, поверхность, цвет, промес, пропеченность, внутреннее состояние, хрупкость, размеры, состояние мякиша, состояние начинки, вкус, запах, размеры трещин и подрывов, посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней хлеба и плесени |  | СТБ 2160-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.1* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/11.116, 10.51/11.116, 10.41/11.116, 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.86/11.116 | Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет, состояние |  | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 30625-98; ГОСТ 31689-2012; СТБ 1373-2016; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017; СТБ 1598-2006; СТБ 1746-2017; СТБ 1859-2016; СТБ 1860-2016; СТБ 1887-2016; СТБ 1888-2016; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ 1890-2017; СТБ 2190-2017; СТБ 2206-2017; СТБ 2263-2016; СТБ 2277-2016; СТБ 2283-2016; СТБ 315-2017; СТБ 736-2017; СТБ 970-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.2* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 2160-2011; СТБ 985-95 п.5.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.2* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/29.040, 10.51/29.040, 10.41/29.040, 10.86/29.040 | Объем/ масса нетто фасованных продуктов |  | ГОСТ 3622-68 п. 2.23 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.3* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052, 10.71/08.149, 10.71/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.3.1* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.037, 10.51/08.037, 10.41/08.037, 01.41/08.037, 01.45/08.037, 10.86/08.037 | Массовая доля жира, общего жира, жир |  | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99 р.4; ГОСТ 5867-90 р.2; ГОСТ 8764-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.3.2* ТР |  | 10.51/08.052, 10.86/08.052 |  |  | ГОСТ 22760-77 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052 | Влажность мякиша |  | ГОСТ 21094-2022 п.4.1, п.4.2; ГОСТ 8494-96 п.3.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.4* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.149, 10.51/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля белка, белок |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25179-2014; ГОСТ 25179-90; ГОСТ 30648.2-99 р.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.5* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149, 10.71/08.169 | Кислотность мякиша |  | ГОСТ 5670-96; ГОСТ 5898-87; ГОСТ 8494-96; СТБ 1007-96 п.5.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.5* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.037, 10.52/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.41/08.037, 10.41/08.052, 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 10.86/08.037, 10.86/08.052 | Массовая доля влаги, массовая доля сухих веществ, СОМО |  | ГОСТ 29246-91 р.2; ГОСТ 30305.1-95 р.4; ГОСТ 30648.3-99 р.4; ГОСТ 33977-2016 р.5; ГОСТ 3626-73 р.2; ГОСТ 8764-73; ГОСТ Р 51464-99 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.6* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052, 10.71/29.061 | Количество лома, крошки |  | ГОСТ 11270-88 п.3.5; СТБ 1007-96 п.5.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.6* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.149, 10.51/08.149, 10.41/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли, соль |  | ГОСТ 3627-81 р.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.7* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149, 10.71/08.169 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022 р. 9; ГОСТ 5898-2022 р. 8; ГОСТ 5898-87 п. 4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.7* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.149, 10.51/08.149, 10.41/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля сахарозы, общего сахара, сахаристых веществ |  | ГОСТ 29248-91 р.4; ГОСТ 30305.2-95; ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 3628-78; ГОСТ 8764-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.8* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5672-2022 р. 7; ГОСТ 5672-68 п.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.8* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 р.5; ГОСТ Р 51469-99 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.9* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052, 10.71/29.061 | Пористость мякиша |  | ГОСТ 5669-96 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.9* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.031, 01.41/08.031, 01.45/08.031, 10.86/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.10* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.037, 10.71/08.133, 10.71/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 р. 10; ГОСТ 5668-2022 р. 9; ГОСТ 5668-2022 р. 7, р. 8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.10* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.149, 10.41/08.149, 10.86/08.149 | перекисное число в жире, выделенном из продукта |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.11* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052, 10.71/08.149, 10.71/08.164 | Массовая доля углеводов |  | СТБ 1007-96 п 5.11 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.11* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.149, 10.51/08.149, 10.41/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.86/08.149 | Титруемая кислотность, кислотность, общая кислотность, кислотность жировой фазы, кислотность плазмы |  | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 3624-92 р.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.12* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ 1007-96 п. 5.12 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.12* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.13* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149 | Массовая доля белка, белок |  | СТБ 1007-96 п. 5.13 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.13* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.14* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.156 | Массовая доля сорбита |  | СТБ 1007-96 п. 5.14 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.14* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.15* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052 | Влажность сухарей, бараночных изделий и соломки |  | СТБ 1007-96 п. 5.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.15* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.16* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149, 10.71/08.169 | Кислотность сухарей, бараночных изделий и соломки |  | СТБ 1007-96 п. 5.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.16* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.17* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/29.040 | Набухаемость сухарей |  | ГОСТ 8494-96 п. 3.11; СТБ 1007-96 п. 5.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.17* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.18* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052 | Коэффициент набухаемости баранок, сушек |  | СТБ 1007-96 п. 5.10 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.18* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Микрофлора продукции |  | ГОСТ 9225-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.19* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-2022; ГОСТ 5698-51 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.19* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.20* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/29.145 | Температура в толще замороженного хлеба |  | СТБ 639-95 п. 5.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.20* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.21* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052 | Массовая доля начинки |  | СТБ 703-2003 п. 5 5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.21* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 29245-91; ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 9225-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.22* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/29.145 | Температура в толще замороженных пирогов |  | СТБ 703-2003 п. 5 6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.22* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов и (или) других микроорганизмов закваски |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.23* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/29.040 | Масса нетто фасованных пирогов |  | СТБ 703-2003 п. 5 7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.23* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Количество бифидобактерий и (или) других пробиотических микроорганизмов |  | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.24* ТР |  | 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.4.2; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.1.24* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.25* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.156, 10.52/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.25* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.26* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 01.41/08.032, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169 | кадмий, свинец, медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.26* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.27* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.082, 10.86/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.27* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.28* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.032, 10.51/08.032, 10.41/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.86/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.28* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.29* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.158, 10.51/08.158, 10.41/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.86/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма -изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.29* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.30* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.86/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.31* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.032, 10.71/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.31* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.86/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.32* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.156, 10.71/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.32* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.86/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.33* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.032, 10.71/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.33* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.86/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.34* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.032, 10.71/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.34* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/03.152, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 01.41/03.152, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/03.152, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Афлатоксин М1, В1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3; ГОСТ 30711-2001 р.4; МВИ.МН 4620-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.35* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.032, 10.71/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.35* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.86/08.159 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.36* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.032, 10.71/08.169 | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.36* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.159, 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.37* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.159, 10.71/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.37* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.86/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.38* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.38* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.86/12.042 | Металлические примеси |  | ГОСТ 20239-74 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.39* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.159, 10.71/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.39* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 10.86/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.40* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.40* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.032, 10.51/08.032, 10.41/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.86/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.41* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.159, 10.71/08.161 | охратоксин А Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; Инструкция 4.1.10-15-62-2005; М 04-42-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.1.42* |  | 10.71/08.158, 10.71/08.161 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.1.43* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.44* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.45* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |  |  |  |  |
| 3.1.46* |  | 10.71/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.1.47* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/11.116 | Органолептические показатели: запах, внешний вид, форма, поверхность, вид в изломе, вкус, запах, цвет, внутреннее состояние, хрупкость |  | ГОСТ 8494-96 п. 3.4, п. 3.5; СТБ 926-98 п. 5.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.1* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.149, 10.86/08.149 | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.2* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 7128-91 п. 3.1; СТБ 1910-2008; СТБ 2160-2011; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.2* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.156, 10.86/08.156 | Нитриты, нитрит натрия |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.3* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.052, 10.72/08.149, 10.72/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.3* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.156, 10.86/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 8558.2-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.4* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7128-91 п. 3.6; ГОСТ 8494-96 п. 3.7; СТБ 1007-96 п. 5.7; СТБ 912-98 п. 5.11; СТБ 926-98 п. 5.11 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.4* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.156, 10.86/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.5* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96; ГОСТ 686-83 п. 3.7; СТБ 1007-96 п. 5.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.5* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.149, 10.86/08.149 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.6* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.052 | Набухаемость, коэффициент набухаемости сухарей, баранок, сушек |  | ГОСТ 7128-91 п. 3.10; ГОСТ 8494-96 п. 3.11; СТБ 1007-96 п. 5.9, п. 5.10; СТБ 912-98 п 5.12; СТБ 926-98 п. 5.12 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.6* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.164, 10.86/08.164 | Жир |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.7* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.037, 10.72/08.133, 10.72/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 р. 10; ГОСТ 5668-2022 р. 9; ГОСТ 5668-2022 р. 7, р. 8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.7* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.052, 10.86/08.052 | Общий фосфор, фосфаты |  | ГОСТ 9794-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.8* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-2022 р. 7; ГОСТ 5672-68 п. 2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.8* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля соединительной и жировой тканей, массовая доля жировой ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.15 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.9* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-2022; ГОСТ 5698-51 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.9* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 33977-2016 р.5; ГОСТ 9793-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.10* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.052, 10.72/29.061 | Количество лома, крошки |  | СТБ 1007-96 п.5.6; СТБ 912-98 п. 5.5; СТБ 926-98 п. 5.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.10* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.11* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.052, 10.72/08.149, 10.72/08.164 | Массовая доля углеводов |  | СТБ 1007-96 п 5.11 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.11* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.12* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ 1007-96 п. 5.12 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.13* |  | 10.72/08.149, 10.72/08.169 | Кислотность сухарей, бараночных изделий и соломки |  | СТБ 1007-96 п. 5.8 |  |  |  |  |  |
| 3.2.13* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.14* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.149 | Массовая доля белка, белок |  | СТБ 1007-96 п. 5.13 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.14* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6; ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.15* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.156 | Массовая доля сорбита |  | СТБ 1007-96 п. 5.14 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.15* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Staphylococcus aureusи другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.16* ТР |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |  |
| 3.2.17* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.032, 10.72/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.17* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.18* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.156, 10.72/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.18* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.19* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.032, 10.72/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.19* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.20* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.032, 10.72/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.20* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.21* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.032, 10.72/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.21* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.22* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.032, 10.72/08.169 | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.22* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.4.2; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.23* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.159, 10.72/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.23* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.24* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.24* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.082, 10.11/08.169, 10.86/08.082, 10.86/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.25* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.159, 10.72/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.25* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169 | кадмий, свинец, медь, цинк, железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.26* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.26* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.158, 10.86/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма -изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.27* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.159, 10.72/08.161 | охратоксин А Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; Инструкция 4.1.10-15-62-2005; М 04-42-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.27* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/03.152, 10.86/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.28* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.158, 10.72/08.161 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.28* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/03.152, 10.86/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.29* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.158, 10.72/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.29* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/03.152, 10.86/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.30* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.158, 10.72/08.161 | Гексахлорбензол |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.30* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.159, 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.31* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.158, 10.72/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.31* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/03.152, 10.86/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.32* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.2.33* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1* | Мед и продукты пчеловодства | 01.49/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, консистенция и вкус, признаки брожения |  | ГОСТ 19792-2017 п. 7.3; ГОСТ 8756.1-2017 п. 5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.3.1* ТР | Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.86/01.086, 10.86/18.115, 10.11/01.086, 10.11/18.115 | Промышленная стерильность: - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis; - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) В.polymyxa; - мезофильные клостридии; - неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи; - спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.3.2* | Мед и продукты пчеловодства | 01.49/29.040 | Масса нетто (объём) |  | ГОСТ 8756.1-2017 п. 6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.3.2* ТР | Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.86/01.086, 10.11/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.3.3* | Мед и продукты пчеловодства | 01.49/08.133 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.3.3* ТР | Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.86/01.086, 10.11/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.3.4* | Мед и продукты пчеловодства | 01.49/08.156 | Массовая доля редуцирующих сахаров, сахарозы |  | ГОСТ 32167-2013 р. 6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.3.4* ТР | Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.86/01.086, 10.11/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.3.5* | Мед и продукты пчеловодства | 01.49/08.156 | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 р.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.3.5* ТР | Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.86/01.086, 10.11/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.3.6* | Мед и продукты пчеловодства | 01.49/08.149 | Свободная кислотность |  | ГОСТ 32169-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.3.6* ТР | Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.86/01.086, 10.11/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.3.7* | Мед и продукты пчеловодства | 01.49/08.153 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 19792-2017 п. 7.13 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.3.8* |  | 01.49/08.156 | Содержание гидроксиметилфурфураля |  | ГОСТ 31768-2012 п. 3.3 |  |  |  |  |  |
| 3.3.9* |  | 01.49/08.082 | Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль |  | ГОСТ 31768-2012 п. 3.4 |  |  |  |  |  |
| 3.3.10* |  |  | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |  |
| 3.3.11* |  | 01.49/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.3.12* |  | 01.49/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |  |
| 3.3.13* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 3.3.14* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.3.15* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.3.16* |  | 01.49/08.032, 01.49/08.082, 01.49/08.156, 01.49/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.3.17* |  | 01.49/08.156, 01.49/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.3.18* |  | 01.49/08.032, 01.49/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.3.19* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.20* |  | 01.49/08.158, 01.49/08.161 | ГХЦГ |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.3.21* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.22* |  | 01.49/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.3.23* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.3.24* |  | 01.49/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.3.25* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.3.26* |  |  | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.3.27* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1* | Кондитерские изделия | 10.72/11.116, 10.71/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, поверхность, форма, цвет, вкус, запах, консистенция, структура, вид в изломе, в разрезе и др. |  | ГОСТ 5897-90 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.1* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.032, 01.12/08.082, 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.19/08.032, 01.19/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.2* | Кондитерские изделия | 10.72/29.040, 10.71/29.040 | Масса нетто. Степень заполнения потребительской упаковки |  | МВИ.МН 2169-2004; ГОСТ 5897-90; МВИ.МН 2159-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.2* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.156, 01.12/08.169, 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.19/08.156, 01.19/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.3* | Кондитерские изделия | 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 5900-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.3* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.032, 01.12/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.19/08.032, 01.19/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.4* | Кондитерские изделия | 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.4* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.032, 01.12/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.19/08.032, 01.19/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.5* | Кондитерские изделия | 10.72/08.149, 10.71/08.149 | Массовая доля сахара и редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5903-89 п. 4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.5* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.19/08.159, 01.19/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.6* | Кондитерские изделия | 10.72/08.149, 10.72/08.169, 10.71/08.149, 10.71/08.169 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022 р. 9; ГОСТ 5898-2022 р. 8; ГОСТ 5898-87 п. 4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.6* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.19/03.152, 01.19/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.7* | Кондитерские изделия | 10.72/08.149, 10.72/08.169, 10.71/08.149, 10.71/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-2022 р. 9; ГОСТ 5898-2022 р. 7; ГОСТ 5898-87 п. 2, п. 3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.7* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.161, 01.11/08.161, 01.19/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.8* | Кондитерские изделия | 10.72/08.164, 10.71/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.8* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.161, 01.11/08.161, 01.19/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31691-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.9* | Кондитерские изделия | 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Массовая доля золы не растворимой в 10 % растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 5901-2014 п. 8, п. 9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.9* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.161, 01.11/08.161, 01.19/08.161 | охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 32587-2013 Метод А; М 04-42-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.10* | Кондитерские изделия | 10.72/08.149, 10.71/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.10* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.159, 01.11/08.159, 01.19/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.11* | Кондитерские изделия | 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 5901-2014 п. 10 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.11* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.158, 01.11/08.158, 01.19/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.12* | Кондитерские изделия | 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Намокаемость |  | ГОСТ 10114-80 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.12* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.158, 01.11/08.158, 01.19/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.13* | Кондитерские изделия | 10.72/11.116, 10.71/11.116 | Посторонние включения, хруст от минеральной примеси |  | СТБ 927-2008 п. 5.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.13* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.158, 01.11/08.158, 01.19/08.158 | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.14* | Кондитерские изделия | 10.72/08.156, 10.71/08.156 | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84; ГОСТ ISO 5519-2019; СТБ 927-2008 п. 5.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.14* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.161, 01.11/08.161, 01.19/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.15* | Кондитерские изделия | 10.72/08.156, 10.71/08.156 | Массовая доля бензойной кислоты |  | ГОСТ 28467-90 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.15* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/11.116, 01.11/11.116, 01.19/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.16* | Кондитерские изделия | 10.72/08.149, 10.71/08.149 | Массовая доля сахара в водной фазе крема |  | СТБ 961-2005 п. 5.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.16* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.052, 01.11/08.052, 01.19/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.17* | Кондитерские изделия | 10.72/08.082, 10.71/08.082 | Массовая доля ксилита или сорбита в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 25268-82 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.17* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/11.116, 01.11/11.116, 01.19/11.116 | Вредные примеси |  | ГОСТ 30483-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.18* | Кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.18* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/04.125, 01.11/04.125, 01.19/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.19* | Кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.19* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/04.125, 01.11/04.125, 01.19/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.20* | Кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.4.21* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |  |
| 3.4.22* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.4.23* |  | 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.72/08.156, 10.72/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.71/08.156, 10.71/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.4.23_COPY_552482* |  | 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.4.24* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.25* |  | 10.72/08.156, 10.72/08.169, 10.71/08.156, 10.71/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.4.26* |  | 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.4.27* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.4.28* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.29* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.4.30* |  | 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161 | ГХЦГ |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.4.31* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.32* |  | 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |  |
| 3.4.33* |  | 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.4.34* |  | 10.72/04.125, 10.71/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.4.35* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.5.1* | Дрожжи пищевые | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция |  | ГОСТ 171-2015 п. 8.2, 8.3; ГОСТ 28483-2015 п. 8.2, п. 8.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.5.1* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/08.032, 01.19/08.082, 01.11/08.032, 01.11/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.2* | Дрожжи пищевые | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 171-2015 п. 8.4; ГОСТ 28483-2015 п. 8.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.5.2* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/08.156, 01.19/08.169, 01.11/08.156, 01.11/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.3* | Дрожжи пищевые | 10.89/29.040 | Подъемная сила |  | ГОСТ 171-2015 п. 8.7, п. 8.8; ГОСТ 28483-2015 п. 8.6, п. 8.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.5.3* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/08.032, 01.19/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.4* | Дрожжи пищевые | 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 171-2015 п. 8.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.5.4* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/08.032, 01.19/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.5* | Дрожжи пищевые | 10.89/26.080 | Стойкость |  | ГОСТ 171-2015 п. 8.10 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.5.5* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/08.159, 01.19/08.161, 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.6* | Дрожжи пищевые | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.5.6* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/08.158, 01.11/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.7* | Дрожжи пищевые | 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.5.7* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/08.158, 01.11/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.8* | Дрожжи пищевые | 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.5.8* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/08.161, 01.11/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.9* | Дрожжи пищевые | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.5.9* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/11.116, 01.11/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.10* | Дрожжи пищевые | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.5.10* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/08.052, 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.11* | Дрожжи пищевые | 10.89/08.156, 10.89/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.5.11* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/11.116, 01.11/11.116 | Вредные примеси |  | ГОСТ 30483-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.12* | Дрожжи пищевые | 10.89/08.032, 10.89/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.5.12* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/04.125, 01.11/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.13* | Дрожжи пищевые | 10.89/08.032, 10.89/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.5.13* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/04.125, 01.11/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.14* | Дрожжи пищевые | 10.89/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.5.15* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.6.1* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/11.116, 10.12/11.116, 10.11/11.116 | Органолептические показатели: форма, размер и вязка батонов, определение свежести мяса, внешний вид, вкус цвет, запах, консистенция, состояние жира, сухожилий, прозрачность, аромат бульона, вид на разрезе |  | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.0-74 п. 2; ГОСТ 9959-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.6.1* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.2* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.052, 10.13/08.149, 10.13/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.149, 10.12/08.164, 10.11/08.052, 10.11/08.149, 10.11/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.6.2* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.3* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 р. 7, р. 8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.6.3* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.26/08.032, 01.26/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.4* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.052, 10.13/08.156, 10.12/08.052, 10.12/08.156, 10.11/08.052, 10.11/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 р. 7; ГОСТ 9794-2015 р. 8; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.6.4* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.26/08.032, 01.26/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.5* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.052, 10.12/08.052, 10.11/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 9793-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.6.5* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.6* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.156, 10.12/08.156, 10.11/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.6.6* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.158, 01.26/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.7* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.156, 10.12/08.156, 10.11/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.6.7* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.158, 01.26/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.8* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78); ГОСТ 31470-2012 п.11-12 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.6.8* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.161, 01.26/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.9* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/29.040, 10.12/29.040, 10.11/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1020-2008 п. 7.11; СТБ 742-2009 п.7.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.6.9* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/11.116, 01.26/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.10* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.164, 10.12/08.164, 10.11/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.6.10* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.052, 01.26/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.11* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Массовая доля белка, белок |  | ГОСТ 25011-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.6.11* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/11.116, 01.26/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, состояние |  | ГОСТ 27988-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.12* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Массовая доля азота |  | ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.6.12* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.052, 01.26/08.052 | Сорная и масличная примесь |  | ГОСТ 10854-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.13* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 31470-2012 п. 8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.6.13* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/04.125, 01.26/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.14* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Перекисное число жира |  | ГОСТ 31470-2012 п. 9; ГОСТ 34118-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.6.14* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/04.125, 01.26/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.15* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.052, 10.12/08.052, 10.11/08.052 | Массовая доля жировой ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.16 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.6.16* |  |  | Массовая доля соединительной и жировой ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.15 |  |  |  |  |  |
| 3.6.17* |  | 10.13/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |  |  |  |  |
| 3.6.18* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |  |  |  |  |
| 3.6.19* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |  |  |  |  |
| 3.6.20* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975); ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п.4.3; СТБ 1891-2008 |  |  |  |  |  |
| 3.6.21* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |  |  |  |  |
| 3.6.22* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |  |  |  |  |
| 3.6.23* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |  |
| 3.6.24* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |  |  |  |  |
| 3.6.25* |  | 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.11/08.156, 10.11/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.6.26* |  | 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.6.27* |  | 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.6.28* |  | 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.11/08.032, 10.11/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.6.29* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.6.30* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.31* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.6.32* |  | 10.13/08.158, 10.12/08.158, 10.11/08.158 | ГХЦГ |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.6.33* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.34* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 |  |  |  |  |  |
| 3.6.35* |  | 10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.11/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.6.36* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.6.37* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.6.38* |  | 10.13/08.161, 10.12/08.161, 10.11/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |  |
| 3.6.39* |  | 10.13/08.159, 10.12/08.159, 10.11/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |  |  |  |
| 3.6.40* |  | 10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.11/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.6.41* |  | 10.13/04.125, 10.12/04.125, 10.11/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.6.42* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.7.1* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/11.116, 10.12/11.116, 10.11/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах |  | ГОСТ 31470-2012 п.4; ГОСТ 4288-76 п.2.3; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 9959-2015; СТБ 1020-2008 п.7.18 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.7.1* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.032, 01.19/08.082, 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.12/08.032, 01.12/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.2* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.052, 10.13/08.149, 10.13/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.149, 10.12/08.164, 10.11/08.052, 10.11/08.149, 10.11/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.7.2* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.156, 01.19/08.169, 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.12/08.156, 01.12/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.3* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.12/29.061, 10.11/29.061 | Толщина подкожного слоя жира (без учета толщины шкуры) |  | СТБ 1020-2008 п.7.12 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.7.3* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.032, 01.19/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.12/08.032, 01.12/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.4* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.052, 10.12/08.052, 10.11/08.052 | Массовая доля соединительной и жировой ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.15 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.7.4* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.032, 01.19/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.12/08.032, 01.12/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.5* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.052, 10.12/08.052, 10.11/08.052 | Массовая доля жировой ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.15 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.7.5* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.159, 01.19/08.161, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.6* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.052, 10.12/08.052, 10.11/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9793-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.7.6* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/03.152, 01.19/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.7* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.7.7* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.8* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Массовая доля углеводов, крахмала и хлеба |  | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 34135-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.7.8* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31691-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.9* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.2, п.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.7.9* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161 | охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 32587-2013 Метод А; М 04-42-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.10* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.164, 10.12/08.164, 10.11/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.7.10* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.158, 01.11/08.158, 01.12/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.11* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.7.11* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.158, 01.11/08.158, 01.12/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.12* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.052, 10.12/08.052, 10.11/08.052 | Массовая доля мясного фарша к массе пельменя |  | СТБ 974-2016 п.7.18 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.7.12* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.158, 01.11/08.158, 01.12/08.158 | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.13* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Массовая доля крахмала в фарше |  | ГОСТ 10574-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.7.13* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.14* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/01.086, 10.13/08.149, 10.13/11.116, 10.13/18.115, 10.12/01.086, 10.12/08.149, 10.12/11.116, 10.12/18.115, 10.11/01.086, 10.11/08.149, 10.11/11.116, 10.11/18.115 | Свежесть полуфабрикатов |  | ГОСТ 19496-2013; ГОСТ 21237-75; ГОСТ 23392-2016 р.6; ГОСТ 23392-2016 р.7; ГОСТ 7269-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.7.14* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/11.116, 01.11/11.116, 01.12/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.15* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/29.040, 10.12/29.040, 10.11/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1020-2008 п. 7.11 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.7.15* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.052, 01.11/08.052, 01.12/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.16* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/29.061, 10.12/29.061, 10.11/29.061 | Толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016 п.7.16 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.7.16* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/11.116, 01.11/11.116, 01.12/11.116 | Вредные примеси |  | ГОСТ 30483-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.17* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/32.115, 10.12/32.115, 10.11/32.115 | Количество деформированных пельменей, с трещинами, сколами оболочки теста |  | СТБ 974-2016 п.7.17 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.7.17* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/04.125, 01.11/04.125, 01.12/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.18* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.7.18* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/04.125, 01.11/04.125, 01.12/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.19* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.7.20* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975); ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 |  |  |  |  |  |
| 3.7.21* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |  |
| 3.7.22* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |  |
| 3.7.23* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |  |  |  |  |
| 3.7.24* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |  |  |  |  |
| 3.7.25* |  | 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.11/08.156, 10.11/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.7.26* |  | 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.7.27* |  | 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.7.28* |  | 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.11/08.032, 10.11/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.7.29* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.7.30* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.31* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.7.32* |  | 10.13/08.158, 10.12/08.158, 10.11/08.158 | ГХЦГ |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.7.33* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.34* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |  |  |  |  |
| 3.7.35* |  | 10.13/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.7.36* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.7.37* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.7.38* |  | 10.13/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |  |
| 3.7.39* |  | 10.13/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |  |  |  |
| 3.7.40* |  | 10.13/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.7.41* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.7.42* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.8.1* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/11.116, 10.12/11.116 | Внешний вид, герметичность тары, состояние внутренней поверхности металлической тары |  | ГОСТ 8756.18-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.8.1* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.19/08.032, 01.19/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.2* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/11.116, 10.12/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус и консистенция |  | ГОСТ 33741-2015 п.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.8.2* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.19/08.156, 01.19/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.3* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/29.040, 10.12/29.040 | Масса нетто (объём) |  | ГОСТ 33741-2015 п.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.8.3* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.19/08.032, 01.19/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.4* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.052, 10.11/08.149, 10.11/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.149, 10.12/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.8.4* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.19/08.032, 01.19/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.5* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.8.5* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.19/08.159, 01.19/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.6* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги |  | ГОСТ 28561-90; ГОСТ 33977-2016 р.5; ГОСТ 9793-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.8.6* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.19/03.152, 01.19/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.7* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.164, 10.12/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.8.7* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.161, 01.19/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.8* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля хлоридов (поваренной соли) |  | ГОСТ 26186-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.8.8* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.161, 01.19/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31691-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.9* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля золы не растворимой в 10 % растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 25555.4-91 п. 2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.8.9* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.161, 01.19/08.161 | охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 32587-2013 Метод А; М 04-42-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.10* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.8.10* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.158, 01.19/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.11* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.052, 10.11/08.156, 10.12/08.052, 10.12/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 р. 7; ГОСТ 9794-2015 р. 8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.8.11* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.158, 01.19/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.12* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.169, 10.12/08.169 | Активная кислотность рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.8.12* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.161, 01.19/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.13* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 33741-2015 п. 9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.8.13* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/11.116, 01.19/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.14* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.156, 10.12/08.156 | Массовая доля нитритов |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.8.14* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.052, 01.19/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.15* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.156, 10.12/08.156 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 8558.2-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.8.15* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/11.116, 01.19/11.116 | Вредные примеси |  | ГОСТ 30483-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.16* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.8.16* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/04.125, 01.19/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.17* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.8.17* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/04.125, 01.19/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.18* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.8.19* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.8.20* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |  |
| 3.8.21* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |  |  |  |  |  |
| 3.8.22* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.12/08.156, 10.12/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.8.23* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.8.24* |  | 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.8.25* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.8.26* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.8.27* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.8.28* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.8.29* |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.8.30* |  | 10.11/08.082, 10.11/08.169, 10.12/08.082, 10.12/08.169 | Массовая доля олова олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.8.31* |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158 | ГХЦГ |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.8.32* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.33* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |  |  |  |  |
| 3.8.34* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.8.35* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.8.36* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.8.37* |  | 10.11/08.161, 10.12/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |  |
| 3.8.38* |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |  |  |  |
| 3.8.39* |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.8.40* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.9.1* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/11.116, 01.45/11.116, 01.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет |  | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 3622-68; СТБ 1598-2006 п. 6.3, п.6.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.1* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.11/08.032, 01.11/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.2* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/08.052, 10.51/08.149, 10.51/08.164, 01.45/08.052, 01.45/08.149, 01.45/08.164, 01.41/08.052, 01.41/08.149, 01.41/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.2* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.156, 01.26/08.169, 01.11/08.156, 01.11/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.3* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/29.145, 01.45/29.145, 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.3* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.032, 01.26/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.4* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 01.45/08.031, 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.4* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.032, 01.26/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.5* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/08.149, 01.45/08.149, 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.5* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.159, 01.26/08.161, 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.6* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 01.45/08.153, 01.45/11.116, 01.41/08.153, 01.41/11.116 | Степень чистоты по эталону |  | ГОСТ 8218-89 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.6* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/03.152, 01.26/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.7* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 01.45/08.037, 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-2023; ГОСТ 5867-90 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.7* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.161, 01.11/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.8* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/08.149, 01.45/08.149, 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25179-2014; ГОСТ 25179-90; СТБ 1598-2006 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.8* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.161, 01.11/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31691-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.9* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/01.086, 01.45/01.086, 01.41/01.086 | Бактериальная обсемененность по редуктазной пробе |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.1; ГОСТ 9225-84 п. 4.1, п. 4.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.9* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.161, 01.11/08.161 | охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 32587-2013 Метод А; М 04-42-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.10* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/01.086, 01.45/01.086, 01.41/01.086 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п. 5, п. 8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.10* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.156, 01.11/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.11* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/01.086, 01.45/01.086, 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.11* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.156, 01.11/08.156 | Нитриты, нитрит натрия |  | ГОСТ 13496.19-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.12* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/08.149, 01.45/08.149, 01.41/08.149 | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 п. 2, п. 3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.12* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.158, 01.11/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.13* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 01.45/12.042, 01.41/12.042 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.13* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.158, 01.11/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.14* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 01.45/08.133, 01.45/08.149, 01.41/08.133, 01.41/08.149 | Раскисление молока |  | ГОСТ 30637-99 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.14* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.161, 01.11/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.15* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 01.45/08.082, 01.41/08.082 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.15* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/11.116, 01.11/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.16* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/29.145, 01.45/29.145, 01.41/29.145 | Термоустойчивость |  | ГОСТ 25228-82 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.16* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.052, 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.17* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/08.082, 01.45/08.082, 01.41/08.082 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.17* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/11.116, 01.11/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, состояние |  | ГОСТ 27988-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.18* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/01.086, 01.45/01.086, 01.41/01.086 | Наличие спор мезофильных анаэробных бактерий |  | ГОСТ 32012-2012; ГОСТ 3623-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.18* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/04.125, 01.11/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.19* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/08.082 | Фосфотаза Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.19* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/04.125, 01.11/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.20* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/01.086, 01.45/01.086, 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.9.21* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.9.22* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |  |
| 3.9.23* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |  |  |  |  |
| 3.9.24* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.45/08.156, 01.45/08.169, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.41/08.156, 01.41/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.9.25* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.9.26* |  | 10.51/08.156, 10.51/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.9.27* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 01.41/08.032, 01.41/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.9.28* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.9.29* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.30* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.9.31* |  | 10.51/03.152, 10.51/08.161, 01.45/03.152, 01.45/08.161, 01.41/03.152, 01.41/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |  |
| 3.9.32* |  | 10.51/08.158, 01.45/08.158, 01.41/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.9.33* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.34* |  | 10.51/03.152, 01.45/03.152, 01.41/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.9.35* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.9.36* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.9.37* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.9.38* |  |  | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.9.39* |  | 10.51/04.125, 01.45/04.125, 01.41/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.9.40* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.10.1* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет, структура, рисунок |  | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 28283-2015; СТБ 1552-2017; СТБ 1746-2017 п. 7.2, п.7.3; СТБ 1887-2016 п. 7.7, п. 7.3; СТБ 1888-2016 п. 7.2; СТБ 1890-2017 п. 7.2; СТБ 315-2017 п. 7.2, п. 7.3; СТБ 970-2017 п. 7.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.10.1* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032, 10.41/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.2* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/29.040, 10.51/29.040, 10.52/29.040 | Масса нетто (объём) |  | ГОСТ 3622-68 п. 2.23; СТБ 1888-2016 п. 7.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.10.2* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.156, 10.41/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.3* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/08.052, 10.41/08.149, 10.41/08.164, 10.51/08.052, 10.51/08.149, 10.51/08.164, 10.52/08.052, 10.52/08.149, 10.52/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.10.3* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032, 10.41/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.4* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 17626-81 п. 4.3; ГОСТ 17626-81 п. 4.4; ГОСТ 22760-77; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-90; СТБ 1552-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.10.4* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032, 10.41/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.5* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 3624-92 п. 2, п. 3; СТБ 1552-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.10.5* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.6* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.10.6* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032, 10.41/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.7* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/08.169 | Кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.10.7* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.8* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.51/08.149 | Свободная кислотность |  | ГОСТ 17626-81 п. 4.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.10.8* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.159, 10.41/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.9* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81 п.4.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.10.9* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.10* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 17626-81 п.4.5, п.4.6; СТБ 1859-2016 п.7.22 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.10.10* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.158 | Содержание эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.11* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.51/08.082 | Фосфатаза, пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.10.11* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.12* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля общего сахара, сахарозы, сахаристых веществ |  | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 3628-78 п.2, п.3; СТБ 736-2017 п.7.13 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.10.12* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.13* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 р.5; ГОСТ Р 51469-99 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.10.13* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.14* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 17626-81 п.4.2; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 33977-2016 р.5; ГОСТ 3626-73 п.2, п.3, п. 6а, п.9; ГОСТ ISO 2173-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.10.14* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.15* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.4, п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.10.16* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |  |  |  |
| 3.10.17* |  | 10.51/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 26781-85; ГОСТ 32892-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.10.18* |  | 10.51/08.153 | Степень чистоты по эталону |  | ГОСТ 8218-89 |  |  |  |  |  |
| 3.10.19* |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25179-2014 п.2; ГОСТ 25179-90 п.2; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ ISO/TS 17837-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.10.20* |  | 10.41/29.145, 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |  |  |  |  |  |
| 3.10.21* |  | 10.41/29.145, 10.51/29.145, 10.52/29.145 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 |  |  |  |  |  |
| 3.10.22* |  | 10.41/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |  |  |  |  |  |
| 3.10.23* |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |  |  |  |  |  |
| 3.10.24* |  | 10.52/08.052 | Массовая доля пищевого покрытия |  | СТБ 1467-2017 |  |  |  |  |  |
| 3.10.25* |  |  | Взбитость мороженого |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.26* |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |  |  |  |
| 3.10.27* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |  |  |  |
| 3.10.28* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.10.29* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.10.30* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |  |
| 3.10.31* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; СТБ 1552-2017 |  |  |  |  |  |
| 3.10.32* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |  |
| 3.10.33* |  |  | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ ISO 29981-2013; СТБ 1552-2017; СТБ 1859-2016 п.7.17 |  |  |  |  |  |
| 3.10.34* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |  |  |  |  |
| 3.10.35* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.52/08.156, 10.52/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.10.36* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.10.37* |  | 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.10.38* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.10.39* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.10.40* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.41* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.10.42* |  | 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.10.43* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  |  |  |  |  |
| 3.10.44* |  | 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |  |  |  |
| 3.10.45* |  | 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.10.46* |  | 10.41/03.152, 10.41/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |  |
| 3.10.47* |  | 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.10.48* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.49* |  | 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.10.50* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.10.51* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.10.52* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.10.53* |  | 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.10.54* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.11.1* | Консервы молочные | 10.51/11.116 | Внешний вид, герметичность тары, состояние внутренней поверхности металлической тары |  | ГОСТ 29245-91 п. 4, п. 5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.11.1* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.2* | Консервы молочные | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: запах, внешний вид, цвет, консистенция, вкус |  | ГОСТ 29245-91 п. 3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.11.2* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.3* | Консервы молочные | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6; ГОСТ 8764-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.11.3* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.4* | Консервы молочные | 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.149, 10.51/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.11.4* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.5* | Консервы молочные | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81; ГОСТ 30305.4-95; ГОСТ 30648.6-99; ГОСТ 8764-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.11.5* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.032, 10.41/08.032, 10.84/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.6* | Консервы молочные | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 8764-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.11.6* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.7* | Консервы молочные | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 17626-81; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 8764-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.11.7* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.032, 10.41/08.032, 10.84/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.8* | Консервы молочные | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.11.8* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.9* | Консервы молочные | 10.51/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.4; ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 8764-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.11.9* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.10* | Консервы молочные | 10.51/08.149, 10.51/08.156 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 8764-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.11.10* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 34118-2017; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.11* ТР |  | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 3.11.12* | Консервы молочные | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.11.12* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.13* | Консервы молочные | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8764-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.11.13* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.14* | Консервы молочные | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.11.14* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.15* | Консервы молочные | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.11.15* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.16* | Консервы молочные | 10.51/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.11.16* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.17* | Консервы молочные | 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.11.18* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |  |
| 3.11.19* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |  |
| 3.11.20* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7; ГОСТ 32901-2014 п.8.8; ГОСТ 9225-84 |  |  |  |  |  |
| 3.11.21* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.51/08.156, 10.51/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.11.22* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.11.23* |  | 10.51/08.156, 10.51/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.11.24* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.11.25* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.11.26* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.27* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.11.28* |  | 10.51/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.11.29* |  | 10.51/08.082, 10.51/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.11.30* |  | 10.51/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.11.31* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  |  |  |  |  |
| 3.11.32* |  | 10.51/03.152, 10.51/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |  |
| 3.11.33* |  | 10.51/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |  |  |  |
| 3.11.34* |  | 10.51/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.11.35* |  | 10.51/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.11.36* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.37* |  | 10.51/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.11.38* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.11.39* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.11.40* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.11.41* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.11.42* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.12.1* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/11.116, 10.31/11.116, 01.28/11.116, 01.26/11.116, 01.25/11.116, 01.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, форма и размеры, цвет, консистенция, плотность и поверхность скорлупы, качество скорлупы, поверхность ореха, отделяемость ядра от скорлупы |  | ГОСТ 16830-71 п.4.4; ГОСТ 16831-71 п.3.3; ГОСТ 16832-71 п.3.4; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.3.3; ГОСТ 27988-88; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9.3.3; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9.3; ГОСТ 34130-2017 п.10 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.1* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.2* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/29.040, 10.31/29.040, 01.28/29.040, 01.26/29.040, 01.25/29.040, 01.13/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9.3.2; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9.3.2; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.2* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.3* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.26/29.040, 01.25/29.040 | Выход ядра |  | ГОСТ 16830-71 п.4.5; ГОСТ 16832-71 п.3.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.3* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.4* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.26/08.052, 01.26/11.116, 01.25/08.052, 01.25/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п. 9.3; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9; ГОСТ 34130-2017 п.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.4* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.4_COPY_554043* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.26/08.052, 01.26/11.116, 01.25/08.052, 01.25/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п. 9.3; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9; ГОСТ 34130-2017 п.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.5* |  | 01.26/29.040, 01.25/29.040 | Содержание орехов с поврежденным ядром |  | ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.6; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9 |  |  |  |  |  |
| 3.12.5* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.032, 10.41/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.6* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.26/08.052, 01.25/08.052 | Влажность, базисная влажность ядра, массовая доля влаги |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 10856-96; ГОСТ 16830-71 п.4.8; ГОСТ 16831-71 п. 3.8; ГОСТ 16832-71 п. 3.7; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.5; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п. 9.5; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9.5; ГОСТ 33977-2016; ГОСТ 34130-2017 п.16 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.6* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.7* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/11.116, 10.39/29.040, 10.31/11.116, 10.31/29.040, 01.28/11.116, 01.28/29.040, 01.26/11.116, 01.26/29.040, 01.25/11.116, 01.25/29.040, 01.13/11.116, 01.13/29.040 | Наличие живых вредителей, засоренность, зараженность вредителями хлебных запасов, массовая доля металлических примесей, сорная, масличная, особо учитываемая примесь |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 10854-2015; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.3; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9; ГОСТ 34130-2017 п.13; ГОСТ 34130-2017 п.12; СТБ 2310-2013 п.7.21; СТБ 2310-2013 п. 7.7, п.7.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.7* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.8* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/08.149, 10.31/08.149, 01.28/08.149, 01.26/08.149, 01.25/08.149, 01.13/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6, п.7, п.10 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.8* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/03.152, 10.41/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.9* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/29.040, 01.25/29.040 | Массовая доля компонентов в смесях сушеных фруктов |  | ГОСТ 34130-2017 п.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.9* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/03.152, 10.41/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.10* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/08.133, 01.25/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 6882-88 п.3.3; ГОСТ ISO 2173-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.10* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/03.152, 10.41/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.11* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/29.127, 01.25/29.127 | Продолжительность разваривания |  | ГОСТ 34130-2017 п.11 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.11* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/03.152, 10.41/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.12* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/11.116, 10.31/11.116, 01.28/11.116, 01.26/11.116, 01.25/11.116, 01.13/11.116 | Массовая доля столбиков, кубиков или пластинок с темными пятнами, поджаренных, с остатками кожицы и глазков |  | ГОСТ 34130-2017 п.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.12* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.149, 10.41/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.13* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.31/11.116 | Наличие загнивших и заплесневевших продуктов |  | ГОСТ 34130-2017 п.13 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.13* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.149, 10.41/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.14* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.25/11.116 | Засоренность скорлупой, пленкой плодовой перегородки, примесью |  | ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.14* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/01.086, 10.41/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.15* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.25/11.116 | Наличие ядер недоразвитых (сморщенных), прогорклых, ломаных и т.п., дефектных плодов |  | ГОСТ 16831-71 п.3.6; ГОСТ 16832-71 п.3.5; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.3; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9; ГОСТ 34130-2017 п.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.15* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/01.086, 10.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.16* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.25/11.116 | Наличие ядер плесневелых, гнилых, поврежденных вредителями |  | ГОСТ 16831-71 п.3.5; ГОСТ 16832-71 п.3.5; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.3; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.16* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/01.086, 10.41/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.17* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.25/29.040 | Масса 100 ядер, 100 ягод |  | ГОСТ 16831-71 п.3.5; ГОСТ 6882-88 п.3.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.17* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/01.086, 10.41/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.18* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.19* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/11.116, 01.25/11.116, 01.13/11.116 | Форма и размер частиц |  | ГОСТ 34130-2017 п.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.19* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/01.086, 10.41/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.20* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/08.052, 01.25/08.052, 01.13/08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 34130-2017 п.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.20* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.158, 10.41/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.21* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/08.052, 01.25/08.052, 01.13/08.052 | Соотношение компонентов в смеси сушеных овощей |  | ГОСТ 34130-2017 п.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.21* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.158, 10.41/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.22* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/01.086, 10.31/01.086, 01.28/01.086, 01.25/01.086, 01.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.12.23* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 3.12.24* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.12.25* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.12.26* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |  |
| 3.12.27* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |  |
| 3.12.28* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |  |
| 3.12.29* |  | 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.13/08.156, 01.13/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.12.30* |  | 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.13/08.032, 01.13/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.12.31* |  | 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.12.32* |  | 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 01.13/08.032, 01.13/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.12.33* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.12.34* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.35* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.12.36* |  | 10.39/08.158, 10.31/08.158, 01.28/08.158, 01.25/08.158, 01.13/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.12.37* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.38* |  | 01.25/08.159, 01.25/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |  |
| 3.12.39* |  | 10.39/08.159, 10.39/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.13/08.159, 01.13/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993); ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993); СТБ ГОСТ Р 51440-2006 (ИСО 8128-2-93) |  |  |  |  |  |
| 3.12.40* |  | 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 р.4; ГОСТ 34570-2019 |  |  |  |  |  |
| 3.12.41* |  | 10.39/04.125, 10.31/04.125, 01.28/04.125, 01.25/04.125, 01.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.12.42* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.12.43* |  | 10.39/07.096, 10.31/07.096, 01.28/07.096, 01.25/07.096, 01.13/07.096 | Паразитарные патогены (яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших) |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005; МУК 4.2.3016-12 п.6.1, п.6.2, п.6.4, п.7.1, п.7.2, п.8 |  |  |  |  |  |
| 3.13.1* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 10.31/11.116, 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, степень зрелости, внутреннее строение, плотность и зачистка кочана, наличие клубней с различными повреждениями |  | ГОСТ 13908-68 п.3; ГОСТ 1722-85 п.3; ГОСТ 1723-2015 п.6.2; ГОСТ 1724-85 п.3.2; ГОСТ 1725-2019 п.7.6; ГОСТ 1726-2019 п.7.6; ГОСТ 26768-85 п.3.2; ГОСТ 27572-2017 п.7.2.3; ГОСТ 31821-2012 (UNECE STANDARD FFV-05:2000) п.9; ГОСТ 31822-2012 (UNECE STANDARD FFV-41:2003) п.9.3.3, п.9.3.4; ГОСТ 33494-2015 п.6.3; ГОСТ 33540-2015 п.6.3; ГОСТ 33562-2015 (UNECE STANDARD FFV-18:2011) п.7.2; ГОСТ 33932-2016 п.7.2; ГОСТ 34298-2017 п.7.2; ГОСТ 34306-2017 п.7.4; ГОСТ 34325-2017 п.7.2; ГОСТ 7176-2017 п.6.2.4, п.6.2.5; ГОСТ 7177-2015 (UNECE STANDARD FFV-37:2012) п.7.2; ГОСТ 7178-2015 (UNECE STANDARD FFV-23:2012) п.7.2; ГОСТ 7194-81 п.2.5; ГОСТ 7967-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012) п.7.2; ГОСТ 7975-2013 п.8.5; ГОСТ 7977-87 п.3.2; СТБ 2288-2012 п.6.2.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.13.1* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.2* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/29.061, 10.39/29.061 | Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру |  | ГОСТ 1722-85 п.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.13.2* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.3* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/11.116 | Наличие земли, прилипшей к корнеплодам |  | ГОСТ 7194-81 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.13.3* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.4* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.169 | Массовая доля нитратов |  | МУ № 5048-89, утв. МЗ СССР 04.07.1989 п.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.13.4* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.5* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.13.5* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.032, 10.41/08.032, 10.84/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.6* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.13.6* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.7* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.13.7* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.8* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.13.8* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.9* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.13.9* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.10* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.13.10* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.11* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.13.11* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.12* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.13.12* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.13* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.13.13* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.14* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.13.14* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.15* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.13.15* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.16* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169 | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.13.16* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.17* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.31/08.158, 10.39/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.13.18* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.19* |  | 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.23/08.159, 01.23/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993); ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993); СТБ ГОСТ Р 51440-2006 (ИСО 8128-2-93) |  |  |  |  |  |
| 3.13.20* |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.13.21* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.13.22* |  | 01.13/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 10.31/07.096, 10.39/07.096 | Паразитарные патогены (яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших) |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005; МУК 4.2.3016-12 п.6.1, п.6.2, п.6.4, п.7.1, п.7.2, п.8 |  |  |  |  |  |
| 3.14.1* | Продукты плодоовощного консервирования | 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, прозрачность, качество заливки |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.14.1* ТР | Мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи |  | ГОСТ 790-89 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 024/2011 |
| 3.14.2* | Продукты плодоовощного консервирования | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Масса нетто (объём) |  | ГОСТ 8756.1-2017 п. 6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.14.2* ТР | Мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной углекислой соды |  | ГОСТ 790-89 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 024/2011 |
| 3.14.3* | Продукты плодоовощного консервирования | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 12231-66; ГОСТ 8756.1-2017 п.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.14.4* |  | 10.31/08.052, 10.31/08.149, 10.31/08.164, 10.32/08.052, 10.32/08.149, 10.32/08.164, 10.39/08.052, 10.39/08.149, 10.39/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  |  |  |  |  |
| 3.14.5* |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля сухих веществ или влаги |  | ГОСТ 33977-2016 |  |  |  |  |  |
| 3.14.6* |  | 10.31/08.133, 10.32/08.133, 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013; СТБ ГОСТ Р 51433-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.14.7* |  | 10.31/08.164, 10.32/08.164, 10.39/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 |  |  |  |  |  |
| 3.14.8* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013; СТБ ГОСТ Р 51434-2006 |  |  |  |  |  |
| 3.14.9* |  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3; СТБ ГОСТ Р 51439-2006 |  |  |  |  |  |
| 3.14.10* |  | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |  |  |  |  |
| 3.14.11* |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 25555.3-82 р.3, р.4; ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.14.12* |  | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Массовая доля примесей расти-тельного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.14.13* |  | 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 р.4; ГОСТ 34570-2019 |  |  |  |  |  |
| 3.14.14* |  | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Относительная плотность |  | СТБ ГОСТ Р 51431-2006 |  |  |  |  |  |
| 3.14.15* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |  |  |  |  |  |
| 3.14.16* |  |  | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.14.17* |  | 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Массовая доля осадка, мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015; ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78; СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |  |  |  |  |  |
| 3.14.18* |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля бензойной кислоты, сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84; ГОСТ 28467-90; ГОСТ ISO 5519-2019; СТБ 1181-99 п.5 |  |  |  |  |  |
| 3.14.19* |  | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Формольное число |  | СТБ ГОСТ Р 51122-2006 |  |  |  |  |  |
| 3.14.20* |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля сульфатов |  | СТБ ГОСТ Р 51123-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.14.21* |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Пролин |  | СТБ ГОСТ Р 51124-2006 |  |  |  |  |  |
| 3.14.22* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Д-изолимонная кислота |  | СТБ ГОСТ Р 51129-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.14.23* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля диоксида серы (сернистого ангидрида) |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6, п.7, п.10 |  |  |  |  |  |
| 3.14.24* |  | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ |  | ГОСТ 29031-91 |  |  |  |  |  |
| 3.14.25* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля оксиметилфурфурола (5-гидроксиметилфурфурола) |  | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 29032-91 |  |  |  |  |  |
| 3.14.26* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля золы и щелочности |  | СТБ ГОСТ Р 51432-2006 |  |  |  |  |  |
| 3.14.27* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п.2, п.4 |  |  |  |  |  |
| 3.14.28* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 |  |  |  |  |  |
| 3.14.29* |  | 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |  |  |  |  |  |
| 3.14.30* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |  |
| 3.14.31* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.14.32* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |  |  |  |  |  |
| 3.14.33* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 3.14.34* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.14.35* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |  |
| 3.14.36* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |  |  |  |  |  |
| 3.14.37* |  | 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.14.38* |  | 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.14.39* |  | 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.14.40* |  | 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.14.41* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.14.42* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14.43* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.14.44* |  | 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.14.45* |  | 10.31/08.082, 10.31/08.169, 10.32/08.082, 10.32/08.169, 10.39/08.082, 10.39/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.14.46* |  | 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.14.47* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14.55* |  | 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993); ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993); СТБ ГОСТ Р 51440-2006 (ИСО 8128-2-93) |  |  |  |  |  |
| 3.14.56* |  | 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.14.57* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.14.58* |  | 10.31/07.096, 10.32/07.096, 10.39/07.096 | Паразитарные патогены (яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших) |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005; МУК 4.2.3016-12 п.6.1, п.6.2, п.6.4, п.7.1, п.7.2, п.8 |  |  |  |  |  |
| 3.15.1* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность |  | ГОСТ 33741-2015 п.7; ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.1* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 20.14/08.032, 20.14/08.082, 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.27/08.032, 01.27/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.47/08.032, 01.47/08.082, 03.00/08.032, 03.00/08.082, 08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 20.13/08.032, 20.13/08.082, 20.59/08.032, 20.59/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.2* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 33741-2015 п.8; ГОСТ 8756.1-2017 п.6; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.2* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 20.14/08.156, 20.14/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.169, 01.27/08.156, 01.27/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.169, 01.47/08.156, 01.47/08.169, 03.00/08.156, 03.00/08.169, 08.93/08.156, 08.93/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.62/08.156, 10.62/08.169, 10.71/08.156, 10.71/08.169, 10.72/08.156, 10.72/08.169, 10.73/08.156, 10.73/08.169, 10.81/08.156, 10.81/08.169, 10.82/08.156, 10.82/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 11.01/08.156, 11.01/08.169, 11.02/08.156, 11.02/08.169, 11.03/08.156, 11.03/08.169, 11.04/08.156, 11.04/08.169, 11.05/08.156, 11.05/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169, 20.13/08.156, 20.13/08.169, 20.59/08.156, 20.59/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.3* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.052, 10.86/08.149, 10.86/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.3* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 20.14/08.032, 20.14/08.169, 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 01.26/08.032, 01.26/08.169, 01.27/08.032, 01.27/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 01.41/08.032, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 01.47/08.032, 01.47/08.169, 03.00/08.032, 03.00/08.169, 08.93/08.032, 08.93/08.169, 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.62/08.032, 10.62/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.73/08.032, 10.73/08.169, 10.81/08.032, 10.81/08.169, 10.82/08.032, 10.82/08.169, 10.83/08.032, 10.83/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169, 10.85/08.032, 10.85/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.01/08.032, 11.01/08.169, 11.02/08.032, 11.02/08.169, 11.03/08.032, 11.03/08.169, 11.04/08.032, 11.04/08.169, 11.05/08.032, 11.05/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.4* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 33977-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.4* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 20.14/08.032, 20.14/08.169, 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 01.26/08.032, 01.26/08.169, 01.27/08.032, 01.27/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 01.41/08.032, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 01.47/08.032, 01.47/08.169, 03.00/08.032, 03.00/08.169, 08.93/08.032, 08.93/08.169, 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.62/08.032, 10.62/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.73/08.032, 10.73/08.169, 10.81/08.032, 10.81/08.169, 10.82/08.032, 10.82/08.169, 10.83/08.032, 10.83/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169, 10.85/08.032, 10.85/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.01/08.032, 11.01/08.169, 11.02/08.032, 11.02/08.169, 11.03/08.032, 11.03/08.169, 11.04/08.032, 11.04/08.169, 11.05/08.032, 11.05/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.5* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.5* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 20.14/08.032, 20.14/08.169, 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 01.26/08.032, 01.26/08.169, 01.27/08.032, 01.27/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 01.41/08.032, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 01.47/08.032, 01.47/08.169, 03.00/08.032, 03.00/08.169, 08.93/08.032, 08.93/08.169, 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.62/08.032, 10.62/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.73/08.032, 10.73/08.169, 10.81/08.032, 10.81/08.169, 10.82/08.032, 10.82/08.169, 10.83/08.032, 10.83/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169, 10.85/08.032, 10.85/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.01/08.032, 11.01/08.169, 11.02/08.032, 11.02/08.169, 11.03/08.032, 11.03/08.169, 11.04/08.032, 11.04/08.169, 11.05/08.032, 11.05/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.6* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.052, 10.86/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 30364.1-97 п.4.1; ГОСТ 30648.1-99 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.6* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 20.14/08.032, 20.14/08.169, 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 01.26/08.032, 01.26/08.169, 01.27/08.032, 01.27/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 01.41/08.032, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 01.47/08.032, 01.47/08.169, 03.00/08.032, 03.00/08.169, 08.93/08.032, 08.93/08.169, 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.62/08.032, 10.62/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.73/08.032, 10.73/08.169, 10.81/08.032, 10.81/08.169, 10.82/08.032, 10.82/08.169, 10.83/08.032, 10.83/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169, 10.85/08.032, 10.85/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.01/08.032, 11.01/08.169, 11.02/08.032, 11.02/08.169, 11.03/08.032, 11.03/08.169, 11.04/08.032, 11.04/08.169, 11.05/08.032, 11.05/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169 | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.7* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77; ГОСТ 26971-86; ГОСТ 30648.5-99 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.7* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.20/08.082, 10.31/08.082, 10.39/08.082, 10.51/08.082, 10.86/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.8* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.8* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.9* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149 | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 8756.13-87 п.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.9* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.86/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.10* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.052 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.10* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 20.14/08.032, 10.42/08.032, 10.62/08.032, 10.89/08.032, 20.13/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.11* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77; ГОСТ 30648.7-99 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.11* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/08.158, 01.11/08.158, 01.21/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 03.00/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.22/08.158, 01.19/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.12* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/29.040 | Массовая доля примесей |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 25555.3-82 р.3, р.4; ГОСТ 26323-2014; ГОСТ ISO 762-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.12* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/08.158, 01.11/08.158, 01.21/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 03.00/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.22/08.158, 01.19/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.13* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.13* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Гептахлор |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.14* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.14* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Альдрин |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.15* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.15* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.11/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.86/08.158, 01.19/08.158 | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.16* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.16* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.11/08.161, 10.20/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161, 01.19/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.17* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.156, 10.86/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 р.4; ГОСТ 34570-2019 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.17* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.41/03.152, 10.41/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.18* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30705-2000 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.18* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.62/08.159, 10.62/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.19* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.19* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31691-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.20* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.20* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.62/03.152, 10.62/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.21* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.21* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.22* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.22* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 32587-2013 Метод А; М 04-42-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.23* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.23* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/08.161, 01.24/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161, 11.03/08.161, 11.07/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993); ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.24* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.24* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.19/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.25* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.25* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.27/08.161, 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.41/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161, 11.05/08.161, 11.06/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.26* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ ISO 29981-2013; СТБ 1552-2017 п.7.15, п.7.17; СТБ 1859-2016 п.7.17 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.26* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.47/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.27* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7; ГОСТ 32901-2014 п.8.8; ГОСТ 9225-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.27* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.47/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.28* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.86/08.156, 10.86/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.28* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.29* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.032, 10.86/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.29* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.30* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.156, 10.86/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.30* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.47/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.31* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.032, 10.86/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.31* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086, 20.59/01.086, 01.22/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 18963-73 п.4.1; ГОСТ 26968-86 п.4.1; ГОСТ 26972-86 п.4.1; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 30712-2001 п.6.1; ГОСТ 31931-2012; ГОСТ 32149-2013 п.7; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9225-84; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.32* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.032, 10.86/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.32* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 11.07/01.086 | БГКП (колиформные) (фекальные) |  | ГОСТ 18963-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.33* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.032, 10.86/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.33* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.34* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.032, 10.86/08.169 | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.34* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086, 20.59/01.086, 01.22/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30712-2001 п.6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8; ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9225-84; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.35* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.35* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086, 20.59/01.086, 01.22/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 п.4.2; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.36* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.082, 10.86/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.36* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086, 20.59/01.086, 01.22/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п.11; ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.37* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.37* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 01.22/01.086, 01.19/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.38* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.38* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п.10; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.39* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.39* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов и (или) других микроорганизмов закваски |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.40* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.40* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.41* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.41* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.61/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 20.59/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.42* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993); ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993); СТБ ГОСТ Р 51440-2006 (ИСО 8128-2-93) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.42* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/01.086, 01.11/01.086, 01.21/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086, 20.59/01.086, 01.22/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9; ГОСТ 4288-76 п.2.11.6; ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.43* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/03.152, 10.86/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013; МЗ СССР МР 2273-80 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.43* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 20.59/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.44* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.44* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Количество бифидобактерий и (или) других пробиотических микроорганизмов |  | ГОСТ 33924-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.45* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/03.152, 10.86/08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.45* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/01.086, 01.13/18.115, 10.11/01.086, 10.11/18.115, 10.12/01.086, 10.12/18.115, 10.31/01.086, 10.31/18.115, 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115, 10.51/01.086, 10.51/18.115, 10.86/01.086, 10.86/18.115, 10.89/01.086, 10.89/18.115, 20.59/01.086, 20.59/18.115 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.46* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.161 | зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.46* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 11.07/01.086 | КМАЭМ |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.47* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.47* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция по применению № 068-1109 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.48* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.161 | охратоксин А |  | Инструкция 4.1.10-15-62-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.48* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.49* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.49* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 20.59/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; ГОСТ 8558.2-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.50* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.50* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Массовая доля гистамина |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.51* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.51* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля бензойной кис-лоты |  | ГОСТ 28467-90 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.52* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.52* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.53* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.53* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.54* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.54* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 34118-2017; ГОСТ 8285-91; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.28; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.55* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.55* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096 | Паразитологические показатели |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.56* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.56* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.11/11.116, 01.19/11.116, 01.12/11.116 | Вредные примеси |  | ГОСТ 30483-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.57* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.57* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.11/12.042, 10.61/12.042, 10.73/12.042, 01.19/12.042, 01.12/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.58* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.15.58* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.49/08.156 | 5-Оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.59* ТР |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 |  |  |  |  |  |
| 3.15.60* ТР |  | 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта |  | ГОСТ 5363-93; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |  |  |
| 3.15.61* ТР |  | 11.07/08.052, 100.09/08.052 | Общая минерализация |  | ГОСТ 18164-72 |  |  |  |  |  |
| 3.15.62* ТР |  | 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.86/12.042 | Металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 20239-74; ГОСТ 5901-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.15.63* ТР |  | 20.14/04.125, 01.13/04.125, 01.11/04.125, 01.21/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125, 20.13/04.125, 20.59/04.125, 01.22/04.125, 01.19/04.125, 01.12/04.125, 01.49/04.125, 100.09/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.15.64* ТР |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.15.65* ТР |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 01.49/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.15.66* ТР |  | 01.13/07.090, 01.25/07.090, 01.28/07.090, 10.31/07.090, 10.39/07.090 | яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | МУК 4.2.3016-12 пп.6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 8 |  |  |  |  |  |
| 3.16.1* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, разделка, цвет мяса, консистенция мяса |  | ГОСТ 7631-2008 п.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.2* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.3* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.133, 03.00/08.164, 10.20/08.133, 10.20/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85 п.3.7.4; ГОСТ 7636-85 п. 3.7.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.3* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.4* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/29.040, 10.20/29.040 | Определение глубокого обезвоживания |  | ГОСТ 7631-2008 п.7.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.4* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.5* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Массовая концентрация гистамина |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.5* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.082, 10.39/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.6* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.6* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.7* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.7* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.8* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.8* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.158, 10.39/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.9* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.9* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.158, 10.39/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.10* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.10* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.161, 10.39/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.11* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096 | Гельминты и их личинки |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.11* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.12* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 03.00/08.156, 03.00/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.20/08.156, 10.20/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.12* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.13* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.13* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.14* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.156, 03.00/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.14* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | Наличие мезофильных клостридий, мезофильных клостридий Cl.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.15* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.032, 03.00/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.15* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | Неспорообразующие микроорганизмы, грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.16* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.032, 03.00/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.16* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.17* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.032, 03.00/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.17* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.18* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.032, 03.00/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169 | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.18* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.19* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.19* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.20* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.20* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.21* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 10.20/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.21* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.22* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.161, 10.20/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | ГОСТ 34050-2017; МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.22* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.23* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.23* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.24* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.24* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.25* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.25* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.133, 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 34128-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.26* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.16.26* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.27* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.16.28* ТР |  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |  |  |  |  |  |
| 3.16.29* ТР |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |  |  |  |  |
| 3.16.30* ТР |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.16.31* ТР |  | 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Массовая доля примесей расти-тельного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.16.32* ТР |  |  | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 |  |  |  |  |  |
| 3.16.33* ТР |  |  | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.16.34* ТР |  |  | Массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ |  | ГОСТ 29031-91 |  |  |  |  |  |
| 3.16.35* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.16.36* ТР |  |  | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п.2, п.4 |  |  |  |  |  |
| 3.16.37* ТР |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 |  |  |  |  |  |
| 3.16.38* ТР |  |  | Массовая доля бензойной кис-лоты |  | ГОСТ 28467-90 |  |  |  |  |  |
| 3.16.39* ТР |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84; ГОСТ ISO 5519-2019 |  |  |  |  |  |
| 3.16.40* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.16.41* ТР |  | 10.32/11.116, 10.39/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |  |  |  |  |  |
| 3.16.42* ТР |  | 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.7 |  |  |  |  |  |
| 3.16.43* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |  |  |  |  |  |
| 3.16.44* ТР |  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |  |  |  |  |  |
| 3.16.45* ТР |  | 10.32/07.090, 10.39/07.090 | яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | МУК 4.2.3016-12 пп.6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 8 |  |  |  |  |  |
| 3.17.1* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, состояние, цвет томатного соуса, характеристика разделки, порядок укладывания, количество, наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 26664-85 п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.1* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 20.12/08.032, 20.12/08.082, 20.13/08.032, 20.13/08.082, 20.14/08.032, 20.14/08.082, 20.53/08.032, 20.53/08.082, 20.59/08.032, 20.59/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.2* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/29.040 | Масса нетто, масса основного продукта без заливочной жидкости |  | ГОСТ 26664-85 п.3; МВИ.МН 2077-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.2* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.156, 10.89/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 20.12/08.156, 20.12/08.169, 20.13/08.156, 20.13/08.169, 20.14/08.156, 20.14/08.169, 20.53/08.156, 20.53/08.169, 20.59/08.156, 20.59/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.3* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.3* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 20.12/08.032, 20.12/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.169, 20.53/08.032, 20.53/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.4* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.4* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 20.12/08.032, 20.12/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.169, 20.53/08.032, 20.53/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.5* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26808-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.5* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.082, 10.89/08.169, 01.28/08.082, 01.28/08.169, 20.12/08.082, 20.12/08.169, 20.13/08.082, 20.13/08.169, 20.14/08.082, 20.14/08.169, 20.53/08.082, 20.53/08.169, 20.59/08.082, 20.59/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.6* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 33331-2015; ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, п.3.3.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.6* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 20.12/08.032, 20.12/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.169, 20.53/08.032, 20.53/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.7* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664-85 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.7* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 20.12/08.032, 20.12/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.169, 20.53/08.032, 20.53/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169 | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.8* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/29.040 | Наличие отстоя в масле |  | ГОСТ 20221-90 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.8* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.032, 01.28/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.53/08.032, 20.59/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.9* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26829-86 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.9* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.032, 01.28/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.53/08.032, 20.59/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.10* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.052, 10.20/08.149 | Массовая доля бензойнокислого натрия |  | ГОСТ 27001-86 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.10* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.032, 01.28/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.53/08.032, 20.59/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.11* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.156 | Массовая концентрация гистамина |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.11* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.159, 10.89/08.161, 20.12/08.159, 20.12/08.161, 20.13/08.159, 20.13/08.161, 20.14/08.159, 20.14/08.161, 20.59/08.159, 20.59/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.12* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.12* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.161, 20.12/08.161, 20.13/08.161, 20.14/08.161, 20.59/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.13* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.13* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.161, 20.12/08.161, 20.13/08.161, 20.14/08.161, 20.59/08.161 | охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 Метод А; Инструкция 4.1.10-15-62-2005; М 04-42-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.14* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.14* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.161, 20.12/08.161, 20.13/08.161, 20.14/08.161, 20.59/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.15* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.15* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.159, 01.28/08.159, 20.14/08.159, 20.53/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.16* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.16* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/01.086, 01.28/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.53/01.086, 20.59/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.17* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.17* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/01.086, 01.28/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.53/01.086, 20.59/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.18* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/01.086 | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.18* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/01.086, 01.28/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.53/01.086, 20.59/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.19* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.19* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/01.086, 01.28/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.53/01.086, 20.59/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.20* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.20/08.156, 10.20/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.20* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/01.086, 01.28/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.53/01.086, 20.59/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.21* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.032, 10.20/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.21* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/01.086, 01.28/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.53/01.086, 20.59/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.22* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.156, 10.20/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.22* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.149, 10.89/08.156, 01.28/08.149, 01.28/08.156, 01.13/08.149, 01.13/08.156, 01.21/08.149, 01.21/08.156, 01.22/08.149, 01.22/08.156, 01.23/08.149, 01.23/08.156, 01.24/08.149, 01.24/08.156, 01.25/08.149, 01.25/08.156, 01.26/08.149, 01.26/08.156, 01.27/08.149, 01.27/08.156, 10.31/08.149, 10.31/08.156, 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.71/08.149, 10.71/08.156, 10.72/08.149, 10.72/08.156, 10.82/08.149, 10.82/08.156, 10.83/08.149, 10.83/08.156, 10.84/08.149, 10.84/08.156, 10.85/08.149, 10.85/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 11.02/08.149, 11.02/08.156, 11.03/08.149, 11.03/08.156, 11.04/08.149, 11.04/08.156, 11.05/08.149, 11.05/08.156, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 10.20/08.149, 10.20/08.156 | Бензойная кислота (E210) и её соли бензоаты |  | ГОСТ 27001-86; ГОСТ 28467-90 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.23* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.032, 10.20/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.23* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.156, 01.28/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.27/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156 | сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты |  | ГОСТ 26181-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.24* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.032, 10.20/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.24* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.149, 01.28/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.07/08.149, 10.81/08.149, 10.62/08.149, 10.61/08.149 | сернистая кислота (диоксид серы Е220) |  | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 26811-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.25* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.032, 10.20/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.25* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.86/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | нитрит натрия (Е 250) |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.26* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.032, 10.20/08.169 | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.26* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.156, 01.13/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156, 10.20/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 8558.2-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.27* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.082, 10.20/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.27* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.71/08.082, 10.72/08.082 | Массовая доля ксилита и сорбита |  | ГОСТ 25268-82 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.28* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.158 | Гексахлорбензол |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.28* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.29* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.29* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 11.03/35.062, 11.07/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 23268.2-91; ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.30* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.30* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.31* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.17.32* |  | 10.20/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.17.33* |  | 10.20/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |  |  |  |
| 3.17.34* |  | 10.20/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.17.35* |  | 10.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.17.36* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.17.37* |  | 10.20/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.18.1* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.164 | Массовая доля жира |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.2.1-п.5.2.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.18.1* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/08.169 | Массовая доля фторида |  | ГОСТ 7983-2016 п.6.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.2* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.052, 10.85/08.149, 10.85/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.12 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.18.2* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 7983-2016 п.6.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.3* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/32.115 | Контроль правильности проведения техпроцесса |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.11 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.18.3* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.4* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.082 | Определение правильности использования синтетических красителей |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.14 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.18.4* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/08.082, 20.41/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.5* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.052, 10.85/08.149 | Содержание этилового спирта в сиропе для промочки |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.18.5* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.6* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.149 | Массовая доля сахара в основе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.6.1.1.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.18.6* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.7* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.149 | Определение углеводов в луке репчатом |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.6.1.3.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.18.7* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.8* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.082 | Определения натуральности меда |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.8.1.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.18.8* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.9* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.082 | Качественные реакции на обнаружение наполнителей в меде |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.8.1.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.18.9* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/01.086 | E. coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.10* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.031 | Плотность молока |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.4.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.18.10* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.11* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/29.119 | Относительная плотность соков |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.5.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.18.11* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.12* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.149 | Определение витамина С |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.18.12* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.13* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.156, 10.85/08.169 | Определение нитратов и нитритов |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.10 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.18.14* |  | 10.85/08.082, 10.85/08.156 | Содержание яиц |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.11 |  |  |  |  |  |
| 3.18.15* |  | 10.85/08.156 | Концентрация соков |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.5.2 |  |  |  |  |  |
| 3.18.16* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля риса |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4.2 |  |  |  |  |  |
| 3.18.17* |  |  | Массовая доля манной крупы и пшеничной муки |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4.3 |  |  |  |  |  |
| 3.18.18* |  | 10.85/08.082 | Качественное определение наполнителя |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4.4 |  |  |  |  |  |
| 3.18.19* |  | 10.85/08.082, 10.85/08.156 | Содержание мяса |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4.5 |  |  |  |  |  |
| 3.18.20* |  | 10.85/08.149 | Содержание крахмала |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4.6 |  |  |  |  |  |
| 3.18.21* |  | 10.85/08.052, 10.85/08.149, 10.85/11.116, 10.85/18.115, 10.85/29.040 | Контроль свежести сырья |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.5 |  |  |  |  |  |
| 3.18.22* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлеба |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4, п.5.4.1 |  |  |  |  |  |
| 3.18.23* |  |  | Массовая доля молока |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.3.14, п.5.3.15 |  |  |  |  |  |
| 3.18.24* |  | 10.85/08.052 | Подготовка проб для проведения испытаний |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.4 |  |  |  |  |  |
| 3.18.25* |  | 10.85/08.037, 10.85/08.052, 10.85/08.133, 10.85/08.149 | Обнаружение замены сливочного масла |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.2.7 |  |  |  |  |  |
| 3.18.26* |  | 10.85/08.088, 10.85/08.133 | Обнаружение вида жира |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.2.7.1; МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.2.7.2 |  |  |  |  |  |
| 3.18.27* |  | 10.85/11.116 | Степень зараженности картофельной болезнью хлебобулочных изделий |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.7.1.1 |  |  |  |  |  |
| 3.18.28* |  | 10.85/08.082, 10.85/08.149 | Массовая доля наполнителя |  | ГОСТ 34135-2017 |  |  |  |  |  |
| 3.18.29* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля экстрактивных веществ |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3.18.30* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля лука |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.6.1.3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.18.31* |  |  | Содержание муки и сахара в творожных изделиях |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4.3, п.11.4.3 |  |  |  |  |  |
| 3.18.32* |  | 10.85/08.133, 10.85/08.149, 10.85/08.156 | Массовая доля сахара |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.3.4-п.5.3.13 |  |  |  |  |  |
| 3.18.33* |  | 10.85/08.133 | Количество сахара, г на порцию |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.6 |  |  |  |  |  |
| 3.18.34* |  | 10.85/08.082 | Определение замены натурального кофе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.1 |  |  |  |  |  |
| 3.18.35* |  | 10.85/08.156 | Определение массы натурального кофе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.2 |  |  |  |  |  |
| 3.18.36* |  | 10.85/08.133 | Определение количества натурального кофе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.4 |  |  |  |  |  |
| 3.18.37* |  |  | Массовая доля сухих веществ в кофе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.5 |  |  |  |  |  |
| 3.18.38* |  |  | Определение сахара в кофе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.6 |  |  |  |  |  |
| 3.18.39* |  | 10.85/08.149 | Определение количества молока в кофе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.7 |  |  |  |  |  |
| 3.18.40* |  | 10.85/08.082 | Эквивалентная масса сухого чая |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.4 |  |  |  |  |  |
| 3.18.41* |  |  | Определение свежести настоящего чая |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.1 |  |  |  |  |  |
| 3.18.42* |  |  | Определение крепости настоя чая |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.3 |  |  |  |  |  |
| 3.18.43* |  | 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ в чае |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.7 |  |  |  |  |  |
| 3.18.44* |  | 10.85/08.169 | Определение питьевой соды в чае-заварке |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.5 |  |  |  |  |  |
| 3.18.45* |  | 10.85/08.082 | Определение жженого сахара в чае-заварке |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.6 |  |  |  |  |  |
| 3.18.46* |  | 10.85/08.149, 10.85/08.156 | Массовая доля белка |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.6 |  |  |  |  |  |
| 3.18.47* |  | 10.85/08.052, 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ или влаги (влажности) |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.1.1-п.5.1.4 |  |  |  |  |  |
| 3.18.48* |  | 10.85/08.149, 10.85/08.169 | Массовая доля хлористого натрия |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.8 |  |  |  |  |  |
| 3.18.49* |  | 10.85/08.133, 10.85/11.116 | Массовая доля продуктов термического окисления во фритюрном жире |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.11.2; СТБ 985-95 п.5.8 |  |  |  |  |  |
| 3.18.50* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля начинки |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.6.1.1.1 |  |  |  |  |  |
| 3.18.51* |  |  | Массовая доля золы (минеральных веществ) |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.7 |  |  |  |  |  |
| 3.18.52* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |  |  |  |  |
| 3.18.53* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |  |  |  |  |
| 3.18.54* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |  |  |  |  |
| 3.18.55* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |  |  |  |  |
| 3.18.56* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |  |  |  |  |
| 3.18.57* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |  |
| 3.18.58* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |  |  |  |  |
| 3.18.59* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.18.60* |  | 10.85/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.18.61* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.19.1* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/11.116, 10.73/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах |  | ГОСТ 26312.2-84; ГОСТ 31964-2012 п.7.1-7.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.19.1* ТР | Порошок зубной | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.2* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/29.040, 10.73/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1963-2009; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.19.2* ТР | Порошок зубной | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.3* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 26312.7-88; ГОСТ 31964-2012 п.7.3; ГОСТ 9404-88; СТБ 1963-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.19.3* ТР | Порошок зубной | 20.41/08.082, 20.41/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.4* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/08.149, 10.73/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 31964-2012 п.7.11 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.19.4* ТР | Порошок зубной | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.5* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе HCL с массовой долей 10% в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 31964-2012 п.7.5; СТБ 1963-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.19.5* ТР | Порошок зубной | 20.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.6* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/11.116, 10.61/29.040, 10.73/11.116, 10.73/29.040 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 31964-2012 п.7.10; СТБ 1963-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.19.6* ТР | Порошок зубной | 20.41/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.7* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 26312.5-84; ГОСТ 27494-2016; ГОСТ 31964-2012 п.7.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.19.7* ТР | Порошок зубной | 20.41/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.8* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/08.149 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 31700-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.19.8* ТР | Порошок зубной | 20.41/01.086 | E. coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.9* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/11.116, 10.61/29.061, 10.73/11.116, 10.73/29.061 | Сохранность формы сваренных изделий |  | ГОСТ 31964-2012 п.7.7; СТБ 1963-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.19.9* ТР | Порошок зубной | 20.41/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.10* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 20239-74; ГОСТ 31964-2012 п.7.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.19.10* ТР | Порошок зубной | 20.41/08.169 | Массовая доля фторида |  | ГОСТ 7983-2016 п.6.8; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.11* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 15113.1-77; ГОСТ 27560-87 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.19.11* ТР | Порошок зубной | 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.12* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/08.164 | Жир |  | ГОСТ 27670-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.19.12* ТР | Порошок зубной | 20.41/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.13* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/11.116 | Развариваемость |  | ГОСТ 26312.2-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.19.14* |  | 10.61/08.052 | Крупность |  | ГОСТ 26312.4-84 |  |  |  |  |  |
| 3.19.15* |  | 10.61/08.052, 10.61/11.116 | Доброкачественное ядро, сорная примесь, испорченные ядра |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19.16* |  |  | Нешелушенные зерна, необрушенные зерна, массовая доля мучки, содержание свободного зародыша, дробленый горох |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19.17* |  | 10.61/08.156 | Белизна |  | ГОСТ 26361-84 |  |  |  |  |  |
| 3.19.18* |  | 10.61/08.149, 10.61/08.169, 10.73/08.149, 10.73/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 26312.6-84; ГОСТ 26971-86; ГОСТ 27493-87; ГОСТ 31964-2012 п.7.4; СТБ 1963-2009 |  |  |  |  |  |
| 3.19.18_COPY_555090* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19.20* |  | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Массовая доля крошки, лома, деформированных изделий |  | СТБ 1963-2009 |  |  |  |  |  |
| 3.19.21* |  | 10.61/08.043 | Число падения |  | ГОСТ 27676-88 |  |  |  |  |  |
| 3.19.22* |  | 10.61/08.169 | Условная крахмалистость |  | СТБ 1523-2005 |  |  |  |  |  |
| 3.19.23* |  | 10.73/08.052 | Сухое вещество перешедшее в варочную воду |  | ГОСТ 31964-2012 п.7.8; СТБ 1963-2009 |  |  |  |  |  |
| 3.19.24* |  |  | Массовая доля макаронных изделий с отклонением от средней длины при условии их однородности |  | СТБ 1963-2009 |  |  |  |  |  |
| 3.19.25* |  | 10.61/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 |  |  |  |  |  |
| 3.19.26* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 3.19.27* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 |  |  |  |  |  |
| 3.19.28* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.19.29* |  | 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.73/08.156, 10.73/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.19.30* |  | 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.19.31* |  | 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.73/08.156, 10.73/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.19.32* |  | 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.73/08.032, 10.73/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.19.33* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.19.34* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19.35* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.19.36* |  | 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |  |
| 3.19.37* |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.19.38* |  | 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  |  |  |  |  |
| 3.19.39* |  | 10.61/08.161, 10.73/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  |  |  |  |  |
| 3.19.40* |  | 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | охратоксин А Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; Инструкция 4.1.10-15-62-2005; М 04-42-2009 |  |  |  |  |  |
| 3.19.41* |  | 10.61/08.158, 10.73/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.19.42* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19.43* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19.44* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |  |  |  |  |
| 3.19.45* |  | 10.61/04.125, 10.73/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.19.46* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.20.1* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 6034-2014 п.7.3; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.20.1* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 34435-2018 п.8.7; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.2* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/29.040 | Масса нетто |  | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.20.2* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/08.169 | Массовая доля фторида |  | ГОСТ 34435-2018 п.8.8, п.8.9; ГОСТ 7983-2016 п.6.8; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.3* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.052 | Массовая доля влаги, влажность |  | ГОСТ 6034-2014 п.7.4; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.4; ГОСТ 975-88 п.3.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.20.3* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.4* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.052 | Массовая доля общей золы в пересчете на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.5; ГОСТ 975-88 п.3.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.20.4* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/08.082, 20.41/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.5* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.052 | Массовая доля золы не растворимой в 10 % растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.20.5* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.6* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.20.6* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; ГОСТ Р 51577-2000 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.7* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6034-2014 п.7.6; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.20.7* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.8* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.052 | Наличие металломагнитной примеси |  | ГОСТ 13496.9-96; ГОСТ 20239-74 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.20.8* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5.5.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.9* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/11.116 | Количество крапин на 1 дм2 поверхности при рассмотрении невооруженным глазом |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.20.9* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/01.086 | E. coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.10* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.052 | Степень растворимости декстрина в пересчете на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 6034-2014 п.7.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.20.10* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.11* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.156 | Цветность раствора |  | ГОСТ 975-88 п.3.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.20.11* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.12* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.169 | Удельное вращение |  | ГОСТ 975-88 п.3.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.20.12* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.13* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.156 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 975-88 п.3.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.20.14* |  | 10.62/08.082 | Присутствие свободных минеральных кислот |  | ГОСТ 975-88 п.3.9 |  |  |  |  |  |
| 3.20.15* |  | 10.62/08.107 | Проба на отсутствие декстринов |  | ГОСТ 975-88 п.3.10 |  |  |  |  |  |
| 3.20.16* |  | 10.62/18.115 | Примеси других видов крахмала |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.10 |  |  |  |  |  |
| 3.20.17* |  | 10.62/08.082 | Проба на отсутствие крахмала |  | ГОСТ 975-88 п.3.11 |  |  |  |  |  |
| 3.20.18* |  | 10.62/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |  |
| 3.20.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 3.20.20* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.20.21* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.20.22* |  | 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.62/08.156, 10.62/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.20.23* |  | 10.62/08.032, 10.62/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.20.24* |  | 10.62/08.156, 10.62/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.20.25* |  | 10.62/08.032, 10.62/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.20.26* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.20.27* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20.28* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.20.29* |  | 10.62/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.20.30* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20.31* |  | 10.62/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.20.32* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.21.1* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах |  | ГОСТ 30364.0-97 п.4, п.5; ГОСТ 31720-2012; СТБ 254-2022 п.7.4-7.7; СТБ 975-94 п.5.2, п.5.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.21.1* ТР | Мыло туалетное твердое | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.21.2* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/29.040 | Масса одного яйца, 10 яиц |  | СТБ 254-2022 п.7.8; СТБ 975-94 п.5.3.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.21.2* ТР | Мыло туалетное твердое | 20.41/08.082, 20.41/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.21.3* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 30364.1-97 п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.21.3* ТР | Мыло туалетное твердое | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.21.4* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.052 | Растворимость |  | ГОСТ 30364.1-97 п.11.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.21.4* ТР | Мыло туалетное твердое | 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.21.5* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.169 | рН |  | ГОСТ 30364.1-97 п.12 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.21.5* ТР | Мыло туалетное твердое | 20.41/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.21.6* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.082, 01.47/08.149 | Массовая доля белковых веществ |  | ГОСТ 30364.1-97 п.6.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.21.7* |  | 01.47/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30364.1-97 п.4.1 |  |  |  |  |  |
| 3.21.8* |  | 01.47/08.149 | Массовая доля свободных жирных кислот |  | ГОСТ 30364.1-97 п.7 |  |  |  |  |  |
| 3.21.9* |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п.7 |  |  |  |  |  |
| 3.21.10* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8 |  |  |  |  |  |
| 3.21.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9 |  |  |  |  |  |
| 3.21.12* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 32149-2013 п.10 |  |  |  |  |  |
| 3.21.13* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п.11 |  |  |  |  |  |
| 3.21.14* |  | 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.47/08.156, 01.47/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.21.15* |  | 01.47/08.032, 01.47/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.21.16* |  | 01.47/08.156, 01.47/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.21.17* |  | 01.47/08.032, 01.47/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.21.18* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.21.19* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21.20* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.21.21* |  | 01.47/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.21.22* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21.23* |  | 01.47/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.21.24* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.21.25* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.21.26* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.21.27* |  |  | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.21.28* |  | 01.47/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.21.29* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.22.1* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/11.116, 10.82/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат |  | ГОСТ 32572-2013; ГОСТ 32775-2014 пр. Б; ГОСТ 32776-2014 пр. Б |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.22.1* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.169, 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31692-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.2* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/29.040, 10.82/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 5897-90; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.22.2* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.032, 20.42/08.082, 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.3* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 1936-85; ГОСТ 5900-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.22.3* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.082, 20.42/08.169, 20.41/08.082, 20.41/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.4* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 5901-2014 п.8; ГОСТ ISO 1575-2013; ГОСТ ISO 1576-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.22.4* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.032, 20.42/08.082, 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.5* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля водорастворимой золы |  | ГОСТ 15113.8-77 п.2-3; ГОСТ ISO 1576-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.22.5* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.6* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/08.169, 10.82/08.169 | рН |  | ГОСТ 5898-2022 р.10; ГОСТ 5898-87 п.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.22.6* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.7* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4; ГОСТ 1936-85 п.2.7; ГОСТ 5901-2014 п.10 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.22.7* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.8* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля посторонних примесей |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 1936-85 п.2.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.22.8* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | E. coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.9* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/11.116 | Продолжительность растворения в воде |  | ГОСТ 32776-2014 приложение В |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.22.9* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.10* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/08.164 | Массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80); ГОСТ 32775-2014 приложение В |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.22.10* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/06.036, 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: действие на слизистые, кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6-7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.11* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.82/08.052 | Дисперсность |  | СТБ 1205-2012 п.7.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.22.11* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/06.036, 20.41/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.12* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/08.052 | Массовая доля мелочи |  | ГОСТ 1936-85 п.2.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.22.13* |  | 10.83/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 15113.4-2021 п.6, п.7; ГОСТ 1936-85; ГОСТ 5900-2014; ГОСТ ISO 1572-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.22.14* |  | 10.82/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ ISO 15598-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.22.15* |  | 10.83/08.032, 10.82/08.032 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.22.16* |  | 10.83/08.052, 10.82/08.052 | Степень помола |  | ГОСТ 108-76; ГОСТ 32775-2014 пр. Г; ГОСТ 5902-80 п.4 |  |  |  |  |  |
| 3.22.17* |  | 10.82/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.22.18* |  | 10.83/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п.4.1 |  |  |  |  |  |
| 3.22.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 26972-86 п.4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 3.22.20* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.22.21* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 п.4.3 |  |  |  |  |  |
| 3.22.22* |  | 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.83/08.156, 10.83/08.169, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.82/08.156, 10.82/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.22.23* |  | 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.22.24* |  | 10.83/08.156, 10.83/08.169, 10.82/08.156, 10.82/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.22.25* |  | 10.83/08.032, 10.83/08.169, 10.82/08.032, 10.82/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.22.26* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.22.27* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22.28* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.22.29* |  | 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |  |
| 3.22.30* |  | 10.83/08.158, 10.82/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.22.31* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22.32* |  | 10.83/04.125, 10.82/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.22.33* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.23.1* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/11.116, 10.82/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция, структура, форма, поверхность, посторонние примеси |  | ГОСТ 5897-90 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.23.1* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.2* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.82/29.040 | Масса нетто. Степень заполнения потребительской упаковки |  | МВИ.МН 2169-2004; ГОСТ 5897-90 п.4; МВИ.МН 2159-2004 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.23.2* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | Энтеробактерии |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.3* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля глазури |  | ГОСТ 5897-90 п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.23.3* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.4* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/08.149, 10.89/08.169, 10.82/08.149, 10.82/08.169 | Массовая доля сахарозы, общего сахара по сахарозе, редуцирующих веществ |  | ГОСТ 12571-2013; ГОСТ 12575-2024; ГОСТ 5903-89 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.23.4* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.5* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля ферропримесей, металломагнитных примесей, посторонние примеси |  | ГОСТ 12573-67; ГОСТ 5897-90; ГОСТ 5901-2014 п.10 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.23.5* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.6* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 12572-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.23.6* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/08.032, 20.42/08.082, 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.7* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля золы; общей золы; золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты массовой долей 10% |  | ГОСТ 12574-2016; ГОСТ 5901-2014 п.8-9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.23.7* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/08.082, 20.42/08.169, 20.41/08.082, 20.41/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.8* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/08.052, 10.89/08.133, 10.82/08.052, 10.82/08.133 | Массовая доля влаги, сухих веществ, влажность |  | ГОСТ 12570-2024; ГОСТ 5900-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.23.8* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/08.032, 20.42/08.082, 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.9* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/08.133, 10.89/08.164, 10.82/08.133, 10.82/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.23.9* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/06.036, 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: действие на слизистые, кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6-7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.10* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/08.156, 10.82/08.156 | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84; ГОСТ ISO 5519-2019 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.23.10* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/06.036, 20.41/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.11* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.23.12* |  | 10.89/08.156, 10.82/08.156 | Массовая доля бензойной кислоты |  | ГОСТ 28467-90 |  |  |  |  |  |
| 3.23.13* |  | 10.82/08.052 | Массовая доля лузги в халве |  | ГОСТ 6502-2014 п.7.3 |  |  |  |  |  |
| 3.23.14* |  | 10.82/08.052, 10.82/29.040 | Степень измельчения и плотность |  | ГОСТ 5902-80 |  |  |  |  |  |
| 3.23.15* |  | 10.82/08.052 | Массовая доля какао-продуктов |  | СТБ 2211-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.23.16* |  | 10.89/08.149, 10.89/08.169, 10.82/08.149, 10.82/08.169 | Общая кислотность |  | ГОСТ 5898-2022 р.7, р.9; ГОСТ 5898-87 |  |  |  |  |  |
| 3.23.17* |  | 10.89/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля составных частей (начинки) |  | ГОСТ 5897-90 п.5 |  |  |  |  |  |
| 3.23.18* |  | 10.89/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |  |
| 3.23.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 3.23.20* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.23.21* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.23.22* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |  |
| 3.23.23* |  | 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.82/08.156, 10.82/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.23.24* |  | 10.82/08.032, 10.82/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.23.25* |  | 10.82/08.156, 10.82/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.23.26* |  | 10.82/08.032, 10.82/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.23.27* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.23.28* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23.29* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.23.30* |  | 10.82/08.159, 10.82/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |  |
| 3.23.31* |  | 10.82/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.23.32* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23.33* |  | 10.82/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.23.34* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.24.1* | Сахар | 10.81/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, чистота раствора, сыпучесть |  | ГОСТ 12576-2014; ГОСТ 12576-89 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.1* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.2* | Сахар | 10.81/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 26521-2017; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.2* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.3* | Сахар | 10.81/08.149 | Массовая доля редуцирующих веществ в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 12575-2024 р.7, р.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.3* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/08.082, 10.13/08.169, 10.12/08.082, 10.12/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.4* | Сахар | 10.81/08.052 | Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 12574-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.4* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169 | кадмий свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.5* | Сахар | 10.81/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 12570-2024 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.5* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/08.158, 10.12/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма -изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.6* | Сахар | 10.81/08.052 | Массовая доля ферропримесей |  | ГОСТ 12573-67 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.6* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31470-2012 п.8; ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.7* | Сахар | 10.81/08.149, 10.81/08.169 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 12571-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.7* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 31470-2012 п.9; ГОСТ 34118-2017; ГОСТ 8285-91; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.8* | Сахар | 10.81/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 12572-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.8* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/08.161, 10.12/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.9* | Сахар | 10.81/08.052 | Массовая доля мелочи |  | ГОСТ 12578-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.9* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/08.159, 10.12/08.159 | Бенз(а)пирен |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.10* | Сахар | 10.81/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86 п.4.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.10* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/03.152, 10.12/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.11* | Сахар | 10.81/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.11* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/03.152, 10.12/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.12* | Сахар | 10.81/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 п.4.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.12* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/03.152, 10.12/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.13* | Сахар | 10.81/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.13* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/03.152, 10.12/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.14* | Сахар | 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.81/08.156, 10.81/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.14* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 31931-2012; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.15* | Сахар | 10.81/08.032, 10.81/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.15* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.16* | Сахар | 10.81/08.156, 10.81/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.16* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.17* | Сахар | 10.81/08.032, 10.81/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.17* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.18* | Сахар | 10.81/08.032, 10.81/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.18* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.19* | Сахар | 10.81/08.032, 10.81/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.19* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.20* | Сахар | 10.81/08.032, 10.81/08.169 | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.20* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.21* | Сахар | 10.81/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.21* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.22* | Сахар | 10.81/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.22* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.23* | Сахар | 10.81/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.23* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.24* | Сахар | 10.81/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.24.24* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.12/01.086, 10.12/18.115 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.25* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и фа-культативно анаэробные микроорганизмы группы B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 3.24.26* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 3.24.27* ТР |  |  | Наличие мезофильных клостридий, мезофильных клостридий Cl.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 3.24.28* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 3.24.29* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 3.24.30* ТР |  | 10.12/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |  |
| 3.24.31* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 3.24.32* ТР |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |  |
| 3.24.33* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |  |
| 3.24.34* ТР |  |  | Staphylococcus aureusи другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |  |
| 3.24.35* ТР |  | 10.13/11.116, 10.12/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 31470-2012 п.4; ГОСТ 33741-2015 п.7; ГОСТ 7702.0-74 п.2; ГОСТ 8756.1-2017 п.5; ГОСТ 9959-2015 |  |  |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 3.24.36* ТР |  | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78); ГОСТ 31470-2012 п.11-12 |  |  |  |  |  |
| 3.24.37* ТР |  | 10.13/08.156, 10.12/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.24.38* ТР |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 8558.2-2016 |  |  |  |  |  |
| 3.24.39* ТР |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  |  |  |  |  |
| 3.24.40* ТР |  | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля белка, белок |  | ГОСТ 25011-2017 |  |  |  |  |  |
| 3.24.41* ТР |  | 10.13/08.164, 10.12/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |  |  |  |  |
| 3.24.42* ТР |  | 10.13/08.052, 10.13/08.156, 10.12/08.052, 10.12/08.156 | Содержание общего фосфора |  | ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) =СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96); ГОСТ 9794-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.24.43* ТР |  | 10.13/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги |  | ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 33977-2016 р.5; ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9793-2016 |  |  |  |  |  |
| 3.24.44* ТР |  | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3; ГОСТ 9957-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.24.45* ТР |  |  | Общая кислотность |  | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.6 |  |  |  |  |  |
| 3.24.46* ТР |  | 10.13/04.125, 10.12/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.47* ТР |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.24.48* ТР |  | 10.13/08.032, 10.12/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.24.49* ТР |  |  | медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.24.50* ТР |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.1* | Концентраты пищевые, первые и вторые обеденные блюда | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция |  | ГОСТ 15113.3-77 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.25.1* ТР | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.8.1-А.8.13) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 018/2011 |
| 3.25.2* | Концентраты пищевые, первые и вторые обеденные блюда | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77 п.3; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.25.2* ТР | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к тормозным системам |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.5.1; А.5.1.1.2; А.5.2; А.5.3; А.5.4; А.5.5.1№ А.5.3; А.5.4; А.5.5.1; А.5.7) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 018/2011 |
| 3.25.3* | Концентраты пищевые, первые и вторые обеденные блюда | 10.89/29.040, 10.89/29.061 | Массовая доля отдельных компонентов, размеры отдельных видов продуктов, крупность помола |  | ГОСТ 15113.1-77 п.5; ГОСТ 15113.1-77 п.6, п.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.25.3* ТР | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к средствам обеспечения обзорности |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.А.11.1) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 018/2011 |
| 3.25.4* | Концентраты пищевые, первые и вторые обеденные блюда | 10.89/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 15113.2-77 п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.25.4* ТР | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к спидометрам |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.12.1, А.12.2); ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.12.1 – А.12.3) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 018/2011 |
| 3.25.5* | Концентраты пищевые, первые и вторые обеденные блюда | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 п.6, п.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.25.5* ТР | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования пожарной безопасности |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.20.1 – А.20.8) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 018/2011 |
| 3.25.6* | Концентраты пищевые, первые и вторые обеденные блюда | 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Массовая доля титруемых кислот, кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 п.2, п.3; ГОСТ 15113.5-77 п.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.25.6* ТР | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000, 30.91/99.015 | Скорость движения |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п. А.12.3) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 018/2011 |
| 3.25.7* | Концентраты пищевые, первые и вторые обеденные блюда | 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77 п.2,3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.25.8* |  | 10.89/11.116 | Восстанавливаемость |  | ГОСТ 19327-84 п.3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.25.9* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77 п.2, п.3 |  |  |  |  |  |
| 3.25.10* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы; золы, нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 15113.8-77 п.3-п.6 |  |  |  |  |  |
| 3.25.11* |  | 10.89/08.133, 10.89/08.164 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 15113.9-77 п.3-6; ГОСТ 31902-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.25.12* |  | 10.89/08.082 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |  |
| 3.25.13* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4 |  |  |  |  |  |
| 3.25.14* |  |  | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2 |  |  |  |  |  |
| 3.25.15* |  | 10.89/08.052, 10.89/11.116 | Посторонние примеси и зараженность вредителями хлебных запасов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.16* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |  |
| 3.25.17* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 3.25.18* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.25.19* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.25.20* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |  |
| 3.25.21* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |  |
| 3.25.22* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |  |
| 3.25.23* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.25.24* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.25.25* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.25.26* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.25.27* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.25.28* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.29* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.25.30* |  | 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |  |
| 3.25.31* |  | 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.25.32* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.33* |  | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.25.34* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.26.1* | Специи, пряности и приправы | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, аромат, вкус, запах |  | ГОСТ 28875-90 п.3.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.26.2* |  | 10.84/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 28875-90 п.3.2; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.26.3* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля влаги, влажность |  | ГОСТ 17594-81 п.3; ГОСТ 28875-90 п.3.8; ГОСТ 28879-90 (ИСО 939-80) |  |  |  |  |  |
| 3.26.4* |  |  | Массовая доля общей золы, золы |  | ГОСТ ISO 928-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.26.5* |  | 10.84/08.055 | Массовая доля эфирных масел |  | ГОСТ 28875-90 п.3.10 |  |  |  |  |  |
| 3.26.6* |  | 10.84/08.082 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |  |
| 3.26.7* |  | 10.84/08.149 | Массовая доля растворимых альдегидов |  | ГОСТ 14618.2-78 |  |  |  |  |  |
| 3.26.8* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 28875-90 п.3.5 |  |  |  |  |  |
| 3.26.9* |  |  | Массовая доля примесей растительного происхождения, металлических примесей |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |  |  |  |  |  |
| 3.26.10* |  | 10.84/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26.11* |  | 10.84/08.052 | Содержание примесей и посторонних веществ |  | ГОСТ ISO 927-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.26.12* |  | 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |  |
| 3.26.13* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 3.26.14* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.26.15* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |  |
| 3.26.15.1* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.26.15_COPY_556864* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26.16* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |  |
| 3.26.17* |  | 10.84/08.032, 10.84/08.082, 10.84/08.156, 10.84/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.26.18* |  | 10.84/08.156, 10.84/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.26.19* |  | 10.84/08.032, 10.84/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.26.20* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26.21* |  | 10.84/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.26.22* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26.23* |  | 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.26.24* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.27.1* | Кислота лимонная пищевая | 20.14/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, структура, механические примеси |  | ГОСТ 908-2004 п.7.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.27.2* |  | 20.14/08.149 | Массовая доля лимонной кислоты моногидрата |  | ГОСТ 908-2004 п.7.4 |  |  |  |  |  |
| 3.27.3* |  | 20.14/08.082 | Идентификация лимонной кислоты |  | ГОСТ 908-2004 п.7.5 |  |  |  |  |  |
| 3.27.4* |  | 20.14/08.149 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 14870-77 п.3 |  |  |  |  |  |
| 3.27.5* |  | 20.14/08.052 | Массовая доля сульфатной золы |  | ГОСТ 908-2004 п.7.8 |  |  |  |  |  |
| 3.27.6* |  | 20.14/08.082 | Испытание на железо |  | ГОСТ 908-2004 п.7.13 |  |  |  |  |  |
| 3.27.7* |  |  | Испытание на легкообугливаемые вещества |  | ГОСТ 908-2004 п.7.12 |  |  |  |  |  |
| 3.27.8* |  |  | Испытание на ферроцианиды |  | ГОСТ 908-2004 п.7.11 |  |  |  |  |  |
| 3.27.9* |  | 20.14/08.149 | Массовая доля оксалатов и сульфатов |  | ГОСТ 908-2004 п.7.10, п.7.11 |  |  |  |  |  |
| 3.27.10* |  | 20.14/08.032, 20.14/08.082, 20.14/08.156, 20.14/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.27.11* |  | 20.14/08.156, 20.14/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.27.12* |  | 20.14/08.032, 20.14/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.27.13* |  | 20.14/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.27.14* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.28.1* | Натрий двууглекислый | 20.13/08.149 | Массовая доля двууглекислого натрия |  | ГОСТ 2156-76 п.3.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.28.2* |  |  | Массовая доля углекислого натрия |  | ГОСТ 2156-76 п.3.5 |  |  |  |  |  |
| 3.28.3* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 2156-76 п.3.12 |  |  |  |  |  |
| 3.28.4* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля хлоридов в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 2156-76 п.3.6 |  |  |  |  |  |
| 3.28.5* |  | 20.13/08.107 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 2156-76 п.3.10 |  |  |  |  |  |
| 3.29.1* | Пищевые красители, кислоты, наполнители. Уксус спиртовой пищевой натуральный, уксусы для пищевых целей | 10.84/11.116, 20.12/11.116, 20.14/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус |  | СТБ 1760-2007 п.7.1, п.7.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.29.2* |  | 10.84/08.149 | Массовая доля уксусной кислоты |  | ГОСТ 19814-74 |  |  |  |  |  |
| 3.29.3* |  | 10.84/29.040 | Номинальный объём |  | СТБ 1760-2007 п.7.3 |  |  |  |  |  |
| 3.29.4* |  | 10.84/08.149 | Массовая концентрация органических кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1760-2007 п.7.4 |  |  |  |  |  |
| 3.29.5* |  |  | Объёмная доля остаточного (неокисленного) спирта |  | СТБ 1760-2007 п.7.5 |  |  |  |  |  |
| 3.29.6* |  |  | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1760-2007 п.7.6 |  |  |  |  |  |
| 3.29.7* |  | 10.84/08.156 | Массовая концентрация бензойной кислоты |  | СТБ 1760-2007 п.7.7 |  |  |  |  |  |
| 3.29.8* |  | 10.84/08.032, 10.84/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.29.9* |  | 10.84/08.156, 10.84/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.29.10* |  | 10.84/08.032, 10.84/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.29.11* |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.29.12* |  | 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.29.13* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.30.1* | Вода питьевая минеральная, минерализованная, искусственно минерализованная, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | Органолептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность |  | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 3351-74 р.2-р.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.30.2* |  | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |  |  |  |  |  |
| 3.30.3* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.30.4* |  | 100.09/08.082, 100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.082, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Массовая концентрация нитрат-ионов |  | ГОСТ 23268.9-78 п.4; ГОСТ 23268.9-78 п.2; ГОСТ 33045-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.30.5* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 31940-2013; ГОСТ 4389-72 п.2 |  |  |  |  |  |
| 3.30.6* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация полифосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.30.7* |  | 100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Массовая концентрация фторид-ионов |  | ГОСТ 23268.18-78 п.2; ГОСТ 4386-89 |  |  |  |  |  |
| 3.30.8* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация хлорид-ионов |  | ГОСТ 23268.17-78 п.2; ГОСТ 4245-72 |  |  |  |  |  |
| 3.30.9* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация ионов марганца |  | ГОСТ 4974-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.30.10* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация остаточного активного хлора |  | ГОСТ 18190-72 |  |  |  |  |  |
| 3.30.11* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Массовая концентрация нитрит-ионов |  | ГОСТ 23268.8-78 п.3; ГОСТ 33045-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.30.12* |  | 11.07/08.149 | Окисляемость Перманганатная |  | ГОСТ 23268.12-78 |  |  |  |  |  |
| 3.30.13* |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |  |  |  |  |
| 3.30.14* |  | 11.07/08.149, 11.07/08.169 | Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов |  | ГОСТ 23268.3-78 |  |  |  |  |  |
| 3.30.15* |  | 11.07/08.149 | Массовая концентрация ионов кальция и магния |  | ГОСТ 23268.5-78 п.2, п.3 |  |  |  |  |  |
| 3.30.16* |  | 11.07/08.052 | Массовая концентрация ионов натрия |  | ГОСТ 23268.6-78 п.2 |  |  |  |  |  |
| 3.30.17* |  | 100.09/08.082, 100.09/08.149, 11.07/08.082, 11.07/08.149 | Массовая концентрация ионов железа |  | ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 4011-72 |  |  |  |  |  |
| 3.30.18* |  | 11.07/08.052 | Массовая концентрация ионов калия |  | ГОСТ 23268.7-78 п.2 |  |  |  |  |  |
| 3.30.19* |  | 100.09/08.082, 100.09/08.149 | Массовая концентрация йодид-ионов |  | ГОСТ 23268.16-78 п.2 |  |  |  |  |  |
| 3.30.26* |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 18963-73 п.4.1 |  |  |  |  |  |
| 3.30.27* |  |  | КМАМ |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.2 |  |  |  |  |  |
| 3.30.28* |  |  | БГКП (колиформы), в.т.ч. фекальные |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2, п.4.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 3.30.29* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.30.30* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.30.31* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция по применению № 068-1109 |  |  |  |  |  |
| 3.30.32* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.082, 100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.30.33* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.30.34* |  | 100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.30.35* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1290-2001 |  |  |  |  |  |
| 3.30.36* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1290-2001 |  |  |  |  |  |
| 3.30.37* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30.38* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1290-2001 |  |  |  |  |  |
| 3.30.39* |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.30.40* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  |  |  |  |  |
| 3.30.41* |  |  | хром |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.30.42* |  | 100.09/08.082, 11.07/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |  |
| 3.30.43* |  | 100.09/08.158, 11.07/08.158 | ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма-изомеры) |  | МУ 2142-80; МУ № 4120-86, утв. МЗ СССР 01.07.1986; СТ РК 2011-2010; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |  |  |  |  |
| 3.30.44* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30.45* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |  |  |  |  |
| 3.30.46* |  | 100.09/08.159, 11.07/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | ГОСТ 31860-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.30.47* |  | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.30.48* |  |  | Объемная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.31.1* | Вода дистиллированная | 20.13/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания |  | ГОСТ 27026-86 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.31.2* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH4) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |  |  |  |  |  |
| 3.31.3* |  |  | Массовая концентрация нитратов (NO3) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |  |  |  |  |  |
| 3.31.4* |  |  | Массовая концентрация сульфатов (SO4) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |  |  |  |  |  |
| 3.31.5* |  |  | Массовая концентрация хлоридов (CI) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |  |  |  |  |  |
| 3.31.6* |  |  | Массовая концентрация алюминия (АI) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.9 |  |  |  |  |  |
| 3.31.7* |  |  | Массовая концентрация железа (Fe) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.10 |  |  |  |  |  |
| 3.31.8* |  |  | Массовая концентрация кальция (Cа) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |  |  |  |  |  |
| 3.31.9* |  |  | Массовая концентрация меди (Cu) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.12 |  |  |  |  |  |
| 3.31.10* |  |  | Массовая концентрация свинца (Pb) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.13 |  |  |  |  |  |
| 3.31.11* |  |  | Массовая концентрация цинка (Zn) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.14 |  |  |  |  |  |
| 3.31.12* |  |  | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4(O) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |  |  |  |  |  |
| 3.31.13* |  | 20.13/08.169 | рН воды |  | ГОСТ 6709-72 п.3.16 |  |  |  |  |  |
| 3.31.14* |  |  | Удельная электрическая проводимость при температуре 20 0С |  | ГОСТ 6709-72 п.3.17 |  |  |  |  |  |
| 3.32.1* | Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, сиропы, квасы | 11.03/11.116, 11.07/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат |  | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 6687.5-86 п.2; ГОСТ 8756.1-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.32.2* |  | 11.03/29.040, 11.07/29.040 | Объем продукта, полнота налива |  | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 6687.5-86 п.3 |  |  |  |  |  |
| 3.32.3* |  | 11.03/08.031, 11.03/08.052, 11.07/08.031, 11.07/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 п.3; ГОСТ 6687.2-90 п.2 |  |  |  |  |  |
| 3.32.4* |  | 11.03/08.149, 11.07/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |  |  |  |  |  |
| 3.32.5* |  | 11.03/08.169, 11.07/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |  |  |  |  |
| 3.32.6* |  | 11.03/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) |  |  |  |  |  |
| 3.32.7* |  | 11.03/08.031, 11.03/08.055, 11.03/08.118, 11.07/08.031, 11.07/08.055, 11.07/08.118 | Массовая доля спирта Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 32000-2012; ГОСТ 3639-79; ГОСТ 6687.7-88; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |  |  |  |
| 3.32.8* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 |  |  |  |  |  |
| 3.32.9* |  | 11.03/08.118 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.32.10* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1122-2010; СТБ 1122-2024 п. 7.8; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |  |  |  |
| 3.32.11* |  |  | Массовая концентрация общей сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |  |  |  |
| 3.32.12* |  | 11.03/08.149, 11.03/35.062, 11.07/08.149, 11.07/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода, стойкости |  | ГОСТ 12258-79; ГОСТ 23268.2-91; ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 |  |  |  |  |  |
| 3.32.13* |  | 11.03/08.156, 11.07/08.156 | Массовая доля бензоата натрия |  | ГОСТ 28467-90 |  |  |  |  |  |
| 3.32.14* |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84; ГОСТ ISO 5519-2019 |  |  |  |  |  |
| 3.32.15* |  | 11.07/11.116 | Растворимость |  | ГОСТ 6687.5-86 п.4 |  |  |  |  |  |
| 3.32.16* |  | 11.03/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 18963-73 п.4.1; ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |  |  |  |  |  |
| 3.32.17* |  |  | КМАМ |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.2 |  |  |  |  |  |
| 3.32.18* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2; ГОСТ 30712-2001 п.6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 3.32.19* |  | 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  |  |  |  |  |
| 3.32.20* |  | 11.03/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.32.21* |  | 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.03/08.156, 11.03/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.32.22* |  | 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.32.23* |  | 11.03/08.156, 11.03/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.32.24* |  | 11.03/08.032, 11.03/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.32.25* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.32.26* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.32.27* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.32.28* |  | 11.03/08.082, 11.07/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |  |
| 3.32.29* |  | 11.03/04.125, 11.07/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.32.30* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.33.1* | Пиво, солод | 11.05/11.116, 11.06/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах, аромат, прозрачность |  | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.2-6.3; ГОСТ 30060-2022 р.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.33.2* |  | 11.05/29.040, 11.06/29.040 | Объем |  | ГОСТ 30060-2022 р.5 |  |  |  |  |  |
| 3.33.3* |  | 11.05/29.061 | Пеностойкость, высота пены |  | ГОСТ 30060-2022 п.4.7.5 |  |  |  |  |  |
| 3.33.4* |  | 11.05/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 п.1 |  |  |  |  |  |
| 3.33.5* |  | 11.05/08.082 | Цвет |  | ГОСТ 12789-2022 р.6; ГОСТ 12789-87 п.3 |  |  |  |  |  |
| 3.33.6* |  | 11.05/08.055 | Массовая доля сухих веществ в начальном сусле |  | ГОСТ 12787-81 п.1 |  |  |  |  |  |
| 3.33.7* |  |  | Массовая доля этилового спирта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.33.8* |  |  | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 12787-81 п.1; СТБ 395-2017 п.7.2 |  |  |  |  |  |
| 3.33.9* |  | 11.05/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32038-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.33.10* |  | 11.05/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 31764-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.33.11* |  | 11.06/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.6 |  |  |  |  |  |
| 3.33.12* |  | 11.06/08.118 | Массовая доля экстракта в сухом веществе солода |  | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.7-6.9 |  |  |  |  |  |
| 3.33.13* |  | 11.06/08.149 | Массовая доля белковых веществ в сухом веществе |  | ГОСТ 10846-91 |  |  |  |  |  |
| 3.33.14* |  |  | Массовая доля растворимого белка и расчет числа Кольбаха |  | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.11 |  |  |  |  |  |
| 3.33.15* |  | 11.06/08.052 | Массовая доля сорной примеси |  | ГОСТ 30483-97 |  |  |  |  |  |
| 3.33.16* |  | 11.06/08.082 | Продолжительность осахаривания |  | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.12 |  |  |  |  |  |
| 3.33.17* |  | 11.06/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.15 |  |  |  |  |  |
| 3.33.18* |  | 11.06/11.116 | Количество зерен, % мучнистых, стекловидных, темных, карамельных |  | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.5 |  |  |  |  |  |
| 3.33.19* |  | 11.05/01.086, 11.06/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |  |
| 3.33.20* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 3.33.21* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.33.22* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.33.23* |  | 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.05/08.156, 11.05/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.082, 11.06/08.156, 11.06/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.33.24* |  | 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.33.25* |  | 11.05/08.156, 11.05/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.33.26* |  | 11.05/08.032, 11.05/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.33.27* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.33.28* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.33.29* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.33.30* |  | 11.05/08.082, 11.06/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |  |
| 3.33.31* |  | 11.05/08.032, 11.06/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.33.32* |  | 11.05/08.161, 11.06/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |  |
| 3.33.33* |  | 11.05/04.125, 11.06/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.33.34* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.34.1* | Вина, виноматериалы, соки сброженные спиртованные | 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, аромат, прозрачность |  | ГОСТ 7208-93 п.4.4; СТБ 1529-2010 п.6.3; СТБ 1694-2006 п.7.2; СТБ 1695-2006 п.7.2; СТБ 2044-2010; СТБ 950-2006 п.7.6; СТБ 979-94 п.5.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.34.2* |  | 11.02/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 23943-80 п.1 |  |  |  |  |  |
| 3.34.3* |  | 11.02/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 р.2; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |  |  |  |
| 3.34.4* |  | 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 п.1, п.2 |  |  |  |  |  |
| 3.34.5* |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот |  | ГОСТ 4828-83 п.2.12; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000); СТБ 979-94 п.5.4 |  |  |  |  |  |
| 3.34.6* |  |  | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |  |  |  |
| 3.34.7* |  |  | Массовая концентрация свободной и общей сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |  |  |  |
| 3.34.8* |  | 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.34.9* |  |  | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 2044-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.34.10* |  | 11.02/01.086, 11.02/08.107, 11.03/01.086, 11.03/08.107, 11.04/01.086, 11.04/08.107 | Розливостойкость. Стабильность вин Устойчивость соков и виноматериалов к различного вида помутнениям |  | ИК 190239501.3.497-2003, утв. РУП "БелНИИ пищевых продуктов" 30.12.2003; ТИ BY 190239501.9-2.007.2011, утв. РУП "НПЦ НАН по продовольствию" 30.05.2007; ТИ BY 190239501.9-2.041.2007, утв. РУП "НПЦ НАН по продовольствию" 01.06.2007; ТИ РБ 101191824.3.360-2000 утв. БГК "Белгоспищепром" РБ 31.03.2000 |  |  |  |  |  |
| 3.34.11* |  | 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118 | Относительная плотность |  | СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000) |  |  |  |  |  |
| 3.34.12* |  | 11.02/35.062, 11.03/35.062, 11.04/35.062 | Давления двуокиси углерода в бутылках |  | ГОСТ 12258-79 |  |  |  |  |  |
| 3.34.13* |  | 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.02/08.156, 11.02/08.169, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.03/08.156, 11.03/08.169, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.04/08.156, 11.04/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.34.14* |  | 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.34.15* |  | 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |  |
| 3.34.16* |  | 11.02/08.032, 11.02/08.169, 11.03/08.032, 11.03/08.169, 11.04/08.032, 11.04/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.34.17* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.34.18* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.34.19* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.34.20* |  | 11.02/08.082, 11.03/08.082, 11.04/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |  |
| 3.34.21* |  | 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.34.22* |  | 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.34.23* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.35.1* | Ликеро-водочные изделия и настойки спиртовые | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат, прозрачность |  | ГОСТ 4828-83 п.2.5, п.2.6, п.2.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.35.2* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 4828-83 п.2.7 |  |  |  |  |  |
| 3.35.3* |  | 11.01/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9 |  |  |  |  |  |
| 3.35.4* |  |  | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 р.2; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |  |  |  |
| 3.35.5* |  | 11.01/08.118, 11.01/08.133 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.10 |  |  |  |  |  |
| 3.35.6* |  | 11.01/08.149, 11.01/08.156, 11.01/08.169 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 4828-83 п.2.11 |  |  |  |  |  |
| 3.35.7* |  | 11.01/08.149, 11.01/08.169 | Массовая концентрация кислот |  | ГОСТ 4828-83 п.2.12 |  |  |  |  |  |
| 3.35.8* |  | 11.01/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 3.35.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.35.10* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.01/08.156, 11.01/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.35.11* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.35.12* |  | 11.01/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |  |
| 3.35.13* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.35.14* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.35.15* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.35.16* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.35.17* |  | 11.01/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.35.18* |  | 11.01/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.35.19* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.36.1* | Водка | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, прозрачность |  | ГОСТ 5363-93 п.4.6; СТБ 978-2003 п.4.2.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.36.2* |  | 11.01/29.040 | Номинальный объем в единице потребительской тары |  | ГОСТ 5363-93 п.4.5 |  |  |  |  |  |
| 3.36.3* |  | 11.01/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 5363-93 п.4.7 |  |  |  |  |  |
| 3.36.4* |  | 11.01/08.149 | Щелочность-объем соляной кислоты c (HCl)= 0,1 моль/дм3 израсходованный на титрование 100 см3 водки |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8 |  |  |  |  |  |
| 3.36.5* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |  |  |
| 3.36.6* |  |  | Массовая концентрация сивушного масла: -1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в 1 дм3 безводного спирта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.36.7* |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: - этилацетата и метилацетата в безводном спирте |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.36.8* |  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.36.9* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.01/08.156, 11.01/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.36.10* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.36.11* |  | 11.01/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |  |
| 3.36.12* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.36.13* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.36.14* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.36.15* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.36.16* |  | 11.01/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.36.17* |  | 11.01/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.36.18* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.37.1* | Спирты | 11.01/11.116, 20.14/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, прозрачность |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2; СТБ 1334-2003 п.4.1.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.37.2* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 5963-67; ГОСТ 5964-93 п.5.1 |  |  |  |  |  |
| 3.37.3* |  | 11.01/08.031, 11.01/08.118 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79; ГОСТ 5964-93 п.5.3 |  |  |  |  |  |
| 3.37.4* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчёте на безводный спирт |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |  |  |  |  |  |
| 3.37.5* |  | 11.01/08.158, 20.14/08.158 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |  |  |
| 3.37.6* |  | 11.01/08.082 | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6 |  |  |  |  |  |
| 3.37.7* |  |  | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |  |  |  |  |  |
| 3.37.8* |  |  | Содержание фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 |  |  |  |  |  |
| 3.37.9* |  | 20.14/08.149 | Массовая концентрация щелочи |  | ГОСТ 10749.4-80 |  |  |  |  |  |
| 3.37.10* |  | 20.14/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 10749.9-80 |  |  |  |  |  |
| 3.37.11* |  | 11.01/08.158, 20.14/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |  |  |
| 3.37.12* |  |  | Массовая концентрация сивушного масла: -1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в 1 дм3 безводного спирта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.37.13* |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.37.14* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.01/08.156, 11.01/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.082, 20.14/08.156, 20.14/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.37.15* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 20.14/08.032, 20.14/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.37.16* |  | 11.01/08.156, 20.14/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |  |
| 3.37.17* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.37.18* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.37.19* |  | 11.01/08.032, 20.14/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.37.20* |  | 11.01/04.125, 20.14/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.37.21* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.38.1* | Коньяки, бренди, коньячные напитки, коньячные спирты | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, прозрачность, букет (аромат) |  | СТБ 1385-2013 п.6.5; СТБ 1386-2013 п.7.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.38.2* |  | 11.01/29.040 | Номинальный объём |  | ГОСТ 23943-80 п.1; СТБ 1386-2013 п.7.3 |  |  |  |  |  |
| 3.38.3* |  | 11.01/08.031, 11.01/08.118 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79; ГОСТ 5964-93 п.5.3; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |  |  |  |
| 3.38.4* |  | 11.01/08.082 | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-76 |  |  |  |  |  |
| 3.38.5* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров |  | ГОСТ 14139-76 |  |  |  |  |  |
| 3.38.6* |  |  | Массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 12280-75 |  |  |  |  |  |
| 3.38.7* |  |  | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 |  |  |  |  |  |
| 3.38.8* |  |  | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |  |  |  |
| 3.38.9* |  |  | Массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ.МН 2667-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.38.10* |  | 11.01/08.082 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 |  |  |  |  |  |
| 3.38.11* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация общей сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |  |  |  |
| 3.38.12* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 26931-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.38.13* |  | 11.01/08.082 | Определение оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 14352-73 |  |  |  |  |  |
| 3.38.14* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.01/08.156, 11.01/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.38.15* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.38.16* |  | 11.01/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |  |
| 3.38.17* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.38.18* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.38.19* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082 | железо Железо |  | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.38.20* |  | 11.01/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.38.21* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.39.1* | Масла растительного происхождения. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб (маргарины, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жировые, жиры специального назначения, эквиваленты, улучшители и заменители масла какао, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах) | 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет, прозрачность, консистенция |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.2; ГОСТ 5472-50; ГОСТ 8285-91; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.39.2* |  | 10.41/11.116, 10.42/11.116 | Прозрачность твердого жира |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.3 |  |  |  |  |  |
| 3.39.3* |  | 10.41/29.040, 10.42/29.040, 10.84/29.040 | Масса нетто, объем |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.6; СТБ 8020-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.39.4* |  | 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.41/08.164, 10.42/08.037, 10.42/08.052, 10.42/08.164, 10.84/08.037, 10.84/08.052, 10.84/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.6-4.9; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.11-5.14 |  |  |  |  |  |
| 3.39.5* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.84/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-2022; ГОСТ 11812-66; ГОСТ 31762-2012 п.4.3; ГОСТ 8285-91 п.2.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.4-п.5.8 |  |  |  |  |  |
| 3.39.7* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.20-п.5.21 |  |  |  |  |  |
| 3.39.8* |  | 10.41/08.164 | Массовая доля нежировых примесей |  | ГОСТ 5481-2014 п.5 |  |  |  |  |  |
| 3.39.9* |  | 10.41/29.040 | Объемная доля отстоя |  | ГОСТ 5481-2014 п.6 |  |  |  |  |  |
| 3.39.10* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотное число, кислотность |  | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ 8285-91 п.2.4.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 |  |  |  |  |  |
| 3.39.11* |  | 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.84/08.169 | Активная кислотность |  | ГОСТ 26188-2016 |  |  |  |  |  |
| 3.39.12* |  | 10.41/08.159 | Анизидиновое число |  | СТБ 1869-2008 (ISO 6885:2006) |  |  |  |  |  |
| 3.39.13* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 п.2 |  |  |  |  |  |
| 3.39.14* |  | 10.41/08.133 | Показатель преломления |  | ГОСТ ISO 6320-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.39.15* |  | 10.41/08.164, 10.42/08.164 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-2023; ГОСТ 5479-64; ГОСТ 8285-91 п.2.9 |  |  |  |  |  |
| 3.39.16* |  | 10.41/35.065, 10.42/35.065 | Температура застывания жира |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.16 |  |  |  |  |  |
| 3.39.17* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5474-66 |  |  |  |  |  |
| 3.39.18* |  | 10.41/08.149, 10.41/08.156, 10.42/08.149, 10.42/08.156, 10.84/08.149, 10.84/08.156 | Массовая доля сорбиновой кислоты, сорбата натрия |  | ГОСТ 26181-84; ГОСТ ISO 5519-2019; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.25 |  |  |  |  |  |
| 3.39.19* |  |  | Массовая доля бензойной кислоты, бензоата натрия |  | ГОСТ 28467-90; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.25 |  |  |  |  |  |
| 3.39.20* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля веществ нерастворяемых в эфире |  | ГОСТ 8285-91 п.2.6 |  |  |  |  |  |
| 3.39.21* |  | 10.41/08.149 | Массовая доля свободных жирных кислот |  | ГОСТ 8285-91 п.2.5 |  |  |  |  |  |
| 3.39.22* |  | 10.41/35.065 | Температура застывания жирных кислот (титр) |  | ГОСТ 8285-91 п.2.7 |  |  |  |  |  |
| 3.39.23* |  | 10.41/35.065, 10.42/35.065 | Температура плавления |  | ГОСТ 8285-91 п.2.8; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.15 |  |  |  |  |  |
| 3.39.24* |  | 10.84/08.149 | Кислотность в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |  |  |  |  |  |
| 3.39.25* |  | 10.84/29.040 | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.15 |  |  |  |  |  |
| 3.39.26* |  | 10.41/08.149 | Кислотность масел, кислотное число |  | ГОСТ 31092-2002 (ИСО 729:1988) |  |  |  |  |  |
| 3.39.27* |  | 10.84/08.156 | Массовая доля яичных продуктов |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.11 |  |  |  |  |  |
| 3.39.28* |  | 10.84/08.149 | Массовая доля белковых веществ (по Кьельдалю) |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.18 |  |  |  |  |  |
| 3.39.29* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.84/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012 п.4.16; ГОСТ 8285-91; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.28; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |  |  |  |
| 3.39.30* |  | 10.84/08.169 | рН |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.21 |  |  |  |  |  |
| 3.39.31* |  | 10.41/08.156, 10.41/08.161 | Массовая доля витаминов А, Е |  | ГОСТ 30417-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.39.32* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |  |  |  |
| 3.39.33* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |  |  |  |
| 3.39.34* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.39.35* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.39.36* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |  |
| 3.39.37* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |  |  |  |  |
| 3.39.38* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 10.84/08.156, 10.84/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.39.39* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.39.40* |  | 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.39.41* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.39.42* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.39.43* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.39.44* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.39.45* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.84/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.39.46* |  | 10.41/08.082, 10.42/08.082, 10.84/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |  |
| 3.39.47* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.84/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |  |  |  |  |
| 3.39.48* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082 | Никель |  | ГОСТ 28414-89 прил. 3; Инструкция 4.1.10-15-51-2005; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.29 |  |  |  |  |  |
| 3.39.49* |  | 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |  |
| 3.39.50* |  | 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.84/03.152 | Афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 4620-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.39.51* |  |  | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.39.52* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.39.53* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.39.54* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.39.55* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.39.56* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.84/08.158 | ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма-изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.39.57* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.39.58* |  | 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.84/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |  |
| 3.39.59* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.84/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |  |  |  |
| 3.39.60* |  | 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.39.61* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.39.62* |  | 10.41/08.158 | Содержание эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.40.1* | Семена масличных культур | 01.11/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, состояние |  | ГОСТ 27988-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.40.2* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 |  |  |  |  |  |
| 3.40.3* |  | 01.11/08.164 | Масличность |  | ГОСТ 10857-64 |  |  |  |  |  |
| 3.40.4* |  | 01.11/08.052 | Содержание сорной и масличной примеси |  | ГОСТ 10854-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.40.5* |  | 01.11/12.042 | Массовая доля глюкозинолатов в пересчете на абсолютно сухое обезжиренное вещество |  | ГОСТ 9824-87 п.3.5 |  |  |  |  |  |
| 3.40.6* |  | 01.11/08.149 | Кислотное число масла в семенах |  | ГОСТ 10858-77; ГОСТ 31092-2002 (ИСО 729:1988) |  |  |  |  |  |
| 3.40.7* |  | 01.11/11.116 | Семена клещевины |  | ГОСТ 10854-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.40.8* |  |  | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |  |  |  |  |  |
| 3.40.9* |  | 01.11/08.052 | Лузжистость |  | ГОСТ 10855-64 |  |  |  |  |  |
| 3.40.10* |  | 01.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.40.11* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.11/08.156, 01.11/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.40.12* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.40.13* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.40.14* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.40.15* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.40.16* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.40.17* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.40.18* |  | 01.11/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |  |  |  |  |
| 3.40.19* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |  |
| 3.40.20* |  | 01.11/08.158 | ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма-изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.40.21* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.40.22* |  | 01.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.40.23* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.41.1* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/29.040 | Масса нетто |  | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.41.2* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 12045-97; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 30483-97 п.3.3 |  |  |  |  |  |
| 3.41.3* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96; ГОСТ 12041-82; ГОСТ 13586.5-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.41.4* |  | 01.11/08.052, 01.11/11.116 | Засоренность, степень повреждения зерен |  | ГОСТ 30483-97 |  |  |  |  |  |
| 3.41.5* |  |  | Сорная и зерненная примесь |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.41.6* |  | 01.11/08.043 | Число падения |  | ГОСТ 27676-88 |  |  |  |  |  |
| 3.41.7* |  | 01.11/11.116 | Стекловидность |  | ГОСТ 10987-76 п.4.2 |  |  |  |  |  |
| 3.41.8* |  | 01.11/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 10847-2019; ГОСТ 26226-95 |  |  |  |  |  |
| 3.41.9* |  | 01.11/08.169 | Условная крахмалистость |  | СТБ 1523-2005 |  |  |  |  |  |
| 3.41.10* |  | 01.11/08.164 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 31700-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.41.11* |  | 01.11/08.052, 01.11/29.061 | Содержание и качество клейковины |  | ГОСТ 13586.1-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.41.12* |  | 01.11/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 10844-74; ГОСТ 26971-86 |  |  |  |  |  |
| 3.41.13* |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 10846-91 |  |  |  |  |  |
| 3.41.14* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.11/08.156, 01.11/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.41.15* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.41.17* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.41.18* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.41.19* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.41.20* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.41.21* |  | 01.11/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.41.22* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |  |
| 3.41.23* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.41.24* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4; ГОСТ 31691-2012; Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  |  |  |  |  |
| 3.41.25* |  | 01.11/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4; Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  |  |  |  |  |
| 3.41.26* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161 | охратоксин А Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4; ГОСТ 32587-2013 метод А; Инструкция 4.1.10-15-62-2005; М 04-42-2009 |  |  |  |  |  |
| 3.41.27* |  | 01.11/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28396-89 |  |  |  |  |  |
| 3.41.28* |  | 01.11/08.158 | ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма-изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.41.29* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.41.30* |  |  | Алдрин |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.41.31* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.41.32* |  | 01.11/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |  |  |  |  |
| 3.41.33* |  | 01.11/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |  |  |  |
| 3.41.34* |  | 01.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.41.35* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.42.1* | Сельскохозяйственное сырье. Комбикорма, кормовые белоксодержащие добавки, витаминно-минеральные добавки | 01.19/11.116, 10.13/11.116, 10.20/11.116, 10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.89/11.116, 10.91/11.116, 10.92/11.116, 11.06/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 13496.13-2018 п.7; ГОСТ 13979.4-68 п.2, п.3; ГОСТ 17536-82 п.3.1а; ГОСТ 20083-74 п.3.3, п.3.4; ГОСТ 2116-2000; ГОСТ 26502-85; ГОСТ 27786-88 п.3.2; ГОСТ 28178-89 п.3; ГОСТ 28179-89; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 7636-85 п.8.2; ГОСТ 8285-91 п.2.2; СТБ 1150-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.42.1_COPY_587571* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.42.2* |  | 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052, 11.06/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) п.2; ГОСТ 13979.1-68; ГОСТ 17483-72; ГОСТ 17681-82 п.2.3; ГОСТ 20083-74; ГОСТ 27786-88 п.3.3; ГОСТ 28178-89 п.4; ГОСТ 28179-89; ГОСТ 29246-91; ГОСТ 7636-85; ГОСТ 8285-91 п.2.3 |  |  |  |  |  |
| 3.42.3* |  | 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.41/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 п.3; ГОСТ 8285-91 п.2.4; МВИ.МН 3507-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.42.4* |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 8285-91 п.2.5 |  |  |  |  |  |
| 3.42.5* |  | 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.41/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 17483-72; ГОСТ 31485-2012; ГОСТ 8285-91 п.2.4; МВИ.МН 3506-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.42.6* |  | 10.13/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 13496.8-72; ГОСТ 17681-82 |  |  |  |  |  |
| 3.42.7* |  | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля вредных примесей |  | ГОСТ 13496.5-2018; ГОСТ 30483-97 |  |  |  |  |  |
| 3.42.8* |  | 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.89/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149, 11.06/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019; ГОСТ 17681-82; ГОСТ 28178-89 п.6; ГОСТ 7636-85 |  |  |  |  |  |
| 3.42.9* |  | 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052, 11.06/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 11048-95; ГОСТ 11246-96 п.6.2; ГОСТ 12220-96; ГОСТ 13496.9-96 п.4.1; ГОСТ 13979.5-68; ГОСТ 17681-82 п.2.2; ГОСТ 20083-74; ГОСТ 27149-95; ГОСТ 30257-95 п.5.3; ГОСТ 31484-2012; ГОСТ 7636-85 п.8.4, п.8.5 |  |  |  |  |  |
| 3.42.10* |  | 01.19/08.052, 10.41/08.052, 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052, 11.06/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91; ГОСТ 17681-82 п.2.11 |  |  |  |  |  |
| 3.42.11* |  | 01.19/08.032, 01.19/08.149, 10.41/08.032, 10.41/08.149, 10.91/08.032, 10.91/08.149, 10.92/08.032, 10.92/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ 32904-2014 (ISO 6490-1:1985) |  |  |  |  |  |
| 3.42.12* |  | 01.19/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.41/08.156, 10.91/08.156, 10.92/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |  |  |  |  |  |
| 3.42.13* |  | 01.19/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052, 11.06/08.052 | Массовая доля сырой золы (минеральных примесей) |  | ГОСТ 17681-82; ГОСТ 26226-95; ГОСТ 28178-89 |  |  |  |  |  |
| 3.42.14* |  |  | Массовая доля золы не растворимой в 10 % растворе соляной кислоте, наличие песка |  | ГОСТ 17681-82; ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.42.15* |  | 01.19/08.082, 01.19/08.169, 10.13/08.082, 10.13/08.169, 10.20/08.082, 10.20/08.169, 10.41/08.082, 10.41/08.169, 10.51/08.082, 10.51/08.169, 10.89/08.082, 10.89/08.169, 10.91/08.082, 10.91/08.169, 10.92/08.082, 10.92/08.169, 11.06/08.082, 11.06/08.169 | Массовая доля нитратов, нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015; ГОСТ 28178-89 |  |  |  |  |  |
| 3.42.16* |  | 01.19/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052, 11.06/08.052 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13496.13-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.42.17* |  | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля целых семян |  | ГОСТ 13496.8-72 п.3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.42.18* |  | 01.19/08.037, 01.19/08.164, 10.13/08.037, 10.13/08.164, 10.20/08.037, 10.20/08.164, 10.41/08.037, 10.41/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.164, 10.91/08.037, 10.91/08.164, 10.92/08.037, 10.92/08.164, 11.06/08.037, 11.06/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016; ГОСТ 17681-82; ГОСТ 29247-91 |  |  |  |  |  |
| 3.42.19* |  | 01.19/08.149, 01.19/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.169, 10.20/08.149, 10.20/08.169, 10.41/08.149, 10.41/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169, 10.91/08.149, 10.91/08.169, 10.92/08.149, 10.92/08.169 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 13496.1-2019; ГОСТ 27786-88; ГОСТ 7636-85 п.8.7 |  |  |  |  |  |
| 3.42.20* |  | 10.41/35.065 | Температура застывания жирных кислот |  | ГОСТ 8285-91 п.2.7 |  |  |  |  |  |
| 3.42.21* |  |  | Температура плавления |  | ГОСТ 8285-91 п.2.8 |  |  |  |  |  |
| 3.42.22* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 8285-91 п.2.9 |  |  |  |  |  |
| 3.42.23* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля белка по Барштейну |  | ГОСТ 28178-89 п.7 |  |  |  |  |  |
| 3.42.24* |  | 10.41/08.169 | Активность уреазы |  | ГОСТ 13979.9-69 |  |  |  |  |  |
| 3.42.25* |  | 01.19/08.082, 01.19/08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ 13496.17-2019 |  |  |  |  |  |
| 3.42.26* |  | 10.41/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 11048-95 п.5.3; ГОСТ 11246-96 п.2.2; ГОСТ 12220-96; ГОСТ 30257-95; ГОСТ 80-96 |  |  |  |  |  |
| 3.42.27* |  | 01.19/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052, 11.06/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 31640-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.42.28* |  | 10.91/29.061, 10.92/29.061 | Размер гранул |  | ГОСТ 22834-87 п.3.5 |  |  |  |  |  |
| 3.42.29* |  | 10.13/06.036, 10.20/06.036, 10.41/06.036, 10.51/06.036, 10.89/06.036, 10.91/06.036, 10.92/06.036, 11.06/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97 п.4 |  |  |  |  |  |
| 3.42.30* |  | 10.41/08.149 | Массовая доля изотиоцианатов |  | ГОСТ 11048-95 |  |  |  |  |  |
| 3.42.31* |  | 10.91/08.032, 10.91/08.156, 10.92/08.032, 10.92/08.156 | Массовая доля марганца |  | ГОСТ 26573.2-2014; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000) |  |  |  |  |  |
| 3.42.32* |  | 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.41/08.169, 10.89/08.169, 10.91/08.169, 10.92/08.169 | Фтор (массовая доля) |  | ГОСТ 28178-89 п.14; МВИ.МН 4064-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.42.33* |  | 01.19/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086, 10.91/01.086, 10.92/01.086, 11.06/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 25311-82 п.4.2; ГОСТ 31878-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.42.34* |  |  | Общая бактериальная обсемененность, общее число грибов |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 20083-74 п.3.12; ГОСТ 25311-82 п.4.1; ГОСТ 28178-89 п.18; Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. директором Белорусского ветеринарного центра 14.06.2019 |  |  |  |  |  |
| 3.42.35* |  |  | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. директором Белорусского ветеринарного центра 14.06.2019 |  |  |  |  |  |
| 3.42.36* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 25311-82 п.4.3; ГОСТ 28178-89 п.19; Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. директором Белорусского ветеринарного центра 14.06.2019 |  |  |  |  |  |
| 3.42.37* |  |  | Анаэробы |  | ГОСТ 25311-82 п.4.4; Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. директором Белорусского ветеринарного центра 14.06.2019 |  |  |  |  |  |
| 3.42.38* |  |  | Proteus |  | Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. директором Белорусского ветеринарного центра 14.06.2019 |  |  |  |  |  |
| 3.42.39* |  |  | Энтерококки |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.42.40* |  | 01.19/08.032, 01.19/08.082, 01.19/08.156, 01.19/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.20/08.156, 10.20/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 10.91/08.032, 10.91/08.082, 10.91/08.156, 10.91/08.169, 10.92/08.032, 10.92/08.082, 10.92/08.156, 10.92/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.082, 11.06/08.156, 11.06/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.42.41* |  | 01.19/08.032, 01.19/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.91/08.032, 10.91/08.082, 10.92/08.032, 10.92/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.42.42* |  | 01.19/08.156, 01.19/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 10.91/08.156, 10.91/08.169, 10.92/08.156, 10.92/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.42.43* |  | 10.91/08.032, 10.91/08.169, 10.92/08.032, 10.92/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.42.44* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 28178-89 п.15; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.42.45* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.42.46* |  |  | цинк |  | ГОСТ 28178-89 п.15; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.42.47* |  | 01.19/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.89/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032, 11.06/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  |  |  |  |  |
| 3.42.48* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.42.49* |  | 01.19/08.082, 01.19/08.169, 10.13/08.082, 10.13/08.169, 10.20/08.082, 10.20/08.169, 10.41/08.082, 10.41/08.169, 10.51/08.082, 10.51/08.169, 10.89/08.082, 10.89/08.169, 10.91/08.082, 10.91/08.169, 10.92/08.082, 10.92/08.169, 11.06/08.082, 11.06/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.42.50* |  | 01.19/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.89/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032, 11.06/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.42.51* |  | 01.19/08.159, 01.19/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.91/08.159, 10.91/08.161, 10.92/08.159, 10.92/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |  |
| 3.42.52* |  | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.91/03.152, 10.91/08.159, 10.91/08.161, 10.92/03.152, 10.92/08.159, 10.92/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |  |
| 3.42.53* |  | 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.91/03.152, 10.91/08.159, 10.92/03.152, 10.92/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.42.54* |  | 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.91/08.159, 10.91/08.161, 10.92/08.159, 10.92/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4; ГОСТ 31673-2012 (ISO 6870:2002); ГОСТ 31691-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.42.55* |  | 10.41/08.161, 10.91/08.161, 10.92/08.161, 11.06/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4 |  |  |  |  |  |
| 3.42.56* |  | 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.91/08.159, 10.91/08.161, 10.92/08.159, 10.92/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | охратоксин А Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4; ГОСТ 32587-2013 метод А; М 04-42-2009 |  |  |  |  |  |
| 3.42.57* |  | 10.41/08.161, 10.91/08.161, 10.92/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28396-89 |  |  |  |  |  |
| 3.42.58* |  | 01.19/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.89/08.158, 10.91/08.158, 10.92/08.158, 11.06/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.42.59* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.42.60* |  |  | Гептахлор |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.42.61* |  |  | Алдрин |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.42.62* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.42.63* |  | 01.19/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.41/08.161, 10.51/08.161, 10.89/08.161, 10.91/08.161, 10.92/08.161, 11.06/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |  |  |  |  |
| 3.42.64* |  | 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.91/03.152, 10.92/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.42.65* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.42.66* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.42.67* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.42.68* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.42.69* |  | 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.41/08.161, 10.91/08.161, 10.92/08.161, 11.06/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |  |
| 3.42.70* |  | 01.19/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.89/08.159, 10.91/08.159, 10.92/08.159, 11.06/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |  |  |  |
| 3.42.71* |  | 01.19/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.92/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.42.72* |  | 01.19/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.89/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125, 11.06/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.42.73* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.42.74* |  | 01.19/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.89/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032, 11.06/08.032 | Магний |  | ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000) |  |  |  |  |  |
| 3.42.75* |  |  | Калий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.42.76* |  |  | Натрий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.43.1* | Табачные изделия, махорка-крупка курительная, папиросы, табак курительный, сигары | 12.00/11.116 | Органолептические показатели: аромат, вкус дыма, запах, горение |  | ГОСТ 1505-2001 п.4.10; ГОСТ 3935-2000 п.4.7, приложение А; ГОСТ 936-82 п.1.7-п.1.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.43.2* |  |  | Внешний вид упаковки и табачных изделий |  | ГОСТ 1505-2001 п.6.2; ГОСТ 3935-2000 п.4.6, приложение А; ГОСТ 858-2000 п.6.2 |  |  |  |  |  |
| 3.43.3* |  | 12.00/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 936-82 п.3.7 |  |  |  |  |  |
| 3.43.4* |  | 12.00/29.061 | Длина сигарет |  | ГОСТ 1505-2001 п.6.3; ГОСТ 3935-2000 п.6.2 |  |  |  |  |  |
| 3.43.5* |  | 12.00/08.052 | Влажность табака |  | ГОСТ 1505-2001 п.6.5; ГОСТ 3935-2000 п.6.3; ГОСТ 858-2000 п.6.3; ГОСТ 8699-2013 п.6.4; ГОСТ 936-82 п.3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.43.6* |  | 12.00/08.158 | ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма-изомеры) |  | ГОСТ 32181-2013 (ISO 4389:2000); МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.43.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты: ДДТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.43.8* |  |  | ДДД |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.43.9* |  |  | ДДЕ (ДДЭ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.43.10* |  |  | Гептахлор |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.43.11* |  |  | Алдрин |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.44.1* | Песок для строительных работ, щебень, гравий | 08.12/08.107 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.14; ГОСТ 8735-88 п.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.44.2* |  | 08.12/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) |  | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4498-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.45.1* | Пищевые и вкусовые добавки, технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.45.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 3.45.3* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.45.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.45.5* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |  |
| 3.45.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |  |
| 3.45.7* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 20.12/08.032, 20.12/08.082, 20.12/08.156, 20.12/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.082, 20.13/08.156, 20.13/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.082, 20.14/08.156, 20.14/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.082, 20.59/08.156, 20.59/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.45.8* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 20.12/08.032, 20.12/08.082, 20.13/08.032, 20.13/08.082, 20.14/08.032, 20.14/08.082, 20.59/08.032, 20.59/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.45.9* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.169, 20.12/08.156, 20.12/08.169, 20.13/08.156, 20.13/08.169, 20.14/08.156, 20.14/08.169, 20.59/08.156, 20.59/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.45.10* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 20.12/08.032, 20.12/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.45.11* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.45.12* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.45.13* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.45.14* |  | 10.89/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.45.15* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  |  |  |  |  |
| 3.45.16* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.45.17* |  | 10.89/08.082, 20.12/08.082, 20.13/08.082, 20.14/08.082, 20.59/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |  |
| 3.45.18* |  | 10.89/08.158, 20.12/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.45.19* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.45.20* |  | 10.89/04.125, 20.12/04.125, 20.13/04.125, 20.14/04.125, 20.59/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.45.21* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.46.1* | Биологически активные добавки | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.46.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 3.46.3* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.46.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.46.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |  |
| 3.46.6* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |  |
| 3.46.7* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |  |  |  |  |
| 3.46.8* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |  |
| 3.46.9* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 3.46.10* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.46.11* |  | 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |  |
| 3.46.12* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.46.13* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.46.14* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.46.15* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |  |
| 3.46.16* |  | 10.89/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.46.17* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  |  |  |  |  |
| 3.46.18* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.46.19* |  | 10.89/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |  |
| 3.46.20* |  | 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |  |
| 3.46.21* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.46.22* |  |  | Гептахлор |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.46.23* |  |  | Алдрин |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.46.24* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.46.25* |  | 10.89/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |  |  |  |  |
| 3.46.26* |  | 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |  |
| 3.46.27* |  | 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |  |
| 3.46.28* |  |  | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016 |  |  |  |  |  |
| 3.46.29* |  | 10.89/08.159, 10.89/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  |  |  |  |  |
| 3.46.30* |  | 10.89/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  |  |  |  |  |
| 3.46.31* |  | 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Охратоксин А охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; Инструкция 4.1.10-15-62-2005; М 04-42-2009 |  |  |  |  |  |
| 3.46.32* |  | 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.46.33* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.46.34* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.46.35* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.46.36* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.46.37* |  | 10.89/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |  |
| 3.46.38* |  | 10.89/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |  |  |  |
| 3.46.39* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019 |  |  |  |  |  |
| 3.46.40* |  | 10.89/04.125 | Удельная/объемная активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.46.41* |  |  | Удельная/объемная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 3.47.1* | Продукция лесного хозяйства | 02.20/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.48.1* | Экспортируемая продукция лесного хозяйства: грибы, ягоды, плоды растений вида Vaccinium мороженные, плоды растений вида Vaccinium сушеные | 02.30/42.000 | Отбор образцов |  | «Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод) экспортируемых в страны Европейского Союза», утв. Госстандартом 03.11.2014; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; ТКП 251-2010 (02080) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.48.2* |  | 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |
| 3.49.1* | Сырьевые материалы природного растительного происхождения, минерального происхождения для изготовления парфюмерно-косметической продукции | 01.28/04.125, 08.91/04.125, 20.53/04.125 | Объемная/удельная активность радио-нуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.50.1* | Материалы и изделия строительные, сантехнические изделия фарфоровые, керамические; отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства | 08.11/04.125, 08.12/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.42/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.65/04.125, 23.69/04.125, 23.70/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) |  | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4498-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.51.1* | Изделия из тарного стекла (банки стеклянные для консервов, бутылки для пищевых жидкостей), изделия из бесцветного и цветного стекла, изделия из хрусталя, фарфоровая посуда, керамическая посуда | 23.12/04.125, 23.11/04.125, 23.13/04.125, 23.14/04.125, 23.19/04.125, 23.41/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) |  | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4498-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.52.1* | Топливо на основе торфа, продукция сельскохозяйственного назначения на основе торфа, сапропеля, бурого угля, биогумуса, субстратах, тепличных грунтах, питательных брикетах. Почва | 08.92/04.125, 100.06/04.125, 19.20/04.125, 20.15/04.125 | Удельная/объемная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.53.1* | Твердые бытовые и зольные отходы, сточные воды и их осадки | 100.08/04.125 | Объемная/удельная активность радио-нуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.54.1* | Окружающая среда | 100.10/04.125, 100.02/04.125, 100.11/04.125, 100.12/04.125 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | МВИ.ГМ.1906-2020; МУК РБ № 11-8-6-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.55.1* | Пасты зубные, гели, средства для отбелива-ния зубов | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 7983-2016 п.6.3-6.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.55.2* |  | 20.42/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.5-6 |  |  |  |  |  |
| 3.55.3* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля глицерина |  | ГОСТ 14618.8-78 п.6 |  |  |  |  |  |
| 3.55.4* |  | 20.42/08.169 | Массовая доля фторида |  | ГОСТ 7983-2016 п.6.8 |  |  |  |  |  |
| 3.55.5* |  |  | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 7983-2016 п.6.7 |  |  |  |  |  |
| 3.55.6* |  |  | Массовая концентрация иона фтора |  | ГОСТ 4386-89 п.3; ГОСТ 7983-2016 п.6.8.3 |  |  |  |  |  |
| 3.55.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: - действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |  |  |  |  |  |
| 3.55.8* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.55.9* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.55.10* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.55.11* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.55.12* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.55.13* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.55.14* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.55.15* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.55.16* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.55.17* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.55.18* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.56.1* | Порошок зуб-ной | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 5972-2017 п.6.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.56.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.56.3* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция (СаО) |  | ГОСТ 5972-2017 п.6.9 |  |  |  |  |  |
| 3.56.4* |  |  | Массовая доля углекислого кальция, углекислого магния и двууглекислого натрия в пересчете на углекислый кальций |  | ГОСТ 5972-2017 п.6.8 |  |  |  |  |  |
| 3.56.5* |  |  | Массовая доля оксида трехвалентного железа и оксида алюминия |  | ГОСТ 5972-2017 п.6.10 |  |  |  |  |  |
| 3.56.6* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |  |  |  |
| 3.56.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: - действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |  |  |  |  |  |
| 3.56.8* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.56.10* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.56.11* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.56.12* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.56.13* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.56.14* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.56.15* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.56.16* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.56.17* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.56.18* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.56.19* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.57.1* | Средства гигиены полости рта жидкие (зубные элексиры, полоскания, дезодоранты для полости рта и др.) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.1-п.6.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.57.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.6 |  |  |  |  |  |
| 3.57.3* |  |  | Массовая доля фторида |  | ГОСТ Р 51577-2000 п.6.8 |  |  |  |  |  |
| 3.57.4* |  |  | Масса фторида в единице упаковки |  | ГОСТ Р 51577-2000 п.6.9 |  |  |  |  |  |
| 3.57.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля свободной щелочи |  | ГОСТ 29188.5-91 п.4 |  |  |  |  |  |
| 3.57.6* |  | 20.42/29.040 | Степень эвакуации препарата |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.8 |  |  |  |  |  |
| 3.57.7* |  | 20.42/26.141, 20.42/29.121 | Испытания на прочность и герметичность |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.3 |  |  |  |  |  |
| 3.57.8* |  | 20.42/35.062 | Избыточное давление паров препарата при температуре 20 С |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.5 |  |  |  |  |  |
| 3.57.9* |  | 20.42/08.055 | Массовая доля пропеллента |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.6, п.8.7 |  |  |  |  |  |
| 3.57.11* |  | 20.42/08.031, 20.42/08.118 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ Р 51577-2000 п.6.10 |  |  |  |  |  |
| 3.57.12* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: - действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |  |  |  |  |  |
| 3.57.13* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.57.14* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.57.15* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.57.16* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.57.17* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.57.18* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.57.19* |  |  | Enterobacteriaceae |  | ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.57.20* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.57.21* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.57.22* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.57.23* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.58.1* | Мыло туалетное твердое, в т.ч. глицериновое | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, цвет, запах, консистенция |  | ГОСТ 790-2023 р.6; ГОСТ 790-89 п.3.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.58.2* |  | 20.42/08.149 | Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г) |  | ГОСТ 790-2023 р.7; ГОСТ 790-89 п.3.2.4 |  |  |  |  |  |
| 3.58.3* |  |  | Массовая доля свободной едкой щелочи |  | ГОСТ 790-2023 р.8; ГОСТ 790-89 п.3.3 |  |  |  |  |  |
| 3.58.4* |  |  | Массовая доля свободного углекислого натрия |  | ГОСТ 790-2023 р.9; ГОСТ 790-89 п.3.4 |  |  |  |  |  |
| 3.58.5* |  |  | Массовая доля содопродуктов в пересчете на Na2O |  | ГОСТ 790-2023 р.9; ГОСТ 790-89 п.3.4а |  |  |  |  |  |
| 3.58.6* |  | 20.42/29.040 | Первоначальный объем пены |  | ГОСТ 790-2023 приложение А, п. А.3; ГОСТ 790-89 п.3.10 |  |  |  |  |  |
| 3.58.7* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790-2023 р.12; ГОСТ 790-89 п.3.8 |  |  |  |  |  |
| 3.58.8* |  |  | Йодное число жирных кислот, выделенных из мыла |  | ГОСТ 790-2023 приложение А, п. А.2; ГОСТ 790-89 п.2 |  |  |  |  |  |
| 3.58.9* |  | 20.42/08.164 | Массовая доля суммы неомыляемых органических веществ и неомыленного жира |  | ГОСТ 790-2023 приложение А, п. А.1; ГОСТ 790-89 приложение 3 |  |  |  |  |  |
| 3.58.10* |  | 20.42/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 14618.3-78 |  |  |  |  |  |
| 3.58.11* |  | 20.42/29.145 | Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла |  | ГОСТ 790-2023 р.10; ГОСТ 790-89 п.3.6 |  |  |  |  |  |
| 3.58.12* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |  |
| 3.58.13* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.58.14* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.58.15* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.58.16* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.58.17* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.58.18* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.58.19* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.58.20* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.58.21* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.58.22* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.58.23* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.59.1* | Мыло хозяйственное твердое | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция |  | ГОСТ 790-2023 р.6; ГОСТ 790-89 п.3.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.59.2* |  | 20.41/08.149 | Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г) |  | ГОСТ 790-2023 р.7; ГОСТ 790-89 п.3.2.4 |  |  |  |  |  |
| 3.59.3* |  |  | Массовая доля свободной едкой щелочи |  | ГОСТ 790-2023 р.8; ГОСТ 790-89 п.3.3 |  |  |  |  |  |
| 3.59.4* |  |  | Массовая доля свободного углекислого натрия |  | ГОСТ 790-2023 р.9; ГОСТ 790-89 п.3.4 |  |  |  |  |  |
| 3.59.5* |  |  | Массовая доля жирных кислот |  | ГОСТ 790-2023 р.7; ГОСТ 790-89 п.3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.59.6* |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790-2023 р.12; ГОСТ 790-89 п.3.8 |  |  |  |  |  |
| 3.59.7* |  | 20.41/08.164 | Массовая доля неомыляемых органических веществ и неомыленного жира |  | ГОСТ 790-2023 приложение А, п. А.1; ГОСТ 790-89 приложение 3 |  |  |  |  |  |
| 3.59.8* |  | 20.41/08.149 | Йодное число жирных кислот, выделенных из мыла |  | ГОСТ 790-2023 приложение А, п. А.2; ГОСТ 790-89 п.2 |  |  |  |  |  |
| 3.59.9* |  | 20.41/29.145 | Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла |  | ГОСТ 790-2023 р.10; ГОСТ 790-89 п.3.6 |  |  |  |  |  |
| 3.59.10* |  | 20.41/29.040 | Первоначальный объем пены |  | ГОСТ 790-2023 приложение А, п. А.3; ГОСТ 790-89 приложение 3 п.3 |  |  |  |  |  |
| 3.59.11* |  | 20.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 14618.3-78 |  |  |  |  |  |
| 3.59.12* |  | 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |  |
| 3.60.1* | Средства для бритья (кремы, гели, пенки, муссы, лосьоны, мыло и т.д.) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.60.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31677-2012 п.8.10; ГОСТ 31692-2012 п.6.4 |  |  |  |  |  |
| 3.60.3* |  | 20.42/26.080, 20.42/29.128 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3 |  |  |  |  |  |
| 3.60.4* |  | 20.42/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 29039-91 п.2.11 |  |  |  |  |  |
| 3.60.5* |  |  | Массовая доля жирных кислот |  | ГОСТ 31692-2012 п.6.5, п.6.6 |  |  |  |  |  |
| 3.60.6* |  | 20.42/29.040 | Пенное число |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.12; ГОСТ 31692-2012 п.6.7 |  |  |  |  |  |
| 3.60.7* |  |  | Устойчивость пены |  | ГОСТ 31692-2012 п.6.7 |  |  |  |  |  |
| 3.60.8* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля влаги, летучих и нелетучих веществ |  | ГОСТ 31677-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.60.10* |  |  | Степень эвакуации препарата |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.4; ГОСТ 32481-2013 п.8.8 |  |  |  |  |  |
| 3.60.11* |  | 20.42/26.141, 20.42/29.121 | Испытания на прочность и герметичность |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.1; ГОСТ 32481-2013 п.8.3 |  |  |  |  |  |
| 3.60.12* |  | 20.42/39.000 | Работоспособность клапана |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.2; ГОСТ 32481-2013 п.8.4 |  |  |  |  |  |
| 3.60.13* |  | 20.42/35.062 | Избыточное давление паров препарата при температуре 20 С |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.3; ГОСТ 32481-2013 п.8.5 |  |  |  |  |  |
| 3.60.14* |  | 20.42/08.055 | Массовая доля пропеллента |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.5-8.6; ГОСТ 32481-2013 п.8.6, п.8.7 |  |  |  |  |  |
| 3.60.15* |  | 20.42/29.040 | Объём или масса содержимого аэрозольной упаковки |  | ГОСТ 31677-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.60.16* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |  |
| 3.60.17* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.60.18* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.60.19* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.60.20* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.60.21* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.60.22* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.60.23* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.60.24* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.60.25* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.60.26* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.60.27* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.61.1* | Изделия парфюмерные жидкие | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.61.2* |  | 20.42/08.031, 20.42/08.118 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 |  |  |  |  |  |
| 3.61.3* |  | 20.42/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 14618.10-78 |  |  |  |  |  |
| 3.61.4* |  | 20.42/08.052, 20.42/29.040 | Сумма массовых долей душистых веществ |  | ГОСТ 31678-2012 п.6.7 |  |  |  |  |  |
| 3.61.5* |  | 20.42/11.116 | Стойкость запаха |  | ГОСТ 31678-2012 п.6.4 |  |  |  |  |  |
| 3.61.6* |  |  | Прозрачность |  | ГОСТ 31678-2012 п.6.5 |  |  |  |  |  |
| 3.61.7* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.61.8* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |  |
| 3.61.9* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.61.10* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.61.11* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.61.12* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.61.13* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.61.14* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.61.15* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.61.16* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.61.17* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.61.18* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.61.19* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.62.1* | Изделия парфюмерные твердые | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.62.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.62.3* |  | 20.42/11.116 | Стойкость запаха |  | ГОСТ 32853-2014 п.8.5, п.8.8 |  |  |  |  |  |
| 3.62.4* |  | 20.42/29.145 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 29188.1-91 |  |  |  |  |  |
| 3.62.5* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |  |  |  |
| 3.62.6* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |  |
| 3.62.7* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.62.8* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.62.9* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.62.10* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.62.11* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.62.12* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.62.13* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.62.14* |  |  | Enterobacteriaceae |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.62.15* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.62.16* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.62.17* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.63.1* | Изделия парфюмерно-косметические и товары бытовой химии в аэрозольной упаковке | 20.41/26.141, 20.41/29.121, 20.42/26.141, 20.42/29.121 | Прочность и герметичность аэрозольной упаковки |  | ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 31692-2012; ГОСТ 32481-2013 п.8.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.63.2* |  | 20.41/39.000, 20.42/39.000 | Работоспособность клапана аэрозольной упаковки |  | ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 32481-2013 п.8.4 |  |  |  |  |  |
| 3.63.3* |  | 20.41/35.062, 20.42/35.062 | Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре 20 ºС |  | ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 32481-2013 п.8.5 |  |  |  |  |  |
| 3.63.4* |  | 20.41/29.040, 20.42/29.040 | Степень извлечения содержимого аэрозольной упаковки |  | ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 32481-2013 п.8.8 |  |  |  |  |  |
| 3.63.5* |  | 20.41/08.052, 20.41/08.055, 20.42/08.052, 20.42/08.055 | Массовая доля пропеллента |  | ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 32481-2013 п.8.6, п.8.7 |  |  |  |  |  |
| 3.63.6* |  | 20.41/08.052, 20.42/08.052 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31677-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.63.7* |  | 20.41/29.040, 20.42/29.040 | Объем изделий в аэрозольной упаковке, среднее содержимое партии изделий в аэрозольной упаковке |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.63.8* |  | 20.41/29.121, 20.42/29.121 | Прочность крепления колпачка баллона |  | ГОСТ 32481-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.63.9* |  | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.63.10* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.63.11* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.63.12* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.63.13* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.63.14* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.63.15* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.63.16* |  | 20.41/08.032, 20.41/08.082, 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.63.17* |  | 20.41/08.082, 20.41/08.169, 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.63.18* |  | 20.41/08.032, 20.41/08.082, 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.63.19* |  | 20.41/06.036, 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |  |  |  |  |
| 3.63.20* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.64.1* | Дезодоранты для тела твердые и гелеобразные, в том числе в аэрозольной упаковке | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.64.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.64.3* |  | 20.42/29.145 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 29188.1-91 |  |  |  |  |  |
| 3.64.4* |  | 20.42/26.080, 20.42/29.128 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3 |  |  |  |  |  |
| 3.64.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля общей щелочи |  | ГОСТ 29188.5-91 п.2 |  |  |  |  |  |
| 3.64.6* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |  |
| 3.64.7* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.64.8* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.64.9* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.64.10* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.65.1* | Пленкообразующие изделия, жидкости и средства для снятия лака, гели, кремы для ухода и удаления кутикулы, масла, средства для отбеливания, наращивания ногтей, соли, карандаш для французского маникюра, клей для наклеивания элементов маникюра | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.65.2* |  | 20.42/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 31693-2012 п.6.4 |  |  |  |  |  |
| 3.65.3* |  | 20.42/11.116 | Внешний вид пленки, полирующая способность |  | ГОСТ 31693-2012 п.6.5; ГОСТ 32854-2014 п.7.6 |  |  |  |  |  |
| 3.65.4* |  | 20.42/38.000 | Адгезия |  | ГОСТ 31693-2012 п.6.7 |  |  |  |  |  |
| 3.65.5* |  | 20.42/26.080 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.3 |  |  |  |  |  |
| 3.65.6* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |  |  |  |
| 3.65.8* |  | 20.42/11.116 | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73 п.3; ГОСТ 31693-2012 п.6.6 |  |  |  |  |  |
| 3.65.9* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31693-2012 п.6.8 |  |  |  |  |  |
| 3.65.10* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |  |
| 3.65.11* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.65.12* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.65.13* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.65.14* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.65.15* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.65.16* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.65.17* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.65.18* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.65.19* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.65.20* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.65.21* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.66.1* | Изделия косметические гигиенические моющие (жидкое мыло, пены, гели, шампуни, средства очищающие) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31696-2012 п.6.1-п.6.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.66.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31696-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.66.3* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |  |  |  |
| 3.66.4* |  | 20.42/08.158 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ 29188.6-91 |  |  |  |  |  |
| 3.66.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26878-86 п.6; ГОСТ 31696-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.66.6* |  | 20.42/08.052, 20.42/08.149 | Массовая доля ПАВ |  | ГОСТ 22567.6-87 |  |  |  |  |  |
| 3.66.7* |  | 20.42/29.040 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 22567.1-77; ГОСТ 31696-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.66.8* |  |  | Устойчивость пены |  | ГОСТ 22567.1-77 |  |  |  |  |  |
| 3.66.9* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |  |  |  |  |
| 3.66.10* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.66.11* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30468-97; ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.66.12* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.66.13* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.66.14* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.66.15* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.66.16* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.66.17* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.66.18* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.66.19* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.66.20* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.67.1* | Средства для фиксации и укладки волос | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.67.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.67.3* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |  |  |  |
| 3.67.4* |  | 20.42/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |  |  |  |  |  |
| 3.67.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля перекиси водорода |  | ГОСТ 14618.3-78; ГОСТ 177-88 п.3.3 |  |  |  |  |  |
| 3.67.6* |  | 20.42/08.055 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 31697-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.67.7* |  | 20.42/11.116 | Время высыхания лака |  | ГОСТ 31677-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.67.8* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |  |
| 3.67.9* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.67.10* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.67.11* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.67.12* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.67.13* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.67.14* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.67.15* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.67.16* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.67.17* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.67.18* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.67.19* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.68.1* | Шампуни и бальзамы оттеночные, средства для окраски волос | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, колористическая оценка |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 32837-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.68.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.68.3* |  | 20.42/08.031, 20.42/08.118 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |  |  |  |  |  |
| 3.68.4* |  | 20.42/26.080, 20.42/29.128 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3 |  |  |  |  |  |
| 3.68.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля общей щелочи |  | ГОСТ 29188.5-91 п.2 |  |  |  |  |  |
| 3.68.6* |  |  | Массовая доля перекиси водорода |  | ГОСТ 14618.3-78; ГОСТ 177-88 п.3.3 |  |  |  |  |  |
| 3.68.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |  |
| 3.68.8* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.68.9* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30468-97; ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.68.10* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.68.11* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.68.12* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.68.13* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.68.14* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.68.15* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.68.16* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.68.17* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.68.18* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.68.19* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 32837-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.69.1* | Препараты и средства для холодной химической завивки | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.69.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.69.3* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля перекиси водорода |  | ГОСТ 14618.3-78; ГОСТ 177-88 п.3.3 |  |  |  |  |  |
| 3.69.4* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |  |
| 3.69.5* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.69.6* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.69.7* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.69.8* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.70.1* | Изделия декоративной косметики на жировосковой основе (помада, блеск, карандаши, тушь, тени и др.) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31649-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.70.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31649-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.70.3* |  | 20.42/11.116 | Кроющая способность |  | ГОСТ 31649-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.70.4* |  | 20.42/08.149 | Кислотное число |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.70.5* |  |  | Карбонильное число |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.70.6* |  | 20.42/26.080 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 29188.1-91; ГОСТ 31649-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.70.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |  |  |  |  |
| 3.70.8* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.70.9* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.70.10* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.70.11* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.70.12* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.70.13* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.70.14* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.70.15* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.70.16* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.70.17* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.70.18* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.71.1* | Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе (тональные средства, тени, блеск, тушь, румяна) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31697-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.71.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31697-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.71.3* |  | 20.42/26.080, 20.42/29.128 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3; ГОСТ 31697-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.71.4* |  | 20.42/11.116 | Кроющая способность |  | ГОСТ 31697-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.71.5* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 14618.6-78 р.3; ГОСТ 29188.4-91; ГОСТ 31697-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.71.6* |  | 20.42/29.151 | Стойкость к воде |  | ГОСТ 31697-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.71.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |  |  |  |  |
| 3.71.8* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.71.9* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.71.10* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.71.11* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.71.12* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.71.13* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.71.14* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.71.15* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.71.16* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.71.17* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.71.18* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.72.1* | Изделия декоративной косметики порошкообразные и компактные | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31698-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.72.2* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 31698-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.72.3* |  | 20.42/26.095 | Степень компактности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.72.4* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31698-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.72.5* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |  |  |  |  |
| 3.72.6* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.72.7* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.72.8* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.72.9* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.72.10* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.72.11* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.72.12* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.72.13* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.72.14* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.72.15* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.72.16* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.73.1* | Кремы, сливки, молочко, эмульсии, маски, кремы-гели, кремы-муссы, бальзамы, в т.ч. для загара, сыворотки, концентраты, масла, солнцезащитные и отбеливающие средства, средства для автозагара, средства специального назначения, средства для депиляции, скрабы, пилинги, грязи косметические, косметическая глина | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31460-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.73.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31460-2012 п.6.5 |  |  |  |  |  |
| 3.73.3* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля общей щелочи |  | ГОСТ 29188.5-91 п.2 |  |  |  |  |  |
| 3.73.4* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91; ГОСТ 31460-2012 п.6.4 |  |  |  |  |  |
| 3.73.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля глицерина |  | ГОСТ 14618.8-78 п.6 |  |  |  |  |  |
| 3.73.6* |  | 20.42/26.080, 20.42/29.128 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3; ГОСТ 31460-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.73.7* |  | 20.42/26.080 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 29188.1-91; ГОСТ 31460-2012 п.6.6 |  |  |  |  |  |
| 3.73.8* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |  |  |  |  |
| 3.73.9* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.73.10* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.73.11* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.73.12* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.73.13* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.73.14* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.73.15* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.73.16* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.73.17* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.73.18* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.73.19* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.74.1* | Гели косметические | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31695-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.74.2* |  |  | Кроющая способность |  | ГОСТ 31695-2012 п.6.4 |  |  |  |  |  |
| 3.74.3* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31695-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.74.4* |  | 20.42/26.080 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91; ГОСТ 31695-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.74.5* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |  |  |  |  |
| 3.74.6* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.74.7* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.74.8* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.74.9* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.74.10* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.74.11* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.74.12* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.74.13* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.74.14* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.74.15* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.74.16* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.75.1* | Вазелин | 19.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 3582-84 п.4.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.75.2* |  | 19.20/29.145 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 3582-84 п.4.3; ГОСТ 6793-74 |  |  |  |  |  |
| 3.75.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 1461-75 |  |  |  |  |  |
| 3.75.4* |  | 19.20/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 5985-2022; ГОСТ 5985-79 |  |  |  |  |  |
| 3.75.5* |  | 19.20/11.116 | Содержание воды |  | ГОСТ 1547-84 |  |  |  |  |  |
| 3.75.6* |  |  | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 3582-84 п.4.4; ГОСТ 6370-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.75.7* |  | 19.20/08.107 | Содержание жиров и смол |  | ГОСТ 3582-84 п.4.5 |  |  |  |  |  |
| 3.75.8* |  | 19.20/08.082 | Содержание сернистых соединений |  | ГОСТ 3582-84 п.4.6 |  |  |  |  |  |
| 3.75.9* |  | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |  |  |  |  |  |
| 3.75.10* |  | 19.20/08.082 | Проба на присутствие органических примесей |  | ГОСТ 3582-84 п.4.7 |  |  |  |  |  |
| 3.75.11* |  | 19.20/11.116 | Растворимость: -в эфире, - в хлороформе, -в бензине, -в этиловом спирте, -в воде |  | ГОСТ 3582-84 п.4.8 |  |  |  |  |  |
| 3.75.12* |  | 19.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.75.13* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.75.14* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.75.15* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.75.16* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.75.17* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.75.18* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.75.19* |  | 19.20/08.032, 19.20/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.75.20* |  | 19.20/08.082, 19.20/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.75.21* |  | 19.20/08.032, 19.20/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.76.1* | Соли для ванн, сухие средства для ванн, экстракт для ванн, косметическая эссенция | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.76.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.76.3* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |  |
| 3.76.4* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.76.5* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.76.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.76.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.76.8* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.76.9* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.76.10* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.76.11* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.76.12* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.76.13* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.76.14* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.77.1* | Косметические гигиенические салфетки | 17.22/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.77.2* |  | 17.22/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.77.3* |  | 17.22/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |  |  |  |  |
| 3.77.4* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.77.5* |  | 17.22/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.77.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.77.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.77.8* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.77.9* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.77.10* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.77.11* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.77.12* |  | 17.22/08.032, 17.22/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.77.13* |  | 17.22/08.082, 17.22/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.77.14* |  | 17.22/08.032, 17.22/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.78.1* | Лосьоны, лосьоны-тоники, средства для завивки, дезодоранты | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31679-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.78.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31679-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.78.3* |  | 20.42/08.031, 20.42/08.118 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 31679-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.78.4* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |  |  |  |  |
| 3.78.5* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.78.6* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.78.7* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.78.8* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.78.9* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.78.10* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |  |
| 3.78.11* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |  |
| 3.78.12* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.78.13* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.78.14* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.78.15* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.79.1* | Средства моющие синтетические порошкообразные | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет: белизна (для неокрашенных порошков), запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.79.2* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |  |
| 3.79.3* |  | 20.41/08.156 | Массовая доля фосфорнокилых солей |  | ГОСТ 22567.7-87 |  |  |  |  |  |
| 3.79.4* |  | 20.41/29.040 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 25644-96 приложение Б.2 |  |  |  |  |  |
| 3.79.5* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кислорода |  | ГОСТ 22567.10-93; ГОСТ 32387-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.79.6* |  |  | Массовая доля серосодержащих восстановителей |  | ГОСТ 32438-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.79.7* |  | 20.41/29.040 | Устойчивость пены |  | ГОСТ 22567.1-77 |  |  |  |  |  |
| 3.79.8* |  | 20.41/08.052, 20.41/08.055 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 22567.14-93 |  |  |  |  |  |
| 3.79.9* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |  |  |  |
| 3.79.10* |  | 20.41/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |  |  |  |  |  |
| 3.80.1* | Средства моющие синтетические (пасты, жидкости, таблетки, гели) | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.80.2* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кислорода |  | ГОСТ 22567.10-93; ГОСТ 32387-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.80.3* |  |  | Массовая доля серосодержащих восстановителей |  | ГОСТ 32438-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.80.4* |  | 20.41/29.040 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 22567.1-77; ГОСТ 25644-96 приложение Б.2 |  |  |  |  |  |
| 3.80.6* |  | 20.41/08.156 | Массовая доля фосфорнокилых солей |  | ГОСТ 22567.7-87; ГОСТ 32444-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.80.7* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |  |  |  |
| 3.80.8* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 22567.5-93 |  |  |  |  |  |
| 3.81.1* | Средства синтетические вспомогательные для стирки белья (синька, средства для замачивания, отбеливания, кондиционирования и т.п.) | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.81.2* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 22567.5-93 |  |  |  |  |  |
| 3.81.3* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кислорода |  | ГОСТ 22567.10-93; ГОСТ 32387-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.81.4* |  |  | Массовая доля серосодержащих восстановителей |  | ГОСТ 32438-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.81.5* |  |  | Массовая доля активного хлора |  | ГОСТ 32386-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.81.6* |  |  | Массовая доля щелочных компонентов |  | ГОСТ 32439-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.81.7* |  | 20.41/08.156, 20.41/08.169 | Массовая доля фосфорнокилых солей |  | ГОСТ 32444-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.82.1* | Средства чистящие, средства для удаления накипи | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 3.82.2* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 22567.5-93 |  |  |  |  |  |
| 3.82.3* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кислорода |  | ГОСТ 32387-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.82.4* |  |  | Массовая доля серосодержащих восстановителей |  | ГОСТ 32438-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.82.5* |  |  | Массовая доля активного хлора |  | ГОСТ 32386-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.82.6* |  |  | Массовая доля щелочных компонентов |  | ГОСТ 32439-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.82.7* |  | 20.41/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |  |  |  |  |  |
| 3.82.8* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка (абразива) |  | ГОСТ 32440-2013 |  |  |  |  |  |
| 3.82.9* |  | 20.41/08.156 | Массовая доля фосфорнокилых солей |  | ГОСТ 32444-2013 |  |  |  |  |  |
| 4.1* ТР | Составные части железнодорожного подвижного состава: - аппараты высоковольтные защиты и контроля железнодорожного подвижного состава от токов короткого замыкания; - вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава; - вспомогательные электрические машины для железнодорожного подвижного состава (более 1 кВт); - выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвижного состава; - высоковольтные аппаратные ящики для пассажирских вагонов; - контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные; - преобразователи статические тяговые и нетяговые железнодорожного подвижного состава | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС). Помехоэмиссия, помехоустойчивость |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) п. 6 кроме п. 5 таблиц 1,2,3; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 001/2011 |
| 4.1.1** ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.1* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/11.116, 10.72/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, состояние (хрупкость мякиша, начинка, форма, поверхность, хруст |  | ГОСТ 15113.3-77; СТБ 1007-96 п. 5.2; СТБ 1009-96 п. 5.2; СТБ 2160-2011 п. 5; СТБ 639-95 п. 5.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.1.2* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.2* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/29.040, 10.72/29.040 | Масса изделия |  | СТБ 2160-2011 п. 6, п. 7 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.1.3* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.3* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052 | Влажность мякиша |  | ГОСТ 21094-2022 п. 7; ГОСТ 8494-96 п. 3.7 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.1.4* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.4* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-2022 п. 7; ГОСТ 5672-68 п. 2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.1.5* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.5* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.037, 10.71/08.052, 10.72/08.037, 10.72/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 п. 7; ГОСТ 5668-2022 п. 10 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.1.6* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.6* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Набухаемость |  | ГОСТ 7128-91 п. 3.10; ГОСТ 8494-96 п. 3.11; СТБ 1007-96 п. 5.9, п.5.10; СТБ 912-98 п. 5.12; СТБ 926-98 п. 5.12 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.1.7* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.7* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7128-91 п.3.6; ГОСТ 8494-96 п.3.7; СТБ 1007-96 п.5.7; СТБ 912-98 п.5.11; СТБ 926-98 п.5.11 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.1.8* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.8* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96; ГОСТ 7128-91 п.3.7; ГОСТ 8494-96 п.3.8; СТБ 1007-96 п.5.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.1.9* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.9* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.1.10* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.10* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-2022 п.6.3, п.6.4, п.7; ГОСТ 5698-51 п.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.1.11* |  |  | Массовая доля йода |  | СТБ 1007-96 п.5.12 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1** ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.1* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/11.116, 10.82/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, внешний вид, вид на разрезе (изломе), форма, консистенция, хруст |  | ГОСТ 14031-2014 п.7.2; ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 15810-96 п.5.2; ГОСТ 24901-2023 п.7.2; ГОСТ 24901-89 п.3.2; ГОСТ 5897-90 п.2; СТБ 1202-2014 п.7.4; СТБ 1204-2012 п.6.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.2.2* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п. 4.1 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.2* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/29.040, 10.82/29.040 | Масса нетто. Степень заполнения потребительской упаковки |  | ГОСТ 5897-90 п.3, п.4; МВИ.МН 2159-2004; МВИ.МН 2169-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.2.3* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 26972-86 п. 4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.3* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 5900-2014 п.7 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.2.4* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.4* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля сахара и редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5903-89 п.4, п.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.2.5* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.5* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022 п.8; ГОСТ 5898-87 п.4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.2.6* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.6* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.149 | Кислотность, pH |  | ГОСТ 5898-2022 п.7; ГОСТ 5898-87 п.2, п. 3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.2.7* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.7* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.164, 10.82/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 п.7, п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.2.8* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.8* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля золы нерастворимой в 10% соляной кислоте/ Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 5901-2014 п.9; ГОСТ 5901-2014 п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.2.9* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.9* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.052 | Намокаемость |  | ГОСТ 10114-80 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.2.10* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.10* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Степень измельчения |  | ГОСТ 5902-80 п.4, 4.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.2.11* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п. 4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.11* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.82/29.040 | Плотность пастильных изделий |  | ГОСТ 5902-80 п.5, 5.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.2.12* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161 | Микотоксины: Афлатоксин В1 (массовая концентрация) Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.12* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 5901-2014 п.10 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.2.13* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/03.152, 10.72/03.152 | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.13* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля глазури |  | ГОСТ 5897-90 п.5.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.2.14* |  | 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |  |  |  |  |  |
| 4.3.1** ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3.1* | Мясо и мясопродукты из всех видов скота, птицы, субпродукты. Колбасные изделия, полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, внешний вид, запах, консистенция, прозрачность, аромат, запах жира |  | ГОСТ 4288-76 п.2.3; ГОСТ 7269-2015 п.5; ГОСТ 7702.0-74 п.2; ГОСТ 9959-2015; СТБ 1020-2008 п.7.3; СТБ 974-2016 п.7.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.3.2* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3.2* | Мясо и мясопродукты из всех видов скота, птицы, субпродукты. Колбасные изделия, полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.13/29.040 | Масса нетто |  | МВИ.МН 2260-2005; СТБ 335-2024 п.7.3; СТБ 8020-2002 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.3.3* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3.3* | Мясо и мясопродукты из всех видов скота, птицы, субпродукты. Колбасные изделия, полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/08.149, 10.12/08.149 | Свежесть мяса |  | ГОСТ 23392-2016 п.6.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.3.4* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные м/о в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3.4* | Мясо и мясопродукты из всех видов скота, птицы, субпродукты. Колбасные изделия, полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.3.5* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3.5* | Мясо и мясопродукты из всех видов скота, птицы, субпродукты. Колбасные изделия, полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля хлоридов/массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5а; ГОСТ 9957-2015 п.7, п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.3.6* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3.6* | Мясо и мясопродукты из всех видов скота, птицы, субпродукты. Колбасные изделия, полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6; ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.3.7* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3.7* | Мясо и мясопродукты из всех видов скота, птицы, субпродукты. Колбасные изделия, полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9793-2016 п.8, п.9 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.3.8* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3.8* | Мясо и мясопродукты из всех видов скота, птицы, субпродукты. Колбасные изделия, полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/12.042 | Остаточная активность фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.3.9* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |  |  |  |  |  |
| 4.3.10* |  | 10.13/08.052 | Содержание общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 п.7 |  |  |  |  |  |
| 4.3.11* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 п.7, п.8; ГОСТ 8558.2-2016 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1** ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.39/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.1* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, внешний вид, запах |  | ГОСТ 17626-81; ГОСТ 29245-91 п.2, п.3; ГОСТ 33630-2015; ГОСТ 33632-2015; ГОСТ Р 53159-2008 (ИСО 4120:2004); СТБ 1373-2016 п.6.3; СТБ 1552-2017 пп.7.3-7.4; СТБ 1598-2006 п.6.2; СТБ 1746-2017 пп.7.2-7.3; СТБ 1858-2022 п.7.2; СТБ 1887-2016 п.7.2; СТБ 1890-2017 п.7.2; СТБ 2190-2017 пп.7.2-7.3; СТБ 2206-2017 пп.7.2-7.3; СТБ 2283-2016 пп.7.2-7.3; СТБ 315-2017 пп.7.2-7.3; СТБ 736-2017 пп.7.2-7.3; СТБ 970-2017 п.7.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.4.2* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.2* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 01.41/29.040, 10.51/29.040 | Масса нетто, объём продукции |  | МВИ.МН 2075-2004; МВИ.МН 2110-2004; МВИ.МН 2299-2005; СТБ 8020-2002 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.4.3* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.3* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 17626-81 пп.4.3, 4.4; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-90 п.2; СТБ 1552-2017 п.7.9 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.4.4* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.4* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 17626-81 п.4.7; ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 3624-92 п.3; СТБ 1552-2017 п.7.10 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.4.5* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.5* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.4.6* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.6* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 10.51/08.149 | Массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 29248-91 п.4; ГОСТ 3628-78 п.3, п.2; ГОСТ 8764-73 п.9.1-9.10 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.4.7* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.7* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 17626-81 п.4.2; ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 3626-73 п.2, п.6а, п.9; СТБ 1373-2016 п.6.11; СТБ 1746-2017 п.7.9; СТБ 1887-2016 п.7.6; СТБ 2190-2017 п.7.11; СТБ 2206-2017 п.7.8; СТБ 315-2017 п.7.10 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.4.8* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.8* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п.2, пп.4-5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.4.9* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы Bacillus cereus. |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.9* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.4.10* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.10* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ ISO/TS 17837-2013 п.9.1 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.4.11* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.11* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 17626-81 п.4.5, п.4.6; ГОСТ Р 51463-99 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.4.12* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.12* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 10.51/08.149 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81 п.4.8, п.4.9; ГОСТ 30305.4-95 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.4.13* |  | 10.51/08.158 | Жирно-кислотный состав жировой фазы продукта |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |  |  |  |  |  |
| 4.5.1** ТР | Напитки | 11.07/42.000, 11.05/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.5.1* | Консервы мясные, молочные, мясорастительные | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, цвет, запах |  | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 29245-91 п.2-п.5; ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 8756.18-2017; ГОСТ 9959-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.5.2* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.5.2* | Консервы мясные, молочные, мясорастительные | 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.51/29.040 | Масса нетто, массовая доля составных частей |  | ГОСТ 33471-2015 п.8, п.9; МВИ.МН 2475-2006; СТБ 8020-2002 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.5.3* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.5.3* | Консервы мясные, молочные, мясорастительные | 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.51/08.169 | Активная кислотность/Определение pH |  | ГОСТ 26188-2016 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.5.4* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | Патогенные м/о в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.5.4* | Консервы мясные, молочные, мясорастительные | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25011-2017 п.6 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.5.5* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.5.5* | Консервы мясные, молочные, мясорастительные | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 п.7 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.5.6* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.5.6* | Консервы мясные, молочные, мясорастительные | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.51/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.5.7* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.5.8* | Консервы мясные, молочные, мясорастительные | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95 п.4; ГОСТ 9793-2016 п.8, п.9 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.5.9* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |  |  |  |  |  |
| 4.5.10* |  | 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.51/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 29247-91 |  |  |  |  |  |
| 4.5.11* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |  |  |  |  |
| 4.5.12* |  |  | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |  |  |  |  |
| 4.6.1** ТР | Другие продукты | 10.85/42.000, 10.62/42.000, 10.61/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.1* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.03/11.116, 11.02/11.116, 11.01/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, внешний вид, запах, прозрачность |  | ГОСТ 4828-83 п.2.5, п.2.6, п.2.8; ГОСТ 5363-93 п.4.6; ГОСТ 5964-93 п.5.2; СТБ 1334-2003 п.4.1.2; СТБ 1694-2006 п.5.2.1, п.7.2; СТБ 1695-2006 п.5.2.1, п.7.2; СТБ 2138-2011 п.7.4; СТБ 950-2006 п.7.2; СТБ 978-2003 п.4.2.2; СТБ 979-94 п.5.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.6.2* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.2* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.03/29.040, 11.02/29.040, 11.01/29.040 | Номинальный объём/ полнота налива |  | ГОСТ 23943-80; ГОСТ 4828-83 п.2.7; ГОСТ 5363-93 п.4.5; МВИ. МН 2474-2005; СТБ 8020-2002 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.6.3* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.3* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.03/08.031, 11.02/08.031, 11.01/08.031 | Объёмная доля этилового спирта (массовая концентрация этилового спирта)/ крепость |  | ГОСТ 3639-79 п.2, п.3; ГОСТ 4828-83 п.2.9; ГОСТ 5363-93 п.4.7; ГОСТ 5964-93 п.5.3; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.6.4* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.4* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.03/08.149, 11.02/08.149, 11.01/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 13192-73; ГОСТ 4828-83 п.2.11.1 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.6.5* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные м/о в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.5* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.03/08.149, 11.02/08.149, 11.01/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот/ массовая концентрация кислот |  | ГОСТ 4828-83 п.2.12.1; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) п.4; СТБ 979-94 п.5.4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.6.6* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.6* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.03/08.149, 11.02/08.149, 11.01/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.6.7* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Bacillus cereus. |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.7* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.03/08.149, 11.02/08.149, 11.01/08.149 | Массовая концентрация свободной и общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.6.8* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.8* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.01/08.149 | Щёлочность-объём соляной кислоты концентрации с (HCl)=0,1моль/дм3, израсходованной на титрование 100 см3 водки |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.6.9* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.9* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.01/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчёте на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.6.10* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.10* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.6.11* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.11* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в пересчёте на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.6.12* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.12* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла:-1, -2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчёте на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.6.13* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.13* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.01/12.042 | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п. 5.4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.6.14* |  |  | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6 |  |  |  |  |  |
| 4.6.15* |  |  | Содержание фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 |  |  |  |  |  |
| 4.6.16* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчёте на безводный спирт |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |  |  |  |  |  |
| 4.6.17* |  | 11.03/08.118, 11.02/08.118, 11.01/08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта, общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.10.1 |  |  |  |  |  |
| 4.7.1* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы групп «А» и «Б» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно –анаэробные микроорганизмы групп B. Cereus и (или) В. Polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.1* | Масла растительного происхождения | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, внешний вид, запах, прозрачность |  | ГОСТ 5472-50 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.7.2* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы групп «А» и «Б» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.2* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Жирно-кислотный состав/массовая доля молочного жира в жировой фазе |  | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 30623-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; СТБ 2016-2009 п.7.13 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.7.3* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы групп «А» и «Б» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.3* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66 п.1 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.7.4* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы групп «А» и «Б» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч . молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.4* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.164 | Массовая доля нежировых примесей |  | ГОСТ 5481-2014 п. 5; ГОСТ 5481-2022 п.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.7.5* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы групп «А» и «Б» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.5* | Масла растительного происхождения | 10.41/29.040 | Объемная доля отстоя |  | ГОСТ 5481-2014 п. 6; ГОСТ 5481-2022 п.6 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.7.6* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы групп «А» и «Б» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.6* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.7.7* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы группы «В» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.7* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.052 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 п. 2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.7.8* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы группы «В» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные м/о |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.8* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.164 | Содержание неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.7.9* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы группы «В» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.9* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.7.10* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы группы «В» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.10* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.158 | Содержание эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.7.11* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы группы «В» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.12* ТР | Полные консервы группы «Г» | 10.51/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086, 10.11/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.13* ТР | Полуконсервы группы «Д» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.14* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 4.7.15* ТР |  |  | B. Cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |  |
| 4.7.16* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |  |
| 4.7.17* ТР |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительyые стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |  |
| 4.8.1** ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/42.000, 10.72/42.000, 10.71/42.000, 10.61/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8.1* | Концентраты пищевые | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус, прозрачность, готовность |  | ГОСТ 15113.3-77 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.8.2* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8.2* | Концентраты пищевые | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77 п.3; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.8.3* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8.3* | Концентраты пищевые | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 п.6, п.7 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.8.4* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8.4* | Концентраты пищевые | 10.89/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.8.5* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8.5* | Концентраты пищевые | 10.89/08.052 | Наличие посторонних примесей и вредителей/ Содержание примесей и заражённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2, п.3, п.4, п.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.8.6* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Bacillus cereus. |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8.6* | Концентраты пищевые | 10.89/08.052 | Массовая доля золы нерастворимой в 10% соляной кислоте/ Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 15113.8-77 п.2, п.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.8.7* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8.7* | Концентраты пищевые | 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 п.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.8.8* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8.8* | Концентраты пищевые | 10.89/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 15113.6-77 п.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.8.9* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8.9* | Концентраты пищевые | 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77 п.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.8.10* |  | 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77 п.3 |  |  |  |  |  |
| 4.8.11* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля отдельных компонентов, размеры отдельных видов продукта и крупность помола |  | ГОСТ 15113.1-77 п.5, п.7 |  |  |  |  |  |
| 4.9.1* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.9.1* | Продукция овощная консервированная | 10.39/11.116, 10.32/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, прозрачность |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.5; ГОСТ 8756.18-2017 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.9.2* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.9.2* | Продукция овощная консервированная | 10.39/29.040, 10.32/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.6; МВИ.МН 2475-2006; СТБ 8020-2002 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.9.3* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.9.3* | Продукция овощная консервированная | 10.39/08.052, 10.32/08.052 | Массовая доля сухих веществ или влаги |  | ГОСТ 29031-91; ГОСТ 33977-2016 п.5; ГОСТ ISO 2173-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.9.4* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.156 | Олово (массовая доля) |  | ГОСТ 26935-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.9.4* | Продукция овощная консервированная | 10.39/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 п.4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.9.5* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п. 4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.9.5* | Продукция овощная консервированная | 10.39/08.149, 10.32/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 34127-2017 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.9.6* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.9.6* | Продукция овощная консервированная | 10.39/08.149, 10.32/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.9.7* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) (массовая концентрация) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.9.7* | Продукция овощная консервированная | 10.39/08.169, 10.32/08.169 | Водородный показатель pH |  | ГОСТ 26188-2016 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.9.8* |  | 10.39/08.052, 10.32/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.7 |  |  |  |  |  |
| 4.9.9* |  |  | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 п.4, п.5, п.6 |  |  |  |  |  |
| 4.9.10* |  |  | Посторонние примеси |  | ГОСТ 1016-90 п.3.2; ГОСТ 1633-73 п.3.4; ГОСТ 17471-2013 п.7.8; ГОСТ 17649-2014 п.7.3; ГОСТ 18077-2013 п.7.7; ГОСТ 18078-72 п.3.7; ГОСТ 18224-2013 п.7.10; ГОСТ 18316-2013 п.7.10; ГОСТ 18611-2013 п.7.3; ГОСТ 22371-77 п.3.3; ГОСТ 2654-2017 п.7.5; ГОСТ 3343-2017 п.7.3; ГОСТ 34112-2017 п.7.5; ГОСТ 34113-2017 п.7.6; ГОСТ 34114-2017 п.7.4; ГОСТ 34220-2017 п.7.3; ГОСТ 7231-90 п.3.3; ГОСТ 816-2017 п.7.6; СТБ 1000-96 п.5.4; СТБ 1027-96 п.5.2; СТБ 1028-96 п.5.4; СТБ 1037-97 п.5.4; СТБ 1084-97 п.5.2; СТБ 1130-98 п.6.2; СТБ 1131-98 п.5.4; СТБ 1189-99 п.5.2; СТБ 1190-99 п.5.4; СТБ 1191-99 п.5.4; СТБ 1368-2002 п.5.4; СТБ 1369-2002 п.5.2; СТБ 1427-2003 п.5.4; СТБ 1452-2004 п.5.2; СТБ 159-94 п.6.3; СТБ 1636-2006 п.5.2; СТБ 1823-2008 п.7.2; СТБ 1825-2008 п.7.2; СТБ 294-95 п.5.3; СТБ 39-95 п.5.4; СТБ 411-94 п.6.3; СТБ 416-2006 п.6.4; СТБ 719-94 п.5.4; СТБ 787-2003 п.5.2; СТБ 818-93 п.7.3; СТБ 829-2008 п.7.2; СТБ 962-95 п. 5.4; СТБ 963-94 п.6.3; СТБ 964-94 п.6.5; СТБ 965-2008 п.7.2; СТБ 977-94 п.5.3; СТБ 998-95 п.5.4; СТБ 999-95 п.6.3 |  |  |  |  |  |
| 4.9.11* |  | 10.39/08.149, 10.32/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |  |  |  |
| 4.9.12* |  | 10.39/08.052, 10.32/08.052 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 п. 6 |  |  |  |  |  |
| 4.9.13* |  |  | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 |  |  |  |  |  |
| 4.9.14* |  | 10.39/08.149, 10.32/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |  |  |  |  |  |
| 4.9.15* |  | 10.39/08.052, 10.32/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 25555.4-91 п.2 |  |  |  |  |  |
| 4.9.16* |  | 10.39/08.156, 10.32/08.156 | Содержание нитратов: Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 п.4 |  |  |  |  |  |
| 4.10.1* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032, 10.61/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.10.1* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 10.61/11.116, 10.73/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус, форма, поверхность, содержание минеральной примеси, хруст при разжевывании, состояние изделий после варки |  | ГОСТ 26312.2-84; ГОСТ 27558-2022; СТБ 1963-2009 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.10.2* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.156, 10.72/08.156, 10.71/08.156, 10.61/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.10.2* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 10.61/29.040, 10.73/29.040 | Масса нетто |  | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.10.3* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032, 10.61/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.10.3* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 26312.7-88; ГОСТ 9404-88 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.10.4* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 10.61/08.158 | Пестициды: Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры) -ДДТ и его метаболиты -Гексахлорбензол |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 п.4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.10.4* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п.3; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; СТБ 1963-2009 п.9.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.10.5* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 10.61/08.158 | Массовая концентрация 2,4-Д кислоты, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.10.5* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 26312.5-84; ГОСТ 27494-2016 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.10.6* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/03.152, 10.73/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.161 | Микотоксины: Афлатоксин В1 (массовая концентрация) Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.10.6* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 20239-74 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.10.7* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/03.152, 10.72/03.152, 10.71/03.152, 10.61/03.152 | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.10.8* ТР |  |  | Зеараленон (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2478-2006 |  |  |  |  |  |
| 4.10.9* ТР |  |  | Т-2 токсин (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |  |  |  |
| 4.10.10* ТР |  |  | Охратоксин А (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2480-2006 |  |  |  |  |  |
| 4.10.11* ТР |  | 10.73/08.161, 10.72/08.161, 10.71/08.161, 10.61/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) (массовая концентрация) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |  |
| 4.10.12* ТР |  | 10.73/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.61/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |  |
| 4.10.13* ТР |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п.3; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  |  |  |  |  |
| 4.11.1* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.24/08.032, 01.23/08.032, 01.22/08.032, 01.21/08.032, 01.13/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032, 10.32/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.11.1* | Комбикорм, мука витаминная, кормовая животного происхождения, калволак, корма растительные, шрот, жмых и др. | 10.91/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 13496.13-2018 п.7; ГОСТ 13979.4-68; ГОСТ 21055-2019 п.7.2, п.7.3; ГОСТ 22834-87 п.3.2, п.3.3; ГОСТ 8056-96 п.5.3; ГОСТ 9267-68 п.3.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.11.2* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.24/08.156, 01.23/08.156, 01.22/08.156, 01.21/08.156, 01.13/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.32/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.11.2* | Комбикорм, мука витаминная, кормовая животного происхождения, калволак, корма растительные, шрот, жмых и др. | 10.91/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) п.2; ГОСТ 13979.1-68; ГОСТ 27548-97 п.4, п.5, п.6 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.11.3* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.24/08.032, 01.23/08.032, 01.22/08.032, 01.21/08.032, 01.13/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032, 10.32/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.11.3* | Комбикорм, мука витаминная, кормовая животного происхождения, калволак, корма растительные, шрот, жмых и др. | 10.91/08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 13496.8-72 п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.11.4* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.24/08.156, 01.23/08.156, 01.22/08.156, 01.21/08.156, 01.13/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.32/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156 | Олово (массовая доля) |  | ГОСТ 26935-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.11.4* | Комбикорм, мука витаминная, кормовая животного происхождения, калволак, корма растительные, шрот, жмых и др. | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.11.5* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.24/08.156, 01.23/08.156, 01.22/08.156, 01.21/08.156, 01.13/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.32/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156 | Нитраты (массовая доля) |  | ГОСТ 29270-95 п. 4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.11.5* | Комбикорм, мука витаминная, кормовая животного происхождения, калволак, корма растительные, шрот, жмых и др. | 10.91/08.052 | Наличие металлопримесей |  | ГОСТ 13496.9-96 п.4; ГОСТ 13979.5-68 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.11.6* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.24/08.158, 01.23/08.158, 01.22/08.158, 01.21/08.158, 01.13/08.158, 01.25/08.158, 10.31/08.158, 10.39/08.158, 10.32/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 п.5; СТ РК 2011-2010 п. 4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.11.6* | Комбикорм, мука витаминная, кормовая животного происхождения, калволак, корма растительные, шрот, жмых и др. | 10.91/08.149 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 13496.18-85 п.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.11.7* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.24/08.161, 01.23/08.161, 01.22/08.161, 01.21/08.161, 01.13/08.161, 01.25/08.161, 10.31/08.161, 10.39/08.161, 10.32/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.11.7* | Комбикорм, мука витаминная, кормовая животного происхождения, калволак, корма растительные, шрот, жмых и др. | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.11.8* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.24/08.161, 01.23/08.161, 01.22/08.161, 01.21/08.161, 01.13/08.161, 01.25/08.161, 10.31/08.161, 10.39/08.161, 10.32/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.11.8* | Комбикорм, мука витаминная, кормовая животного происхождения, калволак, корма растительные, шрот, жмых и др. | 10.91/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 13979.6-69; ГОСТ 26226-95 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.11.9* |  |  | Массовая доля золы нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002) |  |  |  |  |  |
| 4.11.10* |  | 10.91/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13496.13-2018 п.8 |  |  |  |  |  |
| 4.11.11* |  | 10.91/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 13496.12-98 |  |  |  |  |  |
| 4.11.12* |  | 10.91/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 80-96 п.5.3; ГОСТ 8056-96 п.5.5 |  |  |  |  |  |
| 4.11.13* |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9.1, п.10 |  |  |  |  |  |
| 4.11.14* |  | 10.91/08.169 | Активность уреазы |  | ГОСТ 13979.9-69 |  |  |  |  |  |
| 4.11.15* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля нитратов и нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.8 |  |  |  |  |  |
| 4.12.1* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.12.1* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые, рапс, семена | 01.11/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 27988-88 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.12.2* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.12.2* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые, рапс, семена | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96; ГОСТ 13586.5-2015; ГОСТ 26312.7-88 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.12.3* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.12.3* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые, рапс, семена | 01.11/11.116 | Заражённость вредителями. |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.12.4* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Железо (массовая доля) |  | ГОСТ 30178-96 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.12.4* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые, рапс, семена | 01.11/08.052, 01.12/08.052 | Содержание сорной примеси, зерновой примеси, мелких зерен |  | ГОСТ 30483-97 пп.3.1, 3.2, 3.4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.12.5* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п. 4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.12.5* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые, рапс, семена | 01.11/08.052, 01.12/08.052 | Содержание вредных примесей: - спорынья и головня - горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис ланцетный - вязель разноцветный - гелиотроп опушенноплодный - триходесма седая - головневые (мараные, синегузочные) зерна - куколь - испорченные зерна - плевел опьяняющий - семена клещевины - пожелтевшие зерна - семена пораженные нематодой - наличие зерен с ярко желто-зеленой флуоресценцией |  | ГОСТ 30483-97 пп.3.1, 3.2, 3.4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.12.6* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.12.6* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые, рапс, семена | 01.11/08.052, 01.12/08.052 | Содержание металломагнитной примеси |  | ГОСТ 30483-97 п.3.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.12.7* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.12.7* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые, рапс, семена | 01.11/11.116, 01.12/11.116 | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями (загрязненность вредителями хлебных запасов) |  | ГОСТ 34165-2017 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.12.8* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) (массовая концентрация) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.12.9* ТР |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |  |
| 4.13.1* ТР | Напитки | 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.13.1* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма. Вода питьевая | 01.24/08.032, 10.13/08.032, 01.13/08.032, 10.12/08.032, 01.41/08.032, 01.26/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.11/08.032, 01.49/08.032, 01.47/08.032, 01.45/08.032, 01.23/08.032, 01.22/08.032, 01.21/08.032, 01.12/08.032, 01.11/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | Массовая доля свинца, кадмия, меди, цинка, никеля |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.13.2* ТР | Напитки | 11.07/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.13.2* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма. Вода питьевая | 01.24/08.032, 10.13/08.032, 01.13/08.032, 10.12/08.032, 01.41/08.032, 01.26/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.11/08.032, 01.49/08.032, 01.47/08.032, 01.45/08.032, 01.23/08.032, 01.22/08.032, 01.21/08.032, 01.12/08.032, 01.11/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 п.3; ГОСТ 34427-2018; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.13.3* ТР | Напитки | 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.13.3* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма. Вода питьевая | 01.24/08.156, 10.13/08.156, 01.13/08.156, 10.12/08.156, 01.41/08.156, 01.26/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.11/08.156, 01.49/08.156, 01.47/08.156, 01.45/08.156, 01.23/08.156, 01.22/08.156, 01.21/08.156, 01.12/08.156, 01.11/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.89/08.156, 10.91/08.156, 10.92/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.13.4* ТР | Напитки | 11.01/08.158 | Метиловый спирт |  | ГОСТ 13194-74; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.13.4* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма. Вода питьевая | 10.12/08.032, 10.11/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.13.5* ТР | Напитки | 11.07/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.13.5* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма. Вода питьевая | 10.12/08.156, 10.11/08.156 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.13.6* ТР | Напитки | 11.05/08.161 | Кофеин |  | ГОСТ 30059-93 п. 3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.13.7* ТР |  |  | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) (массовая концентрация) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |  |
| 4.14.1* ТР | Другие продукты | 10.85/08.032, 10.62/08.032, 10.61/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий, медь, никель, цинк (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.14.1* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 10.83/08.158, 10.20/08.158, 10.62/08.158, 01.26/08.158, 01.23/08.158, 01.22/08.158, 01.21/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 03.00/08.158, 10.84/08.158, 01.45/08.158, 01.49/08.158, 11.02/08.158, 10.92/08.158, 10.91/08.158, 10.89/08.158, 10.82/08.158, 10.81/08.158, 10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 10.61/08.158, 10.51/08.158, 10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.39/08.158, 10.32/08.158, 10.31/08.158, 10.13/08.158, 10.12/08.158, 10.11/08.158, 01.47/08.158, 01.41/08.158, 01.13/08.158, 01.12/08.158, 01.11/08.158 | Массовая концентрация остаточных количеств хлорорганических пестицидов: - альфа, бета, гамма ГХЦГ - 4,4 '-ДДД, 4,4 '- ДДЭ, 4,4 '- ДДТ - альдрина - гептахлора - гексахлорбензола |  | ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ 23452-2015 п.9; ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000); ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 п.4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.14.2* ТР | Другие продукты | 10.85/08.156, 10.62/08.156, 10.61/08.156, 10.89/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.14.2* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 10.92/08.158, 10.91/08.158, 10.89/08.158, 10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 10.61/08.158, 01.11/08.158 | Массовая концентрация 2,4-Д кислоты, её солей, эфиров |  | ГОСТ 34050-2017 п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.14.3* ТР | Другие продукты | 10.85/08.032, 10.62/08.032, 10.61/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.14.4* ТР |  | 10.85/08.158, 10.62/08.158, 10.61/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п. 4 |  |  |  |  |  |
| 4.14.5* ТР |  | 10.85/03.152, 10.85/08.161, 10.62/03.152, 10.62/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Микотоксины: Афлатоксин В1 (массовая концентрация) Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |  |  |  |  |
| 4.14.6* ТР |  | 10.89/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксина М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3 |  |  |  |  |  |
| 4.14.7* ТР |  | 10.85/03.152, 10.62/03.152, 10.61/03.152, 10.89/03.152 | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |  |  |  |  |  |
| 4.14.8* ТР |  |  | Зеараленон (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2478-2006 |  |  |  |  |  |
| 4.14.9* ТР |  | 10.62/11.116, 10.61/11.116 | Вредные примеси: Загрязнённость и заражённость вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77 п.3; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  |  |  |  |  |
| 4.15.1* ТР | Пищевая продукция | 01.41/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152 | Тетрациклиновая группа (концентрация) |  | МВИ.МН 3951-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.15.1* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 10.83/03.152, 10.83/08.161, 01.25/03.152, 01.25/08.161, 01.45/03.152, 01.45/08.161, 10.92/03.152, 10.92/08.161, 10.91/03.152, 10.91/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161, 10.82/03.152, 10.82/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.161, 01.41/03.152, 01.41/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.161, 01.11/03.152, 01.11/08.161 | Массовая концентрация афлатоксина В1 и М1 Массовая концентрация афлатоксинов В1 и М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 2786-2013; МВИ.МН 5231-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.15.2* ТР | Пищевая продукция | 01.41/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.15.2* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 01.26/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 10.39/08.161, 10.32/08.161, 01.13/08.161 | Массовая концентрация патулина |  | ГОСТ 28038-2013 п.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.15.3* ТР | Пищевая продукция | 01.41/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152 | Бацитрацин (концентрация) |  | МВИ.МН 4652-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.15.3* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 10.92/03.152, 10.91/03.152, 10.73/03.152, 10.72/03.152, 10.71/03.152, 10.61/03.152, 01.11/03.152 | Массовая концентрация дезоксиниваленола |  | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.15.4* ТР | Пищевая продукция | 01.41/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152 | Пенициллин (бензилпеницилин) |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 5336-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.15.4* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 10.92/03.152, 10.91/03.152, 10.73/03.152, 10.72/03.152, 10.71/03.152, 10.61/03.152, 01.11/03.152 | Массовая концентрация Т-2 токсина |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.15.5* ТР | Пищевая продукция | 01.41/03.152, 10.11/03.152, 10.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 10.42/03.152 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.15.5* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 10.92/03.152, 10.91/03.152, 10.73/03.152, 10.72/03.152, 10.71/03.152, 10.61/03.152, 01.11/03.152 | Массовая концентрация зеараленона |  | МВИ.МН 2478-2006 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.15.6* |  |  | Массовая концентрация охратоксина А |  | МВИ.МН 2480-2006 |  |  |  |  |  |
| 4.15.7* |  | 10.92/03.152, 10.91/03.152, 01.11/03.152 | Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 |  | МВИ.МН 2559-2006 |  |  |  |  |  |
| 4.15.8* |  |  | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |  |  |  |  |  |
| 4.16.1* ТР | Зерно, в т.ч.: - злаковые культу¬ры (пшеница, рожь,тритикале овес, ячмень, просо, гречиха, рис,кукуруза, сорго) -зернобобовые культуры (горох,фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) -масличные культуры (подсолнеч¬ ник, лен, рапс, горчица, кунжут, ара¬ хис) | 01.11/11.116, 01.12/11.116 | Органолептические показатели: Внешний вид, цвет запах |  | ГОСТ 10967-2019 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 4.16.1* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 01.45/03.152, 01.49/03.152, 10.89/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.11/03.152, 01.47/03.152, 01.41/03.152 | Концентрация остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.16.2* ТР | Зерно, в т.ч.: - злаковые культу¬ры (пшеница, рожь,тритикале овес, ячмень, просо, гречиха, рис,кукуруза, сорго) -зернобобовые культуры (горох,фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) -масличные культуры (подсолнеч¬ ник, лен, рапс, горчица, кунжут, ара¬ хис) | 01.11/08.052, 01.12/08.052 | Физико-химические показатели: Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 4.16.2* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 01.45/03.152, 01.49/03.152, 10.89/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.11/03.152, 01.47/03.152, 01.41/03.152 | Концентрация остаточного количеств стрептомицина |  | МВИ.МН 2642-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.16.3* ТР | Зерно, в т.ч.: - злаковые культу¬ры (пшеница, рожь,тритикале овес, ячмень, просо, гречиха, рис,кукуруза, сорго) -зернобобовые культуры (горох,фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) -масличные культуры (подсолнеч¬ ник, лен, рапс, горчица, кунжут, ара¬ хис) | 01.11/11.116, 01.12/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 4.16.3* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 01.45/03.152, 01.49/03.152, 10.89/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.11/03.152, 01.47/03.152, 01.41/03.152 | Концентрация остаточного количества левомицетина (хлорамфеникола) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.16.4* ТР | Зерно, в т.ч.: - злаковые культу¬ры (пшеница, рожь,тритикале овес, ячмень, просо, гречиха, рис,кукуруза, сорго) -зернобобовые культуры (горох,фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) -масличные культуры (подсолнеч¬ ник, лен, рапс, горчица, кунжут, ара¬ хис) | 01.11/08.156, 01.12/08.156 | Нитраты (массовая доля) |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 4.16.4* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 01.45/03.152, 01.49/03.152, 10.89/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.11/03.152, 01.47/03.152, 01.41/03.152 | Концентрация остаточного количества пенициллина |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 5336-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.16.5* ТР | Зерно, в т.ч.: - злаковые культу¬ры (пшеница, рожь,тритикале овес, ячмень, просо, гречиха, рис,кукуруза, сорго) -зернобобовые культуры (горох,фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) -масличные культуры (подсолнеч¬ ник, лен, рапс, горчица, кунжут, ара¬ хис) | 01.11/08.156, 01.12/08.156 | Нитриты (массовая доля) |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 4.16.5* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 01.45/03.152, 01.49/03.152, 10.89/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.11/03.152, 01.47/03.152, 01.41/03.152 | Концентрация остаточного количества бацитрацина |  | МВИ.МН 4652-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.16.6* ТР | Зерно, в т.ч.: - злаковые культу¬ры (пшеница, рожь,тритикале овес, ячмень, просо, гречиха, рис,кукуруза, сорго) -зернобобовые культуры (горох,фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) -масличные культуры (подсолнеч¬ ник, лен, рапс, горчица, кунжут, ара¬ хис) | 01.11/08.032, 01.12/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 4.16.7* ТР |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |  |
| 4.16.8* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.161 | Микотоксины: Афлатоксин В1 (массовая концентрация) Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |  |  |  |  |
| 4.16.9* ТР |  | 01.11/03.152, 01.12/03.152 | Зеараленон (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2478-2006 |  |  |  |  |  |
| 4.16.10* ТР |  |  | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |  |  |  |  |  |
| 4.16.11* ТР |  |  | Т-2 токсин (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |  |  |  |
| 4.16.12* ТР |  |  | Охратоксин А (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2480-2006 |  |  |  |  |  |
| 4.16.13* ТР |  |  | Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 |  | МВИ.МН 2559-2006 |  |  |  |  |  |
| 4.16.14* ТР |  |  | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |  |  |  |  |  |
| 4.16.16* ТР |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |  |
| 4.16.17* ТР |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158 | Пестициды: Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры) -ДДТ и его метаболиты -Гексахлорбензол |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 п.4 |  |  |  |  |  |
| 4.16.18* ТР |  |  | Массовая концентрация 2,4-Д кислоты, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 п.8 |  |  |  |  |  |
| 4.16.19* ТР |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 4.16.20* ТР |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052 | Содержание вредных примесей: - спорынья и головня - горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис ланцетный - вязель разноцветный - гелиотроп опушенноплодный - триходесма седая - головневые (мараные, синегузочные) зерна - куколь - испорченные зерна - плевел опьяняющий - семена клещевины - пожелтевшие зерна - семена пораженные нематодой - наличие зерен с ярко желто-зеленой флуоресценцией |  | ГОСТ 30483-97 пп.3.1, 3.2, 3.4 |  |  |  |  |  |
| 4.16.21* ТР |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116 | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями (загрязненность вредителями хлебных запасов) |  | ГОСТ 34165-2017 |  |  |  |  |  |
| 4.17.1* ТР | Масла расти-тельные - все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.164 | Массовая доля нежировых примесей |  | ГОСТ 5481-2014 п. 5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.17.1* | Продукты пищевые | 10.41/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 01.11/08.159 | Массовая концентрация бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.17.2* ТР | Масла расти-тельные - все виды, фракции масел растительных | 10.41/29.040 | Объемная доля отстоя |  | ГОСТ 5481-2014 п. 6 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.17.2* | Молоко, мясо | 10.12/03.152, 10.11/03.152, 01.41/03.152 | Массовая концентрация нитрофуранов |  | МВИ.МН 4275-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.17.3* ТР | Масла расти-тельные - все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.052 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 п. 2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.17.3* | Алкогольные и безалкогольные напитки | 11.07/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.01/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей: Е110 Солнечный закат, Е102 Тартразин, Е123 Амарант, Е124 Понсо 4R, Е122 Азарубин, Е127 Эритрозин, Е129 Красный очаровательный |  | ГОСТ 33406-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.17.4* ТР | Масла расти-тельные - все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.164 | Содержание неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.17.4* | Пищевые продукты | 10.39/08.159, 11.07/08.159, 11.05/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159, 11.01/08.159, 10.89/08.159, 10.84/08.159, 10.83/08.159, 10.82/08.159, 10.73/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.61/08.159, 10.42/08.159, 10.41/08.159, 10.32/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты, сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.17.5* ТР | Масла расти-тельные - все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.052 | Влага (массовая доля) и летучие вещества |  | ГОСТ 11812-66 п. 1 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.17.5* | Пищевая продукция. | 01.13/08.159, 01.47/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей: Е110 Солнечный закат, Е102 Тартразин, Е123 Амарант, Е124 Понсо 4R, Е122 Азарубин, Е127 Эритрозин, Е129 Красный очаровательный, Е 104 Желтый хинолиновый, Е 121 Цитрусовый красный, Е128Красный 2 G, Е131 Синий патентованный V, Е132 Индигокармин, Е133 Блестящий синий FCF, Е142 Зеленый S, Е143 Зеленый прочный FCF, Е151 Бриллиантовый черный PN, Е155 Коричневый НТ |  | СТБ 2547-2019 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.17.6* ТР | Масла расти-тельные - все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.17.7* ТР |  | 10.41/08.149 | Показатели окислительной порчи: Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7.1 |  |  |  |  |  |
| 4.17.8* ТР |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 |  |  |  |  |  |
| 4.17.9* ТР |  | 10.41/08.158 | Содержание эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |  |  |  |  |  |
| 4.17.10* ТР |  |  | Жирно – кислотный состав |  | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 30623-2018 |  |  |  |  |  |
| 4.18.1* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров: маргарины, жиры специального назначения, в том числе кулинарные, кондитерские, хлебопекарные | 10.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус |  | ГОСТ 976-81 п. 2.2; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.18.1* | Вода питьевая, минеральная, в т. ч. расфасованная в ёмкости | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Объёмная активность радионуклидов цезия-137, стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.18.2* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров: маргарины, жиры специального назначения, в том числе кулинарные, кондитерские, хлебопекарные | 10.42/08.052 | Физико - химические показатели: Жир (массовая доля) |  | ГОСТ 976-81 п. 2.9 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.18.2* | Вода питьевая, минеральная, в т. ч. расфасованная в ёмкости | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Суммарная удельная альфа- и бета- радиоактивность |  | МВИ.МН 2078-2004; СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.18.3* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров: маргарины, жиры специального назначения, в том числе кулинарные, кондитерские, хлебопекарные | 10.42/08.052 | Влага (массовая доля) и летучие вещества |  | ГОСТ 976-81 п. 2.4, п. 2.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.18.4* ТР |  |  | Стойкость выделевшегося жира |  | ГОСТ 976-81 п. 2.19 |  |  |  |  |  |
| 4.18.5* ТР |  | 10.42/08.149 | Поваренная соль (массовая доля) |  | ГОСТ 976-81 п. 2.18 |  |  |  |  |  |
| 4.18.6* ТР |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 976-81 п.2.8 |  |  |  |  |  |
| 4.18.7* ТР |  |  | Показатели окислительной порчи: Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7.1 |  |  |  |  |  |
| 4.18.8* ТР |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 |  |  |  |  |  |
| 4.19.1* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус |  | ГОСТ 31762-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.19.1* | Пищевая продукция. Сельскохозяйственное сырьё и корма, комбикорма | 11.03/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125, 11.02/04.125, 11.01/04.125, 10.92/04.125, 10.91/04.125, 10.89/04.125, 10.84/04.125, 10.83/04.125, 10.82/04.125, 10.81/04.125, 10.73/04.125, 10.41/04.125, 10.39/04.125, 10.32/04.125, 10.31/04.125, 10.20/04.125, 10.13/04.125, 10.12/04.125, 10.11/04.125, 03.00/04.125, 01.41/04.125, 01.11/04.125, 10.72/04.125, 10.71/04.125, 10.62/04.125, 10.61/04.125, 10.52/04.125, 10.51/04.125, 10.42/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.47/04.125, 01.70/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклидов цезия-137, стронция-90 |  | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.19.2* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.19.3* ТР |  | 10.42/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.13 |  |  |  |  |  |
| 4.19.4* ТР |  |  | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.15 |  |  |  |  |  |
| 4.19.5* ТР |  | 10.42/08.052 | Жир (массовая доля) |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.6 |  |  |  |  |  |
| 4.19.6* ТР | Пищевая масло-жировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.19.7* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 4.19.8* ТР |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |
| 4.19.9* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.19.10* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |  |
| 4.19.11* ТР |  |  | Наличие бактерий вида Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |  |
| 4.19.12* ТР |  | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3 |  |  |  |  |  |
| 4.19.13* ТР |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |  |
| 4.19.14* ТР |  | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Токсичные элементы: Отбор образцов |  | СТБ 1036-97 п.7.15, п.7.20, п.7.24 |  |  |  |  | ТР ТС 024/2011 |
| 4.19.15* ТР |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Свинец, кадмий, медь, никель |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.19.16* ТР |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |  |
| 4.19.17* ТР |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 4.19.18* ТР |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |  |  |  |  |
| 4.19.19* ТР |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Жирно – кислотный состав |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |  |  |  |  |  |
| 4.19.20* ТР |  |  | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п. 4 |  |  |  |  |  |
| 4.19.21* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии вида Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |  |  |
| 4.19.22* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |  |
| 4.20.1** ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 023/2011 |
| 4.20.1* | Продукция лесного хозяйства: лесоматериалы и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.30/04.125, 02.20/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.23/04.125, 16.29/04.125, 16.22/04.125, 16.24/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.20.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, прозрачность. |  | ГОСТ 8756.1-79 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 023/2011 |
| 4.20.3* ТР |  | 10.32/29.040 | Масса нетто (объём) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20.4* ТР |  | 10.32/08.052 | Физико-химические показатели: Минимальное содержание растворимых сухих веществ (Массовая доля сухих веществ или влаги) |  | ГОСТ 29031-91; ГОСТ 33977-2016 п.5; ГОСТ ISO 2173-2013 |  |  |  |  |  |
| 4.20.5* ТР |  | 10.32/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 34127-2017 |  |  |  |  |  |
| 4.20.6* ТР |  |  | Хлориды (Массовая доля) |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |  |  |  |  |  |
| 4.20.7* ТР |  | 10.32/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |  |  |  |  |
| 4.20.8* ТР |  | 10.32/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |  |  |  |
| 4.20.9* ТР |  |  | Массовая доля растительных примесей |  | ГОСТ 26323-2014 п. 4, п. 5, п. 6 |  |  |  |  |  |
| 4.20.10* ТР |  | 10.32/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |  |  |  |
| 4.20.11* ТР |  | 10.32/08.052 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 п. 6 |  |  |  |  |  |
| 4.20.12* ТР |  |  | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 |  |  |  |  |  |
| 4.20.13* ТР |  | 10.32/08.149 | Сахар (массовая доля) |  | ГОСТ 8756.13-87 п. 2 |  |  |  |  |  |
| 4.20.14* ТР |  | 10.32/08.052 | Примеси растительного происхождения (Массовая доля) |  | ГОСТ 26323-2014 |  |  |  |  |  |
| 4.20.15* ТР |  | 10.32/08.156 | Нитраты (массовая концентрация) |  | ГОСТ 29270-95 п. 4 |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 4.20.16* ТР |  | 10.32/08.159 | Сорбиновая кислота (Массовая доля) |  | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |  |  |  |
| 4.20.17* ТР |  |  | Бензойная кислота (Массовая доля) |  |  |  |  |  |  | ТР ТС 023/2011 |
| 4.20.18* ТР |  | 10.32/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 4.20.19* ТР |  | 10.32/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |  |
| 4.20.20* ТР |  | 10.32/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 4.20.21* ТР |  | 10.32/08.156 | Олово (массовая доля) |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |  |
| 4.20.22* ТР |  | 10.32/08.032 | Железо (массовая доля) |  | ГОСТ 30178-96 |  |  |  |  |  |
| 4.20.23* ТР |  | 10.32/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 п.5; СТ РК 2011-2010 п. 4 |  |  |  |  |  |
| 4.20.24* ТР |  | 10.32/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 5 |  |  |  |  |  |
| 4.20.25* ТР | Соковая продук-ция из фруктов с: рН 4,2 и выше, а также рН 3,8 и выше для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш; рН ниже 4,2, а также рН ниже 3,8 для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш. Соковая продукция из овощей, томатное пюре с содержанием сухих в-в 12% ; томатная паста. Прочие: рН 4,2 и выше; рН 3,7-4,2; рН ниже 3,7 Соковая продук-ция из фруктов с: рН 4,2 и выше, а также рН 3,8 и выше для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш; рН ниже 4,2, а также рН ниже 3,8 для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш. Соковая продукция из овощей, томатное пюре с содержанием сухих в-в 12% ; томатная паста. Прочие: рН 4,2 и выше; рН 3,7-4,2; рН ниже 3,7 | 10.32/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 4.20.26* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 4.20.27* ТР |  |  | Промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные и термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.20.28* ТР |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.20.29* ТР |  |  | Неспорообразующие м/о, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.20.30* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.20.31* ТР |  |  | Наличие плесеней по Говарду |  | ГОСТ 10444.14-91 |  |  |  |  |  |
| 4.20.32* ТР | Свежеотжатые соки | 10.32/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 4.20.33* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 4.20.34* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |  |
| 4.20.35* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |  |
| 4.20.36* ТР | Соки из фруктов, соки из овощей, фруктовые и (или), овощные нектары, морсы и фрукто- вые и(или) овощ-ные сокосодержа-щие напитки, кон-сервированные и газированные с использованием углекислотыс pH 3,8 и ниже. Концентрированные соки из фрук-тов, концентриро-ванные морсы, ко-нцентрированные фруктовые пюре, консервированные Концентрированные соки из овощей, концентрированные овощные пюре (за исключением томатных соков и пюре), консерви-рованные. Концентрированные соки из фрук-тов, концентриро-ванные соки из овощей, концент-рированные морсы и концентрирова-нные фруктовые и (или) овощные пю-ре, в т.ч. быстроза-мороженные. Концентрированный томатный сок, томатное пюре (с содержанием сухих в-в более чем 12%), томатная паста | 10.32/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 4.20.37* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 4.20.38* ТР |  |  | Наличие плесеней по Говарду |  | ГОСТ 10444.14-91 |  |  |  |  |  |
| 4.20.39* ТР |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |
| 4.20.40* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20.41* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |  |  |  |
| 4.20.42* ТР |  |  | Bacillus cereus. |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |  |
| 4.20.43* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.20.44* ТР |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86 п. 5.4; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.20.45* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей: Пастеризованная соковая продукция из фруктов. | 10.32/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 4.20.46* ТР |  |  | Bacillus cereus. |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.20.47* ТР |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |
| 4.20.48* ТР |  |  | Плесневые грибы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21.1** ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 4.21.1** | Экспортируемая продукция лесного хозяйства: - грибы свежие, грибы мороженные, грибы сушенные, грибы консервированные; - клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium; - плоды растений вида Vaccinium мороженные, плоды растений вида Vaccinium сушенные | 02.30/42.000 | Отбор образцов |  | Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны европейского союза |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.21.2* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 4.21.2* | Экспортируемая продукция лесного хозяйства: - грибы свежие, грибы мороженные, грибы сушенные, грибы консервированные; - клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium; - плоды растений вида Vaccinium мороженные, плоды растений вида Vaccinium сушенные | 02.30/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.21.3* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 4.21.4* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |  |  |  |
| 4.21.5* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |  |
| 4.21.6* ТР |  |  | Бактерии вида Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |  |
| 4.21.7* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |  |
| 4.21.8* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 4.21.9* ТР |  |  | Бактерии вида Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |  |  |
| 4.21.10* ТР |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |
| 4.21.11* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21.12* ТР |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |  |
| 4.21.13* ТР |  | 10.11/08.161, 10.13/08.161, 10.41/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) (массовая концентрация) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |  |
| 4.21.14* ТР |  | 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032 | Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 4.21.15* ТР |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |  |
| 4.21.16* ТР |  | 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 4.21.17* ТР |  | 10.11/08.156 | Олово (массовая доля) |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |  |
| 4.21.18* ТР |  | 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.41/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 п. 4 |  |  |  |  |  |
| 4.21.19* ТР |  | 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152 | Бацитрацин (концентрация) |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |  |
| 4.21.20* ТР |  |  | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |  |  |  |
| 4.21.21* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа (концентрация) |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |  |
| 4.21.22* ТР |  | 10.11/03.152, 10.13/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 |  |  |  |  |  |
| 4.21.23* ТР |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Bacillus cereus. |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |  |
| 4.22.1* ТР | Стерилизованные консервы | 10.11/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно –анаэробные микроорганизмы групп B. Cereus и (или) В. Polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 4.22.1* | Лекарственное техническое сырьё | 21.20/04.125, 21.10/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.22.2* ТР | Стерилизованные консервы | 10.11/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 4.22.3* ТР |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86 п. 5.4; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.22.4* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч . молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.22.5* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.23.1* ТР | Пастеризованные консервы | 10.11/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 034/2013 |
| 4.23.1* | Материалы и изделия строительные, сантехнические изделия (фарфоровые, керамические). Отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырьё для их производства | 23.69/04.125, 23.64/04.125, 23.63/04.125, 23.61/04.125, 23.52/04.125, 23.51/04.125, 23.49/04.125, 08.11/04.125, 08.12/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.41/04.125, 23.42/04.125, 23.62/04.125, 23.98/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232; радия-226; калия-40) |  | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4498-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.23.2* ТР | Пастеризованные консервы | 10.11/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 034/2013 |
| 4.23.3* ТР |  |  | B. Cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.23.4* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.23.5* ТР |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительyые стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |  |
| 4.24.1* ТР | Сырое молоко – сырьё, обезжиренное молоко – сырьё, сливки - сырьё, молочная продукция. | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет. |  | ГОСТ 17626-81 п.4.1; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 33630-2015; ГОСТ 33632-2015; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ Р 53159-2008 (ИСО 4120:2004); СТБ 1373-2016 п. 6.3; СТБ 1552-2017 п.7.3;п.7.4; СТБ 1598-2006 п.6.3;п.6.4; СТБ 1746-2017 п.7.2;п.7.3; СТБ 1858-2022 п.7.2; СТБ 1887-2016 п.7.2; СТБ 1890-2017 п. 7.2; СТБ 2190-2017 п.7.2;п.7.3; СТБ 2206-2017 п.7.2-.7.3; СТБ 2283-2016 п.7.2-7.3; СТБ 315-2017 п.7.2;п.7.3; СТБ 736-2017 п.7.2;п.7.3; СТБ 970-2017 п.7.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 033/2013 |
| 4.24.1** | Воздух жилых и общественных зданий и сооружений, территория земельных участков | 100.11/42.000 | Отбор проб |  | МВИ.МН 1111-99; ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.24.2* ТР | Сырое молоко – сырьё, обезжиренное молоко – сырьё, сливки - сырьё, молочная продукция. | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Жир |  | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-90 п.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 033/2013 |
| 4.24.2* | Воздух жилых и общественных зданий и сооружений, территория земельных участков | 100.11/04.125 | Эквивалентная равновесная объёмная активность радионуклида радона-222 |  | МВИ.МН 1111-99; МУК РБ № 11-8-6-2002 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.24.3* ТР | Сырое молоко – сырьё, обезжиренное молоко – сырьё, сливки - сырьё, молочная продукция. | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 3624-92 п.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 033/2013 |
| 4.24.4* ТР |  |  | Белок |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 |  |  |  |  |  |
| 4.24.5* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 3626-73 п. 2, п.6а, п.9 |  |  |  |  |  |
| 4.24.6* ТР |  | 10.51/08.149 | Поваренная соль/соль |  | ГОСТ 3627-81 п. 2, п.4-5 |  |  |  |  |  |
| 4.24.7* ТР |  |  | Сахароза |  | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30305.2-95 |  |  |  |  |  |
| 4.24.8* ТР |  | 10.51/08.158 | Жирно – кислотный состав |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |  |  |  |  |  |
| 4.24.9** ТР |  | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 4.24.10* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |  |  |  |
| 4.24.11* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |  |  |  |  |  |
| 4.24.12* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1, п.8.5.3; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |  |  |  |
| 4.24.13* ТР |  |  | Бактерии вида Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |  |  |  |  |
| 4.24.14* ТР |  |  | Плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |  |  |  |  |  |
| 4.24.15* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.24.16* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |  |
| 4.24.17* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 4.24.18* ТР |  |  | Бактерии вида Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |  |  |
| 4.24.19* ТР |  | 01.41/08.032, 10.51/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |  |
| 4.24.20* ТР |  | 01.41/08.156, 10.51/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |  |
| 4.24.21* ТР |  | 01.41/08.032, 10.51/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 4.24.22* ТР |  | 10.51/08.156 | Олово (массовая доля) |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |  |
| 4.24.23* ТР |  | 10.51/08.032 | Железо (массовая доля) |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |  |  |  |
| 4.24.24* ТР |  | 10.51/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |  |
| 4.24.25* ТР |  | 01.41/08.158, 10.51/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 п.9; СТ РК 2011-2010 п. 4 |  |  |  |  |  |
| 4.24.26* ТР |  | 01.41/08.161, 10.51/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксина М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3; МВИ.МН 2786-2013 |  |  |  |  |  |
| 4.24.27* ТР |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Тетрациклиновая группа (концентрация) |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |  |
| 4.24.28* ТР |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |  |  |  |
| 4.24.29* ТР |  |  | Пенициллин (бензилпеницилин) |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |  |  |  |
| 4.24.30* ТР |  |  | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009 |  |  |  |  |  |
| 4.24.31* ТР |  | 01.41/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.24.32* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 п.8.8; ГОСТ 9225-84 п.4.8 |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 4.24.33* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |  |
| 4.24.34* ТР |  |  | Дрожжи, плесени в сумме |  | ГОСТ 33566-2015 |  |  |  |  |  |
| 4.25.1* ТР | Пищевая продукция | 01.41/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.42/04.125, 01.11/04.125, 01.12/04.125, 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.89/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125 | Отбор проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137 |  | ГОСТ 32164-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 |
| 4.25.1** | Окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | МВИ.ГМ.1906-2020 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.25.2* ТР | Пищевая продукция | 01.41/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 10.42/04.125, 01.11/04.125, 01.12/04.125, 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.89/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125, 11.04/04.125, 10.85/04.125, 01.24/04.125, 01.13/04.125, 01.23/04.125, 01.22/04.125, 01.21/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125 | Цезий Cs – 137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 |
| 4.25.3* ТР |  |  | Стронций Sr –90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 4.26.1* ТР | Зерно (пищевое и фуражное) | 01.11/04.125, 01.12/04.125 | Цезий Cs – 137 Стронций Sr –90 |  | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 015/2011 |
| 4.26.1* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма. | 10.91/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086, 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.82/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.51/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.20/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086, 03.00/01.086, 01.41/01.086, 01.25/01.086, 01.47/01.086, 01.13/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086, 01.11/01.086, 01.12/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.26/01.086, 10.31/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.26.2* |  |  | Наличие бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 8.5.1; 8.5.3; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |  |  |  |
| 4.26.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.8.1-8.5.3; ГОСТ 7702.2.3-93 |  |  |  |  |  |
| 4.26.4* |  |  | Наличие бактерий вида Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |  |  |  |  |  |
| 4.26.5* |  |  | Наличие дрожжей, плесневых грибов |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |  |  |  |
| 4.26.6* |  |  | Наличие бактерий рода B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |  |
| 4.26.7* |  |  | Наличие бактерий вида Escherichia coli (патогенные эшерихии) |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |  |
| 4.26.8* |  |  | Наличие сульфитредуцирующих клостридий в массе продукта |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |  |  |  |  |
| 4.26.9* |  |  | Наличие бактерий рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |  |  |  |
| 4.26.10* |  |  | Наличие бактерий вида Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |  |  |
| 4.26.11* |  |  | Наличие молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.26.12* |  | 10.51/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086, 10.31/01.086 | Промышленная стерильность: - количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; - количество мезофильных анаэробных микроорганизмов; - количество термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; - количество термофильных анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 п.8.8; ГОСТ 9225-84 п.4.8 |  |  |  |  |  |
| 4.26.13* | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы группы «А» и «Б» | 10.51/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086, 10.39/01.086, 10.31/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В. Cereus и B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.26.14* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные м/о группы В. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.26.15* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.26.16* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т. ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.26.17* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.26.18* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. Botulinum и (или) C. perfringens) |  | ГОСТ 10444.7-86 п.5.4; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.26.19* | Полные консервы группы «В» | 10.12/01.086, 10.11/01.086, 10.51/01.086, 10.39/01.086, 10.31/01.086 | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.26.20* |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные м/о |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26.21* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26.22* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26.23* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. Botulinum и (или) C. perfringens) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26.24* | Полные консервы группы "Г" | 10.51/01.086, 10.39/01.086, 10.31/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.26.25* | Полуконсервы группы «Д» | 10.11/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.12/01.086, 10.31/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.26.26* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 4.26.27* |  |  | B. Cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |  |
| 4.26.28* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |  |
| 4.26.29* |  |  | S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |  |
| 4.27.1* ТР | Пищевая продукция | 10.41/08.159, 10.51/08.159, 01.47/08.159, 10.42/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 10.85/08.159, 01.13/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей: Е110 Солнечный закат, Е102 Тартразин, Е123 Амарант, Е124 Понсо 4R, Е122 Азарубин, Е127 Эритрозин, Е129 Красный очаровательный, Е 104 Желтый хинолиновый, Е 121 Цитрусовый красный, Е128Красный 2 G, Е131 Синий патентованный V, Е132 Индигокармин, Е133 Блестящий синий FCF, Е142 Зеленый S, Е143 Зеленый прочный FCF, Е151 Бриллиантовый черный PN, Е155 Коричневый НТ |  | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 029/2012 |
| 4.27.1** | Бетонные работы | 23.61/29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса) |  | ГОСТ 22690-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |  |
| 4.27.2* ТР | Пищевая продукция | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | Бензойная кислота или её соли |  | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п. 5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 029/2012 |
| 4.27.3* ТР |  |  | Сорбиновая кислота или её соли |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.27.4* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Содержани нитрита |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 п.8; ГОСТ 8558.2-2016 |  |  |  |  |  |
| 4.27.5* ТР |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Содержание нитрата |  | ГОСТ 29270-95 п.4 |  |  |  |  |  |
| 4.27.6* ТР |  | 11.02/29.040, 11.03/29.040 | Двуокись углерода |  | ГОСТ 23268.2-91; ГОСТ 6687.3-87 |  |  |  |  |  |
| 4.27.7* ТР |  | 10.13/08.052 | Общий фосфор |  | ГОСТ 9794-2015 п.7 |  |  |  |  |  |
| 4.27.8* ТР |  | 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Диоксид серы |  | ГОСТ 26811-2014 |  |  |  |  |  |
| 4.27.9* ТР |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  |  |  |
| 4.27.10* ТР |  |  | Медь, никель |  | ГОСТ 30178-96 |  |  |  |  |  |
| 4.28.1* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.85/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.1* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.8.1-А.8.13) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 018/2011 |
| 4.28.2* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.85/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.2* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к тормозным системам |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.5.1; А.5.1.1.2; А.5.2; А.5.3; А.5.4; А.5.5.1№ А.5.3; А.5.4; А.5.5.1; А.5.7) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 018/2011 |
| 4.28.3* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.85/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.3* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к средствам обеспечения обзорности |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.А.11.1) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 018/2011 |
| 4.28.4* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.85/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.4* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к спидометрам |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.12.1, А.12.2); ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.12.1 – А.12.3) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 018/2011 |
| 4.28.5* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.5* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования пожарной безопасности |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.20.1 – А.20.8) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 018/2011 |
| 4.28.6* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.6* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000, 30.91/99.015 | Скорость движения |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п. А.12.3) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 018/2011 |
| 4.28.7* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.85/01.086 | Бактерии вида Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.8* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |  |
| 4.28.9* ТР |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |
| 4.28.10* ТР |  |  | Плесени и дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.28.11* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.28.12* ТР | Стерилизованные консервы из мяса птицы и мясорастительные, (в том числе паштетные, фаршевые) | 10.12/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.13* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86 п. 5.4; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.28.14* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.28.15* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч . молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.28.16* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.28.17* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно –анаэробные микроорганизмы групп B. Cereus и (или) В. Polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |  |
| 4.28.18* ТР | Пастеризованные консервы из мяса птицы | 10.12/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.19* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |  |
| 4.28.20* ТР |  |  | B. Cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |  |
| 4.28.21* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |  |
| 4.28.22* ТР |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительyые стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |  |
| 4.28.23* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |  |
| 4.28.24* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032 | Токсичные элементы: - свинец - кадмий - железо - медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.25* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |  |
| 4.28.26* ТР |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |  |
| 4.28.27* ТР |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.41/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 п. 4 |  |  |  |  |  |
| 4.28.28* ТР |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |  |
| 4.28.29* ТР |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152 | Бацитрацин (концентрация) |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |  |
| 4.28.30* ТР |  |  | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |  |  |  |
| 4.28.31* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа (концентрация) |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |  |
| 4.28.32* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125 | Цезий Cs – 137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |  |
| 5.1* ТР | Составные части железнодорожного подвижного состава (далее - ЖПС): - преобразователи электромашинные для ЖПС; - привод магниторельсового тормоза;- противоюзное устройство ЖПС; - реакторы и реакторное оборудование для электровозов (далее - ЭВ) и электропоездов (далее - ЭП);- реле электромагнитные и электронные; - тяговые электродвигатели для ЭВ и ЭП; - устройство автоматического регулирования тормозной силы в зависимости от загрузки (авторежим); - электродвигатели и генераторы главного привода и тягового оборудования для тепловозов; - электрокалориферы для систем отопления пассажирских вагонов и ЭП; - электронагреватели высоковольтные для систем жидкостного отопления пассажирских вагонов;- электрооборудование для тепловозов, дизель-поездов, рельсовых автобусов и автомотрис; - электрооборудование низковольтное для ЖПС; - электрооборудование пассажирских вагонов, ЭП; - электропечи для систем отопления пассажирских вагонов и ЭП; - элементы систем освещения пассажирских вагонов | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС). Помехоэмиссия, помехоустойчивость |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) п. 6 кроме п. 5 таблиц 1,2,3; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 001/2011 |
| 7.1* ТР | Автоматизированные рабочие места работников подразделений железнодорожного транспорта, связанных с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью. Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью. Программное обеспечение центров ситуационного управления. Программные средства для автоматизированных систем оперативного управления движением поездов. Головки светофорные светодиодные для железнодорожных переездов. Стрелочные электромеханические приводы | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) аппаратуры электросвязи систем и оборудования железнодорожного транспорта |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 33436.4-2-2015 р.5; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 003/2011 |
| 8.1* ТР | Аппараты электрические низковольтные | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115 | Требования безопасности |  | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 2933-93 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 9.1** ТР | 9.1 Изделия электротехнические | 27.90/30.000, 27.90/32.115, 27.90/39.000, 27.90/40.000 | Требования безопасности |  | ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 16962.2-90; ГОСТ 20.57.406-81 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 10.1** ТР | Оборудование информационных технологий | 26.20/25.108, 26.20/26.095, 26.20/26.141, 26.20/29.061, 26.20/29.145, 26.20/32.115 | Требования безопасности к аудио-, видеоаппаратуре, оборудованию информационных технологий и техники связи |  | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ IEC 60950-1-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 11.1** ТР | Оборудование информационных технологий для установки на открытом воздухе | 26.20/25.108, 26.20/26.095, 26.20/26.141, 26.20/29.061, 26.20/29.145, 26.20/32.115 | Требования безопасности к аудио-, видеоаппаратуре, оборудованию информационных технологий и техники связи |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ IEC 60950-22-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 12.1** ТР | Провода и шнуры армированные | 27.32/25.098, 27.32/25.108, 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.061, 27.32/29.137, 27.32/32.115 | Требования безопасности к проводам и шнурам армированными Требования безопасности к проводам и шнурам армированным |  | ГОСТ 28244-96 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 13.1** ТР | Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения (с цоколями Е14 и Е27) | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999); СТБ IEC 60432-1-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 14.1** ТР | Лампы накаливания вольфрамовые галогенные для бытового и аналогичного общего освещения (с цоколями Е14 и Е27) | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60432-2-2011; СТБ IEC 60432-2-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 15.1** ТР | Сушилки барабанные бытовые | 27.51/25.039 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-11-2012; ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 16.1** ТР | Измельчители бытовых отходов | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 18.1** ТР | Кофемолки, кофе- и зернодробилки | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013; ГОСТ IEC 60335-2-14-2020¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 19.1** ТР | Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-37-2012; СТБ IEC 60335-2-37-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 23.1** ТР | Сушилки для одежды и перекладины для полотенец | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-43-2012; ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 35.1** ТР | Воздухоочистители | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 36.1** ТР | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) | 26.20/26.141, 27.12/26.141, 27.40/26.141, 27.51/26.141, 27.90/26.141, 29.31/26.141 | Требования безопасности: устойчивость технических изделий к проникновению твердых предметов и воды при эксплуатации |  | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013); ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 37.1** ТР | Молотки и перфораторы | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 38.1** ТР | Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 39.1** ТР | Электрические ножницы | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 40.1** ТР | Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84); ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 41.1** ТР | Машины скобозабивные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93); ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 42.1** ТР | Ручные фасонно-фрезерные и обрезные инструменты | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-17-2014; ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 43.1** ТР | Машины обвязочные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-18-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 44.1** ТР | Машины ламельные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-19-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 45.1** ТР | Машины для прочистки труб | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-21-2014; ГОСТ IEC 62841-2-21-2018 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 47.1** ТР | Машины электрические вращающиеся | 27.11/25.098, 27.11/26.141, 27.11/29.145, 27.11/32.115, 27.11/35.065, 27.11/35.067, 27.90/25.098, 27.90/26.141, 27.90/29.145, 27.90/32.115, 27.90/35.065, 27.90/35.067 | Требования безопасности (код IC) (код IM) (Маркировка выводов и направления вращения) |  | ГОСТ IEC 60034-8-2015; ГОСТ МЭК 60034-6-2007; ГОСТ МЭК 60034-7-2007; ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012; ГОСТ Р МЭК 60034-7-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 49.1** ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 28.11/25.098, 28.11/29.061, 28.11/29.113, 28.11/29.145, 28.11/32.115, 28.11/34.084, 28.11/39.000, 28.11/40.000, 28.13/25.098, 28.13/29.061, 28.13/29.113, 28.13/29.145, 28.13/32.115, 28.13/34.084, 28.13/39.000, 28.13/40.000, 28.23/25.098, 28.23/29.061, 28.23/29.113, 28.23/29.145, 28.23/32.115, 28.23/34.084, 28.23/39.000, 28.23/40.000, 28.25/25.098, 28.25/29.061, 28.25/29.113, 28.25/29.145, 28.25/32.115, 28.25/34.084, 28.25/39.000, 28.25/40.000, 28.29/25.098, 28.29/29.061, 28.29/29.113, 28.29/29.145, 28.29/32.115, 28.29/34.084, 28.29/39.000, 28.29/40.000, 28.41/25.098, 28.41/29.061, 28.41/29.113, 28.41/29.145, 28.41/32.115, 28.41/34.084, 28.41/39.000, 28.41/40.000, 28.49/25.098, 28.49/29.061, 28.49/29.113, 28.49/29.145, 28.49/32.115, 28.49/34.084, 28.49/39.000, 28.49/40.000, 28.93/25.098, 28.93/29.061, 28.93/29.113, 28.93/29.145, 28.93/32.115, 28.93/34.084, 28.93/39.000, 28.93/40.000, 28.94/25.098, 28.94/29.061, 28.94/29.113, 28.94/29.145, 28.94/32.115, 28.94/34.084, 28.94/39.000, 28.94/40.000, 28.95/25.098, 28.95/29.061, 28.95/29.113, 28.95/29.145, 28.95/32.115, 28.95/34.084, 28.95/39.000, 28.95/40.000, 28.96/25.098, 28.96/29.061, 28.96/29.113, 28.96/29.145, 28.96/32.115, 28.96/34.084, 28.96/39.000, 28.96/40.000, 28.99/25.098, 28.99/29.061, 28.99/29.113, 28.99/29.145, 28.99/32.115, 28.99/34.084, 28.99/39.000, 28.99/40.000, 29.31/25.098, 29.31/29.061, 29.31/29.113, 29.31/29.145, 29.31/32.115, 29.31/34.084, 29.31/39.000, 29.31/40.000 | Требования безопасности |  | ГОСТ МЭК 60204-1-2002; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 54.1** ТР | Стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки и аналогичные приборы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-6-2010; ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 61.1** ТР | Машины кухонные | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013; ГОСТ IEC 60335-2-14-2020¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 64.1** ТР | Приборы по уходу за кожей и волосами | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-23-2019; ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 70.1** ТР | Зарядные устройства батарей | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012; ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 76.1** ТР | Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010; ГОСТ IEC 60335-2-40-2016; ГОСТ IEC 60335-2-40-2020¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 79.1** ТР | Электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-49-2017; СТБ IEC 60335-2-49-2010 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 84.1** ТР | Машины посудомоечные для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-58-2021¹; ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 94.1** ТР | Вентиляторы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-80-2012; ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 95.1** ТР | Игровые автоматы и автоматы самообслуживания | 26.20/25.039, 26.20/25.098, 26.20/25.108, 26.20/26.046, 26.20/26.080, 26.20/26.095, 26.20/26.141, 26.20/29.040, 26.20/29.061, 26.20/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-82-2018; СТБ IEC 60335-2-82-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 97.1** ТР | Электрическое оборудование для оглушения скота | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-87-2015; ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 (кроме р.21, п. 22.115); ГОСТ IEC 60335-2-87-2019; ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 (кроме р.21, п. 22.115) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 101.1** ТР | Машинки для стрижки травы ножничного типа | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-94-2021¹; ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 107.1** ТР | Импульсные фотоосветители (с напряжением электропитания до 400 В и потребляемым током до 32 А) | 26.70/25.039, 26.70/25.098, 26.70/25.108, 26.70/26.046, 26.70/26.080, 26.70/26.095, 26.70/26.141, 26.70/29.040, 26.70/29.061, 26.70/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60491-2011; ГОСТ МЭК 491-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 108.1** ТР | Светильники стационарные общего назначения | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 109.1** ТР | Лампы люминесцентные двухцокольные | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 61195-2012 (п.п. 2.2 – 2.10); ГОСТ IEC 61195-2019 (п.п. 2.2-2.10); ГОСТ IEC 61195-2019 (п.п. 2.2 - 2.10); СТБ МЭК 61195-2001 (п.п. 2.2 – 2.10) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 110.1** ТР | Светильники переносные общего назначения | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-4-2012; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 111.1** ТР | Светильники переносные для использования в саду | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-7-2011; СТБ МЭК 60598-2-7-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 112.1** ТР | Светильники для фото- и киносъемок | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 113.1** ТР | Светильники переносные детские игровые | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 114.1** ТР | Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 115.1** ТР | Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-17-2011; ГОСТ IEC 60598-2-17-2020 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 116.1** ТР | Светильники для аварийного освещения | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-22-2012; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016; СТБ IEC 60598-2-22-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 117.1** ТР | Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 118.1** ТР | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115 | Требования безопасности к выключателям и соединительным устройствам |  | ГОСТ 30850.1-2002 (МЭК 60669-1:1998); ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 119.1** ТР | Выключатели с дистанционным управлением | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115 | Требования безопасности к выключателям и соединительным устройствам |  | ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2:1996); ГОСТ IEC 60669-2-2-2021¹; ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 120.1** ТР | Выключатели с задержкой времени (таймеры) | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115 | Требования безопасности к выключателям и соединительным устройствам |  | ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3:1997); ГОСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК 60669-2-3:2006) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 121.1** ТР | Аварийные выключатели для внешних и внутренних осветительных приборов | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115 | Требования безопасности к выключателям и соединительным устройствам |  | ГОСТ IEC 60669-2-6-2015 (кропе п.13.105) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 122.1** ТР | Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 123.1** ТР | Автоматические электрические управляющие устройства тепловой защиты двигателей мотор-компрессоров герметичного и полугерметичного типов | 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.046, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.040, 27.12/29.061, 27.12/35.065 | Требования безопасности к автоматическим электрическим управляющим устройствам |  | ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 124.1** ТР | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115, 27.12/40.000 | Требования безопасности к соединителям электрическим |  | ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1:2013); ГОСТ IEC 60884-1-2013; ГОСТ IEC 60884-2-7-2013; ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 125.1** ТР | Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115, 27.12/40.000 | Требования безопасности к соединителям электрическим |  | ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99); ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-2-99); ГОСТ IEC 60309-1-2016; ГОСТ IEC 60309-2-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 126.1** ТР | Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп | 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60928-2012; ГОСТ МЭК 928-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 127.1** ТР | Устройства вспомогательные для ламп. Преобразователи электронные понижающие, питаемые от источников постоянного или переменного тока, для ламп накаливания | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 61046-2012; ГОСТ МЭК 1046-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 128.1** ТР | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115, 27.12/40.000 | Требования безопасности к выключателям и соединительным устройствам |  | ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1:1990); ГОСТ IEC 60998-1-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 129.1** ТР | Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура | 26.40/25.039, 26.40/25.098, 26.40/25.108, 26.40/26.095, 26.40/29.040, 26.40/29.061, 26.40/32.115, 26.40/34.065 | Требования безопасности к аудио-, видеоаппаратуре, оборудованию информационных технологий и техники связи |  | ГОСТ IEC 60065-2013; ГОСТ IEC 62368-1-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 130.1** ТР | Лампы галогенные вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения (с цоколем Е14 и Е27) | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60432-2-2011; СТБ IEC 60432-2-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 131.1** ТР | Устройства комплектные низковольтные | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115 | Требования безопасности к устройствам комплектным низковольтным распределения и управления (НКУ) |  | ГОСТ IEC 61439-1-2013; ГОСТ IEC 61439-2-2015; ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004); СТБ МЭК 60439-1-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 132.1** ТР | Низковольтные переключающие и регулировочные устройства, предназначенным для установки в местах, доступных для пользования неквалифицированным персоналом | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115 | Требования безопасности к устройствам комплектным низковольтным распределения и управления (НКУ) |  | ГОСТ IEC 60439-3-2012; ГОСТ IEC 61439-3-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 133.1** ТР | Светильники | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-1-2013; ГОСТ IEC 60598-1-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 134.1** ТР | Светильники встраиваемые | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-2-2012; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 135.1** ТР | Светильники для освещения улиц и дорог | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-3-2012; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017; СТБ IEC 60598-2-3-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 136.1** ТР | Прожекторы заливающего света | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-5-2012; ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-2021¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 137.1** ТР | Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 138.1** ТР | Светильники ручные | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-8-2011; ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 139.1** ТР | Аквариумные светильники | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-11-2021¹; ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 140.1** ТР | Ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-12-2016; СТБ IEC 60598-2-12-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 141.1** ТР | Светильники, углубляемые в грунт | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-13-2011; ГОСТ IEC 60598-2-13-2019 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 142.1** ТР | Светильники для трубчатых газоразрядных ламп с холодным катодом (неоновые лампы) и аналогичное оборудование | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-14-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 143.1** ТР | Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-17-2011; ГОСТ IEC 60598-2-17-2020 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 144.1** ТР | Светильники вентилируемые | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 145.1** ТР | Световые гирлянды | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 146.1** ТР | Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-23-2012; СТБ МЭК 60598-2-23-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 147.1** ТР | Светильники с ограничением температуры поверхности | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-24-2011; ГОСТ IEC 60598-2-24-2021¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 148.1** ТР | Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения | 27.33/25.039, 27.33/25.047, 27.33/25.098, 27.33/25.108, 27.33/26.095, 27.33/29.061, 27.33/29.113, 27.33/39.000, 27.33/40.000 | Требования безопасности к коробкам и корпусам для электрических аппаратов |  | ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002); ГОСТ IEC 60670-1-2016; ГОСТ IEC 60670-22-2016; ГОСТ IEC 60670-24-2013; ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-22:2003) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 149.1** ТР | Коробки и корпусы для электрических аппаратов, оснащенные приспособлениями для крепления устройств подвешивания | 27.33/25.039, 27.33/25.047, 27.33/25.098, 27.33/25.108, 27.33/26.095, 27.33/29.061, 27.33/29.113, 27.33/39.000, 27.33/40.000 | Требования безопасности к коробкам и корпусам для электрических аппаратов |  | ГОСТ IEC 60670-21-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 150.1** ТР | Напольные коробки и корпусы для электрических аппаратов | 27.33/25.039, 27.33/25.047, 27.33/25.098, 27.33/25.108, 27.33/26.095, 27.33/29.061, 27.33/29.113, 27.33/39.000, 27.33/40.000 | Требования безопасности к коробкам и корпусам для электрических аппаратов |  | ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-23:2006) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 151.1** ТР | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.046, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.040, 27.12/29.061, 27.12/35.065 | Требования безопасности к автоматическим электрическим управляющим устройствам |  | ГОСТ IEC 60730-1-2011; ГОСТ IEC 60730-1-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 152.1** ТР | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Устройства тепловой защиты двигателей | 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.046, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.040, 27.12/29.061, 27.12/35.065 | Требования безопасности к автоматическим электрическим управляющим устройствам |  | ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 153.1** ТР | Электроприводные водяные клапаны | 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.046, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.040, 27.12/29.061, 27.12/35.065 | Требования безопасности к автоматическим электрическим управляющим устройствам |  | ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 154.1** ТР | Устройства термочувствительные | 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.046, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.040, 27.12/29.061, 27.12/35.065 | Требования безопасности к автоматическим электрическим управляющим устройствам |  | ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 155.1** ТР | Пусковые реле электродвигателей | 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.046, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.040, 27.12/29.061, 27.12/35.065 | Требования безопасности к автоматическим электрическим управляющим устройствам |  | ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 156.1** ТР | Регуляторы энергии | 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.046, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.040, 27.12/29.061, 27.12/35.065 | Требования безопасности к автоматическим электрическим управляющим устройствам |  | ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 157.1** ТР | Электрические управляемые дверные замки | 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.046, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.040, 27.12/29.061, 27.12/35.065 | Требования безопасности к автоматическим электрическим управляющим устройствам |  | ГОСТ IEC 60730-2-12-2012; ГОСТ IEC 60730-2-12-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 158.1** ТР | Устройства управления чувствительные к влажности | 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.046, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.040, 27.12/29.061, 27.12/35.065 | Требования безопасности к автоматическим электрическим управляющим устройствам |  | ГОСТ IEC 60730-1-2016; ГОСТ IEC 60730-2-13-2015; ГОСТ IEC 60730-2-13-2019 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 159.1** ТР | Машины ручные электрические | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009; СТБ IEC 60745-1-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 160.1** ТР | Сверлильные и ударно-сверлильные машины (дрели) | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-1-2014; ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 161.1** ТР | Шуруповерты и ударные гайковерты | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-2-2011; ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 162.1** ТР | Машины плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-4-2011; ГОСТ IEC 62841-2-4-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 163.1** ТР | Пилы дисковые (циркулярные) | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-5-2014; ГОСТ IEC 62841-2-5-2015; ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 164.1** ТР | Шлифовально-заточные машины | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-3-4-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 165.1** ТР | Резьбонарезные машины для внутренних резьб | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-9-2011; ГОСТ IEC 62841-2-9-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 166.1** ТР | Пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы) | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-11-2014; ГОСТ IEC 62841-2-11-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 167.1** ТР | Пилы цепные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89); ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 168.1** ТР | Рубанки электрические | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-14-2014; ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 169.1** ТР | Патроны ламповые | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60838-1-2011 (кроме п.15, 17); ГОСТ IEC 60838-1-2016 (кроме п.15, 17); ГОСТ IEC 60838-1-2021 (кроме п. 16, 18)¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 170.1** ТР | Соединители для модулей со светоизлучающими диодами | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115, 27.12/40.000 | Требования безопасности к выключателям и соединительным устройствам |  | ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 (кроме п.16,18 60838-1); ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 кроме п.16,18 60838-1); ГОСТ Р МЭК 60838-2-2-2011 (кроме п.16,18 60838-1); ГОСТ Р МЭК 60838-2-2-2011 кроме п.16,18 60838-1) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 171.1** ТР | Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988); ГОСТ IEC 60968-2021¹; СТБ IEC 60968-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 172.1** ТР | Машины переносные электрические | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-1-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 173.1** ТР | Круглопильные станки | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-1-2011; СТБ IEC 61029-2-1-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 174.1** ТР | Пилы радиально-рычажные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 175.1** ТР | Машины строгальные и рейсмусовые | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 176.1** ТР | Машины настольные шлифовальные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-4-2012; ГОСТ IEC 62841-3-4-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 177.1** ТР | Пилы ленточные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 178.1** ТР | Машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-6-2011; ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 179.1** ТР | Пилы алмазные с подачей воды | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-6-2011; ГОСТ IEC 61029-2-7-2011; ГОСТ IEC 62841-3-6-2015; ГОСТ МЭК 1029-2-7-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 180.1** ТР | Одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные машины | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 181.1** ТР | Пилы торцовочные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-9-2012; ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002; ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 182.1** ТР | Отрезные шлифовальные машины | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-10-2013; ГОСТ IEC 62841-3-10-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 183.1** ТР | Машины для нарезки внешней резьбы | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 184.1** ТР | Соединители для модулей со светоизлучающими диодами | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115 | Требования безопасности к выключателям и соединительным устройствам |  | ГОСТ IEC 61058-1-2012; СТБ IEC 61058-1-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 185.1** ТР | Аппараты пускорегулирующие для ламп | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к аппаратам пускорегулирующим для ламп, электронным балластам |  | ГОСТ IEC 61347-1-2019; ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011; СТБ IEC 61347-1-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 186.1** ТР | Электронные балласты постоянного или переменного тока, для газоразрядных ламп (за исключением люминесцентных ламп) | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к аппаратам пускорегулирующим для ламп, электронным балластам |  | ГОСТ IEC 61347-2-12-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 187.1** ТР | Электронные пускорегулирующие аппараты с напряжением питания постоянного или переменного тока для модулей со светоизлучающими диодами | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к аппаратам пускорегулирующим для ламп, электронным балластам |  | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013; ГОСТ IEC 61347-2-13-2021¹; ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 188.1** ТР | Источники питания постоянного тока низковольтные | 27.11/25.039, 27.11/25.098, 27.11/25.108, 27.11/26.095, 27.11/26.141, 27.11/39.000, 27.11/40.000 | Требования безопасности трансформаторов, реакторов и источников питания |  | ГОСТ IEC 61204-7-2014; ГОСТ IEC 61204-7-2023¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 189.1** ТР | Силовые трансформаторы, источники питания, электрические реакторы и аналогичные изделия | 27.11/25.039, 27.11/25.098, 27.11/25.108, 27.11/26.095, 27.11/26.141, 27.11/39.000, 27.11/40.000 | Требования безопасности трансформаторов, реакторов и источников питания |  | ГОСТ IEC 61558-1-2012; ГОСТ IEC 61558-2-16-2015; ГОСТ IEC 61558-2-5-2013; ГОСТ IEC 61558-2-6-2012; ГОСТ IEC 61558-2-7-2012; ГОСТ IEC 61558-2-9-2015; СТБ МЭК 61558-1-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 190.1** ТР | Трансформаторы и энергоснабжение для игрушек | 27.11/25.039, 27.11/25.098, 27.11/25.108, 27.11/26.095, 27.11/26.141, 27.11/39.000, 27.11/40.000 | Требования безопасности трансформаторов, реакторов и источников питания |  | ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 (кроме р.16) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 192.1** ТР | Пустые оболочки для низковольтных комплектных устройств распределения и управления | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115 | Требования безопасности |  | ГОСТ 32127-2013 (IEC 62208:2002); ГОСТ IEC 62208-2013 (кроме п.п. 9.5, 9.6, 9.12); ГОСТ IEC 62208-2013 кроме п.п. 9.5, 9.6, 9.12 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 193.1** ТР | Лампы со светоизлучающими диодами со встроенными балластами для общего освещения с напряжением питания свыше 50 В | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 62560-2018; ГОСТ Р МЭК 62560-2011; СТБ IEC 62560-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 194.1** ТР | Оценка и измерения электромагнитных полей бытовых и аналогичных электрических приборов | 27.90/35.068 | Требования безопасности |  | ГОСТ EN 62233-2013; СТБ EN 50366-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 195.1** ТР | Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц) | 26.40/35.068 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62311-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 196.1** ТР | Оценка маломощного электронного и электрического оборудования на соответствие основным ограничениям, связанным с воздействием на человека электромагнитных полей (10 МГц - 300 ГГц) | 26.40/35.068 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62479-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 197.1* ТР | Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем | 27.40/33.111 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62471-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 198.1* ТР | Оценка осветительного оборудования, связанная с влиянием на человека электромагнитных полей | 27.40/35.068 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62493-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 199.1* ТР | Испытания раскаленной проволокой | 27.51/25.039 | Пожаробезопасность |  | ГОСТ IEC 60695-2-10-2016; ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011; СТБ IEC 60695-2-10-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 200.1* ТР | Испытания раскаленной проволокой на воспламеняемость и горючесть готовых изделий | 27.51/25.039 | Пожаробезопасность |  | ГОСТ IEC 60695-2-11-2013; СТБ IEC 60695-2-11-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 201.1* ТР | Испытания раскаленной проволокой на воспламеняемость и горючесть материалов | 27.51/25.039 | Пожаробезопасность |  | ГОСТ IEC 60695-2-12-2015; СТБ IEC 60695-2-12-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 202.1* ТР | Испытания накалённой/нагретой проволокой (ТЗНК) | 27.90/25.039 | Пожаробезопасность |  | ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 203.1* ТР | Испытания методом вдавливания шарика | 27.90/25.039 | Пожаробезопасность |  | ГОСТ IEC 60695-10-2-2013; ГОСТ IEC 60695-2-10-2016; СТБ IEC 60695-10-2-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 204.1* ТР | Испытания на пожароопасность. Испытательное пламя мощностью 50 Вт | 27.90/25.039 | Пожаробезопасность |  | ГОСТ IEC 60695-11-4-2016; СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 205.1* ТР | Испытание игольчатым пламенем | 27.90/25.039 | Пожаробезопасность |  | ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 206.1* ТР | Методы испытаний горизонтального и вертикального горения с использованием пламени мощностью 50 Вт | 27.90/25.039 | Пожаробезопасность |  | ГОСТ IEC 60695-11-10-2016; СТБ IEC 60695-11-10-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 207.1** ТР | Технические средства пожарной сигнализации | 27.90/26.095, 27.90/26.141 | Требования безопасности к аудио-, видеоаппаратуре, оборудованию информационных технологий и техники связи |  | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013); ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89); ГОСТ 20.57.406-81 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 208.1** ТР |  | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.095, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/32.115, 27.90/34.065 |  |  | ГОСТ IEC 60065-2013 |  |  |  |  |  |
| 209.1** ТР | Система зарядки электрических транспортных средств проводная | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности к системам зарядки электрических транспортных средств |  | ГОСТ IEC 61851-1-2017; ГОСТ IEC 61851-21-2016; ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013; СТБ IEC 61851-1-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 210.1** ТР | Требования к электрическим транспортным средствам в части подключения к источнику питания переменного или постоянного тока | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности к системам зарядки электрических транспортных средств |  | СТБ IEC 61851-21-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 211.1** ТР | Станция зарядки переменным током для электрических транспортных средств | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности к системам зарядки электрических транспортных средств |  | ГОСТ IEC 61851-22-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 212.1** ТР | Станция зарядки постоянным током для электрических транспортных средств | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности к системам зарядки электрических транспортных средств |  | ГОСТ IEC 61851-23-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 213.1** ТР | Цифровой обмен данными о контроле зарядки постоянным током между станцией зарядки и электрическим транспортным средством | 27.90/25.039 | Требования безопасности к системам зарядки электрических транспортных средств |  | ГОСТ IEC 61851-24-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 214.1** ТР | Устройства электросварочные и для плазменной обработки | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/32.115, 27.90/35.067, 27.90/40.000, 28.99/25.039, 28.99/25.098, 28.99/32.115, 28.99/35.067, 28.99/40.000 | Требования безопасности |  | ГОСТ 12.1.003-2014; ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.2.007.8-75 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 215.1** ТР | Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс | 22.29/26.045, 22.29/26.080, 22.29/26.095, 22.29/26.141, 22.29/32.115 | Технические требования |  | ГОСТ Р 50962-96 п.п. 5.2; 5.5; 5.6; 5.7; 5.11 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 216.1** ТР | Посуда, столовые приборы и декоративные изделия из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.19/25.098, 23.19/26.045, 23.19/26.095, 23.19/29.121, 23.19/32.115, 23.41/25.098, 23.41/26.045, 23.41/26.095, 23.41/29.121, 23.41/32.115 | Технические требования |  | ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) п.п. 8.1, 8.9 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 217.1** ТР | Изделия фаянсовые | 23.49/26.045, 23.49/26.080, 23.49/26.095, 23.49/26.141, 23.49/29.121, 23.49/32.115 | Технические требования |  | ГОСТ 28391-89 п. 3.4; ГОСТ Р 53547-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 218.1** ТР | Посуда майоликовая | 23.49/25.098, 23.49/26.045, 23.49/26.095, 23.49/29.121, 23.49/32.115 | Технические требования |  | ГОСТ 32094-2013 п.п. 6.6; 6.12; 6.14; ГОСТ Р 53548-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 219.1** ТР | Посуда гончарная | 23.49/25.098, 23.49/26.045, 23.49/26.095, 23.49/29.121, 23.49/32.115 | Технические требования |  | ГОСТ 32092-2013 п.п. 6.6; 6.15; ГОСТ Р 53544-2009; ГОСТ Р 53547-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 220.1** ТР | Посуда керамическая каменная | 23.49/25.098, 23.49/26.045, 23.49/26.095, 23.49/29.121, 23.49/32.115 | Технические требования |  | ГОСТ 32093-2013 п.п. 6.6; 6.13; ГОСТ Р 53545-2009; ГОСТ Р 53547-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 221.1** ТР | Изделия фарфоровые и фаянсовые | 23.49/26.045, 23.49/26.080, 23.49/26.095, 23.49/26.141, 23.49/29.121, 23.49/32.115 | Технические требования |  | ГОСТ 24970-88; ГОСТ 28389-89 раздел 1, п.п. 1.1; 1.9; ГОСТ Р 53547-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 007/2011 |
| 223.1** ТР | Машины | 27.90/25.098, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/32.115, 27.90/39.000, 27.90/40.000, 28.25/25.098, 28.25/29.061, 28.25/29.113, 28.25/32.115, 28.25/39.000, 28.25/40.000 | Расположение защитных устройств с учетом скоростей приближения частей тела человека. Требования к конструированию |  | ГОСТ ИСО 13855-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 223.2** ТР |  |  | Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную зону |  | ГОСТ ISO 13857-2012 |  |  |  |  |  |
| 223.3** ТР |  |  | Требования безопасности. Требования к встроенному освещению |  | ГОСТ ЕН 1837-2002 |  |  |  |  |  |
| 223.4** ТР |  |  | Предотвращение неожиданного пуска |  | ГОСТ ЕН 1037-2002 |  |  |  |  |  |
| 223.5** ТР |  | 27.90/25.039, 28.25/25.039 | Пожаробезопасность |  | ГОСТ 12.1.004-91; ГОСТ 30824-2002 |  |  |  |  |  |
| 223.6** ТР |  | 27.90/26.141, 28.25/26.141 | Требования безопасности: устойчивость технических изделий к проникновению твердых предметов и воды при эксплуатации |  | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) |  |  |  |  |  |
| 223.7** ТР |  | 27.90/30.000, 27.90/35.067, 28.25/30.000, 28.25/35.067 | Измерение шума для оценки его воздействия на человека |  | ГОСТ ISO 9612-2016 |  |  |  |  |  |
| 223.8** ТР |  |  | Определение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью |  | ГОСТ ISO 11201-2016 |  |  |  |  |  |
| 223.9** ТР |  |  | Определение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках с приближенными коррекциями на свойства испытательного пространства |  | ГОСТ ISO 11202-2016 |  |  |  |  |  |
| 223.10** ТР |  |  | Требования безопасности. Шум |  | ГОСТ 12.1.003-2014; ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.2.030-2000; ГОСТ 12.2.107-85; ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994); ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); ГОСТ 31327-2006 (ИСО 11689:1996); ГОСТ 33972.5-2016 (ISO 230-5:2000); ГОСТ ISO 9612-2016 |  |  |  |  |  |
| 223.11** ТР |  | 27.90/35.059, 28.25/35.059 | Вибрационная безопасность |  | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 17770-86 |  |  |  |  |  |
| 224.1** ТР | Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Мотоблоки с навесными культиваторами и мотокультиваторы, управляемые рядом идущим оператором | 28.24/32.115, 28.24/35.059, 28.24/35.067, 28.24/39.000, 28.24/40.000 | Требования безопасности оборудования садового и машин для сельскохозяйственных работ и лесоводства |  | ГОСТ EN 709-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 225.1** ТР | Газонокосилки с электроприводом. Косилки для подрезки кромок газонов | 28.24/32.115, 28.24/35.059, 28.24/35.067, 28.24/39.000, 28.24/40.000 | Требования безопасности оборудования садового и машин для сельскохозяйственных работ и лесоводства |  | ГОСТ EN 786-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 226.1** ТР | Оборудование садовое. Измельчители и дробилки приводные | 28.24/32.115, 28.24/35.059, 28.24/35.067, 28.24/39.000, 28.24/40.000 | Требования безопасности оборудования садового и машин для сельскохозяйственных работ и лесоводства |  | ГОСТ EN 13683-2018 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 227.1** ТР | Сельскохозяйственные и лесные машины и садовое оборудование. Машины, управляемые рядом идущим оператором, и ручные машины | 28.24/32.115, 28.24/35.059, 28.24/35.067, 28.24/39.000, 28.24/40.000 | Определение доступности рабочих поверхностей |  | ГОСТ EN 14930-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 228.1** ТР | Машины ручные электрические | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 10084-73; ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-3:1984); ГОСТ IEC 60745-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 229.1** ТР | Машины сверлильные и ударные сверлильные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-1-2014; ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 230.1** ТР | Шуруповерты и ударные гайковерты | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 231.1** ТР | Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-3:1984); ГОСТ IEC 62841-2-3-2021¹; ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 232.1** ТР | Машины плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-4-2011; ГОСТ IEC 62841-2-4-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 233.1** ТР | Пилы дисковые | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-5-2014; ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 234.1** ТР | Молотки и перфораторы | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 235.1** ТР | Вибраторы для уплотнения бетонной смеси | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ EN 12649-2016; ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 236.1** ТР | Пилы цепные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89); ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 237.1** ТР | Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84); ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 238.1** ТР | Машины скобозабивные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93); ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 239.1** ТР | Машины фасонно-фрезерные и машины для обработки кромок | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 30699-2001 (МЭК 745-2-17-89); ГОСТ IEC 62841-2-17-2018 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 240.1** ТР | Пилы ленточные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 241.1** ТР | Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 242.1** ТР | Машины переносные электрические | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-1-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 243.1** ТР | Пилы радиально-рычажные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 244.1** ТР | Машины строгальные и рейсмусовые | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 245.1** ТР | Машины настольные шлифовальные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 246.1** ТР | Пилы ленточные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 247.1** ТР | Машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 248.1** ТР | Пилы алмазные с подачей воды | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 249.1** ТР | Одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные машины | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 250.1** ТР | Пилы торцовочные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 252.1** ТР | Пилы дисковые комбинированные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-1-2011; ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 253.1** ТР | Машины ручные неэлектрические и электрические. Машины пневматические. Машины режущие и обжимные. Машины для сверления и нарезания резьбы. Машины для крепления деталей. Машины ударные невращающиеся. | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.145, 27.90/35.059, 27.90/35.067, 27.90/39.000, 27.90/40.000, 28.24/25.039, 28.24/25.098, 28.24/25.108, 28.24/26.046, 28.24/26.080, 28.24/26.095, 28.24/26.141, 28.24/29.040, 28.24/29.061, 28.24/29.145, 28.24/35.059, 28.24/35.067, 28.24/39.000, 28.24/40.000 | Требования безопасности. Шумовые характеристики. Вибрационные характеристики |  | ГОСТ 12.1.003-2014; ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 12.2.010-75; ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-3:1984); ГОСТ 12.2.030-2000; ГОСТ 12633-90; ГОСТ 16519-2006 (ИСО 20643:2005); ГОСТ 17770-86; ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994); ГОСТ 31337-2006 (ИСО 15744:2002); ГОСТ ISO 11148-1-2014; ГОСТ ISO 11148-4-2014; СТБ ЕН 792-2-2007; СТБ ЕН 792-3-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 254.1** ТР | Ножницы | 28.24/29.145, 28.24/35.059, 28.24/35.067, 28.24/39.000, 28.24/40.000 | Требования безопасности. Шумовые характеристики. Вибрационные характеристики |  | ГОСТ EN 792-12-2012 (кроме п.5.1.7); ГОСТ EN 792-13-2012 (кроме п.5.1.3); ГОСТ ISO 11148-10-2015; ГОСТ ISO 11148-11-2015; ГОСТ ISO 11148-6-2014; ГОСТ ISO 11148-7-2014 (кроме п.5.5); ГОСТ ISO 11148-8-2014; ГОСТ ISO 11148-9-2014; СТБ ЕН 792-2-2007; СТБ ЕН 792-3-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 255.1** ТР | Станки сверлильные | 28.49/25.039, 28.49/35.059, 28.49/35.067, 28.49/39.000, 28.49/40.000 | Требования безопасности станков |  | ГОСТ EN 12348-2016; ГОСТ EN 12717-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 256.1** ТР | Оборудование деревообрабатывающее | 28.49/25.039, 28.49/35.059, 28.49/35.067, 28.49/39.000, 28.49/40.000 | Требования безопасности станков |  | ГОСТ 12.2.026.0-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 257.1** ТР | Фуговально-строгальные станки с ручной подачей обрабатываемого материала | 28.49/25.039, 28.49/35.059, 28.49/35.067, 28.49/39.000, 28.49/40.000 | Требования безопасности станков |  | ГОСТ EN 859-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 258.1** ТР | Рейсмусовые станки для односторонней обработки | 28.49/25.039, 28.49/35.059, 28.49/35.067, 28.49/39.000, 28.49/40.000 | Требования безопасности станков |  | ГОСТ EN 860-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 259.1** ТР | Фуговально-рейсмусовые станки | 28.49/25.039, 28.49/35.059, 28.49/35.067, 28.49/39.000, 28.49/40.000 | Требования безопасности станков |  | ГОСТ EN 861-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 260.1** ТР | Станки строгальные (продольно-фрезерные) четырехсторонние | 28.49/25.039, 28.49/35.059, 28.49/35.067, 28.49/39.000, 28.49/40.000 | Требования безопасности станков |  | ГОСТ Р ЕН 12750-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 261.1** ТР | Станки металлообрабатывающие.Станки фрезерные (включая расточные) | 28.49/25.039, 28.49/35.059, 28.49/35.067, 28.49/39.000, 28.49/40.000 | Требования безопасности станков |  | ГОСТ EN 13128-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 262.1** ТР | Станки металлообрабатывающие и деревообрабатывающие | 28.49/25.039, 28.49/35.059, 28.49/35.067, 28.49/39.000, 28.49/40.000 | Требования безопасности станков |  | ГОСТ Р 51101-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 263.1** ТР | Машины ручные | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ 17770-86 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 264.1** ТР | Машины шлифовальные угловые и вертикальные | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ Р ИСО 28927-1-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 265.1** ТР | Гайковерты ударные и безударные и шуруповерты. Гайковерты, шуруповерты и винтоверты ударные, импульсные и трещоточные | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ 30873.7-2006 (ИСО 8662-7:1997); ГОСТ Р ИСО 28927-2-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 266.1** ТР | Машины полировальные, круглошлифовальные, орбитальные шлифовальные и орбитально-вращательные шлифовальные | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ 30873.4-2006 (ИСО 8662-4:1994); ГОСТ 30873.8-2006 (ИСО 8662-8:1997); ГОСТ Р ИСО 28927-3-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 267.1** ТР | Машины сверлильные ударные и безударные. Машины сверлильные ударно-вращательные | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ 30873.6-2006 (ИСО 8662-6:1994); ГОСТ Р ИСО 28927-5-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 268.1** ТР | Ножницы ручные ножевые и вырубные | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ 30873.10-2006 (ИСО 8662-10:1998); ГОСТ Р ИСО 28927-7-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 269.1** ТР | Пилы ножовочные, дисковые и осциллирующие, маятниковые, напильники и полировальные машины возвратно-поступательного действия | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ 30873.12-2006 (ИСО 8662-12:1997); ГОСТ Р ИСО 28927-8-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 270.1** ТР | Молотки, ломы и перфораторы | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ Р ИСО 28927-10-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 271.1* ТР | Машины для забивания крепежных изделий/средств | 27.90/30.000 | Шум |  | ГОСТ Р 53569-2009 (ЕН 12549:1999) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 271.2* ТР |  | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ 30873.11-2006 (ИСО 8662-11:1999) |  |  |  |  |  |
| 272.1** ТР | Молотки рубильные и клепальные | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ 30873.2-2006 (ИСО 8662-2:1992) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 273.1** ТР | Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-1-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 274.1** ТР | Шуруповерты и ударные гайковерты | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 275.1** ТР | Машины плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-4-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 276.1** ТР | Пилы дисковые | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-5-2014; ГОСТ IEC 62841-2-5-2015; ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 277.1** ТР | Ножницы ручные ножевые и вырубные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-8-2018 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 278.1** ТР | Машины ручные для нарезания внутренней и внешней резьбы | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-9-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 279.1** ТР | Смесители ручные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-10-2018 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 280.1** ТР | Пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы) | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-11-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 281.1** ТР | Рубанки ручные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 282.1** ТР | Ручные фасонно-фрезерные машины | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-17-2018 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 283.1** ТР | Машины ручные для прочистки труб | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-21-2018 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 284.1** ТР | Машины переносные шлифовально-заточные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-3-4-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 285.1** ТР | Машины для сверления алмазными сверлами с жидкостной системой | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 286.1** ТР | Машины переносные отрезные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-3-10-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 287.1** ТР | Машины переносные сверлильные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-3-13-2018 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 288.1** ТР | Машины и оборудование продовольственные | 28.93/32.115, 28.93/35.059, 28.93/35.067, 28.93/39.000, 28.93/40.000 | Требования безопасности машин и оборудования продовольственных |  | ГОСТ 12.2.124-2013; ГОСТ 26582-85 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 289.1** ТР | Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания. Мармиты | 28.93/32.115, 28.93/35.059, 28.93/35.067, 28.93/39.000, 28.93/40.000 | Требования безопасности машин и оборудования продовольственных |  | ГОСТ 12.2.092-94; ГОСТ 27684-88 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 290.1** ТР | Машины и оборудование для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов | 28.93/32.115, 28.93/35.059, 28.93/35.067, 28.93/39.000, 28.93/40.000 | Требования безопасности машин и оборудования продовольственных |  | ГОСТ 12.2.135-95; ГОСТ 30146-95 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 291.1** ТР | Машины наполнительные и вспомогательное оборудование | 28.93/32.115, 28.93/35.059, 28.93/35.067, 28.93/39.000, 28.93/40.000 | Требования безопасности машин и оборудования продовольственных |  | ГОСТ Р 54972-2012 (ЕН 12463:2004); СТБ EN 12463-2010 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 295.1** ТР | Машины кухонные | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013; ГОСТ IEC 60335-2-14-2020¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 302.1** ТР | Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010; ГОСТ IEC 60335-2-40-2016; ГОСТ IEC 60335-2-40-2020¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 323.1* ТР | Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты и тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и охлаждения помещений | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности. Показатели производительности |  | СТБ EN 14511-2-2016; СТБ EN 14511-3-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 324.1* ТР | Транспортные средства | 28.22/24.000, 28.30/24.000, 29.10/24.000, 30.91/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | CISPR 12:2007; CISPR 12:2009; CISPR 25:2016; ISO 11451-2:2015; Правила ООН № 10 (03)/Пересмотр 3 п.6.2.1, Приложение 4; Правила ООН № 10 (03)/Пересмотр 3 п.6.3.1, Приложение 5; Правила ООН № 10 (03)/Пересмотр 3 п.6.4.1, Приложение 6 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 018/2011 |
| 325.1* ТР | Компоненты транспортных средств: - изделия системы зажигания для двигателей с принудительным зажиганием: распределители, датчики-распределители, катушки зажигания, модули зажигания, электронные коммутаторы, контроллеры, датчики, прерыватели; - генераторы электрические, выпрямительные блоки, электродвигатели (приводов вентиляторов, бензонасосов, стеклоомывателей, стеклоподъемников, отопителей, управления зеркалами, блокировки дверей) | 29.31/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 28751-90 п.2.1, п.2.2; ГОСТ 29157-91; ГОСТ 33991-2016; СТБ ISO 7637-2-2008; СТБ ISO 7637-3-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 018/2011 |
| 326.1* ТР | Электрооборудование автотракторное. Изделия системы зажигания, генераторы электрические, электродвигатели | 29.31/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.11 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 018/2011 |
| 327.1* ТР | Каски защитные | 32.99/25.047, 32.99/26.045, 32.99/26.095, 32.99/29.040, 32.99/29.061 | Технические требования |  | ГОСТ 12.4.128-83 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 328.1* ТР | Щитки защитные лицевые | 32.99/11.116, 32.99/26.080, 32.99/26.095, 32.99/29.040, 32.99/29.061, 32.99/36.100 | Технические требования |  | ГОСТ 12.4.023-84 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 329.1* ТР | Каски шахтерские защитные | 32.99/11.116, 32.99/26.080, 32.99/26.095, 32.99/29.040, 32.99/29.061, 32.99/36.100 | Технические требования |  | ГОСТ 12.4.091-80 р.4 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 019/2011 |
| 330.1* ТР | Пассивные помехо подавляющие фильтры и элементы. Измерение вносимого затухания | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 13661-92 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 331.1* ТР | Электрооборудование автомобиля и автомобильной бытовой радиоэлектронной аппаратуры | 29.31/24.000, 29.32/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 28279-89 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 332.1** ТР | Радиопомехи индустриальные от электротранспорта | 29.10/24.000, 30.91/24.000, 30.92/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 29205-91 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 333.1* ТР | Транспорт дорожный. Электрооборудование транспортных средств | 29.10/24.000, 29.20/24.000, 29.31/24.000, 29.32/24.000, 30.91/24.000, 30.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ 30378-95; ГОСТ 33991-2016; ГОСТ Р 50607-2012 (ИСО 10605:2008) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 334.1* ТР | Электронное оборудование транспортных средств | 29.31/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 50498-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 335.1* ТР | Технические средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Компоненты систем пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации | 27.12/24.000, 28.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30379-2017; ГОСТ EN 50130-4-2017; ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51699-2000 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 336.1* ТР | Устройства охранные сигнально-противоугонные автотранспортных средств | 29.32/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30601-97 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 337.1** ТР | Машины землеройные | 28.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ ISO 13766-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 338.1** ТР | Машины для сельского и лесного хозяйства | 28.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 32141-2013 (ISO 14982:1998) (кроме п.6.3) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 339.1* ТР | Машины швейные, установки и системы | 28.94/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 60204-31-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 340.1* ТР | Кресла-коляски с электроприводом и скутеры с зарядными устройствами | 30.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ Р 52583-2006 (ИСО 7176-21:2003); ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 341.1* ТР | Изделия медицинские электрические | 26.60/24.000, 32.50/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001); ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014; СТБ МЭК 60601-1-2-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 342.1* ТР | Выключатели электронные | 26.11/24.000, 27.33/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96); ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 343.1* ТР | Выключатели с дистанционным управлением | 27.12/24.000, 26.11/24.000, 27.33/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2:1996); ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 344.1* ТР | Выключатели с задержкой времени (таймеры) | 27.12/24.000, 26.11/24.000, 27.33/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3:1997); ГОСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК 60669-2-3:2006) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 345.1* ТР | Выключатели автоматические | 26.11/24.000, 27.12/24.000, 27.33/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 60947-2-2014; ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006); СТБ IEC 60947-2-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 346.1* ТР | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 26.40/24.000, 27.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997); ГОСТ IEC 60730-1-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 347.1* ТР |  |  |  |  | ГОСТ EN 50065-1-2013; ГОСТ IEC 60730-1-2011; СТБ МЭК 60730-1-2004 |  |  |  |  |  |
| 348.1* ТР | Клапаны электроприводные водяные | 28.14/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 349.1* ТР | Устройства термочувствительные | 28.29/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 350.1** ТР | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления | 27.12/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30011.6.1-2012 (IEC 60947-6-1:1989); ГОСТ IEC 60947-5-2-2012; ГОСТ IEC 60947-6-2-2013; ГОСТ Р МЭК 61439.2-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 351.1* ТР | Аппаратура коммутационная автоматического переключения | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30011.6.1-2012 (IEC 60947-6-1:1989); ГОСТ IEC 60947-6-1-2016; ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1:2005); СТБ IEC 60947-6-1-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 352.1** ТР | Технические средства. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока для оборудования с потребляемым током не более 16 А в одной фазе | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 353.1** ТР | Технические средства. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 354.1** ТР | Технические средства. Ограничение эмиссии гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током более 16 А, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ Р 51317.3.4-2006 (МЭК 61000-3-4:1998) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 355.1** ТР | Технические средства. Ограничение изменений, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 75 А в одной фазе | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.15-2002 (МЭК 61000-4-15:1997); ГОСТ IEC 61000-4-15-2014; ГОСТ IEC/TS 61000-3-5-2013; ГОСТ Р 51317.4.15-2012 (МЭК 61000-4-15:2010) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 356.1* ТР | Технические средства. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 357.1** ТР | Технические средства. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения при определенных условиях | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 358.1** ТР | Технические средства. Нормы гармонических составляющих тока, создаваемых оборудованием, подключаемым к общественным низковольтным системам, с входным током более 16 A, но не более 75 А в одной фазе | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 359.1** ТР | Технические средства. Устойчивость к электростатическим разрядам | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 360.1* ТР | Технические средства. Устойчивость к излучаемому, высокочастотному электромагнитному полю | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 361.1** ТР | Технические средства. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 363.1** ТР | Технические средства. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радио частотными электромагнитными полями | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 364.1** ТР | Системы электроснабжения и подключаемые к ним технические средства | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7:2009) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 365.1** ТР | Технические средства. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 366.1** ТР | Технические средства. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 367.1* ТР | Технические средства. Испытание на устойчивость к звенящей волне | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.12-2002 (МЭК 61000-4-12:1995); ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 368.1* ТР | Технические средства. Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания. Низкочастотные испытания на помехоустойчивость | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.13-2013 (IEC 61000-4-13:2002); ГОСТ IEC 61000-4-13-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 369.1* ТР | Технические средства. Испытания оборудования с потребляемым током не более 16 А на фазу на устойчивость к колебаниям напряжения | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61000-4-14-2016; ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14-99) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 370.1* ТР | Технические средства. Испытания на помехоустойчивость к кондуктивным помехам общего вида в диапазоне частот от 0 Гц до 150 кГц | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61000-4-16-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 371.1* ТР | Технические средства. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61000-4-17-2015; ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 372.1* ТР | Технические средства. Испытание на помехоустойчивость к колебаниям промышленной частоты для оборудования, рассчитанного на входной ток не выше 16 А на фазу | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61000-4-28-2014; ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (МЭК 61000-4-28-99) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 373.1* ТР | Технические средства. Испытания на устойчивость к провалам, кратко временным прерываниям и изменениям напряжения электропитания оборудования с потребляемым током более 16 А на фазу | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61000-4-34-2016; ГОСТ Р 51317.4.34-2007 (МЭК 61000-4-34:2005) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 374.1** ТР | Технические средства, применяемые в промышленных зонах | 28.25/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005); ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006); ГОСТ IEC 61000-6-4-2016; СТБ IEC 61000-6-4-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 375.1** ТР | Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006); ГОСТ IEC 61000-6-3-2016; СТБ IEC 61000-6-3-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 376.1* ТР | Сигнализация в низковольтных электрических установках в полосе частот от 3 до 148,5 кГц | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 50065-1-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 377.1* ТР | Технические средства. Передача сигналов в низковольтных электрических установках в полосе частот от 3 до 148,5 кГц | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 50065-2-2-2014; ГОСТ EN 50065-2-3-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 378.1** ТР | Оборудование, предназначенное для установки в жилых, коммерческих зонах и промышленных зонах с малым энергопотреблением | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005); ГОСТ Р 54485-2011 (ЕН 50065-2-1:2003) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 379.1* ТР | Электронные системы управления жилых помещений | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 50491-5-1-2015; ГОСТ EN 50491-5-2-2015; ГОСТ EN 50491-5-3-2014; ГОСТ Р 52507-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 380.1* ТР | Высоковольтное оборудование. Помехоустойчивость оборудования, используемого в обстановке электростанции и подстанции | 27.12/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 22012-82 раздел 2; ГОСТ IEC 61000-6-5-2017; ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 381.1* ТР | Контроллеры программируемые | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61131-2-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 382.1* ТР | Низковольтные источники питания постоянного тока | 26.40/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 383.1* ТР | Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997); ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005); ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 384.1* ТР | Световое оборудование общего назначения | 27.40/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61547-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 385.1* ТР | Системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30887-2002; ГОСТ IEC 61800-3-2016; ГОСТ Р 51524-2012 (МЭК 61800-3:2012) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 386.1** ТР | Система зарядки электрических транспортных средств проводная | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61851-21-2016; СТБ IEC 61851-21-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 387.1* ТР | Системы бесперебойного питания | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 388.1* ТР | Трансформаторы, реакторы, источники питания и комбинированные устройства из них | 27.12/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 62041-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 389.1** ТР | Оборудование по заполнению сыпучими материалами силосных башен, бункеров, емкостей | 28.30/24.000, 28.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 617-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 390.1** ТР | Оборудование, предназначенное для механической погрузки | 28.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 618-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 391.1** ТР | Оборудование, предназначенное для механической обработки штучных грузов | 28.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 619-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 392.1** ТР | Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры | 28.22/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 32142-2013 (EN 12016:2004) разделы 4-6; ГОСТ 32143-2013 (EN 12015:2004) подразделы 6.1- 6.6; ГОСТ EN 12015-2020¹; ГОСТ EN 12016-2020¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 393.1** ТР | Машины напольного транспорта | 28.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 12895-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 394.1** ТР | Ворота. Изделия с ненормируемыми огнестойкостью и дымонепроницаемостью | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 13241-1-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 395.1** ТР | Машины строительные с внутренними источниками питания | 28.92/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 32140-2013 (EN 13309:2000) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 396.1** ТР | Оборудование с силовым приводом для парковок (паркингов) моторного транспорта | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 14010-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 397.1* ТР | Таксометры электронные | 30.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 50148-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 398.1** ТР | Системы управления дорожным движением | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 50293-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 399.1** ТР | Станки металлообрабатывающие | 28.41/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 50370-1-2012; ГОСТ EN 50370-2-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 400.1* ТР | Устройства защиты от кратковременных перенапряжений для бытовых и аналогичных приборов (POP) | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 50550-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 401.1* ТР | Устройства автоматического повторного включения (УАПВ) для автоматических выключателей бытового и аналогичного назначения | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 50557-2018 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 402.1* ТР | Радиовещательные приемники, телевизоры и связанное с ними оборудование | 26.40/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30380-95; ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006); ГОСТ EN 55020-2016; ГОСТ Р 51318.12-2012 (СИСПР 12:2009); СТБ CISPR 13-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 403.1* ТР | Оборудование мультимедиа | 26.40/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ CISPR 32-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 404.1* ТР | Профессиональная аудио-, видео-, аудио-визуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 32136-2013; ГОСТ EN 55103-1-2013; ГОСТ EN 55103-2-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 405.1* ТР | Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями | 26.11/24.000, 27.12/24.000, 27.33/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30011.3-2002 (МЭК 60947-3:1999); ГОСТ IEC 60947-3-2016; ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 406.1* ТР | Промышленное, научное и медицинское (ПНМ) высоко частотное оборудование | 26.60/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ CISPR 11-2017; СТБ EN 55011-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 407.1* ТР | Транспортные средства, самоходные средства с двигателями внутреннего сгорания | 30.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30805.12-2002 (СИСПР 12:1997) =СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 (СИСПР 12:1997); ГОСТ Р 51318.12-2012 (СИСПР 12:2009) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 408.1* ТР | Оборудование информационных технологий | 26.20/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006)¹; ГОСТ 30805.24-2002 (CISPR 24:1997)¹; ГОСТ CISPR 24-2013; ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ CISPR 35-2019¹; ГОСТ Р 50628-2000¹; ГОСТ Р 50839-2000¹; ГОСТ Р 51318.22-99¹; СТБ EN 55022-2012¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 409.1* ТР | Электрические приборы, электрические инструменты и аналогичные приборы | 27.11/24.000, 26.40/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)¹; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)¹; ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 14-1-2022¹; ГОСТ CISPR 14-2-2016; ГОСТ CISPR 14-2-2023¹; ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ CISPR 35-2019¹; ГОСТ Р 50628-2000¹; ГОСТ Р 50839-2000¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 410.1* ТР |  | 27.90/24.000 |  |  | ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)¹ |  |  |  |  |  |
| 411.1* ТР | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения | 27.12/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 31216-2003 (МЭК 61543:1995); ГОСТ Р 51329-2013 (МЭК 61543:1995) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 412.1* ТР | Электрическое световое и аналогичное оборудование | 27.40/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия |  | ГОСТ CISPR 15-2014; СТБ ЕН 55015-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 413.1** ТР | Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006); ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005); ГОСТ CISPR 16-1-1-2016; ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 414.1** ТР | Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения мощности радиопомех | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30805.16.1.3-2013 (CISPR 16-1-3:2004) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 415.1** ТР | Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Антенны и испытательные площадки для измерения излучаемых помех | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 416.1** ТР | Аппаратура для измерения мощности радиопомех | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (CISPR 16-2-2:2005) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 417.1** ТР | Аппаратура для измерения излучаемых радиопомех | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006); ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 418.1** ТР | Аппаратура для измерения параметров помехоустойчивости | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ CISPR 16-2-4-2017; ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 419.1** ТР | Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Приборы для измерения индустриальных радиопомех | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006); ГОСТ CISPR 16-1-2-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 420.1** ТР | Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ CISPR/TR 16-2-5-2019; ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011 (CISPR/TR 16-2-5:2008) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 421.1** ТР | Неопределенность измерений, вызываемая измерительной аппаратурой | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Неопределенность измерений |  | ГОСТ 30805.16.4.2-2013 (CISPR 16-4-2:2003); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 422.1* ТР | Оборудование широкополосного беспроводного доступа. Технические средства радиосвязи | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015; СТБ 2317-2013 (ETSI EN 301 489-1:2011) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 423.1* ТР | Устройства малого радиуса действия, работающие на частотах от 9 кГц до 40 ГГц | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 424.1* ТР | Радиооборудование станций фиксированной службы и вспомогательное оборудование | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 425.1* ТР | Оборудование цифровой усовершенствованной беспроводной связи (DECT) | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 52459.6-2009 (ЕН 301 489-6-2002) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 426.1* ТР | Подвижное и портативное радиооборудование и вспомогательное оборудование систем цифровой сотовой связи (GSM и DCS) | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 427.1* ТР | Базовые станции системы цифровой сотовой связи GSM | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 52459.8-2009 (ЕН 301 489-8-2002) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 428.1* ТР | Беспроводные микрофоны, аналогичное радиооборудование звуковых линий, беспроводная аудиоаппаратура и располагаемые в ухе устройства мониторинга | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 429.1* ТР | Подвижное и портативное радиооборудование аналоговой сотовой связи | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 52459.16-2009 (ЕН 301 489-16-2002) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 430.1* ТР | Подвижные земные приемные станции спутниковой службы, работающие в системе передачи данных в диапазоне 1,5 ГГц | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 431.1* ТР | Подвижное и портативное радиооборудование (UE) IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра (UTRA и E-UTRA) и вспомогательное оборудование | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007); СТБ ETSI EN 301 489-24-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 432.1* ТР | Радиооборудование связи. Широкополосные системы передачи данных. Оборудование широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне частот 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне частот 5,8 ГГц | 26.30/24.000 | Спектр радиочастот |  | ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008); СТБ ETSI EN 301 489-17-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 020/2011 |
| 433.1** ТР | Тракторы и прицепы | 28.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия |  | CISPR 12:2007; CISPR 12:2009; CISPR 25:2016; IEC 61000-3-11:2017; IEC 61000-3-12:2011; Правила ООН № 10 (03)/Пересмотр 3 п.6.2.1, Приложение 4; Правила ООН № 10 (03)/Пересмотр 3 п.6.3.1, Приложение 5; Правила ООН № 10 (04)/Пересмотр 4 п.6.2.1, Приложение 4; Правила ООН № 10 (04)/Пересмотр 4 п.6.3.1, Приложение 5; Правила ООН № 10 (04)/Пересмотр 4 п.7.3.1, Приложение 11; Правила ООН № 10 (04)/Пересмотр 4 п.7.4.1, Приложение 12; Правила ООН № 10 (05)/Пересмотр 5 п.6.2.1, 7.2.1, Приложение 4; Правила ООН № 10 (05)/Пересмотр 5 п.6.3.1, Приложение 5; Правила ООН № 10 (05)/Пересмотр 5 п.7.3.1, Приложение 11; Правила ООН № 10 (05)/Пересмотр 5 п.7.4.1, Приложение 12; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 п.6.2.1, 7.2.1, Приложение 4; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 п.6.3.1, Приложение 5; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 п.7.3.1, Приложение 11; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 п.7.4.1, Приложение 12 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск , Минская область (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  | ТР ТС 031/2012 |
| 433.2** ТР |  |  | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоустойчивость транспортных средств |  | CISPR 16-2-1:2014; CISPR 22:2008; CISPR 32:2015+AMD1:2019 CSV; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017 CSV; ISO 11451-2:2015; Правила ООН № 10 (03)/Пересмотр 3 п.6.4.1, Приложение 6; Правила ООН № 10 (04)/Пересмотр 4 п.6.4.1, п.7.7.1, Приложение 6; Правила ООН № 10 (04)/Пересмотр 4 п.7.5.1, Приложение 13; Правила ООН № 10 (04)/Пересмотр 4 п.7.6.1, Приложение 14; Правила ООН № 10 (04)/Пересмотр 4 п.7.8.1, Приложение 15; Правила ООН № 10 (05)/Пересмотр 5 п.6.4.1, п.7.7.1, Приложение 6; Правила ООН № 10 (05)/Пересмотр 5 п.7.5.1, Приложение 13; Правила ООН № 10 (05)/Пересмотр 5 п.7.6.1, Приложение 14; Правила ООН № 10 (05)/Пересмотр 5 п.7.8.1, Приложение 15; Правила ООН № 10 (05)/Пересмотр 5 п.7.9.1, Приложение 15; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 п.6.4.1, п.7.7.1, Приложение 6; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 п.7.5.1, Приложение 13; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 п.7.6.1, Приложение 14; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 п.7.8.1, Приложение 15; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 п.7.9.1, Приложение 16 |  |  |  |  |  |

¹ - ¹ - Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям Технических Регламентов Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции
¹ - ¹ - Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям Технических Регламентов Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции