ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов (Отбор образцов) | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | 225304, г. Кобрин, водозабор "Брилево", Кобринский район, Брестская область (Лаборатория физико-химических испытаний) |  |
| 1.2* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость (св. 0,1 градусов жесткости) | ГОСТ 31954-2012 метод А |  |  |
| 1.3* |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца (свыше 0,01 мг/дм3) | ГОСТ 4974-2014 метод А вариант 3 |  |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.169 | Концентрация меди (свыше 0,0006 мг/дм3) | СТБ 1290-2001 | г. Кобрин водозабор "Брилево" (Аналитическая лаборатория) |  |
| 1.5* |  |  | Концентрация цинка (свыше 0,0005 мг/дм3) |  |  |  |
| 1.6* |  |  | Концентрация кадмия (свыше 0,0002 мг/дм3) |  |  |  |
| 1.7* |  |  | Концентрация свинца (свыше 0.0002 мг/дм3) |  |  |  |
| 1.8* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов (свыше 0,1 мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 метод Д | 225304, г. Кобрин, водозабор "Брилево", Кобринский район, Брестская область (Лаборатория физико-химических испытаний) |  |
| 1.9* |  |  | Концентрация общего железа (свыше 0,10 мг/дм3) | ГОСТ 4011-72 п. 2 |  |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного активного хлора (свыше 0,3 мг/дм3) | ГОСТ 18190-72 п. 2, п. 3 |  |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток (мг/дм3) | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |  |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов (свыше 0,5 мг/дм3) | ГОСТ 4245-72 п. 3 |  |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов (2,0 мг/дм3 - 50,0 мг/дм3) | ГОСТ 31940-2013 п. 6 метод 3 |  |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) (свыше 0,1 мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 1.15* |  |  | Концентрация нитритов (свыше 0,003 мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 1.16* |  | 100.09/11.116 | Запах (0 балл - 5 балл) | ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |  |
| 1.17* |  |  | Вкус (0 балл - 5 балл) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 1.18* |  | 100.09/08.156 | Цветность (свыше 1 градус цветности Cr-Co) | ГОСТ 31868-2012 метод А. Б |  |  |
| 1.19* |  |  | Мутность (свыше 0,58 мг/дм3) | ГОСТ 3351-74 п. 5 |  |  |
| 1.20* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН (2 ед. рН - 12 ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.21* |  | 100.09/08.156 | Концентрация фторидов (свыше 0,05 мг/дм3) | ГОСТ 4386-89 п. 1 |  |  |
| 1.22* |  |  | Концентрация алюминия (свыше 0,04 мг/дм3) | ГОСТ 18165-2014 метод Б |  |  |
| 1.23* |  |  | Концентрация мышьяка (0,01 мг/дм3 - 0,1 мг/дм3) | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 1.24* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость (свыше 0,5 мг/дм3) | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.25* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (число КОЕ в 1 см3) | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 | г. Кобрин водозабор "Брилево" (Лаборатория микробиологических испытаний) |  |
| 1.26* |  |  | Общие колиформные бактерии (число КОЕ в 100 см3) | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 1.27* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (число КОЕ в 100 см3) | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 1.28* |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-активность, общая бета-активность (альфа-активность: 0,01 Бк/л - 1000 Бк/л; бета-активность: 0,1 Бк/л - 3000 Бк/л) | СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 | г. Кобрин водозабор "Брилево" (Радиометрическая лаборатория) |  |
| 2.1** | Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (0,10 мкЗв/ч - 999,9 мкЗв/ч) | МВИ.ГМ.1906-2020 | г. Кобрин водозабор "Брилево" (Радиометрическая лаборатория) |  |