ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | МВИ.БР 181-2016 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 1.2* |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | МВИ.БР 101-2015 |  |  |
| 1.3* |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединени | МВИ.БР 181-2016 |  |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | МВИ.БР 101-2015 |  |  |
| 3.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 3.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 4.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.БР 0025-2022 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 4.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | МВИ.БР 10-2010 | ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 4.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | МВИ.БР 24-2009 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 5.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 5.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 6.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 6.2** |  |  | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | МВИ.БР 10-2010 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 7.1** | Выключатели масляные | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции (маслянные выключатели) | АМИ.БР 0025-2022 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 7.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ (маслянные выключатели) | МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 8.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции (комплектные распределительные устройства) | АМИ.БР 0025-2022 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 8.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 9.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции (вводы и проходные изоляторы) | АМИ.БР 0025-2022 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 9.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ (вводы и проходные изоляторы) | МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 10.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции (разъединители, отделители и короткозамыкатели) | АМИ.БР 0025-2022 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 10.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ (разъединители, отделители и короткозамыкатели) | МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 11.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением . Ток, протекающий через изделие | МВИ.БР 66-2011 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 11.2* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением. Ток, протекающий через изделие (обувь специальная диэлектрическая) | МВИ.БР 66-2011 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 12.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов | МВИ.БР 66-2011 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 12.2* |  |  | Проверка повышенным напряжением |  |  |  |
| 12.3* |  |  | Напряжения индикации |  |  |  |
| 12.4* |  |  | Проверка тока через указатель |  |  |  |
| 13.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | МВИ.БР 66-2011 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 13.2* |  |  | Испытание повышенным напряжением рабочей части |  |  |  |
| 13.3* |  |  | Напряжения индикации (указатели напряжения выше 1000 В) |  |  |  |
| 14.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | МВИ.БР 66-2011 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 15.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | МВИ.БР 66-2011 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 16.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.БР 66-2011 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 16.2* |  |  | Напряжения индикации: - по схеме согласного включения |  |  |  |
| 16.3* |  |  | Напряжения индикации: -по схеме встречного включения |  |  |  |
| 17.1* | Клещи электроизмерительные | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц (клещи электроизолирующие) | МВИ.БР 66-2011 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |
| 18.1* |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц (клещи электроизмерительные) |  |  |  |
| 19.1* | Устройства для прокола или резки кабеля | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц (устройства для прокола или резки кабеля) | МВИ.БР 66-2011 | ул. 2-я Заводская, 6, 224704, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы); ул. Московская, 248/1, 224023, г. Брест, Брестская область (лаборатория энергослужбы) |  |

-