Приложение №1. к аттестату аккредитации. № BY/112 2.5502. от 17.11.2023 на бланке №. на 1 листе. редакция 02. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 марта 2025 года испытательной лаборатории Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Энвайрэнт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Сыдько, 115, каб. 6, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Системы вентиляции с принудительным побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: -скорость движения воздуха | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 СП 4.02.07-2024 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.2*** |  |  | -динамическое давление потока воздуха |  |  |
| 1.3*** |  |  | -статическое давление потока воздуха |  |  |
| 1.4*** |  |  | -полное давление потока воздуха |  |  |
| 1.5*** |  |  | -расход воздуха |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
      ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
      *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА                                                                 Т.А. Николаева