ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Код | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k, P) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | 26.51/99.001 | Длина | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 50 мм | 0,002 мм | МК.БС 002-2006 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 1.2* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенциркули | от 0 до 300 мм | 0,1 мм | МК. БС 003-2013 |  |
| 1.3* | 26.51/99.001 | Длина | Микрометры гладкие | от 0 до 100 мм | 0,01 мм | МК.БС 002-2013 |  |
| 1.4* | 26.51/99.001 | Длина | Рейка «Кондор» | от 0 до 100 ‰ | 3 ‰ | МК.БС 007-2011 |  |
| 1.5* | 26.51/99.001 | Угол | Уровень электронный | от 0°; до 90 °; от 0 % до 100 %; от 0 до 1000 мм/м | 0,1 ° 0,1 % 1 мм/м | МК.БС 006-2011 |  |
| 1.6* | 26.51/99.001 | Угол | Теодолиты | от 0° до 360° зенитное расстояние от 30° до 145 ° | 2″ | МК.БС 001 – 2013 |  |
| 1.7* | 26.51/99.001 | Угол | Угольник 90° | 90° | 3,7 мкм | МК.БС 006-2015 |  |
| 1.8* | 26.51/99.001 | Длина | Линейка измерительная | От 0 до 1000 мм | 0,05 мм | МК. БС 001-2022 |  |
| 1.9* | 26.51/99.001 | Длина | Рулетки измерительные | от 0 до 50 м | 0,35 мм | МК. БС 002-2022 |  |
| 1.10* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенциркули | от 0 до 1000 мм | 0,05 мм | МК.Мл-041-13 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 1.11* | 26.51/99.001 | Угол крутизны | Рейки дорожные универсальные | 1:3; 1:2; 1:1,5; 1:1 18,4°; 26,6°; 33,7°; 45,0° | 5′ на длине 3 м | МК.Мл-014-10 |  |
| 1.12* | 26.51/99.001 | Угол уклона |  | от 0 ‰ до 100 ‰; от 0 % до 10 % | 0,7 ‰ на длине 3 м; 0,2 % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13* | 26.51/99.001 | Угол | Уровни электронные строительные | ± 90º ± 100 % ± 100 мм/м | 0,05º 0,05 % 0,5 мм/м | МК.Мл-020-10 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 1.14* | 26.51/99.001 | Угол | Угольники | 90° от 60 до 630 мм | 2,6 мкм | МК.Мл-060-17 |  |
| 1.15* | 26.51/99.001 | Длина | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 20 000 мм | 0,13 мм | МК.Мл-069-19 |  |
| 1.16* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенциркули, штангенглубиномеры, штангенрейсмасы | от 0 до 1000 мм | 0,01 мм | МК Сл 600154116.213-16 МК Сл 600154116.239-16 МК Сл 600154116.238-16 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская обл. |
| 1.17* | 26.51/99.001 | Длина | Микрометры | от 0 до 300 мм | 1 мкм | МК СЛ 310-24 |  |
| 1.18* | 26.51/99.001 | Длина | Меры установочные к микрометрам | от 25 до 300 мм | 0,4 мкм | МК СЛ 310-24 |  |
| 1.19* | 26.51/99.001 | Длина | Индикаторы часового типа | от 0 до 25 мм | 3 мкм | МК СЛ 311-24 |  |
| 1.20* | 26.51/99.001 | Длина | Призмы опорные | высота от 50 до 60 мм | 6 мкм | МК Сл 600154116.226-15 |  |
| 1.21* | 26.51/99.001 | Длина | Клин для контроля зазоров, клиновой промерник | от 0 до 160 мм | 0,12 мм (длина) 0,07 мм (высота) | МК Сл 600154116.257-17 |  |
| 1.22* | 26.51/99.001 | Длина | Лупа измерительная | от 0 до 20 мм | 2 мкм | МК Сл 600154116.249-16 |  |
| 1.23* | 26.51/99.001 | Длина | Толщиномер индикаторного типа неотвердевшего слоя | от 50 до 2200 мкм | 2 мкм | МК Сл 600154116.249-16 |  |
| 1.24* | 26.51/99.001 | Длина | Адгезиметр-решетка | от 1 до 3 мм | 2 мкм | МК Сл 600154116.249-16 |  |
| 1.25* | 26.51/99.001 | Длина | Шаблон радиусный | от 1 до 25 мм | 2 мкм | МК Сл 600154116.249-16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.26.1* | 26.51/99.001 | Длина | Катетометр | от 0 до 20 мм | 0,01 мм | МК Сл 600154116.240-16 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская обл. |
| 1.26.2* | 26.51/99.001 | Угол |  | от 60° до 90° | 2,6' |  |  |
| 1.27* | 26.51/99.001 | Угол | Угломер | от 0° до 360° | 1,3' | МК Сл 600154116.266-17 |  |
| 1.28* | 26.51/99.001 | Угол | Угольники | 90°; до 60 мм | 1 мкм | МК Сл 600154116.283-19 |  |
|  |  |  |  | от 60 до 100 мм | 1,1 мкм |  |  |
|  |  |  |  | от 100 до 150 мм | 1,2 мкм |  |  |
|  |  |  |  | от 150 до 160 мм | 1,3 мкм |  |  |
|  |  |  |  | от 160 до 200 мм | 1,4 мкм |  |  |
|  |  |  |  | от 200 до 250 мм | 1,5 мкм |  |  |
|  |  |  |  | от 250 до 300 мм | 1,6 мкм |  |  |
|  |  |  |  | от 300 до 400 мм | 1,8 мкм |  |  |
| 1.29.1* | 26.51/99.001 | Длина | Линейки измерительные металлические | от 0 до 3000 мм | 0,011 мм | МК Сл 304-22 |  |
|  |  |  |  | от 0 до 5000 мм | 0,011 мм |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 30 м от 0 до 100 м | 0,03 мм 0,03 мм |  |  |
| 1.30* | 26.51/99.001 | Длина | Щупы | от 0,02 мм | 1,0 мкм | МК Сл 303-22 |  |
| 1.31* | 26.51/99.001 | Угол | Теодолиты | от 0º до 360º | 0,81" | МК Сл 308-22 |  |
| 1.32.1* | 26.51/99.001 | Длина | Шаблоны сварщика | от 0 до 50 мм | 2 мкм | МК Сл 600154116.249-16 МК Сл 600154116.260-17 |  |
| 1.32.2* |  | Угол |  | от 0º до 45º | 0,25º |  |  |
| 1.33* | 26.51/99.001 | Угол | Уровни электронные строительные | от 0º до 90º от 0 % до 100 % от 0 до 1000 мм/м | 0,03º 0,02 % 0,6 мм/м | МК Сл 600154116.065-17 |  |
| 1.34* | 26.51/99.001 | Длина | Сита лабораторные | от 0,045 до 0,1 мм | 2 мкм | МК Сл 600154116.249-16 |  |
|  |  |  |  | от 0,2 до 0,8 мм | 3 мкм |  |  |
|  |  |  |  | от 0,8 до 1,0 мм | 5 мкм |  |  |
|  |  |  |  | от 1,0 до 4,0 мм | 8 мкм |  |  |
|  |  |  |  | от 4,0 до 6,3 мм | 10 мкм |  |  |
|  |  |  |  | от 6,3 до 10 мм | 20 мкм |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.35* | 26.51/99.001 | Длина Угол | Шаблон резьбовой | от 0,4 до 6,350 мм 55°, 60° | 0,002 мм 0,008° | МК Сл 600154116.249-16 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская обл. |
| 1.36* | 26.51/99.001 | Угол | Переходник-адаптер | от 0° до 180° | 48'' | МК Сл 600154116.249-16 |  |
| 2.1** | 26.51/99.002 | Масса | Весы лабораторные | до 60 г до 1000 г | (1,6·10-5) % (1·10-4) % | МК.БС 007-2013 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 2.2** | 26.51/99.002 | Масса | Дозаторы автоматические дискретного действия | до 5 кг до 600 кг до 2000 кг | 0,2 % 0,01 % 0,03 % | МК.БС 003-2014 |  |
| 2.3** | 26.51/99.002 | Масса | Весы электронные для статического взвешивания | от 0 до 30 кг от 30 до 150 кг от 150 до 200 кг от 200 до 500 кг от 200 до 7000 кг | 0,0033 % 0,0053 % 0,02 % 0,0034 % 0,041 % | МК.БС-002-2014 |  |
| 2.4** | 26.51/99.02 | Масса | Измеритель прочности таблеток ТВН-325TD | от 0,3 до 50 кг | 0,029 кг | МК.БС 004 – 2015 |  |
| 2.5* | 26.51/99.002 | Масса | Гири | от 1 г до 200 г | 0,00001 % | МК. БС 002-2021 |  |
| 2.6* | 26.51/99.002 | Масса | Гири | от 500 г до 20 кг | 0,001 % | МК. БС 002-2021 |  |
| 2.7** | 26.51/99.002 | Масса | Дозаторы весовые дискретного действия | предел дозирования от 0,5 до 5000 кг | 0,04 % | МК.Мл-039-12 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 2.8* | 26.51/99.002 | Масса | Гири | F1 (от 0 до 2 кг) | 0,0002 % | МК.Мл-059-18 |  |
|  |  |  |  | F2 (от 0 до 20 кг) | 0,0006 % |  |  |
|  |  |  |  | M1 (от 0 до 500 кг) | 0,002 % |  |  |
| 2.9** | 26.51/99.002 | Масса | Весы неавтоматического действия | от 0 до 2 кг | 0,0002 % | МК.Мл-058-18 |  |
|  |  |  |  | от 0 до 20 кг | 0,0006 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 500 кг | 0,002 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 30000 кг | 0,006 % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 ** | 26.51/99.002 | Масса | Гири (меры массы) | от 1 мг до 200 мг | 0,001 мг | ГОСТ OIML R 111-1-2009 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская обл. |
|  |  |  |  | 500 мг | 0,002 мг |  |  |
|  |  |  |  | от 1 г до 50 г | 0,01 мг |  |  |
|  |  |  |  | 100 г, 200 г | 0,1 мг |  |  |
|  |  |  |  | 500 г | 0,1 мг |  |  |
|  |  |  |  | 1 кг | 0,2 мг |  |  |
|  |  |  |  | 2 кг | 0,3 мг |  |  |
|  |  |  |  | 5 кг | 0,8 мг |  |  |
|  |  |  |  | 10 кг | 8 мг |  |  |
|  |  |  |  | 20 кг | 0,03 г |  |  |
| 2.11 ** | 26.51/99.002 | Масса | Грузы | от 1 мг до 80 г | 0,010 мг | МК Сл 600154116.042-17 МК Сл 600154116.072-10 МК Сл 600154116.128-12 |  |
|  |  |  |  | от 80 до 210 г | 0,10 мг |  |  |
|  |  |  |  | от 210 до 500 г | 1,3 мг |  |  |
|  |  |  |  | от 500 до 2000 г | 0,012 г |  |  |
|  |  |  |  | от 2 до 30 кг | 0,12 г |  |  |
|  |  |  |  | от 30 до 150 кг | 1,4 г |  |  |
|  |  |  |  | от 150 до 200 кг | 0,034 кг |  |  |
|  |  |  |  | от 200 до 500 кг | 0,15 кг |  |  |
| 2.12 ** | 26.51/99.002 | Масса | Дозаторы весовые дискретного взвешивания | от 1 г до 1 кг от 1 кг до 12 т | 0,01 г 0,01 % | МК Сл 600154116.206-14 МК Сл 600154116.202-13 МК Сл 600154116.177-13 ШПГЭ.МК 001-2010 МК ДВД 001-2009 МК Сл 600154116.281-18 МРП МК 50 09.050-2004 |  |
| 2.13 ** | 26.51/99.002 | Масса | Компараторы массы | от 1 до 500 мг | 0,0008 мг | МК Сл 600154116.174-13 |  |
|  |  |  |  | от 1 до 80 г | 0,008 мг |  |  |
|  |  |  |  | от 80 г до 5 кг | 0,08 мг |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 20 кг | 8 мг |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14 ** | 26.51/99.002 | Масса | Весы | от 1 мг до 21 г | 0,0021 мг | МК Сл 600154116.237-16 МК Сл 600154116.230-15 МК Сл 600154116.214-14 МК Сл 600154116.204-14 МК Сл 600154116.137-12 МК СЛ 305-22 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская обл. |
|  |  |  |  | от 21 до 120 г | 0,019 мг |  |  |
|  |  |  |  | от 120 до 220 г | 0,074 мг |  |  |
|  |  |  |  | от 220 до 510 г | 0,19 мг |  |  |
|  |  |  |  | от 510 до 1200 г | 1,1 мг |  |  |
|  |  |  |  | от 1,2 до 5,2 кг | 0,012 г |  |  |
|  |  |  |  | от 5,2 до 32 кг | 0,15 г |  |  |
|  |  |  |  | от 32 до 150 кг | 1,3 г |  |  |
|  |  |  |  | от 150 кг до 60 т | 0,006 % |  |  |
| 2.15 ** | 26.51/99.002 | Масса | Системы весоизмерительные - статическое взвешивание | от 4 г до 60 кг | 0,006 % | МК Сл 600154116.243-16 |  |
|  |  |  | - динамическое взвешивание | от 4 г до 60 кг | 0,02 % |  |  |
| 3.1* | 26.51/99.003 | Сила | Ключи моментные (динамометрические) | от 0,5 до 1500 Н·м | 0,64 % | МК.БС-007-2018 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 3.2* | 26.51/99.003 | Момент силы | Ключи динамометрические | от 5 до 1500 Н·м | 0,14 % | МК.Мл-065-19 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3* | 26.51/99.003 | Крутящий момент силы | Ключи и отвертки динамометрические | от 0,5 до 0,55 Н·м | 1,6 % | МК Сл 600154116.236-16 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская обл. |
|  |  |  |  | от 0,55 до 0,65 Н·м | 1,5 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,65 до 0,8 Н·м | 1,4 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,8 до 1,2 Н·м | 1,3 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,0 Н·м | 1,2 % |  |  |
|  |  |  |  | от 2,0 до 4,0 Н·м | 0,6 % |  |  |
|  |  |  |  | от 4,0 до 6,1 Н·м | 0,59 % |  |  |
|  |  |  |  | от 6,1 до 1500 Н·м | 0,58 % |  |  |
| 4.1** | 26.51/99.004 | Давление | Манометры показывающие | От 0 до 70 МПа | 0,1 % | МК МС 10-2021 | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 4.2** | 26.51/99.004 | Давление | Манометры технические | до 60 МПа | 0,3 % | МК. БС 001-2021 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 4.3* | 26.51/99.004 | Давление | Манометры, мановакуумметры, вакуумметры, показывающие | от 0 до 60 МПа | 1 кПа | МК.Мл-048-16 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от минус 100 до 350 кПа | 0,05 кПа |  |  |
| 4.4* | 26.51/99.004 |  | Преобразователи давления измерительные | от минус 95 кПа до 60 МПа | 0,05 кПа | МК.Мл-081-21 |  |
|  |  |  |  | 4 – 20 мА, 0 – 20 мА, 0 – 5 мА | 0,0014 мА |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5** | 26.51/99.004 | Давление | Вакуумметры, манометры, мановакуумметры | от минус 2,5 кПа до плюс 2,5 кПа | 0,82 Па | МК Сл 600154116.118-11 МК Сл 600154116.115-11 МК Сл 600154116.289-20 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская обл. |
|  |  |  |  | от минус 100 до плюс 200 кПа | 0,058 кПа |  |  |
|  |  |  |  | от 200 кПа до 1000 кПа | 0,24 кПа |  |  |
|  |  |  |  | от 1,0 МПа до 6,0 МПа | 0,62 кПа |  |  |
|  |  |  |  | от 6,0 МПа до 25,0 МПа | 0,0059 МПа |  |  |
|  |  |  |  | от 25,0 МПа до 60,0 МПа | 0,024 МПа |  |  |
| 7.1* | 26.51/99.207 | Объём | Дозаторы пипеточные | от 2 до 10000 мкл | 0,1 % | МК.БС-001-2018 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 7.2* | 26.51/99.207 | Объём | Дозаторы бутылочные | от 0,05 до 100 мл | 0,1 % | МК.БС-001-2018 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 7.3* | 26.51/99.207 | Объём | Дозаторы пипеточные | от 2 до 10000 мкл | 0,15 мкл | МК.Мл-066-18 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4* | 26.51/99.207 | Объем | Микрошприцы | от 1 до 5 мкл | 0,029 мкл | МК Сл 600154116.222-14 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская обл. |
|  |  |  |  | от 5 до 10 мкл | 0,041 мкл |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 25 мкл | 0,10 мкл |  |  |
|  |  |  |  | от 25 до 50 мкл | 0,20 мкл |  |  |
|  |  |  |  | от 50 до 100 мкл | 0,41 мкл |  |  |
|  |  |  |  | от 100 до 250 мкл | 1,4 мкл |  |  |
|  |  |  |  | от 250 до 1250 мкл | 5,8 мкл |  |  |
|  |  |  |  | от 1250 до 2500 мкл | 29 мкл |  |  |
|  |  |  |  | от 2500 до 5000 мкл | 58 мкл |  |  |
|  |  |  |  | от 5 до 10 мл | 0,12 мл |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 20 мл | 0,58 мл |  |  |
|  |  |  |  | от 20 до 25 мл | 0,29 мл |  |  |
|  |  |  |  | от 25 до 100 мл | 0,58 мл |  |  |
| 7.5* | 26.51/99.207 | Объем | Дозаторы пипеточные | от 1 до 5 мкл | 0,005 мкл | МК Сл 600154116.119-17 МК СЛ 306-22 |  |
|  |  |  |  | свыше 5 до 20 мкл | 0,01 мкл |  |  |
|  |  |  |  | свыше 20 до 100 мкл | 0,05 % |  |  |
|  |  |  |  | свыше 0,1 до 1 мл | 0,04 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1 до 10 мл | 0,02 % |  |  |
| 7.6* | 26.51/99.207 | Объем | Дозаторы бутылочные | от 0,05 до 0,1 мл | 0,61 % | МК СЛ 307-22 |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 0,2 мл | 0,43 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,2 до 0,3 мл | 0,21 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,3 до 0,4 мл | 0,17 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,4 до 0,5 мл | 0,14 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,5 до 1,0 мл | 0,09 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1,0 до 1,5 мл | 0,04 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1,5 до 3,5 мл | 0,03 % |  |  |
|  |  |  |  | от 3,5 до 100 мл | 0,02 % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1* | 26.51/99.008 | Плотность | Установка гидростатического взвешивания УПА-01 | от 650 кг/м3 до 2000 кг/м3 | 3·10-3 кг/м3 | МК.БС-005-2015 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 8.2* | 26.51/ 99.008 | Плотность | Ареометры | от 650 кг/м3 до 1840 кг/м3 от 0 % до 100 % объемная доля, от 0 % до 75 % массовая доля | 0,20 кг/м3 0,04 % объемная, массовая доля | МК Сл 600154116.073-15 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская обл. |
| 8.3** | 26.51/ 99.008 | Плотность | Плотномеры | от 650 кг/м3 до 1840 кг/м3 | 0,05 кг/м3 | МК Сл 600154116.184-13 МК Сл 600154116.183-13 МК Сл 600154116.046-09 |  |
| 9.1** | 26.51/99.009 | Показатель активности ионов водорода | Средства измерений рН | от 0 до 14 | от 0,015 | МК.БС-008-2019 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 9.2** | 26.51/99.009 | рН, рХ | Промышленные, лабораторные рН-метры, иономеры | от минус 1 рН до 14 рН | 0,02 рН | МК.Мл-064-18 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 9.3** | 26.51/99.009 | Влажность | Климатические камеры | от 10 % до 98 % | 1 % | МК.Мл-071-19 |  |
| 9.4** | 26.51/ 99.009 | Показатели активности | Комплекты рН-метров, иономеров | от минус 1 до 14 ед. рН, рХ | 0,011 рН, рХ | МК Сл 600154116.225-15 МК Сл 600154116.109-11 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская обл. |
| 9.5** | 26.51/ 99.009 | Содержание массовой доли котроль-ного вещества | Титраторы | от 0 % до 100 % | 0,5 % | МК Сл 600154116.199-13 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6** | 26.51/99.009 | Химический состав металлов и сплавов | Анализаторы химического состава | от 0,01 % массовой доли измеряемого элемента | 0,002 % массовой доли измеряемого элемента | МК Сл 600154116.054-10 МК.ВТ.194-2016 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская обл. |
| 9.7** | 26.51/99.009 | Осмотическая концентрация растворов | Осмометры | от 0 до 2000 ммоль/кг Н2О | 0,13 % | МК Сл 600154116.130-12 МК Сл 600154116.211-14 |  |
| 9.8** | 26.51/99.009 | Концентрация вещества | Анализаторы состава вещества | от 0 % до 100 % | 1,0 % | МК Сл 600154116.272-18 |  |
| 9.9** | 26.51/99.009 | Массовая концентрация вещества | Хроматографы | от 0 % до 100 % абсолютного вещества | от 0,1 % по площади и высоте пика; от 0,01 % по времени удерживания | МК Сл. 600154116.292-20 |  |
| 10.1** | 26.51/99.010 | Температура | Термометры стеклянные жидкостные | от минус 40 ºС до 250 ºС | 0,011 ºС | МК МС 8-2021 | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 10.2** | 26.51/99.010 |  | Термометры цифровые |  |  | МК МС 12-2021 |  |
| 10.3** | 26.51/99.010 |  | Термометры биметаллические |  |  | МК МС 13-2021 |  |
| 10.4** | 26.51/99.010 | Температура | Устройства воспроизведения температуры суховоздушные | от минус 50 ºС до 200 ºС | 0,1 ºС | МК.БС-004-2017 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 10.5** | 26.51/99.010 | Температура | Электропечи | от 200 ºС до 1300 ºС | 1,5 ºС | МК.БС-002-2019 |  |
| 10.6* | 26.51/99.010 | Температура | Термометры стеклянные, термометры цифровые | от минус 45 ºС до 250 ºС | 0,1 ºС | МК БС-010-2019 МК БС-006-2020 |  |
| 10.7** | 26.51/99.010 | Температура | Термостаты жидкостные, криостаты, бани водяные | от минус 50 °С до 200 °С | 0,05 °С | МК.БС-005-2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.8** | 26.51/99.010 | Температура | Климатические камеры | от минус 70 °С до 100 °С | 0,25 °С | МК.Мл-071-19 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.9** | 26.51/99.010 | Температура | Каналы измерения температуры целофанооберточных машин | от 20 ºС до 200 ºС | 0,2 ºС | МК.Мл-022-11 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.10 ** | 26.51/99.010 | Температура | Устройства воспроизведения температуры суховоздушные | от минус 70 °С до 200 °С | 0,25 °С | МК.Мл-055-17 |  |
| 10.11 ** | 26.51/99.010 | Температура | Устройства воспроизведения температуры жидкостные | от минус 70 °С до 300 °С | 0,02 °С | МК.Мл-051-17 |  |
| 10.12* | 26.51/99.010 | Температура | Устройства воспроизведения температуры электропечь сопротивления | от 100 °С до 1200 °С | 4 °С | МК.Мл-053-17 |  |
| 10.13* | 26.51/99.010 | Температура | Термометры стеклянные | от минус 50 °С до 300 °С | 0,065 °С | МК.Мл-054-17 |  |
| 10.14* | 26.51/99.010 | Температура | Термометры цифровые | от минус 40 °С до 300 °С | 0,065 °С | МК.Мл-054-17 |  |
| 10.15 ** | 26.51/99.010 | Температура | Термопреобразователи сопротивления | от минус 80 ºС до 300 ºС | 0,031 ºС | МК.Мл-084-22 |  |
| 10.16* | 26.51/99.010 | Температура | Термометры биметаллические | от минус 80 °С до 300 °С | 0,5 °С | МК.Мл-085-22 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.17 ** | 26.51/99.010 | Температура | Измерители-регуляторы температуры | от минус 200 °С до 1600 °С | 0,13 °С | МК Сл 600154116.246-16 МК Сл 600154116.250-16 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская обл. |
| 10.18 ** | 26.51/99.010 | Температура | Измерители-регуляторы температуры и контроллеры | от минус 50 °С до 250 °С | 0,07 °С | МК Сл 600154116.258-17 |  |
| 10.19 ** | 26.51/99.010 | Температура | Термостатирующие устройства | от минус 80 °С до минус 38,8344 °С | 0,020 °С | МК Сл 600154116.247-16 |  |
|  |  |  |  | от минус 38,8344 °С до 0,01 °С | 0,016 °С |  |  |
|  |  |  |  | от 0,01 °С до 231,98 °С | 0,016 °С |  |  |
|  |  |  |  | от 231,98 °С до 419,527 °С | 0,067 °С |  |  |
| 10.20 ** | 26.51/99.010 | Температура | Электропечь лабораторная | от 100 °С до 900 °С от 900 °С до 1000 °С | 1,5 °С 12,7 °С | МК Сл 600154116.259-17 |  |
| 10.21 ** | 26.51/99.010 | Температура | Термометры стеклянные, биметаллические, манометрические | от минус 50 °С до 250 °С | 0,04 °С | МК Сл. 600154116.290-20 МК Сл 600154116.296-21 МК Сл 600154116.297-21 |  |
| 10.22 ** | 26.51/99.010 | Температура | Термометры электронные | от минус 50 °С до 250 °С | 0,03 °С | МК Сл. 600154116.291-20 |  |
|  |  |  |  | от 32 °С до 43 °С | 0,03 °С |  |  |
| 11.1** | 26.51/99.011 | Коэффициент пропускания | Колориметры фотоэлектрические | от 0 % до 100 % | 0,25 % | МК.БС-005-2019 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 11.2** | 26.51/99.011 | Оптическая плотность, длина волны | Фотометры | от 0 Б до 2 Б от 250 нм до 1100 нм | 0,02 Б 0,4 нм | МК.БС-005-2019 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3** | 26.51/99.011 | Коэффициент пропускания | Спектрофотометры | от 0 % до 100 % | 0,25 % | МК.БС-006-2019 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 11.4** | 26.51/99.011 | Оптическая плотность, длина волны | Спектрофотометры | от 0 Б до 2 Б от 250 нм до 1100 нм | 0,02 Б 0,4 нм | МК.БС-006-2019 |  |
| 11.5** | 26.51/99.009 | Показатель преломления | Рефрактометры | от 1,25075 n20D до 1,65611 n20D | 2·10-6 n20D | МК.БС-007-2019 |  |
| 11.6** | 26.51/99.011 | Коэффициент пропускания | Фотометры, фотоколориметры, спектрофотометры | от 0,1 %Т до 100 %Т | 0,14 % | МК.Мл-074-19 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 11.7* | 26.51/99.011 | Показатель преломления | Рефрактометры | от 1,32 n20D до 1,70 n20D | 5,4·10-6 n20D | МК.Мл-068-19 |  |
| 11.8** | 26.51/99.011 | Коэффициент пропускания | Фотоэлектроколориметры, спектрофотометры, Фурье-спектрометры инфракрасные | от 0 % Т до 100 % Т | 0,14 % Т | МК Сл 600154116.021-05 МК Сл 600154116.039-09 МК Сл 600154116.116-11 МК Сл 600154116.287-20 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская обл. |
| 11.9** | 26.51/99.011 | Оптическая плотность |  | от 0 до 2 Б | 0,001 Б |  |  |
| 11.10 ** | 26.51/99.011 | Длина волны |  | от 7800 см-1 до 350 см-1 от 250 нм до 1100 нм | 0,01 см-1 0,23 нм |  |  |
| 11.11 ** | 26.51/99.011 | Угол вращения плоскости поляризации | Сахариметры, поляриметры | от минус 25 ºZ до 100 ºZ от минус 8º до 35º угловых | 0,006 º | МК Сл 600154116.193-13 МК Сл 600154116.093-11 МК Сл 600154116.182-13 МК Сл 600154116.265-17 МРП МК 50 09.049-2004 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.12 ** | 26.51/99.011 | Содержание калия, натрия, α-аминокислотного азота | Пламенные фотометры, флуориметры | от 0 до 100 ммоль/1000 г К; от 1 до 100 ммоль/1000 г Na; от 0 до 100 ммоль/1000 г α-N | 2,4 % 0,059 мг/дм3 | МК Сл 600154116.186-13 МК Сл 600154116.195-13 МРП МК 50 09.051-2004 МК Сл 600154116.295-21 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская обл |
| 11.13 ** | 26.51/99.011 | Коэффициент преломления, содержание сахарозы | Рефрактометры | от 1,3 n20D до 1,7 n20D от 0 % Brix до 100 % Brix | 0,00006 n20D 0,015 % Brix | МК Сл 600154116.068-10 МК Сл 600154116.125-12 МК Сл 600154116.223-14 |  |
| 13.1* | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока | Амперметры, мультиметры, приборы комбинированные, измерители силы постоянного тока, измерители параметров электробезопасности, источники питания | от 0 до 10 А от 0 до 30 А | 2,3 нА 1,7 мкА | МК.МС 1-2021 МК.МС 2-2021 МК МС 14-2022 МК.МС 19-2023 МК.МС 20-2023 | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 13.2* | 26.51/99.013 |  | Клещи электроизмерительные | от 0 до 2 А от 2 до 1000 А | 4,6 нА 44 мА | МК.МС 3-2021 МК МС 14-2022 |  |
| 13.3* | 26.51/99.013 |  | Установки (стенды) высоковольтные | от 0 до 7,5 А | 0,023 мкА | МК МС 4-2021 |  |
| 13.4* | 26.51/99.013 | Сила переменного тока | Амперметры, мультиметры, приборы комбинированные, измерители силы переменного тока, измерители параметров электробезопасности | от 0 до 2 А, от 40 Гц до 5 кГц от 0 до 50 А, 50 Гц | 0,12 мкА 0,12 мА | МК.МС 1-2021 МК.МС 2-2021 МК МС 14-2022 МК.МС 19-2023 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.5* | 26.51/99.013 | Сила переменного тока | Клещи электроизмерительные | от 0 до 2 А, от 40 Гц до 5 кГц от 2 до 1000 А, 50 Гц | 0,12 мкА 44 мА | МК.МС 3-2021 МК МС 14-2022 | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 13.6* | 26.51/99.013 |  | Установки (стенды) высоковольтные | от 0 до 7,5 А | 0,035 мкА | МК МС 4-2021 |  |
| 13.7* | 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока | Вольтметры, мультиметры, измерители напряжения постоянного тока, измерители параметров электробезопасности, источники питания | от 0 до 1000 В | 17 мкВ | МК.МС 1-2021 МК.МС 2-2021 МК МС 14-2022 МК МС 16-2022 МК.МС 20-2023 |  |
| 13.8* | 26.51/99.013 |  | Установки (стенды) высоковольтные | от 0 до 140 кВ | 0,035 В | МК МС 4-2021 |  |
| 13.9* | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока | Вольтметры, мультиметры, измерители напряжения переменного тока, измерители параметров электробезопасности | от 0 до 1000 В от 20 Гц до 100 кГц | 11 мкВ | МК.МС 1-2021 МК.МС 2-2021 МК МС 14-2022 МК МС 15-2022 МК МС 16-2022 МК МС 17-2022 МК.МС 19-2023 |  |
| 13.10* | 26.51/99.013 |  | Установки (стенды) высоковольтные | от 0 до 100 кВ, 50 Гц | 0,12 В | МК МС 4-2021 |  |
| 13.11* | 26.51/99.013 | Сопротивление постоянному току | Измерители сопротивления, мультиметры, измерители параметров электробезопасности | от 0 до 5·1012 Ом | 0,11·10-6 Ом | МК МС 5-2021 МК МС 6-2021 МК МС 14-2022 МК МС 16-2022 МК МС 17-2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.12* | 26.51/99.013 | Сопротивление переменному току | Измерители параметров электробезопасности | от 0 до 122222,1 Ом | 0,0036 Ом | МК МС 15-2022 МК.МС 19-2023 | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 13.13* | 26.51/99.013 | Электрическая емкость | Мультиметры, измерители емкости | от 0 до 111 мкФ | 3,8 пФ | МК МС 14-2022 |  |
| 13.14 ** | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока | Мультиметры, клещи электроизмерительные | от 0 до 20 А от 3,2 до 1000 А | 0,012 мкА | МК МС 14-2022 | ул. Чкалова, д.14, ком. 109, 220039 г. Минск |
| 13.15 ** | 26.51/99.013 | Сила переменного тока | Мультиметры | от 0 до 20 А от 10 Гц до 30 кГц | 1 мкА | МК МС 14-2022 |  |
| 13.16 ** | 26.51/99.013 | Сила переменного тока | Клещи электроизмерительные | от 3,2 до 1000 А от 10 Гц до 30 кГц | 13 мА | МК МС 14-2022 | ул. Чкалова, д.14, ком. 109, 220039 г. Минск |
| 13.17** | 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока | Мультиметры | от 0 до 1050 В | 4,8 мкВ | МК МС 14-2022 |  |
| 13.18** | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока |  | от 0 до 1050 В от 10 Гц до 100 кГц | 0,44 мВ | МК МС 14-2022 |  |
| 13.19 ** | 26.51/99.013 | Сопротивление постоянному току |  | от 0 до 400 МОм | 0,011 Ом | МК МС 14-2022 |  |
| 13.20** | 26.51/99.013 | Электрическая емкость | Мультиметры | от 0 до 111 мкФ | 3,8 пФ | МК МС 14-2022 |  |
| 13.21* | 26.51/99.013 | Электрическая емкость | Измерители параметров электробезопасности, калибраторы времени отключения УЗО | от 10 мс до 900 мс | 0,00012 мс | МК.МС 18-2022 МК.МС 19-2022 | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 13.22** | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока | Мультиметры, клещи электроизмерительные | от 0 до 20,5 А от 20 до 1000 А | 0,023 мкА 7,4 мА | МК МС 14-2022 | ул. П.Глебки, д.11, корп. 2, пом.11А, 220104 г. Минск |
| 13.23** | 26.51/99.013 | Сила переменного тока | Мультиметры | от 0 до 20,5 А от 10 Гц до 30 кГц | 0,18 мкА | МК МС 14-2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.24** | 26.51/99.013 | Сила переменного тока | Клещи электроизмерительные | от 3,2 до 1000 А от 10 Гц до 1 кГц | 7,4 мА | МК МС 14-2022 | ул. П.Глебки, д.11, корп. 2, пом.11А, 220104 г. Минск |
| 13.25** | 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока | Мультиметры | от 0 до 1020 В | 3,5 мкВ | МК МС 14-2022 | ул. П.Глебки, д.11, корп. 2, пом.11А, 220104 г. Минск |
| 13.26** | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока |  | от 0 до 1020 В от 10 Гц до 500 кГц | 0,023 мВ | МК МС 14-2022 |  |
| 13.27** | 26.51/99.013 | Сопротивление постоянному току |  | от 0 до 1100 МОм | 0,011 Ом | МК МС 14-2022 |  |
| 13.28** | 26.51/99.013 | Электрическая емкость |  | от 0 до 111 мкФ | 3,8 пФ | МК МС 14-2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.29* | 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока | Мультиметры | от 0,1·10-3 В до 1·103 В | 0,01 мВ | МК.Мл-038-12 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.30* | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока |  | от 3,29·10-3 А до 30 А св. 30 до 1500 А | 0,0011 мкА 0,01 А |  |  |
| 13.31* | 26.51/99.013 | Сила переменного тока |  | от 3,29·10-3 А до 30 А св. 30 до 1500 А частота от 10 Гц до 5·105 Гц | 0,005 А 0,01 А |  |  |
| 13.32* | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока |  | от 0,1·10-3 В до 1·103 В частота от 10 Гц до 5·105 Гц | 0,01 мВ |  |  |
| 13.33* | 26.51/99.013 | Сопротивление постоянному току |  | от 1·10-2 Ом до 1·1012 Ом | 0,021 Ом |  |  |
| 13.34* | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока | Пробойные установки | от 0 до 30 кВ | 0,05 %·ИВ, где ИВ калибруемая отметка | МК.Мл-042-13 |  |
| 13.35* | 26.51/99.013 | Сила переменного тока |  | от 0 до 100 мА | 1,0 %·ИВ, где ИВ калибруемая отметка |  |  |
| 13.36* | 26.51/99.013 | Сопротивление | Мегаомметры | от 0,01 МОм до 1000 МОм | 0,1 %·Rизм | МК.Мл-062-17 |  |
| 13.37* | 26.51/99.013 | Сопротивление | Измерители сопротивления заземления, омметры | от 0,008 Ом до 330 МОм | 0,009 Ом | МК.Мл-061-17 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.38* | 26.51/99.013 | Среднеквадратическое напряжение переменного тока между фазным и рабочим (фазным и нулевым защитным) проводниками | Приборы электроизмерительные многофункциональные | от 0 до 250 В | 0,5 % Uизм | МК.Мл-063-17 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.39* | 26.51/99.013 | Сопротивление цепи между фазным и нулевым защитным проводником без отключения напряжения | Приборы электроизмерительные многофункциональные | от 0,1 до 20 Ом частота 50 Гц | 0,5 Ом | МК.Мл-063-17 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.40.1* | 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока | Мультиметры | от 5∙10-5 до 2∙10-1 В | 0,012 мВ | МК Сл 600154116.228-15 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская обл. |
|  |  |  |  | от 1 до1000 В | 9,3 мВ |  |  |
| 13.40.2* | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока |  | от 1∙10-3 до 20 В в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц | 0,12 мВ |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 750 В в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц | 0,11 В |  |  |
| 13.40.3* | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока |  | от 0,05∙10-6 до 2∙10-4 А | 0,012 мкА |  |  |
|  |  |  |  | от 1∙10-6 до 2∙10-3 А | 0,00059 мА |  |  |
|  |  |  |  | от 1∙10-5 до 2∙10-2 А | 0,0013 мА |  |  |
|  |  |  |  | от 1∙10-4 до 2∙10-1 А | 0,012 мА |  |  |
|  |  |  |  | от 1∙10-3 до 2 А | 0,0006 А |  |  |
|  |  |  |  | от 1 до 20 А | 0,0095 А |  |  |
| 13.40.4* | 26.51/99.013 | Сила переменного тока |  | от 1∙10-5 до 2∙10-3 А в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц | 1,3 мкА |  |  |
|  |  |  |  | от 1∙10-3 до 2∙10-2 А в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц | 8,7 мкА |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.40.4* | 26.51/99.013 | Сила переменного тока | Мультиметры | от 1∙10-2 до 2∙10-1 А в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц | 0,087 мА | МК Сл 600154116.228-15 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская обл. |
|  |  |  |  | от 1∙10-1 до 2 А в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц | 0,006 А |  |  |
|  |  |  |  | от 1 до 20 А в диапазоне частот от 45 до 1000 Гц | 0,020 А |  |  |
| 13.40.5* | 26.51/99.013 | Сопротивление постоянному току |  | от 0,01 до 200∙106 Ом | 0,04 Ом |  |  |
| 13.40.6* | 26.51/99.013 | Электрическая емкость |  | от 0,0001 до 100 мкФ | 0,006 мкФ |  |  |
| 13.40.7* | 26.51/99.013 | Частота |  | от 20 до 200∙103 Гц | 1 Гц |  |  |
| 13.41* | 26.51/ 99.013 | Электрическое сопротивление постоянного тока | Мегаомметры, омметры, измерители сопротивления | от 0,01 до 1·1010 Ом | 0,012 Ом | МК Сл. 600154116.288-20 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1** | 26.51/99.015 | Длительность интервалов времени | Каналы измерения температуры целофанооберточных машин. Спаечная машина для удлинённой упаковки, импульсный ножной запайщик | от 0 до 10 с | 0,2 с | МК.Мл-73-18 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 15.2* | 26.51/99.015 | Частота вращения | Центрифуги испытательные | от 100 об/мин до 15000 об/мин | 0,2 об/мин | МК.Мл-070-19 |  |
| 15.3* | 26.51/99.015 | Интервал времени | Секундомеры механические | от 0 до 60 мин | 0,06 с | МК Сл 600154116.061-10 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская обл. |
| 16.1* | 26.51/ 99.016 | Напряжение постоянного тока | Осциллографы | от 30 мкВ до 1000 В | 17 мкВ | МК.МС 7-2021 | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 16.2* | 26.51/ 99.016 | Напряжение переменного тока |  | от 0,2 мВ до 300 В, от 0 до 350 МГц | 0,0005 мВ |  |  |
| 16.3* | 26.51/ 99.016 | Интервал времени, период |  | от 1 нс до 10 с | 0,12 нс |  |  |
| 16.4* | 26.51/ 99.016 | Частота электрического сигнала |  | От 0 до 1000 МГц | 0,000012 Гц |  |  |
| 16.5* | 26.51/ 99.016 | Частота электрического сигнала | Мультиметры | от 0 до 1999999,99 Гц | 5,8·10-7 Гц | МК МС 14-2022 |  |
| 16.6** | 26.51/ 99.016 | Частота электрического сигнала | Мультиметры | от 0 до 10 МГц | 14,4·10-6 Гц | МК МС 14-2022 | ул. Чкалова, д.14, ком. 109, 220039 г. Минск |
| 16.7** | 26.51/ 99.016 | Частота электрического сигнала | Мультиметры | от 0 до 2 МГц | 1,1 мГц | МК МС 14-2022 | ул. П.Глебки, д.11, корп. 2, пом.11А, 220104 г. Минск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1** | 26.51/99.023 26.51/99.016 | Давление | Измерительные системы, в том числе автоматизированные измерительные каналы измерительных, измерительно-информационных и измерительно-управляющих систем | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствующие диапазонам измерения давления от минус 0,1 МПа до 60 МПа | 0,15 %·ИВ, где ИВ калибруемая отметка | МК.Мл-049-16 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 23.2** | 26.51/99.023 26.51/99.016 | Температура | Измерительные системы, в том числе автоматизированные измерительные каналы измерительных, измерительно-информационных и измерительно- управляющих систем | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствующие диапазонам измерения температуры от минус 70 ºС до 1200 ºС | 0,15 %·ИВ, где ИВ калибруемая отметка | МК.Мл-049-16 |  |
| 23.3** | 26.51/99.023 26.51/99.016 | Уровень | Измерительные системы, в том числе автоматизированные измерительные каналы измерительных, измерительно-информационных и измерительно- управляющих систем управляющих систем | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствующие диапазонам измерения уровня от 0 до 15000 мм | 0,15 %·ИВ, где ИВ калибруемая отметка | МК.Мл-049-16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.4** | 26.51/99.023 26.51/99.016 | Расход | Измерительные системы, в том числе автоматизированные измерительные каналы измерительных, измерительно-информационных и измерительно- управляющих систем | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствующие диапазонам измерения расхода от 0 до 5·103 м3/ч от 0 до 5·103 т/ч | 0,15 %·ИВ, где ИВ калибруемая отметка | МК.Мл-049-16 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 23.5** | 26.51/99.023 26.51/99.016 | Концентрация газа | Измерительные системы, в том числе автоматизированные измерительные каналы измерительных, измерительно-информационных и измерительно- управляющих систем | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствующие диапазонам измерения абсолютного вещества от 0 % до 100 % | 0,15 %·ИВ, где ИВ калибруемая отметка | МК.Мл-049-16 |  |
| 23.6** | 26.51/99.023 26.51/99.016 | Ток | Измерительные системы, в том числе автоматизированные измерительные каналы измерительных, измерительно-информационных и измерительно- управляющих систем | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствующие диапазонам измерения тока от 0 А до 3000 А | 0,15 %·ИВ, где ИВ калибруемая отметка | МК.Мл-049-16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.7** | 26.51/99.023 26.51/99.016 | Частота тока | Измерительные системы, в том числе автоматизированные измерительные каналы измерительных, измерительно-информационных и измерительно- управляющих систем | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствующие диапазонам измерения частоты от 45 до 55 Гц | 0,15 %·ИВ, где ИВ калибруемая отметка | МК.Мл-049-16 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 23.8** | 26.51/99.023 26.51/99.016 | Вибрация | Измерительные системы, в том числе автоматизированные измерительные каналы измерительных, измерительно-информационных и измерительно- управляющих систем | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствующие диапазонам измерения вибрации от 0 до 20 мм/м | 0,15 %·ИВ, где ИВ калибруемая отметка | МК.Мл-049-16 |  |
| 23.9** | 26.51/99.023 26.51/99.016 | Частота вращения | Измерительные системы, в том числе автоматизированные измерительные каналы измерительных, измерительно-информационных и измерительно- управляющих систем | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствующие диапазонам измерения частоты вращения от 0 до 999999 об/мин | 0,15 %·ИВ, где ИВ калибруемая отметка | МК.Мл-049-16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.10** | 26.51/99.023 26.51/99.016 | Осевой сдвиг | Измерительные системы, в том числе авто мотивированные измерительные каналы измерительных, измерительно-информационных и измерительно- управляющих систем | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствующие диапазонам измерения осевого сдвига от минус 2 мм до 2 мм | 0,15 %·ИВ, где ИВ калибруемая отметка | МК.Мл-049-16 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 23.11.1** | 26.51/99.023 26.51/99.013 | Сила постоянного тока | Информационно-измерительные каналы | Входная величина от 0 до 24 мА | 0,006 % | МК Сл 600154116.027-17 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская обл. |
| 23.11. 2 ** | 26.51/ 99.023 26.51/99.010 | Температура |  | от минус 200 С до 850 С | 0,2 С |  |  |