ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации азота диоксида, мг/м³. Диапазон измерений: (1-40) мг/м³ Определение концентрации азота диоксида, мг/м³. Диапазон измерений: (0,6-6,0) мг/м³ | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5914-2017 | ул. Молодежная, 3, 211282, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 1.2** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации азота оксидов (в переcчете на NO₂), мг/м³. Диапазон измерений: (2-300) мг/м³ | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.3** |  | 100.10/08.156, 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации аммиака, мг/м³. Диапазон измерений: (2-30), мг/м³ Определение концентрации аммиака, мг/м³. Диапазон измерений: (5,0-50,0), мг/м³ | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5910-2017 |  |  |
| 1.4** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации ацетона (пропан-2-он), мг/м³. Диапазон измерений: (100-10000) мг/м³ | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.5** |  |  | Отбор проб Определение концентрации бензина, мг/м³. Диапазон измерений: (50-4000) мг/м³ |  |  |  |
| 1.6** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации в сварочном аэрозоле: - оксида хрома (VI), мг/м³. Диапазон измерений: (0,003-0,12) мг/м³; - оксида хрома (III), мг/м³. Диапазон измерений: (0,5-20) мг/м³ | МВИ.БР 321-2017 |  |  |
| 1.7** |  | 100.10/08.156, 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации диоксида серы (сернистый ангидрид), мг/м³. Диапазон измерений: (5-100) мг/м³, (10-25000) мг/м³ Определение концентрации диоксида серы (сернистый ангидрид), мг/м³. Диапазон измерений: от 3,0 мг/м³ | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5858-2017 |  |  |
| 1.8** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации едких щелочей, мг/м³. Диапазон измерений: (0,03-1,51) мг/м³ | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 1.9** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации железа оксида, мг/м³. Диапазон измерений: (2,5-25,0) мг/м³ | МВИ.БР 318-2017 |  |  |
| 1.10** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации капролактама (гексагидро-2Н-азепин-2-он), мг/м³. Диапазон измерений: от 2,3 мг/м³ | МУ №1671-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |  |  |
| 1.11** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации керосина (в пересчёте на углерод), мг/м³. Диапазон измерений: (250-4000) мг/м³ | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.12** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации кремния диоксида кристаллического, мг/м³. Диапазон измерений: (0,05-30,0) мг/м³ | АМИ.БР 0046-2024 |  |  |
| 1.13** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации ксилола (диметилбензол), мг/м³. Диапазон измерений: (20-1500) мг/м³ | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.14** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации марганца, мг/м³. Диапазон измерений: (0,05-1,25) мг/м³ | МВИ.БР 319-2017 |  |  |
| 1.15** |  | 100.10/08.107, 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации масел минеральных нефтяных (индустриальных масел, масел минеральных (аэрозоли масел)), мг/м³ Диапазон измерений: (5-50) мг/м³ Определение концентрации масел минеральных нефтяных (индустриальных масел, масел минеральных (аэрозоли масел)), мг/м³. Диапазон измерений: (2,5-50) мг/м³ | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.БР 317-2017 |  |  |
| 1.16** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации оксида углерода, мг/м³. Диапазон измерений: (5-50) мг/м³, (10-300) мг/м³ | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.17** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации перекиси водорода, мг/м³. Диапазон измерения: (0,15-3,2) мг/м³ | МВИ.МН 6170-2019 |  |  |
| 1.18** |  |  | Отбор проб Определение концентрации серной кислоты, мг/м³. Диапазон измерений: (0,1-5,0) мг/м³ | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 1.19** |  | 100.10/08.156, 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации соляной кислоты (хлористый водород), мг/м³. Диапазон измерений: (2,5-25,0) мг/м³ Определение концентрации соляной кислоты (хлористый водород), мг/м³. Диапазон измерений: (2-150) мг/м³ | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.БР 360-2019 |  |  |
| 1.20** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации толуола (метилбензол), мг/м³. Диапазон измерений: (25-2000) мг/м³ | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.21** |  |  | Отбор проб Определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-С10 (в пересчёте на С) (углеводороды нефти), мг/м³. Диапазон измерений (100-1500) мг/м³ |  |  |  |
| 1.22** |  | 100.10/08.156, 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации уксусной кислоты (этановая кислота), мг/м³. Диапазон измерений: (2,5-25) мг/м³ Определение концентрации уксусной кислоты (этановая кислота), мг/м³. Диапазон измерений: (2-250) мг/м³ | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 1.23** |  |  | Отбор проб Определение концентрации формальдегида, мг/м³. Диапазон измерений: (0,5-5,0) мг/м³ Определение концентрации формальдегида, мг/м³. Диапазон измерений: (0,25-3,125) мг/м³ | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.БР 322-2017 |  |  |
| 1.24** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации фтористого водорода (гидрофторид), мг/м³. Диапазон измерений: (0,5-20) мг/м³ | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.25** |  | 100.10/08.156, 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации хлора, мг/м³. Диапазон измерений: (0,5-3,0) мг/м³ Определение концентрации хлора, мг/м³. Диапазон измерений: (0,5-200) мг/м³ | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 6039-2018 |  |  |
| 1.26** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение массовой концентрации пыли, мг/м³. Диапазон измерений: (0,25-500,0), мг/м³ | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 1.27** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение озона, мг/м³. Диапазон измерений: (0,1-15) мг/м³ | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.28* |  | 100.10/08.156 | Процентное соотношение кремния диоксида кристаллического в пробе (расчётный метод), % | АМИ.БР 0046-2024 п.11.10 (расчетный метод) |  |  |
| 2.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода, мм (см, м) | СТБ 17.08.05-02-2016 | ул. Молодежная, 3, 211282, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 2.2** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 2.3** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб Определение концентрации аммиака, мг/м³. Диапазон измерений: (0,13-40) мг/м³ | МВИ.МН 3829-2011 |  |  |
| 2.4** |  |  | Отбор проб Определение концентрации аэрозоля индустриальных масел, мг/м³. Диапазон измерений: (0,5-20,0) мг/м³ | АМИ.БР 0007-2021 |  |  |
| 2.5** |  |  | Отбор проб Определение концентрации диоксида серы (сернистый ангидрид), мг/м³. Диапазон измерений: (0,6-12,0) мг/м³ | МВИ.МН 5639-2016 |  |  |
| 2.6** |  |  | Отбор проб Определение концентрации едких щелочей, мг/м³. Диапазон измерений: (0,02-3,50) мг/м³ | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 2.7** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб Определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли), мг/м³. Диапазон измерений: (5-15 включительно), мг/м³; Диапазон измерений: (15-20000), мг/м³ | МВИ.МН 4514-2012; МВИ.МН 5988-2018 |  |  |
| 2.8** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб Определение концентрации формальдегида, мг/м³. Диапазон измерений: (0,1-30) мг/м³ | МВИ.МН 4566-2013 |  |  |
| 2.9** |  |  | Отбор проб Отбор проб и определение концентрации хлора, мг/м³. Диапазон измерений: (0,10-40,0) мг/м³ | СТБ 17.13.05-48-2020 |  |  |
| 2.10** |  |  | Отбор проб Отбор проб и определение концентрации серной кислоты, мг/м³. Диапазон измерений: (0,1-5,0) мг/м³ | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 2.11** |  |  | Отбор проб Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты, мг/м³. Диапазон измерений: от 1,5 мг/м³ | МВИ.МН 4443-2012 |  |  |
| 2.12** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м³/с | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 2.13** |  |  | Скорость газопылевых потоков, м/с |  |  |  |
| 2.14** |  |  | Температура газопылевого потока, °С | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 3.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.060, 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 30494-2011 | ул. Молодежная, 3, 211282, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 3.2** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с²), измеряемые в октавных или треть - октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с²), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с²), или их логарифмические уровни (дБ) | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) |  |  |
| 3.3** |  | 100.11/35.063 | Освещенность, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 3.4** |  | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | ГОСТ 23337-2014 |  |  |
| 4.1** | Рабочие места | 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. Молодежная, 3, 211282, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 4.2** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с²), измеряемые в октавных или треть - октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с²), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с²), или их логарифмические уровни (дБ). | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 4.3** |  |  | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с²), измеряемые в октавных или треть - октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с²), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с²), или их логарифмические уровни (дБ) | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003) |  |  |
| 4.4** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 4.5** |  | 100.12/23.000 | Параметры микроклимата : - скорость движения воздуха, м/с | МВИ.ГМ 1860-2020 |  |  |
| 4.6** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 5.1* | Сточные воды | 100.05/08.149, 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), мгO₂/дм³. Диапазон измерений: (3-6000) мгO₂/дм³ Биохимическое потребление кислорода (БПКn), мгO₂/дм³. Диапазон измерений: (0,5-6) мгO₂/дм³ | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 | ул. Молодежная, 3, 211282, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 5.2* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества, мг/дм³. Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм³ | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 5.3** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН. Диапазон измерений: (2-12) единиц рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 5.4* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мгN/дм³. Диапазон измерений: от 0,003 мгN/дм³ | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 5.5* |  | 100.05/08.052, 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм³. Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм³ Концентрация нефтепродуктов, мг/дм³. Диапазон измерений: (0,3-100) мг/дм³ | МВИ.МН 2430-2006; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |  |
| 5.6* |  | 100.05/08.155, 100.05/08.156 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионактивных, мг/дм³. Диапазон измерений: (0,1-5,0) мг/дм³ Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионактивных, мг/дм³. Диапазон измерений: (0,025-100,0) мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013); СТБ EN 903-2012 |  |  |
| 5.7* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона, мг/дм³. Диапазон измерений: от 2,00 мг/дм³ | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 5.8* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона, мгР/дм³, мг/дм³. Диапазон измерений: от 0,005 мгР/дм³. Диапазон измерений: от 0,015 мг/дм³ | ГОСТ 18309-2014 (метод А), (метод Б) |  |  |
| 5.9* |  |  | Концентрация фосфора общего, мг/дм³. Диапазон измерений: от 0,005-0,8 мг/дм³ (без разбавления) | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |  |  |
| 5.10* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона, мг/дм³. Диапазон измерений: от 10,0 мг/дм³ | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 5.11* |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³. Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм³ | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 5.12** |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) |  |  |
| 5.13** |  | 100.05/29.145 | Температура, °С. Диапазон измерений: (0-40) °С | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 5.14* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) мгO₂/дм³. Диапазон измерений: (5,0-800,0) мгO₂/ дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012г.) |  |  |