ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - расход воздуха | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.02.07-2024 приложение Н | ул. Металлургическая, д. 24, корп. 1, 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область |  |
| 1.2** |  |  | Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха их помещения | АМИ.МН 0006-2021 |  |  |
| 1.3** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры сечений вентиляционного канала и геометрические параметры помещения | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.02.07-2024 приложение Н |  |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховоде: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления сети; - давление вентилятора | АМИ.МН 0006-2021; ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Металлургическая, д. 24, корп. 1, 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область |  |
| 3.1** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газо-распределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Металлургическая, д. 24, корп. 1, 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область |  |
| 3.2** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СП 4.03.03-2026 п.8.7 |  |  |