ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензина (растворителя, топливного) (50,0-3000,0 мг/дм3) | МВИ.МН 4809-2013 | Промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 1.2** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака (Диапазон измерений: 5,0-20,0 мг/дм3) | МВИ.МН 5750-2017 |  |  |
| 1.3** |  |  | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (0,25-10,0 мг/м³) | МВИ.МН 4950-2014 |  |  |
| 1.4** |  | 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида (2,5-100,0 мг/м3) | МВИ.МН 4444-2012 |  |  |
| 1.5** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азотной кислоты (0,42-4,2 мг/м3) | МВИ 370-96 |  |  |
| 1.6** |  | 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетонитрила (2,0-50,0 мг/м3) | АМИ.ГМ 0014-2021 |  |  |
| 1.8** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-ол (2,0-200,0 мг/м3) | МВИ.МН 5007-2014 |  |  |
| 1.9** |  |  | Отбор проб и определение концентрации метилпроп-2-еноата (2,0-50,0 мг/м3) |  |  |  |
| 1.11** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (2-30 мг/м3) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.12** |  | 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диметилформамида (3,0-250,0 мг/м3) | МВИ.МН 4104-2011 |  |  |
| 1.13** |  |  | Отбор проб и определение концентрации метанола (2,0-300,0 мг/м3) | МВИ.МН 4157-2011 |  |  |
| 1.14** |  |  | Отбор проб и определение концентрации (проп-2-енонитрила) (0,25-15,00 мг/м3) | МВИ.МН 4158-2011 |  |  |
| 1.15** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (100-16000 мг/м³) | МВИ.МН 4159-2011 |  |  |
| 1.16** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидроцианида (0,15-6,00 мг/м³) | МВИ.МН 3863-2011 |  |  |
| 1.17** |  | 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С) (метана) (150-20000 мг/м³) | МВИ.МН 4206-2012 |  |  |
| 1.18** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С) (этана) (150-20000 мг/м³) |  |  |  |
| 1.19** |  |  | Отбор проб и определение концентрации алкенов (в пересчете на С) (этилена) (50-7000 мг/м³) |  |  |  |
| 1.20** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С) (пропана) (150-20000 мг/м³) |  |  |  |
| 1.21** |  |  | Отбор проб и определение концентрации алкенов (в пересчете на С) (пропилена) (50-7000 мг/м³) |  |  |  |
| 1.22** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида (1,00-40,00 мг/м³) | МВИ.МН 3948-2011 |  |  |
| 1.23** |  |  | Отбор проб и определение концентрации суммы оксидов азота (в пересчете на оксид азота (IV)) (1,00-100,00 мг/м³) |  |  |  |
| 1.24** |  | 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С) (0,1-1000 мг/м³) | МВИ.МН 5770-2017 |  |  |
| 1.25** |  |  | Отбор проб и определение концентрации алкенов (в пересчете на С) (1,0-1000 мг/м³) |  |  |  |
| 1.26** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бензола (0,2-1000 мг/м³) |  |  |  |
| 1.27** |  |  | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (0,2-1000 мг/м³) |  |  |  |
| 1.28** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (смесь 2-, 3-, 4- изомеров) (0,2-1000 мг/м³) |  |  |  |
| 1.29** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этенилбензола (0,2-1000 мг/м³) |  |  |  |
| 1.30** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этилбензола (0,2-1000 мг/м³) |  |  |  |
| 1.31** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу) (0,002-0,500 мг/м³) | МВИ.МН 5832-2017 |  |  |
| 1.32** |  | 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли (0,25-500,00 мг/м³) | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 1.33** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца (0,02-4,00 мг/м³) | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 1.34** |  |  | Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) триоксид (0,001-0,082мг/м³) | МВИ.МН 5830-2017 |  |  |
| 1.35** |  |  | Отбор проб и определение концентрации меди (0,03-8,0 мг/м³) | МВИ.МН 5837-2017 |  |  |
| 1.36** |  |  | Отбор проб и определение концентрации железа (0,15-20 мг/дм³) | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 1.37** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диЖелеза триоксида (0,2-28,6 мг/м³) |  |  |  |
| 1.38** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких (растворы в пересчете на гидроксид натрия) (0,03-1,51 мг/м³) Отбор проб и определение концентрации щелочей едких (растворы в пересчете на гидроксид натрия) (0,02-3,5 мг/м3 ) | МВИ.МН 5866-2017 метод Б; МВИ.МН 5866-2017 метод А |  |  |
| 1.39** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрофторида (в пересчете на фтор) (0,01-2,00 мг/м³) | МВИ.МН 5857-2017 |  |  |
| 1.40** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (0,03-1,5 мг/м³) | МВИ.БР 316-2017 |  |  |
| 1.41** |  |  | Отбор проб и определение концентрации никеля (0,003-0,03 мг/м³) | МВИ.БР 326-2017 |  |  |
| 1.42** |  | 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода (5,0-200,0 мг/м³) | МВИ.МН 5450-2016 |  |  |
| 1.43** |  | 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных (2,5-50 мг/м³) | МВИ.БР 317-2017 |  |  |
| 1.44** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации паров ртути (0,005-0,08 мг/м³) | МВИ.БР 379-2020 |  |  |
| 1.45** |  |  | Отбор проб и определение концентрации эпоксиэтана (0,125-5,000 мг/м³) | МВИ.ГМ.1726-2018 |  |  |
| 1.46** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (1,5-20,0 мг/м³) | МВИ.МН 6317-2020 |  |  |
| 1.47** |  |  | Отбор проб и определение концентрации озона (0,05-0,25 мг/м³) | МВИ.МН 6091-2018 |  |  |
| 1.48** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (2,5 -25 мг/м³) | МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 1.49** |  |  | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (0,1-5,0 мг/м³) | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 1.50** |  | 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации аммиака (0-213 мг/м³) | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 1.51** |  |  | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводород) (0-142 мг/м³) |  |  |  |
| 1.52** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (3,0-200 мг/м³) | МВИ.МН 6266-2020 |  |  |
| 2.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов | 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) (0,25-5000,0 мг/м3) | МВИ.МН 4408-2012 | Промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 2.2** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидроцианида (муравьиной кислоты нитрил, циановодорода, синильной кислоты) (Диапазон измерений: (0,15-50,00) мг/дм3) | МВИ.МН 3089-2011 |  |  |
| 2.3** |  | 100.01/08.149 | Отбор проб и определение концентрации гидроцианида (муравьиной кислоты нитрил, циановодорода, синильная кислота) (10,0-1000,0 мг/м3) | АМИ.ГМ 0085-2022 |  |  |
| 2.4** |  | 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (Диапазон измерений: (15-20000) мг/м3) | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 2.5** |  | 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксид (азота диоксид) (Диапазон измерений: (1,0-5000,0) мг/м3) | МВИ.МН 3947-2011 |  |  |
| 2.6** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака (Диапазон измерений: (0,13-40,00) мг/дм3) | МВИ.МН 3829-2011 |  |  |
| 2.7** |  | 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метанола (метиловый спирт) (Диапазон измерений: (0,2-2,0) мг/м3) | МВИ.МН 3632-2010 |  |  |
| 2.8** |  |  | Отбор проб и определение концентрации оксирана (эпоксиэтилен, этилена оксид) (Диапазон измерений: (0,20 - 1,5) мг/м3 (2500 -12000) мг/м3) | МВИ.МН 382-2009 |  |  |
| 2.9** |  |  | Отбор проб и определение концентрации метилакрилата (акриловой кислоты метиловый эфир) (Диапазон измерений: (0,005-3,000) мг/м3) | МВИ.МН 1589-2016 |  |  |
| 2.10** |  |  | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) (Диапазон измерений: (0,01-10,00) мг/дм3) | МВИ.МН 1842-2015 |  |  |
| 2.11** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диметиламина (1,0-200,00) | АМИ.БР 0069-2025 |  |  |
| 2.12** |  |  | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) (Диапазон измерений: (0,4-5000,0) мг/м3) | МВИ.МН 389-2013 |  |  |
| 2.13** |  |  | Отбор проб и определение концентрации метилакрилата (акриловой кислоты метиловый эфир) (Диапазон измерений: (2,0-1000,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 2.14** |  |  | Отбор проб и определение концентрации N,N-диметилформамида (муравьиной кислоты N,N-диметиламид) (Диапазон измерений: (2,0-9000,0) мг/м3) |  |  |  |
| 2.15** |  | 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) (Диапазон измерений: (2000,0-31000,0) мг/м3 ) | МВИ.МН 3281-2009 |  |  |
| 2.16** |  | 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) (Диапазон измерений: (2,0-2000,0) мг/м3) | МВИ.МН 4667-2013 |  |  |
| 2.17** |  | 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации кислорода (Диапазон измерений: (1,0-20,0) % об.) | МВИ.МН 4930-2014 |  |  |
| 2.18** |  | 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетона) (Диапазон измерений: (2,0-1000,0) мг/м3 ) | МВИ.МН 5098-2014 |  |  |
| 2.19** |  |  | Отбор проб и определение концентрации метилакрилата (акриловой кислоты метиловый эфир) (Диапазон измерений: (2,0-20000,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 2.20** |  |  | Отбор проб и определение концентрации метанола (метиловый спирт) (Диапазон измерений: (2,0-1000,0) мг/м3) |  |  |  |
| 2.21** |  |  | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) (Диапазон измерений: (2,0-200000,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 2.22** |  |  | Отбор проб и определение концентрации ацетонитрила (цианистый метан, цианометан) ((2,0-1000,0) мг/м3) |  |  |  |
| 2.23** |  | 100.01/23.000 | Влажность газа в газоходе | СТБ 17.08.05-01-2016 п.5, п.6 |  |  |
| 2.24** |  |  | Давление газа в газоходе | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 2.25** |  |  | Температура газа в газоходе |  |  |  |
| 2.26** |  |  | Скорость и расход газа в газоходе | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 2.27** |  | 100.01/08.169 | Определение концентрации азот (II) оксида | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 2.28** |  |  | Определение концентрации азот (IV) оксида (азота диоксид), суммы оксидов азота в пересчете на азот (ΙV) оксид (азота диоксид) (Диапазон измерений: (2,05-1000) мг/м3) |  |  |  |
| 2.29** |  |  | Определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) (Диапазон измерений: (1,25-500 000) мг/м3) |  |  |  |
| 2.30** |  |  | Определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) (Диапазон измерений: (2,86-15000) мг/м3) |  |  |  |
| 2.31** |  |  | Определение концентрации кислорода (Диапазон измерений: (0,1-21,0) об.%) |  |  |  |
| 2.32** |  | 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метана (Диапазон измерений: (0,3-1000,0) мг/м3) | МВИ.МН 1950-2010 |  |  |
| 2.34** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этилена (Диапазон измерений: (0,2-100000,0) мг/м3) |  |  |  |
| 2.35** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пропена (пропилен) (Диапазон измерений: (0,2-20000,0) мг/м3) |  |  |  |
| 2.36** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда C1 - C10 (Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3) | МВИ.МН 5852-2017 |  |  |
| 2.37** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородородов непредельных алифатического ряда (Диапазон измерений: (1,0-1000,0) мг/м3) |  |  |  |
| 2.38** |  | 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (Диапазон измерений: (5,0-15,0) мг/дм3) | МВИ.МН 5988-2018 |  |  |
| 3.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилакрилата (акриловой кислоты метиловый эфир) (Диапазон измерений: (0,005-3,000) мг/м3) | МВИ.МН 1589-2016 | Промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 3.2** |  |  | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) (Диапазон измерений: (0,01-10,00) мг/дм3) | МВИ.МН 1842-2015 |  |  |
| 3.3** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида(окись углерода, угарный газ) (Диапазон измерений: (2,0-50,0) мг/м3) | МВИ.МН 4554-2013 |  |  |
| 3.4** |  | 100.02/08.156 | Отбор проб и опреде-ление концентрации азота (IV) оксид (азота диоксид) (Диапазон измерений: (0,040-2,500) мг/м3) | АМИ.ГМ 0058-2022 |  |  |
| 3.5** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидроцианида (муравьиной кислоты нитрил, циановодорода, синильной кислоты) (Диапазон измерений: (0,0030-5,0000) мг/м3) | МВИ.МН 5491-2016 |  |  |
| 3.6** |  |  | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера(IV)оксид, сернистый газ) (Диапазон измерений: (0,050-5,000) мг/м3) | МВИ.МН 5381-2015 |  |  |
| 3.7** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации углерода черного (сажа) (Диапазон измерений: (0,03-1,8) мг/м3) | ФР.1.31.2016.23390 (РД 52.04.831-2015) |  |  |
| 4.1* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.068, 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, %; Параметры микроклимата:- температура воздуха, °С Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха, м/с; Параметры микроклимата: интенсивность теплового облучения, Вт/м2. | МВИ.ГМ 1860-2020; МВИ.МН 6147-2019 | Промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 4.2** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 4.3** |  | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового дав-ления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА(I). | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 4.4** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратиче-ские значения виброу-скорения (м/с2), изме-ряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; -корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни дБ; -эквивалентные по энер-гии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с²) или их логарифмические уровни, дБ. | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003) |  |  |
| 4.5** |  |  | Локальная вибрация: - средние квадратиче-ские значения виброу-скорения (м/с2), изме-ряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их лога-рифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте значения виб-роускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ); -эквивалентные по энергии корректиро-ванные по частоте зна-чения виброускорения (м/с²) или их логариф-мические уровни (дБ) | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 4.6** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные по-ля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: -напряженность элек-трического поля, В/м в диапазоне частот: (0,005-2) кГц (2 - 400) кГц (48-52) Гц. -плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазоне частот: (0,005-2) кГц; (2 - 400) кГц; (48-52) Гц. | МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 4.8** |  | 100.12/35.067 | Ультразвук воздуш-ный: - уровень звукового давления в треть-октавных полосах частот, дБ. | ГОСТ 12.1.001-89; ГОСТ 12.4.077-79 |  |  |
| 4.9** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое из-лучение в спектраль-ных диапазон измере-ний па зонах «А», «В», «С»: -интенсивность ульт-рафиолетового излуче-ния, Вт/м2 | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 4.10** |  |  | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: -напряженность электрического поля промышленной частоты, кВ/м | АМИ.ГМ 0301-2024; МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 4.11** |  |  | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м. |  |  |  |
| 4.12** |  |  | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: -напряженность электрического поля промышленной частоты, кВ/м | ГОСТ 12.1.002-84 |  |  |
| 5.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-14-2023 | Промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 5.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация цианид-ионов (Диапазон измерений: (0,025-10,000) мг/дм3) | МВИ.МН 1840-2009 |  |  |
| 5.3* |  |  | Концентрация роданид-ионов (Диапазон измерений: (0,050-25,000) мг/дм3) |  |  |  |
| 5.4* |  |  | Концентрация аммоний – иона (в пересчете на азот) (Диапазон измерений: (0,10-70,00) мг/дм3) | МВИ.МН 5162-2015 |  |  |
| 5.5* |  |  | Концентрация сульфат-иона (Диапазон измерений: (2,00-2000,00) мг/дм3) | МВИ.МН 1517-2009 |  |  |
| 5.6* |  |  | Концентрация висмута (Диапазон измерений: (0,03-12,00) мг/дм3) | МВИ.МН 1683-А-2009 |  |  |
| 5.7* |  | 100.05/08.158 | Концентрация ацетона (Диапазон измерений: (0,025-0,500) мг/дм3) | МВИ.МН 3090-2009 |  |  |
| 5.8* |  |  | Концентрации акрилонитрила (Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3) |  |  |  |
| 5.9* |  |  | Концентрации ацетонитрила (Диапазон измерений: (0,30-3,00) мг/дм3) |  |  |  |
| 5.10* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (изд. 2012 г.)) |  |  |
| 5.11* |  |  | Концентрация СПАВ (анион.) (Диапазон измерений: (0,025-100,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014 г.)) |  |  |
| 5.12* |  |  | Концентрация фенолов (Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02) изд. 2010 г.)) |  |  |
| 5.13* |  | 100.05/08.156 | Концентрация ХПК (Диапазон измерений: (5-800) мгО/дм3) | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (изд. 2012 г.)) |  |  |
| 5.14* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) (Диапазон измерений: (2-12) ед. рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 5.15* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона (Диапазон измерений: (0,5-1000,0) мг/дм3) | МВИ.МН 4233-2012 |  |  |
| 5.16* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего (Диапазон измерений: (0,03-9,9) мг/дм3) | МВИ.МН 4236-2012 |  |  |
| 5.17* |  |  | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (Диапазон измерений: (0,03-9,9) мг/дм3) |  |  |  |
| 5.18* |  |  | Концентрации нитрат-ионов (в пересчете на азот) (Диапазон измерений: (0,1-130,0) мг/дм3) | МВИ.МН 4349-2012 |  |  |
| 5.19* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю (Диапазон измерений: (0,50-500,00) мг/дм3) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 5.20* |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) (Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 5.21* |  | 100.05/08.169 | Биохимическое потреб-ление кислорода (БПК) (Диапазон измерений: (3-6000) мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 Часть 1 |  |  |
| 5.22* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) (Диапазон измерений: (0,5-6,0) мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 Часть 2 |  |  |
| 5.23* |  |  | Концентрация растворенного кислорода | СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 5.24* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-ионов (в пересчете на азот) (Диапазон измерений: (0,003-3,000) мг/дм3) | МВИ.МН 4459-2012 |  |  |
| 5.25* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (Диапазон измерений: (3,0-1000,0) мг/дм3) | МВИ.МН 4717-2013 |  |  |
| 5.26* |  | 100.05/08.156 | Концентрация никеля (Диапазон измерений: (0,005-0,150) мг/дм3) | МВИ.МН 367-2007 |  |  |
| 5.27* |  | 100.05/08.032 | Концентрация железа общего (Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 5.28* |  |  | Концентрация кадмия (Диапазон измерений: (0,0005-1) мг/дм3) |  |  |  |
| 5.29* |  |  | Концентрация кобальта (Диапазон измерений: (0,005-10) мг/дм3) |  |  |  |
| 5.30* |  |  | Концентрация Марганца (Диапазон измерений: (0,002-4) мг/дм3) |  |  |  |
| 5.31* |  |  | Концентрация меди (Диапазон измерений: (0,001-10) мг/дм3) |  |  |  |
| 5.32* |  |  | Концентрация никеля (Диапазон измерений: (0,005-10) мг/дм3) |  |  |  |
| 5.33* |  |  | Концентрация свинца (Диапазон измерений: (0,005-10,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 5.34* |  |  | Концентрация хрома (Диапазон измерений: (0,002-10) мг/дм3) |  |  |  |
| 5.35* |  |  | Концентрация цинка (Диапазон измерений: (0,0005-25) мг/дм3) |  |  |  |
| 5.36* |  |  | Концентрация молибдена (Диапазон измерений: (0,001-6) мг/дм3) |  |  |  |
| 5.37* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего (Диапазон измерений: (0,10-10) мг/дм3) | МВИ.МН 4659-2013 |  |  |
| 5.38* |  |  | Концентрация молибдена (Диапазон измерений: (1,0-10,0) мг/дм3) | МВИ.МН 1682-2002 |  |  |
| 5.39* |  | 100.05/08.158 | Концентрация диметилформамида (Диапазон измерений: (0,01-3,00) мг/дм3) | МВИ.МН 385-2013 |  |  |
| 5.40* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома общего (Диапазон измерений: (0,0050-0,20) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 5.41* |  | 100.05/08.158 | Концентрация диметил формамида (Диапазон измерений: (3,0-600,0) мг/дм3) | АМИ.ГМ 0044-2022 |  |  |
| 5.42* |  |  | Концентрация метанола (Диапазон измерений: (0,05-2,00) мг/дм3) | МВИ.МН 5751-2017 |  |  |
| 6.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-6-2021 | Промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 6.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация цианид-ионов (Диапазон измерений: (0,025-10,000) мг/дм3) | МВИ.МН 1840-2009 |  |  |
| 6.3* |  |  | Концентрация роданид-ионов (Диапазон измерений: (0,050-25,000) мг/дм3) |  |  |  |
| 6.4* |  |  | Концентрация аммоний – иона (в пересчете на азот) (Диапазон измерений: (0,10-70,00) мг/дм3) | МВИ.МН 5162-2015 |  |  |
| 6.5* |  |  | Концентрация сульфат-иона (Диапазон измерений: (2,00-2000,00) мг/дм3) | МВИ.МН 1517-2009 |  |  |
| 6.6* |  |  | Концентрация висмута (Диапазон измерений: (0,03-12,00) мг/дм3) | МВИ.МН 1683-А-2009 |  |  |
| 6.7* |  | 100.03/08.158 | Концентрация ацетона (Диапазон измерений: (0,025-0,500) мг/дм3) | МВИ.МН 3090-2009 |  |  |
| 6.8* |  |  | Концентрации акрилонитрила (Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3) |  |  |  |
| 6.9* |  |  | Концентрации ацетонитрила (Диапазон измерений: (0,30-3,00) мг/дм3) |  |  |  |
| 6.10* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (изд. 2012 г.)) |  |  |
| 6.11* |  |  | Концентрация СПАВ (анион.) (Диапазон измерений: (0,025-100,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014 г.)) |  |  |
| 6.12* |  |  | Концентрация фенолов (Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02) изд. 2010 г.)) |  |  |
| 6.13* |  | 100.03/08.156 | Концентрация ХПК (Диапазон измерений: (5-800) мгО/дм3) | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (изд. 2012 г.)) |  |  |
| 6.14* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) (Диапазон измерений: (2-12) ед. рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 6.15* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона (Диапазон измерений: (0,5-1000,0) мг/дм3) | МВИ.МН 4233-2012 |  |  |
| 6.16* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего (Диапазон измерений: (0,03-9,9) мг/дм3) | МВИ.МН 4236-2012 |  |  |
| 6.17* |  |  | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (Диапазон измерений: (0,03-9,9) мг/дм3) |  |  |  |
| 6.18* |  |  | Концентрации нитрат-ионов (в пересчете на азот) (Диапазон измерений: (0,1-130,0) мг/дм3) | МВИ.МН 4349-2012 |  |  |
| 6.19* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю (Диапазон измерений: (0,50-500,00) мг/дм3) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 6.20* |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) (Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 6.21* |  | 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) (Диапазон измерений: (0,5-6,0) мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 Часть 2 |  |  |
| 6.22* |  |  | Концентрация растворенного кислорода | СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 6.23* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-ионов (в пересчете на азот) (Диапазон измерений: (0,003-3,000) мг/дм3) | МВИ.МН 4459-2012 |  |  |
| 6.24* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (Диапазон измерений: (3,0-1000,0) мг/дм3) | МВИ.МН 4717-2013 |  |  |
| 6.25* |  | 100.03/08.156 | Концентрация никеля (Диапазон измерений: (0,005-0,150) мг/дм3) | МВИ.МН 367-2007 |  |  |
| 6.26* |  | 100.03/08.032 | Концентрация железа общего (Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 6.27* |  |  | Концентрация кадмия (Диапазон измерений: (0,0005-1) мг/дм3) |  |  |  |
| 6.28* |  |  | Концентрация кобальта (Диапазон измерений: (0,005-10) мг/дм3) |  |  |  |
| 6.29* |  |  | Концентрация Марганца (Диапазон измерений: (0,002-4) мг/дм3) |  |  |  |
| 6.30* |  |  | Концентрация меди (Диапазон измерений: (0,001-10) мг/дм3) |  |  |  |
| 6.31* |  |  | Концентрация никеля (Диапазон измерений: (0,005-10) мг/дм3) |  |  |  |
| 6.32* |  |  | Концентрация свинца (Диапазон измерений: (0,005-10,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 6.33* |  |  | Концентрация хрома (Диапазон измерений: (0,002-10) мг/дм3) |  |  |  |
| 6.34* |  |  | Концентрация цинка (Диапазон измерений: (0,0005-25) мг/дм3) |  |  |  |
| 6.35* |  |  | Концентрация молибдена (Диапазон измерений: (0,001-6) мг/дм3) |  |  |  |
| 6.36* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего (Диапазон измерений: (0,10-10) мг/дм3) | МВИ.МН 4659-2013 |  |  |
| 6.37* |  |  | Концентрация молибдена (Диапазон измерений: (0,1-1,0) мг/дм3) | МВИ.МН 1682-2002 |  |  |
| 6.38* |  | 100.03/08.158 | Концентрация диметилформамида (Диапазон измерений: (3,0-600,0) мг/дм3) | АМИ.ГМ 0044-2022 |  |  |
| 6.39* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома общего (Диапазон измерений: (0,0050-0,20) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 6.40* |  | 100.03/08.158 | Концентрация метанола (Диапазон измерений: (0,05-2,00) мг/дм3) | МВИ.МН 5751-2017 |  |  |
| 7.1** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-11-2011; СТБ ISO 5667-14-2023 | Промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 7.2* |  | 100.04/08.156 | Концентрация цианид-ионов (Диапазон измерений: (0,025-10,000) мг/дм3) | МВИ.МН 1840-2009 |  |  |
| 7.3* |  |  | Концентрация роданид-ионов (Диапазон измерений: (0,050-25,000) мг/дм3) |  |  |  |
| 7.4* |  |  | Концентрация аммоний – иона (в пересчете на азот) (Диапазон измерений: (0,10-70,00) мг/дм3) | МВИ.МН 5162-2015 |  |  |
| 7.5* |  |  | Концентрация сульфат-иона (Диапазон измерений: (2,00-2000,00) мг/дм3) | МВИ.МН 1517-2009 |  |  |
| 7.6* |  |  | Концентрация висмута (Диапазон измерений: (0,03-12,00) мг/дм3) | МВИ.МН 1683-А-2009 |  |  |
| 7.7* |  | 100.04/08.158 | Концентрация ацетона (Диапазон измерений: (0,025-0,500) мг/дм3) | МВИ.МН 3090-2009 |  |  |
| 7.8* |  |  | Концентрации акрилонитрила (Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3) |  |  |  |
| 7.9* |  |  | Концентрации ацетонитрила (Диапазон измерений: (0,30-3,00) мг/дм3) |  |  |  |
| 7.10* |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (изд. 2012 г.)) |  |  |
| 7.11* |  |  | Концентрация СПАВ (анион.) (Диапазон измерений: (0,025-100,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014 г.)) |  |  |
| 7.12* |  |  | Концентрация фенолов (Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02) изд. 2010 г.)) |  |  |
| 7.13* |  | 100.04/08.156 | Концентрация ХПК (Диапазон измерений: (5-800) мгО/дм3) | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (изд. 2012 г.)) |  |  |
| 7.14* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) (Диапазон измерений: (2-12) ед. рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 7.15* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-иона (Диапазон измерений: (0,5-1000,0) мг/дм3) | МВИ.МН 4233-2012 |  |  |
| 7.16* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора общего (Диапазон измерений: (0,03-9,9) мг/дм3) | МВИ.МН 4236-2012 |  |  |
| 7.17* |  |  | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (Диапазон измерений: (0,03-9,9) мг/дм3) |  |  |  |
| 7.18* |  |  | Концентрации нитрат-ионов (в пересчете на азот) (Диапазон измерений: (0,1-130,0) мг/дм3) | МВИ.МН 4349-2012 |  |  |
| 7.19* |  | 100.04/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю (Диапазон измерений: (0,50-500,00) мг/дм3) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 7.20* |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) (Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 7.21* |  | 100.04/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) (Диапазон измерений: (0,5-6,0) мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 Часть 2 |  |  |
| 7.22* |  |  | Концентрация растворенного кислорода | СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 7.23* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрит-ионов (в пересчете на азот) (Диапазон измерений: (0,003-3,000) мг/дм3) | МВИ.МН 4459-2012 |  |  |
| 7.24* |  | 100.04/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (Диапазон измерений: (3,0-1000,0) мг/дм3) | МВИ.МН 4717-2013 |  |  |
| 7.25* |  | 100.04/08.156 | Концентрация никеля (Диапазон измерений: (0,005-0,150) мг/дм3) | МВИ.МН 367-2007 |  |  |
| 7.26* |  | 100.04/08.032 | Концентрация железа общего (Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 7.27* |  |  | Концентрация кадмия (Диапазон измерений: (0,0005-1) мг/дм3) |  |  |  |
| 7.28* |  |  | Концентрация кобальта (Диапазон измерений: (0,005-10) мг/дм3) |  |  |  |
| 7.29* |  |  | Концентрация Марганца (Диапазон измерений: (0,002-4) мг/дм3) |  |  |  |
| 7.30* |  |  | Концентрация меди (Диапазон измерений: (0,001-10) мг/дм3) |  |  |  |
| 7.31* |  |  | Концентрация никеля (Диапазон измерений: (0,005-10) мг/дм3) |  |  |  |
| 7.32* |  |  | Концентрация свинца (Диапазон измерений: (0,005-10,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 7.33* |  |  | Концентрация хрома (Диапазон измерений: (0,002-10) мг/дм3) |  |  |  |
| 7.34* |  | 100.04/08.158 | Концентрация диметилформамида (Диапазон измерений: (3,0-600,0) мг/дм3) | АМИ.ГМ 0044-2022 |  |  |
| 7.35* |  | 100.04/08.032 | Концентрация цинка (Диапазон измерений: (0,0005-25) мг/дм3) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 7.36* |  |  | Концентрация молибдена (Диапазон измерений: (0,001-6) мг/дм3) |  |  |  |
| 7.37* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего (Диапазон измерений: (0,10-10) мг/дм3) | МВИ.МН 4659-2013 |  |  |
| 7.38* |  | 100.04/29.145 | Температура | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 7.39* |  | 100.04/08.156 | Концентрация марганца (Диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3) | ГОСТ 4974-2014 |  |  |
| 7.40* |  | 100.04/08.158 | Концентрация метанола (Диапазон измерений: (0,05-2,00) мг/дм3) | МВИ.МН 5751-2017 |  |  |