ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. переносные электроприемники и переносные светильники, вспомогательное оборудование (трансформаторы, преобразователи частоты, кабели-удлинители, сварочные трансформаторы), силовые кабельные линии до 1 кВ | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ¹ | пр-кт Пушкина, 50, комн. 1А, 220073, г. Минск | ¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10. Удельное сопротивление грун-та (расчетное значение, свя-занное с диапазонами измере-ний сопротивления заземляю-щих устройств) | ¹ | пр-кт Пушкина, 50, комн. 1А, 220073, г. Минск | ¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 2.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления петли фаза-нуль MZC-303E, измерителя сопротивления заземления ИС-10 |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Проверка цепи «фаза- нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли фаза- нуль MZC-303E |  |  |  |
| 3.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ¹ | пр-кт Пушкина, 50, комн. 1А, 220073, г. Минск | ¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 3.2** |  |  | Измерение отключающего дифференциального тока с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP- 200 |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Измерение времени отключения с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP- 200 |  |  |  |
| 3.4** |  |  | Измерение тока утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP- 200 |  |  |  |