ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Ветеринарные лекарственные препараты, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества | 21.10/08.156, 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях (подлинность, количественное определение) | ГФ РБ II 2.2.25; ФЕАЭС 2.1.2.24 | ул. Петруся Бровки, д. 34/27, 210039, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.2* |  | 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Действительное количество содержимого упаковочной единицы (масса, объем) | ГФ РБ II 2.9.17; СТБ 8020-2002; ФЕАЭС 2.1.9.16; ФЕАЭС 2.1.9.17; ФЕАЭС 2.1.9.9 |  |  |
| 1.3* |  | 21.10/08.159, 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография (подлинность, количественное определение) | ГФ РБ II 2.2.29; ФЕАЭС 2.1.2.28 |  |  |
| 1.4* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы | ГФ РБ II 2.9.20; ФЕАЭС 2.1.9.10 |  |  |
| 1.5* |  | 21.10/08.149, 21.20/08.149 | Количественное определение методом титрования | ГФ РБ II #2.2.90; ГФ РБ II #2.5.50; ГФ РБ II 2.5.11; ФЕАЭС 2.1.5.11 |  |  |
| 1.6* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ГФ РБ II 2.3.4; ГФ РБ II с.1139-1191; ФЕАЭС 2.1.3.2; ФЕАЭС 2.3.6.0 |  |  |
| 1.7** |  | 21.10/42.000, 21.20/42.000 | Отбор проб | ОФС ГФ РБ #5.17.10; ФЕАЭС 2.1.7.1 |  |  |
| 1.8* |  | 21.10/08.118, 21.20/08.118 | Относительная плотность (пикнометрический метод) | ГФ РБ II 2.2.5; ФЕАЭС 2.1.2.5 |  |  |
| 1.9* |  | 21.10/08.052, 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании | ГФ РБ II 2.2.32 (метод d); ФЕАЭС 2.1.2.31 (Способ 1) |  |  |
| 1.10* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Растворимость | ГФ РБ II 1.4; ГФ РБ II 5.11; ФЕАЭС 2.3.6.0 |  |  |
| 1.11* |  |  | Реакции подлинности (идентификация) на ионы и функциональные группы Качественные реакции | ГФ РБ II 2.3.1; ФЕАЭС 2.1.3.1 |  |  |
| 1.12* |  | 21.10/08.169, 21.20/08.169 | рН (потенциометрическое определение) | ГФ РБ II 2.2.3; ФЕАЭС 2.1.2.3 |  |  |
| 1.13* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Упаковка и маркировка | ГФ РБ II 3; ФЕАЭС 2.4 |  |  |