ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.** | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 34668-2020; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ 1056-2016 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 1.1** ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 30364.0-97 п.3; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.2* ТР |  | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 32149-2013 п.9; ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |  |
| 1.2* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | подготовка проб свинец | ГОСТ 26929-94 п.п.3-5; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 1.3* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32149-2013 п.7; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п.4.1 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.3* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | подготовка проб кадмий | ГОСТ 26929-94 п.п.3-5; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 1.4* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8; ГОСТ 7702.2.2-93 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.4* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | подготовка проб медь | ГОСТ 26929-94 п.п.3-5; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 1.5* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.5* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | подготовка проб цинк | ГОСТ 26929-94 п.п.3-5; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 1.6* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п.10; ГОСТ 7702.2.7-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.6* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.20/08.082, 10.41/08.082 | ртуть. | ГОСТ 26927-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 1.7* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.7* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11/08.156, 01.13/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.41/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | олово. | ГОСТ 26935-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 1.8* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.8* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11/08.156, 01.13/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.41/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | железо. | ГОСТ 26928-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 1.9* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.9* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11/08.156, 01.13/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.41/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | подготовка проб мышьяк | ГОСТ 26929-94 п.п.3-5; ГОСТ 26930-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 1.10* |  | 10.51/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 1.11* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | подготовка проб, свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.11* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 10.51/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 1.12* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | подготовка проб, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.12* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.24/08.161, 10.32/08.161 | патулин. | ГОСТ 28038-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 1.13* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.082, 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.85/08.082, 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.13* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.41/08.161, 10.51/08.161 | ГХЦГ (α β,γ-изомеры) | ГОСТ 23452-2015 п.8; ГОСТ 30349-96 п.4 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 1.14* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | подготовка проб, мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.14* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.41/08.161, 10.51/08.161 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015 п.8; ГОСТ 30349-96 п.4 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 1.15* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.15* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.05/04.125, 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 4779-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 1.16* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.161, 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.85/08.161, 10.89/08.161 | ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) | МУ 2142-80 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 1.18* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Нитриты (массовая доля) | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 1.19* ТР |  | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 2.1** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 9225-84 п.1 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 2.1** ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.2* ТР |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 2.2* | Молоко и молочные продукты | 10.41/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус и запах, консистенция, внешний вид, цвет | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 2.3* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.3* | Молоко и молочные продукты | 10.41/08.037, 10.51/08.037 | Массовая доля жира. | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-2023 п.6; ГОСТ 5867-90 п.2; ГОСТ 8764-73 п.8.3 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 2.4* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.4* | Молоко и молочные продукты | 10.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 п.2.2; ГОСТ 30305.1-95 п.4; ГОСТ 3626-73 п.2, п.3 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 2.5* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.5* | Молоко и молочные продукты | 10.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность. | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 3624-92 п.п. 3.3.1 - 3.3.3 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 2.6* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.6* | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность. | ГОСТ 3625-84 п.2 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 2.7* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.7* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | ГОСТ 3627-81 п.2, п.5 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 2.8* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.8* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 2.9* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.9* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 2.10* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 2.11* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 01.11/08.032 | подготовка проб, свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.11* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 2.12* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 01.11/08.032 | подготовка проб, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 2.13* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.082, 10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.73/08.082, 01.11/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.13* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 2.14* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 01.11/08.156 | подготовка проб, мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.14* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 6611-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 2.15* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 01.11/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.15* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086 | Бифидобактерии | ГОСТ 33491-2015 п.7.17; ГОСТ 33924-2016 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 2.16* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 01.11/08.161 | ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) | МУ 2142-80 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.16* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086 | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 2.17* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 01.11/08.161 | ДДТ и его метаболиты | МУ 2142-80 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.17* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086 | Мезофильные анаэробные бактерии | ГОСТ 32012-2012 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 2.18* |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 3.1.** | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000, 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 21237-75 п.1; ГОСТ 30364.0-97 п.3; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; ГОСТ 9958-81 п.1; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 3.1** ТР | Сахар, кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000 | отбор образцов (отбор проб) | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 5904-2019 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.2* ТР |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 3.2* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/11.116, 01.49/11.116, 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.85/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах | ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 8756.1-2017; ГОСТ 9959-2015 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 3.3* ТР | Сахар, кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.3* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 9793-2016 п.9 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 3.4* ТР | Сахар, кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.4* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 26186-84 п.3; ГОСТ 9957-2015 п.7 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 3.5* ТР | Сахар, кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.5* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 3.6* ТР | Сахар, кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.6* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 3.7* ТР | Сахар, кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.7* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п.7 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 3.8* |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |  |  |
| 3.9* ТР | Сахар, кондитерские изделия | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.82/08.032, 01.50/08.032, 10.81/08.032 | подготовка проб, свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.9* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32149-2013 п.7; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п.4.1 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 3.10* ТР | Сахар, кондитерские изделия | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.82/08.032, 01.50/08.032, 10.81/08.032 | подготовка проб, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.10* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8; ГОСТ 7702.2.2-93 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 3.11* ТР | Сахар, кондитерские изделия | 10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.82/08.082, 01.50/08.082, 10.81/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.11* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 3.12* ТР | Сахар, кондитерские изделия | 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156, 01.50/08.156, 10.81/08.156 | подготовка проб, мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.12* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п.4.6 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 3.13* ТР | Сахар, кондитерские изделия | 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.82/08.161, 10.81/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.13* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 32149-2013 п.9; ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п.4.3 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 3.14* ТР | Сахар, кондитерские изделия | 01.50/12.042 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 31768-2012 п.3.4. | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.14* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 3.15* ТР | Сахар, кондитерские изделия | 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.82/08.161 | ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) | МУ 2142-80 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п.10; ГОСТ 7702.2.7-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 3.16* ТР | Сахар, кондитерские изделия | 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.82/08.161 | ДДТ и его метаболиты | МУ 2142-80 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.16* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 3.17* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 3.18* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 3.19* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 3.20* |  |  | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: мезофильные клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 3.21* |  |  | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 3.22* |  |  | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: неспорообразующие микроорганизмы, в том числе и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 3.23* |  |  | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 3.24* |  |  | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 3.25* |  |  | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 3.26* |  |  | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 3.27* |  |  | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 3.28* |  |  | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 3.29* |  |  | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 4.1** ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п.7.5 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 4.2.* |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, запах и вкус; подготовка проб | ГОСТ 26664-85 п.2; ГОСТ 7631-2008 п.6 |  |  |
| 4.2* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 4.3* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля влаги в мясе рыбы | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 4.4* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 27207-87 п.5; ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 4.5* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.5* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.164, 10.20/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 7636-85 п.3.7 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 4.5.1* |  | 10.20/08.133 |  |  |  |  |
| 4.6* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Кислотность мяса рыбы в пересчете на кислоту | ГОСТ 27082-2014 п.4 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 4.7* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля бензойнокислого натрия | ГОСТ 27001-86 п.2 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 4.8* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 4.9* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.9* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 4.10* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.10* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 4.11* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 4.12* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032 | подготовка проб, свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.12* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 4.13* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032 | подготовка проб, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.13* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 4.14* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.082, 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 01.26/08.082, 10.31/08.082, 10.32/08.082, 10.39/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.14* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 4.15* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | подготовка проб, мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.15* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 4.16* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.16* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 4.17* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169 | нитраты | МУ 5048-89 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.17* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 4.17.1* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | нитраты | ГОСТ 29270-95 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.18* ТР |  | 01.25/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 4.18* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/01.086 | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 4.19* ТР | Плодоовощная продукция | 01.26/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.19* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/01.086 | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 4.20* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.26/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161 | ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) | МУ 2142-80 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.20* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/01.086 | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: мезофильные клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 4.21* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.26/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161 | ДДТ и его метаболиты | МУ 2142-80 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.21* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/01.086 | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: неспорообразующие микроорганизмы, в том числе и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 4.22* |  |  | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 4.23* |  |  | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 4.24* |  |  | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 4.25* |  |  | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 4.26* |  |  | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 4.27* |  |  | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 4.28* |  |  | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 5.1** ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1963-2009 п.7; СТБ 2160-2011 п.4.1 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 5.2* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, состояние после варки | ГОСТ 26312.2-84; ГОСТ 27558-2022; СТБ 1963-2009 п.9.4, п.9.6, п.9.9; СТБ 2160-2011 п.5.1, п.5.2 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 5.3* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052 | Массовая доля влаги (влажность) | ГОСТ 21094-2022; ГОСТ 26312.7-88; ГОСТ 9404-88; СТБ 1963-2009 п.9.10 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 5.4* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 27494-2016 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 5.5* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Кислотность. | ГОСТ 27493-87; ГОСТ 5670-96; СТБ 1963-2009 п.9.11 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 5.6* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/08.164, 10.72/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 5668-2022 п.7 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 5.7* |  | 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 5698-51 |  |  |
| 5.8* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 01.11/08.032 | подготовка проб, свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.8* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/29.040 | Пористость | ГОСТ 5669-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 5.9* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 01.11/08.032 | подготовка проб, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 5672-68 п.4 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 5.10* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 01.11/08.032 | подготовка проб, медь | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.10* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 5.11* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.082, 10.42/08.082, 01.11/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.11* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 5.12* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.156, 10.42/08.156, 01.11/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.12* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 5.13* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.156, 10.42/08.156, 01.11/08.156 | подготовка проб, мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.13* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 5.14* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.161, 10.42/08.161, 01.11/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.14* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 5.15* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.161, 10.42/08.161, 01.11/08.161 | ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) | МУ 2142-80 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.15* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 5.16* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.161, 10.42/08.161, 01.11/08.161 | ДДТ и его метаболиты | МУ 2142-80 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.16* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 6.1.** | Сахар и кондитерские изделия | 01.50/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12569-99; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 5904-2019 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 6.1** ТР | Напитки. | 11.05/42.000, 11.07/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 30712-2001 п.3; ГОСТ 31904-2012 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.2* ТР |  | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 6.2* | Сахар и кондитерские изделия | 01.50/11.116, 10.81/11.116, 10.82/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, чистота раствора | ГОСТ 12576-89; ГОСТ 5897-90 п.2.2.2, п.2.2.3 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 6.3* ТР | Напитки. | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30712-2001 п.6.1 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.3* | Сахар и кондитерские изделия | 01.50/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149 | Щелочность | ГОСТ 5898-2022 п.8 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 6.4* ТР | Напитки. | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 30712-2001 п.6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.4* | Сахар и кондитерские изделия | 01.50/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149 | Кислотность. | ГОСТ 5898-2022 п.7 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 6.5* ТР | Напитки. | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001 п.6.4 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.5* | Сахар и кондитерские изделия | 01.50/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 5900-2014 п.7.4.3 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 6.6* ТР | Напитки. | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001 п.6.4 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.6* | Сахар и кондитерские изделия | 01.50/08.164, 10.81/08.164, 10.82/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31902-2012 п.7, п.8 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 6.7* ТР | Напитки. | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001 п.6.4 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.7* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 5903-89 п.5 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 6.8* |  | 10.82/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 6.9* ТР | Напитки. | 11.05/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.06/08.032 | подготовка проб, свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.9* | Сахар и кондитерские изделия | 10.82/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 6.10* ТР | Напитки. | 11.05/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.06/08.032 | подготовка проб, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.10* | Сахар и кондитерские изделия | 10.82/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 6.11* ТР | Напитки. | 11.05/08.082, 11.07/08.082, 11.01/08.082, 11.02/08.082, 11.03/08.082, 11.04/08.082, 11.06/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.11* | Сахар и кондитерские изделия | 10.82/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 6.12* ТР | Напитки. | 11.05/08.156, 11.07/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.06/08.156 | подготовка проб, мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.12* | Сахар и кондитерские изделия | 10.82/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 6.13* ТР | Напитки. | 11.07/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.1.** ТР | Другие пищевые продукты | 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 31904-2012 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.1* | Другие продукты | 01.50/42.000, 10.62/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.89/42.000, 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 1936-85; ГОСТ 19792-2017 п.7; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 5904-2019 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 7.2* ТР | Другие пищевые продукты | 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.2* | Другие продукты | 10.62/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус, консистенция | ГОСТ 15113.3-77 п.2, п.3; ГОСТ 19792-2017 п.7.3; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.2 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 7.3* ТР | Другие пищевые продукты | 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.3* | Другие продукты | 10.62/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052, 10.89/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 15113.4-2021 п.6, п.7; ГОСТ 5900-2014 п.7.4.3; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.4 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 7.3.1* |  | 10.89/08.133 | Массовая доля влаги | ГОСТ 31774-2012 |  |  |
| 7.4* ТР | Другие пищевые продукты | 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.4* | Другие продукты | 10.83/08.149, 10.84/08.149 | Общая кислотность (кислотность) | ГОСТ 15113.5-77 п.2; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.4 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 7.4.1* |  | 10.89/08.169 |  | ГОСТ 32169-2013 |  |  |
| 7.5* ТР | Другие пищевые продукты | 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.5* | Другие продукты | 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 15113.7-77 п.2 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 7.6* ТР | Другие пищевые продукты | 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.6* | Другие продукты | 10.83/08.133, 10.84/08.133, 10.89/08.133 | Массовая доля экстрактивных веществ | ГОСТ 32775-2014 Приложение В | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 7.6.1* |  | 10.83/08.052, 10.84/08.052, 10.89/08.052 |  | ГОСТ 32775-2014 Приложение В2 |  |  |
| 7.7* ТР | Другие пищевые продукты | 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.7* | Другие продукты | 01.50/08.156 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 32167-2013 п.6 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 7.8* ТР | Другие пищевые продукты | 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.8* | Другие продукты | 01.50/12.042 | Оксиметилфурфурол (качественная реакция) | ГОСТ 31768-2012 п.3.4 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 7.9* ТР | Другие пищевые продукты | 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.9* | Другие продукты | 01.50/08.156 | Диастазное число | ГОСТ 34232-2017 п.7 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 7.10* ТР | Другие пищевые продукты | 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.10* | Другие продукты | 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 7.11* ТР | Другие пищевые продукты | 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.11* | Другие продукты | 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 7.12* ТР | Другие пищевые продукты | 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.12* | Другие продукты | 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 7.13* ТР | Другие пищевые продукты | 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.13* | Другие продукты | 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 7.14* |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 7.15* ТР | Другие пищевые продукты | 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 01.50/08.032, 10.62/08.032 | подготовка проб, свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.15* | Другие продукты | 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086 | Плесени. | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 7.16* ТР | Другие пищевые продукты | 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 01.50/08.032, 10.62/08.032 | подготовка проб, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.16* | Другие продукты | 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086 | Дрожжи. | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 7.17* ТР | Другие пищевые продукты | 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 01.50/08.032, 10.62/08.032 | подготовка проб, медь | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.18* ТР |  |  | подготовка проб, цинк |  |  |  |
| 7.19* ТР |  | 10.83/08.082, 10.84/08.082, 10.85/08.082, 10.89/08.082, 01.50/08.082, 10.62/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 7.20* ТР |  | 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156, 01.50/08.156, 10.62/08.156 | подготовка проб, мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 7.21* ТР |  | 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.85/08.161, 10.89/08.161, 01.50/08.161, 10.62/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 7.22* ТР |  |  | афлатоксин М1 |  |  |  |
| 7.23* ТР |  |  | ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) | МУ 2142-80 |  |  |
| 7.24* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 8.1.** | Пищевые добавки, в том числе соль поваренная пищевая | 10.84/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13685-84; ГОСТ 31904-2012 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 8.1** ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.2.* | Пищевые добавки, в том числе соль поваренная пищевая | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах | ГОСТ 13685-84 п.2.1 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 8.2* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.3* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis |  |  |  |
| 8.3* | Пищевые добавки, в том числе соль поваренная пищевая | 10.84/08.149 | Массовая доля йода | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 8.4* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.4* | Пищевые добавки, в том числе соль поваренная пищевая | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 8.5* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.5* | Пищевые добавки, в том числе соль поваренная пищевая | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 8.6* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.6* | Пищевые добавки, в том числе соль поваренная пищевая | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 8.7* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.7* | Пищевые добавки, в том числе соль поваренная пищевая | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 8.8* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.8* | Пищевые добавки, в том числе соль поваренная пищевая | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 8.9* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.9* | Пищевые добавки, в том числе соль поваренная пищевая | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 8.10* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.10* | Пищевые добавки, в том числе соль поваренная пищевая | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 8.11* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.11* | Пищевые добавки, в том числе соль поваренная пищевая | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 8.12* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.1** ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.84/42.000, 10.89/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.1** | Напитки | 11.07/42.000, 11.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 9.2* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.2* | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30712-2001 п.6.1 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 9.3* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.3* | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001 п.6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 9.4* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.4* | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 9.5* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.5* | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 9.6* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.6* | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 9.7* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.8* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 9.9* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 9.11* ТР |  | 10.84/08.032, 10.89/08.032 | подготовка проб, свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 9.12* ТР |  |  | подготовка проб, кадмий |  |  |  |
| 9.13* ТР |  | 10.84/08.082, 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 9.14* ТР |  | 10.84/08.156, 10.89/08.156 | подготовка проб, мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 9.15* ТР |  | 10.84/08.161, 10.89/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 9.16* ТР |  |  | ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) | МУ 2142-80 |  |  |
| 9.17* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 10.1** ТР | Масла растительные –все виды, фракции масел растительных | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | отбор образцов | СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.1** | Соки (плодово-овощные, ягодные, цитрусовые) | 10.32/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31762-2012 п.4.1.; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.1; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 10.2* ТР | Масла растительные –все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012 п.7.1. | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.2* | Соки (плодово-овощные, ягодные, цитрусовые) | 10.32/08.133 | массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 10.3* ТР | Масла растительные –все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | перекисное число | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.3* | Соки (плодово-овощные, ягодные, цитрусовые) | 10.32/08.149 | массовая доля титруемых кислот | ГОСТ ISO 750-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 11.1** ТР | Маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные, заменители молочного жира, заменители масла какао | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | отбор образцов | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.1 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 11.1** | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31762-2012 п.4.1.; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.1; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 11.2* ТР | Маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные, заменители молочного жира, заменители масла какао | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | кислотность | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.1. | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 11.2* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/11.116, 10.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, прозрачность (для масла растительного) | ГОСТ 31762-2012 п.4.2; ГОСТ 5472-50; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.2, п.5.3 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 11.3* |  | 10.41/08.169, 10.42/08.169 | Определение рН | ГОСТ 31762-2012 п.4.21 |  |  |
| 11.4* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 11812-66; ГОСТ 31762-2012 п.4.4; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) пп.5.4.-5.8 |  |  |
| 11.5* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотность. | ГОСТ 31762-2012 п.4.13; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 |  |  |
| 11.6* |  | 10.41/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31762-2012 п.4.6 |  |  |
| 11.6.1* |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира. | ГОСТ 31762-2012 п.4.8 |  |  |
| 11.6.2* |  | 10.42/12.042 | Массовая доля жира | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) пп.5.11-5.14 |  |  |
| 11.7* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Массовая доля поваренной соли | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.20 |  |  |
| 11.8* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Число омыления | ГОСТ 5478-2014; ГОСТ 5480-2023 п.10 |  |  |
| 11.9* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | перекисное число | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 11.10* |  |  | кислотное число | ГОСТ 31933-2012 п.7.1 |  |  |
| 11.11* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |  |
| 11.12* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
| 11.13* |  |  | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 11.14* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 11.15* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 11.16* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 11.17* |  |  | S. aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 12.1** ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые, жиры животные | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 12.1* | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.27/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 01.19/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 28741-90 п.1; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34125-2017 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 12.2* |  | 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.27/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 01.19/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, консистенция, прозрачность настоя (для чая) | ГОСТ 108-76 п.3; ГОСТ 1936-85 п.2.4; ГОСТ 28741-90 п.3.2; ГОСТ 34130-2017 п.10; ГОСТ 8756.1-2017 |  |  |
| 12.2* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые, жиры животные | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 12.3* | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.39/01.086 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 п.3 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 12.3* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые, жиры животные | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 12.4* | Плодоовощная продукция | 10.31/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 33977-2016 п.5 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 12.4* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые, жиры животные | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 12.5* ТР |  |  | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 12.5* | Плодоовощная продукция | 10.39/08.133 | массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 12.6* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые, жиры животные | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 12.6* | Плодоовощная продукция | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | массовая доля титруемых кислот | ГОСТ ISO 750-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 12.7* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые, жиры животные | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.7* | Плодоовощная продукция | 10.39/08.156 | массовая доля бензойной кислоты | ГОСТ 28467-90; ГОСТ 35064-2024 п.6 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 12.8* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые, жиры животные | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.8* | Плодоовощная продукция | 10.31/08.133, 10.39/08.133 | Массовая доля жира | ГОСТ 8756.21-89 п.4 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 12.9* |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Нитраты. | ГОСТ 29270-95 п.4 |  |  |
| 12.10* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 01.19/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 12.11* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 12.12* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 12.13* |  |  | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 12.14* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 12.15* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 12.16* |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 12.17* |  |  | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 12.18* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 12.19* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 12.20* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 12.21* |  | 01.13/07.096, 01.19/07.096, 01.22/07.096, 01.24/07.096 | Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция по применению №65-0605, утв. пост. Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 |  |  |
| 12.22* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 01.19/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086 | Промышленная стерильность для консервов группы А и Б: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 12.23* |  |  | Промышленная стерильность для консервов группы А и Б: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 12.24* |  |  | Промышленная стерильность для консервов группы А и Б: мезофильные клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 12.25* |  |  | Промышленная стерильность для консервов группы А и Б: неспорообразующие микроорганизмы, в том числе и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 12.26* |  |  | Промышленная стерильность для консервов группы А и Б: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 12.27* |  |  | Промышленная стерильность для консервов группы В и Г: негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 12.28* |  |  | Промышленная стерильность для консервов группы В и Г: мезофильные клостридии С.botulinum и (или) C.perfringens | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 12.29* |  |  | Промышленная стерильность для консервов группы В и Г: мезофильные клостридии (кроме С.botulinum и (или) C.perfringens) |  |  |  |
| 12.30* |  |  | Промышленная стерильность для консервов группы В и Г: неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  |  |
| 12.31* |  |  | Промышленная стерильность для консервов группы В и Г: газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.polymyxa | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 13.1** ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/42.000, 10.39/42.000 | отбор образцов (отбор проб) | ГОСТ 26313-2014 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 023/2011 |
| 13.1* | Продукция растениеводства | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169 | Нитраты. | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 13.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.133, 10.39/08.133 | массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 023/2011 |
| 13.3* ТР |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | массовая доля бензойной кислоты | ГОСТ 28467-90 |  |  |
| 13.4* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | массовая доля титруемых кислот | ГОСТ ISO 750-2013 (ISO 750:1998) |  |  |
| 13.5* ТР |  |  | массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 |  |  |
| 13.6* ТР |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 13.7* ТР |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 13.8* ТР |  |  | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 13.9* ТР |  |  | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 13.10* ТР |  |  | плесени |  |  |  |
| 13.11** ТР |  | 10.32/42.000, 10.39/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 |  | ТР ТС 023/2011 |
| 13.13* ТР |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 13.14* ТР |  |  | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 13.15* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 13.16* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (B.cereus, B.polymyxa, В.subtilis) | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 13.17* ТР |  |  | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 13.18* ТР |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 14.1** ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.26/42.000 | отбор образцов | СТБ 1036-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 015/2011 |
| 14.1* | Продукция общественного питания | 10.13/42.000, 10.85/42.000 | Отбор проб | АМИ.ГМ 0032-2025; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.1; ГОСТ Р 54607.1-2011 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 14.2* |  | 10.13/08.052, 10.85/08.052 | Массовая доля сухих веществ | АМИ.БР 0023-2022; АМИ.ГМ 0032-2025; ГОСТ Р 54607.4-2015 п.7.1.; п.7.2.; ГОСТ Р 54607.8-2016 п.7.1 |  |  |
| 14.3* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.26/08.032 | подготовка проб, свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 14.3* | Продукция общественного питания | 10.13/08.037, 10.85/08.037 | Массовая доля жира. | АМИ.БР 0023-2022; АМИ.ГМ 0032-2025; ГОСТ Р 54607.5-2015 п.7.1.; п.7.3. | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 14.4* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.26/08.032 | подготовка проб, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 14.4* | Продукция общественного питания | 10.13/08.149, 10.85/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ Р 54607.7-2016 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 14.5* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.082, 01.13/08.082, 01.26/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 14.5* | Продукция общественного питания | 10.89/08.149 | Содержание витамина "С" в третьих блюдах | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п.2 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 14.6* |  | 10.13/12.042, 10.85/12.042 | Пероксидаза | ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7 |  |  |
| 14.6* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.156, 01.13/08.156, 01.26/08.156 | подготовка проб, мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 14.7* | Продукция общественного питания | 10.13/12.042, 10.85/12.042 | Степень термического окисления фритюрных жиров | СТБ 985-95 п.5.8 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 14.7* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.161, 01.13/08.161, 01.26/08.161 | ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) | МУ 2142-80 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 14.8* | Продукция общественного питания | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 14.8* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.161, 01.13/08.161, 01.26/08.161 | ДДТ и его метаболиты | МУ 2142-80 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 14.9* | Продукция общественного питания | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 14.9* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.161, 01.13/08.161, 01.26/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 14.10* | Продукция общественного питания | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 14.11* |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 |  |  |
| 14.12* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 14.13* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 14.14* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 14.15* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 14.16* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 15.1** ТР | Мясо свежее, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты, субпродукты | 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 15.1** | Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях системы здравоохранения | 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 15.2* ТР | Мясо свежее, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты, субпродукты | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 15.2* | Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях системы здравоохранения | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 15.3* ТР | Мясо свежее, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты, субпродукты | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 15.3* | Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях системы здравоохранения | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 15.4* ТР | Мясо свежее, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты, субпродукты | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 15.4* | Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях системы здравоохранения | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 15.5* ТР | Мясо свежее, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты, субпродукты | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 15.5* | Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях системы здравоохранения | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 15.6* ТР | Мясо свежее, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты, субпродукты | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 15.6* | Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях системы здравоохранения | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 15.7* ТР | Мясо свежее, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты, субпродукты | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 15.7* | Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях системы здравоохранения | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 15.8* ТР | Мясо свежее, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты, субпродукты | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 15.8* | Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях системы здравоохранения | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 15.9* ТР | Мясо свежее, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты, субпродукты | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 15.9* | Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях системы здравоохранения | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бифидобактерии | ГОСТ 33491-2015 п.7.17; ГОСТ 33924-2016 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 15.10* ТР | Мясо свежее, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты, субпродукты | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 15.12* ТР |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | подготовка проб, свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 15.13* ТР |  |  | подготовка проб, кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 15.14* ТР |  | 01.49/08.082, 10.11/08.082, 10.85/08.082, 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 15.15* ТР |  | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | подготовка проб, мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 15.16* ТР |  | 01.49/08.161, 10.11/08.161, 10.85/08.161, 10.89/08.161 | ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) | МУ 2142-80 |  |  |
| 15.17* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 16.1** ТР | Колбасные изделия и продукты из мяса убойных животных | 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 9792-73; ГОСТ 9958-81 п.1; СТБ 1036-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 16.1** | Продукты для питания детей раннего возраста на плодоовощной, мясной, рыбной основе | 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 16.2* ТР | Колбасные изделия и продукты из мяса убойных животных | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 9958-81 п.4.1 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 16.2* | Продукты для питания детей раннего возраста на плодоовощной, мясной, рыбной основе | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 16.3* ТР | Колбасные изделия и продукты из мяса убойных животных | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п.4.2. | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 16.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |  |
| 16.5* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |  |
| 16.6* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 16.7* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 16.8* ТР |  |  | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 16.9* ТР |  |  | плесени |  |  |  |
| 16.10* ТР |  |  | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 16.11* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 16.12* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 16.14* ТР |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | подготовка проб, свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 16.15* ТР |  |  | подготовка проб, кадмий |  |  |  |
| 16.16* ТР |  | 01.49/08.082, 10.11/08.082, 10.85/08.082, 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 16.17* ТР |  | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | подготовка проб, мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 16.18* ТР |  | 01.49/08.161, 10.11/08.161, 10.85/08.161, 10.89/08.161 | ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) | МУ 2142-80 |  |  |
| 16.19* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 17.1** ТР | Консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), паштетные консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных) стерилизованные | 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | отбор образцов (отбор проб) | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 17.1** | Продукты детского, специализированного, лечебного и диетического питания и их компоненты | 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 17.2* ТР | Консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), паштетные консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных) стерилизованные | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 17.2* | Продукты детского, специализированного, лечебного и диетического питания и их компоненты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 17.3* ТР | Консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), паштетные консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных) стерилизованные | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 17.3* | Продукты детского, специализированного, лечебного и диетического питания и их компоненты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 17.4* ТР | Консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), паштетные консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных) стерилизованные | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | мезофильные клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 17.4* | Продукты детского, специализированного, лечебного и диетического питания и их компоненты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 17.5* ТР | Консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), паштетные консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных) стерилизованные | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 17.5* | Продукты детского, специализированного, лечебного и диетического питания и их компоненты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 17.6* ТР | Консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), паштетные консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных) стерилизованные | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 17.6* | Продукты детского, специализированного, лечебного и диетического питания и их компоненты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 17.7* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 17.8* ТР | Консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), паштетные консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных) стерилизованные | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | подготовка проб, свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 17.8* | Продукты детского, специализированного, лечебного и диетического питания и их компоненты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 17.9* ТР | Консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), паштетные консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных) стерилизованные | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | подготовка проб, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 17.9* | Продукты детского, специализированного, лечебного и диетического питания и их компоненты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 17.10* ТР | Консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), паштетные консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных) стерилизованные | 01.49/08.082, 10.11/08.082, 10.85/08.082, 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 17.10* | Продукты детского, специализированного, лечебного и диетического питания и их компоненты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 17.11* ТР | Консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), паштетные консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных) стерилизованные | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | подготовка проб, мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 17.11* | Продукты детского, специализированного, лечебного и диетического питания и их компоненты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бифидобактерии | ГОСТ 33491-2015 п.7.17; ГОСТ 33924-2016 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 17.12* ТР | Консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), паштетные консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных) стерилизованные | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 17.12* | Продукты детского, специализированного, лечебного и диетического питания и их компоненты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 17.13* ТР | Консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), паштетные консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных) стерилизованные | 01.49/08.161, 10.11/08.161, 10.85/08.161, 10.89/08.161 | ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) | МУ 2142-80 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 17.14* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 18.1** ТР | Желатин. Желатин, предназначенный для производства мясной продукции для детского питания | 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | отбор образцов (отбор проб) | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 18.1** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения (водозаборные скважины, вода водопроводная, кипяченая, расфасованная в емкости). Вода питьевая нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.04/42.000, 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); Инструкция по применению №65-0605, утв. пост. Минздрава РБ от 14.06.2005 №77; СТБ ISO 19458-2011 п.4.4.1; п.4.4.2 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 18.2* ТР | Желатин. Желатин, предназначенный для производства мясной продукции для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 18.2* | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения (водозаборные скважины, вода водопроводная, кипяченая, расфасованная в емкости). Вода питьевая нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.04/11.116, 100.09/11.116 | Вкус Д:(0-5) баллов | ГОСТ 3351-74 п.3 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 18.3* ТР | Желатин. Желатин, предназначенный для производства мясной продукции для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 18.3* | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения (водозаборные скважины, вода водопроводная, кипяченая, расфасованная в емкости). Вода питьевая нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.04/11.116, 100.09/11.116 | Запах Д:(0-5) баллов | ГОСТ 3351-74 п.2 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 18.4* ТР | Желатин. Желатин, предназначенный для производства мясной продукции для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 18.4* | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения (водозаборные скважины, вода водопроводная, кипяченая, расфасованная в емкости). Вода питьевая нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.04/08.156, 100.09/08.156 | Мутность Д:(0,58-4,64) мг/дм3 | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 18.5* ТР | Желатин. Желатин, предназначенный для производства мясной продукции для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 18.5* | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения (водозаборные скважины, вода водопроводная, кипяченая, расфасованная в емкости). Вода питьевая нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.04/08.156, 100.09/08.156 | Цветность Д:(1-10) градусов, Д:(10-50) градусов, Д: >50 градусов | ГОСТ 31868-2012 п.5 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 18.6* ТР | Желатин. Желатин, предназначенный для производства мясной продукции для детского питания | 01.49/08.161, 10.11/08.161, 10.85/08.161, 10.89/08.161 | ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) | МУ 2142-80 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 18.6* | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения (водозаборные скважины, вода водопроводная, кипяченая, расфасованная в емкости). Вода питьевая нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.04/08.149, 100.09/08.149 | Жесткость общая Д: (0,1-0,4) градус Ж, Д: >0,4 градус Ж | ГОСТ 31954-2012 п.4 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 18.7* ТР | Желатин. Желатин, предназначенный для производства мясной продукции для детского питания | 01.49/08.161, 10.11/08.161, 10.85/08.161, 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты | МУ 2142-80 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 18.7* | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения (водозаборные скважины, вода водопроводная, кипяченая, расфасованная в емкости). Вода питьевая нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.04/08.169, 100.09/08.169 | Водородный показатель Д:(2-12) ед.рН | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 18.8* |  | 100.04/08.156, 100.09/08.156 | Марганец (суммарно) Д: (0,01-5,0) мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |  |  |
| 18.9* |  |  | Медь (суммарно) Д:(0,02-0,5)мг/дм3 | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |
| 18.10* |  |  | Мышьяк (суммарно) Д:(0,01-0,1) мг/дм3 | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 18.11* |  |  | Железо общее Д:(0,1-2,0) мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 18.12* |  | 100.04/08.032, 100.09/08.032 | Свинец (суммарно) Д: (0,001-0,05) мг/дм | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 18.13* |  |  | Кадмий (суммарно) Д: (0,0001-0,01) мг/дм³ |  |  |  |
| 18.14* |  |  | Цинк Д: (0,001-0,05) мг/дм³ |  |  |  |
| 18.15* |  | 100.04/08.052, 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 п.4.3.1 |  |  |
| 18.16* |  | 100.04/08.156, 100.09/08.156 | Фториды Д:(0,05-1,0)мг/дм3 | ГОСТ 4386-89 п.1, п.3 |  |  |
| 18.17* |  | 100.04/08.149, 100.09/08.149 | Хлориды Д: (0,5-10)мг/дм³ | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 18.18* |  | 100.04/08.150, 100.09/08.150 | Сульфаты Д: (2,0-5,0) мг/дм3, Д: (5,0-25) мг/дм3, Д: (25-50) мг/дм3 | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 18.19* |  | 100.04/08.156, 100.09/08.156 | Нитрит-ион Д:(0,002-0,3) мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 18.20* |  |  | Нитраты (по NO3) Д: (0,1-2,0) мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 18.21* |  |  | Аммиак (по азоту) Д: (0,1-3,0) мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 18.22* |  | 100.04/08.149, 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Д:(0,5-10,0)мг/дм3 | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б; СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 18.23* |  | 100.04/04.125, 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 18.24* |  | 100.04/01.086, 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 18.25* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 18.26* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 18.27* |  |  | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 |  |  |
| 18.28* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 6461-2-2023 |  |  |
| 18.29* |  | 100.04/07.096, 100.09/07.096 | Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий | Инструкция по применению №65-0605, утв. пост. Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 |  |  |
| 19.1** ТР | Продукты убоя, предназначенные для производства мясной продукции для детского питания | 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | отбор образцов | СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 19.1** | Вода поверхностных водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования (поверхностные воды) | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85; ГОСТ 31861-2012 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 19.2* |  | 100.03/08.149 | Перманганатная окисляемость Д:0,5–10,0 мг/дм3 | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 19.3* ТР | Продукты убоя, предназначенные для производства мясной продукции для детского питания | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | подготовка проб, свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 19.3* | Вода поверхностных водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования (поверхностные воды) | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д: (3-6000) мгО2/дм3; Д: (0,5 – 6,0) мг О2/дм3 | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 19.4* ТР | Продукты убоя, предназначенные для производства мясной продукции для детского питания | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | подготовка проб, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 19.4* | Вода поверхностных водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования (поверхностные воды) | 100.03/08.149 | Растворенный кислород Д: св.0,2 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 19.5* ТР | Продукты убоя, предназначенные для производства мясной продукции для детского питания | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | подготовка проб, мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 19.5* | Вода поверхностных водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования (поверхностные воды) | 100.03/08.150 | Сульфаты Д: (2,0-40,0) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-42-2015 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 19.6* ТР | Продукты убоя, предназначенные для производства мясной продукции для детского питания | 01.49/08.082, 10.11/08.082, 10.85/08.082, 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 19.6* | Вода поверхностных водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования (поверхностные воды) | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,1–3,0) мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 п.5 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 19.7* ТР | Продукты убоя, предназначенные для производства мясной продукции для детского питания | 01.49/08.161, 10.11/08.161, 10.85/08.161, 10.89/08.161 | ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) | МУ 2142-80 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 19.7* | Вода поверхностных водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования (поверхностные воды) | 100.03/08.169 | Водородный показатель Д:(2-12) ед.рН | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 19.8* ТР | Продукты убоя, предназначенные для производства мясной продукции для детского питания | 01.49/08.161, 10.11/08.161, 10.85/08.161, 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты | МУ 2142-80 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 19.8* | Вода поверхностных водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования (поверхностные воды) | 100.03/08.156 | Нитриты Д:(0,003–0,3) мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 п.6 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 19.9* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества Д: 3,0 мг/дм3 и более | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 19.10* |  | 100.03/08.156 | Нитраты Д: (0,1–2,0) мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 19.11* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол), онкосферы тениид Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция по применению №65-0605, утв. пост. Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 |  |  |
| 20.1* ТР | Мясная продукция для детского питания | 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.85/08.149, 10.89/08.149 | Поваренная соль | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 п.7 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 20.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 20.2* ТР | Мясная продукция для детского питания | 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.85/08.149, 10.89/08.149 | Крахмал | ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 20.2* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Перманганатная окисляемость Д:0,5–10,0 мг/дм3 | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б; СТБ ISO 8467-2009 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 20.3* ТР | Мясная продукция для детского питания | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | Нитриты (массовая доля) | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 20.3* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Растворенный кислород Д: св.0,2 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 20.4* ТР | Мясная продукция для детского питания | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | общий фосфор | ГОСТ 9794-2015 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 20.4* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д: (3– 6000) мгО2/дм3; (1,0–2,5) мгО2/дм3; Д: (0,5–6,0) мгО2/дм3 | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 20.5* ТР | Мясная продукция для детского питания | 01.49/08.164, 10.11/08.164, 10.85/08.164, 10.89/08.164 | Жир | ГОСТ 23042-2015 п.7 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 20.5* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Фосфаты Д: (0,005–0,8) мг/дм3 | ГОСТ 18309-2014 Метод Б | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 20.6* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты Д: (2,0–40,0)мг/дм3 | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 20.7* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель Д:(2-12) ед.рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 20.8* |  | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,1–3,0) мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 20.9* |  |  | Нитраты Д: (0,1–2,0) мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 20.10* |  |  | Нитриты Д:(0,003–0,3) мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 20.11* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д: 3,0 мг/дм3 и более | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 20.12* |  | 100.05/08.149 | Хлориды Д:15мг/дм3 и более | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 21.1* ТР | Мясо и мясная продукция | 01.49/11.116, 10.11/11.116, 10.85/11.116, 10.89/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 8756.1-2017 п.5; ГОСТ 9959-2015 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 21.1** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; Инструкция по применению №65-0605, утв. пост. Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 21.2* |  | 100.09/08.156 | Цветность Д:(1-10) градусов, Д:(10-50) градусов, Д: >50 градусов | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |  |
| 21.3* |  |  | Мутность Д:(0,58-4,64) мг/дм3 | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 21.4* |  | 100.09/11.116 | Запах Д:(0-5) баллов | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 21.5* |  | 100.09/08.156 | Аммонийные ионы Д: (0,1-3,0) мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 21.6* |  | 100.09/08.149 | Остаточный хлор свободный | ГОСТ 18190-72 п.2, п.3 |  |  |
| 21.7* |  |  | Хлориды Д: (0,5-10)мг/дм³ | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 21.8* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 21.9* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 21.10* |  |  | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 |  |  |
| 21.11* |  |  | Лецитиназоположительные стафилококки | Инструкция по применению №070-0210 пп.36, 37, 38, 39 |  |  |
| 21.12* |  | 100.09/07.096 | Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий | Инструкция по применению №65-0605, утв. пост. Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 |  |  |
| 22.1** ТР | Молоко и продукты переработки молока | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.85/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 9225-84 п.1; СТБ 1036-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 22.1** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84; ГОСТ 28168-89; Инструкция по применению №65-0605, утв. пост. Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 22.2* ТР | Молоко и продукты переработки молока | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 22.2* | Земли, включая почвы | 100.06/08.169 | Нитраты. | СТБ 17.13.05-28-2014 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 22.3* ТР | Молоко и продукты переработки молока | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 22.3* | Земли, включая почвы | 100.06/08.156 | Азот аммонийный | ГОСТ 27894.3-88 п.2 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 22.4* ТР | Молоко и продукты переработки молока | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 22.4* | Земли, включая почвы | 100.06/08.149 | Ион хлорида | ГОСТ 26425-85 п.1 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 22.5* ТР | Молоко и продукты переработки молока | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086 | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 22.5* | Земли, включая почвы | 100.06/08.032 | Медь | МВИ.МН 3369-2010 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 22.6* ТР | Молоко и продукты переработки молока | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 22.6* | Земли, включая почвы | 100.06/08.032 | Цинк | МВИ.МН 3369-2010 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 22.7* ТР | Молоко и продукты переработки молока | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 22.7* | Земли, включая почвы | 100.06/08.032 | Кадмий | МВИ.МН 3369-2010 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 22.8* ТР | Молоко и продукты переработки молока | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086 | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 22.8* | Земли, включая почвы | 100.06/08.032 | Свинец | МВИ.МН 3369-2010 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 22.9* ТР | Молоко и продукты переработки молока | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 22.9* | Земли, включая почвы | 100.06/07.096 | Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция по применению №65-0605, утв. пост. Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 22.10* ТР | Молоко и продукты переработки молока | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 22.11* ТР |  |  | дрожжи и плесени (в сумме) |  |  |  |
| 22.12* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 22.13* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 22.14* ТР |  | 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.41/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 22.17* ТР |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.41/08.149 | кислотность | ГОСТ 3624-92 |  |  |
| 22.18* ТР |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.41/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 п.2.2.; п.3.1.; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 3626-73 пп.2,3, 6,7 |  |  |
| 22.19* ТР |  | 10.51/08.031, 10.52/08.031, 10.41/08.031 | плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |
| 22.20* ТР |  | 10.51/08.037, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.164, 10.41/08.037, 10.41/08.164 | массовая доля жира Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 |  |  |
| 22.22* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.85/08.032, 10.41/08.032 | подготовка проб, свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.23* ТР |  |  | подготовка проб, кадмий |  |  |  |
| 22.24* ТР |  |  | подготовка проб, медь |  |  |  |
| 22.25* ТР |  | 01.41/08.082, 01.45/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082, 10.85/08.082, 10.41/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 22.26* ТР |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.85/08.156, 10.41/08.156 | подготовка проб, мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 22.27* ТР |  |  | железо | ГОСТ 26928-86 |  |  |
| 22.28* ТР |  |  | олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 22.29* ТР |  | 01.41/08.161, 01.45/08.161, 10.51/08.161, 10.52/08.161, 10.85/08.161, 10.41/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 22.30* ТР |  |  | афлатоксин В1 |  |  |  |
| 22.31* ТР |  |  | ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) | ГОСТ 23452-2015 п.8; МУ 2142-80 |  |  |
| 22.32* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 23.1** ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 23.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082 | Масла минеральные нефтяные | МВИ.БР 363-2019 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 23.2* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 23.2** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Азота диоксид Д: от 0,6 мг/м3 | МВИ.МН 5914-2017 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 23.3* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 23.3** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Аммиак Д: от 5 мг/м3 | МВИ.МН 5910-2017 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 23.4* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 23.4** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Этилена оксид Д: от 0,125 мг/м3 | МВИ.ГМ.1726-2018 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 23.5* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 23.5** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Формальдегид Д: (0,07 – 3,5) мг/м3 | МВИ.БР 322-2017 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 23.6* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 23.6** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Фенол Д: от 0,12 мг/м3 | МВИ.МН 6064-2018 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 23.7* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 23.7** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Кислота серная Д: от 0,5 мг/м3 | МВИ.МН 5987-2018 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 23.8* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 23.8** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Железа оксид Д: (1,5 – 15,0) мг/м3 | МВИ.МН 5831-2017 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 23.9* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 23.9** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Марганец Д: (0,05 – 1,25) мг/м3 | МВИ.МН 5831-2017 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 23.10* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 23.10** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Медь Д: (0,4 – 8,0) мг/м3 | МВИ.МН 5837-2017 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 23.11* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 23.11** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Хромовый ангидрид Д: (0,003 – 0,06) мг/м3 | МВИ.МН 5822-2017 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 23.12* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 23.12** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Щелочи едкие | МВИ.МН 6009-2018 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 23.13** |  | 100.10/08.052 | Пыль Д: (1 –50) мг/дм3 | МВИ.БР 333-2017 |  |  |
| 23.14** |  | 100.10/08.156 | Ангидрид сернистый Д: от 0,6 мг/м3 | МВИ.МН 5858-2017 |  |  |
| 23.15** |  |  | Водород хлористый | МВИ.МН 6038-2018 |  |  |
| 23.16** |  |  | Сероводород | МВИ.БР 357-2019 |  |  |
| 23.17** |  | 100.10/42.000 | Отбор проб | МВИ.БР 322-2017; МВИ.БР 333-2017; МВИ.БР 357-2019; МВИ.БР 363-2019; МВИ.ГМ.1726-2018; МВИ.МН 5822-2017; МВИ.МН 5831-2017; МВИ.МН 5837-2017; МВИ.МН 5858-2017; МВИ.МН 5910-2017; МВИ.МН 5914-2017; МВИ.МН 5987-2018; МВИ.МН 6009-2018; МВИ.МН 6038-2018; МВИ.МН 6064-2018 |  |  |
| 24.1** ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция | 10.20/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.1** | Рабочие места | 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2; МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 24.1.1** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, ºС |  |  |  |
| 24.2* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция | 10.20/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.2** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 12.1.050-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 24.3* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция | 10.20/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.3** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 24.4* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция | 10.20/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.4** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 24.5* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция | 10.20/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.5** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | ГОСТ 24940-2016 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 24.6* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция | 10.20/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.6** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | АМИ.ГМ 0368-2025 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 24.7* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция | 10.20/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.8* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 24.9* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 24.10* ТР |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 24.11* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 25.1** ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | отбор образцов | СТБ 1036-97 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 25.1** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 30494-2011; МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 25.1.1** |  | 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, ºС |  |  |  |
| 25.2* ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | подготовка проб, мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 25.2** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 23337-2014 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 25.3* ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 25.3** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 25.4* ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | подготовка проб, свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 25.4** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | ГОСТ 24940-2016 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 25.5* ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | подготовка проб, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 25.5** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | АМИ.ГМ 0368-2025 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 25.6* ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.082, 10.20/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 25.7* ТР |  | 03.00/08.161, 10.20/08.161 | ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) | МУ 2142-80 |  |  |
| 25.8* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 26.1** ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в том числе для детского питания. Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | отбор образцов (отбор проб) | ГОСТ 7702.2.0-2016 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 26.1** | Лекарственно-техническое сырье | 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 26.2* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в том числе для детского питания. Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 26.2* | Лекарственно-техническое сырье | 02.30/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 4779-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 26.3* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в том числе для детского питания. Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 26.4* ТР |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 7702.2.1-2017 |  |  |
| 26.5* ТР |  |  | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |  |  |
| 26.6* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |  |  |
| 26.7* ТР |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 26.8* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |  |
| 26.9* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 26.10* ТР |  |  | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 26.11* ТР |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 26.12* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 26.13* ТР |  | 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | подготовка проб, свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 26.14* ТР |  |  | подготовка проб, кадмий |  |  |  |
| 26.15* ТР |  |  | подготовка проб, медь |  |  |  |
| 26.16* ТР |  | 01.47/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.85/08.082, 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 26.17* ТР |  | 01.47/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | подготовка проб, мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 26.18* ТР |  |  | олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 26.19* ТР |  |  | железо | ГОСТ 26928-86 |  |  |
| 26.20* ТР |  |  | Нитриты (массовая доля) | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 26.21* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 26.22* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis |  |  |  |
| 26.23* ТР |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 26.24* ТР |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 26.25* ТР |  |  | мезофильные клостридии |  |  |  |
| 27.1** | Продукция лесного хозяйства и продукты ее переработки | 02.20/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 27.2* |  | 02.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 28.1* | Торф, продукция на основе торфа, сапропеля, бурого угля и биогумуса | 08.92/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 4779-2013 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 29.1* | Объекты окружающей среды | 100.11/04.056, 100.12/04.056 | Мощность дозы гамма излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 30.1** | Смывы с рук, поверхностей предприятий общественного питания (в т. ч. пищеблоков школ, ДДУ, подростковых учреждений), производства продуктов питания, торговли пищевыми продуктами | 100.15/42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISO 18593-2020; Инструкция по применению №078-0210, утв. пост. МЗ РБ от 19.03.2010 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 30.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП (в т.ч. E. coli) | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. МЗ РБ от 09.10.2006 №120; Инструкция по применению №078-0210, утв. пост. МЗ РБ от 19.03.2010 |  |  |
| 30.3* |  |  | Общая микробная обсемененность |  |  |  |
| 30.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  |  |  |
| 30.5* |  |  | Условно-патогенная микрофлора | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. МЗ РБ от 09.10.2006 №120 |  |  |
| 30.6* |  |  | Proteus |  |  |  |
| 30.7* |  |  | Патогенная микрофлора | ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. МЗ РБ от 09.10.2006 №120 |  |  |
| 30.8* |  |  | Плесени, дрожжи | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. МЗ РБ от 09.10.2006 №120 |  |  |
| 31.1** | Смывы с рук, поверхностей лечебно-профилактических учреждений (кроме пищеблоков) (качество дезинфекции) | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. МЗ РБ от 28.01.2006 №7 гл.3, п.11; Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 №1065 (в редакции приказа МЗ РБ 28.02.2025 №212) "Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий" | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 31.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. МЗ РБ от 28.01.2006 №7 гл.3, п.11, п.17 |  |  |
| 31.3* |  |  | S. aureus | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. МЗ РБ от 28.01.2006 №7 гл.3, пп.11-16 |  |  |
| 31.4* |  |  | P.aeruginosa | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. МЗ РБ от 28.01.2006 №7 гл.3, п.11, п.18 |  |  |
| 32.1** | Смывы с предметов обихода | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению №65-0605, утв. пост. Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 32.2* |  | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших |  |  |  |
| 33.1** | Паровые и воздушные стерилизаторы | 32.50/42.000 | Подготовка и приготовление образца B. stearothermophilus B. licheniformis | МУ №15/6-5, утв. Минздравом СССР от 28.02.1991 глава 4, приложение 5-8; Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 №1065 (в редакции приказа МЗ РБ 28.02.2025 №212) "Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий" | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 33.2* |  | 32.50/01.086 | Бактериологический контроль работы стерилизаторов: B. stearothermophilus B. licheniformis | МУ №15/6-5, утв. Минздравом СССР от 28.02.1991 глава 4, приложение 5-8 |  |  |
| 34.1** | Дезинфекционные камеры | 100.16/42.000 | Подготовка и приготовление образца S.aureus, M.smegmatis | Инструкция 3.5-51-2006, утв. МЗ РБ от 23.11.2006 №175 раздел 3, приложение 2; Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 №1065 (в редакции приказа МЗ РБ 28.02.2025 №212) "Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий" | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 34.2* |  | 100.16/01.086 | Контроль работы дезкамер S.aureus, M.smegmatis | Инструкция 3.5-51-2006, утв. МЗ РБ от 23.11.2006 №175 раздел 3, приложение 2 |  |  |
| 35.1** | Дезинфицирующие растворы и антисептические средства | 21.20/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. пост. МЗ РБ от 30.12.2005 №283 гл.3 п.5; Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 №1065 (в редакции приказа МЗ РБ 28.02.2025 №212) "Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий" | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 35.2* |  | 21.20/01.086 | Стерильность Микробиологическая чистота (контаминация) | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. пост. МЗ РБ от 30.12.2005 №283 гл.3 п.6, п.7, п.9 |  |  |
| 36.1** | Хирургический материал, инструментарий (смывы с рук, операционное поле, шовный и перевязочный материал, стерильные перчатки, наборы для новорожденных, комплекты для рожениц и акушерки, инструментарий и т.д.) | 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. МЗ РБ от 28.01.2006 №7 глава 4, п.19; Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 №1065 (в редакции приказа МЗ РБ 28.02.2025 №212) "Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий" | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 36.2* |  | 32.50/01.086 | Стерильность: аэробная микрофлора; факультативно-анаэробная микрофлора; плесневые и дрожжеподобные грибы | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. МЗ РБ от 28.01.2006 №7 глава 4, п.20, п.21 |  |  |
| 37.1** | Инструменты, предназначенные для оказания бытовых услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя | 25.71/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. МЗ РБ от 28.01.2006 №7 глава 4, п.19; Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 №1065 (в редакции приказа МЗ РБ 28.02.2025 №212) "Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий" | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 37.2* |  | 25.71/01.086 | Стерильность: аэробная микрофлора; факультативно-анаэробная микрофлора; плесневые и дрожжеподобные грибы | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. МЗ РБ от 28.01.2006 №7 глава 4, п.20, п.21 |  |  |
| 38.1** | Дистилированная вода, вода очищенная | 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II #5.17.10 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 38.2* |  | 21.20/01.086 | Суммарное количество жизнеспособных аэробов | ГФ РБ II 2.6.12 |  |  |
| 39.1** | Вода очищенная для приготовления лекарственных средств, сухие лекарственные вещества для приготовления инъекционных растворов и глазных капель, аптечная посуда, пробки, прокладки и т. д., руки персонала | 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II #5.17.10 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 39.2* |  | 21.20/01.086 | Общее число бактерий | ГФ РБ II 2.6.12 |  |  |
| 39.3* |  |  | Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae |  |  |  |
| 39.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  |  |  |
| 39.5* |  |  | Pseudomonas aeruginosae |  |  |  |
| 39.6* |  |  | Proteus |  |  |  |
| 39.7* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  |  |  |
| 40.1** | Готовые стерильные лекарственные формы | 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II #5.17.10 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 40.2* |  | 21.20/01.086 | Стерильность | ГФ РБ II 2.6.1 |  |  |
| 41.1** | Лекарственные средства (растворы, таблетки и т. д.), стерильные и нестерилизуемые в процессе производства, растительное лекарственное сырье | 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II #5.17.10 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 41.2* |  | 21.20/01.086 | Общее число аэробных бактерий | ГФ РБ II 2.6.12 |  |  |
| 41.3* |  |  | Общее число грибов |  |  |  |
| 41.4* |  |  | Escherichia coli | ГФ РБ II 2.6.12, 26.13, 5.1.4 |  |  |
| 41.5* |  |  | Salmonella |  |  |  |
| 41.6* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГФ РБ II 2.6.12 |  |  |
| 41.7* |  |  | S. aureus |  |  |  |
| 41.8* |  |  | Pseudomonas aeruginosae |  |  |  |
| 42.1* | Питательные среды | 100.16/01.086 | Ростовые качества питательных сред: чувствительность; скорость роста; дифференцирующие свойства; всхожесть; ингибиция; стабильность основных свойств; стерильность | ГОСТ ISO 11133-2016 | ул. Советская, 71, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |