ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Грунты | 100.06/29.121, 43.13/29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании (средняя установка): - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда типа II | ГОСТ 19912-2012; ТКП 45-5.01-15-2005 (02250) | ул. К. Минина, 23, 404, 220014, г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании (средняя установка): - глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота (залога) при ударном зондировании | ГОСТ 19912-2012; ТКП 45-5.01-17-2006 (02250) |  |  |
| 1.3** |  |  | Модуль деформации | ГОСТ 20276.1-2020 |  |  |
| 1.4** |  |  | Несущая способность грунта основания свай | СТБ 2242-2011 п. 8 |  |  |
| 1.5* |  | 100.06/29.040 | Плотность | ГОСТ 5180-2015 п. 9 |  |  |
| 1.6* |  | 100.06/26.095 | Характеристики прочности и деформируемости (метод трехосного сжатия): - угол внутреннего трения; - удельное сцепление; - модуль деформации; - секущий модуль деформации; - коэффициент поперечной деформации; - угол дилатансии. | ГОСТ 12248.3-2020 |  |  |
| 1.7** |  | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140); ТКП 17.03-02-2020 (33140) |  |  |
| 2.1* | Подземные воды | 100.04/08.169 | Водородный показатель (pH) | ГОСТ ISO 10523-2017 | ул. К. Минина, 23, 404, 220014, г. Минск |  |