Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5576

от 30.05.2025

на бланке № ________

на 6 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 30 мая 2025 года

лаборатории контроля качества сточных вод

коммунального унитарного предприятия «Водоканал-Слоним»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| ул. Пушкина, 120, 231800, г.Слоним, Слонимский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/ # 42.000 | # Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 |
| 1.2 * |  | 100.05/ # 08.032 | Алюминий Д-0,02-20,0 мг/дм3 | Решения территориальных исполнительных органов об условиях приема производственных сточных вод в коммунальную хозяйственно-бытовую канализацию Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование | МВИ. МН 3369-2010 |
| 1.3 * |  | 100.05/ # 08.156 | Аммоний-ион Д-0,10-300 мг/дм3 Д-0,078-234 мгN/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.4 * |  | 100.05/ # 08.079 | Аммоний-ион Д-0,5-5000 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.14076 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 1.5 * |  | 100.05/ # 08.079 | Барий-ион Д-0,1-10 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.14076 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 1.6 * |  | 100.05/ # 08.149 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д-3-6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 1.7 * |  | 100.05/ # 08.149 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д-0,5-6 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 1 | 2 | # 3 | # 4 | 5 | 6 |
| 1.8 * | # Сточные воды | 100.05/ # 08.052 | Взвешенные вещества # Д-св.3,0 мг/дм3 | Решения территориальных исполнительных органов об условиях приема производственных сточных вод в коммунальную хозяйственно-бытовую канализацию Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование 31.07.2026 дата принятия решения 18.06.2021 дата принятия решения 18.06.2021 дата принятия решения | МВИ. МН 4362-2012 |
| 1.9 * |  | 100.05/ # 08.169 | Водородный показатель (рН) # Д-2-12ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.10 * |  | 100.05/ # 08.156 | Железо общее Д- св.0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.12 * |  | 100.05/ # 08.079 | Кальций-ион Д-0,5-5000 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.14076 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 1.13 * |  | 100.05/ # 08.149 | Кислород растворенный Д- св.0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 1.14 * |  | 100.05/ # 08.079 | Магний-ион Д-0,25-2500 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.14076 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 1.15 * |  | 100.05/ # 08.032 | Медь Д-0,001-10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 1.16 * |  | 100.05/ # 08.155 | Нефтепродукты Д-0,005-50 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 1.17 * |  | 100.05/ 08.156 | Нитрат-ион Д- св.0,020 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.18 * |  | 100.05/ 08.079 | Нитрат-ион Д- св.0,20мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф14.1:2:4.157-99 |
| 1.19 * |  | 100.05/ # 08.156 | Нитрит-ион Д- св.0,0025 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.20 * |  | 100.05/ # 08.079 | Нитрит-ион Д- св.0,20 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 1.21 * |  | 100.05/ # 08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д-5-16000мгО/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| 1.22 * |  | 100.05/ # 08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д-0,025-100 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 1.23 * |  | 100.05/ # 08.079 | Стронций-ион Д-0,25-50 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.14076 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 1 | # 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.24 * | # Сточные воды | 100.05/ # 08.150 | Сульфат-ион Д-св.2,00 мг/дм3 | Решения территориальных исполнительных органов об условиях приема производственных сточных вод в коммунальную хозяйственно-бытовую канализацию Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование 31.07.2026 дата принятия решения | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.25 * |  | 100.05/ # 08.079 | Сульфат-ион # Д- св.0,5 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 1.26 * |  | 100.05/ # 08.156 | Сульфиды, сероводород ( впересчете на сульфид-ион) Д- св. 0,010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 1.27 * |  | 100.05/ # 08.052 | Сухой остаток (минерализация) # Д-50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 1.28 * |  | 100.05/ # 08.155 | Фенол Д-0,0005-25,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) |
| 1.29 * |  | 100.05/ # 08.155 | Формальдегид Д-0,02-50 мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 метод В |
| 1.30 * |  | 100.05/ # 08.156 | Фосфат-ион (в пересчете на фосфор) Д- св.0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 1.31 * |  | 100.05/ # 08.079 | Фосфат-ион Д- св.0,25 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 1.32 * |  | 100.05/ # 08.156 | Фосфор общий Д- св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Г |
| 1.33 * |  | 100.05/ # 08.149 | Хлорид-ион Д- св.10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.34 * |  | 100.05/ # 08.079 | Хлорид-ион Д- св.0,50 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 1.36 * |  | 100.05/ # 08.156 | Хром (VI) Д-св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 |
| 1.37 * |  | 100.05/ # 08.155 | Цинк Д-0,005-100 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ # 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 Инструкция по применению № 037-0409 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 Инструкция по применению № 037-0409, глава 2 |
| 2.2 * |  | 100.03/ 08.032 | Алюминий Д-0,02-20,0 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природо-пользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» ТНПА и другая документация 31.07.2026 дата принятия решения | МВИ. МН 3369-2010 |
| 2.3 * |  | 100.03/ 08.156 | Аммоний-ион Д-0,10-300 мг/дм3 Д- 0,078-234 мгN/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 2.4 * |  | 100.03/ 08.079 | Аммоний-ион Д-0,5-5000 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.14076 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 2.5 * |  | 100.03/ 08.079 | Барий-ион Д-0,1-10 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.14076 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 2.6 * |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д-3-6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 2.7 * |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д-0,5-6 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 2.8 * |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества Д-св.3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 2.9 * |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д-2-12ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.10 * |  | 100.03/ 08.156 | Железо общее Д- св.0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.12 * |  | 100.03/ 08.079 | Кальций-ион Д-0,5-5000 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.14076 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 2.13 * |  | 100.03/ 08.149 | Кислород растворенный Д- св.0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 2.14 * |  | 100.03/ 08.079 | Магний-ион Д-0,25-2500 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.14076 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 2.15 * |  | 100.03/ 08.032 | Медь Д-0,001-10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.16 * | Поверхностные воды | 100.03/ # 08.155 | Нефтепродукты Д-0,005-50 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природо-пользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» ТНПА и другая документация | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 2.17 * |  | 100.03/ 08.156 | Нитрат-ион Д- св.0,020 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.18 * |  | 100.03/ # 08.079 | Нитрат-ион Д- св.0,20мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 2.19 * |  | 100.03/ 08.156 | Нитрит-ион Д- св.0,0025 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.20 * |  | 100.03/ # 08.079 | Нитрит-ион Д- св.0,20 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 2.21 * |  | 100.03/ # 08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д-5-16000мгО/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| 2.22 * |  | 100.03/ # 08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д-0,025-100 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 2.23 * |  | 100.03/ 08.079 | Стронций-ион Д-0,25-50 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.14076 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 2.24 * |  | 100.03/ 08.150 | Сульфат-ион Д-св.2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.25 * |  | 100.03/ 08.079 | Сульфат-ион Д- св.0,5 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 2.26 * |  | 100.03/ 08.156 | Сульфиды, сероводород (в пересчете на сульфид-ион) Д- св. 0,010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 2.27 * |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д-50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.28 * |  | 100.03/ 08.155 | Фенол Д-0,0005-25,0 мг/дм3 |  | ФР. 1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) |
| 2.29 * |  | 100.03/ 08.155 | Формальдегид Д-0,02-50 мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 метод В |
| 2.30 * |  | 100.03/ 08.156 | Фосфат-ион (в пересчете на фосфор) Д- св.0,005мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 2.31 * |  | 100.03/ 08.079 | Фосфат-ион Д- св.0,25 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.32 * | Поверхностные воды | 100.03/ # 08.156 | Фосфор общий Д- св. 0,005мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природо-пользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» ТНПА и другая документация | ГОСТ 18309-2014 метод Г |
| 2.33 * |  | 100.03/ # 08.149 | Хлорид-ион Д- св.10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.34 * |  | 100.03/ 08.079 | Хлорид-ион Д- св.0,50 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 2.36 * |  | 100.03/ 08.156 | Хром (VI) Д-св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 |
| 2.37 * |  | 100.03/ 08.155 | Цинк Д-0,005-100 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Дворак

31.07.2026

дата принятия решения