ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Злаковые культуры. Зернобобовые культуры. Масличные культуры | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.19/11.116, 01.26/11.116 | Запах, цвет | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 27988-88 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 1.1* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/29.040 | Номинальная масса | СТБ 2160-2011 п. 6, п. 7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 1.2* |  | 10.71/11.116 | Внешний вид (форма, поверхность, цвет); состояние мякиша; вкус, запах; состояние начинки | СТБ 2160-2011 п. 5 |  |  |
| 1.3* ТР | Злаковые культуры. Зернобобовые культуры. Масличные культуры | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.12/08.156, 01.12/08.169, 01.19/08.156, 01.19/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.169 | Содержание нитратов | ГОСТ 13496.19-2015 п.7, п.8 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 1.3* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052 | Влажность мякиша | ГОСТ 21094-2022 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 1.4* ТР | Злаковые культуры. Зернобобовые культуры. Масличные культуры | 01.11/08.156, 01.12/08.156, 01.19/08.156, 01.26/08.156 | Содержание нитритов | ГОСТ 13496.19-2015 п. 8, п.9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 1.4* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149 | Кислотность мякиша | ГОСТ 5670-96 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 1.5* ТР | Злаковые культуры. Зернобобовые культуры. Масличные культуры | 01.11/08.052, 01.19/08.052 | Фузариозные зерна | ГОСТ 31646-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 1.5* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/29.040 | Пористость мякиша | ГОСТ 5669-96 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 1.6* ТР | Злаковые культуры. Зернобобовые культуры. Масличные культуры | 01.11/12.042, 01.12/12.042, 01.19/12.042, 01.26/12.042 | Зараженность вредителями | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 30483-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 1.6* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 5672-68 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 1.7* ТР | Злаковые культуры. Зернобобовые культуры. Масличные культуры | 01.11/12.042, 01.12/12.042, 01.19/12.042, 01.26/12.042 | Загрязненность мертвыми насекомыми вредителями | ГОСТ 34165-2017 п.6, п.7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 1.7* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.037, 10.71/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 5668-2022 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 1.8* |  | 10.71/29.040 | Массовая доля начинки | ГОСТ 24557-89 п. 3.3; СТБ 985-95 п. 5.5 |  |  |
| 1.9* |  | 10.71/08.133 | Массовая доля продуктов термического окисления во фритюре | СТБ 985-95 п. 5.8 |  |  |
| 1.10* ТР | Злаковые культуры. Зернобобовые культуры. Масличные культуры | 01.11/08.052, 01.12/08.052, 01.19/08.052, 01.26/08.052 | Содержание вредных примесей | ГОСТ 10854-2015; ГОСТ 13496.11-74; ГОСТ 30483-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 1.10* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149 | Массовая доля соли | ГОСТ 5698-51 п. 2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 1.11* |  |  | Массовая доля йода | СТБ 1007-96 п. 5.12 |  |  |
| 1.12* ТР | Злаковые культуры. Зернобобовые культуры. Масличные культуры | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.19/08.032, 01.26/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 1.12* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149 | Массовая доля белковых веществ | СТБ 1007-96 п. 5.13 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 1.13* ТР | Злаковые культуры. Зернобобовые культуры. Масличные культуры | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156, 01.19/08.032, 01.19/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 1.13* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.169 | Массовая доля сорбита | СТБ 1007-96 п. 5.14 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 1.14* ТР | Злаковые культуры. Зернобобовые культуры. Масличные культуры | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.19/08.032, 01.26/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 1.14* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 15113.8-77 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 1.15* ТР | Злаковые культуры. Зернобобовые культуры. Масличные культуры | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.19/08.032, 01.26/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 1.15* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/11.116 | Наличие признаков болезней и плесени, наличие посторонних включений, хруст от минеральной примеси | СТБ 2160-2011 п. 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 1.16* |  | 10.71/08.159 | Содержание синтетических красителей: - тартразин (Е102), - желтый хинолиновый (Е104), - желтый «солнечный закат» FCF (Е110), - цитрусовый красный (Е121), - азорубин (Е122, кармуазин), - амарант (Е123), - понсо 4R (Е124), - эритрозин (Е127), - красный 2G (Е128), - красный очаровательный АС (Е129), - синий патентованный V (Е131), - индигокармин (Е132), - синий блестящий FCF (Е133), - зеленый S (Е142), - зеленый прочный FCF (Е143), - черный блестящий PN (Е151), - коричневый НТ (Е155) | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 1.17* |  |  | Бензойная кислота и её соли | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 1.18* ТР | Злаковые культуры. Зернобобовые культуры. Масличные культуры | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.19/08.159, 01.19/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 1.18* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.159 | Сорбиновая кислота и её соли | МВИ.МН 806-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 1.19* ТР | Злаковые культуры. Зернобобовые культуры. Масличные культуры | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.161, 01.19/03.152, 01.19/08.161, 01.26/03.152, 01.26/08.161 | Т-2 токсин | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31653-2012; МВИ.МН 5731-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 1.20* ТР |  |  | Охратоксин А | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31653-2012; МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016; МВИ.МН 6102-2018 |  |  |
| 1.21* ТР |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.19/08.159, 01.19/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161 | Зеараленон (Ф-2) | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31691-2012 |  |  |
| 1.22* ТР |  |  | Дезоксиниваленол | ГОСТ Р 51116-2017; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 1.23* ТР |  | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 01.19/03.152, 01.26/03.152 | Фумонизин | МВИ.МН 2560-2006; МВИ.МН 5730-2016 |  |  |
| 1.24* ТР |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.19/08.159, 01.26/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 1.25* ТР |  | 01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.12/08.158, 01.12/08.161, 01.19/08.158, 01.19/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161 | Гексахлорциклогексан (α-, β-, γ-изомеры) | ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ 31481-2012; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 1.26* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 1.27* ТР |  |  | Гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 1.28* ТР |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.19/08.158, 01.26/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры | ГОСТ 34050-2017 |  |  |
| 1.29* ТР |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.19/08.161, 01.26/08.161 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 1.30* ТР |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.19/08.158, 01.26/08.158 | Фосфорорганические пестициды | СТ РК 2044-2010 |  |  |
| 1.31* ТР |  | 01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.19/10.094, 01.26/10.094 | Наличие и количественное содержание генетически модифицированных источников растительного происхождения | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 1.32* ТР |  | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 01.19/03.152, 01.26/03.152 | Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 | ГОСТ 34108-2017; МВИ.МН 2559-2006 |  | ТР ТС 015/2011 |
| 1.33* ТР |  | 01.11/08.169 | Активность уреазы | ГОСТ ISO 5506-2013 |  |  |
| 2.1* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. |  | Подготовка проб (образцов) | СТБ ISO 5555-2009; СТБ ISO 661-2008 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.1* | Изделия хлебобулочные бараночные | 10.71/29.040 | Номинальная масса | СТБ 2160-2011 п. 6, п. 7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 2.2* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 32123-2013 (ISO 15302:2007); ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.2* | Изделия хлебобулочные бараночные | 10.71/11.116 | Внешний вид; вкус, запах; количество лома; внутреннее состояние, хрупкость | СТБ 1007-96 п. 5.6; СТБ 2160-2011 п. 5; СТБ 912-98 п. 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 2.3* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Содержание эруковой кислоты | ГОСТ 30089-2018 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.3* | Изделия хлебобулочные бараночные | 10.71/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 7128-91 п. 3.6; СТБ 1007-96 п. 5.7; СТБ 912-98 п. 5.11 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 2.4* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.4* | Изделия хлебобулочные бараночные | 10.71/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5670-96; СТБ 1007-96 п. 5.8 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 2.5* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 п. 9.2.2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.5* | Изделия хлебобулочные бараночные | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 5672-68 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 2.6* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 11812-66 р.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.6* | Изделия хлебобулочные бараночные | 10.71/08.037, 10.71/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 5668-2022 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 2.7* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. | 10.41/08.052, 10.41/08.156, 10.42/08.052, 10.42/08.156, 10.89/08.052, 10.89/08.156 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин | ГОСТ 31753-2012 п.4; ГОСТ 7824-80 п.2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.7* | Изделия хлебобулочные бараночные | 10.71/08.149 | Массовая доля йода | СТБ 1007-96 п. 5.12 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 2.8* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля нежировых примесей и отстоя | ГОСТ 5481-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.8* | Изделия хлебобулочные бараночные | 10.71/08.149 | Массовая доля белковых веществ | СТБ 1007-96 п. 5.13 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 2.9* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число или кислотность в пересчете на олеиновую кислоту | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.9* | Изделия хлебобулочные бараночные | 10.71/08.169 | Массовая доля сорбита | СТБ 1007-96 п. 5.14 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 2.10* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. | 10.41/08.164, 10.42/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля неомыляемых веществ | ГОСТ 5479-64 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.10* | Изделия хлебобулочные бараночные | 10.71/08.052, 10.71/11.116 | Коэффициент набухаемости, набухаемость | СТБ 1007-96 п. 5.9, п. 5.10; СТБ 912-98 п. 5.12 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 2.11* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. | 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.89/08.161 | Массовая доля витамина Е | ГОСТ 30417-2018 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.11* | Изделия хлебобулочные бараночные | 10.71/11.116 | Признаки плесени, посторонние включения, хруст от минеральной примеси | СТБ 1007-96 п. 5.5; СТБ 912-98 п. 5.7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 2.12* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Обнаружение фальсификации Определение жирно-кислотного состава | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 30623-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.12* | Изделия хлебобулочные бараночные | 10.71/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 5698-51 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 2.13* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. |  | Подготовка проб (образцов) | СТБ ISO 5555-2009; СТБ ISO 661-2008 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.13* | Изделия хлебобулочные бараночные | 10.71/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 15113.8-77 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 2.14* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число | ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.14* | Изделия хлебобулочные бараночные | 10.71/08.159 | Содержание синтетических красителей: - тартразин (Е102), - желтый хинолиновый (Е104), - желтый «солнечный закат» FCF (Е110), - цитрусовый красный (Е121), - азорубин (Е122, кармуазин), - амарант (Е123), - понсо 4R (Е124), - эритрозин (Е127), - красный 2G (Е128), - красный очаровательный АС (Е129), - синий патентованный V (Е131), - индигокармин (Е132), - синий блестящий FCF (Е133), - зеленый S (Е142), - зеленый прочный FCF (Е143), - черный блестящий PN (Е151), - коричневый НТ (Е155) | СТБ 2547-2019 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 2.15* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 8285-91 п. 2.4.2; ГОСТ Р 51487-99 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.15* | Изделия хлебобулочные бараночные | 10.71/08.159 | Бензойная кислота и её соли | МВИ.МН 806-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 2.16* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 8285-91 п.2.3; ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80); СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.4-5.8 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.16* | Изделия хлебобулочные бараночные | 10.71/08.159 | Сорбиновая кислота и её соли | МВИ.МН 806-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 2.17* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля общего жира | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.11-5.14 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.18* ТР |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число в жире, выделенном из маргарина | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 п. 9.2.2 |  |  |
| 2.19* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров | 10.41/08.162, 10.42/08.162 | Глицидиловые эфиры жирных кислот в пересчете на глицидол | ГОСТ 34900-2022 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 024/2011 |
| 3.1* ТР | Спреды. Смеси топленые растительносливочные. Смеси топленые растительножировые |  | Подготовка проб (образцов) | СТБ ISO 5555-2009; СТБ ISO 661-2008 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.1* | Изделия сухарные | 10.72/29.040 | Масса упаковочной единицы, количество сухарей в упаковочной единице. Номинальная масса | СТБ 1910-2008 п. 6.11; СТБ 2160-2011 п. 6, п. 7; СТБ 926-98 п. 5.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 3.2* ТР | Спреды. Смеси топленые растительносливочные. Смеси топленые растительножировые | 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4678-2018 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.2* | Изделия сухарные | 10.72/11.116 | Внешний вид; цвет, вкус; запах, хрупкость | ГОСТ 27558-2022; СТБ 2160-2011 п. 5; СТБ 926-98 п. 5.6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 3.3* ТР | Спреды. Смеси топленые растительносливочные. Смеси топленые растительножировые | 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.3* | Изделия сухарные | 10.61/29.040 | Количество лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера | ГОСТ 686-83 п. 3.5; ГОСТ 8494-96 п. 3.6; СТБ 926-98 п. 5.7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 3.4* ТР | Спреды. Смеси топленые растительносливочные. Смеси топленые растительножировые | 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность жировой фазы | ГОСТ 32189-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.4* | Изделия сухарные | 10.61/08.052, 10.72/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 21094-2022; ГОСТ 8494-96 п. 3.7; СТБ 1007-96 п. 5.7; СТБ 926-98 п. 5.11 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 3.5* ТР | Спреды. Смеси топленые растительносливочные. Смеси топленые растительножировые | 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.5* | Изделия сухарные | 10.61/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5670-96; ГОСТ 686-83 п. 3.7; СТБ 1007-96 п. 5.8 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 3.6* ТР | Спреды. Смеси топленые растительносливочные. Смеси топленые растительножировые | 10.42/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 32189-2013; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.4-5.8 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.6* | Изделия сухарные | 10.61/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 5672-68 р. 2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 3.7* ТР | Спреды. Смеси топленые растительносливочные. Смеси топленые растительножировые | 10.42/08.157, 10.89/08.157 | Массовая доля молочного жира в жировой фазе | СТБ 2016-2009 п. 7.13 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.7* | Изделия сухарные | 10.72/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 5668-2022 р. 7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 3.8* ТР | Спреды. Смеси топленые растительносливочные. Смеси топленые растительножировые | 10.42/29.145, 10.89/29.145 | Температура плавления жира, выделенного из продукта | ГОСТ 32189-2013; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.15 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.8* | Изделия сухарные | 10.72/08.149 | Массовая доля йода | СТБ 1007-96 п. 5.12 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 3.9* ТР | Спреды. Смеси топленые растительносливочные. Смеси топленые растительножировые | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Обнаружение фальсификации жирно-кислотного состава | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 30623-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.9* | Изделия сухарные | 10.72/08.149 | Массовая доля белковых веществ | СТБ 1007-96 п. 5.13 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 3.10* |  | 10.72/08.169 | Массовая доля сорбита | СТБ 1007-96 п. 5.14 |  |  |
| 3.11* |  | 10.72/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси | ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 3.12* |  | 10.72/11.116 | Наличие посторонних включений, признаков болезней и плесени | СТБ 2160-2011 п. 5; СТБ 926-98 п. 5.6 |  |  |
| 3.13* |  |  | Хруст от минеральной примеси |  |  |  |
| 3.14* |  |  | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 3.15* |  |  | Набухаемость | СТБ 1007-96 п. 5.9 |  |  |
| 3.16* |  | 10.72/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 15113.8-77 |  |  |
| 3.17* |  | 10.72/08.159 | Содержание синтетических красителей: - тартразин (Е102), - желтый хинолиновый (Е104), - желтый «солнечный закат» FCF (Е110), - цитрусовый красный (Е121), - азорубин (Е122, кармуазин), - амарант (Е123), - понсо 4R (Е124), - эритрозин (Е127), - красный 2G (Е128), - красный очаровательный АС (Е129), - синий патентованный V (Е131), - индигокармин (Е132), - синий блестящий FCF (Е133), - зеленый S (Е142), - зеленый прочный FCF (Е143), - черный блестящий PN (Е151), - коричневый НТ (Е155) | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 3.18* |  |  | Бензойная кислота и её соли | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 3.19* |  |  | Сорбиновая кислота и её соли |  |  |  |
| 4.1* ТР | Соусы на основе растительных масел |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26929-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.1* | Изделия кондитерские | 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.82/29.040 | Размер и количество штук изделий в 1кг | ГОСТ 5897-90 п. 3; СТБ 2394-2014 п. 6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.2* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число жировой фазы | ГОСТ 31762-2012 п. 4.16 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.2* | Изделия кондитерские | 10.71/29.040, 10.72/29.040 | Масса нетто | МВИ.МН 2159-2004; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.3* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 31762-2012 п. 4.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.3* | Изделия кондитерские | 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.82/29.040 | Степень заполнения потребительской упаковки | МВИ.МН 2169-2004; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.4* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 31762-2012 п. 4.6, п. 4.7, п. 4.8, п. 4.9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.4* | Изделия кондитерские | 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.82/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус, запах, вид в изломе, наличие посторонних включений и хруста, вид в разрезе | ГОСТ 5897-90; СТБ 1202-2014 п. 7.4; СТБ 2394-2014 п. 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.5* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля яичных продуктов в пересчете на яичный желток | ГОСТ 31762-2012 п. 4.11 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.5* | Изделия кондитерские | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Влажность (массовая доля влаги) | ГОСТ 5900-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.6* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/08.032, 10.89/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.6* | Изделия кондитерские | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля общего сахара и редуцирующих веществ | ГОСТ 5903-89 пп. 3, 4, 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.7* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/08.032, 10.89/08.032 | Мышьяк, селен | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ Р 51766-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.7* | Изделия кондитерские | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля сахарозы в водной фазе | СТБ 961-2005 п. 5.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.8* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.8* | Изделия кондитерские | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Щелочность | ГОСТ 5898-2022 р. 8 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.9* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.9* | Изделия кондитерские | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Намокаемость | ГОСТ 10114-80 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.10* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/08.032, 10.89/08.032 | Железо | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.10* | Изделия кондитерские | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10% HСl | ГОСТ 5901-2014 п. 9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.11* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/08.032, 10.89/08.032 | Медь | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.11* | Изделия кондитерские | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля общей золы | ГОСТ 5901-2014 п. 8 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.12* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/08.032, 10.89/08.032 | Никель | ГОСТ 28414-89; ГОСТ 30178-96 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.12* | Изделия кондитерские | 10.71/08.149, 10.71/08.169, 10.72/08.149, 10.72/08.169 | Кислотность, рН | ГОСТ 5898-2022 р. 7, р. 10 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.13* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32122-2013; СТ РК 2011-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.13* | Изделия кондитерские | 10.71/08.133, 10.71/08.164, 10.72/08.133, 10.72/08.164, 10.82/08.133, 10.82/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31902-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.14* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.14* | Изделия кондитерские | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля начинки, массовая доля составных частей | ГОСТ 5897-90 р. 5; СТБ 2394-2014 п. 8 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.15* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.15* | Изделия кондитерские | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля диоксида серы | ГОСТ 26811-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.16* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/08.159, 10.89/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.16* | Изделия кондитерские | 10.82/08.052 | Массовая доля общего сухого остатка какао | ГОСТ 31682-2012; СТБ ГОСТ Р 53156-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.17* ТР | Соусы на основе растительных масел |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26669-85; ГОСТ Р ИСО 707-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.17* | Изделия кондитерские | 10.82/08.052 | Массовая доля общего сухого обезжиренного остатка какао | ГОСТ 31723-2012; СТБ ГОСТ Р 53164-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.18* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.18* | Изделия кондитерские | 10.82/08.149, 10.82/08.158 | Массовая доля молочного жира | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31722-2012; СТБ ГОСТ Р 53122-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.19* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.19* | Изделия кондитерские | 10.82/08.149 | Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока | ГОСТ 31681-2012 п. 7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.20* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.20* | Изделия кондитерские | 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.82/29.040 | Степень измельчения | ГОСТ 5902-80 пп. 3, 4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.21* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.21* | Изделия кондитерские | 10.82/08.159 | Содержание синтетических красителей: - тартразин (Е102), - желтый хинолиновый (Е104), - желтый «солнечный закат» FCF (Е110), - цитрусовый красный (Е121), - азорубин (Е122, кармуазин), - амарант (Е123), - понсо 4R (Е124), - эритрозин (Е127), - красный 2G (Е128), - красный очаровательный АС (Е129), - синий патентованный V (Е131), - индигокармин (Е132), - синий блестящий FCF (Е133), - зеленый S (Е142), - зеленый прочный FCF (Е143), - черный блестящий PN (Е151), - коричневый НТ (Е155) | СТБ 2547-2019 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.22* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.22* | Изделия кондитерские | 10.82/08.159 | Бензойная кислота и её соли | МВИ.МН 806-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.23* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.23* | Изделия кондитерские | 10.82/08.156, 10.82/08.159 | Сорбиновая кислота и её соли | ГОСТ 26181-84 р. 4; МВИ.МН 806-98; СТБ 961-2005 п. 5.7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.24* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.24* | Изделия кондитерские | 10.82/08.158 | Массовая доля насыщенных жирных кислот | ГОСТ Р 54686-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.25* ТР | Соусы на основе растительных масел | 10.41/10.094, 10.89/10.094, 10.42/10.094 | Наличие и количественное содержание генетически модифицированных источников растительного происхождения | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.26* ТР |  | 10.41/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | Staphyloccus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 5.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26929-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.1* | Сахар | 10.81/29.040 | Масса нетто | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.86/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус | ГОСТ 8756.1-2017 п. 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.2* | Сахар | 10.81/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус, запах, сыпучесть, чистота раствора | ГОСТ 12576-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.3* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.86/29.040 | Масса нетто (объём) | ГОСТ 8756.1-2017 п. 6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.3* | Сахар | 10.81/08.169 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 12571-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.4* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.86/29.040 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 8756.1-2017 п. 7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.4* | Сахар | 10.81/08.082 | Цветность | ГОСТ 12572-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.5* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.86/29.040 | Относительная плотность | ГОСТ 33276-2015; СТБ ГОСТ Р 51431-2006 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.5* | Сахар | 10.81/08.052 | Массовая доля влаги, сухих веществ | ГОСТ 12570-2024 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.6* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 25555.4-91; ГОСТ 33946-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.6* | Сахар | 10.81/08.149 | Массовая доля редуцирующих веществ | ГОСТ 12575-2024 п. 7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.7* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.7* | Сахар | 10.81/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 12574-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.8* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149 | Общая щелочность и водорастворимая зола | ГОСТ 25555.4-91; ГОСТ Р 51436-99 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.8* | Сахар | 10.81/11.116 | Продолжительность растворения в воде | ГОСТ 12577-67 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.9* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 11.07/08.052 | Массовая доля минеральных примесей (песка) | ГОСТ 8756.4-70 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.9* | Сахар | 10.81/29.040 | Массовая доля мелочи | ГОСТ 12578-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.10* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля минеральных примесей | ГОСТ 25555.3-82 п. 3, п.4; ГОСТ ISO 762-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.10* | Сахар | 10.81/29.040 | Массовая доля ферропримесей | ГОСТ 12573-67 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.11* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.050, 10.39/08.050, 10.86/08.050 | Примеси растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.12* ТР |  | 10.32/03.152, 10.32/08.156, 10.39/03.152, 10.39/08.156, 10.86/03.152, 10.86/08.156 | Массовая доля уксусной кислоты (ацетата) | ГОСТ 34411-2018; СТБ ГОСТ Р 51441-2007 |  |  |
| 5.13* ТР |  | 10.32/08.149 | Формольное число | СТБ ГОСТ Р 51122-2006 |  |  |
| 5.14* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля диоксида серы | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ EN 13196-2015 |  |  |
| 5.15* ТР |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169 | рН | ГОСТ 26188-2016 |  |  |
| 5.16* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля общего азота | СТБ ГОСТ Р 51438-2006 |  |  |
| 5.17* ТР |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ ISO 2173-2013; СТБ ГОСТ Р 51433-2007 |  |  |
| 5.18* ТР |  |  | Содержание мякоти | ГОСТ 8756.10-2015; СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |  |  |
| 5.19* ТР |  |  | Массовая доля влаги или сухих веществ | ГОСТ 28561-90 п. 2.4.3; ГОСТ 33977-2016 |  |  |
| 5.20* ТР |  | 10.32/08.118, 10.39/08.118, 10.86/08.118 | Относительная плотность и содержание растворимых сухих веществ | ГОСТ 29030-91 |  |  |
| 5.21* ТР |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ, нерастворимых в воде | ГОСТ 29031-91 |  |  |
| 5.22* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |
| 5.23* ТР |  |  | Массовая доля титруемых кислот (титруемая кислотность) | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013; СТБ ГОСТ Р 51434-2006 |  |  |
| 5.24* ТР |  | 10.32/18.115, 10.39/18.115, 10.86/18.115 | Качество измельчения | ГОСТ 24283-2014 |  |  |
| 5.25* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149 | Массовая концентрация витамина С | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |  |  |
| 5.26* ТР |  |  | Массовая доля каротина | ГОСТ ISO 6558-2-2019 |  |  |
| 5.27* ТР |  |  | Массовая доля общего сахара | ГОСТ 8756.13-87 |  |  |
| 5.28* ТР |  | 10.32/08.082, 10.39/08.082, 10.86/08.082 | Массовая доля ксилита | ГОСТ 29206-91 |  |  |
| 5.29* ТР |  |  | Массовая доля сорбита |  |  |  |
| 5.30* ТР |  |  | Массовая концентрация L- яблочной кислоты | ГОСТ 31082-2002 |  |  |
| 5.31* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 |  |  |
| 5.32* ТР |  |  | Массовая концентрация D- и L- молочной кислоты | СТБ EN 12631-2007 |  |  |
| 5.33* ТР |  | 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.86/08.032 | Массовая доля натрия, калия, кальция и магния | ГОСТ 33462-2015; СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |  |  |
| 5.34* ТР |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля осадка | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 |  |  |
| 5.35* ТР |  | 10.32/08.082, 10.32/08.159, 10.39/08.082, 10.39/08.159, 10.86/08.082, 10.86/08.159 | Массовая доля (концентрация) оксиметилфурфурола | ГОСТ 29032-91; ГОСТ 31644-2012 |  |  |
| 5.36* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159 | Массовая концентрация аскорбиновой кислоты | ГОСТ 31643-2012 |  |  |
| 5.37* ТР |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159 | Массовая доля (содержание) бензойной кислоты | ГОСТ 28467-90; ГОСТ 33332-2015 |  |  |
| 5.38* ТР |  |  | Массовая доля (содержание) сорбиновой кислоты | ГОСТ 26181-84; ГОСТ 33332-2015 |  |  |
| 5.39* ТР |  |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 5.40* ТР |  | 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.86/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |
| 5.41* ТР |  |  | Мышьяк, селен | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ Р 51766-2001 |  |  |
| 5.42* ТР |  |  | Кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |
| 5.43* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |  |
| 5.44* ТР |  |  | Олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 5.45* ТР |  |  | Хром | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 5.46* ТР |  | 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019 |  |  |
| 5.47* ТР |  | 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161 | ГХЦГ (α, β, γ -изомеры) | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 5.48* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 5.49* ТР |  | 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 5.50* ТР |  | 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93); СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) |  |  |
| 5.51* ТР |  |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 5.52* ТР |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 5.53* ТР |  |  | Clostridium perfringens | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 5.54* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 5.55* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 5.56* ТР |  |  | Дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 5.57* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 5.58* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 5.59* ТР |  |  | Плесени по Говарду | ГОСТ 10444.14-91 |  |  |
| 5.60* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 5.61* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 5.62* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 5.63* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневелые грибы, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 5.64* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 5.65* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 5.66* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 5.67* ТР |  | 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.86/10.094 | Наличие и количественное содержание генетически модифицированных источников растительного происхождения | ГОСТ CEN/TS 15568-2015; ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 5.68* ТР |  | 10.32/07.096, 10.39/07.096, 10.86/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция № 37-0305; МУК 4.2.3016-12 |  |  |
| 5.69* ТР |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |  |
| 5.70* ТР |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Staphyloccus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 5.71* ТР |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 |  |  |
| 6.1* ТР | Специализированная пищевая продукция (в том числе для беременных и кормящих женщин, диетического лечебного и диетического профилактического питания для детского питания) | 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.51/10.094, 10.61/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | Генетически модифицированные источники: Наличие и количественное содержание генетически модифицированных источников растительного происхождения | ГОСТ CEN/TS 15568-2015; ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 6.1* | Орехи, ядра орехов | 01.25/29.040 | Масса нетто | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.2* ТР | Специализированная пищевая продукция (в том числе для беременных и кормящих женщин, диетического лечебного и диетического профилактического питания для детского питания) | 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.51/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Жир | ГОСТ 15113.9-77; ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84; ГОСТ 26829-86; ГОСТ 29033-91; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-90; ГОСТ 8756.21-89; ГОСТ Р 51452-99; СТБ ISO 1211-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 6.2* | Орехи, ядра орехов | 01.25/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус, запах, качество скорлупы, плотность и поверхность скорлупы | ГОСТ 16830-71; ГОСТ 16832-71; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001); ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010); ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007); ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.3* ТР | Специализированная пищевая продукция (в том числе для беременных и кормящих женщин, диетического лечебного и диетического профилактического питания для детского питания) | 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.51/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Углеводы. Энергетическая ценность | МУ №18/29 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 6.3* | Орехи, ядра орехов | 01.25/29.040 | Выход ядра | ГОСТ 16832-71 п. 3.6; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.4* ТР | Специализированная пищевая продукция (в том числе для беременных и кормящих женщин, диетического лечебного и диетического профилактического питания для детского питания) | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.51/08.149, 10.89/08.149 | Витамин С | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 30627.2-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 6.4* | Орехи, ядра орехов | 01.25/29.040 | Наличие частей ядра | ГОСТ 16832-71 п. 9.3, п. 9.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.5* ТР | Специализированная пищевая продукция (в том числе для беременных и кормящих женщин, диетического лечебного и диетического профилактического питания для детского питания) | 10.13/08.149, 10.51/08.149, 10.61/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Белок (массовая доля общего азота по Кьендалю) | ГОСТ 10846-91; ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25011-2017; ГОСТ 30648.2-99 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 6.5* | Орехи, ядра орехов | 01.25/29.040 | Наличие посторонних примесей и ореховой скорлупы | ГОСТ 16832-71 п. 3.3; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п. 9.3, п. 9.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.6* ТР | Специализированная пищевая продукция (в том числе для беременных и кормящих женщин, диетического лечебного и диетического профилактического питания для детского питания) | 10.51/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Сахара, лактоза | ГОСТ 29248-91 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 6.6* | Орехи, ядра орехов | 01.25/08.052 | Влажность ядра | ГОСТ 16832-71 п. 3.7; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п. 9.5; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п. 9.5; ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п. 9.5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.7* ТР | Специализированная пищевая продукция (в том числе для беременных и кормящих женщин, диетического лечебного и диетического профилактического питания для детского питания) | 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.61/08.149, 10.61/08.169, 10.71/08.149, 10.71/08.169, 10.72/08.149, 10.72/08.169, 10.73/08.149, 10.73/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Сахароза | ГОСТ 15113.6-77; ГОСТ 30305.2-95; ГОСТ 30648.7-99 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 6.7* | Орехи, ядра орехов | 01.25/11.116, 01.25/29.040 | Наличие ядер плесневых гнилых, поврежденных вредителями (насекомыми или грызунами) | ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п. 3.5; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п. 9.5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.8* ТР | Специализированная пищевая продукция (в том числе для беременных и кормящих женщин, диетического лечебного и диетического профилактического питания для детского питания) | 10.32/08.156, 10.51/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Фосфор (общий фосфор) | ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006); СТБ ГОСТ Р 51430-2006 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 6.8* | Орехи, ядра орехов | 01.25/11.116, 01.25/29.040 | Наличие орехов с присохшей кожурой | ГОСТ 16832-71 п. 3.3; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п. 9.5; ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п. 9.5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.9* ТР | Специализированная пищевая продукция (в том числе для беременных и кормящих женщин, диетического лечебного и диетического профилактического питания для детского питания) | 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Натрий, калий, кальций и магний | СТБ ГОСТ Р 51429-2006 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 6.9* | Орехи, ядра орехов | 01.25/11.116 | Наличие повреждённых вредителями, прогорклых, недоразвитых орехов | ГОСТ 16832-71 п. 3.5; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п. 9.3, п. 9.4; ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п. 9.3, п. 9.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.10* ТР | Специализированная пищевая продукция (в том числе для беременных и кормящих женщин, диетического лечебного и диетического профилактического питания для детского питания) |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26669-85 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 6.10* | Орехи, ядра орехов | 01.25/11.116 | Наличие живых вредителей | ГОСТ 16832-71 п. 3.5; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п. 9.3, п. 9.4; ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п. 9.3, п. 9.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.11* ТР | Специализированная пищевая продукция (в том числе для беременных и кормящих женщин, диетического лечебного и диетического профилактического питания для детского питания) | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 7702.2.1-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 6.11* | Орехи, ядра орехов | 01.25/29.061 | Размер ореха по наибольшему поперечному диаметру | ГОСТ 16832-71 п. 3.5; ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п. 9.3, п. 9.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.12* ТР | Специализированная пищевая продукция (в том числе для беременных и кормящих женщин, диетического лечебного и диетического профилактического питания для детского питания) | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 6.12* | Орехи, ядра орехов | 01.25/11.116 | Отделяемость ядра от скорлупы | ГОСТ 16832-71 п. 3.6; ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п. 9.3, п. 9.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.13* ТР | Специализированная пищевая продукция (в том числе для беременных и кормящих женщин, диетического лечебного и диетического профилактического питания для детского питания) | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 6.13* | Орехи, ядра орехов | 01.25/29.040 | Средняя масса ореха или ядра | ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п. 9.3, п. 9.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.14* ТР | Специализированная пищевая продукция (в том числе для беременных и кормящих женщин, диетического лечебного и диетического профилактического питания для детского питания) | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 6.14* | Орехи, ядра орехов | 01.25/11.116 | Цвет и качество ядра | ГОСТ 16832-71 п. 3.6; ГОСТ 16833-71 п. 3.3; ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п. 9.3, п. 9.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.15* ТР | Соль поваренная | 08.93/08.149 | Массовая доля йода и тиосульфата натрия | ГОСТ Р 51575-2000 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 027/2012 |
| 7.1* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26669-85 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 7.1* | Какао-порошок, какао-жмых, какао-продукты | 10.82/29.040 | Масса нетто | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.2* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/01.086 | Культивирование микроорганизмов | ГОСТ 26670-91 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 7.2* | Какао-порошок, какао-жмых, какао-продукты | 10.82/11.116 | Внешний вид, вкус и аромат | ГОСТ 5897-90 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.3* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 7.3* | Какао-порошок, какао-жмых, какао-продукты | 10.82/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 32616-2014 (ISO 2291:1980); ГОСТ 5900-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.4* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 7.4* | Какао-порошок, какао-жмых, какао-продукты | 10.82/11.116 | Контроль разрезанием | ГОСТ ISO 1114-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.5* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 7.5* | Какао-порошок, какао-жмых, какао-продукты | 10.82/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31902-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.6* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 7.6* | Какао-порошок, какао-жмых, какао-продукты | 10.82/08.169 | рН | ГОСТ 5898-2022 р. 6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.7* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 7.7* | Какао-порошок, какао-жмых, какао-продукты | 10.82/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 5901-2014 р. 8, р. 9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.8* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/01.086 | Плесени и дрожжи в сумме | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 7.8* | Какао-порошок, какао-жмых, какао-продукты | 10.82/08.149 | Кислотное число, кислотность в пересчете на олеиновую | ГОСТ 31933-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.9* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 7.9* | Какао-порошок, какао-жмых, какао-продукты | 10.82/29.040 | Массовая доля металломагнитной примеси | ГОСТ 5901-2014 р. 10 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.10* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/01.086 | Кишечная палочка (бактерии рода Escherichia coli) | ГОСТ 30726-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 7.11* ТР |  |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 7.12* ТР |  | 10.89/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 7.13* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ Р 51766-2001 |  |  |
| 7.14* ТР |  | 10.89/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 7.15* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |  |
| 7.16* ТР |  | 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1, М1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 7.17* ТР |  | 10.89/03.152 | Т-2 токсин | МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 7.18* ТР |  |  | Охратоксин А | МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016 |  |  |
| 7.19* ТР |  | 10.89/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 7.20* ТР |  |  | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 7.21* ТР |  | 10.89/10.094 | Наличие и количественное содержание генетически модифицированных источников растительного происхождения | ГОСТ CEN/TS 15568-2015; ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 7.22* ТР | Пищевая продукция | 01.13/08.159, 01.25/08.159, 01.28/08.159, 01.47/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159, 10.32/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.49/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.81/08.159, 01.26/08.159, 10.73/08.159, 11.01/08.159 | Содержание синтетических красителей: - тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), - желтый «солнечный закат» FCF (Е110), - азорубин (Е122, кармуазин), - понсо 4R (Е124), - красный очаровательный АС (Е129), - синий патентованный V (Е131), - индигокармин (Е132), - синий блестящий FCF (Е133), - зеленый S (Е142), - зеленый прочный FCF (Е143), - черный блестящий PN (Е151), - коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 7.23* ТР |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.39/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159, 10.32/08.159 | Бензойная кислота и её соли | ГОСТ 27001-86 р.2; ГОСТ 28467-90; ГОСТ 31504-2012 п.8; ГОСТ 31762-2012 п.4.17; ГОСТ 33332-2015; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 р.5, 6 |  |  |
| 7.24* ТР |  |  | Сорбиновая кислота или её соли | ГОСТ 26181-84 р.4; ГОСТ 31504-2012 п.8; ГОСТ 31762-2012 п.4.17; ГОСТ 33332-2015; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 р.5, 6 |  |  |
| 7.25* ТР |  | 01.13/08.149, 01.25/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.52/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Диоксид серы | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 32115-2013 |  |  |
| 7.26* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.51/08.156 | Нитриты (калия, натрия) | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 32257-2013; ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ Р 51460-99 |  |  |
| 7.27* ТР |  | 01.13/08.156, 01.25/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156, 10.32/08.156 | Нитраты (калия, натрия) | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 32257-2013; ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ Р 51460-99 |  | ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 |
| 7.27.1* ТР |  | 01.13/08.159, 10.31/08.159, 10.39/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.32/08.159 |  | ГОСТ EN 12014-2-2014 |  | ТР ТС 029/2012 |
| 7.28* ТР |  | 10.51/08.159 | Содержание натамицина | ГОСТ ISO 9233-2-2017 |  |  |
| 7.29* ТР |  | 10.51/08.149, 10.32/08.149 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 30627.2-98; ГОСТ 31643-2012 |  |  |
| 7.30* ТР |  | 10.32/08.082 | Массовая концентрация L- яблочной кислоты | ГОСТ 31082-2002 |  |  |
| 7.31* ТР |  | 10.32/08.149 | Массовая концентрация D- и L- молочной кислоты | СТБ EN 12631-2007 |  |  |
| 7.32* ТР |  | 10.32/08.082 | Массовая концентрация уксусной кислоты | СТБ ГОСТ Р 51441-2007 |  |  |
| 7.33* ТР |  | 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159, 10.32/08.159 | Массовая концентрация лимонной кислоты | ГОСТ 33410-2015; СТБ 1982-2009 |  |  |
| 7.34* ТР |  | 10.89/35.062, 11.07/35.062 | Диоксид углерода (Е 290) | ГОСТ 32037-2013 |  |  |
| 7.35* ТР |  | 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159, 10.32/08.159 | Органические кислоты: лимонная кислота; яблочная кислота; фумаровая кислота; винная кислота; янтарная кислота | ГОСТ 33410-2015 |  |  |
| 7.36* ТР |  | 10.39/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 11.07/08.159 | Подсластители: аспартам; сахарин; ацесульфам калия | ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |
| 7.37* ТР |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | Жирные кислоты (жирно-кислотного состав) | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 30623-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 32915-2014 |  |  |
| 7.38* ТР |  | 01.13/08.032, 01.25/08.032, 01.28/08.032, 01.47/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032, 10.32/08.032 | Медь | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 7.39* ТР |  | 01.13/08.156, 01.25/08.156, 01.28/08.156, 01.47/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156, 10.32/08.156 | Железо | ГОСТ 13195-73 |  |  |
| 7.40* ТР |  |  | Марганец | ГОСТ 4974-2014 |  |  |
| 7.41* ТР |  | 01.13/08.032, 01.25/08.032, 01.28/08.032, 01.47/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032, 10.32/08.032 | Никель | ГОСТ 28414-89; ГОСТ 30178-96; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 7.42* ТР |  |  | Хром | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 7.43* ТР |  |  | Натрий | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014; СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |  |  |
| 7.44* ТР |  |  | Калий |  |  |  |
| 7.45* ТР |  |  | Кальций |  |  |  |
| 7.46* ТР |  |  | Магний |  |  |  |
| 7.47* ТР |  | 01.13/08.156, 01.25/08.156, 01.28/08.156, 01.47/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156, 10.32/08.156 | Фосфор | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 |  |  |
| 8.1* ТР | Яйца и продукты их переработки |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 4288-76 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.1* | Кофе в зернах, молотый и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/29.040 | Масса нетто | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.2* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.2* | Кофе в зернах, молотый и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/11.116 | Внешний вид, вкус и аромат | ГОСТ 29148-2003 п. 5.5; ГОСТ 32775-2014 Приложение Б; ГОСТ 32776-2014 Приложение Б; СТБ 1001-2022 п. 5.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.3* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 01.47/08.156 | Мышьяк, селен | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ Р 51766-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.3* | Кофе в зернах, молотый и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ ISO 11294-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.4* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.4* | Кофе в зернах, молотый и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/08.159 | Массовая доля кофеина | ГОСТ ISO 20481-2013; МВИ.МН 1037-99 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.5* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.5* | Кофе в зернах, молотый и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 15113.8-77 р. 2, 3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.6* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.158, 01.47/08.161 | ГХЦГ (α, β, γ -изомеры) | СТ РК 2011-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.6* | Кофе в зернах, молотый и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/08.149 | Массовая доля экстрактивных веществ | ГОСТ 32775-2014 Приложение В | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.7* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.158, 01.47/08.161 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.7* | Кофе в зернах, молотый и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/11.116 | Полная растворимость | ГОСТ 29148-2003 п. 5.7; ГОСТ 32776-2014 Приложение В | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.8* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.8* | Кофе в зернах, молотый и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/29.061 | Массовая доля металлических примесей | ГОСТ 15113.2-77 р. 4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.9* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.9* | Кофе в зернах, молотый и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/08.052, 10.83/11.116 | Наличие посторонних примесей и вредителей | ГОСТ 15113.2-77 р. 2, р. 3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.10* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.10* | Кофе в зернах, молотый и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/29.040 | Массовая доля ломаных зёрен и обломков зерна | ГОСТ 32776-2014 Приложение Б | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.11* ТР | Яйца и продукты их переработки |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26670-91 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.11* | Кофе в зернах, молотый и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/08.052 | Массовая доля органических примесей | СТБ 1001-2022 п. 7.7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.12* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.12* | Кофе в зернах, молотый и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/29.040 | Степень помола | ГОСТ 32775-2014 Приложение Г | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.13* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.14* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 8.15* ТР |  |  | Staphyloccus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 8.16* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 8.17* ТР |  | 01.47/10.094 | Наличие и количественное содержание генетически модифицированных источников растительного происхождения | ГОСТ CEN/TS 15568-2015; ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 8.18* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.158 | Массовая доля (содержание) холестерина | ГОСТ 32886-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.1* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26929-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.1* | Чай и чайные напитки | 10.83/11.116 | Аромат и вкус, настой, внешний вид | ГОСТ 32572-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.2* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.2* | Чай и чайные напитки | 10.83/29.040 | Масса нетто | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.3* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156 | Мышьяк, селен | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ Р 51766-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.3* | Чай и чайные напитки | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 1936-85 п. 2.5; ГОСТ 24027.2-80 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.4* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.4* | Чай и чайные напитки | 10.83/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ ISO 1572-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.5* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.5* | Чай и чайные напитки | 10.83/08.052 | Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ | ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.6* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.6* | Чай и чайные напитки | 10.83/29.040 | Массовая доля металломагнитных примесей | ГОСТ 32572-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.7* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159 | Дезоксиниваленол | ГОСТ Р 51116-2017; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.7* | Чай и чайные напитки | 10.83/29.040 | Массовая доля мелочи, крупных частиц, листовой части и побегов | ГОСТ 32572-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.8* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152 | Т-2 токсин | МВИ.МН 5731-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.8* | Чай и чайные напитки | 10.83/08.052 | Массовая доля общей золы | ГОСТ ISO 1575-2013; ГОСТ ISO 1576-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.9* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.9* | Чай и чайные напитки | 10.83/08.052 | Массовая доля водорастворимой золы | ГОСТ 28552-90 (ИСО 1575-87,ИСО 1576-88) р. 3; ГОСТ ISO 1576-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.10* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152 | Охратоксин А | МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.10* | Чай и чайные напитки | 10.83/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки и грубых волокон | ГОСТ ISO 15598-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.11* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.11* | Чай и чайные напитки | 10.83/08.159 | Массовая доля кофеина | МВИ.МН 1037-99 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.12* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.12* | Чай и чайные напитки | 10.83/11.116 | Наличие посторонних примесей | ГОСТ 1936-85 п. 2.8; ГОСТ 24027.1-80 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.13* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161 | ГХЦГ (α, β, γ -изомеры) | СТ РК 2011-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.14* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 9.15* ТР |  | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры | ГОСТ 34050-2017 |  |  |
| 9.16* ТР |  | 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161 | Гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 9.17* ТР |  | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 9.18* ТР |  | 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042 | Вредные примеси | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 9.19* ТР |  |  | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 9.20* ТР |  | 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042 | Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязнённости | ГОСТ 34165-2017 |  |  |
| 9.21* ТР |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 9.22* ТР |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 9.23* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 9.24* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 9.25* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 9.26* ТР |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 9.27* ТР |  |  | Staphyloccus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 9.28* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 9.29* ТР |  | 10.61/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094 | Наличие и количественное содержание генетически модифицированных источников растительного происхождения | ГОСТ CEN/TS 15568-2015; ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 10.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26929-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.1* | Мед натуральный. Мед сахарный | 10.89/29.040 | Масса продукции | ГОСТ 8756.1-2017 п. 6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 10.2* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.82/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.2* | Мед натуральный. Мед сахарный | 10.89/11.116 | Внешний вид, аромат, вкус | ГОСТ 19792-2017 п. 7.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 10.3* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156 | Мышьяк, селен | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ Р 51766-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.3* | Мед натуральный. Мед сахарный | 10.89/08.133 | Массовая доля воды | ГОСТ 31774-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 10.4* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.82/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.4* | Мед натуральный. Мед сахарный | 10.89/08.082 | Массовая доля редуцирующих сахаров | ГОСТ 32167-2013 п. 6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 10.5* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.82/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.5* | Мед натуральный. Мед сахарный | 10.89/08.082 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 32167-2013 п. 6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 10.6* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161 | ГХЦГ (α, β, γ -изомеры) | СТ РК 2011-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.6* | Мед натуральный. Мед сахарный | 10.89/08.156 | Диастазное число | ГОСТ 34232-2017 р. 7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 10.7* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.7* | Мед натуральный. Мед сахарный | 10.89/11.116 | Качественная реакция ГМФ | ГОСТ 31768-2012 п. 3.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 10.8* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.8* | Мед натуральный. Мед сахарный | 10.89/12.042 | Механические примеси | ГОСТ 19792-2017 п. 7.13 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 10.9* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.82/08.159 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.9* | Мед натуральный. Мед сахарный | 10.89/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 10.10* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/08.159 | 5- оксиметилфурфурол (мёд) | ГОСТ 19792-2017; ГОСТ 31768-2012 п. 3.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.10* | Мед натуральный. Мед сахарный | 10.89/08.082 | Гидроксиметилфурфураль (ГМФ) | ГОСТ 31768-2012 п. 3.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 10.11* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.11* | Мед натуральный. Мед сахарный | 10.89/12.042 | Наличие посторонних примесей | СТБ 54-96 п. 5.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 10.12* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 33536-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.12* | Мед натуральный. Мед сахарный | 10.89/11.116 | Наличие признаков брожения | ГОСТ 19792-2017 п. 7.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 10.13* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.13* | Мед натуральный. Мед сахарный | 10.89/08.149 | Свободная кислотность | ГОСТ 32169-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 10.14* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.82/01.086 | Staphyloccus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.14* | Мед натуральный. Мед сахарный | 10.89/08.159 | Гидроксиметилфурфураль (ГМФ) | ГОСТ 31768-2012 п. 3.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 10.15* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.82/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.16* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 10.17* ТР |  | 10.81/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 10.82/10.094 | Наличие и количественное содержание генетически модифицированных источников растительного происхождения | ГОСТ CEN/TS 15568-2015; ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 10.18* ТР |  | 10.82/08.052 | Массовая доля общего сухого остатка какао | ГОСТ 31682-2012 |  |  |
| 10.19* ТР |  |  | Массовая доля общего обезжиренного сухого остатка какао | ГОСТ 31723-2012 |  |  |
| 10.20* ТР |  | 10.82/08.157 | Массовая доля молочного жира | ГОСТ 31722-2012 |  |  |
| 10.21* ТР |  | 10.82/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока | ГОСТ 31681-2012 |  |  |
| 10.22* ТР |  | 10.82/08.037, 10.82/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 31902-2012 |  |  |
| 10.23* ТР |  | 10.82/08.164, 10.41/08.164 | Массовая доля неомыляемых веществ | ГОСТ 5479-64 |  |  |
| 10.24* ТР |  |  | Свободные жирные кислоты в пересчете на олеиновую кислоту | ГОСТ 31933-2012 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 11.1* ТР | Плодоовощная продукция |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26929-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.1* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие. Сладкие блюда | 10.89/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 15113.1-77 п. 3; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.2* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.2* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие. Сладкие блюда | 10.89/11.116 | Внешний вид, вкус и запах, цвет, консистенция | ГОСТ 15113.3-77 р. 2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.3* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156 | Мышьяк, селен | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ Р 51766-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.3* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие. Сладкие блюда | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 15113.4-2021 п. 6.7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.4* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.4* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие. Сладкие блюда | 10.89/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 15113.6-77 р. 2, р. 3, р. 4; ГОСТ 5903-89 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.5* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.5* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие. Сладкие блюда | 10.89/08.037, 10.89/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 15113.9-77 р. 3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.6* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | Олово | ГОСТ 26935-86 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.6* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие. Сладкие блюда | 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 15113.7-77 р. 2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.7* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | Хром | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.7* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие. Сладкие блюда | 10.89/29.061 | Размер отдельных видов продукции и мелочи | ГОСТ 15113.1-77 р. 6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.8* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.8* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие. Сладкие блюда | 10.89/29.040 | Массовая доля металломагнитных (металлических) примесей | ГОСТ 15113.2-77 р. 4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.8.1* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Нитраты | ГОСТ EN 12014-2-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.9* ТР |  | 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161 | ГХЦГ (α, β, γ -изомеры) | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 11.9* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие. Сладкие блюда | 10.89/29.040 | Наличие посторонних примесей и заражённость вредителями хлебных запасов | ГОСТ 15113.2-77 р. 3, р. 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.10* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.10* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие. Сладкие блюда | 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 15113.5-77 пп. 2, 3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.11* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.11* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие. Сладкие блюда | 10.89/08.169 | Кислотность | ГОСТ 15113.5-77 п. 4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.12* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.159, 01.13/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93); СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.12* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие. Сладкие блюда | 10.89/08.052 | Массовая доля посторонних минеральных примесей | ГОСТ 15113.2-77 р. 2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.13* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.13* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие. Сладкие блюда | 10.89/11.116 | Готовность блюда к употреблению | ГОСТ 15113.3-77 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.14* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.14* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие. Сладкие блюда | 10.89/11.116 | Восстанавливаемость для пищевых концентратов быстрого приготовления | ГОСТ 19327-84 п. 3.2; СТБ 983-95 п. 5.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.15* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.15* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие. Сладкие блюда | 10.89/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 15113.8-77 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.16* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.16* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие. Сладкие блюда | 10.89/08.159 | Содержание синтетических красителей: - тартразин (Е102), - желтый хинолиновый (Е104), - желтый «солнечный закат» FCF (Е110), - цитрусовый красный (Е121), - азорубин (Е122, кармуазин), - амарант (Е123), - понсо 4R (Е124), - эритрозин (Е127), - красный 2G (Е128), - красный очаровательный АС (Е129), - синий патентованный V (Е131), - индигокармин (Е132), - синий блестящий FCF (Е133), - зеленый S (Е142), - зеленый прочный FCF (Е143), - черный блестящий PN (Е151), - коричневый НТ (Е155) | СТБ 2547-2019 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.17* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.17* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие. Сладкие блюда | 10.89/08.159 | Бензойная кислота и её соли | МВИ.МН 806-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.18* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.18* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие. Сладкие блюда | 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота и её соли | МВИ.МН 806-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.19* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Staphyloccus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.20* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 11.21* ТР |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  |
| 11.22* ТР | Плодоовощная продукция (полные консервы групп "А" и "Б") | 01.13/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.23* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.24* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinumи (или) C.perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.25* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinumи (или) C.perfringens) |  |  |  |
| 11.26* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневелые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.27* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.28* ТР | Плодоовощная продукция (полные консервы групп "В") | 01.13/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.29* ТР |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 11.30* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinumи (или) C.perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.31* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinumи (или) C.perfringens) |  |  |  |
| 11.32* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневелые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.33* ТР | Плодоовощная продукция (полные консервы групп "Г") | 01.13/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневелые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.34* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/10.094, 10.31/10.094, 10.39/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094 | Наличие и количественное содержание генетически модифицированных источников растительного происхождения | ГОСТ CEN/TS 15568-2015; ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.35* ТР |  | 01.13/07.096, 01.21/07.096, 10.31/07.096, 10.32/07.096, 10.39/07.096, 10.84/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция № 37-0305; МУК 4.2.3016-12 |  |  |
| 11.36* ТР |  | 01.13/07.096, 10.31/07.096, 10.32/07.096, 10.39/07.096, 10.83/07.096, 10.84/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |  |
| 11.37* ТР |  | 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159 | Массовая доля водорастворимых витаминов: тиамина (В1), рибофлавина (В2), пиридоксина (В6), никотинамида (РР) | ГОСТ 32903-2014 |  |  |
| 12.1* ТР | Масличное сырье и жировые продукты |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26929-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.1* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 01.41/29.040, 01.45/29.040, 10.41/29.040, 10.51/29.040, 10.52/29.040 | Объём, масса, плотность | МВИ.МН 2299-2005 Методы №1, 3, 4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.2* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.2* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 10.41/29.040, 10.51/29.040, 10.52/29.040 | Масса | МВИ.МН 2110-2004; МВИ.МН 2646-2007; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.3* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | Мышьяк, селен | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ Р 51766-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.3* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Внешний вид и консистенция, цвет, запах и вкус, рисунок | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 32261-2013 п. 7.4; ГОСТ 32899-2014; ГОСТ 33630-2015; ГОСТ 33632-2015; ГОСТ 33957-2016 п. 6.1; СТБ 1373-2016 п. 6.2, п. 6.3; СТБ 1467-2017 п. 7.3, п. 7.4; СТБ 1552-2017 п. 7.3, п. 7.4; СТБ 1598-2006 п. 6.4; СТБ 1746-2017 п. 7.3; СТБ 1890-2017 п. 7.2; СТБ 2190-2017 п. 7.2, п. 7.3; СТБ 2190-2017; СТБ 2206-2017 п. 7.2, п. 7.3; СТБ 315-2017 п. 7.2; СТБ 970-2017 п. 7.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.4* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.4* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 01.41/12.042, 01.45/12.042, 10.51/12.042 | Наличие соды | ГОСТ 24065-80 р. 2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.5* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.5* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 01.41/12.042, 01.45/12.042, 10.51/12.042 | Наличие аммиака | ГОСТ 24066-80 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.6* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Железо | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.6* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 01.41/12.042, 01.45/12.042, 10.51/12.042 | Наличие перекиси водорода | ГОСТ 24067-80 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.7* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Медь | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.7* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 30648.1-99 р. 4; ГОСТ 32899-2014 п. 2.6; ГОСТ 5867-90 р. 2; СТБ 1467-2017 п. 7.7; СТБ 1552-2017 п. 7.9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.8* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Никель | ГОСТ 28414-89 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.8* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 р. 4; СТБ ISO 8968-1-2024 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.9* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161 | ГХЦГ (α, β, γ -изомеры) | ГОСТ 32122-2013; СТ РК 2011-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.9* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность, титруемая кислотность плазмы масла, кислотность жировой фазы | ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 31976-2012; ГОСТ 33957-2016 п. 6.3; ГОСТ 3624-92 р. 3; СТБ 1552-2017 п. 7.11 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.10* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32122-2013; СТ РК 2011-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.10* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 30648.3-99 р. 4; ГОСТ 33957-2016 п. 6.6; ГОСТ 3626-73 р. 2; СТБ 1552-2017 п. 7.12 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.11* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.11* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 01.41/29.119, 01.45/29.119, 10.51/29.119 | Плотность | ГОСТ 3625-84 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.12* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 32123-2013 (ISO 15302:2007); ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.12* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 10.51/12.042 | Степень чистоты по эталону | ГОСТ 8218-89 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.13* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.13* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 10.41/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169 | Активная кислотность | ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 32892-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.14* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.14* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 01.41/12.042, 01.45/12.042, 10.51/12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе | ГОСТ 25228-82 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.15* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4678-2018 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.15* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 10.41/12.042 | Термоустойчивость сливочного масла | ГОСТ 32261-2013 п. 7.5; СТБ 1890-2017 п. 7.5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.16* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.16* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля витамина С | ГОСТ 30627.2-98 п. 5; ГОСТ 7047-55 р. 3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.17* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Пенициллин | МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.17* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 10.51/12.042 | Наличие ингибирующих веществ | ГОСТ 23454-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.18* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.18* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 10.51/12.042 | Фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.19* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.19* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 10.52/08.052 | Массовая доля глазури (пищевого покрытия) | СТБ 1467-2017 п. 7.27 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.20* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9225-84 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.20* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 10.51/29.049 | Условная вязкость | СТБ 970-2017 п. 7.11 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.21* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Staphyloccus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.21* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля общего сахара, сахарозы | ГОСТ 30648.7-99 р. 5; ГОСТ 32899-2014; ГОСТ 3628-78 р. 2, р. 4; СТБ 736-2017 п. 7.13 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.22* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.22* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81 р. 2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.23* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/10.094, 10.42/10.094 | Наличие и количественное содержание генетически модифицированных источников растительного происхождения | ГОСТ CEN/TS 15568-2015; ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.23* | Молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания, масло, мороженое, сыры | 10.51/12.042 | Пероксидаза | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.24* |  | 10.41/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169 | рН | ГОСТ 26781-85; ГОСТ 32892-2014 |  |  |
| 12.25* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля лактозы | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 33957-2016 п. 6.8; ГОСТ 34304-2017 |  |  |
| 12.26* |  | 10.51/08.169 | Точка замерзания | ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87) |  |  |
| 12.27* |  | 10.52/08.149 | Активная кислотность плазмы | ГОСТ 33613-2015 |  |  |
| 12.28* |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 31976-2012 |  |  |
| 12.29* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы | СТБ 1859-2016 п. 7.22 |  |  |
| 12.30* |  | 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | Жирно-кислотный состав молочного жира | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31979-2012; ГОСТ 32261-2013; ГОСТ 32915-2014; ГОСТ Р 52253-2004 п. 7.13 |  |  |
| 12.31* |  | 10.51/08.156 | Массовая доля пребиотиков в кисломолочных продуктах - лактулоза | МВИ.МН 2789-2007 |  |  |
| 12.32* |  |  | Массовая доля пребиотиков в водных растворах и в молоке - лактулоза | МВИ.МН 2356-2005 |  |  |
| 12.33* |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149 | Перекисное число | ГОСТ ISO 3960-2020; МВИ.МН 3067-2008 |  |  |
| 12.34* |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Массовая доля меламина | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 12.35* |  | 10.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006); ГОСТ 31980-2012; ГОСТ ISO 2962-2016 |  |  |
| 12.36* |  |  | Массовая доля нитратов и нитритов | ГОСТ 32257-2013; ГОСТ ISO 14673-1-2014; ГОСТ Р 51454-99; ГОСТ Р 51460-99 |  |  |
| 12.37* |  | 10.41/07.096, 10.51/07.096, 10.52/07.096 | Наличие жиров немолочного происхождения | ГОСТ 31506-2012 |  |  |
| 12.38* |  | 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | Наличие растительных жиров (метод газожидкостной хроматографией стеринов) | ГОСТ 31979-2012 |  |  |
| 12.39* |  | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052 | Массовая доля жира (арбитражный метод) | ГОСТ ISO 7328-2016; ГОСТ Р 51457-99; СТБ ISO 1211-2012; СТБ ISO 1735-2011 |  |  |
| 12.40* |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | Массовая доля ионов кальция, натрия, калия и магния | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |  |  |
| 12.41* |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 34454-2018 |  |  |
| 12.42* |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149 | Содержание казеинового азота | ГОСТ ISO 17997-1-2021 |  |  |
| 12.43* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Содержание азота | ГОСТ ISO 8968-3-2013 |  |  |
| 12.44* |  | 10.41/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082 | Массовая доля витамина А (ретинола) | ГОСТ 30627.1-98 |  |  |
| 12.45* |  |  | Массовая доля витамина Е (токоферола) | ГОСТ 30627.3-98 |  |  |
| 12.46* |  | 10.41/08.082, 10.41/08.159, 10.51/08.082, 10.51/08.159, 10.52/08.082, 10.52/08.159 | Массовая доля витамина Д | ГОСТ 32916-2014; ГОСТ 7047-55 п. V |  |  |
| 12.47* |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Содержание йода | ГОСТ 31505-2012 п. 6 |  |  |
| 12.48* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | СТБ 1552-2017 п. 7.9 |  |  |
| 12.49* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | СТБ 1552-2017 п. 7.11 |  |  |
| 12.50* |  | 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля сухих веществ Массовая доля сухих веществ (общее содержание) | ГОСТ ISO 6731/IDF 21-2012; ГОСТ ISO 6734/IDF 15-2012 |  |  |
| 12.51* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка | СТБ 1552-2017 п. 7.12 |  |  |
| 12.52* |  | 10.51/08.149 | Содержание азота и расчет содержания общего белка (метод Къельдаля) | СТБ ISO/TS 17837-2013 |  |  |
| 12.53* |  | 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Содержание синтетических красителей: - тартразин (Е102), - желтый хинолиновый (Е104), - желтый «солнечный закат» FCF (Е110), - цитрусовый красный (Е121), - азорубин (Е122, кармуазин), - амарант (Е123), - понсо 4R (Е124), - эритрозин (Е127), - красный 2G (Е128), - красный очаровательный АС (Е129), - синий патентованный V (Е131), - индигокармин (Е132), - синий блестящий FCF (Е133), - зеленый S (Е142), - зеленый прочный FCF (Е143), - черный блестящий PN (Е151), - коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 31504-2012 п. 9; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 12.54* |  |  | Бензойная кислота (или ее соли) массовая доля (содержание) | ГОСТ 31504-2012 п. 8; ГОСТ ISO 9231-2015; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 12.55* |  |  | Сорбиновая кислота (или ее соли) массовая доля (содержание) |  |  |  |
| 12.56* |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля сывороточных белков | ГОСТ 34536-2019 |  |  |
| 12.57* |  |  | Массовая доля небелкового азота | ГОСТ Р 55246-2012 |  |  |
| 12.58* |  |  | Массовая доля кальция | ГОСТ ISO 12081-2013 |  |  |
| 12.59* |  | 10.51/08.159 | Содержание натамицина | ГОСТ ISO 9233-2-2017 |  |  |
| 12.60* |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.51/08.156 | Массовая доля молочного жира | ГОСТ 31633-2012 |  |  |
| 12.61* |  | 01.41/08.082, 01.45/08.082 | Массовая концентрация мочевины | ГОСТ Р 55282-2012 |  |  |
| 12.62* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ Р 54759-2011 п. 7 |  |  |
| 13.1* ТР | Напитки |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26929-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.1* | Консервы молочные, сухие молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 29245-91 р. 6; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.2* ТР | Напитки | 10.83/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.2* | Консервы молочные, сухие молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/11.116 | Вкус, запах, консистенция, цвет | ГОСТ 29245-91 р. 3; СТБ 2219-2017 п. 7.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.3* ТР | Напитки | 10.83/08.032, 10.83/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Мышьяк, селен | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ Р 51766-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.3* | Консервы молочные, сухие молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 29246-91 р. 2; ГОСТ 30305.1-95 р. 4; ГОСТ 30648.3-99 р. 4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.4* ТР | Напитки | 10.83/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.4* | Консервы молочные, сухие молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99 р. 4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.5* ТР | Напитки | 10.83/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.5* | Консервы молочные, сухие молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95 р. 5; ГОСТ 30648.4-99 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.6* ТР | Напитки | 11.01/08.158, 11.02/08.158 | Метиловый спирт (водка) | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 32039-2013; ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33833-2016; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.6* | Консервы молочные, сухие молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/29.040 | Индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95; ГОСТ 30648.6-99 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.7* ТР | Напитки | 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 20.14/08.156 | Метиловый спирт (коньяк, коньячный спирт) | ГОСТ 13194-74 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.7* | Консервы молочные, сухие молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/12.042 | Группа чистоты | ГОСТ 29245-91 р. 7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.8* ТР | Напитки | 10.32/08.159, 10.32/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93); СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.8* | Консервы молочные, сухие молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/12.042 | Герметичность, состояние внутренней поверхности металлических банок | ГОСТ 29245-91 р. 4, р. 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.9* ТР | Напитки | 11.07/08.159 | Кофеин | ГОСТ 30059-93; ГОСТ ISO 20481-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.9* | Консервы молочные, сухие молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 р. 4; ГОСТ 34454-2018 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.10* ТР | Напитки | 11.07/08.052, 100.09/08.052 | Общая минерализация | ГОСТ 18164-72 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.10* | Консервы молочные, сухие молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы | ГОСТ 29248-91 р. 5, п. 3.6; ГОСТ 34304-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.11* ТР | Напитки | 11.05/08.159, 11.05/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.11* | Консервы молочные, сухие молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.149 | Содержание азота и расчет массовой доли белка | ГОСТ ISO 8968-3-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.12* ТР | Напитки | 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.12* | Консервы молочные, сухие молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.082 | Массовая доля витамина А (ретинола) | ГОСТ 30627.1-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.13* ТР | Напитки | 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086, 100.09/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 18963-73; ГОСТ 30712-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.13* | Консервы молочные, сухие молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.082 | Массовая доля витамина Е (токоферола) | ГОСТ 30627.3-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.14* ТР | Напитки | 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086, 100.09/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 18963-73; ГОСТ 30712-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.14* | Консервы молочные, сухие молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.082 | Массовая доля витамина Д | ГОСТ 7047-55 п. V | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.15* ТР | Напитки | 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086, 100.09/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.15* | Консервы молочные, сухие молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.149 | Содержание йода | ГОСТ 31505-2012 п. 6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.16* ТР | Напитки | 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086, 100.09/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.16* | Консервы молочные, сухие молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 29248-91 р. 4; ГОСТ 30648.7-99 р. 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.17* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | Бактерии рода Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.17* | Консервы молочные, сухие молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.169 | Активная кислотность | ГОСТ 30648.5-99 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.18* ТР | Напитки | 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.18* | Консервы молочные, сухие молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.149 | Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке | ГОСТ 31688-2012 п. 7.10; СТБ 1858-2022 п. 7.6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.19* ТР | Напитки | 10.83/10.094, 11.01/10.094, 11.02/10.094, 11.03/10.094, 11.04/10.094, 11.05/10.094, 11.07/10.094 | Наличие и количественное содержание генетически модифицированных источников растительного происхождения | ГОСТ CEN/TS 15568-2015; ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.19* | Консервы молочные, сухие молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого молочного остатка | ГОСТ 31688-2012 п. 7.5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.20* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля молочной кислоты | ГОСТ 31688-2012 п. 7.9; СТБ 1858-2022 п. 7.15; СТБ 2219-2017 п. 7.13 |  |  |
| 13.21* |  |  | Содержание казеинового азота | ГОСТ ISO 17997-1-2021 |  |  |
| 13.22* |  |  | Класс термообработки | СТБ ISO 6735-2011 |  |  |
| 13.23* |  | 10.51/08.156 | Массовая доля нитратов и нитритов | ГОСТ 32257-2013; ГОСТ ISO 14673-1-2014; ГОСТ Р 51460-99 |  |  |
| 13.24* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 15113.8-77; ГОСТ Р 51463-99 |  |  |
| 13.25* |  | 10.51/08.169 | рН | ГОСТ 31978-2012 |  |  |
| 13.26* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля жира (арбитражный метод) | ГОСТ ISO 1736/IDF 9-2014; ГОСТ Р 51457-99 |  |  |
| 13.27* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости | ГОСТ Р ИСО 8156-2010 |  |  |
| 13.28* |  |  | Индекс нерастворимости | ГОСТ ISO 8156-2016; СТБ ISO 8156-2011 |  |  |
| 13.29* |  | 10.51/08.158 | Жирно-кислотный состав молочного жира | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 32915-2014; ГОСТ Р 52253-2004 п. 7.13 |  |  |
| 13.30* |  | 10.51/08.159 | Бензойная кислота и её соли | ГОСТ 31504-2012 п.8; ГОСТ ISO 9231-2015 |  |  |
| 13.31* |  | 10.51/08.156, 10.51/08.159 | Сорбиновая кислота и её соли | ГОСТ 26181-84 р. 4; ГОСТ 31504-2012 п. 8; ГОСТ ISO 9231-2015 |  |  |
| 13.32* |  | 10.51/08.159 | Содержание синтетических красителей: - тартразин (Е102), - желтый хинолиновый (Е104), - желтый «солнечный закат» FCF (Е110), - цитрусовый красный (Е121), - азорубин (Е122, кармуазин), - амарант (Е123), - понсо 4R (Е124), - эритрозин (Е127), - красный 2G (Е128), - красный очаровательный АС (Е129), - синий патентованный V (Е131), - индигокармин (Е132), - синий блестящий FCF (Е133), - зеленый S (Е142), - зеленый прочный FCF (Е143), - черный блестящий PN (Е151), - коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 31504-2012 п. 9; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 13.33* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сывороточных белков | ГОСТ 34536-2019 |  |  |
| 13.34* |  |  | Массовая доля небелкового азота | ГОСТ Р 55246-2012 |  |  |
| 13.35* |  |  | Массовая доля кальция | ГОСТ ISO 12081-2013 |  |  |
| 13.36* |  | 10.51/08.156 | Массовая доля молочного жира | ГОСТ 31633-2012 |  |  |
| 14.1* ТР | Другие продукты |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26929-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.1* | Казеин, казеинат | 10.51/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 29245-91 р. 6; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.2* ТР | Другие продукты | 10.89/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.2* | Казеин, казеинат | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, чистота | ГОСТ 17626-81 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.3* ТР | Другие продукты | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк, селен | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ Р 51766-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.3* | Казеин, казеинат | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 17626-81 п. 4.2; ГОСТ 29246-91 р.2; ГОСТ Р 51464-99 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.4* ТР | Другие продукты | 10.89/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.4* | Казеин, казеинат | 10.51/08.037, 10.51/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 17626-81 п. 4.3; ГОСТ 29247-91 р. 4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.5* ТР | Другие продукты | 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.5* | Казеин, казеинат | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ Р 51470-99 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.6* ТР | Другие продукты | 10.89/08.032 | Никель | ГОСТ 28414-89; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.6* | Казеин, казеинат | 10.51/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 17626-81 п. 4.5; ГОСТ Р 51463-99 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.7* ТР | Другие продукты | 08.93/08.149 | Йод | ГОСТ Р 51575-2000; СТБ ГОСТ Р 51575-2004 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.7* | Казеин, казеинат | 10.51/29.040 | Индекс растворимости | ГОСТ 17626-81 п. 4.8; ГОСТ 30305.4-95 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.8* ТР | Другие продукты | 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ГХЦГ (α, β, γ -изомеры) | СТ РК 2011-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.8* | Казеин, казеинат | 10.51/08.169 | Активная кислотность | ГОСТ 31978-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.9* ТР | Другие продукты | 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.9* | Казеин, казеинат | 10.51/08.149 | Свободная кислотность | ГОСТ 17626-81 п. 4.7; ГОСТ Р 51468-99 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.10* ТР | Другие продукты | 10.89/08.161 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.10* | Казеин, казеинат | 10.51/08.052 | Массовая доля связанной золы | ГОСТ Р 51466-99 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.11* ТР | Другие продукты | 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.11* | Казеин, казеинат | 10.51/08.156 | Массовая доля нитратов и нитритов | ГОСТ Р 51454-99 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.12* ТР | Другие продукты | 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.12* | Казеин, казеинат | 10.51/12.042 | Чистота | ГОСТ 17626-81 п. 4.14, п. 4.15 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.13* ТР | Другие продукты | 10.89/08.159 | Дезоксиниваленол | ГОСТ Р 51116-2017; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.14* ТР |  |  | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012 |  |  |
| 14.15* ТР |  |  | Меламин | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 14.16* ТР |  | 10.89/08.052, 10.89/12.042 | Вредные примеси: вредители хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 27669-88; ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 14.17* ТР |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 14.18* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 14.19* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 14.20* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 14.21* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 14.22* ТР |  |  | Staphyloccus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 14.23* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 14.24* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 14.25* ТР |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 14.26* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 14.27* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 14.28* ТР |  | 10.89/10.094 | Наличие и количественное содержание генетически модифицированных источников растительного происхождения | ГОСТ CEN/TS 15568-2015; ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 15.1* ТР | Продукты детского питания |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26929-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.1* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.13/29.040 | Масса одного пельменя | СТБ 974-2016 п. 7.13 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.2* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.2* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.13/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 4288-76 п. 2.2; МВИ.МН 2260-2005; СТБ 1020-2025 п. 7.3; СТБ 8020-2002; СТБ 974-2016 п. 7.13 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.3* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ Р 51766-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.3* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Определение свежести мяса (внешний вид, цвет, консистенция, запах, состояние жира, сухожилий, прозрачность и аромат бульона) | ГОСТ 31470-2012 п. 4; ГОСТ 4288-76 п. 2.3; ГОСТ 9959-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.4* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.4* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Внешний вид, цвет, состояние поверхности, запах, консистенция, вкус, сочность, аромат, качество фарша | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 7269-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.5* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.5* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Метод качественного определения свежести мяса птицы по продуктам распада белков. Качественный тест с реактивом Несслера | ГОСТ 23392-2016; ГОСТ 31470-2012 п. 6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.6* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.20/08.032, 10.86/08.032 | Олово | ГОСТ 26935-86 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.6* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ISO 1442:2023; ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 9793-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.7* ТР | Продукты детского питания | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.7* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 9957-2015 п. 7, п. 8; СТБ 974-2016 п. 7.3.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.8* ТР | Продукты детского питания | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.8* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля хлоридов, в пересчете на хлорид натрия (метод Фольгарда) | ГОСТ ISO 1841-1-2016; СТБ ISO 1841-1-2009 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.9* ТР | Продукты детского питания | 10.51/03.152, 10.89/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.9* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169 | Массовая доля хлоридов, в пересчете на хлорид натрия (потенциометрический метод) | ГОСТ ISO 1841-2-2013; СТБ ISO 1841-2-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.10* ТР | Продукты детского питания | 10.51/03.152, 10.89/03.152 | Пенициллин | МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.10* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля кальция | ГОСТ 31466-2012 п. 8 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.11* ТР | Продукты детского питания | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.11* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.12/08.149, 10.12/11.116, 10.13/08.149, 10.13/11.116 | Массовая доля углеводов, крахмала, хлеба | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 31470-2012 п. 12 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.12* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161 | ГХЦГ (α-, β-, γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты. Гексахлорбензол. Гептахлор. Алдрин | СТ РК 2011-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.12* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082 | Массовая доля нитрита | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.13* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 10.72/08.158, 10.83/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры | ГОСТ 34050-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.13* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082 | Массовая доля нитратов (содержание нитратов) | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.14* ТР | Продукты детского питания | 10.61/08.158, 10.89/08.158, 10.72/08.158 | Ртутьорганические пестициды | СТ РК 2040-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.14* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016; ГОСТ 31787-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.15* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Показатель окислительной порчи - перекисное число | ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 п. 9.2.2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.15* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017; ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.16* ТР | Продукты детского питания | 10.89/08.159 | Меламин | ГОСТ 34515-2019 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.16* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/08.149, 10.11/11.116, 10.12/08.149, 10.12/11.116, 10.13/08.149, 10.13/11.116 | Массовая доля наполнителя, качественное определение наполнителя | ГОСТ 34135-2017 п. 7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.17* ТР | Продукты детского питания | 10.61/08.052, 10.61/12.042, 10.71/08.052, 10.71/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 34165-2017 п. 6, 7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.17* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Кислотность | ГОСТ 4288-76 п. 2.6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.18* ТР | Продукты детского питания | 10.61/12.042, 10.71/12.042 | Металлические примеси | ГОСТ 20239-74 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.18* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Общая кислотность | ГОСТ 31470-2012 п. 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.19* ТР | Продукты детского питания | 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.19* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Кислотное число жира | ГОСТ 31470-2012 п. 8 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.20* ТР | Продукты детского питания | 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.20* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Перекисное число жира | ГОСТ 31470-2012 п. 3; ГОСТ 31931-2012; ГОСТ 34118-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.21* ТР | Продукты детского питания | 10.61/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159 | Дезоксиниваленол | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.21* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Количество летучих жирных кислот | ГОСТ 23392-2016 п. 6; ГОСТ 31470-2012 п. 7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.22* ТР | Продукты детского питания | 10.61/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.22* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Бензидиновый тест на активность пероксидазы | ГОСТ 31470-2012 п. 10 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.23* ТР | Продукты детского питания | 10.61/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.72/03.152, 10.71/03.152 | Т-2 токсин | МВИ.МН 5731-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.23* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Качественный тест на добавленные компоненты содержащие углеводы | ГОСТ 31470-2012 п. 11 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.24* ТР | Продукты детского питания | 10.61/03.152, 10.72/03.152, 10.71/03.152 | Охратоксин А | МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.24* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.12/08.052, 10.12/29.061, 10.13/08.052, 10.13/29.061 | Размер и массовая доля костных включений | ГОСТ 31466-2012 пп. 6, 7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.25* ТР | Продукты детского питания | 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93); СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.25* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.12/08.052 | Массовая доля влаги выделившейся при хранении и технологически добавленной влаги | ГОСТ 31930-2012; СТБ 1945-2023 Приложение В | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.26* ТР | Продукты детского питания | 10.20/08.159, 10.61/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.26* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля общей золы | ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.27* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.20/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156 | Нитраты | ГОСТ Р 51460-99 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.27* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.28* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | Нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.28* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/08.052, 10.11/08.156, 10.12/08.052, 10.12/08.156, 10.13/08.052, 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора в том числе в пересчете на Р2О5 | ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.29* ТР | Продукты детского питания | 10.20/08.158, 10.86/08.158 | Полихлорированные бифенилы | МВИ.МН 2352-2005 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.29* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169 | Концентрация водородных ионов (рН)(контрольный метод) | ГОСТ ISO 2917-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.30* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.30* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.12/29.040, 10.13/29.040 | Массовая доля мясного фарша | СТБ 974-2016 п. 7.18 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.31* ТР | Продукты детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.72/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.31* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.12/29.040, 10.13/29.040 | Массовая доля соединительной и жировой тканей, массовая доля бескостного мяса, массовая доля кости, массовая доля жировой ткани | СТБ 1020-2025 п. 7.9, п. 7.10 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.32* ТР | Продукты детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.72/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.32* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.12/29.061, 10.13/29.061 | Толщина тестовой оболочки | СТБ 974-2016 п. 7.16 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.33* ТР | Продукты детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.72/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.33* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.12/29.061, 10.13/29.061 | Количество пельменей с разрывами тестовой оболочки | СТБ 974-2016 п. 7.17 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.34* ТР | Продукты детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.72/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.34* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159 | Бензойная кислота и её соли | ГОСТ 33809-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.35* ТР | Продукты детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.72/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.35* | Мясо и птица, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159 | Сорбиновая кислота и её соли | ГОСТ 33809-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.36* ТР | Продукты детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.72/01.086 | Staphyloccus aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.37* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 01.47/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 15.38* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 15.39* ТР |  | 10.20/01.086, 10.86/01.086 | V. parahaemolyticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |  |  |
| 15.40* ТР |  | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 15.41* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.72/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 15.42* ТР |  | 10.39/08.149 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |
| 15.43* ТР |  | 10.72/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 5698-51 п.2 |  |  |
| 15.44* ТР |  | 10.72/08.149, 10.72/08.156, 10.71/08.149, 10.71/08.156, 10.82/08.149, 10.82/08.156 | Массовая доля общего сахара и редуцирующих веществ (добавленный сахар) | ГОСТ 5903-89 |  |  |
| 15.45* ТР |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 р. 3 |  |  |
| 15.46* ТР |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля соединительной и жировой ткани | СТБ 1020-2008 |  |  |
| 15.47* ТР | Продукты детского питания (полные консервы групп "А" и "Б") | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.48* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 15.49* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 15.50* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневелые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 15.51* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 15.52* ТР | Продукты детского питания | 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.51/10.094, 10.61/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 10.72/10.094, 10.83/10.094 | Наличие и количественное содержание генетически модифицированных источников растительного происхождения | ГОСТ CEN/TS 15568-2015; ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.1* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26929-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 16.1* | Консервы мясные, мясо-растительные, салобобовые | 10.13/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 33741-2015 п. 8; МВИ.МН 2475-2006; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.2* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 16.2* | Консервы мясные, мясо-растительные, салобобовые | 10.13/29.040 | Масса основного продукта. Массовая доля составных частей | ГОСТ 33741-2015 п. 9; МВИ.МН 2475-2006; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.3* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156 | Мышьяк, селен | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ Р 51766-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 16.3* | Консервы мясные, мясо-растительные, салобобовые | 10.13/11.116 | Запах, вкус, консистенция, внешний вид, цвет | ГОСТ 33741-2015 п. 7; ГОСТ 9959-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.4* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 16.4* | Консервы мясные, мясо-растительные, салобобовые | 10.13/12.042 | Внешний вид и состояние внутренней поверхности металлических банок | ГОСТ 8756.18-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.5* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 16.5* | Консервы мясные, мясо-растительные, салобобовые | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | ГОСТ 26186-84 р. 3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.6* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.156 | Олово | ГОСТ 26935-86 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 16.6* | Консервы мясные, мясо-растительные, салобобовые | 10.13/08.082 | Массовая доля нитрита | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 п. 7, п. 8 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.7* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.032 | Хром | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 16.7* | Консервы мясные, мясо-растительные, салобобовые | 10.13/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.8* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.86/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ -изомеры) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.8* | Консервы мясные, мясо-растительные, салобобовые | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.9* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 16.9* | Консервы мясные, мясо-растительные, салобобовые | 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.10* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 16.10* | Консервы мясные, мясо-растительные, салобобовые | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 33977-2016 п. 5; ГОСТ 9793-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.11* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 16.11* | Консервы мясные, мясо-растительные, салобобовые | 10.13/08.052, 10.13/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.12* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/03.152, 10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 16.12* | Консервы мясные, мясо-растительные, салобобовые | 10.13/08.052 | Наличие минеральных примесей | ГОСТ 25555.3-82 р. 2; ГОСТ 8756.4-70 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.13* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/03.152, 10.13/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 16.13* | Консервы мясные, мясо-растительные, салобобовые | 10.13/08.082 | Массовая доля нитратов (содержание нитратов) | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.14* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/03.152, 10.13/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 16.14* | Консервы мясные, мясо-растительные, салобобовые | 10.13/08.159 | Бензойная кислота и её соли | ГОСТ 33809-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.15* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 16.15* | Консервы мясные, мясо-растительные, салобобовые | 10.13/08.159 | Сорбиновая кислота и её соли | ГОСТ 33809-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.16* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9958-81; ГОСТ Р 54354-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 16.17* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ Р 54354-2011 |  |  |
| 16.18* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81; ГОСТ Р 54354-2011 |  |  |
| 16.19* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9958-81; ГОСТ Р 54354-2011 |  |  |
| 16.20* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ Р 54354-2011 |  |  |
| 16.21* ТР |  |  | Staphyloccus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ Р 54354-2011 |  |  |
| 16.22* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9958-81; ГОСТ Р 54354-2011 |  |  |
| 16.23* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81; ГОСТ Р 54354-2011 |  |  |
| 16.24* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90; ГОСТ Р 54354-2011 |  |  |
| 16.25* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ Р 54354-2011 |  |  |
| 17.1* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания (промышленная стерильность) | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 034/2013 |
| 17.1* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/29.040 | Масса одного и десяти яиц | ГОСТ 31654-2012; СТБ 254-2022; СТБ 975-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 17.2* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания (промышленная стерильность) | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 034/2013 |
| 17.2* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/11.116, 10.89/11.116 | Внешний вид и консистенция, цвет, запах и вкус | ГОСТ 30364.0-97 р. 4, 5; ГОСТ 31654-2012; ГОСТ 31720-2012 п. 5; СТБ 254-2022; СТБ 975-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 17.3* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания (промышленная стерильность) | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 034/2013 |
| 17.3* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 30364.1-97 р. 5; ГОСТ 31469-2012 п. 6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 17.4* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания (промышленная стерильность) | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневелые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 034/2013 |
| 17.4* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.052, 10.89/08.052 | Растворимость | ГОСТ 30364.1-97 п. 11.1; ГОСТ 31469-2012 п. 15 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 17.5* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания (промышленная стерильность) | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 034/2013 |
| 17.5* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля свободных жирных кислот | ГОСТ 30364.1-97 р. 7; ГОСТ 31469-2012 п. 9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 17.6* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания (пастеризованные консервы) | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 034/2013 |
| 17.6* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.169, 10.89/08.169 | Концентрация водородных ионов, рН | ГОСТ 30364.1-97 р. 12; ГОСТ 31469-2012 п. 14 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 17.7* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания (пастеризованные консервы) | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81; ГОСТ Р 54354-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 034/2013 |
| 17.7* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля белковых веществ | ГОСТ 30364.1-97 р. 6; ГОСТ 31469-2012 п. 8 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 17.8* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания (пастеризованные консервы) | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 034/2013 |
| 17.8* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.156, 01.47/12.042, 10.89/08.156, 10.89/12.042 | Эффективность пастеризации | ГОСТ 30364.1-97 р. 9; ГОСТ 31469-2012 п. 11 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 17.9* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания (пастеризованные консервы) | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ Р 54354-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 034/2013 |
| 17.9* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.052, 10.89/08.052 | Посторонние примеси | ГОСТ 31469-2012 п. 10 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 17.10* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания (пастеризованные консервы) | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81; ГОСТ Р 54354-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 034/2013 |
| 17.10* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сахара и массовая доля общих углеводов | ГОСТ 31469-2012 п. 13 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 17.11* |  | 01.47/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 30364.1-97 п. 4.2; ГОСТ 31469-2012 п. 4 |  |  |
| 17.12* |  | 01.47/08.159, 10.89/08.159 | Массовая доля (содержание) холестерина | ГОСТ 32886-2014 |  |  |
| 18.1* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/10.094, 10.13/10.094, 10.86/10.094 | Наличие и количественное содержание генетически модифицированных источников растительного происхождения | ГОСТ CEN/TS 15568-2015; ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 034/2013 |
| 18.1* | Жиры животные и птичьи. Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные. Маргарин, спред | 10.41/29.040, 10.42/29.040 | Масса нетто | МВИ.МН 2646-2007; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 18.2* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/11.116, 10.13/11.116 | Определение свежести мяса органолептическим, химическим и микроскопическим методами (внешний вид, цвет, консистенция, запах, состояние жира, сухожилий, прозрачность и аромат бульона и т.д.) | ГОСТ 23392-2016; ГОСТ 7269-2015 п. 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 18.2* | Жиры животные и птичьи. Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные. Маргарин, спред | 10.42/11.116 | Цвет, запах и вкус, прозрачность, консистенция | ГОСТ 8285-91 п. 2.2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 18.3* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/11.116, 10.13/11.116 | Внешний вид, цвет, состояние поверхности, запах, консистенция, вкус, сочность, аромат, качество фарша | ГОСТ 4288-76 п. 2.3; ГОСТ 7269-2015 п. 5; ГОСТ 9959-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 18.3* | Жиры животные и птичьи. Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные. Маргарин, спред | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 8285-91 п.2.3; ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80); СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.4-5.8 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 18.4* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/11.116, 10.11/29.040, 10.13/11.116, 10.13/29.040 | Запах, вкус, консистенция, внешний вид, цвет консервов, составные части, масса нетто | ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 9959-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 18.4* | Жиры животные и птичьи. Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные. Маргарин, спред | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ 8285-91 п. 2.4.3; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83); СТБ EN 14104-2008 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 18.5* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.13/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ (массовая доля влаги) | ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 9793-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 18.5* | Жиры животные и птичьи. Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные. Маргарин, спред | 10.41/12.042, 10.42/12.042 | Степень окислительной порчи | ГОСТ 8285-91 п. 2.4.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 18.6* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.13/08.149, 10.86/08.149 | Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды, хлориды в пересчете на хлорид натрия) | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 31102.1-2002 (ИСО 1841-1:1996); ГОСТ 9957-2015 п. 7. п. 8; ГОСТ ISO 1841-1-2016; ГОСТ ISO 1841-2-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 18.6* | Жиры животные и птичьи. Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные. Маргарин, спред | 10.41/12.042, 10.42/12.042 | Массовая доля антиокислителей | ГОСТ 11254-85 п. 4.9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 18.7* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | Нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 18.7* | Жиры животные и птичьи. Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные. Маргарин, спред | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля неомыляемых веществ | ГОСТ 8285-91 п. 2.9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 18.8* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 18.8* | Жиры животные и птичьи. Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные. Маргарин, спред | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля веществ, нерастворимых в эфире | ГОСТ 8285-91 п. 2.6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 18.9* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016; ГОСТ 31787-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 18.9* | Жиры животные и птичьи. Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные. Маргарин, спред | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 34118-2017; ГОСТ 8285-91 п. 2.4.2; ГОСТ ISO 3960-2020; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 18.10* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | Белок | ГОСТ 25011-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 18.10* | Жиры животные и птичьи. Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные. Маргарин, спред | 10.41/08.164, 10.42/08.164 | Массовая доля жира | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.11 - п. 5.14 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 18.11* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.13/08.164, 10.86/08.164 | Жир | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 18.11* | Жиры животные и птичьи. Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные. Маргарин, спред | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Массовая доля соли | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.20 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 18.12* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.052, 10.11/08.156, 10.13/08.052, 10.13/08.156 | Фосфор (общий фосфор) | ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 18.12* | Жиры животные и птичьи. Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные. Маргарин, спред | 10.41/29.145, 10.42/29.145 | Температура плавления | ГОСТ 8285-91 п. 2.8; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.15 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 18.13* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/29.040, 10.13/29.040 | Масса основного продукта. Массовая доля составных частей | ГОСТ 33741-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 18.13* | Жиры животные и птичьи. Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные. Маргарин, спред | 10.41/29.145, 10.42/29.145 | Температура застывания | ГОСТ 8285-91 п. 2.7; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.16 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 18.14* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.169, 10.13/08.169 | Концентрация водородных ионов (рН) (контрольный метод) | ГОСТ ISO 2917-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 18.14* | Жиры животные и птичьи. Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные. Маргарин, спред | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Бензойная кислота и её соли | МВИ.МН 806-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 18.15* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.159, 10.13/08.159 | Бензойная кислота и её соли | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 034/2013 |
| 18.15* | Жиры животные и птичьи. Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные. Маргарин, спред | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Сорбиновая кислота и её соли | МВИ.МН 806-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 18.16* ТР | Продукты убоя, субпродукты и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.159, 10.13/08.159 | Сорбиновая кислота или её соли | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 034/2013 |
| 18.16* | Жиры животные и птичьи. Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные. Маргарин, спред | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотность в пересчете на лауриновую, пальмитиновую, эруковую и олеиновую кислоту | ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 18.17* |  |  | Йодное число, грамм йода на 100 г FAME | ГОСТ EN 14111-2014; ГОСТ ISO 3961-2020 |  |  |
| 18.18* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Определение жирно-кислотного состава | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 30623-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; СТБ 2016-2009 п. 7.13 |  |  |
| 18.19* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотность | ГОСТ 8285-91 п. 2.5; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.10 |  |  |
| 19.1* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ Р ИСО 707-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 19.1* | Крахмал | 10.62/29.040 | Масса нетто | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 19.2* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | Свинец (массовая доля) | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 19.2* | Крахмал | 10.62/11.116 | Цвет, запах, внешний вид | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 19.3* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156 | Мышьяк, селен | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ Р 51766-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 19.3* | Крахмал | 10.62/08.052 | Массовая доля влаги | ISO 1666:1996; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.4.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 19.4* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 19.4* | Крахмал | 10.62/08.052 | Массовая доля общей золы | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 19.5* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 19.5* | Крахмал | 10.62/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10 % соляной кислоте | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 19.6* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 10.51/08.032 | Медь | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 19.6* | Крахмал | 10.62/08.149 | Кислотность | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 19.7* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 10.51/08.032 | Железо | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 19.7* | Крахмал | 10.62/29.040 | Количество крапин на 1 дм² поверхности крахмала | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 19.8* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 10.51/08.032 | Никель | ГОСТ 30178-96 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 19.8* | Крахмал | 10.62/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 19.9* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 10.51/08.032 | Олово | ГОСТ 26935-86 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 19.9* | Крахмал | 10.62/18.115 | Наличие примесей других видов крахмала | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.10 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 19.10* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161 | ГХЦГ (α, β, γ -изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013 ч. 1; ГОСТ ISO 3890-2-2013 ч. 2; СТ РК 2011-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 19.10* | Крахмал | 10.62/29.040 | Наличие металломагнитных примесей | ГОСТ 20239-74 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 19.11* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013 ч.1; ГОСТ ISO 3890-2-2013 ч.2; СТ РК 2011-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 19.12* ТР |  | 10.51/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 19.13* ТР |  | 01.41/03.152, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/03.152, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.159, 10.52/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 |  |  |
| 19.14* ТР |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Меламин | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 19.15* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Перекисное число | ГОСТ Р 51487-99; МВИ.МН 3067-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 п. 9.2.2 |  |  |
| 19.16* ТР |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014 |  |  |
| 19.17* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 19.18* ТР |  |  | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 19.19* ТР |  |  | Пенициллин | МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 19.20* ТР |  | 01.41/10.094, 01.45/10.094, 10.41/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094 | Наличие и количественное содержание генетически модифицированных источников растительного происхождения | ГОСТ CEN/TS 15568-2015; ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 19.21* ТР |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 19.22* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 19.23* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 19.24* ТР |  |  | Споры мезофильных анаэробных бактерий | ГОСТ 32012-2012 |  |  |
| 19.25* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 19.26* ТР |  |  | Количество бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  |  |  |
| 19.27* ТР |  | 01.41/08.043, 01.45/08.043, 10.41/08.043, 10.51/08.043, 10.52/08.043 | Содержание соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 |  |  |
| 19.28* ТР |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Staphyloccus aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 19.29* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 19.30* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 19.31* ТР |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086 | Состав микрофлоры кисломолочных продуктов | ГОСТ 32901-2014 п. 8.7; ГОСТ 9225-84 п. 4.7 |  |  |
| 19.32* ТР |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 19.33* ТР |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Ацидофильные бактерии L.acidophilus |  |  |  |
| 19.34* ТР |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4, 8.8; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 19.35* ТР |  |  | Уровень бактериальной обсемененности молока | ГОСТ 32901-2014 п. 8.1 |  |  |
| 19.36* ТР |  |  | Дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 19.37* ТР |  |  | Количество бифидобактерий | ГОСТ 33491-2015 |  |  |
| 19.38* ТР |  | 01.41/13.115, 01.45/13.115, 10.51/13.115 | Определение размеров кристаллов молочного сахара | ГОСТ 29245-91 п. 8 |  |  |
| 19.39* ТР |  | 01.41/08.037, 01.41/08.164, 01.45/08.037, 01.45/08.164, 10.41/08.037, 10.41/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.164 | Жир, в том числе массовая доля жира в сухом веществе | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99 р. 4; ГОСТ 5867-90 р. 2; ГОСТ ISO 1736/IDF 9-2014; ГОСТ ISO 7328-2016; ГОСТ ISO 8381-2016; ГОСТ Р 51452-99; ГОСТ Р 51457-99; СТБ 1467-2017 п. 7.7; СТБ 1552-2017 п. 7.9; СТБ ISO 1211-2012; СТБ ISO 1735-2011; СТБ ISO 2446-2009 |  |  |
| 19.40* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Белок (содержание азота, казеинового азота, сывороточных белков) | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 р. 4; ГОСТ 31688-2012; ГОСТ 34454-2018; ГОСТ 34536-2019; ГОСТ ISO 8968-3-2013; ГОСТ Р 55246-2012; СТБ ISO 8968-1-2008 |  |  |
| 19.41* ТР |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (сухих обезжиренных веществ молока) | ГОСТ 30305.1-95 р.4; ГОСТ 30648.3-99 р.4; ГОСТ 31688-2012; ГОСТ 31981-2013; ГОСТ 33957-2016 п.6.6; ГОСТ 3626-73; ГОСТ ISO 6731/IDF 21-2012; ГОСТ ISO 6734/IDF 15-2012; СТБ 1552-2017 п.7.12 |  |  |
| 19.42* ТР |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 р.2; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 3626-73; ГОСТ Р 51464-99 |  |  |
| 19.43* ТР |  | 10.51/08.149 | Поваренная соль (хлористый натрий) | ГОСТ 3627-81 |  |  |
| 19.44* ТР |  |  | Кислотность (титруемая кислотность, активная кислотность) | ГОСТ 30305.1-95 р. 4; ГОСТ 30648.3-99 р. 4; ГОСТ 31688-2012; ГОСТ 33957-2016 п. 6.3; ГОСТ 3626-73; ГОСТ ISO 6731/IDF 21-2012; ГОСТ ISO 6734/IDF 15-2012; СТБ 1552-2017 |  |  |
| 19.45* ТР |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (массовая доля молочного жира в жировой фазе, линолевой кислоты в жире, выделенном из продукта) | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 32261-2013; ГОСТ 32915-2014; ГОСТ Р 52253-2004 п. 7.13 |  |  |
| 19.46* ТР |  | 10.51/08.158, 10.51/13.115, 10.52/08.158, 10.52/13.115 | Наличие жиров немолочного происхождения | ГОСТ 31506-2012; ГОСТ 31979-2012 |  |  |
| 19.47* ТР |  | 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169 | Сахароза | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30648.7-99 р. 5; ГОСТ 3628-78 |  |  |
| 19.48* ТР |  | 10.51/08.149 | Лактоза | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 33957-2016 п. 6.8 |  |  |
| 19.49* ТР |  | 10.51/08.052 | Углеводы | МУ №18/29 |  |  |
| 19.50* ТР |  |  | Зола | ГОСТ 17626-81 п. 4.5; ГОСТ Р 51463-99 |  |  |
| 19.51* ТР |  | 01.41/29.119, 01.45/29.119, 10.51/29.119 | Плотность | ГОСТ 3625-84 |  |  |
| 19.52* ТР |  | 01.41/08.085, 01.45/08.085 | Температура замерзания | ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87) |  |  |
| 19.53* ТР |  |  | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-2016 |  |  |
| 19.54* ТР |  | 01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.51/08.169 | рН | ГОСТ 26781-85; ГОСТ 32892-2014 |  |  |
| 19.55* ТР |  | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Внешний вид. Консистенция. Вкус и запах. Цвет | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 р. 3; ГОСТ 31981-2013; ГОСТ 33630-2015; ГОСТ 33632-2015; ГОСТ 33957-2016 п. 6.1; СТБ 1373-2016 п. 6.2, 6.3; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017 п. 7.2, 7.3; СТБ 1598-2006 п. 6.4; СТБ 1746-2017 п. 7.3; СТБ 1887-2016 п. 7.2; СТБ 1890-2017 п. 7.2; СТБ 2190-2017; СТБ 2219-2017 п. 7.3; СТБ 315-2017 п. 7.2; СТБ 736-2017 п. 7.2, 7.3; СТБ 970-2017 п. 7.3 |  |  |
| 19.56* ТР |  | 01.41/08.032, 01.41/08.149, 01.45/08.032, 01.45/08.149, 10.41/08.032, 10.41/08.149, 10.51/08.032, 10.51/08.149, 10.52/08.032, 10.52/08.149 | Массовая доля ионов кальция, натрия, калия и магния | ГОСТ ISO 12081-2013 (ISO 12081:2010); ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |  |  |
| 19.57* ТР |  | 10.51/08.156, 10.86/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006); ГОСТ 31980-2012; ГОСТ ISO 2962-2016 |  |  |
| 19.58* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | Медь | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 19.59* ТР |  |  | Цинк (массовая доля) | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 19.60* ТР |  |  | Железо | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 19.61* ТР |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Содержание йода | ГОСТ 31505-2012 п. 6 |  |  |
| 19.62* ТР |  | 10.41/08.149, 10.41/08.156, 10.51/08.149, 10.51/08.156 | Аскорбиновая кислота (С) | ГОСТ 30627.2-98 |  |  |
| 19.63* ТР |  | 10.41/08.156, 10.51/08.156 | Массовая доля витамина А | ГОСТ 30627.1-98 |  |  |
| 19.64* ТР |  |  | Массовая доля витамина Е (токоферола) | ГОСТ 30627.3-98 |  |  |
| 19.65* ТР |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля витамина Д | ГОСТ 7047-55 |  |  |
| 19.66* ТР |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | Массовая доля каррагинана | ГОСТ 31503-2012 |  |  |
| 19.67* ТР |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Содержание синтетических красителей: - тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), - желтый «солнечный закат» FCF (Е110), - азорубин (Е122, кармуазин), - понсо 4R (Е124), - красный очаровательный АС (Е129), - синий патентованный V (Е131), - индигокармин (Е132), - синий блестящий FCF (Е133), - зеленый S (Е142), - зеленый прочный FCF (Е143), - черный блестящий PN (Е151), - коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 31504-2012; СТБ 2547-2019 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 |
| 19.68* ТР |  | 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Бензойная кислота или её соли | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ ISO 9231-2015; МВИ.МН 806-98 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 19.69* ТР |  |  | Сорбиновая кислота или её соли | ГОСТ 31504-2012 п.8; ГОСТ ISO 9231-2015; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 19.70* ТР |  | 01.41/08.156, 10.51/08.156 | Нитраты | ГОСТ 32257-2013; ГОСТ Р 51460-99 |  |  |
| 19.71* ТР |  |  | Нитриты |  |  |  |
| 19.72* ТР |  | 10.51/08.159 | Натамицин | ГОСТ ISO 9233-2-2017; ГОСТ Р ИСО 9233-2-2011 |  |  |
| 19.73* ТР |  | 10.41/08.156 | Мочевина | ГОСТ Р 55282-2012 |  |  |
| 19.74* ТР |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля крахмала | ГОСТ Р 54759-2011 п. 7 |  |  |
| 19.75* ТР |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 19.76* ТР |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 20.1* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/11.116, 16.29/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.22/11.116, 20.16/11.116, 20.60/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 25.29/11.116 | Миграция химических веществ в модельные среды (подготовка образцов). Органолептические показатели | ГОСТ 22648-77; ГОСТ ISO 22308-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 4395-87; МУК 2.3.3.052-96 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.1* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Масса Масса основного продукта без жидкости Объем | ГОСТ 8756.1-2017 р. 6, р. 7; МВИ.МН 2076-2006 способ № 1; МВИ.МН 2475-2006; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.2* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.22/08.032, 17.29/08.032, 20.16/08.032, 20.60/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 25.29/08.032 | Алюминий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.2* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116 | Внешний вид, консистенция, запах, вкус, цвет | ГОСТ 8756.1-2017 р. 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.3* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.22/08.032, 17.29/08.032, 20.16/08.032, 20.60/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 25.29/08.032 | Барий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.3* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/08.133, 10.32/08.133, 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.4* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.22/08.032, 17.29/08.032, 20.16/08.032, 20.60/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 25.29/08.032 | Железо | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.4* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля общего сахара | ГОСТ 8756.13-87 р. 2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.5* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.22/08.032, 17.29/08.032, 20.16/08.032, 20.60/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 25.29/08.032 | Кадмий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.5* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169 | рН | ГОСТ 26188-2016; ГОСТ ISO 11289-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.6* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.22/08.032, 17.29/08.032, 20.16/08.032, 20.60/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 25.29/08.032 | Марганец | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.6* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Массовая концентрация витамина С | ГОСТ 32771-2014; ГОСТ 33410-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.7* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.22/08.032, 17.29/08.032, 20.16/08.032, 20.60/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 25.29/08.032 | Медь | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.7* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля минеральных примесей | ГОСТ ISO 762-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.8* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.22/08.032, 17.29/08.032, 20.16/08.032, 20.60/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 25.29/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.8* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Примеси растительногопроисхождения | ГОСТ 26323-2014 п. 4, п. 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.9* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.22/08.032, 17.29/08.032, 20.16/08.032, 20.60/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 25.29/08.032 | Никель | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.9* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля титруемых кислот (титруемая кислотность) | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013; СТБ ГОСТ Р 51434-2006 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.10* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.22/08.032, 17.29/08.032, 20.16/08.032, 20.60/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 25.29/08.032 | Кобальт | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.10* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида (диоксида серы) | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ EN 13196-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.11* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.22/08.032, 17.29/08.032, 20.16/08.032, 20.60/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 25.29/08.032 | Ванадий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.11* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Массовая доля составных частей. | ГОСТ 12231-66 п. 4; ГОСТ 8756.1-2017 р. 7; МВИ.МН 2475-2006; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.12* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.22/08.032, 17.29/08.032, 20.16/08.032, 20.60/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 25.29/08.032 | Свинец | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.12* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля спирта | ГОСТ ISO 2448-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.13* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.22/08.032, 17.29/08.032, 20.16/08.032, 20.60/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 25.29/08.032 | Титан | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.13* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая (объемная) доля мякоти | ГОСТ 8756.10-2015; СТБ ГОСТ Р 51442-2006 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.14* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.22/08.032, 17.29/08.032, 20.16/08.032, 20.60/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 25.29/08.032 | Хром | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.14* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля осадка | ГОСТ 8756.9-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.15* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.22/08.032, 17.29/08.032, 20.16/08.032, 20.60/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 25.29/08.032 | Цинк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.15* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/08.082, 10.31/08.159, 10.31/08.169, 10.32/08.082, 10.32/08.159, 10.32/08.169, 10.39/08.082, 10.39/08.159, 10.39/08.169 | Содержание нитратов (массовая доля) | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; ГОСТ EN 12014-2-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.16* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.22/08.032, 17.29/08.032, 20.16/08.032, 20.60/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 25.29/08.032 | Олово | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.16* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля влаги или сухих веществ | ГОСТ 28561-90 п. 2.4.3; ГОСТ 33977-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.17* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.22/08.032, 17.29/08.032, 20.16/08.032, 20.60/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 25.29/08.032 | Молибден | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.17* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/08.164, 10.32/08.164, 10.39/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 р. 2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.18* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.60/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 25.29/08.158 | Спирт метиловый | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.18* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 р. 3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.19* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.60/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 25.29/08.158 | Спирт бутиловый. Спирт изобутиловый | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.19* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля каротина | ГОСТ ISO 6558-2-2019 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.20* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.60/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 25.29/08.158 | Винилацетат | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.20* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.32/08.082, 10.39/08.082 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99; СТБ ГОСТ Р 51430-2006 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.21* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.60/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 25.29/08.158 | Диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; ГОСТ 33450-2015; ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.21* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля сухих веществ нерастворимых в воде | ГОСТ 29031-91 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.22* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.60/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 25.29/08.158 | Дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015; ГОСТ 34170-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.22* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая концентрация сульфатов | СТБ ГОСТ Р 51123-2007 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.23* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.60/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 25.29/08.158 | Диоктилфталат | ГОСТ 33451-2015; ГОСТ 34170-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.23* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/08.133, 10.32/08.133, 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ % °Брикс | СТБ ГОСТ Р 51433-2007 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.24* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.60/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 25.29/08.158 | Фенол | ГОСТ 34171-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.24* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля летучих кислот | ГОСТ 25555.1-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.25* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.60/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 25.29/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 34174-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.25* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Сорбиновая кислота или её соли | ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 р. 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.26* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.60/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 25.29/08.158 | Ацетальдегид. Ацетон. Бутилацетат. Метилацетат | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.26* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Бензойная кислота и её соли | ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 р. 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.27* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.60/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 25.29/08.158 | Альфа-метилстирол. Гексан. Гептан | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 34175-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.27* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.32/08.082, 10.32/08.159, 10.39/08.082, 10.39/08.159 | Массовая концентрация аскорбиновой кислоты | ГОСТ 26181-84 р. 4; ГОСТ 31643-2012; ГОСТ 32771-2014; ГОСТ 33410-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.28* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.60/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 25.29/08.158 | Бензол. Ксилолы (смесь изомеров). Стирол. Толуол. Этилбензол. | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.28* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.32/08.118, 10.39/08.118 | Относительная плотность | ГОСТ 29030-91; СТБ ГОСТ Р 51431-2006 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.29* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.60/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 25.29/08.158 | Спирт пропиловый. Спирт изопропиловый. Этилацетат. | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.29* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Концентрация органических кислот | ГОСТ 32771-2014; ГОСТ 33410-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.30* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.60/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 25.29/08.158 | Бензальдегид | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.30* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.32/08.082, 10.39/08.082 | Массовая доля (концентрация) оксиметилфурфурола | ГОСТ 29032-2022 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.31* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.60/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 25.29/08.158 | Эпихлоргидрин | ГОСТ 34171-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.31* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Массовая доля (концентрация) 5-гидро-ксиметилфурфурола | ГОСТ 31644-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.32* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.156, 16.24/08.161, 16.29/08.156, 16.29/08.161, 17.12/08.156, 17.12/08.161, 17.21/08.156, 17.21/08.161, 17.22/08.156, 17.22/08.161, 17.29/08.156, 17.29/08.161, 20.16/08.156, 20.16/08.161, 20.60/08.156, 20.60/08.161, 22.19/08.156, 22.19/08.161, 22.21/08.156, 22.21/08.161, 22.22/08.156, 22.22/08.161, 22.29/08.156, 22.29/08.161, 23.13/08.156, 23.13/08.161, 25.29/08.156, 25.29/08.161 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.32* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.32/08.082, 10.39/08.082 | Массовая концентрация L- яблочной кислоты | ГОСТ 31082-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.33* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.156, 16.29/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 17.22/08.156, 17.29/08.156, 20.16/08.156, 20.60/08.156, 22.19/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 23.13/08.156, 25.29/08.156 | Этиленгликоль. Гексен. Гептен. Бензапирен | ГОСТ 34166-2017; ГОСТ 34167-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.33* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.31/18.115, 10.32/18.115, 10.39/18.115 | Качество измельчения | ГОСТ 24283-80 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.34* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.159, 16.29/08.159, 17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.22/08.159, 17.29/08.159, 20.16/08.159, 20.60/08.159, 22.19/08.159, 22.22/08.159, 22.29/08.159, 23.13/08.159, 25.29/08.159 | Е-капролактам | ГОСТ 34169-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.34* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля общего азота | СТБ ГОСТ Р 51438-2006 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.35* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.60/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 25.29/08.158 | Формальдегид | ГОСТ 33446-2015; ГОСТ 33447-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.35* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.32/08.082, 10.39/08.082 | Массовая доля (концентрация) уксусной кислоты | СТБ ГОСТ Р 51441-2007 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.36* ТР | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая | 16.24/08.149, 16.29/08.149, 17.12/08.149, 17.21/08.149, 17.22/08.149, 17.29/08.149, 20.16/08.149, 20.60/08.149, 22.19/08.149, 22.21/08.149, 22.22/08.149, 22.29/08.149, 23.13/08.149, 25.29/08.149 | Изменение кислотного числа | ГОСТ 34168-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 20.36* | Продукты переработки плодов и овощей, грибы | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая концентрация D- и L- молочной кислоты | СТБ EN 12631-2007 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.37* |  | 10.32/08.082, 10.39/08.082 | Массовая доля ксилита | ГОСТ 29206-91 |  |  |
| 20.38* |  |  | Массовая доля сорбита |  |  |  |
| 20.39* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Щелочность общей и водорастворимой золы | ГОСТ 25555.4-91; СТБ ГОСТ Р 51436-2006 |  |  |
| 20.40* |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 25555.4-91; СТБ ГОСТ Р 51432-2006 |  |  |
| 20.41* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Формольное число | ГОСТ 33313-2015; СТБ ГОСТ Р 51122-2006 |  |  |
| 20.42* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Содержание синтетических красителей: - тартразин (Е102), - желтый хинолиновый (Е104), - желтый «солнечный закат» FCF (Е110), - цитрусовый красный (Е121), - азорубин (Е122, кармуазин), - амарант (Е123), - понсо 4R (Е124), - эритрозин (Е127), - красный 2G (Е128), - красный очаровательный АС (Е129), - синий патентованный V (Е131), - индигокармин (Е132), - синий блестящий FCF (Е133), - зеленый S (Е142), - зеленый прочный FCF (Е143), - черный блестящий PN (Е151), - коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 33457-2015; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 20.43* |  | 10.39/08.159 | Массовая доля водорастворимых витаминов: тиамина (В1), рибофлавина (В2), пиридоксина (В6), никотинамида (РР) | ГОСТ 32903-2014 |  |  |
| 21.1* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков |  | Климатические условия проведения испытаний | ГОСТ ISO 139-2014; МУК 4.1/4.3.1485-03 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.1* | Овощи, грибы, фрукты и ягоды сушеные | 10.39/29.040 | Масса нетто | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.2* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков | 22.19/11.116 | Наличие запаха. Интенсивность запаха | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.2* | Овощи, грибы, фрукты и ягоды сушеные | 10.39/11.116 | Внешний вид, форма, вкус, запах, цвет, консистенция | ГОСТ 34130-2017 п. 10 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.3* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ ИСО 5089-2001; ГОСТ Р 50721-94; СТБ 2447-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.3* | Овощи, грибы, фрукты и ягоды сушеные | 10.39/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 28561-90 п. 2.4.3; ГОСТ 33977-2016 п. 5; ГОСТ 34130-2017 п. 16 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.4* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья | ГОСТ 25617-83 п.15; ГОСТ 30387-95; ГОСТ 4659-79 р. 2; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-15-2015; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-24-2013; ГОСТ ISO 1833-25-2015; ГОСТ ИСО 1833-2001; ГОСТ ИСО 5088-2001; ГОСТ Р 50721-94; СТБ 2447-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.4* | Овощи, грибы, фрукты и ягоды сушеные | 10.39/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида | ГОСТ 25555.5-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.5* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | Ацетатных волокон | ГОСТ ISO 1833-3-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.5* | Овощи, грибы, фрукты и ягоды сушеные | 10.39/08.169 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; ГОСТ EN 12014-2-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.6* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | Вискозного, медно-аммиачного или высоко-модульного волокон | ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.6* | Овощи, грибы, фрукты и ягоды сушеные | 10.39/29.040 | Количество плодов в 1 кг | ГОСТ 34130-2017 п. 5, п. 6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.7* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | Полиамидных волокон | ГОСТ ISO 1833-7-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.7* | Овощи, грибы, фрукты и ягоды сушеные | 10.39/29.040 | Массовая доля дефектных плодов и ягод | ГОСТ 34130-2017 п. 9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.8* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | Триацетатных волокон | ГОСТ ISO 1833-10-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.8* | Овощи, грибы, фрукты и ягоды сушеные | 10.39/08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014; ГОСТ 34130-2017 п. 15 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.9* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | Целлюлозных волокон | ГОСТ ISO 1833-11-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.9* | Овощи, грибы, фрукты и ягоды сушеные | 10.39/08.052 | Массовая доля минеральных примесей | ГОСТ 34130-2017 п. 14; ГОСТ ISO 762-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.10* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | Акрилового, модифицированного акрилового, поливинилхлоридного и эластановых волокон | ГОСТ ISO 1833-12-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.10* | Овощи, грибы, фрукты и ягоды сушеные | 10.39/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей | ГОСТ 34130-2017 п. 12 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.11* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | Поливинхлоридных волокн | ГОСТ ISO 1833-13-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.11* | Овощи, грибы, фрукты и ягоды сушеные | 10.39/08.149 | Массовая концентрация сахаров | ГОСТ 27198-87 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.12* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | полипропиленовых волокон | ГОСТ ISO 1833-16-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.12* | Овощи, грибы, фрукты и ягоды сушеные | 10.39/12.042 | Наличие насекомых - вредителей, личинок, куколок | ГОСТ 34130-2017 п. 13 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.13* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | поливинилхлоридных волокон | ГОСТ ISO 1833-14-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.13* | Овощи, грибы, фрукты и ягоды сушеные | 10.39/12.042 | Наличие признаков спиртового брожения и плесеней, видимых невооружённым глазом | ГОСТ 34130-2017 п. 13 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.14* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | шелковых волокон, шерстяных волокон | ГОСТ ISO 1833-18-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.14* | Овощи, грибы, фрукты и ягоды сушеные | 10.39/29.040 | Масса 100 ягод | ГОСТ 6882-88 п. 3.2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.15* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | целлюлозного волокна | ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-26-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.15* | Овощи, грибы, фрукты и ягоды сушеные | 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.16* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | эластановых волокн | ГОСТ ISO 1833-20-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.16* | Овощи, грибы, фрукты и ягоды сушеные | 10.39/08.082 | Массовая доля продукта с тёмными пятнами | ГОСТ 34130-2017 п. 9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.17* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков | 13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.39/35.069, 15.12/35.069, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий | ГОСТ 32995-2014¹; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.17* | Овощи, грибы, фрукты и ягоды сушеные | 10.39/12.042 | Продолжительность разваривания | ГОСТ 34130-2017 п. 11 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.18* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков | 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.39/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116 | Устойчивость окраски к стиркам | ГОСТ 2351-88; ГОСТ 28486-2021; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ ИСО 105-A06-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.18* | Овощи, грибы, фрукты и ягоды сушеные | 10.39/08.052 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 34130-2017 п. 13 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.19* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков | 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.39/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116 | Устойчивость окраски к дистиллированной воде | ГОСТ 2351-88; ГОСТ 28486-2021; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83; ГОСТ ISO 105-E01-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.19* | Овощи, грибы, фрукты и ягоды сушеные | 10.39/12.042 | Наличие заплесневевших и загнивших овощей | ГОСТ 34130-2017 п. 13 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.20* ТР | Продукция легкой промышленности для детей и подростков | 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.39/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116 | Устойчивость окраски к морской воде | ГОСТ 2351-88; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83; ГОСТ ISO 105-E02-2022 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 21.21* ТР |  |  | Устойчивость окраски к трению | ГОСТ 2351-88; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |  |  |
| 21.22* ТР |  |  | Устойчивость окраски к поту | ГОСТ 2351-88; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |  |  |
| 21.23* ТР |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  |  |
| 21.24* ТР |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Гигроскопичность | ГОСТ 30383-95 п. 3.1; ГОСТ 31422-2010 п. 3.1; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р. 3 |  |  |
| 21.25* ТР |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Водопоглощение. Капиллярность. | ГОСТ 11027-2014 п. 5.10; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п. 7; СТБ 1017-96 |  |  |
| 21.26* ТР |  |  | Подготовка проб (образцов) | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03 |  |  |
| 21.27* ТР |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032 | Ртуть | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 21.28* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 21.29* ТР |  |  | Свинец (Pb), медь (Cu), хром (Cr), кобальт (Co), никель (Ni), цинк (Zn), кадмий (Cd) | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 21.30* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-83 р.17; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |  |  |
| 21.31* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Диметилтерефталат, диоктилфталат, дибутилфталат | МР № 01.025-07 |  |  |
| 21.31.1* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 13.95/08.158, 31.03/08.158 |  | МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 21.32* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Ацетальдегид | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 21.33* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 21.34* ТР |  |  | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 21.35* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Акрилонитрил | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 21.36* ТР |  |  | Диметилформамид | МУ № 11-12-26-96 |  |  |
| 21.37* ТР |  |  | Винилацетат | МР 2915-82 |  |  |
| 21.38* ТР |  |  | Ацетон, бензол, толуол, метанол, бутанол | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 21.39* ТР |  |  | Фенол | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 21.40* ТР |  |  | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 21.41* ТР |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 21.42* ТР |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.99/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161 | Тиурам Е | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |  |
| 21.43* ТР |  | 14.20/08.032, 15.11/08.032 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 п. 3.3, п. 3.4 |  |  |
| 21.44* ТР |  | 14.20/08.169 | pH водной вытяжки кожевой ткани меха | ГОСТ 32165-2013 |  |  |
| 21.45* ТР |  | 15.20/08.149 | Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) обуви валяной | ГОСТ 1059-72 п. 2.6 |  |  |
| 21.46* ТР |  |  | Подготовка образцов (выделение вредных для здоровья химических веществ в воздушную среду) | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03 |  |  |
| 21.47* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Диметилтерефталат | МР № 01.025-07 |  |  |
| 21.48* ТР |  |  | Ацетальдегид | МУК 4.1.1957-05 |  |  |
| 21.49* ТР |  |  | Акрилонитрил | ГОСТ 30713-2000; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 21.50* ТР |  |  | Диметилформамид | МУК 4.1.1044а-01 |  |  |
| 21.51* ТР |  |  | Винилацетат | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |  |  |
| 21.52* ТР |  |  | Ацетон, бензол, толуол | МУК 4.1.598-96 |  |  |
| 21.53* ТР |  |  | Диоктилфталат. Дибутилфталат | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МР № 01.025-07 |  |  |
| 21.54* ТР |  | 13.20/08.158, 13.20/08.159, 13.91/08.158, 13.91/08.159, 13.92/08.158, 13.92/08.159, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 14.13/08.158, 14.13/08.159, 14.14/08.158, 14.14/08.159, 14.19/08.158, 14.19/08.159, 14.31/08.158, 14.31/08.159, 14.39/08.158, 14.39/08.159 | Фенол | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.598-96 |  |  |
| 21.55* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Спирт метиловый | МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.624-96 |  |  |
| 21.56* ТР |  |  | Спирт бутиловый | МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 21.57* ТР |  |  | Метилакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.620-96; МУК 4.1.656-96 |  |  |
| 21.57.1* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 13.95/08.158, 31.03/08.158 |  | МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 21.58* ТР |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.656-96 |  |  |
| 21.58.1* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 13.95/08.158, 31.03/08.158 |  | МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 21.59* ТР |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Стирол | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3167-14 |  |  |
| 21.60* ТР |  |  | Ксилол | МУК 4.1.3167-14; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 21.61* ТР |  | 13.20/08.159, 13.92/08.159, 13.99/08.159, 14.13/08.159, 14.19/08.159, 15.12/08.159, 15.20/08.159 | Толуилендиизоцианат | KZ.06.04.00002-2022 |  |  |
| 21.62* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 13.95/08.158, 31.03/08.158 | Винилхлорид | МР № 1941-78 |  |  |
| 22.1* ТР | Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви | 14.11/11.116, 15.11/11.116 | Устойчивость окраски кожи: к сухому и мокрому трению | ГОСТ 32076-2013; ГОСТ 938.29-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 22.1* | Растениеводческая продукция свежая и свежезамороженная | 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116 | Внешний вид, запах, вкус, степень зрелости | ГОСТ 1725-2019; ГОСТ 34307-2017; ГОСТ 4427-82; ГОСТ 4428-82; ГОСТ 4429-82; ГОСТ 7194-81 п. 2.5; СТБ 2287-2012; СТБ 2288-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 22.2* ТР | Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви | 14.11/11.116, 15.11/11.116 | Устойчивость окраски кожи к воздействию пота | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); СТБ 1049-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 22.2* | Растениеводческая продукция свежая и свежезамороженная | 01.13/29.061, 01.21/29.061, 01.22/29.061, 01.23/29.061, 01.24/29.061, 01.25/29.061, 01.26/29.061 | Размеры плодов и овощей | ГОСТ 7194-81 п. 2.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 22.3* ТР | Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви | 14.11/08.156, 15.11/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ ISO 17226-2-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 22.3* | Растениеводческая продукция свежая и свежезамороженная | 01.13/29.040, 01.21/29.040, 01.22/29.040, 01.23/29.040, 01.24/29.040, 01.25/29.040, 01.26/29.040 | Массовая доля плодов и овощей с дефектами | ГОСТ 1723-2015; ГОСТ 34306-2017; ГОСТ 7194-81 п. 2.5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 22.4* ТР | Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви | 14.11/08.156, 15.11/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ ISO 17075-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 22.4* | Растениеводческая продукция свежая и свежезамороженная | 01.13/29.040, 01.21/29.040, 01.22/29.040, 01.23/29.040, 01.24/29.040, 01.25/29.040, 01.26/29.040 | Массовая доля земли и примеси | ГОСТ 7194-81 п. 2.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 22.5* |  | 01.13/08.133, 01.21/08.133, 01.22/08.133, 01.23/08.133, 01.24/08.133, 01.25/08.133, 01.26/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ в соке плодов (по рефрактометру) | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 |  |  |
| 22.6* |  | 10.31/08.052 | Крахмалистость | ГОСТ 7194-81 п. 2.7 |  |  |
| 22.7* |  | 01.13/08.159, 01.13/08.169, 01.21/08.159, 01.21/08.169, 01.22/08.159, 01.22/08.169, 01.23/08.159, 01.23/08.169, 01.24/08.159, 01.24/08.169, 01.25/08.159, 01.25/08.169, 01.26/08.159, 01.26/08.169, 10.31/08.159, 10.31/08.169 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 34570-2019; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 |  |  |
| 23.1* ТР | Обувь | 15.20/08.052 | Масса полупары | ГОСТ 28735-2005 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 23.1* | Рыба живая, охлаждённая, мороженая, солёная, пряная, копчёная, маринованная, моллюски, ракообразные и другие продукты моря | 03.00/29.040, 10.20/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 31339-2006; МВИ.МН 2260-2005; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.2* ТР | Обувь | 15.20/26.095 | Гибкость | ГОСТ 9718-88 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 23.2* | Рыба живая, охлаждённая, мороженая, солёная, пряная, копчёная, маринованная, моллюски, ракообразные и другие продукты моря | 03.00/11.116, 03.00/29.061, 10.20/11.116, 10.20/29.061 | Внешний вид, консистенция, вкус, запах, наружные повреждения, разделка | ГОСТ 7631-2008 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.3* ТР | Обувь | 15.20/29.061 | Высота каблука | ГОСТ 1142-90; ГОСТ 33225-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 23.3* | Рыба живая, охлаждённая, мороженая, солёная, пряная, копчёная, маринованная, моллюски, ракообразные и другие продукты моря | 03.00/29.040 | Массовая доля глазури | ГОСТ 31339-2006 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.4* ТР | Обувь | 15.20/26.095 | Прочность крепления деталей низа. Прочность крепления подошвы | ГОСТ 9134-78; ГОСТ 9292-82 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 23.4* | Рыба живая, охлаждённая, мороженая, солёная, пряная, копчёная, маринованная, моллюски, ракообразные и другие продукты моря | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 7636-85 п. 3.3, п. 3.3.2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.5* ТР | Обувь | 15.20/26.095 | Деформация подноски и задника | ГОСТ 9135-2004 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 23.5* | Рыба живая, охлаждённая, мороженая, солёная, пряная, копчёная, маринованная, моллюски, ракообразные и другие продукты моря | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.6* ТР | Обувь | 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий | ГОСТ 32995-2014¹; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 23.6* | Рыба живая, охлаждённая, мороженая, солёная, пряная, копчёная, маринованная, моллюски, ракообразные и другие продукты моря | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Кислотность | ГОСТ 7636-85 п. 3.6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.7* ТР | Обувь | 15.20/11.116 | Наличие открытой и нефиксированной пяточной части | ГОСТ 26165-2021 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 23.7* | Рыба живая, охлаждённая, мороженая, солёная, пряная, копчёная, маринованная, моллюски, ракообразные и другие продукты моря | 03.00/08.164, 10.20/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 7636-85 п. 3.7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.8* ТР | Обувь | 15.20/11.116, 15.20/26.045 | Идентификация материала верха, подкладки и вкладной стельки | ГОСТ 33099-2014; СТБ 2132-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 23.8* | Рыба живая, охлаждённая, мороженая, солёная, пряная, копчёная, маринованная, моллюски, ракообразные и другие продукты моря | 03.00/29.061, 10.20/29.061 | Длина и масса рыб | ГОСТ 1368-2003 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.9* ТР | Обувь | 15.20/26.080 | Водонепроницаемость | ГОСТ 126-79 п. 4.9; ГОСТ 5375-79; ГОСТ 6410-80 п. 4.9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 23.9* | Рыба живая, охлаждённая, мороженая, солёная, пряная, копчёная, маринованная, моллюски, ракообразные и другие продукты моря | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | Содержание гистамина | ГОСТ 31789-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.10* ТР | Обувь | 15.20/08.052 | Масса пары валяной обуви | ГОСТ 1059-72 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 23.10* | Рыба живая, охлаждённая, мороженая, солёная, пряная, копчёная, маринованная, моллюски, ракообразные и другие продукты моря | 03.00/08.149 | Массовая доля азота летучих оснований | ГОСТ 7636-85 п. 3.2.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.11* |  |  | Наличие аммиака (качественная реакция) | ГОСТ 7636-85 п. 3.2.3 |  |  |
| 23.12* |  | 10.20/08.149 | Буферность | ГОСТ 19182-2014 |  |  |
| 23.13* |  | 03.00/11.116 | Наличие сероводорода (качественная реакция) | ГОСТ 7636-85 п. 3.2.4 |  |  |
| 23.14* |  | 03.00/08.149, 03.00/08.159, 10.20/08.149, 10.20/08.159 | Массовая доля бензойнокислого натрия | ГОСТ 27001-86 п. 2; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 24.1* ТР | Кожгалантерейные изделия | 14.19/08.052 | Масса изделия | ГОСТ 28631-2018 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 24.1* | Консервы и пресервы рыбные. Икра, моллюски, ракообразные и другие продукты моря | 10.20/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 26664-85 р. 3; ГОСТ 31423-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.2* ТР | Кожгалантерейные изделия | 14.19/11.116 | Устойчивость окраски кожи: к сухому и мокрому трению; устойчивость окраски к сухому трению волосяного покрова | ГОСТ 28631-2018; ГОСТ 28754-2018; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78); ГОСТ 938.29-2002; ГОСТ 9733.27-83 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 24.2* | Консервы и пресервы рыбные. Икра, моллюски, ракообразные и другие продукты моря | 10.20/29.040 | Масса нетто и масса основного продукта без заливочной жидкости пресервов, консервов | МВИ.МН 2077-2004; МВИ.МН 2475-2006; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.3* ТР | Кожгалантерейные изделия | 14.19/11.116 | Устойчивость окраски к поту | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); ГОСТ 9733.6-83; СТБ 1049-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 24.3* | Консервы и пресервы рыбные. Икра, моллюски, ракообразные и другие продукты моря | 10.20/11.116, 10.20/29.040 | Внешний вид, вкус, запах, консистенция, состояние рыбы и кожного покрова, цвет, состояние масла, характеристика разделки, порядок укладывания, наличие чешуи, наличие посторонних примесей и примесей растительного происхождения | ГОСТ 10979-2009; ГОСТ 26664-85 р. 2; ГОСТ 280-2009; ГОСТ 280-2021; ГОСТ 31423-2010; ГОСТ 7631-2008 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.4* ТР | Кожгалантерейные изделия | 14.19/26.095 | Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка | ГОСТ 28631-2018 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 24.4* | Консервы и пресервы рыбные. Икра, моллюски, ракообразные и другие продукты моря | 10.20/29.040 | Массовая доля составных частей. | ГОСТ 26664-85 р. 4; ГОСТ 7636-85 п. 4.5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.5* ТР | Кожгалантерейные изделия | 14.19/11.116 | Наличие формоустойчивой спинки, светоотражающих элементов | ГОСТ 28631-2018 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 24.5* | Консервы и пресервы рыбные. Икра, моллюски, ракообразные и другие продукты моря | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 26185-84 п. 5.3; ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.6* ТР | Кожгалантерейные изделия | 14.19/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 28631-2018 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 24.6* | Консервы и пресервы рыбные. Икра, моллюски, ракообразные и другие продукты моря | 10.20/08.052 | Массовая доля отстоя в масле | ГОСТ 20221-90; ГОСТ 32157-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.7* ТР | Кожгалантерейные изделия | 14.19/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий | МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 24.7* | Консервы и пресервы рыбные. Икра, моллюски, ракообразные и другие продукты моря | 10.20/08.159 | Содержание гистамина | ГОСТ 31789-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.8* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.10/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.94/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.20/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | ГОСТ 32075-2013; ГОСТ Р 59577-2021; МУ 1.1.037-95 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 24.8* | Консервы и пресервы рыбные. Икра, моллюски, ракообразные и другие продукты моря | 10.20/08.149 | Кислотность | ГОСТ 26185-84 п. 5.4; ГОСТ 27082-2014 п. 4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.9* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.10/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.94/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.20/06.036 | Индекс токсичности в воздушной среде | МР № 29 ФЦ/2688-03 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 007/2011 |
| 24.9* | Консервы и пресервы рыбные. Икра, моллюски, ракообразные и другие продукты моря | 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 26808-2017 п. 4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.10* |  |  | Наличие минеральных примесей (песка) | ГОСТ 26185-84 п. 3.7; ГОСТ 33331-2015 п. 7.3; ГОСТ 7636-85 п. 5.9; ГОСТ 8756.4-70 |  |  |
| 24.11* |  | 10.20/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 26829-86 р. 2 |  |  |
| 24.12* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля воды | ГОСТ 26185-84 п. 3.2; ГОСТ 33331-2015 п. 7.1 |  |  |
| 24.13* |  |  | Массовая доля золы | ГОСТ 26185-84 п. 3.3; ГОСТ 33331-2015 п. 7.2 |  |  |
| 24.14* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля общего азота | ГОСТ 26185-84 п. 3.4 |  |  |
| 24.15* |  |  | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 24.16* |  | 10.20/08.149, 10.20/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты массовая доля (содержание) | ГОСТ 27001-86 п. 2; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 24.17* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля уротропина | ГОСТ 7636-85 п. 5.6 |  |  |
| 24.18* |  | 10.20/08.149, 10.20/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты массовая доля (содержание) | ГОСТ 7636-85 п. 5.7; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 24.19* |  | 10.20/08.169 | рН | ГОСТ 28972-91 |  |  |
| 24.20* |  | 10.20/12.042 | Внешний вид и состояние внутренней поверхности металлических банок | ГОСТ 8756.18-2017 |  |  |
| 25.1* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. |  | Климатические условия проведения испытаний | ГОСТ ISO 139-2014; МУК 4.1/4.3.1485-03 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 25.1* | Продукция общественного питания | 10.85/08.037 | Содержание жира | МУ №18/29 п. 5.2.1, п. 5.2.4, п. 5.2.5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 25.2* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. | 13.92/11.116, 13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116 | Наличие запаха, запаха плесени. Интенсивность запаха | ГОСТ 30877-2003 п. 5.2; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 25.2* | Продукция общественного питания | 10.85/08.052 | Содержание сухих веществ (массовая доля влаги) | МУ №18/29 п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.1.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 25.3* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. | 13.92/35.069, 13.10/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.12/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 15.12/35.069, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий | ГОСТ 30877-2003; ГОСТ 32995-2014¹; МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 25.3* | Продукция общественного питания | 10.85/08.052 | Массовая доля золы | МУ №18/29 п. 5.7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 25.4* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. | 13.92/08.052, 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.12/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.11/08.052, 15.12/08.052, 15.20/08.052 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р. 3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 25.4* | Продукция общественного питания | 10.85/08.149 | Кислотность | ГОСТ 4288-76 п. 2.6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 25.5* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. | 13.92/11.116, 13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77; ГОСТ ИСО 9237-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 25.5* | Продукция общественного питания | 10.85/29.040 | Масса изделия и массовая доля составных частей | МУ №18/29 п. 3.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 25.6* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. | 13.92/08.052, 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.12/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.11/08.052, 15.12/08.052, 15.20/08.052 | Водопоглощение. Капиллярность. | ГОСТ 11027-2014 п. 5.10; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 25.6* | Продукция общественного питания | 10.85/08.052 | Расчет содержания сухих веществ и жира по рецептурам блюд и изделий | МУ №18/29 п. 11.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 25.7* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. | 13.92/11.116, 13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116 | Устойчивость окраски к трению | ГОСТ 2351-88; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ISO 105-A03-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 25.7* | Продукция общественного питания | 10.85/08.052, 10.85/08.149, 10.85/08.164 | Пищевая ценность, энергетическая ценность | МУ №18/29 п. 12 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 25.8* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. | 13.92/11.116, 13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116 | Устойчивость окраски к стирке | ГОСТ 2351-88; ГОСТ 28486-2021; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 25.9* ТР |  |  | Устойчивость окраски к дистиллированной воде | ГОСТ 2351-88; ГОСТ 28486-2021; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83; ГОСТ ISO 105-E01-2015 |  |  |
| 25.10* ТР |  |  | Устойчивость окраски к поту | ГОСТ 2351-88; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |  |  |
| 25.11* ТР |  |  | Устойчивость окраски к морской воде | ГОСТ 2351-88; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83; ГОСТ Р ИСО 105-E02-2014 |  |  |
| 26.1* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная, кожа и кожаные изделия, мех и меховые изделия |  | Идентификация | ГОСТ 1023-91; ГОСТ 25871-2021; ГОСТ 33099-2014; СТБ 2132-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 26.1* | Вина, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно-спиртованные. Напитки плодовые крепкие, напитки винные. Шампанское, виноматериалы шампанские. Настои и композиции водно-спиртовые из растительного сырья | 11.01/29.040, 11.02/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040 | Масса, плотность, объем | ГОСТ 23943-80; МВИ.МН 2810-2007; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 26.2* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная, кожа и кожаные изделия, мех и меховые изделия | 15.11/08.156, 13.99/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 15.12/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ ISO 17226-2-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 26.2* | Вина, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно-спиртованные. Напитки плодовые крепкие, напитки винные. Шампанское, виноматериалы шампанские. Настои и композиции водно-спиртовые из растительного сырья | 11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116 | Прозрачность, наличие осадка, наличие посторонних включений, опалесценция, цвет, аромат, вкус, пенистые свойства | ГОСТ 32051-2013; ГОСТ 7208-93; СТБ 1386-2013; СТБ 1529-2010; СТБ 1694-2006; СТБ 1695-2006; СТБ 1832-2008; СТБ 924-2008; СТБ 950-2006; СТБ 979-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 26.3* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная, кожа и кожаные изделия, мех и меховые изделия | 15.11/08.032, 13.99/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 15.12/08.032 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 п. 3.3, п. 3.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 26.3* | Вина, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно-спиртованные. Напитки плодовые крепкие, напитки винные. Шампанское, виноматериалы шампанские. Настои и композиции водно-спиртовые из растительного сырья | 11.01/08.031, 11.02/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031 | Объёмная доля этилового спирта | ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79 р.2; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 26.4* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная, кожа и кожаные изделия, мех и меховые изделия | 15.12/11.116 | Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка | ГОСТ 28631-2005 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 26.4* | Вина, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно-спиртованные. Напитки плодовые крепкие, напитки винные. Шампанское, виноматериалы шампанские. Настои и композиции водно-спиртовые из растительного сырья | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахаров | ГОСТ 13192-73 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 26.5* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная, кожа и кожаные изделия, мех и меховые изделия | 15.12/11.116 | Прочность ниточного шва. Прочность сварного шва | ГОСТ 28631-2005 п. 7.5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 26.5* | Вина, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно-спиртованные. Напитки плодовые крепкие, напитки винные. Шампанское, виноматериалы шампанские. Настои и композиции водно-спиртовые из растительного сырья | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот | ГОСТ 32114-2013; СТБ 1832-2008 п. 7.4; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 26.6* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная, кожа и кожаные изделия, мех и меховые изделия | 15.11/11.116, 13.99/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 15.12/11.116 | Устойчивость окраски кожи: к сухому и мокрому трению; устойчивость окраски к сухому трению волосяного покрова | ГОСТ 32076-2013; ГОСТ 938.29-2002; ГОСТ 9733.27-83 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 26.6* | Вина, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно-спиртованные. Напитки плодовые крепкие, напитки винные. Шампанское, виноматериалы шампанские. Настои и композиции водно-спиртовые из растительного сырья | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 26.7* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная, кожа и кожаные изделия, мех и меховые изделия | 15.11/11.116, 13.99/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 15.12/11.116 | Устойчивость окраски к воздействию пота | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); ГОСТ 9733.6-83; СТБ 1049-97 Приложение А | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 26.7* | Вина, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно-спиртованные. Напитки плодовые крепкие, напитки винные. Шампанское, виноматериалы шампанские. Настои и композиции водно-спиртовые из растительного сырья | 11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118 | Относительная плотность | ГОСТ 32081-2013; СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 26.8* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная, кожа и кожаные изделия, мех и меховые изделия | 14.20/08.169 | pH водной вытяжки кожевой ткани меха | ГОСТ 32165-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 26.8* | Вина, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно-спиртованные. Напитки плодовые крепкие, напитки винные. Шампанское, виноматериалы шампанские. Настои и композиции водно-спиртовые из растительного сырья | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация диоксида серы (свободного и общего) | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 26.9* |  | 11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118 | Массовая концентрация общего и приведенного экстракта | ГОСТ 32000-2012; ГОСТ 33815-2016; СТБ 1694-2006; СТБ 1695-2006; СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000); СТБ 950-2006 |  |  |
| 26.10* |  | 11.01/35.062, 11.02/35.062, 11.03/35.062, 11.04/35.062 | Давление двуокиси углерода в бутылке | ГОСТ 12258-79 |  |  |
| 26.11* |  | 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159 | Массовая концентрация органическихкислот | ГОСТ 33410-2015; СТБ 1982-2009 |  |  |
| 26.12* |  |  | Бензойная кислота и её соли | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 26.13* |  |  | Сорбиновая кислота и её соли |  |  |  |
| 26.14* |  |  | Содержание синтетических красителей: - тартразин (Е102), - желтый хинолиновый (Е104), - желтый «солнечный закат» FCF (Е110), - цитрусовый красный (Е121), - азорубин (Е122, кармуазин), - амарант (Е123), - понсо 4R (Е124), - эритрозин (Е127), - красный 2G (Е128), - красный очаровательный АС (Е129), - синий патентованный V (Е131), - индигокармин (Е132), - синий блестящий FCF (Е133), - зеленый S (Е142), - зеленый прочный FCF (Е143), - черный блестящий PN (Е151), - коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 26.15* |  | 11.02/08.159, 11.03/08.159 | Микотоксин: охратоксин А | ГОСТ 33287-2015 |  |  |
| 27.1* ТР | Обувь |  | Идентификация | ГОСТ 7296-2003; ГОСТ Р 51293-2022; ГОСТ Р 53917-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 27.1* | Коньяки. Коньячные напитки. Коньячные спирты | 11.01/29.040 | Масса, плотность, объем | ГОСТ 23943-80; МВИ.МН 2810-2007; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 27.2* ТР | Обувь |  | Климатические условия проведения испытаний | ГОСТ ISO 17709-2013; ГОСТ ISO 18454-2011; СТБ ИСО 18454-2006 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 27.2* | Коньяки. Коньячные напитки. Коньячные спирты | 11.01/11.116 | Прозрачность, цвет, букет, вкус | ГОСТ 32051-2013; СТБ 1385-2013 п. 6.4; СТБ 1386-2013 п. 7.7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 27.3* ТР | Обувь | 15.20/26.095 | Гибкость | ГОСТ 9718-88 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 27.3* | Коньяки. Коньячные напитки. Коньячные спирты | 11.01/08.031 | Объёмная доля этилового спирта | ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79 р.2; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 27.4* ТР | Обувь | 15.20/26.095 | Прочность крепления подошвы | ГОСТ 10241-62; ГОСТ 9292-82 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 27.4* | Коньяки. Коньячные напитки. Коньячные спирты | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахаров | ГОСТ 13192-73 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 27.5* ТР | Обувь | 15.20/26.095 | Прочность крепления каблука | ГОСТ 9136-72 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 27.5* | Коньяки. Коньячные напитки. Коньячные спирты | 11.01/08.082 | Массовая концентрация метилового спирта | ГОСТ 13194-74 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 27.6* ТР | Обувь | 15.20/26.095 | Прочность крепления деталей низа | ГОСТ 9134-78; ГОСТ 9292-82 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 27.6* | Коньяки. Коньячные напитки. Коньячные спирты | 11.01/08.159 | Массовая концентрация фенольных и фурановых соединений | ГОСТ 33407-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 27.7* ТР | Обувь | 15.20/29.061 | Толщина резиновых сапог в зонах измерений | ГОСТ 14037-79; ГОСТ 6410-80; ГОСТ 9155-88 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 27.7* | Коньяки. Коньячные напитки. Коньячные спирты | 11.01/08.149 | Массовая концентрация дубильных веществ | МВИ.МН 2667-2007 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 27.8* ТР | Обувь | 15.20/11.116, 15.20/29.061 | Внешний вид, высота, толщина и ширина сапог резиновых | ГОСТ 5375-79 п. 4.11-4.4; ГОСТ 6410-80 п. 4.1-4.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 27.8* | Коньяки. Коньячные напитки. Коньячные спирты | 11.01/08.082 | Оптическая плотность | МВИ.МН 2668-2007 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 27.9* ТР | Обувь | 15.20/29.061 | Прочность связи между слоями при расслоении | ГОСТ 126-79 п. 4.6, 4.7; ГОСТ 269-66; ГОСТ 6410-80 п. 4.7; ГОСТ 6768-75 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 27.9* | Коньяки. Коньячные напитки. Коньячные спирты | 11.01/08.149 | Массовая концентрация общего и приведенного экстракта | ГОСТ 33815-2016; МВИ.МН 2669-2007 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 27.10* ТР | Обувь | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 126-79; ГОСТ 5375-79; ГОСТ 6410-80 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 27.10* | Коньяки. Коньячные напитки. Коньячные спирты | 11.01/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 27.11* |  | 11.01/08.082 | Массовая концентрация высших спиртов | ГОСТ 14138-76 |  |  |
| 27.12* |  | 11.01/08.159 | Содержание синтетических красителей: - тартразин (Е102), - желтый хинолиновый (Е104), - желтый «солнечный закат» FCF (Е110), - цитрусовый красный (Е121), - азорубин (Е122, кармуазин), - амарант (Е123), - понсо 4R (Е124), - эритрозин (Е127), - красный 2G (Е128), - красный очаровательный АС (Е129), - синий патентованный V (Е131), - индигокармин (Е132), - синий блестящий FCF (Е133), - зеленый S (Е142), - зеленый прочный FCF (Е143), - черный блестящий PN (Е151), - коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 27.13* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация альдегидов | ГОСТ 12280-75 |  |  |
| 27.14* |  |  | Массовая концентрация средних эфиров | ГОСТ 14139-76 |  |  |
| 28.1* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. Обувь. Кожа искусственная. Кожа и кожаные изделия. Меха и меховые изделия. | 13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116 | Наличие запаха. Интенсивность запаха | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 28.1* | Изделия ликеро-водочные и напитки слабоалкогольные | 11.01/29.040, 11.04/29.040 | Масса, плотность, объем | ГОСТ 4828-83 п. 2.7; МВИ.МН 2810-2007; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.2* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. Обувь. Кожа искусственная. Кожа и кожаные изделия. Меха и меховые изделия. |  | Подготовка проб (образцов) | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 28.2* | Изделия ликеро-водочные и напитки слабоалкогольные | 11.01/11.116, 11.04/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус, аромат | ГОСТ 33817-2016; ГОСТ 4828-83 п. 2.5, 2.6.1, 2.8; ГОСТ 6687.5-86 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.3* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. Обувь. Кожа искусственная. Кожа и кожаные изделия. Меха и меховые изделия. | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032 | Ртуть | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 28.3* | Изделия ликеро-водочные и напитки слабоалкогольные | 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Крепость | ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79 р. 2; ГОСТ 4828-83 п. 2.9.1; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.4* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. Обувь. Кожа искусственная. Кожа и кожаные изделия. Меха и меховые изделия. | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 28.4* | Изделия ликеро-водочные и напитки слабоалкогольные | 11.01/08.118, 11.01/08.133, 11.04/08.118, 11.04/08.133 | Массовая концентрация общего экстракта | ГОСТ 32000-2012; ГОСТ 4828-83 п. 2.10.2; ГОСТ 4828-83 п. 2.10.1; СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000) п. 2.10.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.5* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. Обувь. Кожа искусственная. Кожа и кожаные изделия. Меха и меховые изделия. | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032 | Свинец (Pb), медь (Cu), хром (Cr), кобальт (Co), никель (Ni), цинк (Zn), кадмий (Cd) | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3057-2008 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 28.5* | Изделия ликеро-водочные и напитки слабоалкогольные | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахара | ГОСТ 13192-73; ГОСТ 4828-83 п. 2.11.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.6* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. Обувь. Кожа искусственная. Кожа и кожаные изделия. Меха и меховые изделия. | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-83 р.17; ГОСТ ISO 14184-1-2014; МУ № 266-92 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 28.6* | Изделия ликеро-водочные и напитки слабоалкогольные | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация кислот | ГОСТ 4828-83 п. 2.12.1; ГОСТ 6687.4-86; СТБ 1122-2010 п. 6.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.7* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. Обувь. Кожа искусственная. Кожа и кожаные изделия. Меха и меховые изделия. | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Диметилтерефталат, диоктилфталат, дибутилфталат | МР № 01.025-07 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 28.7* | Изделия ликеро-водочные и напитки слабоалкогольные | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот | ГОСТ 32114-2013; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.7.1* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. Обувь. Кожа искусственная. Кожа и кожаные изделия. Меха и меховые изделия. | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 31.03/08.158 | Диметилтерефталат, диоктилфталат, дибутилфталат | МУК 4.1.3169-14 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 28.8* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Ацетальдегид | ГОСТ 34174-2017; МР № 01.022-07; МР № 01.024-07 |  |  |
| 28.8* | Изделия ликеро-водочные и напитки слабоалкогольные | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая доля летучих кислот | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.9* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. Обувь. Кожа искусственная. Кожа и кожаные изделия. Меха и меховые изделия. | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 28.9* | Изделия ликеро-водочные и напитки слабоалкогольные | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты, в т.ч. свободной кислоты (диоксида серы) | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.10* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. Обувь. Кожа искусственная. Кожа и кожаные изделия. Меха и меховые изделия. | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 28.10* | Изделия ликеро-водочные и напитки слабоалкогольные | 11.01/08.133, 11.04/08.133 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 6687.2-90 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.11* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. Обувь. Кожа искусственная. Кожа и кожаные изделия. Меха и меховые изделия. | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 34174-2017; МР № 01.024-07 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 28.11* | Изделия ликеро-водочные и напитки слабоалкогольные | 11.01/35.062, 11.04/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода | ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.12* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. Обувь. Кожа искусственная. Кожа и кожаные изделия. Меха и меховые изделия. | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Диметилформамид | МУ № 11-12-26-96 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 28.12* | Изделия ликеро-водочные и напитки слабоалкогольные | 11.01/08.169, 11.04/08.169 | рН | ГОСТ ISO 11289-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.13* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. Обувь. Кожа искусственная. Кожа и кожаные изделия. Меха и меховые изделия. | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Винилацетат | МР 2915-82 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 28.13* | Изделия ликеро-водочные и напитки слабоалкогольные | 11.01/08.158, 11.04/08.158 | Объёмная доля метилового спирта | ГОСТ 33833-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.14* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. Обувь. Кожа искусственная. Кожа и кожаные изделия. Меха и меховые изделия. | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Ацетон, бензол, толуол, спирт метиловый, спирт бутиловый | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; МР № 01.022-07; МР № 01.024-07 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 28.14* | Изделия ликеро-водочные и напитки слабоалкогольные | 11.01/08.159, 11.04/08.159 | Концентрация органических кислот | ГОСТ 33410-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.15* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. Обувь. Кожа искусственная. Кожа и кожаные изделия. Меха и меховые изделия. | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158 | Фенол | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 28.15* | Изделия ликеро-водочные и напитки слабоалкогольные | 11.01/08.159, 11.04/08.159 | Содержание синтетических красителей: - тартразин (Е102), - желтый хинолиновый (Е104), - желтый «солнечный закат» FCF (Е110), - цитрусовый красный (Е121), - азорубин (Е122, кармуазин), - амарант (Е123), - понсо 4R (Е124), - эритрозин (Е127), - красный 2G (Е128), - красный очаровательный АС (Е129), - синий патентованный V (Е131), - индигокармин (Е132), - синий блестящий FCF (Е133), - зеленый S (Е142), - зеленый прочный FCF (Е143), - черный блестящий PN (Е151), - коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.16* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. Обувь. Кожа искусственная. Кожа и кожаные изделия. Меха и меховые изделия. | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция № 880-71 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 28.16* | Изделия ликеро-водочные и напитки слабоалкогольные | 11.01/08.159, 11.04/08.159 | Кофеин | ГОСТ 30059-93 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.17* ТР | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. Обувь. Кожа искусственная. Кожа и кожаные изделия. Меха и меховые изделия. | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) | ГОСТ 34174-2017; МР № 01.024-07 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 28.18* ТР |  |  | Тиурам Е | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |  |
| 28.19* ТР |  | 14.20/08.032, 15.11/08.032 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 п. 3.3, п. 3.4 |  |  |
| 28.20* ТР |  | 14.20/08.169, 15.11/08.169 | pH водной вытяжки кожевой ткани, меха | ГОСТ 32165-2013 |  |  |
| 28.21* ТР |  | 15.20/08.149 | Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) обуви валяной | ГОСТ 1059-72 п. 2.6 |  |  |
| 28.22* ТР |  |  | Подготовка образцов (выделение вредных для здоровья химических веществ в воздушную среду) | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03 |  |  |
| 28.23* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Диметилтерефталат | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР № 01.025-07; МУ № 2704-83 |  |  |
| 28.24* ТР |  |  | Ацетальдегид | ГОСТ 34173-2017; МР № 01.022-07; МУК 4.1.1957-05 |  |  |
| 28.25* ТР |  |  | Акрилонитрил | ГОСТ 30713-2000 |  |  |
| 28.26* ТР |  |  | Диметилформамид | МУК 4.1.1044а-01 |  |  |
| 28.27* ТР |  |  | Винилацетат | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |  |  |
| 28.28* ТР |  |  | Ацетон, бензол, толуол | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 34175-2017; МУК 4.1.598-96 |  |  |
| 28.29* ТР |  |  | Диоктилфталат. Дибутилфталат | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |  |
| 28.30* ТР |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.99/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159 | Фенол | МУК 4.1.1478-03; МУК 4.1.598-96 |  |  |
| 28.31* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158 | Спирт метиловый | МР № 01.022-07; МУК 4.1.624-96 |  |  |
| 28.32* ТР |  |  | Спирт бутиловый | МР № 01.022-07 |  |  |
| 28.33* ТР |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Метилакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.656-96 |  |  |
| 28.33.1* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 31.03/08.158 |  | МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 28.34* ТР |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.656-96 |  |  |
| 28.34.1* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 31.03/08.158 |  | МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 28.35* ТР |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Стирол | ГОСТ 34175-2017; МР № 01.023-07; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 28.36* ТР |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) | ГОСТ 34175-2017; МР № 01.023-07 |  |  |
| 28.37* ТР |  | 13.20/08.159, 13.92/08.159, 13.99/08.159, 14.13/08.159, 14.19/08.159, 15.12/08.159, 15.20/08.159 | Толуилендиизоцианат | KZ.06.04.00002-2022 |  |  |
| 28.38* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 31.03/08.158 | Винилхлорид | МР № 1941-78 |  |  |
| 29.1* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, изделия трикотажные, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи и кожгалантерейных изделий |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ ИСО 5089-2001; ГОСТ Р 50721-94; СТБ 2447-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 29.2* ТР |  | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья | ГОСТ 25617-83 п.15; ГОСТ 30387-95; ГОСТ 4659-79 р. 2; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-15-2015; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001; ГОСТ ИСО 5088-2001; ГОСТ Р 50721-94; СТБ 2447-2016 |  |  |
| 29.2* | Водка | 11.01/29.040 | Масса, плотность, объем | ГОСТ 32035-2013 п. 5.1; ГОСТ 5363-93 п. 4.5; МВИ.МН 2810-2007; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.3* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, изделия трикотажные, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи и кожгалантерейных изделий | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | Ацетатных волокон | ГОСТ ISO 1833-3-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 29.3* | Водка | 11.01/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус, аромат | ГОСТ 32035-2013 п. 5.2; ГОСТ 33817-2016; ГОСТ 5363-93 п. 4.6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.4* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, изделия трикотажные, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи и кожгалантерейных изделий | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | Вискозного, медно-аммиачного или высоко-модульного волокон | ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 29.4* | Водка | 11.01/08.031 | Крепость | ГОСТ 32035-2013 п. 5.3.1; ГОСТ 5363-93 п. 4.7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.5* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, изделия трикотажные, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи и кожгалантерейных изделий | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | Полиамидных волокон | ГОСТ ISO 1833-7-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 29.5* | Водка | 11.01/08.149 | Щелочность - объем соляной кислоты концентрации c (HCl)=0,1 моль/дм3, израсходованной на титрование 100 см3 водки | ГОСТ 32035-2013 п. 5.4; ГОСТ 5363-93 п. 4.8.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.6* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, изделия трикотажные, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи и кожгалантерейных изделий | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | Триацетатных волокон | ГОСТ ISO 1833-10-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 29.6* | Водка | 11.01/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 30536-97; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.7* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, изделия трикотажные, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи и кожгалантерейных изделий | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | Целлюлозных волокон | ГОСТ ISO 1833-11-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 29.7* | Водка | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла: -1-, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 30536-97; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.8* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, изделия трикотажные, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи и кожгалантерейных изделий | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | Акрилового, модифицированного акрилового, поливинилхлоридного и эластановых волокон | ГОСТ ISO 1833-12-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 29.8* | Водка | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров: - метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 30536-97; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.9* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, изделия трикотажные, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи и кожгалантерейных изделий | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | Поливинхлоридных волокн | ГОСТ ISO 1833-13-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 29.9* | Водка | 11.01/08.158 | Объёмная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 30536-97; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.10* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, изделия трикотажные, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи и кожгалантерейных изделий | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | полипропиленовых волокон | ГОСТ ISO 1833-16-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 29.10* | Водка | 11.01/08.158 | Содержание токсичных микропримесей: - метиловый спирт (метанол), - этиловый эфир, - уксусный альдегид, - ацетон, - метилацетат, - этилацетат, - 2-бутанон, - 2-пропанол, - изобутилацетат, - 2-бутанол, - 1-пропанол, - этилбутират, - кротональдегид, изобутанол, - 1-бутанол, - изоамилол, - 1-пентанол, - гексанол, - бензальдегид, - бензиловый спирт, - фенилэтанол, - этиллактат | ГОСТ 32039-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.11* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, изделия трикотажные, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи и кожгалантерейных изделий | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | поливинилхлоридных волокон | ГОСТ ISO 1833-14-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 29.11* | Водка | 11.01/08.158 | Массовая доля диэтилфталата | МВИ.МН 1235-2000 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.12* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, изделия трикотажные, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи и кожгалантерейных изделий | 13.10/11.116, 13.10/26.045, 13.20/11.116, 13.20/26.045, 13.91/11.116, 13.91/26.045, 13.92/11.116, 13.92/26.045, 13.93/11.116, 13.93/26.045, 13.99/11.116, 13.99/26.045, 14.11/11.116, 14.11/26.045, 14.13/11.116, 14.13/26.045, 14.14/11.116, 14.14/26.045, 14.19/11.116, 14.19/26.045, 14.20/11.116, 14.20/26.045, 14.31/11.116, 14.31/26.045, 14.39/11.116, 14.39/26.045, 15.12/11.116, 15.12/26.045, 15.20/11.116, 15.20/26.045, 17.22/11.116, 17.22/26.045, 17.23/11.116, 17.23/26.045, 17.29/11.116, 17.29/26.045, 18.12/11.116, 18.12/26.045, 22.29/11.116, 22.29/26.045 | шелковых волокон, шерстяных волокон | ГОСТ ISO 1833-18-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 29.13* ТР |  |  | Целлюлозного волокна. Хлопкового волокна | ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-26-2015 |  |  |
| 29.14* ТР |  |  | эластановых волокн | ГОСТ ISO 1833-20-2014 |  |  |
| 29.15* ТР |  |  | Полиэфирных волокн | ГОСТ ISO 1833-24-2013; ГОСТ ISO 1833-25-2015 |  |  |
| 29.16* ТР | Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства | 13.10/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.94/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.20/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | ГОСТ 32075-2013; ГОСТ Р 59577-2021; МУ 1.1.037-95 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 017/2011 |
| 29.17* ТР |  |  | Индекс токсичности в воздушной среде | МР № 29 ФЦ/2688-03 |  |  |
| 30.1* ТР | Одежда специльная и средства защиты рук | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка материалов | ГОСТ 15902.3-79 п.2; ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 30303-95 (ИСО 1421-77); ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 2; ГОСТ 8847-85 п. 2, 3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 019/2011 |
| 30.1* | Спирт этиловый из пищевого сырья | 11.01/11.116, 20.14/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус, запах | ГОСТ 33817-2016; ГОСТ 5964-93 п. 5.2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.2* ТР | Одежда специльная и средства защиты рук | 14.12/29.121 | Сопротивление раздиранию | ГОСТ 17074-71 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 019/2011 |
| 30.2* | Спирт этиловый из пищевого сырья | 11.01/08.031, 20.14/08.031 | Объёмная доля этилового спирта | ГОСТ 5964-93 п. 5.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.3* ТР | Одежда специльная и средства защиты рук | 14.12/29.113 | Электризуемость материалов (уровень напряженности электростатического поля) | СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 019/2011 |
| 30.3* | Спирт этиловый из пищевого сырья | 11.01/29.142, 20.14/29.142 | Проба на чистоту с серной кислотой | ГОСТ 5964-93 п. 5.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.4* ТР | Одежда специльная и средства защиты рук | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка швов | ГОСТ 28073-89 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 019/2011 |
| 30.4* | Спирт этиловый из пищевого сырья | 11.01/08.149, 20.14/08.149 | Проба на окисляемость | ГОСТ 5964-93 п. 5.6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.5* ТР | Одежда специльная и средства защиты рук | 14.12/29.040, 14.12/29.061 | Поверхностная плотность | ГОСТ 29104.1-91; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76); ГОСТ 8845-87 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 019/2011 |
| 30.5* | Спирт этиловый из пищевого сырья | 11.01/08.158, 20.14/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 30536-97; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.6* ТР | Одежда специльная и средства защиты рук | 14.12/11.116 | Маркировка | ГОСТ 4103-82; СТБ 1387-2003 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 019/2011 |
| 30.6* | Спирт этиловый из пищевого сырья | 11.01/08.158, 20.14/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров: - метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 30536-97; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.7* ТР | Одежда специльная и средства защиты рук | 14.12/29.121 | Раздирающая нагрузка | ГОСТ 29104.5-91 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 019/2011 |
| 30.7* | Спирт этиловый из пищевого сырья | 11.01/08.158, 20.14/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла: -1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в переcчете на безводный спирт | ГОСТ 30536-97; ГОСТ 5964-93 п. 5.8; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.8* ТР | Одежда специльная и средства защиты рук | 14.12/11.116 | Стежки, строчки, швы: количество стежков в 1 см; расстояние от срезов до строчки | ГОСТ 29122-91 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 019/2011 |
| 30.8* | Спирт этиловый из пищевого сырья | 11.01/08.158, 20.14/08.158 | Объёмная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 30536-97; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.9* ТР | Одежда специльная и средства защиты рук | 14.12/26.141 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 019/2011 |
| 30.9* | Спирт этиловый из пищевого сырья | 11.01/08.149, 20.14/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот (без CO₂) в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 5964-93 п. 5.9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.10* ТР | Одежда специльная и средства защиты рук | 14.12/29.061 | Основные линейные размеры | ГОСТ 4103-82 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 019/2011 |
| 30.10* | Спирт этиловый из пищевого сырья | 11.01/08.156, 11.01/12.042, 20.14/08.156, 20.14/12.042 | Наличие фурфурола | ГОСТ 32930-2014; ГОСТ 5964-93 п. 5.5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.11* ТР | Одежда специльная и средства защиты рук | 14.12/11.116 | Внешний вид. Наличие защитных конструктивных элементов | ГОСТ 4103-82; СТБ 1387-2003 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 019/2011 |
| 30.11* | Спирт этиловый из пищевого сырья | 11.01/08.158, 20.14/08.158 | Содержание токсичных микропримесей: - метиловый спирт (метанол), - этиловый эфир, - уксусный альдегид, - ацетон, - метилацетат, - этилацетат, - 2-бутанон, - 2-пропанол, - изобутилацетат, - 2-бутанол, - 1-пропанол, - этилбутират, - кротональдегид, изобутанол, - 1-бутанол, - изоамилол, - 1-пентанол, - гексанол, - бензальдегид, - бензиловый спирт, - фенилэтанол, - этиллактат | ГОСТ 32039-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.12* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) |  | Климатические условия проведения испытаний | ГОСТ ISO 18454-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 019/2011 |
| 30.12* | Спирт этиловый из пищевого сырья | 11.01/08.158 | Массовая доля диэтилфталата | МВИ.МН 1235-2000 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.13* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/11.116 | Внешний вид. Назначение защитных конструктивных элементов | ГОСТ 12.4.100-80; ГОСТ 28507-99; ГОСТ 5394-89; ГОСТ ISO 18454-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 019/2011 |
| 30.13* | Спирт этиловый из пищевого сырья | 11.01/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка | ГОСТ 31685-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.14* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.121 | Прочность крепления подошвы, деталей низа с верхом обуви | ГОСТ 9134-78; ГОСТ 9292-82 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 019/2011 |
| 30.15* ТР |  |  | Прочность ниточных швов соединения деталей верха | ГОСТ 9290-76; СТБ ИСО 17697-2007 |  |  |
| 30.16* ТР |  |  | Прочность крепления каблука и набойки | ГОСТ 9136-72 |  |  |
| 30.17* ТР |  | 15.20/26.095, 15.20/29.165 | Общая и остаточная деформация подноска и задника | ГОСТ 9135-2004 |  |  |
| 30.18* ТР |  | 15.20/29.061 | Гибкость | ГОСТ 9718-88 |  |  |
| 30.19* ТР |  | 15.20/26.095 | Усилие сопротивлению прокола | ГОСТ 12.4.177-89 р. 2 |  |  |
| 30.20* ТР |  | 15.20/26.141 | Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа от воздействия повышенных температур | ГОСТ 12.4.138-84 |  |  |
| 30.21* ТР |  | 15.20/29.113 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 30.22* ТР |  | 15.20/29.040 | Масса полупары обуви | ГОСТ 28735-2005 |  |  |
| 30.23* ТР |  | 15.20/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 33225-2015; СТБ 1142-99 |  |  |
| 30.24* ТР |  | 15.20/11.116 | Соответствие маркировки | ГОСТ 7296-2003 |  |  |
| 30.25* ТР |  | 15.20/29.061 | Отклонение от номинальных размеров и геометрической формы | СТБ 1737-2007; СТБ ISO 20345-2009 |  |  |
| 30.26* ТР |  | 15.20/11.116 | Соответствие внешнего вида |  |  |  |
| 30.27* ТР |  | 15.20/29.061 | Толщина защитно-декоративных покрытий |  |  |  |
| 30.28* ТР | Средства индивидуальной защиты. Одежда специальная и средства защиты рук. Средства индивидуальной защиты ног (обувь). Материалы для изготовления средств индивидуальной защиты | 13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 13.95/08.162, 13.96/08.162, 13.99/08.162, 14.12/08.162, 14.13/08.162, 14.19/08.162, 15.20/08.162, 22.19/08.162, 22.29/08.162, 20.60/08.162, 13.94/08.162 | Красители на основе бензидина | ГОСТ 32596-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 019/2011 |
| 31.1* ТР | Рыба и рыбная продукция |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.1* | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы, вкусоароматические добавки | 11.07/29.040 | Номинальный объём | ГОСТ 6687.5-86 р. 3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 31.2* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.2* | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы, вкусоароматические добавки | 11.07/11.116 | Внешний вид, вкус, цвет, аромат | ГОСТ 6687.5-86 р. 2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 31.3* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Мышьяк, селен | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ Р 51766-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.3* | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы, вкусоароматические добавки | 11.07/08.031, 11.07/08.133 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 6687.2-90 р. 2, р. 4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 31.4* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.4* | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы, вкусоароматические добавки | 11.07/08.149 | Кислотность | ГОСТ 6687.4-86 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 31.5* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.5* | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы, вкусоароматические добавки | 11.07/08.169 | рН | ГОСТ ISO 11289-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 31.6* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Олово | ГОСТ 26935-86 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.6* | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы, вкусоароматические добавки | 11.07/08.118 | Массовая доля спирта | ГОСТ 6687.7-88 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 31.7* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Хром | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.7* | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы, вкусоароматические добавки | 11.07/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода | ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 31.8* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ -изомеры) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.8* | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы, вкусоароматические добавки | 11.07/08.031, 11.07/08.149 | Стойкость | ГОСТ 6687.6-88 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 31.9* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.9* | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы, вкусоароматические добавки | 11.07/08.159 | Массовая концентрация сахарина, аспартама | МВИ.МН 1907-2003 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 31.10* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Полихлорированные бифенилы | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.10* | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы, вкусоароматические добавки | 11.07/08.159 | Содержание синтетических красителей: - тартразин (Е102), - желтый хинолиновый (Е104), - желтый «солнечный закат» FCF (Е110), - цитрусовый красный (Е121), - азорубин (Е122, кармуазин), - амарант (Е123), - понсо 4R (Е124), - эритрозин (Е127), - красный 2G (Е128), - красный очаровательный АС (Е129), - синий патентованный V (Е131), - индигокармин (Е132), - синий блестящий FCF (Е133), - зеленый S (Е142), - зеленый прочный FCF (Е143), - черный блестящий PN (Е151), - коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 31.11* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры | ГОСТ 34050-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.11* | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы, вкусоароматические добавки | 11.07/08.159 | Бензойная кислота и её соли | МВИ.МН 806-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 31.12* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Полихлорированные бифенилы | МВИ.МН 2352-2005 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.12* | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы, вкусоароматические добавки | 11.07/08.159 | Сорбиновая кислота и её соли | МВИ.МН 806-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 31.13* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.13* | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы, вкусоароматические добавки | 11.07/08.159 | Подсластители - ацесульфам калия - аспартам - сахарин | ГОСТ EN 12856-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 31.14* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 7636-85 п. 7.9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.15* ТР |  |  | Перекисное число | ГОСТ 7636-85 п. 7.12 |  |  |
| 31.16* ТР |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | Гистамин | ГОСТ 31789-2012 |  |  |
| 31.17* ТР |  | 03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 31.18* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4846-2014 |  |  |
| 31.19* ТР |  |  | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 31.20* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 31.21* ТР |  |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 26670-91; ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88) |  |  |
| 31.22* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 31.23* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 31.24* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 31.25* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 31.26* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 31.27* ТР |  |  | Staphyloccus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 31.28* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 31.29* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 31.30* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 31.31* ТР |  |  | Плесень | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 31.32* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 31.33* ТР |  |  | Плесень и дрожжи в сумме | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 31.34* ТР |  |  | V. parahaemolyticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |  |  |
| 31.35* ТР | Рыба и рыбная продукция (полные консервы групп "А") | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 31.36* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.37* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinumи (или) C.perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.38* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinumи (или) C.perfringens) |  |  |  |
| 31.39* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневелые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.40* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.41* ТР | Рыба и рыбная продукция (полуконсервы группы "Д") | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 31.42* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 31.43* ТР |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 31.44* ТР |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 31.45* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 31.46* ТР |  | 03.00/10.094, 10.20/10.094 | Наличие и количественное содержание генетически модифицированных источников растительного происхождения | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 31.47* ТР |  | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096 | Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции | ГОСТ 34812-2021; Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  |  |
| 31.48* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Аммиак | ГОСТ 7636-85 п. 3.2.3 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 029/2012 |
| 31.49* ТР |  | 03.00/08.169, 10.20/08.169 | Буферность | ГОСТ 19182-2014 |  |  |
| 31.50* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Отстой в масле | ГОСТ 20221-90; ГОСТ 32157-2013 |  |  |
| 31.51* ТР |  | 03.00/29.061, 10.20/29.061 | Длина, масса | ГОСТ 1368-2003; ГОСТ 7631-2008 п. 7.2 |  |  |
| 31.52* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Зола, посторонние примеси | ГОСТ 33331-2015; ГОСТ 7631-2008 п. 6.4 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 31.53* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Белок, белковые вещества | ГОСТ 26889-86; ГОСТ 7636-85 п. 3.4 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 029/2012 |
| 31.54* ТР |  |  | Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды, хлориды в пере-счете на хлорид натрия) | ГОСТ 26185-84 п. 5.3; ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1 |  |  |
| 31.55* ТР |  |  | Азот летучих оснований | ГОСТ 7636-85 п. 3.2.1 |  |  |
| 31.56* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Сероводород | ГОСТ 7636-85 п. 3.2.4 |  |  |
| 31.57* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля влаги, воды, глазури | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 33331-2015; ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1, 3.3.2 |  |  |
| 31.58* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Кислотность | ГОСТ 27082-2014; ГОСТ 7636-85 п. 3.6 |  |  |
| 31.59* ТР |  | 03.00/08.169, 10.20/08.169 | Активная кислотность | ГОСТ 28972-91; ГОСТ 7636-85 п. 3.6.3 |  |  |
| 31.60* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Внешний вид и состояние внутренней поверхности металлических банок, герметичность | ГОСТ 8756.18-2017 |  |  |
| 31.61* ТР |  |  | Подготовка проб (образцов) | ГОСТ 7636-85 п. 2 |  |  |
| 31.62* ТР |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | Консерванты (бензойная кислота, сорбиновая кислота, уротропин) | ГОСТ 27001-86 п. 2; ГОСТ 7636-85 п. 5.6, 5.7; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 31.63* ТР |  | 03.00/08.156 | Фосфор | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 34811-2021 |  |  |
| 31.64* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Перекисное число | ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 п. 9.2.2 |  |  |
| 31.65* ТР |  |  | Кислотное число | ГОСТ 27082-2014; ГОСТ 28972-91 |  |  |
| 31.66* ТР |  |  | Массовая доля азот летучих оснований | ГОСТ 7636-85 п. 3.2.1 |  |  |
| 31.67* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Наличие аммиака (качественная реакция) | ГОСТ 7636-85 п. 3.2.3 |  |  |
| 31.68* ТР |  | 03.00/08.169, 10.20/08.169 | Буферность | ГОСТ 19182-2014 |  |  |
| 31.69* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Наличие сероводорода (качественная реакция) | ГОСТ 7636-85 п. 3.2.4 |  |  |
| 32.1* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 26808-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 32.1* | Минеральные воды | 11.07/29.040 | Номинальный объем. Среднее наполнение 10 единиц потребительской тары | ГОСТ 23268.1-91 р. 3; МВИ.МН 2076-2006 способ № 1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 32.2* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.164, 10.20/08.164 | Жир | ГОСТ 26829-86; ГОСТ 7636-85 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 32.2* | Минеральные воды | 11.07/11.116 | Внешний вид, вкус, цвет | ГОСТ 23268.1-91 р. 2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 32.3* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.156 | Фосфор | ГОСТ 30615-99 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 32.3* | Минеральные воды | 11.07/08.156, 11.07/12.042 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 32.4* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 10.20/08.149 | Белок, белковые вещества | ГОСТ 26889-86; ГОСТ 7636-85 п. 3.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 32.4* | Минеральные воды | 11.07/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода | ГОСТ 23268.2-91 р. 1, р. 2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 32.5* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 10.20/08.149 | Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды, хлориды в пере-счете на хлорид натрия) | ГОСТ 27207-87 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 32.6* ТР |  |  | Крахмал | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 32.7* ТР |  | 10.20/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 32.8* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 32.9* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста (полные консервы групп «А» для детского и диетического питания) | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 32.10* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 32.11* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 32.12* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневелые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 32.13* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 32.14* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 32.15* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 32.16* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 32.17* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 32.18* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневелые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 32.19* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 32.20* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Определение свежести органолептическим, химическим методами (внешний вид, цвет, консистенция, запах, и т.д.) | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 31412-2010; ГОСТ 7631-2008 п. 6; ГОСТ 8756.1-2017 |  |  |
| 32.21* ТР |  |  | Запах, вкус, консистенция, внешний вид, цвет консервов, составные части, масса нетто | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 7636-85 п. 4.5; ГОСТ 8756.1-2017 |  |  |
| 32.22* ТР |  |  | Внешний вид и состояние внутренней поверхности металлических банок, герметичность | ГОСТ 7631-2008 п. 6.8; ГОСТ 8756.18-2017 п. 2 |  |  |
| 32.23* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ (массовая доля влаги) | ГОСТ 26808-2017 |  |  |
| 32.24* ТР |  |  | Масса основного продукта. Массовая доля составных частей | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 8756.1-2017 р. 3 |  |  |
| 33.1* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.41/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.0-74 р. 2; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 8756.18-2017; ГОСТ 9959-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 33.1* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/29.040 | Фактический объем | ГОСТ 23268.1-91; МВИ.МН 2076-2006 сп. 1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.2* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды) | ГОСТ 26186-84 р. 3; ГОСТ 9957-2015 п. 7, п. 8; ГОСТ ISO 1841-1-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 33.2* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/08.082, 100.09/11.116 | Запах, привкус, вкус, цветность мутность | ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 3351-74 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.3* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 33.3* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.4* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 33.4* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный и связанный | ГОСТ 18190-72 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.5* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги или сухих веществ | ГОСТ 9793-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 33.5* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.6* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78); ГОСТ 31470-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 33.6* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/08.149 | Массовая концентрация хлор-иона | ГОСТ 4245-72 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.7* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 33.7* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.8* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016; ГОСТ 31787-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 33.8* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/08.082 | Массовая концентрация сульфат-ионов | ГОСТ 31940-2013; ГОСТ 4389-72 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.9* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 33.9* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/08.082 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 4011-72 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.10* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании мяса птицы, технологически добавленная влага | ГОСТ 31930-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 33.10* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/08.082 | Массовая концентрация нитратов | ГОСТ 33045-2014 п. 9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.11* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 8285-91; ГОСТ 9793-2016; ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80); СТБ ISO 1442-2008 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 33.11* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/08.149 | Остаточный озон | ГОСТ 18301-72 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.12* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.149, 10.41/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 34118-2017; ГОСТ 8285-91 п. 2.4.2; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 п. 9.2.2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 33.12* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/35.062 | Давление двуокиси углерода | ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.13* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.149, 10.41/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 8285-91 п. 2.4.3; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 33.13* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/08.082 | Содержание полифосфатов | ГОСТ 18309-2014 п. 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.14* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.032, 10.86/08.032 | Содержание кальция | ГОСТ 31466-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 33.14* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/08.149, 100.09/35.062 | Массовая концентрация двуокиси углерода | ГОСТ 23268.2-91 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.15* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.052, 10.12/08.156, 10.13/08.052, 10.13/08.156, 10.86/08.052, 10.86/08.156, 10.89/08.052, 10.89/08.156 | Содержание общего фосфора | ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 33.15* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.16* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бензойная кислота и её соли | ГОСТ 33809-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 33.16* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/08.082 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) | ГОСТ 33045-2014 п. 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.17* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота и её соли | ГОСТ 33809-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 33.17* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/08.082 | Массовая концентрация нитритов | ГОСТ 33045-2014 п. 6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.18* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.052 | Содержание костных включений | ГОСТ 31466-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 33.18* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/08.082 | Массовая концентрация фторидов | ГОСТ 4386-89 п. 1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.19* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.052, 10.12/29.061, 10.89/08.052, 10.89/29.061 | Фракционный состав костных включений | ГОСТ 31466-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 33.19* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/08.082 | Содержание поверхностно-активных веществ | ГОСТ 31857-2012 метод 3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.20* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.149, 10.89/08.149 | Углеводы | ГОСТ 10574-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 33.20* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая газированная | 100.09/29.040 | Среднее наполнение | ГОСТ 6687.5-86 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.21* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 33.22* ТР |  | 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ Р 51766-2001 |  |  |
| 33.23* ТР |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 33.24* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |  |
| 33.25* ТР |  |  | Хром | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 33.26* ТР |  |  | Железо | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 33.27* ТР |  |  | Медь |  |  |  |
| 33.28* ТР |  |  | Олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 33.29* ТР |  | 10.12/08.156, 10.12/08.158, 10.13/08.156, 10.13/08.158, 10.41/08.156, 10.41/08.158, 10.86/08.156, 10.86/08.158, 10.89/08.156, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ -изомеры) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 33.30* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 33.31* ТР |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 33.32* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 33.33* ТР |  |  | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 33.34* ТР |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 33.35* ТР |  |  | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 |  |  |
| 33.36* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 33.37* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п. 2.11; ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 33.38* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 33.39* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 33.40* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 33.41* ТР |  |  | Staphyloccus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |  |  |
| 33.42* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 33.43* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 33.44* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 33.45* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 33.46* ТР |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 33.47* ТР | Стерилизованные консервы, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 33.48* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 33.49* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinumи (или) C.perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 33.50* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinumи (или) C.perfringens) |  |  |  |
| 33.51* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневелые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 33.52* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 33.53* ТР | Пастеризованные консервы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 33.54* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 33.55* ТР |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 33.56* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 33.57* ТР |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |  |  |
| 33.58* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 33.59* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | Наличие и количественное содержание генетически модифицированных источников растительного происхождения | ГОСТ CEN/TS 15568-2015; ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 34.1* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 009/2011 |
| 34.1* | Вода дистиллированная | 20.13/08.149 | Массовая концентрация хлоридов | ГОСТ 6709-72 п. 3.8 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.2* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/08.169 | Массовая доля фторидов для средств гигиены полости рта | ГОСТ 34435-2018 п. 8.8; ГОСТ 7983-2016 п. 6.8 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 009/2011 |
| 34.2* | Вода дистиллированная | 20.13/08.169 | Водородный показатель рН | ГОСТ 6709-72 п. 3.16 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.3* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/08.032 | Содержание токсичных элементов: мышьяк ртуть свинец | ГОСТ 33021-2014; ГОСТ 33022-2014; ГОСТ 33023-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 009/2011 |
| 34.3* | Вода дистиллированная | 20.13/08.149 | Массовая концентрация сульфат-ионов | ГОСТ 6709-72 п. 3.7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.4* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 009/2011 |
| 34.4* | Вода дистиллированная | 20.13/08.149 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 6709-72 п. 3.10 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.5* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/01.086 | Staphyloccus aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 009/2011 |
| 34.5* | Вода дистиллированная | 20.13/08.149 | Массовая концентрация нитратов | ГОСТ 6709-72 п. 3.6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.6* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 009/2011 |
| 34.6* | Вода дистиллированная | 20.13/08.149 | Массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 27026-86; ГОСТ 6709-72 п. 3.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.7* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/01.086 | Candida albicans | ГОСТ ISO 18416-2018 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 009/2011 |
| 34.7* | Вода дистиллированная | 20.13/08.149 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | ГОСТ 6709-72 п. 3.5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.8* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ ISO 21150-2018 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 009/2011 |
| 34.8* | Вода дистиллированная | 20.13/08.149 | Массовая концентрация алюминия | ГОСТ 6709-72 п. 3.9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.9* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/01.086 | Стерильность | ГОСТ 33918-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 009/2011 |
| 34.9* | Вода дистиллированная | 20.13/08.149 | Массовая концентрация кальция | ГОСТ 6709-72 п. 3.11 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.10* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/06.036, 20.53/06.036 | Общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами (in vitro) | ГОСТ 32893-2014 п.6; ГОСТ 33506-2015 п.9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 009/2011 |
| 34.10* | Вода дистиллированная | 20.13/08.149 | Массовая концентрация меди | ГОСТ 6709-72 п. 3.12 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.11* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/06.036, 20.53/06.036 | Раздражающее действие | ГОСТ 33483-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 009/2011 |
| 34.11* | Вода дистиллированная | 20.13/08.149 | Массовая концентрация свинца | ГОСТ 6709-72 п. 3.13 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.12* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/06.036, 20.53/06.036 | Сенсибилизирующее действие | ГОСТ 33483-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 009/2011 |
| 34.12* | Вода дистиллированная | 20.13/08.149 | Массовая концентрация цинка | ГОСТ 6709-72 п. 3.14 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.13* |  |  | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO₄ (O) | ГОСТ 6709-72 п. 3.15 |  |  |
| 34.14* |  | 20.13/08.169 | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ 6709-72 п. 3.17 |  |  |
| 35.1* ТР | Этиловый спирт из пищевого сырья, спирт-сырец, спиртные напитки, водка, ликёроводочные изделия, слабоалкогольные напитки, спиртосодержащая пищевая продукция | 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 32035-2013 п. 5.2; ГОСТ 32036-2013 п. 6.2; ГОСТ 32051-2013; ГОСТ 33817-2016; ГОСТ 4828-83 п.2.5, 2.6, 2.8; ГОСТ 5363-93 п. 4.6; ГОСТ 6687.5-86 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 35.1* | Пиво | 11.05/29.040 | Номинальный объём | ГОСТ 30060-2022 п. 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.2* ТР | Этиловый спирт из пищевого сырья, спирт-сырец, спиртные напитки, водка, ликёроводочные изделия, слабоалкогольные напитки, спиртосодержащая пищевая продукция | 11.01/08.052, 11.04/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка в пересчёте на безводный спирт | ГОСТ 31685-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 35.2* | Пиво | 11.05/11.116 | Внешний вид, вкус и аромат | ГОСТ 30060-2022 п. 4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.3* ТР | Этиловый спирт из пищевого сырья, спирт-сырец, спиртные напитки, водка, ликёроводочные изделия, слабоалкогольные напитки, спиртосодержащая пищевая продукция | 10.89/08.052, 11.04/08.052, 11.02/08.052 | Массовая доля осадка | ГОСТ 8756.9-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 35.3* | Пиво | 11.05/29.061 | Высота пены, пеностойкость | ГОСТ 30060-2022 п. 4.7.5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.4* ТР | Этиловый спирт из пищевого сырья, спирт-сырец, спиртные напитки, водка, ликёроводочные изделия, слабоалкогольные напитки, спиртосодержащая пищевая продукция | 10.89/08.031, 11.01/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031 | Объёмная доля этилового спирта | ГОСТ 32035-2013 п. 5.3; ГОСТ 32036-2013 п. 6.3; ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79 р.2; ГОСТ 4828-83 п. 2.3; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 35.4* | Пиво | 11.05/08.118 | Массовая доля сухих веществ в начальном сусле (экстрактивность начального сусла) | ГОСТ 12787-2021 р. 6; ГОСТ 12787-81 р. 1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.5* ТР | Этиловый спирт из пищевого сырья, спирт-сырец, спиртные напитки, водка, ликёроводочные изделия, слабоалкогольные напитки, спиртосодержащая пищевая продукция | 10.89/08.082, 11.01/08.082 | Наличие фурфурола | ГОСТ 32930-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 35.5* | Пиво | 11.05/08.118 | Массовая доля спирта | ГОСТ 12787-81 р.1; ГОСТ ISO 12787-2016 р. 6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.6* ТР | Этиловый спирт из пищевого сырья, спирт-сырец, спиртные напитки, водка, ликёроводочные изделия, слабоалкогольные напитки, спиртосодержащая пищевая продукция | 10.89/08.158, 11.01/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158 | Объёмная доля метилового спирта | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 32036-2013 п. 6.11; ГОСТ 32039-2013; ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33833-2016; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 35.6* | Пиво | 11.05/08.169 | Активность ионов водорода (рН) | ГОСТ 31764-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.7* ТР | Этиловый спирт из пищевого сырья, спирт-сырец, спиртные напитки, водка, ликёроводочные изделия, слабоалкогольные напитки, спиртосодержащая пищевая продукция | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчёте на безводный спирт | ГОСТ 32036-2013 п. 6.9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 35.7* | Пиво | 11.05/08.149 | Кислотность | ГОСТ 12788-87 п. 1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.8* ТР | Этиловый спирт из пищевого сырья, спирт-сырец, спиртные напитки, водка, ликёроводочные изделия, слабоалкогольные напитки, спиртосодержащая пищевая продукция | 11.01/08.158, 11.04/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчёте на безводный спирт | ГОСТ 30536-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 35.8* | Пиво | 11.05/08.149 | Цвет | ГОСТ 12789-87 р. 1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.9* ТР | Этиловый спирт из пищевого сырья, спирт-сырец, спиртные напитки, водка, ликёроводочные изделия, слабоалкогольные напитки, спиртосодержащая пищевая продукция | 11.01/08.158, 11.04/08.158 | Массовая концентрация высших спиртов | ГОСТ 32039-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 35.9* | Пиво | 11.05/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода | ГОСТ 32038-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.10* ТР | Этиловый спирт из пищевого сырья, спирт-сырец, спиртные напитки, водка, ликёроводочные изделия, слабоалкогольные напитки, спиртосодержащая пищевая продукция | 11.01/08.158, 11.04/08.158 | Массовая концентрация высших спиртов | ГОСТ 32039-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 35.11* ТР |  |  | Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, спирт изоамиловый, 1-бутанол в пересчёте на безводный спирт) спиртов (1:3) в безводном спирте | ГОСТ 30536-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 35.12* ТР |  | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Проба на окисляемость | ГОСТ 32036-2013 п. 6.6 |  |  |
| 35.13* ТР |  | 11.01/08.149 | Щелочность - объём соляной кислоты с концентрацией 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование 100 см3 водки | ГОСТ 32035-2013 п. 5.4 |  |  |
| 35.14* ТР |  | 11.03/35.062, 11.04/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода | ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 |  |  |
| 35.15* ТР |  | 11.01/08.052, 11.01/08.118, 11.01/08.133 | Массовая концентрация общего экстракта | ГОСТ 32000-2012; ГОСТ 4828-83 п. 2.10.2; ГОСТ 4828-83 п. 2.10.1; МВИ.МН 2669-2007 |  |  |
| 35.16* ТР |  | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахара | ГОСТ 4828-83 п. 2.11.1 |  |  |
| 35.17* ТР |  | 11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация кислот в пересчёте на лимонную кислоту | ГОСТ 4828-83 п. 2.12 |  |  |
| 35.18* ТР |  |  | Массовая концентрация летучих кислот | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |
| 35.19* ТР |  | 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156 | Токсичные элементы: свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, массовая концентрация железа Токсичные элементы: свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, железо, медь | ГОСТ 13195-73 р.1; ГОСТ 26927-86; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51766-2001; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 35.20* ТР |  | 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159 | Содержание синтетических красителей: - тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), - желтый «солнечный закат» FCF (Е110), - азорубин (Е122, кармуазин), - понсо 4R (Е124), - красный очаровательный АС (Е129), - синий патентованный V (Е131), - индигокармин (Е132), - синий блестящий FCF (Е133), - зеленый S (Е142), - зеленый прочный FCF (Е143), - черный блестящий PN (Е151), - коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 029/2012 |
| 36.1* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.149, 100.09/08.156, 100.09/11.116 | Запах, привкус, вкус, цветность, мутность | ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 3351-74 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 36.1* | Масла растительного происхождения | 10.41/29.040 | Масса нетто, объем | МВИ.МН 1977-2003; МВИ.МН 2646-2007; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 36.2* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 36.2* | Масла растительного происхождения | 10.41/11.116 | Прозрачность, запах, вкус | ГОСТ 5472-50 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 36.3* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 36.3* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.149 | Кислотное число Кислотность по олеиновой кислоте | ГОСТ 31933-2012; СТБ EN 14104-2008 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 36.4* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 36.4* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ ISO 3960-2020; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 п. 9.2.2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 36.5* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.169 | Водородный показатель | ГОСТ ISO 10523-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 36.5* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.149 | Цветное число | ГОСТ 5477-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 36.6* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.082 | Массовая концентрация ионов железа | ГОСТ 4011-72 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 36.6* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.133 | Показатель преломления | ГОСТ ISO 6320-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 36.7* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.156 | Массовая концентрация ионов марганца | ГОСТ 4974-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 36.7* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.052 | Массовая доля нежировых примесей (отстой по массе) | ГОСТ 5481-2022 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 36.8* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов меди | ГОСТ 30178-96 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 36.8* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.082 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ | ГОСТ 31753-2012 п. 4; ГОСТ 7824-80 р. 2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 36.9* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.082 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 п. 9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 36.9* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 11812-2022 р. 5; ГОСТ 11812-66 р.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 36.10* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.082 | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 36.10* | Масла растительного происхождения | 10.41/12.042 | Мыло (качественная проба) | ГОСТ 5480-2023 р. 7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 36.11* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 36.11* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.164 | Массовая доля неомыляемых веществ | ГОСТ 5479-2023 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 36.12* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.082 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013; ГОСТ 4389-72 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 36.12* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 5474-66 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 36.13* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.052 | Ортофосфаты. Полифосфаты | ГОСТ 18309-2014 п.5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 36.13* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.149 | Число омыления | ГОСТ 5478-2014; ГОСТ ISO 3657-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 36.14* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.156 | Аммиак | ГОСТ 33045-2014 п. 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 36.14* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.082 | Анизидиновое число | СТБ 1869-2008 (ISO 6885:2006) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 36.15* |  | 10.41/08.149 | Йодное число, грамм йода на 100 г FAME | ГОСТ EN 14111-2014 |  |  |
| 36.16* |  |  | Кислотность в пересчете на лауриновую, пальмитиновую, эруковую и олеиновую кислоту | ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) |  |  |
| 36.17* |  | 10.41/08.082 | Содержание фосфора | СТБ ISO 10540-1-2011 |  |  |
| 36.18* |  | 10.41/08.149 | Йодное число г/100 г жира | ГОСТ 5475-69 п. 2; ГОСТ ISO 3961-2020 |  |  |
| 36.19* |  | 10.41/08.161 | Витамин Е | ГОСТ 30417-2018 п. 6 |  |  |
| 36.20* |  | 10.41/08.158 | Определение жирно-кислотного состава | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 30623-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |  |  |
| 36.21* |  |  | Массовая доля эруковой кислоты | ГОСТ 30089-2018 |  |  |
| 37.1* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция, слабоалкогольная продукция брожения | 11.02/11.116, 11.03/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 32051-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 37.1* | Майонез, соусы майонезные | 10.89/42.000 | Подготовка исследуемой пробы | СТБ ISO 661-2008 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.2* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция, слабоалкогольная продукция брожения | 11.02/08.118, 11.03/08.118 | Относительная плотность | ГОСТ 32081-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 37.2* | Майонез, соусы майонезные | 10.89/29.040 | Масса, объем | МВИ.МН 2611-2006; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.3* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция, слабоалкогольная продукция брожения | 11.02/08.031, 11.03/08.031 | Объёмная доля этилового спирта | ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79 р.2; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 37.3* | Майонез, соусы майонезные | 10.89/11.116 | Внешний вид, консистенция, запах, вкус, цвет | ГОСТ 31762-2012 п. 4.2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.4* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция, слабоалкогольная продукция брожения | 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159 | Массовая концентрация органических кислот | ГОСТ 33410-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 37.4* | Майонез, соусы майонезные | 10.89/08.037, 10.89/08.052, 10.89/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31762-2012 п. 4.7; ГОСТ 31762-2012 п. 4.6, п. 4.9; ГОСТ 31762-2012 п. 4.8 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.5* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция, слабоалкогольная продукция брожения | 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159 | Содержание синтетических красителей: - тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), - желтый «солнечный закат» FCF (Е110), - азорубин (Е122, кармуазин), - понсо 4R (Е124), - красный очаровательный АС (Е129), - синий патентованный V (Е131), - индигокармин (Е132), - синий блестящий FCF (Е133), - зеленый S (Е142), - зеленый прочный FCF (Е143), - черный блестящий PN (Е151), - коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 029/2012 |
| 37.5* | Майонез, соусы майонезные | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 31762-2012 п. 4.3, п. 4.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.6* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция, слабоалкогольная продукция брожения | 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159 | Бензойная, сорбиновая кислоты (или их соли) массовая доля (содержание) | МВИ.МН 806-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 37.6* | Майонез, соусы майонезные | 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 31762-2012 п. 4.13 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.7* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция, слабоалкогольная продукция брожения | 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 33287-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 37.7* | Майонез, соусы майонезные | 10.89/08.169 | рН | ГОСТ 31762-2012 п. 4.21 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.8* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция, слабоалкогольная продукция брожения | 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.02/08.159, 11.02/08.161, 11.03/08.159, 11.03/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 37.8* | Майонез, соусы майонезные | 10.89/29.040 | Стойкость эмульсии | ГОСТ 31762-2012 п. 4.15 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.9* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция, слабоалкогольная продукция брожения | 10.89/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149 | Массовая концентрация сахаров | ГОСТ 13192-73 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 37.9* | Майонез, соусы майонезные | 10.89/08.156 | Массовая доля яичных продуктов в перечете на сухой желток | ГОСТ 31753-2012 п.п. 4.6.4, п.п. 4.6.5; ГОСТ 31762-2012 п. 4.11 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.10* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция, слабоалкогольная продукция брожения | 10.89/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчёте на яблочную кислоту | ГОСТ 32114-2013; ГОСТ 33410-2015; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 37.10* | Майонез, соусы майонезные | 10.89/08.149 | Перекисное число жировой фазы | ГОСТ 31762-2012 п. 4.16 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.11* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция, слабоалкогольная продукция брожения | 10.89/08.052, 10.89/08.118, 11.02/08.052, 11.02/08.118, 11.03/08.052, 11.03/08.118 | Массовая концентрация общего и приведенного экстракта | ГОСТ 32000-2012; ГОСТ 33815-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 37.11* | Майонез, соусы майонезные | 10.89/08.055 | Массовая доля белковых веществ | ГОСТ 31762-2012 п. 4.18 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.12* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция, слабоалкогольная продукция брожения | 10.89/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149 | Массовая доля общего диоксида серы | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 37.12* | Майонез, соусы майонезные | 10.89/08.159 | Бензойная кислота (или ее соли) массовая доля (содержание) | ГОСТ 31762-2012 п. 4.17; МВИ.МН 806-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.13* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция, слабоалкогольная продукция брожения | 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156 | Токсичные элементы: свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, массовая концентрация железа | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 26927-86; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ Р 51766-2001; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 37.13* | Майонез, соусы майонезные | 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота (или ее соли) массовая доля (содержание) | ГОСТ 31762-2012 п. 4.17; МВИ.МН 806-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.14* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция, слабоалкогольная продукция брожения | 11.02/35.062, 11.03/35.062 | Давление диоксида углерода в бутылке | ГОСТ 12258-79 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 37.15* ТР |  | 10.89/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158 | Массовая концентрация метилового спирта | ГОСТ 33408-2015 |  | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 37.16* ТР |  | 10.89/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 38.1* ТР | Коньячные, фруктовые, винные и винные ректификованные дистилляты, крепкие напитки из дистиллята винного для бренди (дистиллята конь-ячного) (коньяка), напитки винные креп-кие (из дистиллятов коньячных), фруктовые водки | 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 32051-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 38.1* | Семена масличных и сельскохозяйственных культур | 01.11/29.040 | Масса нетто | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 38.2* ТР | Коньячные, фруктовые, винные и винные ректификованные дистилляты, крепкие напитки из дистиллята винного для бренди (дистиллята конь-ячного) (коньяка), напитки винные креп-кие (из дистиллятов коньячных), фруктовые водки | 10.89/08.031, 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Объёмная доля этилового спирта | ГОСТ 32095-2013; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 38.2* | Семена масличных и сельскохозяйственных культур | 01.11/11.116 | Запах, цвет | ГОСТ 27988-88 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 38.3* ТР | Коньячные, фруктовые, винные и винные ректификованные дистилляты, крепкие напитки из дистиллята винного для бренди (дистиллята конь-ячного) (коньяка), напитки винные креп-кие (из дистиллятов коньячных), фруктовые водки | 10.89/08.082, 11.02/08.082, 11.03/08.082 | Массовая концентрация высших спиртов (мг/100 см3 без-водного спирта) | ГОСТ 14138-76 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 38.3* | Семена масличных и сельскохозяйственных культур | 01.11/08.052 | Влажность | ГОСТ 10856-96 р. 4; ГОСТ 12041-82 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 38.4* ТР | Коньячные, фруктовые, винные и винные ректификованные дистилляты, крепкие напитки из дистиллята винного для бренди (дистиллята конь-ячного) (коньяка), напитки винные креп-кие (из дистиллятов коньячных), фруктовые водки | 10.89/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид (мг/100 см3 безводного спирта) | ГОСТ 12280-75 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 38.4* | Семена масличных и сельскохозяйственных культур | 01.11/12.042 | Зараженность вредителями | ГОСТ 10853-88 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 38.5* ТР | Коньячные, фруктовые, винные и винные ректификованные дистилляты, крепкие напитки из дистиллята винного для бренди (дистиллята конь-ячного) (коньяка), напитки винные креп-кие (из дистиллятов коньячных), фруктовые водки | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.03/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир (мг/100 см3 безводного спирта) | ГОСТ 14139-76 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 38.5* | Семена масличных и сельскохозяйственных культур | 01.11/08.164 | Масличность | ГОСТ 10857-64 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 38.6* ТР | Коньячные, фруктовые, винные и винные ректификованные дистилляты, крепкие напитки из дистиллята винного для бренди (дистиллята конь-ячного) (коньяка), напитки винные креп-кие (из дистиллятов коньячных), фруктовые водки | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту (мг/100 см3 безводного спирта) | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 38.6* | Семена масличных и сельскохозяйственных культур | 01.11/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 10858-77 р. 4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 38.7* ТР | Коньячные, фруктовые, винные и винные ректификованные дистилляты, крепкие напитки из дистиллята винного для бренди (дистиллята конь-ячного) (коньяка), напитки винные креп-кие (из дистиллятов коньячных), фруктовые водки | 10.89/08.082, 11.02/08.082, 11.03/08.082 | Массовая концентрация фурфурола (мг/100 см3 безводного спирта) | ГОСТ 32930-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 38.7* | Семена масличных и сельскохозяйственных культур | 01.11/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты в масле семян | ГОСТ 30089-2018 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 38.8* ТР | Коньячные, фруктовые, винные и винные ректификованные дистилляты, крепкие напитки из дистиллята винного для бренди (дистиллята конь-ячного) (коньяка), напитки винные креп-кие (из дистиллятов коньячных), фруктовые водки | 10.89/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032 | Массовая концентрация меди | ГОСТ 30178-96 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 38.8* | Семена масличных и сельскохозяйственных культур | 01.11/12.042 | Массовая доля глюкозинолатов | ГОСТ 9824-87 п. 3.5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 38.9* ТР | Коньячные, фруктовые, винные и винные ректификованные дистилляты, крепкие напитки из дистиллята винного для бренди (дистиллята конь-ячного) (коньяка), напитки винные креп-кие (из дистиллятов коньячных), фруктовые водки | 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 38.9* | Семена масличных и сельскохозяйственных культур | 01.11/08.052 | Массовая доля сорной, металломагнитной, вредной, особо учитываемой примеси (семена клещевины) | ГОСТ 10854-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 38.10* ТР | Коньячные, фруктовые, винные и винные ректификованные дистилляты, крепкие напитки из дистиллята винного для бренди (дистиллята конь-ячного) (коньяка), напитки винные креп-кие (из дистиллятов коньячных), фруктовые водки | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 38.11* ТР |  | 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.04/08.156 | Массовая концентрация метилового спирта | ГОСТ 13194-74 |  |  |
| 38.12* ТР |  | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный сахар | ГОСТ 13192-73 |  |  |
| 38.13* ТР |  | 10.89/08.052, 11.01/08.052, 11.04/08.052 | Массовая концентрация общего и приведенного экстракта | ГОСТ 33815-2016; МВИ.МН 2669-2007 |  |  |
| 38.14* ТР |  | 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.04/08.159 | Содержание синтетических красителей: - тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), - желтый «солнечный закат» FCF (Е110), - азорубин (Е122, кармуазин), - понсо 4R (Е124), - красный очаровательный АС (Е129), - синий патентованный V (Е131), - индигокармин (Е132), - синий блестящий FCF (Е133), - зеленый S (Е142), - зеленый прочный FCF (Е143), - черный блестящий PN (Е151), - коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 029/2012 |
| 38.15* ТР |  |  | Массовая концентрация фенольных и фурановых соединений | ГОСТ 33407-2015 |  | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 39.1* ТР | Пивоваренная продукция | 11.05/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 30060-93 р. 3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 39.1* | Зерно, зернобобовые культуры и продукты их переработки | 01.11/29.040, 10.61/29.040 | Масса нетто | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 39.2* ТР | Пивоваренная продукция | 11.05/08.159, 11.05/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 39.2* | Зерно, зернобобовые культуры и продукты их переработки | 01.11/11.116, 10.61/11.116 | Запах, цвет | ГОСТ 10967-2019 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 39.3* ТР | Пивоваренная продукция | 11.05/29.040 | Номинальный объём | ГОСТ 30060-93 р. 4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 39.3* | Зерно, зернобобовые культуры и продукты их переработки | 01.11/08.052, 10.61/08.052 | Влажность | ГОСТ 13586.5-2015; ГОСТ 29305-92 (ИСО 6540-80); ГОСТ ISO 712-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 39.4* ТР | Пивоваренная продукция | 11.05/08.118 | Объёмная доля этилового спирта | ГОСТ 12787-2021 р. 6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 39.4* | Зерно, зернобобовые культуры и продукты их переработки | 01.11/08.149, 10.61/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 10846-91 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 39.5* ТР | Пивоваренная продукция | 11.05/08.149 | Кислотность | ГОСТ 12788-87 п. 1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 39.5* | Зерно, зернобобовые культуры и продукты их переработки | 01.11/08.169, 10.61/08.169 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10845-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 39.6* ТР | Пивоваренная продукция | 11.05/08.169 | Активность ионов водорода (рН) | ГОСТ 31764-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 39.6* | Зерно, зернобобовые культуры и продукты их переработки | 01.11/08.052, 10.61/08.052 | Количество и качество клейковины | ГОСТ 13586.1-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 39.7* ТР | Пивоваренная продукция | 11.05/08.118 | Экстрактивность начального сусла | ГОСТ 12787-2021 р. 6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 39.7* | Зерно, зернобобовые культуры и продукты их переработки | 01.11/12.042, 10.61/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 30483-97 п. 3.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 39.8* ТР | Пивоваренная продукция | 11.05/11.116 | Цвет | ГОСТ 12789-87 р.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 39.8* | Зерно, зернобобовые культуры и продукты их переработки | 01.11/12.042, 10.61/12.042 | Зараженность, поврежденность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 30483-97 п. 3.3; ГОСТ 34165-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 39.9* ТР | Пивоваренная продукция | 11.05/35.062 | Массовая доля диоксида углерода | ГОСТ 32038-2012; ГОСТ 6687.3-87 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 39.9* | Зерно, зернобобовые культуры и продукты их переработки | 01.11/12.042, 10.61/12.042 | Массовая доля сорной, зерновой, вредной примеси и минеральной | ГОСТ 30483-97 п. 3.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 39.10* ТР | Пивоваренная продукция | 11.05/29.061 | Пенообразование: высота пены; пеностойкость | ГОСТ 30060-93 р.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 39.10* | Зерно, зернобобовые культуры и продукты их переработки | 01.11/08.149, 10.61/08.149 | Экстрактивность | ГОСТ 12136-77 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 39.11* ТР | Пивоваренная продукция | 11.05/08.159 | Содержание синтетических красителей: - тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), - желтый «солнечный закат» FCF (Е110), - азорубин (Е122, кармуазин), - понсо 4R (Е124), - красный очаровательный АС (Е129), - синий патентованный V (Е131), - индигокармин (Е132), - синий блестящий FCF (Е133), - зеленый S (Е142), - зеленый прочный FCF (Е143), - черный блестящий PN (Е151), - коричневый НТ (Е155) | СТБ 2547-2019 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 029/2012 |
| 39.11* | Зерно, зернобобовые культуры и продукты их переработки | 01.11/29.040, 10.61/29.040 | Масса 1000 зерен | ГОСТ 10842-89 (ИСО 520-77); ГОСТ ISO 520-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 39.12* ТР | Пивоваренная продукция | 11.05/08.159 | Подсластители: аспартам; сахарин; ацесульфам калия | ГОСТ EN 12856-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 39.12* | Зерно, зернобобовые культуры и продукты их переработки | 01.11/08.052, 10.61/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси | ГОСТ 30483-97 п. 3.5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 39.13* ТР | Пивоваренная продукция | 11.05/08.032, 11.05/08.156 | Токсичные элементы: свинец, мышьяк, кадмий, ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ Р 51766-2001; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 39.13* | Зерно, зернобобовые культуры и продукты их переработки | 01.11/08.052, 10.61/08.052 | Содержание фузариозных зерен | ГОСТ 31646-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 39.14* |  |  | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 31640-2012 п. 5, п. 6 |  |  |
| 39.15* |  |  | Содержание обменной энергии, ОЭ в 1 кг сухого вещества | ГОСТ Р 54078-2010 Приложение А |  |  |
| 39.16* |  | 01.11/08.149, 10.61/08.149 | Массовая доля азота и вычисление массовой доли сырого протеина | ГОСТ 32044.1-2012 (ISO 5983-1:2005) часть 1 |  |  |
| 39.17* |  | 01.11/08.052, 10.61/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 10847-2019; ГОСТ 28418-89 (ИСО 2171-80) |  |  |
| 39.18* |  | 01.11/08.164, 10.61/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 29033-91 |  |  |
| 39.19* |  | 01.11/08.149, 10.61/08.149 | Кислотное число жира | СТБ ГОСТ Р 51413-2001 (ИСО 7305-98) |  |  |
| 39.20* |  | 01.11/08.052, 10.61/08.052 | Количество сырой клейковины | ГОСТ 31699-2012 (ISO 21415-1:2006) часть 1 |  |  |
| 39.21* |  | 01.11/11.116, 10.61/11.116 | Стекловидность | ГОСТ 10987-76 п. 4.2 |  |  |
| 40.1* ТР | Сырьё для производства пивоваренной продукции | 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 40.1* | Мука, крупа, отруби. Мука для продуктов детского питания | 10.61/29.040 | Масса нетто | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 40.2* ТР | Сырьё для производства пивоваренной продукции | 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Зеараленон | ГОСТ 28001-88 р. 3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 40.2* | Мука, крупа, отруби. Мука для продуктов детского питания | 10.61/11.116 | Вкус, запах, цвет, внешний вид, наличие минеральных примесей, развариваемость | ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 26312.2-84; ГОСТ 27558-2022 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 40.3* ТР | Сырьё для производства пивоваренной продукции | 11.06/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 р. 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 40.3* | Мука, крупа, отруби. Мука для продуктов детского питания | 10.61/08.052 | Влажность | ГОСТ 26312.7-88; ГОСТ 9404-88 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 40.4* ТР | Сырьё для производства пивоваренной продукции | 10.89/08.052, 01.11/08.052 | Влажность | ГОСТ 13586.5-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 40.4* | Мука, крупа, отруби. Мука для продуктов детского питания | 10.61/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 15113.4-2021 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 40.5* ТР | Сырьё для производства пивоваренной продукции | 10.89/08.052, 11.06/08.052, 01.11/08.052 | Крупность, мелкие зёрна, сорная примесь, зерновая примесь | ГОСТ 30483-97 п. 3.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 40.5* | Мука, крупа, отруби. Мука для продуктов детского питания | 10.61/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 10846-91 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 40.6* ТР | Сырьё для производства пивоваренной продукции | 10.89/08.149, 01.11/08.149 | Белок | ГОСТ 10846-91 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 40.6* | Мука, крупа, отруби. Мука для продуктов детского питания | 10.61/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 29033-91 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 40.7* ТР | Сырьё для производства пивоваренной продукции | 01.11/08.052 | Жизнеспособность | ГОСТ 12039-82 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 40.7* | Мука, крупа, отруби. Мука для продуктов детского питания | 10.61/08.052 | Зольность | ГОСТ 26312.5-84; ГОСТ 27494-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 40.8* ТР | Сырьё для производства пивоваренной продукции | 01.11/08.052 | Способность прорастания | ГОСТ 10968-88 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 40.8* | Мука, крупа, отруби. Мука для продуктов детского питания | 10.61/29.040 | Крупность помола | ГОСТ 15113.1-77; ГОСТ 26312.4-84; ГОСТ 27560-87 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 40.9* ТР | Сырьё для производства пивоваренной продукции | 10.89/08.052, 01.11/08.052 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 34165-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 40.9* | Мука, крупа, отруби. Мука для продуктов детского питания | 10.61/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей | ГОСТ 20239-74 п. 3.1.2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 40.10* ТР | Сырьё для производства пивоваренной продукции | 10.89/08.032, 01.11/08.032 | Токсичные элементы: свинец, мышьяк, кадмий, ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ Р 51766-2001; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 40.10* | Мука, крупа, отруби. Мука для продуктов детского питания | 10.61/08.052 | Массовая доля металлических примесей | ГОСТ 15113.2-77 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 40.11* ТР | Сырьё для производства пивоваренной продукции | 11.06/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 р. 3, 4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 40.11* | Мука, крупа, отруби. Мука для продуктов детского питания | 10.61/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 40.12* ТР | Сырьё для производства пивоваренной продукции | 11.06/08.161 | Дезоксиниваленол | ГОСТ Р 51116-2017; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 40.12* | Мука, крупа, отруби. Мука для продуктов детского питания | 10.61/08.052 | Наличие посторонних примесей | ГОСТ 15113.2-77 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 40.13* ТР | Сырьё для производства пивоваренной продукции | 11.06/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 40.13* | Мука, крупа, отруби. Мука для продуктов детского питания | 10.61/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 15113.8-77 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 40.14* ТР | Сырьё для производства пивоваренной продукции | 11.06/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 31481-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 40.14* | Мука, крупа, отруби. Мука для продуктов детского питания | 10.61/08.052 | Количество и качество клейковины сырой | ГОСТ 27839-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 40.15* ТР | Сырьё для производства пивоваренной продукции | 11.06/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры | ГОСТ 34050-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 40.15* | Мука, крупа, отруби. Мука для продуктов детского питания | 10.61/08.052 | Количество сырой клейковины | ГОСТ 31699-2012 (ISO 21415-1:2006) часть 1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 40.16* ТР | Сырьё для производства пивоваренной продукции | 11.06/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 31481-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 40.16* | Мука, крупа, отруби. Мука для продуктов детского питания | 10.61/08.052 | Доброкачественное ядро | ГОСТ 26312.4-84 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 40.17* |  |  | Наличие сорной примеси |  |  |  |
| 40.18* |  |  | Наличие испорченных ядер |  |  |  |
| 40.19* |  |  | Наличие нешелушенных зерен |  |  |  |
| 41.1* ТР | Слабоалкогольная продукция брожения. Пивоваренная продукция. Концентрат пивного сусла, солодовый экстракт. Пивоваренное сырьё | 10.89/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 41.1* | Макаронные изделия. Изделия макаронные быстрого приготовления. Мука для макаронных изделий | 10.73/29.040 | Масса нетто | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 1963-2009 п. 9.1; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 41.2* ТР | Слабоалкогольная продукция брожения. Пивоваренная продукция. Концентрат пивного сусла, солодовый экстракт. Пивоваренное сырьё | 10.89/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 41.2* | Макаронные изделия. Изделия макаронные быстрого приготовления. Мука для макаронных изделий | 10.73/11.116 | Цвет, поверхность, излом, форма, состояние изделий после варки, вкус, запах. Время приготовления | ГОСТ 31749-2012 п.п. 8.1, п.п. 8.2; СТБ 1963-2009 п.п. 9.4, п.п. 9.6, п.п. 9.9 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 41.3* ТР | Слабоалкогольная продукция брожения. Пивоваренная продукция. Концентрат пивного сусла, солодовый экстракт. Пивоваренное сырьё | 10.89/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 41.3* | Макаронные изделия. Изделия макаронные быстрого приготовления. Мука для макаронных изделий | 10.73/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 31749-2012 п. 8.3; СТБ 1963-2009 п.п. 9.10.1, п.п. 9.10.2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 41.4* ТР | Слабоалкогольная продукция брожения. Пивоваренная продукция. Концентрат пивного сусла, солодовый экстракт. Пивоваренное сырьё | 10.89/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 41.4* | Макаронные изделия. Изделия макаронные быстрого приготовления. Мука для макаронных изделий | 10.73/08.149 | Кислотность | ГОСТ 31749-2012 п. 8.4; СТБ 1963-2009 п. 9.11 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 41.5* |  | 10.73/11.116 | Сохранность формы сваренных изделий. Время приготовления и оценка состояния макаронных изделий быстрого приготовления после приготовления | ГОСТ 31749-2012 п. 8.2; СТБ 1963-2009 п. 9.7 |  |  |
| 41.6* |  | 10.73/08.052 | Сухое вещество, перешедшее в варочную воду | СТБ 1963-2009 п.п. 9.8.1, п.п. 9.8.2 |  |  |
| 41.7* |  | 10.73/29.040 | Массовая доля деформированных макаронных изделий | СТБ 1963-2009 п. 9.3 |  |  |
| 41.8* |  |  | Массовая доля крошки |  |  |  |
| 41.9* |  | 10.73/08.052 | Массовая доля золы, зольность | ГОСТ 31750-2012 п. 4.7 |  |  |
| 41.10* |  | 10.73/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31749-2012 п. 8.8 |  |  |
| 41.11* |  | 10.73/08.149 | Кислотное число жира | ГОСТ 31749-2012 п. 8.12 |  |  |
| 41.12* |  |  | Перекисное число жира | ГОСТ 31749-2012 п. 8.13 |  |  |
| 41.13* |  | 10.73/12.042 | Наличие муки из мягкой пшеницы | ГОСТ 31750-2012 п. 4.1.2 |  |  |
| 41.14* |  |  | Наличие кукурузной муки | ГОСТ 31750-2012 п. 4.5 |  |  |
| 41.15* |  | 10.73/08.156 | Наличие яичных продуктов | ГОСТ 31750-2012 п. 4.3 |  |  |
| 41.16* |  | 10.73/12.042 | Наличие соевой муки | ГОСТ 31750-2012 п. 4.4 |  |  |
| 41.17* |  | 10.73/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси | СТБ 1963-2009 п. 9.13 |  |  |
| 41.18* |  |  | Массовая доля макаронных изделий с отклонениями от средней длины при условиях их однородности | СТБ 1963-2009 п. 9.2 |  |  |
| 41.19* |  | 10.73/29.061 | Отклонение линейных размеров и поперечного сечения | СТБ 1963-2009 п. 9.2.2 |  |  |
| 41.20* |  | 10.73/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе HСl, с массовой долей 10 % в пересчете на сухое вещество | ГОСТ 31749-2012 п. 8.5; СТБ 1963-2009 п. 9.12 |  |  |
| 42.1* ТР | Мебельная продукция | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 025/2012 |
| 42.1* | Зерно, зернобобовые кормовые культуры. Корма, кормовые добавки животного происхождения. Кормовая продукция рыбной промышленности. Кормовая продукция молочной промышленности. Дрожжи кормовые, провит. Продукция комбикормовой промышленности для всех видов рыб и животных, в том числе мясные и рыбные корма. Премиксы, витаминно-минеральные концентраты, БВД. Сырье для производства комбикормов и кормовые добавки. Кормовая продукция пивоваренной промышленности, спиртового производства, сахарной и консервно-овощесушильной промышленности | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, наличие плесени | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 13496.13-2018 п. 7; ГОСТ 13979.4-68 р. 2, р. 3; ГОСТ 17536-82; ГОСТ 18691-88 п. 3.3; ГОСТ 20083-74 п. 3.3, п. 3.4; ГОСТ 22834-87; ГОСТ 26502-85; ГОСТ 27786-88 п. 3.2; ГОСТ 28178-89 р. 3; ГОСТ 4808-87 п. 3.3; ГОСТ 7636-85 п. 8.2; СТБ 1150-2013 п. 5.2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 42.2* ТР | Мебельная продукция | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Бутилацетат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 025/2012 |
| 42.2* | Зерно, зернобобовые кормовые культуры. Корма, кормовые добавки животного происхождения. Кормовая продукция рыбной промышленности. Кормовая продукция молочной промышленности. Дрожжи кормовые, провит. Продукция комбикормовой промышленности для всех видов рыб и животных, в том числе мясные и рыбные корма. Премиксы, витаминно-минеральные концентраты, БВД. Сырье для производства комбикормов и кормовые добавки. Кормовая продукция пивоваренной промышленности, спиртового производства, сахарной и консервно-овощесушильной промышленности | 10.91/12.042, 10.92/12.042 | Зараженность вредителями или наличие следов заражения | ГОСТ 13496.13-2018 р. 8 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 42.3* ТР | Мебельная продукция | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Винилацетат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 025/2012 |
| 42.3* | Зерно, зернобобовые кормовые культуры. Корма, кормовые добавки животного происхождения. Кормовая продукция рыбной промышленности. Кормовая продукция молочной промышленности. Дрожжи кормовые, провит. Продукция комбикормовой промышленности для всех видов рыб и животных, в том числе мясные и рыбные корма. Премиксы, витаминно-минеральные концентраты, БВД. Сырье для производства комбикормов и кормовые добавки. Кормовая продукция пивоваренной промышленности, спиртового производства, сахарной и консервно-овощесушильной промышленности | 10.91/08.082, 10.92/08.082 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 26657-97 р. 4; ГОСТ ISO 6491-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 42.4* ТР | Мебельная продукция | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Дибутилфталат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 025/2012 |
| 42.4* | Зерно, зернобобовые кормовые культуры. Корма, кормовые добавки животного происхождения. Кормовая продукция рыбной промышленности. Кормовая продукция молочной промышленности. Дрожжи кормовые, провит. Продукция комбикормовой промышленности для всех видов рыб и животных, в том числе мясные и рыбные корма. Премиксы, витаминно-минеральные концентраты, БВД. Сырье для производства комбикормов и кормовые добавки. Кормовая продукция пивоваренной промышленности, спиртового производства, сахарной и консервно-овощесушильной промышленности | 10.91/08.032, 10.91/08.149, 10.92/08.032, 10.92/08.149 | Массовая доля кальция | ГОСТ 26570-95 п. 2; ГОСТ 26570-95 п. 3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 42.5* ТР | Мебельная продукция | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Диоктилфталат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 025/2012 |
| 42.5* | Зерно, зернобобовые кормовые культуры. Корма, кормовые добавки животного происхождения. Кормовая продукция рыбной промышленности. Кормовая продукция молочной промышленности. Дрожжи кормовые, провит. Продукция комбикормовой промышленности для всех видов рыб и животных, в том числе мясные и рыбные корма. Премиксы, витаминно-минеральные концентраты, БВД. Сырье для производства комбикормов и кормовые добавки. Кормовая продукция пивоваренной промышленности, спиртового производства, сахарной и консервно-овощесушильной промышленности | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Кислотность | ГОСТ 13496.12-98 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 42.6* ТР | Мебельная продукция | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Ксилол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 025/2012 |
| 42.6* | Зерно, зернобобовые кормовые культуры. Корма, кормовые добавки животного происхождения. Кормовая продукция рыбной промышленности. Кормовая продукция молочной промышленности. Дрожжи кормовые, провит. Продукция комбикормовой промышленности для всех видов рыб и животных, в том числе мясные и рыбные корма. Премиксы, витаминно-минеральные концентраты, БВД. Сырье для производства комбикормов и кормовые добавки. Кормовая продукция пивоваренной промышленности, спиртового производства, сахарной и консервно-овощесушильной промышленности | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Перекисное число жира (гидроперекисей и пероксидов) | ГОСТ 31485-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 42.7* ТР | Мебельная продукция | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 025/2012 |
| 42.8* ТР |  |  | Спирт бутиловый | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 42.8* | Зерно, зернобобовые кормовые культуры. Корма, кормовые добавки животного происхождения. Кормовая продукция рыбной промышленности. Кормовая продукция молочной промышленности. Дрожжи кормовые, провит. Продукция комбикормовой промышленности для всех видов рыб и животных, в том числе мясные и рыбные корма. Премиксы, витаминно-минеральные концентраты, БВД. Сырье для производства комбикормов и кормовые добавки. Кормовая продукция пивоваренной промышленности, спиртового производства, сахарной и консервно-овощесушильной промышленности | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) | ГОСТ 13496.1-2019 п. 10; ГОСТ 7636-85 п. 8.7 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 42.9* ТР | Мебельная продукция | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Спирт изопропиловый | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 025/2012 |
| 42.9* | Зерно, зернобобовые кормовые культуры. Корма, кормовые добавки животного происхождения. Кормовая продукция рыбной промышленности. Кормовая продукция молочной промышленности. Дрожжи кормовые, провит. Продукция комбикормовой промышленности для всех видов рыб и животных, в том числе мясные и рыбные корма. Премиксы, витаминно-минеральные концентраты, БВД. Сырье для производства комбикормов и кормовые добавки. Кормовая продукция пивоваренной промышленности, спиртового производства, сахарной и консервно-овощесушильной промышленности | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей | ГОСТ 11048-95 п. 5.3; ГОСТ 11246-96 п. 6.2; ГОСТ 12220-96 п. 5.5; ГОСТ 13496.9-96 п. 4.1; ГОСТ 13979.5-68; ГОСТ 17681-82 п. 2.2; ГОСТ 30257-95 п. 5.3; ГОСТ 31484-2012; ГОСТ 7636-85 п. 8.4, п. 8.5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 42.10* ТР | Мебельная продукция | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Спирт метиловый | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 025/2012 |
| 42.10* | Зерно, зернобобовые кормовые культуры. Корма, кормовые добавки животного происхождения. Кормовая продукция рыбной промышленности. Кормовая продукция молочной промышленности. Дрожжи кормовые, провит. Продукция комбикормовой промышленности для всех видов рыб и животных, в том числе мясные и рыбные корма. Премиксы, витаминно-минеральные концентраты, БВД. Сырье для производства комбикормов и кормовые добавки. Кормовая продукция пивоваренной промышленности, спиртового производства, сахарной и консервно-овощесушильной промышленности | 10.91/29.040, 10.92/29.040 | Крупность помола | ГОСТ 13496.8-72; ГОСТ 17681-82 п. 2.1; ГОСТ 22834-87 п. 3.7; ГОСТ 7636-85 п. 8.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 42.11* ТР | Мебельная продукция | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Стирол | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 025/2012 |
| 42.11* | Зерно, зернобобовые кормовые культуры. Корма, кормовые добавки животного происхождения. Кормовая продукция рыбной промышленности. Кормовая продукция молочной промышленности. Дрожжи кормовые, провит. Продукция комбикормовой промышленности для всех видов рыб и животных, в том числе мясные и рыбные корма. Премиксы, витаминно-минеральные концентраты, БВД. Сырье для производства комбикормов и кормовые добавки. Кормовая продукция пивоваренной промышленности, спиртового производства, сахарной и консервно-овощесушильной промышленности | 10.91/29.061, 10.92/29.061 | Длина, диаметр брикетов, гранул | ГОСТ 22834-87 п. 3.5; ГОСТ 23513-79 п. 3.6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 42.12* ТР | Мебельная продукция | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Толуол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 025/2012 |
| 42.12* | Зерно, зернобобовые кормовые культуры. Корма, кормовые добавки животного происхождения. Кормовая продукция рыбной промышленности. Кормовая продукция молочной промышленности. Дрожжи кормовые, провит. Продукция комбикормовой промышленности для всех видов рыб и животных, в том числе мясные и рыбные корма. Премиксы, витаминно-минеральные концентраты, БВД. Сырье для производства комбикормов и кормовые добавки. Кормовая продукция пивоваренной промышленности, спиртового производства, сахарной и консервно-овощесушильной промышленности | 10.91/12.042, 10.92/12.042 | Наличие посторонних примесей | ГОСТ 11048-95 п. 5.3; ГОСТ 11246-96 п. 6.4; ГОСТ 12220-96 п. 5.5; ГОСТ 30257-95 п. 5.5; ГОСТ 7636-85 п. 8.14 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 42.13* ТР | Мебельная продукция | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Эпихлоргидрин | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 025/2012 |
| 42.13* | Зерно, зернобобовые кормовые культуры. Корма, кормовые добавки животного происхождения. Кормовая продукция рыбной промышленности. Кормовая продукция молочной промышленности. Дрожжи кормовые, провит. Продукция комбикормовой промышленности для всех видов рыб и животных, в том числе мясные и рыбные корма. Премиксы, витаминно-минеральные концентраты, БВД. Сырье для производства комбикормов и кормовые добавки. Кормовая продукция пивоваренной промышленности, спиртового производства, сахарной и консервно-овощесушильной промышленности | 10.91/08.169, 10.92/08.169 | Активность уреазы | ГОСТ 13979.9-69; ГОСТ ISO 5506-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 42.14* ТР | Мебельная продукция | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Этилацетат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 025/2012 |
| 42.14* | Зерно, зернобобовые кормовые культуры. Корма, кормовые добавки животного происхождения. Кормовая продукция рыбной промышленности. Кормовая продукция молочной промышленности. Дрожжи кормовые, провит. Продукция комбикормовой промышленности для всех видов рыб и животных, в том числе мясные и рыбные корма. Премиксы, витаминно-минеральные концентраты, БВД. Сырье для производства комбикормов и кормовые добавки. Кормовая продукция пивоваренной промышленности, спиртового производства, сахарной и консервно-овощесушильной промышленности | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 31640-2012 п. 5, п. 6 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 42.15* ТР | Мебельная продукция | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 025/2012 |
| 42.15* | Зерно, зернобобовые кормовые культуры. Корма, кормовые добавки животного происхождения. Кормовая продукция рыбной промышленности. Кормовая продукция молочной промышленности. Дрожжи кормовые, провит. Продукция комбикормовой промышленности для всех видов рыб и животных, в том числе мясные и рыбные корма. Премиксы, витаминно-минеральные концентраты, БВД. Сырье для производства комбикормов и кормовые добавки. Кормовая продукция пивоваренной промышленности, спиртового производства, сахарной и консервно-овощесушильной промышленности | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Содержание обменной энергии, ОЭ в 1 кг сухого вещества | ГОСТ Р 54078-2010 Приложение А | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 42.16* |  | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Массовая доля азота и вычисление массовой доли сырого протеина | ГОСТ 32044.1-2012 (ISO 5983-1:2005) часть 1 |  |  |
| 42.17* |  | 10.91/12.042, 10.92/12.042 | Определение антиокислителей (качественная реакция) | ГОСТ 11254-85 п. 4.11 |  |  |
| 42.18* |  | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) п. 2; ГОСТ 13979.1-68 р. 2; ГОСТ 17681-82 п. 2.3; ГОСТ 27548-97 р. 4; ГОСТ 27786-88 п. 3.3; ГОСТ 28178-89 р. 4 |  |  |
| 42.19* |  | 10.91/08.164, 10.92/08.164 | Массовая доля сырого жира | ГОСТ 13496.15-2016; ГОСТ 13979.2-94; ГОСТ 32905-2014 (ISO 6492:1999); ГОСТ 7636-85 |  |  |
| 42.20* |  | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Массовая доля сырого протеина (водорастворимого протеина) | ГОСТ 13496.4-2019 р. 2; ГОСТ 13979.3-68; ГОСТ 20083-74 п. 3.6; ГОСТ 23327-98; ГОСТ 28178-89 р. 6 |  |  |
| 42.21* |  | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10 % соляной кислоте | ГОСТ 13979.6-69 п. 3; ГОСТ 17681-82 п. 2.7; ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002) |  |  |
| 42.22* |  |  | Массовая доля сырой клетчатки | ГОСТ 13496.2-91; ГОСТ 17681-82 п. 2.11; ГОСТ ISO 6865-2015 |  |  |
| 42.23* |  |  | Массовая доля золы | ГОСТ 26226-95; ГОСТ 28178-89 р. 5 |  |  |
| 42.24* |  |  | Энергетическая ценность | ГОСТ 11048-95; ГОСТ 11246-96; ГОСТ 12220-96; ГОСТ 80-96 |  |  |
| 42.25* |  | 10.91/08.169, 10.92/08.169 | Содержание нитратов | ГОСТ 13496.19-2015; ГОСТ 28178-89 р. 22 |  |  |
| 42.26* |  | 10.91/29.040, 10.92/29.040 | Крупность | ГОСТ 13496.8-72; ГОСТ 26573.3-2014; ГОСТ 27786-88 п. 3.4; ГОСТ 28178-89 р. 16 |  |  |
| 42.27* |  | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля целых семян, в т.ч. семян дикорастущих растений | ГОСТ 13496.8-72 п. 3.2 |  |  |
| 42.28* |  |  | Массовая доля спорыньи | ГОСТ 13496.5-2018 |  |  |
| 42.29* |  | 10.91/29.061, 10.92/29.061 | Размер гранул | ГОСТ 23513-79 п. 3.6 |  |  |
| 42.30* |  | 10.91/08.169, 10.92/08.169 | рН | ГОСТ 26180-84 р. 3 |  |  |
| 42.31* |  | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Массовая доля белка по Барштейну | ГОСТ 20083-74 п. 3.10; ГОСТ 28178-89 р. 7 |  |  |
| 42.32* |  |  | Массовая доля карбамида | ГОСТ 29113-2016 |  |  |
| 42.33* |  | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Содержание спор головневых грибов | ГОСТ 13496.10-2017 |  |  |
| 42.34* |  | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Перекисное число | МВИ.МН 3506-2010 |  |  |
| 42.35* |  |  | Кислотное число | ГОСТ 13496.18-85 р. 3 |  |  |
| 42.36* |  | 10.91/08.169, 10.92/08.169 | Содержание фтора | МВИ.МН 4064-2011 |  |  |
| 42.37* |  | 10.92/08.149 | Массовая доля масляной кислоты | ГОСТ 23637-90 п. 3.9 |  |  |
| 42.38* |  | 10.91/08.082, 10.92/08.082 | Содержание нитритов | ГОСТ 13496.19-2015 п.9 |  |  |
| 43.1* | Специи, пряности, лавровый лист | 10.84/29.040 | Масса нетто | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 43.2* |  | 10.84/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус, запах | ГОСТ 17594-81 п. 3.4; ГОСТ 28875-90 п. 3.3 |  |  |
| 43.3* |  | 10.84/08.052 | Влажность | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.5 |  |  |
| 43.4* |  |  | Массовая доля минеральной и органической примеси | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.3 |  |  |
| 43.5* |  |  | Массовая доля лавровых листьев с дефектами | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.4 |  |  |
| 43.6* |  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ 28875-90 п. 3.8 |  |  |
| 43.7* |  |  | Влажность листа | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.5 |  |  |
| 43.8* |  | 10.84/08.149 | Массовая доля эфирных масел | ГОСТ 28875-90 п. 3.10 |  |  |
| 43.9* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 28875-90 п. 3.9; ГОСТ ISO 928-2015 |  |  |
| 43.10* |  |  | Массовая доля ломаных (битых) поврежденных, недоразвитых плодов | ГОСТ 28875-90 п. 3.7 |  |  |
| 43.11* |  |  | Массовая доля примесей и посторонних веществ | ГОСТ ISO 927-2014 |  |  |
| 43.12* |  | 10.84/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 28875-90 п. 3.4 |  |  |
| 43.13* |  |  | Наличие гнилых плодов |  |  |  |
| 43.14* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля металлических примесей | ГОСТ 28875-90 |  |  |
| 43.15* |  |  | Массовая доля минеральных примесей | ГОСТ 28875-90 п. 3.5 |  |  |
| 44.1* | Желатин | 10.89/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 11293-2017 п. 8.21; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 44.2* |  | 10.89/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус, запах | ГОСТ 11293-2017 п. 8.4, п. 8.5 |  |  |
| 44.3* |  |  | Наличие посторонних примесей | ГОСТ 11293-2017 п. 8.15 |  |  |
| 44.4* |  | 10.89/08.169 | Показатель активности водородных ионов | ГОСТ 11293-2017 п. 8.8; ГОСТ 25183.9-82 |  |  |
| 44.5* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 11293-2017 п. 8.9 |  |  |
| 44.6* |  |  | Массовая доля золы | ГОСТ 11293-2017 п. 8.10 |  |  |
| 44.7* |  |  | Массовая доля мелких частиц | ГОСТ 11293-2017 п. 8.6 |  |  |
| 44.8* |  | 10.89/11.116 | Продолжительность растворения | ГОСТ 11293-2017 п. 8.7; ГОСТ 25183.3-82 |  |  |
| 44.9* |  |  | Прозрачность раствора | ГОСТ 11293-2017 п. 8.14 |  |  |
| 45.1* | Солод | 11.06/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, вкус, зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 29272-92 п. 3.2, п. 3.3, п. 3.11; ГОСТ 29294-2014 п. 6.2, п. 6.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 45.2* |  | 11.06/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29294-2014 п. 6.6 |  |  |
| 45.3* |  | 11.06/08.149 | Массовая доля белковых веществ | ГОСТ 10846-91 |  |  |
| 45.4* |  |  | Массовая доля растворимого белка, число Кольбаха | ГОСТ 10846-91; ГОСТ 29294-2014 п. 6.11 |  |  |
| 45.5* |  | 11.06/08.052 | Качество помола размолотого солода | ГОСТ 29272-92 п. 3.6 |  |  |
| 45.6* |  |  | Количество зерен: мучнистых, стекловидных, темных | ГОСТ 29294-2014 п. 6.5 |  |  |
| 45.7* |  |  | Проход и массовая доля сорной примеси | ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 45.8* |  |  | Массовая доля металломагнитной примеси с размером частиц не более 0,3 мм |  |  |  |
| 45.9* |  |  | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 45.10* |  |  | Массовая доля минеральной примеси | ГОСТ 29272-92 п. 3.7.2 |  |  |
| 45.11* |  |  | Массовая доля экстракта | ГОСТ 29272-92 п. 3.8; ГОСТ 29294-2014 п. 6.7, п. 6.9 |  |  |
| 45.12* |  | 11.06/11.116 | Лабораторное сусло: продолжительность осахаривания | ГОСТ 29272-92 п. 3.9; ГОСТ 29294-2014 п. 6.12 |  |  |
| 45.13* |  |  | Прозрачность | ГОСТ 29294-2014 п. 6.13 |  |  |
| 45.14* |  | 11.06/08.149 | Цвет | ГОСТ 29272-92 п. 3.11; ГОСТ 29294-2014 п. 6.14 |  |  |
| 45.15* |  |  | Кислотность | ГОСТ 29272-92 п. 3.10; ГОСТ 29294-2014 п. 6.15 |  |  |
| 46.1* | Соль, смесь посолочно-нитритная | 08.93/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 13685-84; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 46.2* |  | 08.93/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус, запах | ГОСТ 13685-84 п. 2.1; ГОСТ 33770-2016 |  |  |
| 46.3* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 13685-84 п. 2.2 |  |  |
| 46.4* |  |  | Массовая доля нерастворимого в воде остатка | ГОСТ 13685-84 п. 2.3 |  |  |
| 46.5* |  |  | Крупность | ГОСТ 13685-84 п. 2.16 |  |  |
| 46.6* |  | 08.93/08.149 | Общая щелочность | ГОСТ 13685-84 п. 2.17 |  |  |
| 46.7* |  | 08.93/29.040 | Плотность |  |  |  |
| 46.8* |  | 08.93/08.169 | Водородный показатель рН | ГОСТ 13685-84 п. 2.18 |  |  |
| 46.9* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода и тиосульфата натрия | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |  |  |
| 46.10* |  |  | Массовая концентрация хлор-иона | ГОСТ 13685-84 п. 2.4; ГОСТ 33769-2016 |  |  |
| 46.11* |  |  | Массовая доля кальций-иона | ГОСТ 13685-84 п. 2.5 |  |  |
| 46.12* |  |  | Массовая доля йодистого калия | ГОСТ 13685-84 п. 2.11, п. 2.12 |  |  |
| 46.13* |  |  | Массовая доля магний-иона | ГОСТ 13685-84 п. 2.6 |  |  |
| 47.1* | Ванилин | 10.89/29.040 | Масса нетто | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 47.2* |  | 10.89/11.116 | Цвет, запах, внешний вид | ГОСТ 14618.0-78 |  |  |
| 47.3* |  |  | Наличие посторонних примесей |  |  |  |
| 47.4* |  |  | Растворимость в воде | ГОСТ 16599-71 п. 2.2 |  |  |
| 47.5* |  |  | Растворимость в спирте | ГОСТ 16599-71 п. 2.3 |  |  |
| 47.6* |  |  | Растворимость в серной кислоте | ГОСТ 16599-71 п. 2.4 |  |  |
| 47.7* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 16599-71 п. 2.5 |  |  |
| 48.1* | Дрожжи хлебопекарные прессованные | 10.89/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 171-2015 п. 9.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 48.2* |  | 10.89/11.116 | Цвет, запах, вкус, консистенция | ГОСТ 171-2015 п. 8.2, п. 8.3 |  |  |
| 48.3* |  | 10.89/08.052 | Влажность | ГОСТ 171-2015 п. 8.4 |  |  |
| 48.4* |  | 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 171-2015 п. 8.9 |  |  |
| 49.1* | Горчичный порошок | 10.89/11.116 | Цвет, запах, внешний вид | ГОСТ 13979.4-68 п. 2, п. 3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 49.2* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  |  |
| 49.3* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 13979.1-68 п. 2, п. 3 |  |  |
| 49.4* |  |  | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте, в пересчете на абсолютно сухое вещество | ГОСТ 13979.6-69 п. 3 |  |  |
| 49.5* |  |  | Массовая доля общей золы |  |  |  |
| 49.6* |  |  | Массовая доля металломагнитных примесей | ГОСТ 13979.5-68 |  |  |
| 49.7* |  | 10.89/08.164 | Массовая доля жира и экстрактивных веществ | ГОСТ 13979.2-94 |  |  |
| 49.8* |  | 10.89/08.055 | Массовая доля сырого протеина и суммарного содержания растворимых протеинов | ГОСТ 13979.3-68 |  |  |
| 50.1* | Продовольственное сырье и пищевые продукты | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159 | N-нитрозамины (массовая доля) | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 51.1* | Продукты пищевые. Вода питьевая | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.19/08.159, 01.26/08.159, 01.41/08.159, 03.00/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 100.09/08.159 | Бенз(а)пирен (массовая концентрация) | ГОСТ 31860-2012; ГОСТ 32123-2013 (ISO 15302:2007); ГОСТ 32258-2013; ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 р. 5 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 52.1* | Рыба, икра рыб, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки | 03.00/07.090 | Количество гельминтов и их личинок, также паразитов и паразитарных поражений | ГОСТ 34812-2021 п.п. 8.1, п.п. 8.2, п.п. 8.3, п.п. 8.6; Инструкция 4.2.10-21-25-2006 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 53.1* | Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма | 01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.13/10.094, 01.19/10.094, 01.21/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.28/10.094, 01.29/10.094, 01.41/10.094, 01.45/10.094, 01.47/10.094, 01.49/10.094, 03.00/10.094, 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.51/10.094, 10.61/10.094, 10.62/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.81/10.094, 10.82/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 11.05/10.094, 11.06/10.094, 11.07/10.094 | Наличие и количественное содержание генетически модифицированных источников растительного происхождения | ГОСТ CEN/TS 15568-2015; ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005); СТБ ISO 21571-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 53.2* |  | 01.11/10.094, 01.13/10.094, 01.41/10.094, 01.47/10.094, 01.49/10.094, 03.00/10.094, 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.41/10.094, 10.51/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 10.91/10.094, 10.92/10.094 | Идентификация видоспецифической ДНК | ГОСТ 31719-2012 |  |  |
| 54.1* | Пищевая и сельско-хозяйственная продукция. Комбикорма, комбикормовое сырье. Вода | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 20.14/08.032 | Свинец (массовая доля) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ ISO/TS 6733-2015; МВИ.МН 3280-2009; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14083-2012 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 54.2* |  |  | Кадмий (массовая доля) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3280-2009; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14083-2012 |  |  |
| 54.3* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032, 11.07/08.032, 20.14/08.032 | Медь (массовая доля) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3280-2009; СТБ EN 13805-2024; СТБ ISO 8294-2012 |  |  |
| 54.4* |  | 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032, 11.07/08.032 | Цинк (массовая доля) |  |  |  |
| 54.5* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156 | Олово (массовая доля) | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |  |  |
| 54.6* |  | 10.91/08.156, 10.92/08.156, 100.09/08.156 | Марганец (массовая доля) | ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ 4974-2014; МВИ.МН 3280-2009 |  |  |
| 54.7* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.91/08.032, 10.91/08.156, 10.92/08.032, 10.92/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.14/08.032, 20.14/08.156 | Мышьяк (массовая доля) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; СТБ ISO 17239-2007 |  |  |
| 54.8* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 20.14/08.032 | Ртуть (массовая доля) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002); МВИ.МН 2170-2004 |  |  |
| 54.9* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.91/08.032, 10.91/08.156, 10.92/08.032, 10.92/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.14/08.032, 20.14/08.156 | Железо (ионы железа (II, III)) (массовая концентрация (доля) | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3280-2009; СТБ EN 13805-2024; СТБ ISO 8294-2012 |  |  |
| 54.10* |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156, 11.07/08.156 | Никель (массовая доля) | ГОСТ 28414-89; МВИ.МН 3280-2009; СТБ ISO 8294-2012 |  |  |
| 54.11* |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032 | Хром (массовая доля) | ГОСТ EN 14083-2013; МВИ.МН 3280-2009; СТБ EN 14083-2012 |  |  |
| 54.12* |  | 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032 | Натрий, калий, кальций, магний (массовая доля) | ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |  |  |
| 54.13* |  | 10.41/08.032, 10.51/08.032 |  | ГОСТ EN 15505-2013 (EN 15505:2008); ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |  |  |
| 54.14* |  | 10.91/08.032, 10.92/08.032 | Кальций (ионы кальция) (массовая концентрация (доля) | ГОСТ 26570-95 р. 2, р. 4; ГОСТ 28901-91 (ИСО 6490-2-83); ГОСТ 31466-2012; ГОСТ 6709-72 |  |  |
| 54.15* |  |  | Магний (массовая доля) | ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000) |  |  |
| 54.16* |  | 10.89/08.032 | Молибден (массовая доля) | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14083-2012 |  |  |
| 54.17* |  |  | Селен | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 54.18* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.91/08.159, 10.91/08.161, 10.92/08.159, 10.92/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161, 01.19/08.159, 01.19/08.161 | Афлатоксин В1 и М1 (массовая концентрация) | ГОСТ 30711-2001 р. 4; ГОСТ 30711-2001 р. 3 |  |  |
| 54.18.1* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 |  | МВИ.МН 2786-2013 |  |  |
| 54.19* |  | 01.11/03.152, 01.12/03.152 | Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 (массовая концентрация) | ГОСТ 34108-2017; МВИ.МН 2559-2006 |  |  |
| 54.20* |  | 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.02/08.159, 11.02/08.161, 11.03/08.159, 11.03/08.161 | Патулин (массовая концентрация) | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) |  |  |
| 54.21* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.91/08.159, 10.91/08.161, 10.92/08.159, 10.92/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161, 01.19/08.159, 01.19/08.161 | Зеараленон (Ф-2) (массовая концентрация) | ГОСТ 28001-88 р.3; ГОСТ 31691-2012 р.3 |  |  |
| 54.22* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.91/08.159, 10.91/08.161, 10.92/08.159, 10.92/08.161, 01.19/08.159, 01.19/08.161 | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) | ГОСТ Р 51116-2017; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 54.23* |  | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 01.26/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.91/03.152, 10.92/03.152, 01.19/03.152 | Т-2 токсин (массовая концентрация) | ГОСТ 31653-2012; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 54.23.1* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.26/08.161, 01.19/08.161 |  | ГОСТ 28001-88 р. 2 |  |  |
| 54.24* |  | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 01.26/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.91/03.152, 10.92/03.152, 01.19/03.152 | Охратоксин А (массовая концентрация) | ГОСТ 31653-2012; МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016 |  |  |
| 54.24.1* |  | 01.12/08.161, 01.26/08.161, 01.19/08.161 |  | ГОСТ 28001-88 р. 4 |  |  |
| 54.24.2* |  | 01.11/08.159, 01.26/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.91/08.159, 10.92/08.159, 01.19/08.159 |  | СТБ ISO 15141-1-2012 |  |  |
| 54.25* |  | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 01.26/03.152, 01.19/03.152 | Фумонизин (массовая концентрация) | МВИ.МН 2560-2006; МВИ.МН 5730-2016 |  |  |
| 54.25.1* |  | 01.11/08.159, 01.19/08.159 |  | ГОСТ EN 13585-2013 |  |  |
| 54.26* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 10.91/08.158, 10.92/08.158, 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158, 11.06/08.158, 11.07/08.158, 100.09/08.158, 01.27/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): - ГХЦГ (α, β, γ -изомеры) - ДДТ и его метаболиты - гексахлорбензол - альдрин - гептахлор - дильдрин - эндрин | ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 31481-2012; ГОСТ 31858-2012; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000); СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 54.27* |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158 | Хлорорганические пестициды и полихлорированные бифенилы (ПХБ): α – ГХЦГ, β – ГХЦГ, γ – ГХЦГ, гептахлор, альдрин, гексахлорбензол, ДДД, ДДЕ, ДДТ, индикаторные конгенеры ПХБ: №28, №52, №101, № 118, №138, №153, №180 | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 54.28* |  | 10.51/08.158, 10.52/08.158 | Содержание остаточных количеств хлорорганических пестицидов (α-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, ДДД, ДДЭ, ДДТ, гептахлор) | ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013 |  |  |
| 54.29* |  | 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161 | Фосфорорганические пестициды (массовая концентрация): - хлорофос | СТ РК 2044-2010 |  |  |
| 54.30* |  |  | - ДДВФ |  |  |  |
| 54.31* |  | 01.11/08.158, 10.20/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.91/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры (массовая концентрация) | ГОСТ 34050-2017 |  |  |
| 54.31.1* |  | 100.09/08.159 |  |  |  |  |
| 54.32* |  | 01.11/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161 | Ртутьорганические пестициды (массовая концентрация): - этилмеркурхлорид | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 55.1* | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Полихлорированные бифенилы и хлорорганические пестициды (массовая концентрация): - ГХЦГ (α, β, γ -изомеры) - ДДТ и его метаболиты, ДДЭ и ДДД - альдрин - гептахлор - конгенеры ПХБ | МВИ.МН 2352-2005 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 56.1* | Пищевая продукция, сырье. Корма | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 03.00/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Тетрациклин (концентрация) | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 56.2* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152 | Стрептомицин (концентрация) | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 56.3* |  |  | Пенициллин (концентрация) | МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 56.4* |  | 01.47/03.152, 03.00/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин (концентрация) | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 56.5* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 03.00/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) (концентрация) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014 |  |  |
| 56.5.1* |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159 |  | ГОСТ ISO 13493-2014 |  |  |
| 56.6* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152 | Метронидазол (концентрация) | МВИ.МН 5335-2015; МВИ.МН 5777-2017 |  |  |
| 57.1* | Мясо, в том числе полуфабрикаты парные, охлажденные, подмороженные, замороженные, рубленые (все виды убойных, промысловых и диких животных) | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ISO 4833:2003; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 57.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.5 |  |  |
| 57.3* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 57.4* |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 57.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 57.6* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 57.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975); ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.6 |  |  |
| 57.8* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 58.1* | Мясо птицы, продукты переработки мяса птицы, полуфабрикаты рубленые, пельмени из мяса птицы, субпродукты, потроха птичьи, фарш куриный, продукты сублимационной и тепловой сушки и т.п., яйца куриные, перепелиные и продукты их переработки | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.1-2017 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 58.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.2-93 |  |  |
| 58.3* |  |  | Staphyloccus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.4-93 |  |  |
| 58.4* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 58.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |  |
| 58.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.3-93 |  |  |
| 58.7* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 59.1* | Изделия колбасные, паштеты, продукты из мяса убойных животных и птиц | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 59.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 59.3* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 59.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 59.5* |  |  | Staphyloccus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 59.6* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 59.7* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 59.8* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 59.9* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 60.1* | Мясопродукты с использованием субпродуктов (зельц, ливерные и кровяные колбасы, студни, заливные блюда, паштеты, сальтисон) | 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 60.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 60.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 60.4* |  |  | Staphyloccus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 60.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 60.6* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 60.7* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 61.1* | Продукция общественного питания | 10.85/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.4 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 61.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.5 |  |  |
| 61.3* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 61.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.6 |  |  |
| 61.5* |  |  | Staphyloccus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 61.6* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.7 |  |  |
| 61.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 61.8* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 61.9* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 62.1* | Сахар, мед | 10.81/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86 п. 4.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 62.3* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26968-86 |  |  |
| 62.4* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 62.5* |  |  | Наличие пыльцевых зерен | ГОСТ 19792-2017 |  |  |
| 62.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 63.1* | Изделия кондитерские, какао-жмых, какао-порошок | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 14031-2014 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 63.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 63.3* |  |  | Staphyloccus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 63.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 63.5* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 64.1* | Молоко и молочные продукты; продукты детского питания на молочной основе и др. молочные консервы | 10.51/01.086 | Уровень бактериальной обсемененности молока (редуктазная проба) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 64.3* |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 64.4* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 64.5* |  |  | Staphyloccus aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 64.6* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 64.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 64.8* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 64.9* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 64.10* |  | 10.51/18.115 | Микроскопический препарат | ГОСТ 32901-2014 п. 8.7; ГОСТ 9225-84 п. 4.7 |  |  |
| 64.11* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Споры мезофильных анаэробных бактерий | ГОСТ 32012-2012 |  |  |
| 64.12* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); СТБ 1552-2017 п. 7.18, п. 7.19 |  |  |
| 64.13* |  |  | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы | ГОСТ 33491-2015; СТБ 1552-2017 п. 7.17.1 |  |  |
| 64.14* |  | 10.51/08.085 | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-2016 |  |  |
| 64.15* |  | 10.51/08.043 | Содержание соматических клеток в 1 см³(г) | ГОСТ 23453-2014 |  |  |
| 64.16* |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4, 8.8; ГОСТ 9225-84 п. 4.8 |  |  |
| 64.17* |  | 10.51/13.115 | Определение размеров кристаллов молочного сахара | ГОСТ 29245-91 п. 8 |  |  |
| 64.18* |  | 10.51/18.115 | Определение наличия жиров немолочного происхождения | ГОСТ 31506-2012 |  |  |
| 64.19* |  | 10.51/01.086 | Количество микроорганизмов при 30 °С в 1 мл молока | ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 64.20* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 64.21* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 65.1* | Консервы стерилизованные, пастеризованные (все виды полных консервов) | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 65.2* | Консервы стерилизованные, пастеризованные (полные консервы групп А и Б) | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 65.3* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 65.4* |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinumи (или) C.perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 65.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневелые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 65.6* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 65.7* | Консервы стерилизованные, пастеризованные (полные консервы группы В) | 10.39/01.086 | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 65.8* |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 65.9* |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinumи (или) C.perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 65.10* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневелые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 65.11* | Консервы стерилизованные, пастеризованные (полные консервы группы Г) | 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневелые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 65.12* | Консервы стерилизованные, пастеризованные (полуконсервы группы Д) | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 65.13* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 65.14* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 65.15* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 65.16* |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 65.17* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 66.1* | Концентраты фруктовых, плодово-ягодных и ягодных соков для промпереработки, соки и соковая продукция фруктово-ягодная, соки овощные, фруктовые плодовоягодные; плодово-ягодное мороженое, смеси для мороженого | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 66.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 66.3* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 66.4* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |  |  |
| 66.5* |  |  | Staphyloccus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 66.6* |  | 10.32/18.115, 10.39/18.115 | Определение качества измельчения | ГОСТ 24283-2014 |  |  |
| 66.7* |  | 10.32/32.115, 10.39/32.115 | Внешний вид и герметичность тары | ГОСТ 8756.18-2017 |  |  |
| 66.8* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность: - Мезофильные клостридии (Cl. Botulinum CI. Perfringens) - Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (B.polymyxa; B.сereus; B.subtilis) - Молочнокислые микроорганизмы - неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 66.9* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 |  |  |
| 66.10* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 66.11* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 66.12* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 66.13* |  | 10.32/07.096, 10.39/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция № 37-0305; Инструкция № 65-0605 |  |  |
| 66.14* |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |  |
| 67.1* | Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки, рыбные продукты, морепродукты | 10.20/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 67.2* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 67.3* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 67.4* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 67.5* |  |  | Staphyloccus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 67.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 67.7* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 67.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 67.9* |  |  | Vibrio parahaemolyticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022; ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |  |  |
| 67.10* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 67.11* |  | 10.20/07.090 | Гельминты. Личинки паразитов в живом виде. Паразитические ракообразные. Паразитические простейшие | ГОСТ 34812-2021 п. 8.1, п. 8.2, п. 8.3, п. 8.6; Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  |  |
| 68.1* | Пиво, хлебный квас, минеральные воды, напитки безалкогольные и слабоалкогольные, питьевая вода в потребительской и транспортной таре | 100.09/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 18963-73; ГОСТ 30712-2001 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 68.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 68.3* |  | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 68.4* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 68.5* |  | 100.09/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | ОМЧ при 37 °С ОМЧ при 22 °С | Инструкция № 068-1109; МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 |  |  |
| 68.6* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии и E.coli при 44 ± 0,5 °С |  |  |  |
| 68.7* |  |  | Общие колиформные бактерии E.coli при 37 ± 1 °С |  |  |  |
| 68.8* |  |  | Глюкозоположительные колиформные бактерии | Инструкция № 092-0610 |  |  |
| 68.9* |  |  | Количество колониеобразующих единиц (КОЕ) спор сульфитредуцирующих клостридий | СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 68.10* |  |  | Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 68.11* |  |  | Энтерококки | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 69.1* | Хлебопекарное производство (мука, крупа, хлебобулочные изделия, сдоба, макаронные изделия), в том числе мука, крупа, зерно, толокно для продуктов детского питания | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п. 4.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 69.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 26972-86 п. 4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 69.3* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 69.4* |  |  | Зараженность картофельной палочкой (качественный метод) | Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба, утв. Департаментом по хлебопродуктам РБ 04.06.2004 п. 5.2 |  |  |
| 69.5* |  |  | Staphyloccus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 69.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 69.7* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26972-86 п. 4.3 |  |  |
| 69.8* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 70.1* | Продукты питания из картофеля | 10.31/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 70.2* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 70.3* |  |  | Staphyloccus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 70.4* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 70.5* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 70.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 71.1* | Чай, кофе (кофейные зерна зеленые) | 10.83/01.086 | Наличие плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 72.1* | Овощи, грибы, фрукты замороженные, сушеные, свежие, квашеные, соленые и продукты их переработки | 10.39/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 72.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 72.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 72.4* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 72.5* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 72.6* |  |  | Staphyloccus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 72.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 72.8* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 72.9* |  | 10.39/07.096 | - яйца гельминтов - личинки гельминтов - цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция № 37-0305; Инструкция № 65-0605 |  |  |
| 73.1* | Масличное сырье и жировые продукты сливочно-растительные, растительно-сливочные, растительно-жировые | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9225-84 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 73.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 73.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 73.4* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 73.5* |  |  | Staphyloccus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 30347-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 73.6* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 74.1* | Специи и пряности, пищевые добавки, сухие бульоны, концентраты пищевые, продукты экструзивной технологии | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 74.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 74.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 74.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 74.6* |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 74.7* |  |  | Staphyloccus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 74.8* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 75.1* | Желатин | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 11293-89 п. 4.24.3.1 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 75.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 11293-2017 п. 8.17; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 75.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 11293-2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п. 4.24.3.4 |  |  |
| 75.4* |  |  | Количество желатиноразжижающих бактерий в 1 г желатина | ГОСТ 11293-2017 п. 8.18 |  |  |
| 76.1* | Ферментные препараты молокосвертывающие | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 20264.1-89 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 76.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 76.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 76.4* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 76.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 77.1* | Вода питьевая централизованного и нецентрализированного водоснабжения Вода питьевая в том числе потребительской и транспортной таре | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 77.2* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 77.3* |  |  | Общее микробное число | ГОСТ ISO 4833-2015; МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 |  |  |
| 77.4* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий, количество колониеобразующих единиц спор сульфитредуцирующих клостридий | СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 77.5* |  |  | Энтерококки | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 77.6* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 9308-1-2016 |  |  |
| 77.7* |  |  | Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 78.1* | Зерно, крупа, зернобобовые кормовые культуры. Корма, кормовые добавки. Дрожжи кормовые. Премиксы, витаминно-минеральные концентраты, БВД. Сырье для производства комбикормов и кормовых добавок | 01.11/01.086, 10.91/01.086, 10.92/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 78.3* |  |  | Энтеропатогенные типы кишечной палочки | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов животного и растительного происхождения», № 03-02/33, утв. ГУВ ГУ «БГВЦ» 14.06.2019 |  |  |
| 78.4* |  |  | Патогенные эшерихии |  |  |  |
| 78.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  |  |
| 78.6* |  |  | Наличие анаэробов |  |  |  |
| 78.7* |  |  | Сальмонеллы |  |  |  |
| 78.8* |  |  | Наличие энтерококков |  |  |  |
| 78.9* |  |  | Общее число грибов | ГОСТ 13496.6-2017 |  |  |
| 79.1* | Упаковка полимерная, картонная и бумажная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, стеклянная, металлическая, керамическая, деревянная | 17.21/11.116, 22.22/11.116, 23.13/11.116 | Миграция химических веществ в модельные среды (подготовка образцов). Органолептические показатели | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 4395-87; МУК 2.3.3.052-96 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 79.2* |  | 17.21/08.032, 22.22/08.032, 23.13/08.032 | Алюминий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011; СТБ ГОСТ Р 51309-2001 |  |  |
| 79.3* |  |  | Барий |  |  |  |
| 79.4* |  |  | Железо |  |  |  |
| 79.5* |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 79.6* |  |  | Марганец |  |  |  |
| 79.7* |  |  | Медь |  |  |  |
| 79.8* |  |  | Мышьяк |  |  |  |
| 79.9* |  |  | Никель |  |  |  |
| 79.10* |  |  | Кобальт |  |  |  |
| 79.11* |  |  | Ванадий |  |  |  |
| 79.12* |  |  | Свинец |  |  |  |
| 79.13* |  |  | Титан |  |  |  |
| 79.14* |  |  | Хром |  |  |  |
| 79.15* |  |  | Цинк |  |  |  |
| 79.16* |  |  | Олово |  |  |  |
| 79.17* |  |  | Молибден |  |  |  |
| 79.18* |  | 17.21/08.158, 22.22/08.158 | Спирт метиловый | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 79.19* |  |  | Спирт бутиловый. Спирт изобутиловый |  |  |  |
| 79.20* |  |  | Винилацетат | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |  |  |
| 79.21* |  |  | Диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; ГОСТ 33450-2015; ГОСТ 33451-2015; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 79.22* |  |  | Дибутилфталат |  |  |  |
| 79.23* |  |  | Диоктилфталат |  |  |  |
| 79.24* |  |  | Фенол | ГОСТ 34171-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 79.25* |  |  | Акрилонитрил | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 79.26* |  |  | Ацетальдегид. Ацетон. Бутилацетат. Метилацетат | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 79.27* |  |  | Альфа-метилстирол. Гексан. Гептан | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 34175-2017 |  |  |
| 79.28* |  |  | Бензол. Ксилолы (смесь изомеров). Стирол. Толуол. Этилбензол. | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 79.29* |  |  | Спирт пропиловый. Спирт изопропиловый. Этилацетат. | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 79.30* |  |  | Бензальдегид | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 79.31* |  |  | Эпихлоргидрин | ГОСТ 34171-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 79.32* |  | 17.21/08.156, 17.21/08.161, 22.22/08.156, 22.22/08.161 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 |  |  |
| 79.33* |  | 17.21/08.156, 17.21/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158 | Этиленгликоль. Гексен. Гептен. Бензапирен | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 79.34* |  | 17.21/08.158, 17.21/08.159, 22.22/08.158, 22.22/08.159 | Е-капролактам | ГОСТ 30351-2001; ГОСТ 34169-2017 |  |  |
| 79.35* |  | 17.21/08.158, 22.22/08.158 | Формальдегид | ГОСТ 33446-2015; ГОСТ 33447-2015 |  |  |
| 79.36* |  |  | Ацетальдегид Ацетон | ГОСТ 33448-2015 |  |  |
| 79.37* |  |  | Диоктилфталат. Дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015 |  |  |
| 79.38* |  |  | Диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; ГОСТ 33450-2015 |  |  |
| 80.1* | Продукция легкой промышленности для детей и подростков | 13.20/26.080, 13.91/26.080, 13.92/26.080, 13.99/26.080, 14.13/26.080, 14.14/26.080, 14.19/26.080, 14.31/26.080, 14.39/26.080, 13.95/26.080, 13.96/26.080 | Климатические условия проведения испытаний | ГОСТ ISO 139-2014; ГОСТ Р ИСО 139-2007; МУК 4.1/4.3.1485-03 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 80.2* |  | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116 | Наличие запаха. Интенсивность запаха | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03 |  |  |
| 80.3* |  | 13.20/08.055, 13.91/08.055, 13.92/08.055, 13.99/08.055, 14.13/08.055, 14.14/08.055, 14.19/08.055, 14.20/08.055, 14.31/08.055, 14.39/08.055, 13.95/08.055, 13.96/08.055 | Подготовка проб для химических испытаний | ГОСТ ИСО 5089-2001; ГОСТ Р 50721-94; СТБ 2447-2016 |  |  |
| 80.4* |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052 | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья | ГОСТ 25617-83 п. 15; ГОСТ 30387-95; ГОСТ 4659-79; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-25-2015; ГОСТ ИСО 1833-2001; ГОСТ ИСО 5088-2001; ГОСТ Р 50721-94; СТБ 2447-2016 |  |  |
| 80.5* |  |  | - ацетатных волокон | ГОСТ ISO 1833-3-2011 |  |  |
| 80.6* |  |  | - вискозного, медно-аммиачного или высокомодульного волокон | ГОСТ ISO 1833-5-2011 |  |  |
| 80.7* |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052 | - полиамидных волокон | ГОСТ ISO 1833-7-2011 |  |  |
| 80.8* |  |  | - триацетатных волокон | ГОСТ ISO 1833-10-2011 |  |  |
| 80.9* |  |  | - целлюлозных волокон | ГОСТ ISO 1833-11-2011 |  |  |
| 80.10* |  |  | - акрилового, модифицированного акрилового, поливинилхлоридного и эластановых волокон | ГОСТ ISO 1833-12-2011 |  |  |
| 80.11* |  | 14.39/08.052 | - поливинилхлоридных волокон | ГОСТ ISO 1833-13-2011 |  |  |
| 80.12* |  |  | - полипропиленовых волокон | ГОСТ ISO 1833-16-2015 |  |  |
| 80.13* |  |  | - поливинилхлоридных волокон | ГОСТ ISO 1833-14-2011 |  |  |
| 80.14* |  |  | - шелковых волокон - шерстяных волокон | ГОСТ ISO 1833-18-2011 |  |  |
| 80.15* |  |  | - целлюлозного волокна | ГОСТ ISO 1833-19-2011 |  |  |
| 80.16* |  |  | - эластановых волокн | ГОСТ ISO 1833-20-2014 |  |  |
| 80.17* |  | 13.20/29.113, 13.91/29.113, 13.92/29.113, 13.99/29.113, 14.13/29.113, 14.14/29.113, 14.19/29.113, 14.31/29.113, 14.39/29.113, 13.95/29.113, 13.96/29.113 | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий | МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 80.18* |  | 13.20/29.070, 13.91/29.070, 13.92/29.070, 13.99/29.070, 14.13/29.070, 14.14/29.070, 14.19/29.070, 14.31/29.070, 14.39/29.070, 13.95/29.070, 13.96/29.070 | Устойчивость окраски к стиркам | ГОСТ 2351-88; ГОСТ 28486-2021; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; СТБ ISO 105-C10-2009 |  |  |
| 80.19* |  | 13.20/26.141, 13.91/26.141, 13.92/26.141, 13.99/26.141, 14.13/26.141, 14.14/26.141, 14.19/26.141, 14.31/26.141, 13.95/26.141, 13.96/26.141 | Устойчивость окраски к дистиллированной воде | ГОСТ 2351-88; ГОСТ 28486-90; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83; СТБ ISO 105-E01-2009 |  |  |
| 80.20* |  | 14.39/26.141 | Устойчивость окраски к морской воде | ГОСТ 2351-88; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83; ГОСТ ИСО 105-E02-2002 |  |  |
| 80.21* |  | 13.20/29.070, 13.91/29.070, 13.92/29.070, 13.99/29.070, 14.13/29.070, 14.14/29.070, 14.19/29.070, 14.31/29.070, 14.39/29.070, 13.95/29.070, 13.96/29.070 | Устойчивость окраски к трению | ГОСТ 2351-88; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; СТБ ISO 105-X12-2009 |  |  |
| 80.22* |  | 13.20/26.141, 13.91/26.141, 13.92/26.141, 13.99/26.141, 14.13/26.141, 14.14/26.141, 14.19/26.141, 14.31/26.141, 14.39/26.141, 13.95/26.141, 13.96/26.141 | Устойчивость окраски к поту | ГОСТ 2351-88; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83; СТБ ISO 105-E04-2010 |  |  |
| 80.23* |  |  | Воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  |  |
| 80.24* |  |  | Гигроскопичность | ГОСТ 30383-95 п. 3.1; ГОСТ 31422-2010 п. 3.1; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п. 3 |  |  |
| 80.25* |  |  | Водопоглощение. Капиллярность. | ГОСТ 11027-2014; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п. 7; СТБ 1017-96 п. 5.7, п. 5.12 |  |  |
| 80.26* |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032 | Ртуть | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 80.27* |  |  | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 80.28* |  |  | Свинец (Pb), медь (Cu), хром (Cr), кобальт (Co), никель (Ni), цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 80.29* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 р. 17; ГОСТ 25617-83 р.17; ГОСТ ISO 14184-1-2014; МУ № 266-92 |  |  |
| 80.30* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158 | Диметилтерефталат, диоктилфталат, дибутилфталат | МР № 01.025-07 |  |  |
| 80.31* |  |  | Ацетальдегид | МР № 01.022-07; МР № 01.024-07 |  |  |
| 80.32* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 80.33* |  |  | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 80.34* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158 | Акрилонитрил | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МР № 01.024-07; МУК 4.1.658-96 |  |  |
| 80.35* |  |  | Диметилформамид | МУ № 11-12-26-96 |  |  |
| 80.36* |  |  | Винилацетат | МР 2915-82 |  |  |
| 80.37* |  |  | Ацетон, бензол, толуол, метанол, бутанол | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МР № 01.022-07; МР № 01.023-07; МР № 01.024-07; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 80.38* |  |  | Фенол | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 80.39* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156 | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 80.40* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 34175-2017 |  |  |
| 80.41* |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.99/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161 | Тиурам Е | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |  |
| 80.42* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 п. 3.3, п. 3.4 |  |  |
| 80.43* |  | 14.20/08.169, 15.11/08.169 | pH водной вытяжки кожевой ткани меха | ГОСТ 32165-2013 |  |  |
| 80.44* |  | 15.20/08.149 | Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) обуви валяной | ГОСТ 1059-72 п. 2.6 |  |  |
| 80.45* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158 | Диметилтерефталат | МР № 01.025-07; МУ № 2704-83 |  |  |
| 80.46* |  |  | Ацетальдегид | МР № 01.022-07; МР № 01.024-07; МУК 4.1.1957-05 |  |  |
| 80.47* |  |  | Акрилонитрил | ГОСТ 30713-2000; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 80.48* |  |  | Диметилформамид | МУК 4.1.1044а-01 |  |  |
| 80.49* |  |  | Винилацетат | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |  |  |
| 80.50* |  |  | Ацетон, бензол, толуол | МУК 4.1.598-96 |  |  |
| 80.51* |  |  | Диоктилфталат. Дибутилфталат | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |  |
| 80.52* |  |  | Фенол | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.598-96 |  |  |
| 80.53* |  |  | Спирт метиловый | МР № 01.022-07; МУК 4.1.624-96 |  |  |
| 80.54* |  |  | Спирт бутиловый | МР № 01.022-07 |  |  |
| 80.55* |  |  | Метилакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 80.56* |  |  | Метилметакрилат |  |  |  |
| 80.57* |  |  | Стирол | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МР № 01.023-07 |  |  |
| 80.58* |  |  | Ксилол | МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 81.1* | Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви (для детей и подростков) | 15.11/26.141, 15.11/29.070 | Устойчивость окраски кожи: к сухому и мокрому трению | ГОСТ 32076-2013; ГОСТ 938.29-2002 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 81.3* |  |  | - к воздействию пота | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); СТБ 1049-97 |  |  |
| 81.4* |  | 15.11/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |  |  |
| 81.5* |  |  | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ ISO 17075-1-2021; ГОСТ ISO 17075-2-2021 |  |  |
| 82.1* | Обувь для детей и подростков | 15.20/29.040 | Масса полупары обуви | ГОСТ 28735-2005 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 82.2* |  | 15.20/26.095 | Гибкость | ГОСТ 9718-88 |  |  |
| 82.3* |  | 15.20/29.061 | Высота каблука | ГОСТ 1142-90; ГОСТ 33225-2015 |  |  |
| 82.4* |  | 15.20/26.095 | Прочность крепления деталей низа. Прочность крепления подошвы | ГОСТ 9134-78; ГОСТ 9292-82 |  |  |
| 82.5* |  |  | Деформация подноски и задника | ГОСТ 9135-2004 |  |  |
| 82.6* |  | 15.20/29.113 | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 82.7* |  | 15.20/29.061 | Наличие открытой и нефиксированной пяточной части | ГОСТ 26165-2021 п. 7 |  |  |
| 82.8* |  | 15.20/08.052 | Материал верха, применяемые материалы | ГОСТ 33099-2014; СТБ 2132-2010 |  |  |
| 82.9* |  | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 126-79 п. 4.9; ГОСТ 5375-79; ГОСТ 6410-80 п. 4.9 |  |  |
| 82.10* |  | 15.20/29.040 | Масса пары валяной обуви | ГОСТ 1059-72 |  |  |
| 83.1* | Кожгалантерейные изделия для детей и подростков | 15.12/29.040 | Масса изделия | ГОСТ 28631-2018 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 83.2* |  | 15.12/29.070 | Устойчивость окраски: - к сухому и мокрому трению | ГОСТ 28631-2018; ГОСТ 28754-2018; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78); ГОСТ 938.29-77 |  |  |
| 83.3* |  |  | - к «поту» | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); СТБ 1049-97 |  |  |
| 83.4* |  | 15.12/26.095 | Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка | ГОСТ 28631-2018 |  |  |
| 83.5* |  |  | Наличие формоустойчивой спинки, светоотражающих элементов |  |  |  |
| 83.6* |  | 15.12/29.061 | Линейные размеры |  |  |  |
| 83.7* |  | 15.12/29.113 | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий | МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 84.1* | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. | 13.92/26.080, 13.20/26.080, 13.91/26.080, 13.99/26.080, 14.13/26.080, 14.14/26.080, 14.19/26.080, 14.31/26.080, 14.39/26.080, 15.12/26.080, 13.95/26.080, 13.96/26.080 | Климатические условия проведения испытаний | ГОСТ ISO 139-2014; ГОСТ Р ИСО 139-2007; МУК 4.1/4.3.1485-03 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 84.2* |  | 13.92/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.12/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116 | Наличие запаха. Интенсивность запаха | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03 |  |  |
| 84.3* |  | 13.92/29.113, 13.20/29.113, 13.91/29.113, 13.99/29.113, 14.13/29.113, 14.14/29.113, 14.19/29.113, 14.31/29.113, 14.39/29.113, 15.12/29.113, 13.95/29.113, 13.96/29.113 | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий | ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 84.4* |  | 13.92/26.141, 13.20/26.141, 13.91/26.141, 13.99/26.141, 14.13/26.141, 14.14/26.141, 14.19/26.141, 14.31/26.141, 14.39/26.141, 15.12/26.141, 13.95/26.141, 13.96/26.141 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 84.5* |  |  | Воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  |  |
| 84.6* |  |  | Водопоглощение. Капиллярность. | ГОСТ 11027-2014; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81); СТБ 1017-96 |  |  |
| 84.7* |  | 13.92/29.070, 13.20/29.070, 13.91/29.070, 13.99/29.070, 14.13/29.070, 14.14/29.070, 14.19/29.070, 14.31/29.070, 14.39/29.070, 15.12/29.070, 13.95/29.070, 13.96/29.070 | Устойчивость окраски к трению | ГОСТ 2351-88; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-X12-2014; СТБ ISO 105-C10-2009 |  |  |
| 84.8* |  |  | Устойчивость окраски к стирке |  |  |  |
| 84.9* |  | 13.92/26.141, 13.20/26.141, 13.91/26.141, 13.99/26.141, 13.95/26.141, 13.96/26.141 | Устойчивость окраски к дистиллированной воде | ГОСТ 2351-88; ГОСТ 28486-90; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83; СТБ ISO 105-E01-2009 |  |  |
| 84.10* |  | 14.13/26.141, 14.14/26.141, 14.19/26.141, 14.31/26.141, 14.39/26.141, 15.12/26.141 | Устойчивость окраски к поту | ГОСТ 2351-88; ГОСТ 28486-2021; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83; СТБ ISO 105-E04-2010 |  |  |
| 84.11* |  | 13.92/26.141, 13.20/26.141, 13.91/26.141, 13.99/26.141, 14.13/26.141, 14.14/26.141, 14.19/26.141, 14.31/26.141, 14.39/26.141, 15.12/26.141, 13.95/26.141, 13.96/26.141 | Устойчивость окраски к морской воде | ГОСТ 2351-88; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83; ГОСТ ИСО 105-E02-2002; ГОСТ Р ИСО 105-E02-2014 |  |  |
| 85.1* | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная, кожа и кожаные изделия, мех и меховые изделия | 15.11/08.052, 14.20/08.052 | Идентификация | ГОСТ 1023-91; ГОСТ 25871-2021; ГОСТ 33099-2014; СТБ 2132-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 85.2* |  | 15.11/08.156, 14.20/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |  |  |
| 85.3* |  |  | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 п. 3.3, п. 3.4; ГОСТ ISO 17075-1-2021; ГОСТ ISO 17075-2-2021 |  |  |
| 85.4* |  | 15.11/26.095, 14.20/26.095 | Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка | ГОСТ 28631-2018 |  |  |
| 85.5* |  |  | Прочность ниточного шва |  |  |  |
| 85.6* |  | 15.11/26.141, 14.20/26.141 | Устойчивость окраски: - к сухому и мокрому трению | ГОСТ 32076-2013; ГОСТ 938.29-2002 р. 3 |  |  |
| 85.7* |  |  | - к воздействию пота | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); СТБ 1049-97 |  |  |
| 85.8* |  | 15.11/08.169, 14.20/08.169 | pH водной вытяжки кожевой ткани меха | ГОСТ 32165-2013 |  |  |
| 86.1* | Обувь | 15.20/08.052 | Идентификация | ГОСТ 7296-2003; ГОСТ Р 51293-99; ГОСТ Р 53917-2010 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 86.2* |  | 15.20/26.080 | Климатические условия проведения испытаний | ГОСТ ISO 17709-2013; ГОСТ ISO 18454-2011; СТБ ИСО 18454-2006 |  |  |
| 86.3* |  | 15.20/26.095 | Гибкость | ГОСТ 9718-88 |  |  |
| 86.4* |  |  | Прочность крепления подошвы | ГОСТ 10241-62; ГОСТ 9292-82 |  |  |
| 86.5* |  |  | Прочность крепления каблука | ГОСТ 9136-72 |  |  |
| 86.6* |  |  | Прочность крепления деталей низа | ГОСТ 9134-78; ГОСТ 9292-82 |  |  |
| 86.7* |  | 15.20/29.061 | Толщина резиновых сапог в зонах измерений | ГОСТ 14037-79; ГОСТ 6410-80; ГОСТ 9155-88 |  |  |
| 86.8* |  |  | Внешний вид, высота, толщина и ширина сапог резиновых | ГОСТ 5375-79 п. 4.1 - п. 4.4; ГОСТ 6410-80 п. 4.1-4.4 |  |  |
| 86.9* |  | 15.20/26.095 | Прочность связи между слоями при расслоении | ГОСТ 126-79 п. 4.6, п. 4.7; ГОСТ 269-66; ГОСТ 6410-80 п. 4.7; ГОСТ 6768-75 |  |  |
| 86.10* |  | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 126-79; ГОСТ 5375-79; ГОСТ 6410-80 |  |  |
| 87.1* | Материалы текстильные. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия текстильно-галантерейные. Изделия кожгалантерейные. Войлок, фетр и нетканые материалы. Обувь. Кожа искусственная. Кожа и кожаные изделия. Меха и меховые изделия. | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116 | Наличие запаха. Интенсивность запаха | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 87.2* |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.11/08.052, 15.12/08.052, 15.20/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052 | Подготовка образцов |  |  |  |
| 87.3* |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.99/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032 | Ртуть | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 87.4* |  | 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.12/08.032, 15.20/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 87.5* |  |  | Свинец (Pb), медь (Cu), хром (Cr), кобальт (Co), никель (Ni), цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3057-2008; СТБ ГОСТ Р 51309-2001 |  |  |
| 87.6* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 р. 17; ГОСТ ISO 14184-1-2014; МУ № 266-92 |  |  |
| 87.7* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158 | Диметилтерефталат, диоктилфталат, дибутилфталат | МР № 01.025-07 |  |  |
| 87.8* |  |  | Ацетальдегид | ГОСТ 34174-2017; МР № 01.024-07 |  |  |
| 87.9* |  |  | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 87.10* |  |  | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 87.11* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МР № 01.024-07; МУК 4.1.658-96 |  |  |
| 87.12* |  |  | Диметилформамид | МУ № 11-12-26-96 |  |  |
| 87.13* |  |  | Винилацетат | МР 2915-82 |  |  |
| 87.14* |  |  | Ацетон, бензол, толуол, метанол, бутанол | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МР № 01.024-07; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 87.15* |  |  | Фенол | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 87.16* |  |  | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 87.17* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) | ГОСТ 34174-2017; МР № 01.024-07 |  |  |
| 87.18* |  |  | Тиурам Е | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |  |
| 87.19* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 п. 3.3, п. 3.4 |  |  |
| 87.20* |  | 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.99/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.11/08.169, 15.12/08.169, 15.20/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169 | pH водной вытяжки кожевой ткани меха | ГОСТ 32165-2013 |  |  |
| 87.21* |  | 13.20/08.149, 13.91/08.149, 13.92/08.149, 13.99/08.149, 14.13/08.149, 14.14/08.149, 14.19/08.149, 14.31/08.149, 14.39/08.149, 15.11/08.149, 15.12/08.149, 15.20/08.149, 13.95/08.149, 13.96/08.149 | Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) обуви валяной | ГОСТ 1059-72 п. 2.6 |  |  |
| 87.22* |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.11/08.052, 15.12/08.052, 15.20/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052 | Подготовка образцов (выделение вредных для здоровья химических веществ в воздушную среду) | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03 |  |  |
| 87.23* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158 | Диметилтерефталат | МУ № 2704-83 |  |  |
| 87.24* |  |  | Ацетальдегид | ГОСТ 34173-2017; МУК 4.1.1957-05 |  |  |
| 87.25* |  |  | Акрилонитрил | ГОСТ 30713-2000 |  |  |
| 87.26* |  |  | Диметилформамид | МУК 4.1.1044а-01 |  |  |
| 87.27* |  |  | Винилацетат | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |  |  |
| 87.28* |  |  | Ацетон, бензол, толуол | ГОСТ 34175-2017; МУК 4.1.598-96 |  |  |
| 87.29* |  |  | Диоктилфталат. Дибутилфталат | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |  |
| 87.30* |  |  | Фенол | МУК 4.1.1478-03 |  |  |
| 87.31* |  |  | Спирт метиловый | МР № 01.022-07; МУК 4.1.624-96 |  |  |
| 87.32* |  |  | Спирт бутиловый | МР № 01.022-07 |  |  |
| 87.33* |  |  | Метилакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.620-96 |  |  |
| 87.34* |  |  | Метилметакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.656-96 |  |  |
| 87.35* |  |  | Стирол | ГОСТ 34175-2017; МР № 01.023-07 |  |  |
| 87.36* |  |  | Ксилол | ГОСТ 34175-2017; МР № 01.023-07; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 87.37* |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.11/08.052, 15.12/08.052, 15.20/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052 | Подготовка проб для химических испытаний | ГОСТ ИСО 5089-2001; ГОСТ Р 50721-94; СТБ 2447-2016 |  |  |
| 87.38* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья | ГОСТ 25617-83 п. 15; ГОСТ 30387-95; ГОСТ 33244-2015 (ISO/IEC TR 24763:2011); ГОСТ 4659-79; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001; ГОСТ ИСО 5088-2001; ГОСТ Р 50721-94; СТБ 2447-2016 |  |  |
| 87.39* |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052 | - ацетатных волокон | ГОСТ ISO 1833-3-2011 |  |  |
| 87.40* |  |  | - вискозного, медно-аммиачного или высокомодульного волокон | ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013 |  |  |
| 87.41* |  |  | - полиамидных волокон | ГОСТ ISO 1833-7-2011 |  |  |
| 87.42* |  |  | - триацетатных волокон | ГОСТ ISO 1833-10-2011 |  |  |
| 87.43* |  |  | - целлюлозных волокон | ГОСТ ISO 1833-11-2011 |  |  |
| 87.44* |  |  | - акрилового, модифицированного акрилового, поливинилхлоридного и эластановых волокон | ГОСТ ISO 1833-12-2011 |  |  |
| 87.45* |  |  | - поливинилхлоридных волокон | ГОСТ ISO 1833-13-2011 |  |  |
| 87.46* |  |  | - полипропиленовых волокон | ГОСТ ISO 1833-16-2015 |  |  |
| 87.47* |  |  | - поливинилхлоридных волокон | ГОСТ ISO 1833-14-2011 |  |  |
| 87.48* |  |  | - шелковых волокон - шерстяных волокон | ГОСТ ISO 1833-18-2011 |  |  |
| 87.49* |  |  | Целлюлозного волокна. Хлопкового волокна | ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-26-2015 |  |  |
| 87.50* |  |  | - эластановых волокн | ГОСТ ISO 1833-15-2015; ГОСТ ISO 1833-20-2014 |  |  |
| 87.51* |  |  | Полиэфирных волокон | ГОСТ ISO 1833-24-2013; ГОСТ ISO 1833-25-2015 |  |  |
| 88.1* | Одежда специльная и средства защиты рук | 14.12/26.095, 14.13/26.095 | Разрывная нагрузка материалов | ГОСТ 15902.3-79 п. 2; ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 30303-95 (ИСО 1421-77); ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 2; ГОСТ 8847-85 п. 2, 3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 88.2* |  |  | Сопротивление раздиранию | ГОСТ 17074-71 |  |  |
| 88.3* |  | 14.12/29.113, 14.13/29.113 | Электризуемость материалов (уровень напряженности электростатического поля) | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 88.4* |  | 14.12/26.095, 14.13/26.095 | Разрывная нагрузка швов | ГОСТ 28073-89 |  |  |
| 88.5* |  |  | Раздирающая нагрузка | ГОСТ 29104.5-91 |  |  |
| 88.6* |  | 14.12/26.141, 14.13/26.141 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77 |  |  |
| 88.7* |  | 14.12/29.061, 14.13/29.061 | Основные линейные размеры | ГОСТ 4103-82 |  |  |
| 88.8* |  |  | Внешний вид. Наличие защитных конструктивных элементов | ГОСТ 4103-82; СТБ 1387-2003 |  |  |
| 89.1* | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/26.080 | Климатические условия проведения испытаний | ГОСТ ISO 18454-2011 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 89.2* |  | 15.20/29.061 | Внешний вид. Назначение защитных конструктивных элементов | ГОСТ 12.4.100-80; ГОСТ 28507-99; ГОСТ 5394-89; СТБ 1737-2007 |  |  |
| 89.3* |  | 15.20/26.095 | Прочность крепления подошвы, деталей низа с верхом обуви | ГОСТ 9134-78; ГОСТ 9292-82 |  |  |
| 89.4* |  |  | Прочность ниточных швов соединения деталей верха | ГОСТ 9290-76; СТБ ИСО 17697-2007 |  |  |
| 89.5* |  |  | Прочность крепления каблука и набойки | ГОСТ 9136-72 |  |  |
| 89.6* |  |  | Общая и остаточная деформация подноска и задника | ГОСТ 9135-2004 |  |  |
| 89.7* |  |  | Гибкость | ГОСТ 9718-88 |  |  |
| 89.8* |  |  | Усилие сопротивлению прокола | ГОСТ 12.4.177-89 р. 2 |  |  |
| 89.9* |  | 15.20/29.113 | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 89.10* |  | 15.20/29.040 | Масса полупары обуви | ГОСТ 28735-2005 |  |  |
| 89.11* |  | 15.20/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 33225-2015; СТБ 1142-99 |  |  |
| 89.12* |  |  | Маркировка | ГОСТ 7296-2003 |  |  |
| 89.13* |  |  | Отклонение от номинальных размеров и геометрической формы | СТБ 1737-2007; СТБ ISO 20345-2009 |  |  |
| 89.14* |  |  | Внешний вид |  |  |  |
| 89.15* |  |  | Толщина защитно-декоративных покрытий |  |  |  |
| 90.1* | Нетабачные никотиносодержащие изделия орального способа потребления | 10.89/29.040 | Отклонение массы никотиновой подушечки | СТБ 2601-2022 п. 6.3 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 90.2* |  | 10.89/08.158, 20.14/08.158 | Содержание никотина | СТБ 2601-2022 |  |  |
| 90.3* |  | 10.89/08.158 | Отклонение содержания никотина в одной никотиновой подушечке от содержания никотина в одной никотиновой подушечке, указанного на потребительской упаковке | СТБ 2601-2022 п. 6.6 |  |  |
| 90.4* |  | 20.14/08.158, 20.59/08.158 | Содержание никотина | ГОСТ Р 58109-2018 п. 6.3 |  |  |
| 91.1* | Электронные системы доставки никотина, порционная упаковка, флаконы | 27.90/11.116 | Определение протечек жидкости | ГОСТ Р 58109-2018 п. 6.2 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 91.2* |  | 27.90/29.040 | Объем одноразовых электронных систем доставки никотина или одноразовых картриджей, объём специальных заправочных контейнеров | ГОСТ 33756-2016 п.п. 9.1, п.п. 9.5 |  |  |
| 92.1* | Плитки керамические. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен | 23.31/26.045 | Устойчивость к образованию пятен | ГОСТ 27180-2019 п. 15 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 93.1* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, напитки алкогольные, слабоалкогольные, пиво, сидр, вино, водка и другие спиртные напитки, сырье для их производства | 11.01/08.162, 11.02/08.162, 11.03/08.162, 11.04/08.162, 11.05/08.162, 11.07/08.162 | Триацетин | МВИ.МН 2914-2008; ФР.1.31.2010.07284 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 93.2* |  |  | Метилантранилат | МВИ.МН 2913-2008; ФР.1.31.2010.07284 |  |  |
| 94.1* | Мебельная продукция | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Лепешинского, д. 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 94.2* |  |  | Бутилацетат |  |  |  |
| 94.3* |  |  | Винилацетат |  |  |  |
| 94.4* |  |  | Дибутилфталат |  |  |  |
| 94.5* |  |  | Диоктилфталат |  |  |  |
| 94.6* |  |  | Ксилол |  |  |  |
| 94.7* |  |  | Метилметакрилат |  |  |  |
| 94.8* |  |  | Спирт бутиловый | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 94.9* |  |  | Спирт изопропиловый | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 94.10* |  |  | Спирт метиловый | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 94.11* |  |  | Стирол | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |  |
| 94.12* |  |  | Толуол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 94.13* |  |  | Эпихлоргидрин |  |  |  |
| 94.14* |  |  | Этилацетат |  |  |  |
| 94.15* |  |  | Этиленгликоль |  |  |  |

² - ТНПА и другая документация на продукцию