ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В. | 27.12/22.000, 27.32/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |
| 1.3** |  |  | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | АМИ.ГР 0019-2021 |  |  |
| 2.1** | Вакуумные выключатели. | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 2.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 3.1** | Вводы и проходные изоляторы. | 23.43/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 3.2** |  | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 4.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений. | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 4.2** |  | 27.90/29.113 | Измерения тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 5.1** | Выключатели нагрузки. | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 5.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 6.1** | Заземляющие устройства. | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0053-2022 | ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 6.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |
| 6.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0054-2022 |  |  |
| 7.1** | Комплектные распределительные устройства. | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 7.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 8.1** | Масляные и электромагнитные выключатели. | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 8.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 9.1** | Подвесные и опорные изоляторы. | 23.43/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 9.2** |  | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 10.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели. | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 10.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 11.1** | Сборные и соединительные шины | 23.43/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 11.2** |  | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 12.1** | Силовые кабельные линии до 10 кВ. | 27.32/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 12.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 60 кВ с измерением тока утечки | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 13.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы. | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 13.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 14.1** | Трансформаторы тока. | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 14.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 15.1** | Устройства защитного отключения (УЗО). | 27.90/22.000 | Время отключения | АМИ.ГР 0009-2021 | ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 15.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 15.3** |  |  | Сопротивление изоляции защищаемой линии | АМИ.ГР 0009-2021; АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |
| 15.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | АМИ.ГР 0009-2021 |  |  |
| 16.1** | Элегазовые выключатели. | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 16.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |