ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В в т.ч.: - электрические краны; - лифты, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | МВИ.ГМ.1926-2021 | ул. Левая Дубровенка, 32, оф. 39, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 1.2** |  | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.ГМ.1929-2021 |  |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | МВИ.ГМ.1926-2021; МВИ.ГМ.1927-2021 | ул. Левая Дубровенка, 32, оф. 39, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 2.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | МВИ.ГМ.1926-2021 |  |  |
| 2.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | МВИ.ГМ.1927-2021 |  |  |
| 3.1** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/23.000, 100.13/41.000 | Скорость движения воздуха (газов) Наличие тяги | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Левая Дубровенка, 32, оф. 39, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 4.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/23.000, 100.13/29.061 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - давление (статическое, динамическое, полное); - расход воздуха; - потери полного давления; - кратность воздухообмена - температура перемещаемого воздуха; -геометрические размеры | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Левая Дубровенка, 32, оф. 39, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 5.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции, с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Левая Дубровенка, 32, оф. 39, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 5.2** |  |  | Расход воздуха (количество удаляемого воздуха) | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.02.07-2024 Приложение Н |  |  |
| 5.3** |  |  | Скорость движения воздуха |  |  |  |
| 6.1** | Изделия медицинской техники, изделия медицинские электрические. Электробезопасность | 26.60/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.3, п. 4.4 | ул. Левая Дубровенка, 32, оф. 39, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 7.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов | 25.11/41.000 | Качество (осмотр) сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 | ул. Левая Дубровенка, 32, оф. 39, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 7.2** |  |  | Качество нанесения защитного покрытия | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |  |  |
| 7.3** |  | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |  |  |
| 7.4** |  | 25.11/26.095 | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 5.10, 5.11 |  |  |
| 7.5** |  |  | Прочность закладных элементов: - используемых для индивидуальных систем самоспасения с высоты - предназначенных для крепления систем индивидуального и группового самоспасения, а также аварийно-спасательного снаряжения | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.15, 5.16 |  |  |
| 7.6** |  |  | Прочность ограждения горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |  |  |
| 7.7** |  |  | Прочность ограждения крыши здания | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |  |  |
| 7.8** |  |  | Прочность площадки наружной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |  |  |
| 7.9** |  |  | Прочность ступеньки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.7-5.9 |  |  |
| 8.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | ул. Левая Дубровенка, 32, оф. 39, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 8.2** |  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или двер-ном проеме незадым-ляемой лестничной клетки типа Н2, ведущему наружу |  |  |  |
| 8.3** |  |  | Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям |  |  |  |
| 8.4** |  |  | Фактическое значение избыточного давления воздуха в незадымляе-мых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях |  |  |  |
| 9.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | МВИ.ГМ.1928-2021 | ул. Левая Дубровенка, 32, оф. 39, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 9.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 9.3** |  |  | Сопротивление изоляции защищаемой линии | МВИ.ГМ.1929-2021 |  |  |
| 10.1** | Электроустановки до 1000 В, в том числе животноводческие фермы | 27.90/22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме | АМИ.МС 0013-2022 | ул. Левая Дубровенка, 32, оф. 39, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 11.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности; помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.063, 100.12/35.063 | Освещенность (искусственная, естественная) | ГОСТ 24940-2016 | ул. Левая Дубровенка, 32, оф. 39, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 12.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха | МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. Левая Дубровенка, 32, оф. 39, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 12.2** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха |  |  |  |
| 12.3** |  | 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха |  |  |  |
| 12.4** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: -напряженность электростатического поля | ГОСТ 12.1.045-84; МВИ.ГМ.1907-2020 |  |  |
| 12.5** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля : - напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц; 2 кГц - 400 кГц. - плотность магнитного потока магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц; 2 кГц - 400 кГц | АМИ.ГМ 0301-2024 |  |  |