ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п.2 | д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 1.3* |  | 08.12/29.054 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 1.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 1.5* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 1.6* |  | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 2.1* | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 2.3* |  | 08.12/29.054 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6; ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 2.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п.4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 2.5* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1, п.4.17.2; ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 2.6* |  | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19; ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 3.1* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 3.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п.4.5.3 |  |  |
| 3.4* |  | 08.12/29.121 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |  |  |
| 3.5* |  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |  |
| 3.6* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1, п.4.17.2 |  |  |
| 3.7* |  | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |  |
| 4.1* | Бетоны конструкционные | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005 п.4 | д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 4.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |  |  |
| 4.3* |  | 23.63/26.095 | Прочность | СТБ 2264-2012 п.7.9 |  |  |
| 4.4* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 4.5* |  | 23.63/29.151 | Влажность | ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |
| 4.6* |  | 23.63/26.141 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 4.7* |  | 23.63/29.070 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 п.5 |  |  |
| 4.8* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 |  |  |
| 4.9* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д |  |  |
| 5.1* | Смеси бетонные | 23.63/29.144 | Удобоукладываемость по показателям подвижности и жесткости | СТБ 1545-2005 п.5.1-5.3, п.5.4.1-5.4.3 | д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 6.1* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5802-2024 п.4.2, п.4.3; СТБ 1307-2012 п.7.1 | д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 6.2* |  | 23.64/29.144 | Подвижность | ГОСТ 5802-2024 п.5 |  |  |
| 6.3* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802-2024 п.9 |  |  |
| 6.4* |  | 23.64/29.128 | Расслаиваемость | ГОСТ 5802-2024 п.7 |  |  |
| 6.5* |  | 23.64/29.151 | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 п.8 |  |  |
| 6.6* |  |  | Влажность | ГОСТ 5802-2024 п.11 |  |  |
| 6.7* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28574-2014 п.5; СТБ 1307-2012 п.7.12 |  |  |
| 6.8* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 5802-2024 п.13 |  |  |
| 6.9* |  | 23.64/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 7.1* | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/29.061 | Размеры, отклонение от геометрических параметров | ГОСТ 26433.1-89 | д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 7.2* |  | 23.61/11.116 | Качество поверхности и внешний вид | ГОСТ 13015.0-83 п.13 |  |  |
| 7.3* |  | 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-2023 |  |  |
| 8.1* | Кирпич и камни керамические | 23.32/42.000 | Отбор проб | СТБ 1160-99 п.6.9 | д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 8.2* |  | 23.32/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 8462-85 |  |  |
| 8.3* |  | 23.32/26.141 | Водопоглощение | ГОСТ 7025-91 п.2 |  |  |
| 9.1* | Кирпич и камни силикатные | 08.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 379-2015 п.6.5 табл.2 | д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 9.2* |  | 08.11/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 8462-85 |  |  |
| 9.3* |  | 08.11/26.141 | Водопоглощение | ГОСТ 7025-91 п.2 |  |  |
| 10.1* | Грунты | 08.12/42.000, 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 | д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 10.2* |  | 08.12/29.151, 100.06/29.151 | Влажность | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 10.3* |  | 08.12/29.119, 100.06/29.119 | Плотность грунта | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |  |
| 10.4* |  |  | Степень уплотнения; Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.1, п.6.2 |  |  |
| 10.5* |  | 08.12/29.040, 100.06/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |  |
| 11.1* | Конструкции стальные | 25.11/29.061 | Отклонение линейных размеров от номинальных и отклонение формы от проектной | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 | д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 11.2* |  |  | Отклонение от заданного угла сопряжения элементов |  |  |  |
| 11.3* |  | 25.11/32.044 | Толщина антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п.6.3 |  |  |
| 11.4* |  | 25.11/11.116 | Качество подготовки поверхности ограждения перед нанесением защитных покрытий | ГОСТ 9.402-2004 |  |  |
| 11.5* |  |  | Качество грунтовки и окраски | ГОСТ 9.032-74 |  |  |
| 11.6* |  |  | Качество сварных швов | СТБ 1133-98 |  |  |
| 12.1* | Устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений | 43.99/29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 | д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 12.2* |  | 43.99/29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) | СП 1.03.14-2024; СТБ 2176-2025 п.6.1, п.6.2 |  |  |
| 12.3* |  | 08.12/29.119, 100.06/29.119 | Плотность грунта | СТБ 2176-2025 п.6.1, п.6.2 |  |  |
| 13.1* | Антикоррозионные покрытия | 43.29/35.060 | Условия производства работ | СТБ 1684-2006 п.4 | д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 13.2* |  | 43.29/11.116 | Состояние поверхности | СТБ 1684-2006 п.5.1 |  |  |
| 13.3* |  | 43.29/29.151 | Влажность | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п.1; ГОСТ 21718-84; СТБ 1684-2006 п.5.2 |  |  |
| 13.4* |  | 43.29/29.145 | Температура поверхности и применяемых материалов | СТБ 1684-2006 п.5.3 |  |  |
| 13.5* |  | 43.29/11.116 | Соответствие подготовки поверхности требованиям проектной документации | СТБ 1684-2006 п.5.6 |  |  |
| 13.6* |  | 43.29/29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина | СТБ 1684-2006 п.6.4 |  |  |
| 13.7* |  | 43.29/11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 п.6.9 |  |  |
| 13.8* |  | 43.29/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ГОСТ 15140-78 п.2; СТБ 1684-2006 п.6.11 |  |  |
| 13.9* |  | 43.29/11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 п.7.6, п.10.12 |  |  |
| 13.10* |  | 43.29/29.121 | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью | СТБ 1684-2006 п.7.9, 10.14 |  |  |
| 13.11* |  | 43.29/11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 п.11.12 |  |  |
| 14.1* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | АМИ.ГР 0054-2022 | д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 14.2* |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  |  |  |
| 15.1* | Устройство защитного отключения (УЗО) | 27.90/22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания на переменном токе | АМИ.ГР 0062-2022 | д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 15.2* |  |  | Время отключения при дифференциальном токе |  |  |  |
| 15.3* |  |  | Ток утечки |  |  |  |
| 16.1* | Электродвигатели переменного ток | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.КЛ 0001-2024 | д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 17.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.КЛ 0001-2024 | д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 17.2* |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи "Фаза-нуль" (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | АМИ.КЛ 0002-2024 |  |  |
| 18.1* | Силовые и кабельные линии напряжением до 1000В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.КЛ 0001-2024 | д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 19.1* | Системы вентиляции с естественным побуждением | 100.13/22.000 | Работоспособность системы вентиляции с естественным побуждением: скорость движения воздуха ,габаритные размеры вентиляционного канала, количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале | ГОСТ 12.3.018-79; СП 4.02.07-2024 приложение Н | д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область |  |