ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб аммиака Определение концентрации аммиака (ДИ: 0,13-40 мг/м³) | МВИ.МН 3829-2011 | б-р Непокоренных, 43В-1, 212029, г. Могилев, Могилевская область (испытательная лаборатория) |  |
| 1.2** |  |  | Отбор проб серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) (ДИ: 0,6-12 мг/м³) | МВИ.МН 5639-2016 |  |  |
| 1.3** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб ацетальдегида (уксусный альдегид, этаналь) Определение концентрации ацетальдегида (уксусный альдегид, этаналь) (ДИ: 2,5-500 мг/м³) | МВИ.МН 4399-2012 |  |  |
| 1.4** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Определение концентрации аэрозоля едких щелочей (ДИ: 0,02-3,50 мг/м³) Отбор проб аэрозоля едких щелочей | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 1.5** |  |  | Отбор проб гидрохлорида (водород хлорид, соляная кислота) Определение концентрации гидрохлорида (водород хлорид, соляная кислота) (ДИ: 0,5-50 мг/м³) | МВИ.МН 6083-2018 |  |  |
| 1.6** |  |  | Отбор проб азот (IV) оксида (азота диоксид) Определение концентрации азот (IV) оксида (азота диоксид) (ДИ: 0,3-30 мг/м³) | МВИ.МН 4453-2012 |  |  |
| 1.7** |  |  | Отбор проб уксусной кислоты Определение концентрации уксусной кислоты (ДИ: 1,5-130 мг/м³) | МВИ.МН 4443-2012 |  |  |
| 1.8** |  | 100.01/08.150, 100.01/42.000 | Отбор проб серной кислоты Определение концентрации серной кислоты (ДИ: 0,10-8,0 мг/м³) | МВИ.МН 5009-2014 |  |  |
| 1.9** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб формальдегида (метаналь) Определение концентрации формальдегида (метаналь) (ДИ: 0,1-30 мг/м³) | МВИ.МН 4566-2013 |  |  |
| 1.10** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб твердых частиц (пыли) Определение концентрации твердых частиц (пыли) (ДИ: 15-20000 мг/м³; ДИ: 5-15 мг/м³) | МВИ.МН 4514-2012; МВИ.МН 5988-2018 |  |  |
| 1.11** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб углерода оксида (окись углерода, угарный газ) Определение концентрации углерода оксида (окись углерода, угарный газ) (ДИ: 2,0-2000 мг/м³) | МВИ.МН 387-2001 |  |  |
| 1.12** |  |  | Определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) (ДИ: 0,2-1000 мг/м³) Отбор проб углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) | МВИ.МН 5706-2016 |  |  |
| 1.13** |  |  | Отбор проб углеводородов непредельных С2-С5 (алкены) Определение концентрации углеводородов непредельных С2-С5 (алкены) (ДИ: 1,0-1000 мг/м³) |  |  |  |
| 1.14** |  |  | Отбор проб бензола, ксилолов (смесь изомеров о-, м-, п-), винилбензола (стирола), толуола (метилбензола), этилбензола Определение концентрации бензола, ксилолов (смесь изомеров о-, м-, п-), винилбензола (стирола), толуола (метилбензола), этилбензола (ДИ: 0,2-1000 мг/м³) |  |  |  |
| 1.15** |  |  | Отбор проб предельных углеводородов С11-С19 (суммарно) Определение концентрации предельных углеводородов С11-С19 (суммарно) (ДИ: 0,40-200 мг/м³) | МВИ.МН 5707-2016 |  |  |
| 1.16** |  |  | Отбор проб пропан-2-она (ацетон), гексана, гептана, пентана, этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир), этилбензола, о-, м-, п-ксилола, октана, бензола, бутан-1-ола (бутиловый спирт), бутилацетата (уксусной кислоты бутиловый эфир), 2-этоксиэтанола (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв), пентилацетата (н-амилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир), этанола (этиловый спирт), метанола (метиловый спирт), пропан-2-ола (изопропиловый спирт), акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, проп-2еннитрил), трихлорэтилена Определение концентрации пропан-2-она (ацетон), гексана, гептана, пентана, этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир), этилбензола, о-, м-, п-ксилола, октана, бензола, бутан-1-ола (бутиловый спирт), бутилацетата (уксусной кислоты бутиловый эфир), 2-этоксиэтанола (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв), пентилацетата (н-амилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир), этанола (этиловый спирт), метанола (метиловый спирт), пропан-2-ола (изопропиловый спирт), акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, проп-2еннитрил), трихлорэтилена (ДИ: 10-5000 мг/м³) | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 1.17** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб кислорода, углерод оксида (окись углерода, угарный газ), азот (II) оксида (азота оксид в пересчете на азота диоксид), азот (IV) оксида (азота диоксид) Определение концентрации кислорода, углерод оксида (окись углерода, угарный газ), азот (II) оксида (азота оксид в пересчете на азота диоксид), азот (IV) оксида (азота диоксид) (ДИ: О₂ 0,1-21% об.; СО 1,25-25000 мг/м³; NO 1,34-4000 мг/м³; NO₂ 2,05-1000 мг/м³) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 1.18** |  | 100.01/23.000 | Измерение давления (ДИ: 0-2000 Па) | СТБ 17.08.05-03-2016 | б-р Непокоренных, 43В-1, 212029, г. Могилев, Могилевская область (отдел экологической безопасности) |  |
| 1.19** |  |  | Измерение скорости газопылевых потоков (ДИ: 0,6-40 м/с) | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 1.20** |  |  | Измерение температуры | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 1.21** |  |  | Определение расхода газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 1.22** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб метана Определение концентрации метана (ДИ: 1,0-1500 мг/м³) | СТБ 17.13.05-27-2013 | б-р Непокоренных, 43В-1, 212029, г. Могилев, Могилевская область (испытательная лаборатория) |  |
| 1.23** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб хлора Определение концентрации хлора (ДИ: 0,10-40,00 мг/м³) | СТБ 17.13.05-48-2020 |  |  |
| 1.24** |  |  | Отбор проб аэрозоля индустриальных масел Определение концентрации аэрозоля индустриальных масел (ДИ: 0,5-20 мг/м³) | АМИ.БР 0007-2021 |  |  |
| 1.25** |  |  | Отбор проб сероводорода Определение концентрации сероводорода (ДИ: 0,5-40 мг/м³) | МВИ.МН 5924-2017 |  |  |
| 1.26** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб динила Определение концентрации динила (ДИ: 0,0045-45 мг/м³) | МВИ.МН 1580-2001 |  |  |
| 1.27** |  |  | Отбор проб метилбензоата Определение концентрации метилбензоата (ДИ: 1,9-1980 мг/м³) | МВИ.МН 1144-99 |  |  |
| 1.28** |  |  | Отбор проб метилового эфира п-толуиловой кислоты Определение концентрации метилового эфира п-толуиловой кислоты (ДИ: 2,5-2050 мг/м³) |  |  |  |
| 1.29** |  |  | Отбор проб диметилтерефталата Определение концентрации диметилтерефталата (ДИ: 0,0006-40 мг/м³) | МВИ.МН 1145-99 |  |  |
| 1.30** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб этиленгликоля Определение концентрации этиленгликоля (ДИ: 0,0333-800,0 мг/м³) | МВИ.МН 1141-99 |  |  |
| 1.31** |  |  | Отбор проб аэрозоля неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) Определение концентрации аэрозоля неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) (ДИ: 0,5-20,0 мг/м³) | МВИ.МН 1280-2000 |  |  |
| 1.32* |  | 100.01/08.169 | Массовый выброс | МВИ.МН 1003-2017 п. 10.3 (расчетный метод) |  |  |
| 1.33** |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 2.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб диоксида азота Определение концентрации диоксида азота (ДИ: 20-192 мкг/м³; ДИ: св. 192-1440 мкг/м³) | МВИ.МН 5087-2014 | б-р Непокоренных, 43В-1, 212029, г. Могилев, Могилевская область (испытательная лаборатория) |  |
| 2.2** |  |  | Отбор проб сероводорода Определение концентрации сероводорода (ДИ: 3,0-39,7 мкг/м³; ДИ: св. 39,7-100,0 мкг/м³) | МВИ.МН 5591-2016 |  |  |
| 2.3** |  |  | Отбор проб аммиака Определение концентрации аммиака (ДИ: 10-2500 мкг/м³) | МВИ.МН 5631-2016 |  |  |
| 2.4** |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор проб оксида углерода Определение концентрации оксида углерода (ДИ: 2,0-50,0 мг/м³) | МВИ.МН 4554-2013 |  |  |
| 2.5** |  | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Отбор проб твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) Определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (ДИ: 170-16700 мкг/м3) | МВИ.МН 5093-2014 |  |  |
| 2.6** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб диоксида серы Определение концентрации диоксида серы (ДИ: 12-500 мкг/м3) | МВИ.МН 5834-2017 |  |  |
| 2.7** |  |  | Отбор проб формальдегида Определение концентрации формальдегида (ДИ: 10-100 мкг/м3; ДИ: св. 100-250 мкг/м3) | МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 2.8** |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор проб метана Определение концентрации метана (ДИ: 700-2•10⁵ мкг/м³) | МВИ.ГМ.1890-2020 |  |  |
| 2.9** |  |  | Отбор проб углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) Определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) (ДИ: 0,2-1000 мг/м³) | МВИ.МН 5706-2016 |  |  |
| 3.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб железа (в пересчете на железо (III) оксид) Определение концентрации железа (в пересчете на железо (III) оксид) (ДИ: 0,15-20 мг/м3 (железо); ДИ: 0,2-28,6 мг/м3 (железо (III) оксид) | МВИ.МН 5831-2017 | б-р Непокоренных, 43В-1, 212029, г. Могилев, Могилевская область (испытательная лаборатория) |  |
| 3.2** |  |  | Отбор проб марганца Определение концентрации марганца (ДИ: 0,02-4,00 мг/м3) |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Отбор проб белоксодержащих аэрозолей Определение концентрации белоксодержащих аэрозолей (ДИ: 0,05-2,0 мг/м3) | МВИ.БР 334-2017 |  |  |
| 3.4** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб пыли Определение концентрации пыли (ДИ: 0,25-500,00 мг/м3) | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 3.5** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб фтористого водорода Определение концентрации фтористого водорода (ДИ: 0,01-2,00 мг/м3) | МВИ.МН 5857-2017 |  |  |
| 3.6** |  |  | Отбор проб аэрозоля едких щелочей Определение концентрации аэрозоля едких щелочей (ДИ: 0,02-3,50 мг/м³) | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 3.7** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор проб предельных углеводородов С1-С10 (суммарно), непредельных углеводородов С2-С5 (суммарно) и ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) Определение концентрации предельных углеводородов С1-С10 (суммарно), непредельных углеводородов С2-С5 (суммарно) и ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) (ДИ: непредельные углеводороды С2-С5 1-1000 мг/м3; ДИ: предельные углеводороды С1-С10, ароматические углеводороды 0,2-1000 мг/м3) | МВИ.МН 5706-2016 |  |  |
| 3.8** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб аммиака Определение концентрации аммиака (ДИ: 5,0-50,0 мг/м³) | МВИ.МН 5910-2017 |  |  |
| 3.9** |  |  | Отбор проб диоксида азота Определение концентрации диоксида азота (ДИ: 0,6-6 мг/м³) | МВИ.МН 5914-2017 |  |  |
| 3.10** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор проб оксида углерода Определение концентрации оксида углерода (5,0-200,0 мг/м³) | МВИ.МН 5450-2016 |  |  |
| 3.11** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб уксусной кислоты Определение концентрации уксусной кислоты (ДИ: 2,5-25,0 мг/м³) | МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 3.12** |  |  | Отбор проб серной кислоты Определение концентрации серной кислоты (ДИ: 0,2-4,0 мг/м3) | МВИ.БР 338-2018 |  |  |
| 3.13** |  |  | Отбор проб диоксида серы Определение концентрации диоксида серы (ДИ: 3-30 мг/м3) | МВИ.МН 5858-2017 |  |  |
| 3.14** |  |  | Определение концентрации свинца (ДИ: 0,002-0,500 мг/м3) Отбор проб свинца | МВИ.МН 5832-2017 |  |  |
| 3.15** |  |  | Определение концентрации фенола (ДИ: 0,5-5,0 мг/м3) Отбор проб фенола | МВИ.МН 6064-2018 |  |  |
| 3.16** |  |  | Отбор проб хлористого водорода Определение концентрации хлористого водорода (ДИ: 0,6-4,0 мг/м3) | МВИ.МН 6038-2018 |  |  |
| 3.17** |  |  | Отбор проб аэрозоля индустриальных масел Определение концентрации аэрозоля индустриальных масел (ДИ: 2,5-50,0 мг/м³) | МВИ.БР 317-2017 |  |  |
| 3.18** |  |  | Определение концентрации ацетальдегида (ДИ: 0,4-6,4 мг/м³) Отбор проб ацетальдегида | МВИ.МН 5986-2018 |  |  |
| 3.19** |  |  | Определение концентрации формальдегида (ДИ: 0,07-3,5 мг/м3) Отбор проб формальдегида | МВИ.БР 315-2017 |  |  |
| 3.20** |  |  | Определение концентрации сероводорода (ДИ: 1,375-41,25 мг/м³) Отбор проб сероводорода | МВИ.БР 357-2019 |  |  |
| 3.21** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор проб этилового и бутилового спиртов Определение концентрации этилового и бутилового спиртов (ДИ бутилового спирта: 7,0-70,0 мг/м3; ДИ этилового спирта: 7,0-3500,0 мг/м3) | МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 3.22** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб озона Определение концентрации озона (ДИ: 0,05-0,25 мг/м3) | МВИ.МН 6091-2018 |  |  |
| 4.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021 | б-р Непокоренных, 43В-1, 212029, г. Могилев, Могилевская область (испытательная лаборатория) |  |
| 4.2* |  | 100.05/08.169 | Определение водородного показателя (рН) (ДИ: 0-14 ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 4.3* |  | 100.05/08.156 | Определение концентрации ионов аммония (ДИ: 0,1-3,0 мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 4.4* |  |  | Определение концентрации железа общего (ДИ: от 0,1 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 4.5* |  |  | Определение концентрации нитрат-ионов (нитратов) (ДИ: св. 0,020 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 4.6* |  | 100.05/08.149 | Определение концентрации хлоридов (ДИ: св. 10,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 4.7* |  | 100.05/08.156 | Определение концентрации нитрит-ионов (нитритов) (ДИ: св. 0,0025 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 4.8* |  |  | Определение концентрации сульфат-ионов (сульфатов) (ДИ: св. 2,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 4.9* |  |  | Определение концентрации фосфора (ДИ: 0,005-0,8 мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 метод Б |  |  |
| 4.10* |  | 100.05/08.052 | Определение концентрации взвешенных веществ (ДИ: св. 3,0 мг/дм3) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 4.11* |  |  | Определение концентрации растворенных веществ (сухой остаток) (ДИ: 50-50000 мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 5.1** | Здания и сооружения. Системы вентиляции и кондиционирования | 100.13/23.000 | Измерение скорости воздушных потоков (ДИ: 0,6-40 м/с) | ГОСТ 12.3.018-79 | б-р Непокоренных, 43В-1, 212029, г. Могилев, Могилевская область (отдел экологической безопасности) |  |
| 5.2** |  |  | Измерение давления |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Измерение температуры |  |  |  |
| 5.4** |  |  | Расход воздуха |  |  |  |
| 6.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.069 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.002-84; МВИ.ГМ.1729-2018 | б-р Непокоренных, 43В-1, 212029, г. Могилев, Могилевская область (отдел аттестации рабочих мест) |  |
| 6.2** |  | 100.12/35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м | АМИ.ГМ 0301-2024; МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 6.3** |  | 100.12/35.063 | Искусственная освещенность, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 6.4** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума; - максимальные уровни звука в дБА(I); - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 6.5** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ); - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 6.6** |  |  | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни (дБ); - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни (дБ) | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 6.7** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.063, 100.12/35.065, 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха, м/с Параметры микроклимата: - температура воздуха, ᵒС Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, % Параметры микроклимата: - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ.1860-2020 |  |  |
| 6.8** |  | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах "А", "В" и "С": - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 6.9** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц-2 кГц, (2-400) кГц; - плотность магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц-2 кГц, (2-400) кГц | АМИ.ГМ 0301-2024; МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 7.1** | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума; - максимальные уровни звука в дБА(I); - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | ГОСТ 23337-2014 | б-р Непокоренных, 43В-1, 212029, г. Могилев, Могилевская область (отдел аттестации рабочих мест) |  |
| 7.2** |  | 100.11/35.063 | Освещенность от искусственного освещения, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |