ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Катиониты | 20.59/42.000 | отбор проб | ГОСТ 20298-2022 п.7.1 | ул. Максима Горького, 104, 210604, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.2* |  |  | подготовка к испытанию | ГОСТ 10896-78 р.2 |  |  |
| 1.3* |  | 20.59/11.116 | внешний вид | ГОСТ 20298-2022 п.7.2 |  |  |
| 1.4* |  | 20.59/29.040, 20.59/29.061 | размер зерен эффективный размер зерен, коэффициент однородности объемная доля рабочей фракции | ГОСТ 10900-84 п.3.2.1; ГОСТ 10900-84 п.3.2.2 |  |  |
| 1.5* |  | 20.59/08.052 | массовая доля влаги( метод воздушно- тепловой сушки) | ГОСТ 10898.1-84 п.4.1 |  |  |
| 1.6* |  | 20.59/29.040 | удельный объем | ГОСТ 10898.4-84 |  |  |
| 1.7* |  | 20.59/11.116 | осмотическая стабильность | ГОСТ 17338-88 |  |  |
| 1.8* |  | 20.59/08.149 | статическая обменная емкость | ГОСТ 20255.1-89 |  |  |
| 1.9* |  |  | динамическая обменная емкость (метод с заданным расходом) | ГОСТ 20255.2-89 р.4 |  |  |
| 2.1** | Аниониты | 20.59/42.000 | отбор проб | ГОСТ 20301-2022 п.7.1 | ул. Максима Горького, 104, 210604, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.2* |  |  | подготовка к испытанию | ГОСТ 10896-78 р.2 |  |  |
| 2.3* |  | 20.59/11.116 | внешний вид | ГОСТ 20301-2022 п.7.2 |  |  |
| 2.4* |  | 20.59/29.040, 20.59/29.061 | размер зерен эффективный размер зерен, коэффициент однородности объемная доля рабочей фракции | ГОСТ 10900-84 п.3.2.1; ГОСТ 10900-84 п.3.2.2 |  |  |
| 2.5* |  | 20.59/08.052 | массовая доля влаги( метод воздушно- тепловой сушки) | ГОСТ 10898.1-84 п.4.1 |  |  |
| 2.6* |  | 20.59/29.040 | удельный объем | ГОСТ 10898.4-84 |  |  |
| 2.7* |  | 20.59/11.116 | осмотическая стабильность | ГОСТ 17338-88 |  |  |
| 2.8* |  | 20.59/08.149 | статическая обменная емкость | ГОСТ 20255.1-89 |  |  |
| 2.9* |  |  | динамическая обменная емкость (метод с заданным расходом) | ГОСТ 20255.2-89 р.4 |  |  |