|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0154 от 30 августа 2002 года на бланке № на 13 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 февраля 2025 года

Государственного учреждения

«Сморгонская межрайонная ветеринарная лаборатория»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Гагарина, д. 92, г. Сморгонь, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Патологический материал | 101.16/01.086 | Колибактериоз | Методические рекомендации по лабораторной диагностике колибактериоза (эшерихиоза) сельскохозяйственных животных, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016 № 02-1-30/58 ТНПА и другая документация | Методические рекомендации по лабораторной диагностике колибактериоза (эшерихиоза) сельскохозяйственных животных, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016 № 02-1-30/58, п.2 |
| 1.2 * |  | 101.16/01.086 | Пастереллез | Методические указания по диагностике пастереллеза крупного рогатого скота и свиней, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016 № 02-1-30/70 ТНПА и другая документация | Методические указания по диагностике пастереллеза крупного рогатого скота и свиней, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016 № 02-1-30/70, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.4 |
| 1.3 * | Патологический материал | 101.16/01.086 | Сальмонеллез | Лабораторная диагностика сальмонеллезов животных, обнаружение сальмонелл в кормах и объектах внешней среды (методические указания), утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016 №02-1-30/54 ТНПА и другая документация | Лабораторная диагностика сальмонеллезов животных, обнаружение сальмонелл в кормах и объектах внешней среды (методические указания), утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016 №02-1-30/54, п. 4.1.1, п. 4.1.2 |
| 1.4 * |  | 101.16/01.086 | Туберкулез животных | ГОСТ 26072-89, пп.3-4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26072-89, пп.3-4 |
| 2.2 * | Биологический материал от пчел | 101.15/07.090 | Варроатоз пчел | Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 № 02-1-30/264 ТНПА и другая документация | Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 № 02-1-30/264 |
| 2.3 * |  | 101.15/07.090 | Нозематоз медоносных пчел (50 пчел, погибшая матка, фекалий, смывы с листов вощины) | Методические указания по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 № 02-1-30/312 ТНПА и другая документация | Методические указания по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 № 02-1-30/312 |
| 6.1 *** | Корма. Фекалии, подстилка. Скорлупа яиц из инкубатора Смывы с поверхностей птичников и инкубаторов | 10.91/42.000 101.02/42.000 100.15/42.000 | Отбор проб | ISO 18593:2018 ISO 13307:2013 | ISO 18593:2018 ISO 13307:2013 |
| 6.2 * |  | 10.91/01.086 101.02/01.086 101.19/01.086 | Сальмонеллы | Регламент комиссии (ЕС) от 17.11.2003 № 1003/200 ЕС ТНПА и другая документация | ISO 6579-1:2017 |
| 7.2 * | Смывы с объектов внешней среды (оборудование молочно-товарных ферм, мясокомбинатов, инкубационное яйцо) Воздух животноводческих помещений | 100.19/01.086 | БКГП (колиформы) | Методические указания по контролю качества дезинфекции и санитарной обработки объектов, подлежащих ветеринарно-санитарному надзору, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016 №02-1-30/35 Лабораторная диагностика сальмонеллезов животных, обнаружение сальмонелл в кормах и объектах внешней среды (методические указания), утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016 №02-1-30/54 МУ по контролю санитарно- бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора, утв. МСХ и П РБ 03.03.2008 №10-1-5/121, п.6 ВСП по мойке и дезинфекции технологического оборудования и производственных помещений для организаций, осуществляющих убой с/х животных и переработку мяса, утв. МСХ и П РБ 08.11.2007 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/35, утв. директором Белорусского государствен-ного ветеринарного центра от 16.12.2016 МУ № 02-1-30/351, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 |
| 7.3 * |  | 100.19/01.086 | Сальмонеллы |  | МУ №02-1-30/54, утв. директором Белорусского государствен-ного ветеринарного центра от 16.12.2016 МУ № 02-1-30/351, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 |
| 7.5 * | Смывы с объектов внешней среды (оборудование молочно-товарных ферм, мясокомбинатов, инкубационное яйцо) Воздух животноводческих помещений | 100.19/01.086 | КМАФАнМ |  | МУ №02-1-30/35, утв. директором Белорусского государствен-ного ветеринарного центра от 16.12.2016 МУ № 02-1-30/351, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 |
| 7.6* |  | 100.19/01.086 | Протей |  | МУ №02-1-30/35, утв. директором Белорусского государствен-ного ветеринарного центра от 16.12.2016 МУ № 02-1-30/351, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 |
| 8.2 * | Корма животного происхождения (мука кормовая, мясные и рыбные корма для животных) | 10.91/01.086 | Общее количество микробов | ГОСТ 17536-82 ГОСТ 2116-2000 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов № 10 от 10.02.2011 (в ред. постановления МСХиП Республики Беларусь № 33 от 20.05.2011) (далее ВСП № 10 от 10.02.2011 в ред. постановления МСХиП РБ № 33 от 20.05.2011) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25311-82, п.4.1 МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.1 |
| 8.3 * |  | 10.91/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | ГОСТ 25311-82, п.4.2 МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.3 |
| 8.4 * |  | 10.91/01.086 | Сальмонеллы |  | ГОСТ 25311-82, п.4.3 МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.2 МУ №02-1-30/54, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016 |
| 8.5 * |  | 10.91/01.086 | Бактерии рода протей |  | МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.5 |
| 8.6 * | Корма животного происхождения (мука кормовая, мясные и рыбные корма для животных) | 10.91/01.086 | Анаэробы | ГОСТ 17536-82 ГОСТ 2116-2000 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов № 10 от 10.02.2011 (в ред. постановления МСХиП Республики Беларусь № 33 от 20.05.2011) (далее ВСП № 10 от 10.02.2011 в ред. постановления МСХиП РБ № 33 от 20.05.2011) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25311-82, п.4.4 МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.4 |
| 8.7 * |  | 10.91/01.086 | Энтерококки |  | МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.7 |
| 8.8* |  | 10.91/01.086 | Пастереллы |  | МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.6 |
| 9.2 * | Корма растительного происхождения. Комбикорма | 10.91/01.086 | Общее количество микробов | ВСП № 10 от 10.02.2011 в ред. постановления МСХиП РБ от 20.05.2011 № 33 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.1 |
| 9.3 * |  | 10.91/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3. |
| 9.4 * |  | 10.9101.086 | Сальмонеллы |  | МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.2 |
| 9.5 * |  | 10.91/01.086 | Бактерии рода протей |  | МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.5 |
| 9.6 * |  | 10.91/01.086 | Анаэробы |  | МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.4 |
| 9.7 * |  | 10.91/01.086 | Энтерококки |  | МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.7 |
| 9.8 * | Корма растительного происхождения. Комбикорма | 10.91/01.086 | Пастереллы | ВСП № 10 от 10.02.2011 в ред. постановления МСХиП РБ от 20.05.2011 № 33 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.6 |
| 10.2 * | Кормовые добавки | 10.91/01.086 | Общее количество микробов | СТБ 1150-2013 СТБ 1079-97 ВСП № 10 от 10.02.2011 в ред. постановления МСХиП РБ от 20.05.2011 № 33 ТНПА и другая документация на продукци | ГОСТ 25311-82, п.4.1 МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.1 |
| 10.3 * |  | 10.91/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.3 |
| 10.4 * |  | 10.91/01.086 | Сальмонеллы |  | МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.2 МУ №02-1-30/54, утв. директором Белорусского государствен-ного ветеринарного центра от 16.12.2016 |
| 10.5 * |  | 10.91/01.086 | Бактерии рода протей |  | МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.5 |
| 10.6 * |  | 10.91/01.086 | Анаэробы |  | МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.4 |
| 10.7 * |  | 10.91/01.086 | Энтерококки |  | МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.7 |
| 10.8 * |  | 10.91/01.086 | Пастереллы |  | МУ №03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019, п.3.6 |
| 11.1 *** | Мясо парное, охлажденное, подмороженное замороженное, в т.ч. полуфабрикаты свежие, охлажденные, подмороженные, замороженные (все виды убойных животных и диких животных), фарш | 10.13/42.000 | Отбор проб | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольств. сырью и пищевым продуктам», утв. постан Минздрава 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольств. сырья и пищевых продуктов», утв. постановл. Минздрава 21.06.2013 № 52 (далее -СанНиП, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановл. Минздрава от 21.06.2013 №52) Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановл. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (далее – ГН-23 от 25.01.2021 №37) ТНПА и др. документации на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 21237-75, п.1 |
| 11.2 * |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.3 * |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 21237-75, п.4.2.5 |
| 11.4 * |  | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 21237-75, п.4.2.4 ГОСТ 31659-2012 |
| 11.5 * |  | 10.13/01.086 | Listeria monocуtogenes |  | ГОСТ 32031-2012, пп.1-10.4 |
| 12.1 *** | Субпродукты убойных животных, охлаждённые, замороженные (печень, почки, язык, мозги, сердце), шкурка свиная и другие | 10.13/42.000 | Отбор проб | СанНиП, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документации на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 21237-75, п.1 |
| 12.2 * |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 21237-75, п.4.2.5 ГОСТ 31659-2012 |
| 12.3 * |  | 10.13/01.086 | Listeria monocуtogenes |  | ГОСТ 32031-2012, пп.1-10.4 |
| 13.1 *** | Колбасные изделия, продукты из всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса | 10.13/42.000 | Отбор проб | СанНиП, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документации на продукцию | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 |
| 13.2 * |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.3 * |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 13.4 * |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 13.7 * |  | 10.13/01.086 | Listeria monocуtogenes |  | ГОСТ 32031-2012, пп.1-10.4 |
| 14.1 *** | Тушки и мясо птицы охлажденные, замороженные, фасованные, (все виды промысловой и дикой птицы) | 10.12/42.000 | Отбор проб | СанНиП, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 17604-2017 |
| 14.2 * |  | 10.12/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 |
| 14.3 * |  | 10.12/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31468-2012 |
| 14.4 * |  | 10.12/01.086 | Listeria monocуtogenes |  | ГОСТ 7702.2.5-93 ГОСТ 32031-2012, пп.1-10.4 |
| 15.1 *** | Продукты переработки мяса птицы, полуфабрикаты рубленые, охлажденные, замороженные, из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, кожа птицы | 10.12/42.000 | Отбор проб | СанНиП, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 Регламент комиссии (ЕС) №2073/2005 от 15.11.2005 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ ISO 17604-2017 |
| 15.2 * |  | 10.12/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 |
| 15.3 * |  | 10.12/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 ГОСТ 31468-2012 |
| 15.4 * |  | 10.12/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 31747-2012 |
| 15.5 * |  | 10.12/01.086 | Listeria monocуtogenes |  | ГОСТ 7702.2.5-93 ГОСТ 32031-2012, пп.1-10.4 |
| 16.1 *** | Субпродукты птицы охлажденные, замороженные | 10.12/42.000 | Отбор проб | СанНиП, утв. 11.09.2026 дата принятия решения постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 Регламент комиссии (ЕС) №2073/2005 от 15.11.2005 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ ISO 17604-2017 ГОСТ 31904-2012 |
| 16.2 * |  | 10.12/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 ГОСТ 31468-2012 |
| 16.3 * |  | 10.12/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 |
| 16.4 * |  | 10.12/01.086 | Listeria monocуtogenes |  | ГОСТ 7702.2.5-93 ГОСТ 32031-2012, пп.1-10.4 |
| 17.2 * | Шпик свиной охлаждённый, замороженный несолёный, соленый. Продукты из шпика свиного 11.09.2026 дата принятия решения | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 17.3 * |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 17.4 * |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 17.6 * |  | 10.13/01.086 | Listeria monocуtogenes |  | ГОСТ 32031-2012, пп.1-10.4 |
| 18.2* | Комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки, премиксы | 10.91/08.052 | Влага | СТБ 1193-99 СТБ 1137-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1192-99 СТБ 1134-98 СТБ 2111-2010 ГОСТ 18221-2018 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 80-96 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 10974-95 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 13634-2017 ГОСТ 32897-2014 ВСП № 10 от 10.02.2011 в ред. постановления МСХиП РБ № 33 от 20.05.2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.3-92, п.2.3.2 |
| 18.3* |  | 10.91/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015, п.2 |
| 18.7* |  | 10.91/08.035 | Токсичные элементы: свинец кадмий мышьяк ртуть |  | ГОСТ 30823-2002 |
| 26.4* | Корма растительного происхождения (зеленые корма, сено, солома, силос, сенаж, искусственно высушенные корма) | 01.19/08.149 | Массовая доля масляной кислоты (сенаж) | ГОСТ 23637-90 | ГОСТ 23637-90, п.3.9 |
| 26.5* |  | 01.19/08.149 | Массовая доля органических кислот (силос) | СТБ 1223-2000 | СТБ 1223-2000, п.6.4 |
| 27.2* | Пищевая продукция | 01.11/08.035 01.13/08.035 01.25/08.035 10.11/08.035 10.12/08.035 10.13/08.035 | Токсичные элементы: свинец кадмий мышьяк ртуть | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30538-97 МВИ.МН 1642-2001 ГОСТ 26927-86 |
| 28.2* | Плодоовощная продукция (плоды, овощи, фрукты свежие и продукты их переработки) | 01.13/08.169 01.25/08.169 | Нитраты | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства № 5048-89, утв. МЗ СССР |
| 29.1* | Сыворотка крови | 101.04/08.156 | Общий белок | МУ по биохимическому исследованию крови животных с использованием диагностических наборов, утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 № 02-1-30/366 Методические указания по контролю за состоянием обмена веществ у сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и свиней), утв. МСХиП от 22.03.2000 № 493 ТНПА и др. документация | Методические указания По биохимическому исследованию крови животных с использованием диагностических наборов, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016 № 02-1-30/366 |
| 29.2* |  | 101.04/08.156 | Общий кальций |  |  |
| 29.3* |  | 101.04/08.156 | Неорганический фосфор |  |  |
| 29.4* |  | 101.04/08.156 | Глюкоза |  |  |
| 29.5* |  | 101.04/08.156 | Магний |  |  |
| 29.8* |  | 101.04/08.156 | Железо |  |  |
| 29.10* |  | 101.04/08.156 | Холестерин |  |  |
| 29.12* |  | 101.04/08.156 | Хлориды |  |  |
| 29.15* | Сыворотка крови | 101.04/03.152 | Антитела вируса лейкоза | Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота в Республике Беларусь, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016 № 02-1-30/74 | Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота в Республике Беларусь, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016 № 02-1-30/74 |
| 29.16* |  | 101.04/03.152 | Антитела вируса лейкоза | Методические указания по организации и проведению диагностических исследований на лейкоз методом ИФА в сыворотке крови, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016 № 02-1-30/72 | Методические указания по организации и проведению диагностических исследований на лейкоз методом ИФА в сыворотке крови, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016 № 02-1-30/72 |
| 29.17* |  | 101.04/03.134 | Специфические антитела на лептоспироз в РМА и РА | ГОСТ 25386-91, пп.2.2-3.6 Методические указания по лабораторной диагностике лептоспироза животных, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016 №02-1-30/103, п.4 ТНПА и др. документ. | ГОСТ 25386-91, п.2.1 Методические указания по лабораторной диагностике лептоспироза животных, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016 №02-1-30/103, п.4 |
| 29.18* |  | 101.04/03.134 | Специфические антитела на бруцеллез в РСК, РА, РБП, РДСК | ГОСТ 34105-2017, пп.6, 7.2, 7.4, 7.5 Методические указания по лабораторной диагностике бруцеллеза животных, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016 МУ №02-1-30/82 Методические рекомендации по дифференциации неспецифических серологических реакций РА при бруцеллезе животных в благополучных хозяйствах, утв. ГУВ МСХ и П РБ от 17.12.2007 № 10-2-5/1064 ТНПА и др. документация | ГОСТ 34105-2017, пп.6, 7.2, 7.4, 7.5 Методические указания по лабораторной диагностике бруцеллеза животных, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016 МУ №02-1-30/82, п. 2, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.5 Методические рекомендации по дифференциации неспецифических серологических реакций РА при бруцеллезе животных в благополучных хозяйствах, утв. ГУВ МСХ и П РБ от 17.12.2007 № 10-2-5/1064 |
| 29.19* | Сыворотка крови | 101.04/03.134 | Специфические антитела хламидийных инфекции в РДСК | Методические указания по лабораторной диагностике хламидиоза животных, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016 №02-1-30/97 ТНПА и другая документ. | Методические указания по лабораторной диагностике хламидиоза животных, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016 №02-1-30/97 |
| 30.1*** | Пищевая продукция, в т.ч. пищевая продукция для детского питания | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 01.13/42.000 01.25/42.000 03.00/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия137 и стронция90 в пищевых продуктах и питьевой воде» (РДУ-99) от 30.04.99 ГН-33 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 30.2* |  | 10.11/04.125 10.12/04.125 10.51/04.125 10.61/04.125 01.13/04.125 01.25/04.125 03.00/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 30.3* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |
| 31.1*** | Продукция сельского хозяйства | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.41/42.000 01.47/42.000 | Отбор проб | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия137 и стронция90 в сельскохозяйственном сырье и кормах (РДУ-99), утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия от 03.08.99 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 ГОСТ 32164-2013 |
| 31.2* |  | 01.11/04.125 01.13/04.125 01.41/04.125 01.47/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 31.3* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида строния-90 |  | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |
| 32.1*** | Корма, кормовые добавки, сырье для производства комбикормов Корма, кормовые добавки, сырье для производства комбикормов | 10.91/42.000 | Отбор проб | ВСП № 10 от 10.02.2011 в ред. пост. МСХиП РБ № 33 от 20.05.2011 ТНПА и другая документация на продукцию 11.09.2026 дата принятия решения | СТБ 1056-2016 |
| 32.2* |  | 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 32.3* |  | 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ. МН 1181-2011 |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

11.09.2026

дата принятия решения

предприятия «БГЦА»						                             Е.В. Дворак