|  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  |  |  |  |  | № BY/112 1.1031 |  |  |
|  |  |  |  |  | от 30.01.1997 |  |  |
|  |  |  |  |  | на бланке № ____ на 44 листах |  |  |
|  |  |  |  |  | редакция 02 |  |  |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 лабораторного отдела |  |  |  |  |  |  |
| Государственного учреждения "Ивановский районный центр гигиены и эпидемиологии" |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225792, Брестская область, г.Иваново, ул.К.Маркса, 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  |  | Вода питьевая централизванного и децентрализованного водоснабжения, в том числе вода питьевая упакованная Вода питьевая централизванного и децентрализованного водоснабжения, в том числе вода питьевая упакованная |  | 100.09/42.000 | Отбор образцов |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 1.2* |  |  |  |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |  |  | ГОСТ 31954-2012, р. 4 |
| 1.3* |  |  |  |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, р. 9 |
| 1.4* |  |  |  |  | 100.09/08.156 | Железо |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4011-72, р. 2 |
| 1.5* |  |  |  |  | 100.09/08.156 | Марганец |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4974-2014 |
| 1.6* |  |  |  |  | 100.09/08.156 | Мышьяк |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4152-89 |
| 1.7* |  |  |  |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4245-72, р. 3 |
| 1.8* |  |  |  |  | 100.09/08.156 100.09/11.116 | Сульфаты Вкус |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31940-2013, р. 6 ГОСТ 3351-74, р. 3 |
| 1.9* 1.10* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100.09/08.156 | Алюминий |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18165-2014 |
| 1.11* |  |  |  |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18190-72, р. 3 |
| 1.12* |  |  |  |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18164-72, п. 3.1 |
| 1.13* |  |  |  |  | 100.09/08.156 | Фтор |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4386-89, р. 1 |
| 1.14* |  |  |  |  | 100.09/11.116 | Запах |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74, р. 2 |
| 1.15* |  |  |  |  | 100.04/08.156 100.09/08.156 | Цветность |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31868-2012, р. 5 |
| 1.16* |  |  |  |  | 100.09/08.156 | Мутность |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.5.3.3 |
| 1.17* |  |  |  |  | 100.09/08.156 | Молибден |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18308-72 |
| 1.18* |  |  |  |  | 100.09/08.156 | Медь |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4388-72, р. 2 |
| 1.19* |  |  |  |  | 100.09/08.156 | Аммиак |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, р. 5 |
| 1.20* |  |  |  |  | 100.09/08.156 | Нитрит-ион |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, р. 6 |
| 1.21* |  |  |  |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  |  |  |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.22* |  |  |  |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993), способ Б |
| 2.1 *** |  |  | Поверхностные воды |  | 100.03/42.000 | Отбор образцов |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISО 5667-4-2021 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.05-85 |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISО 5667-4-2021 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.05-85 |
| 2.2* |  |  | Поверхностные воды |  | 100.03/08.052 | Минерализация воды |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28.11.2005 № 198 ГН 2.1.5.10-20-2003, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 12.12.2003 № 162 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 12.12.2003 № 163 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2016 № 122 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.3* |  |  |  |  | 100.03/08.169 | Концентрация ионов водорода |  |  |  |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.4* |  |  |  |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, р. 5 |
| 2.5* |  |  |  |  | 100.03/08.156 | Нитраты |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, р. 9 |
| 2.6* |  |  |  |  | 100.03/08.150 | Сульфаты |  |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 ГОСТ 31940-2013 |
| 2.7* |  |  |  |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.8* |  |  |  |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород |  |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISО 5813:1983 |
| 2.9* |  |  |  |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.10* |  |  |  |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК n) |  |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISО 5815-2:2003 |
| 3.1 *** |  |  | Сточные воды |  | 100.05/42.000 | Отбор образцов |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2* |  |  |  |  | 100.05/08.156 | Нитраты |  |  | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Решения местных исполнительных и распорядительных органов |  |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.3* |  |  |  |  | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, р. 5 |
| 4.1 *** |  |  | Вода в ванне бассейнов |  | 100.09/42.000 | Отбор образцов |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 |
| 4.2* |  |  |  |  | 100.09/11.116 | Запах |  |  | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |  |  | ГОСТ 3351-74, р. 2 |
| 4.3* |  |  |  |  | 100.09/08.156 | Цветность |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31868-2012, р. 5 |
| 4.4* |  |  |  |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, р. 5 |
| 4.5* |  |  |  |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4245-72, р. 3 |
| 4.6** |  |  |  |  | 100.09/08.149 | Остаточный свободный хлор |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18190-72, р. 3 |
| 5.1 *** |  |  | Почвы |  | 100.06/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 17.4.4.02 |  |  |  | ГОСТ 17.4.4.02-84 |
| 5.2* |  |  |  |  | 100.06/08.169 | Нитраты |  |  | ГОСТ 17.4.2.01-81 ГН 2.1.7.12-1-2004, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25.02.2004 № 28 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |  |  | СТБ 17.13.05-28-2014 |
| 6.1*** |  |  | Пищевые продукты и продовольственное сырье, пищевые добавки |  | 01.11/42.000 01.13/42.00 01.21/42.000 01.41/42.000 01.47/42.000 03.00/42.000 08.93/42.000 10.11/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 11.01/42.000 11.07/42.000 98.10/42.000 | Отбор образцов |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |  |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| 7.1*** |  |  | Плодоовощная продукция Плодоовощная продукция |  | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.25/42.000 01.30/42.000 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.25/08.169 01.30/08.169 | Отбор образцов |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ ISО 874-2017 |  |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ ISО 874-2017 |
| 7.2* |  |  |  |  |  | Нитраты |  |  | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Пока-затели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 34570-2019 МУ № 5048-89 утв. Министер-ством здравоохра-нения СССР 04.07.1989 |
| 8.1 *** |  |  | Молоко сырое и молочные продукты |  | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 13928-84 |  |  |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 13928-84 |
| 8.2* |  |  |  |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Кислотность |  |  | Гигиенический норматив «Пока-затели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 3624-92, р. 3 |
| 8.3* |  |  |  |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 | Влага и сухое вещество |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3626-73, р.р. 2, 6, 8 |
| 8.4* |  |  |  |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3627-81 |
| 8.5* |  |  |  |  | 01.41/08.037 01.51/08.037 01.52/08.037 | Массовая доля жира |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5867-90, р. 2 |
| 9.1 *** |  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них 18.09.2026 дата принятия решения |  | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 7636-85 |  |  |  | ГОСТ 31339-2006 |
| 9.2* |  |  |  |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Массовая доля воды |  |  | ГОСТ 815-2019 ГОСТ 32910-2014 ГОСТ 11482-96 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 7636-85, п. 3.3 |
| 9.3* |  |  |  |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7636-85, п. 3.5 |
| 9.4* |  |  |  |  | 03.00/08.164 10.20/08.164 | Массовая доля жира |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7636-85, п. 3.7.1 |
| 10.1 *** |  |  | Консервы и пресервы рыбные |  | 10.20/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 8756.0-70 |  |  |  | ГОСТ 8756.0-70 |
| 11.1 *** |  |  | Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия |  | 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 01.11/42.000 01.12/42.000 | Отбор образцов |  |  | СТБ 2160-2011 ГОСТ 5667-2022 |  |  |  | СТБ 2160-2011 ГОСТ 5667-2022 |
| 11.2* |  |  |  |  | 10.71/29.040 | Пористость мякиша |  |  | СТБ 1045-97 СТБ 703-2003 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 5669-96 |
| 11.3* |  |  |  |  | 10.71/08.149 | Кислотность |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5670-96 |
| 11.4* |  |  |  |  | 10.71/08.052 | Влажность |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 21094-2022 |
| 11.5* |  |  |  |  | 10.71/08.037 | Массовая доля жира |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5668-2022, р. 10 |
| 11.6* |  |  |  |  | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5672-68, р. 3 ГОСТ 5672-2022, р. 8 |
| 12.1 *** |  |  | Концентраты пищевые |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 15113.0-77 |  |  |  | ГОСТ 15113.0-77 |
| 13.1 *** |  |  | Изделия макаронные |  | 10.73/42.000 | Отбор образцов |  |  | СТБ 1963-2009 |  |  |  | СТБ 1963-2009, р. 7 |
| 14.1 *** |  |  | Продукты переработки овощей и плодов. Консервы овощные, мясорастительные, мясные |  | 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 34129-2017 |  |  |  | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 34129-2017 |
| 14.2* |  |  |  |  | 10.32/08.133 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  |  | СТБ 1082-97 СТБ 1190-99 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 14.3* |  |  |  |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | Хлориды |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 26186-84, р. 3 |
| 14.4* |  |  |  |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | Титруемая кислотность |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 15.1 *** |  |  | Блюда пищевые готовые |  | 10.85/42.000 18.09.2026 дата принятия решения | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 7047-55 Методические указания, утв. постановлением Министерства торговли и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 № 18/29 стр. 5-7 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31.10.2006 № 132 ГОСТ Р 54607.1-2011 |  |  |  | Методические указания, утв. постановлением Министерства торговли и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 № 18/29, стр. 5-7 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31.10.2006 № 132 ГОСТ Р 54607.1-2011 |
| 15.2* |  |  | Блюда пищевые готовые |  | 10.85/08.052 | Сухие вещества |  |  | СТБ 1210-2000 СТБ 974-2016 СТБ 985-95 ТНПА и другая документация |  |  |  | АМИ.БР. 0023-2022, п.п. 8,1, 8.2 ГОСТ Р 54607.4-2015, п.п. 7.1, 7.2 Методические ука-зания № 18/29, п.п. 5.1.1, 5.1.2 |
| 15.3* |  |  |  |  | 10.85/08.052 10.85/08.149 | Белок |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 54607.7-2016 Методические ука-зания № 18/29, п.5.6.1 |
| 15.4* |  |  |  |  | 10.85/08.037 10.85/08.164 | Жир |  |  |  |  |  |  | АМИ. БР. 0023-2022, р. 9 ГОСТ Р 54607.5-2015, п.п. 7.1, 7.3 Методические ука-зания № 18/29, п.п. 5.2.1, 5.2.5 |
| 15.5* |  |  |  |  | 10.85/08.149 | Витамин С |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 24556-89,р.2 ГОСТ 7047-55, р.III МУ № 18/29, п. 5.9.1 |
| 15.6* |  |  |  |  | 10.85/12.042 | Наличие пероксидазы и фосфатазы |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 54607.3-2014, р. 7 МУ № 18/29, п.11.1 |
| 15.7* |  |  |  |  | 10.85/08.133 | Растворимые сухие вещества |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 54607.8-2016, п. 7.1 МУ № 18/29, п.п. 5.1.4, 5.12.2.5 |
| 16.1 *** |  |  | Мясо и мясопродукты, птица и продукты их переработки 18.09.2026 дата принятия решения |  | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 01.47/42.000 | Отбор образцов |  |  | СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 8558.1-2015, п. 6.1 |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 8558.1-2015, п. 6.1 |
| 16.2* |  |  |  |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  |  | СТБ 1210-2010 СТБ 985-95 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 9794-2015 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
| 16.3* |  |  |  |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015, р. 8 |
| 16.4* |  |  |  |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влага |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9793-2016, р.р. 8, 9 ГОСТ 33319-2015 |
| 16.5* |  |  |  |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23042-2015, р. 7 |
| 16.6* |  |  |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25011-2017, р. 6 |
| 16.7* |  |  |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9957-2015, р. 7 ГОСТ 26186-84 |
| 16.8* |  |  |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 17.1 *** |  |  | Соль поваренная пищевая |  | 08.93/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 13685-84 |  |  |  | ГОСТ 13685-84 |
| 17.2* |  |  |  |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода в йодированной соли |  |  | СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов». утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п. 4.2 |
| 18.1 *** |  |  | Масличное сырье и жировые продукты (масла растительные) |  | 10.41/42.000 |  |  | Отбор образцов | СТБ 1939-2009 |  |  |  | СТБ 1939-2009 |
| 19.1 *** |  |  | Кондитерские изделия 18.09.2026 дата принятия решения |  | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 |  |  | Отбор образцов | ГОСТ 5904-2019 |  |  |  | ГОСТ 5904-2019 |
| 19.2* |  |  |  |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 |  |  | Массовая доля влаги и сухих веществ | СТБ 703-2003 СТБ 961-2005 ГОСТ 15052-2014 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 5900-2014 |
| 19.3* |  |  |  |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 10.82/08.164 |  |  | Массовая доля жира |  |  |  |  | ГОСТ 31902-2012, р. 8 |
| 19.4* |  |  |  |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 |  |  | Кислотность |  |  |  |  | ГОСТ 5898-87 ГОСТ 5898-2022, р. 7 |
| 19.5* |  |  |  |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 |  |  | Массовая доля сахара |  |  |  |  | ГОСТ 5903-89, р.р. 5, 6 |
| 19.6* |  |  |  |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 |  |  | Массовая доля золы |  |  |  |  | ГОСТ 5901-2014 р.р. 8, 9 |
| 20.1 *** |  |  | Воды минеральные |  | 11.07/42.000 |  |  | Отбор образцов | ГОСТ 23268.0-91 |  |  |  | ГОСТ 23268.0-91 |
| 20.2* |  |  |  |  | 11.07/08.149 |  |  | Гидрокарбонаты | СТБ 880-2016 Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 23268.3-78 |
| 20.3* |  |  |  |  | 11.07/08.156 |  |  | Нитриты |  |  |  |  | ГОСТ 23268.8-78, р. 3 |
| 20.4* |  |  |  |  | 11.07/08.169 |  |  | Нитраты |  |  |  |  | ГОСТ 23268.9-78, р. 4 |
| 20.5* |  |  |  |  | 11.07/08.149 |  |  | Перманганатная окисляемость |  |  |  |  | ГОСТ 23268.12-78 |
| 20.6* |  |  |  |  | 11.07/08.149 |  |  | Хлориды |  |  |  |  | ГОСТ 23268.17-78, р. 2 |
| 21.1 *** |  |  |  | Майонезы | 10.89/42.000 |  |  | Отбор образцов | ГОСТ 31762-2012 р. 4.1 |  |  |  | ГОСТ 31762-2012, п. 4.1 |
| 22.1 *** |  |  |  | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/42.000 |  |  | Отбор образцов | ГОСТ 6687.0-86 |  |  |  | ГОСТ 6687.0-86 |
| 22.2* |  |  |  | 11.07/08.133 |  |  | Сухие вещества | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 6687.2-90, р. 4 |
| 22.3* |  |  |  | 11.07/08.149 |  |  | Кислотность |  |  |  |  | ГОСТ 6687.4-86 |
| 23.1 *** |  |  | Вода питьевая | 100.09/42.000 |  |  | Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 23.2* |  |  |  | 100.09/04.125 |  |  | Объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия». утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 24.1 *** |  |  | Пищевые продукты. Пищевые добавки | 01.11/42.00001.12/42.000 01.13/42.000 01.21/42.00001.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.41/42.000 01.51/42.000 01.52/42.000 03.00/42.000 10.11/42.00010.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.00010.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.00010.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 11.06/42.000 11.07/42.000 |  |  | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 |  |  |  | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 24.2* 24.2* |  |  | Пищевые продукты. Пищевые добавки Пищевые продукты. Пищевые добавки | 01.11/04.12501.12/04.125 01.13/04.125 01.21/04.12501.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.41/04.125 01.51/04.125 01.52/04.125 03.00/04.125 10.11/04.12510.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.12510.71/04.125 10.73/04.125 10.81/04.12510.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.12511.04/04.125 11.05/04.125 11.06/04.125 11.07/04.125 |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 Удельная (объ-емная) актив-ность радио-нуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 Гигиенический норматив «Критетерии оценки радиационного воз-действия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 Гигиенический норматив «Критетерии оценки радиационного воз-действия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  |  |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 25.1 *** |  |  | Лекарственно-техническое сырье | 01.29/42.000 01.30/42.000 |  |  | Отбор образцов | ТКП 251-2010 |  |  |  | ТКП 251-2010 |
| 25.2* |  |  |  | 02.30/04.125 |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 |  |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 26.1 *** |  |  | Торф и продукция на основе торфа 18.09.2026 дата принятия решения | 08.92/42.000 100.07/42.000 |  |  | Отбор образцов | СТБ 1687-2006 |  |  |  | СТБ 1687-2006 |
| 26.2* |  |  |  | 08.92/04.125 100.07/04.125 |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 | Временный допустимый уровень содержания цезия-137 в продукции на основе торфа, утв. «Белтопгаз» 30.12.2006 |  |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 27.1 *** |  |  | Корма, кормовые добавки и сырье для производства кормов | 01.13/42.000 01.11/42.000 01.19/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 01.29/42.000 01.30/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 |  |  | Отбор образцов | СТБ 1056-2016 |  |  |  | СТБ 1056-2016 |
| 27.2* |  |  |  | 01.13/04.125 01.11/04.125 01.19/04.125 01.26/04.125 01.27/04.125 01.29/04.125 01.30/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радио-нуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999 |  |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 28.1 *** |  |  | Продукция лесного хозяйства 18.09.2026 дата принятия решения | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 16.24/42.000 16.29/42.000 |  |  | Отбор образцов | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 |  |  |  | ТКП 251-2010 |
| 28.2* |  |  |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 16.24/04.125 16.29/04.125 |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021№ 37 |  |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 29.1 ** 29.1 ** |  |  | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: -постоянного пребывания; -временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 100.11/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 |  |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.12.2012 № 213 ГН 10-115-99 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021№ 37 |  |  |  | МВИ.ГМ 1906-2020 МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 30.1* |  |  | Биологический материал: отделяемое верхних, нижних отделов дыхательных путей, ликвор, кровь, секционный материал | 101.03/01.086 101.09/01.086 101.15/01.086 101.16/01.086 |  |  | Менингококк и другие возбудители бактериальных менингитов | Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в отношении отдельных инфекционных заболеваний, управляемых и предупреждаемых средствами специфической профилактики», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.07.2023 № 113 |  |  |  | Инструкция о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов. Действует в редакции приказа Минздрава от 12.11.2012 № 1332 |
| 30.2* |  |  | Биологический материал: отделяемое верхних, нижних отделов дыхательных путей | 101.12/01.086 101.15/01.086 101.17/01.086 |  |  | Возбудители коклюша и паракоклюша | Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в отношении отдельных инфекционных заболеваний, управляемых и предупреждаемых средствами специфической профилактики», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.07.2023 № 113 |  |  |  | Инструкция № 084-0310 |
| 30.3* |  |  | Биологический материал для диагностики инфекционных заболеваний в клинической микробиологии |  | 101.01/01.086 101.02/01.086 101.03/01.086 101.09/01.086 101.11/01.086 101.12/01.086 101.13/01.086 101.15/01.086 101.16/01.086 |  | Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae |  | Инструкция № 026-0309 Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых энте-робактериями. Утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 08.05.2009 |  |  | Инструкция № 026-0309 |  |
| 30.4* |  |  | Биологический материал для диагностики инфекционных заболеваний в клинической микробиологии |  | 101.02/01.086 101.03/01.086 101.08/01.086 101.09/01.086 101.10/01.086 101.11/01.086 101.12/01.086 101.13/01.086 101.14/01.086 101.15/01.086 101.16/01.086 101.17/01.086 | Микроорганизмы родов: Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Neisseria и вида Moraxella, родов Haemophilus, Corynebacterium, семейства Enterobacteriaceae, Неферментирующие грамотрицательные бактерии, род Listeria, Дрожжевые и дрожжеподобные грибы |  |  | Инструкция № 075-0210 Микробиологические методы исследования биологического материала. Утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 |  |  | Инструкция № 075-0210 |  |
| 30.5* |  |  | Биологический материал: моча, испражнения, кровь, слизь из зева и носа, содержимое желудка и двенадцатиперстной кишки, выделения гнойных поражений кожи, секционный материал |  | 101.01/01.086 101.02/01.086 101.03/01.086 101.11/01.086 101.12/01.086 101.15/01.086 101.16/01.086 | Возбудители пищевых отравлений |  |  | Санитарные нормы и правила «Требования к порядку организации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения кишечных инфекций», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2023 № 14 |  |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |
| 30.6* |  |  | Биологический материал: испражнения, рвотные массы, желчь, секционный материал |  | 101.01/01.086 101.02/01.086 101.12/01.086 101.15/01.086 101.16/01.086 | Возбудители холерных и НАГ- вибрионов |  |  | Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарной охране территории Республики Беларусь», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.03.2024 № 43 |  |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |  |
| 30.7* |  |  | Биологический материал: испражнения |  | 101.01/01.086 | Количество отдельных видов кишечной микрофлоры |  |  | Инструкция № 086-0310 Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника. Утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 |  |  | Инструкция № 086-0310 |  |
| 30.7* |  |  | Биологический материал: испражнения |  | 101.01/01.086 | Количество отдельных видов кишечной микрофлоры |  |  | Инструкция № 4.2.10-17-7-2006 «Клиническая и лабораторная диагностика кампилобактериоза». Утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 27.03.2006 |  |  | Инструкция № 4.2.10-17-7-2006 |  |
| 30.8* |  |  | Биологический материал: моча, испражнения, кровь, смыв с зева, мокрота, спинномозговая жидкость, желчь, лимфоузлы, участки кишечника, секционный материал |  | 101.01/01.086 101.02/01.086 101.03/01.086 101.09/01.086 101.12/01.086 101.14/01.086 101.15/01.086 101.16/01.086 | Иерсинии |  |  | Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2024 № 25 |  |  | Инструкция № 076-0210 |  |
| 31.1* |  |  | Выделенные микроорганизмы |  | 101.19/01.086 | Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам |  |  | Инструкция № 075-0210 Микробиологические методы исследования биологического материала. Утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 ТНПА и другая документация |  |  | Инструкция № 226-1200 |  |
| 31.2* |  |  |  |  | 101.19/01.086 | Чувствительность микроорганизмов к дезинфектантам |  |  |  |  |  | Инструкция № 4718 Методы испытания противомикробной активности дезинфицирующих средств. Утв. Главным государственным санитарным врачом |  |
| 31.3* |  |  |  |  | 101.19/01.086 | Чувствительность микроорганизмов к антисептикам |  |  |  |  |  | МУ № 11-13-1-97 Методы испытания противомикробной активности антисептиков профилактического назначения. Утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 16.01.1997 |  |
| 32.1 *** |  |  | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения |  | 100.09/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |  |  | ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |  |
| 32.2* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  |  | Инструкция № 068-1109, п. 14 ГОСТ 34786-2021, п.7.1 |  |
| 32.3* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  |  |  |  | Инструкция № 068-1109, глава 5, п. 15 ГОСТ 34786-2021, п. 9.1 |  |
| 32.4* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  |  | Инструкция № 068-1109, глава 5, п. 15 ГОСТ 34786-2021, п. 9.3 |  |
| 32.5* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  |  |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п. 8.5 |  |
| 32.6* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Патогенные бактерии кишечной группы |  |  |  |  |  | Инструкция № 025-0309, глава 3 ГОСТ ISО 19250-2016 |  |
| 33.1 *** |  |  | Вода питьевая нецентрализованного питьевого водоснабжения 18.09.2026 дата принятия решения Вода питьевая нецентрализованного питьевого водоснабжения |  | 100.09/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |  |  | ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 33.2* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (при 37 ºC) |  |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25. 01.2021 № 37 ТНПА и другая документация Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  |  | Инструкция № 068-1109, глава 5, п. 14 ГОСТ 34786-2021, п.7.1 |  |
| 33.3* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  |  |  |  | Инструкция № 068-1109, глава 5, п. 15 ГОСТ 34786-2021, п. 9.1 |  |
| 33.4* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  |  | Инструкция № 068-1109, глава 5, п. 15 ГОСТ 34786-2021, п. 9.3 |  |
| 33.5* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  |  |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п. 8.5 |  |
| 33.6* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Патогенные микроорганизмы кишечной группы |  |  |  |  |  | Инструкция № 025-0309, глава 3 ГОСТ ISО 19250-2016 |  |
| 33.7* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Глюкозоположительные колиформные бактерии |  |  |  |  |  | Инструкция № 092-0610 |  |
| 34.1 *** |  |  | Вода питьевая, |  | 100.09/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 34.2* |  | расфасован-ная в емкости |  |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Общее микробное число при 37 °С |  |  | Гигиенический норматив «Пока-затели безопас-ности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  | ГОСТ 34786-2021, п. 7.1 |  |  |
| 34.3* |  |  |  |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Общее микробное число при 22 °С |  |  |  |  | ГОСТ 34786-2021, п. 7.1 |  |  |
| 34.4* |  |  |  |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Escherichia coli |  |  |  |  | ГОСТ 34786-2021, п. 9.1 |  |  |
| 34.5* |  |  |  |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Pseudomonas аeruginosa |  |  |  |  | ГОСТ 34786-2021, п. 11.1 |  |  |
| 34.6* |  |  |  |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  |  |  |  | ГОСТ 34786-2021, п.п. 9,1, 9.3 |  |  |
| 35.1 *** |  | Поверхностные воды 18.09.2026 дата принятия решения Поверхностные воды |  |  | 100.03/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |  | ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |  |  |
| 35.2* |  |  |  |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН, и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 05.12.2016 № 122 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бас- сейна», утв. постановлением от 25.01.2021 № 37 |  | Инструкция № 037-0409, глава 3, п.п. 15-16 |  |  |
| 35.3* |  |  |  |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  | Инструкция № 037-0409, глава 3, п.п.15-16 |  |  |
| 35.4* |  |  |  |  | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций |  |  |  |  | Инструкция № 037-0409, глава 3, п.18 Инструкция № 025-0309, глава 3 ГОСТ ISО 19250-2016 |  |  |
| 35.5* |  |  |  |  | 100.03/01.086 | Escherichia coli |  |  |  |  | Инструкция № 037-0409, глава 3, п.п. 22-23 |  |  |
| 35.6* |  |  |  |  | 100.03/01.086 | Колифаги |  |  |  |  | Инструкция № 037-0409, глава 3, п. 17 |  |  |
| 35.7* |  |  |  |  | 100.03/01.086 | Холерные и НАГ-вибрионы |  |  | Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарной охране территории Республики Беларусь», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.03.2024 № 43 |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |  |  |
| 36.1* |  | Вода сточная |  |  | 100.05/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция 1.2.11-17-8-2004, раздел 3, гл. 8 |  | ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция 1.2.11-17-8-2004, раздел 3, глава 8 |  |  |
| 36.2* |  |  |  |  | 100.05/01.086 | Возбудители кишечных инфекций |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН, и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2016 № 122 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | Инструкция № 025-0309 ГОСТ ISО 19250-2016 |  |  |
| 36.3* |  |  |  |  | 100.05/01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  |  |  | Инструкция № 037-0409, глава 3, п.п. 15-16 |  |  |
| 36.4* |  |  |  |  | 100.05/01.086 | Термотолерантные колиформные актерии |  |  |  |  | Инструкция № 037-0409, глава 3, п.п. 15-16 |  |  |
| 36.5* |  |  |  |  | 100.05/01.086 | Колифаги |  |  |  |  | Инструкция № 037-0409, глава 3, п. 17 |  |  |
| 36.6* |  |  |  |  | 100.05/01.086 | Холерные и НАГ-вибрионы |  |  | Санитарные нормы и правила утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.03.2024 № 43 |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 разделы 4, 5, 6 |  |  |
| 37.1 *** |  | Вода в ванне бассейнов 18.09.2026 дата принятия решения |  |  | 100.09/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 31942-2012 Инструкция № 070-0210, гл. 2. Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 |  | ГОСТ 31942-2012 Инструкция № 070-0210, гл. 2 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 |  |  |
| 37.2* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  | Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 34786-2021, п. 9.1 |  |  |
| 37.3* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  | ГОСТ 34786-2021, п. 9.3 |  |  |
| 37.4* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  |  |  |  | Инструкция № 070-0210, глава 6, п.п. 33, 34 |  |  |
| 37.5* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |  |  |  |  | Инструкция № 070-0210, глава 6, п.п. 36 –38 |  |  |
| 37.6* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний |  |  |  |  | Инструкция № 025-0309 ГОСТ ISО 19250-2016 |  |  |
| 37.7* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Синегнойные палочки |  |  |  |  | Инструкция № 070-0210, глава 6, п.п. 40 -44 ГОСТ 34786-2021, п. 11.1 |  |  |
| 38.1 ** |  | Смывы с объектов внешней среды |  |  | 100.16/42.000 | Отбор проб |  |  | Инструкция № 078-0210 Инструкция № 076-0210 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, раздел 2, глава 4 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, глава 3 СТБ ISО 18593-2012 ГОСТ ISО 18593-2020 ГОСТ 31659-2024 МУ № 02-1-30/351 ГОСТ 7702.2.0-2016, р. 9 |  | Инструкция № 078-0210 Инструкция № 076-0210 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, раздел 2, глава 4 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, глава 3 СТБ ISО 18593-2012 ГОСТ ISО 18593-2020 МУ № 02-1-30/351 ГОСТ 7702.2.0-2016, р. 9 |  |  |
| 38.2 * 38.2 * |  | Смывы с объектов внешней среды 18.09.2026 дата принятия решения Смывы с объектов внешней среды |  |  | 100.16/01.086 100.16/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки, Общее микробное число, (КМАФАнМ, общая микробная обсемененность), Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, Proteus, Staphylococсus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Плесневые и дрожжевые грибы, Сульфитредуцирующие клостридии, Иерсинии, Listeria monocytogenes, Listeria sрр. |  |  | СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.11.2012 № 177 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.07.2012 № 119 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065, глава 8 п.134 Инструкция 4.2.10-15-10-2006. |  | Инструкция № 078-0210 Инструкция № 076-0210 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, раздел 2, глава 4 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 МУ по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора. Утверждены директором ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» 16.12.2016, рег. № 02-1-30/351 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, глава 3 СТБ ISО 18593-2012 ГОСТ ISО 18593-2020 ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 ГОСТ 31659-2024 ISО 6579-1:2017 ГОСТ 7702.2.1-2017 МВИ.МН 6368-2021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бактерии группы кишечной палочки, Общее микробное число (КМАФАнМ, общая микробная обсемененность), Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, Proteus, Staphylococсus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Плесневые и дрожжевые грибы, Сульфитредуцирующие клостридии, Иерсинии, Listeria monocytogenes, Listeria sрр. |  |  | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2023 № 14 Ветеринарно-санитарные правила по мойке и дезинфекции технологического обору-дования и производственных помещений для организаций, осуществляющих убой сельскохозяйственных животных и переработку мяса, утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 08.11.2007 № 77 ГН «Допустимые уровни патогенных микроорганизмов на поверхностях, контактирующих с готовыми к употреблению пищевыми продуктами при их производстве», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.12.2012 № 121 Инструкция № 078-0210 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2024 № 25 ТНПА и другая документация |  | Инструкция № 078-0210 Инструкция № 076-0210 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, раздел 2, глава 4 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120, глава 15 Методические указания по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора. Утв. директором ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» 16.12.2016, рег. № 02-1-30/351 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, глава 3. СТБ ISО 18593-2012 ГОСТ ISО 18593-2020 ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 ГОСТ 31659-2024 ISО 6579-1:2017 ГОСТ 7702.2.1-2017 МВИ.МН 6368-2021 |  |  |
| 39.1 ** |  | Воздух закрытых помещений 18.09.2026 дата принятия решения |  |  | 100.10/42.000 | Отбор проб |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 МУ рег. № 02-1-30/35 Инструкция № 007-0514 ГОСТ 7702.2.0-2016 АМИ.МН 0022-2021 |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 МУ рег. № 02-1-30/35 ГОСТ 7702.2.0-2016 АМИ.МН 0022-2021 |  |  |
| 39.2 * |  |  |  |  | 100.10/01.086 | Общее количество микроорганизмов, Staphylococсus aureus, Общее содержание дрожжевых и плесневых грибов, БГКП |  |  | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив «Допустимые значения санитарно-микробиологических показателей воздушной среды помещений организаций, оказывающих медицинскую помощь». утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73 Гигиенический норматив «Гигие-нические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказаниием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелео-климатических камер», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, Приложение 1. |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006, раздел II, глава 3, пункт 13 Методические указания по контролю качества дезинфекции и санитарной обработки объектов, подлежащих ветеринарно-санитарному надзору. Введены в действие Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 30.12.2016 рег. № 02-1-30/35 Инструкция № 007-0514. Методы определения микробиологических показателей внутренней среды помещений. Утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 02.06.2014 ГОСТ 7702.2.0-2016 АМИ.МН 0022-2021 |  |  |
| 39.2 * |  | Воздух закрытых помещений |  |  | 100.10/01.086 | Общее количество микроорганизмов, Staphylococсus aureus, Общее содержание дрожжевых и плесневых грибов, БГКП |  |  | Ветеринарно-санитарные правила по мойке и дезинфекции технологического оборудования и производственных помещений для организаций, осуществляющих убой сельскохозяйственных животных и переработку мяса. Утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 08.11.2007 года № 77 ТНПА и другая документация |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006, раздел II, глава 3, пункт 13. МУ № 02-1-30/35 ГОСТ 7702.2.0-2016 АМИ.МН 0022-2021 |  |  |
| 40.1 ** |  | Изделия медицинского назначения |  |  | 32.50/42.000 | Отбор образцов |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |  |  |
| 40.2 * |  |  |  |  | 32.50/01.086 | Стерильность |  |  | Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |  |  |
| 41.1 *** |  | Лекарственные формы Лекарственные формы |  |  | 21.10/42.000 21.20/42.000 | Отбор образцов |  |  | Инструкция, утверждена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.04.2015 № 49 |  | ГФ РБ II, # 5.17.10 Инструкция, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.04.2015 № 49 |  |  |
| 41.2* |  |  |  |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Стерильность |  |  | ТНПА и другая документация на объект испытаний |  | ГФ РБ II, ст.2.6.1. Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |  |  |
| 42.1 *** |  | Нестерильные лекарственные средства и фармацевтические субстанции |  |  | 21.10/42.000 21.20/42.000 | Отбор образцов |  |  | Инструкция, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.04.2015№ 49 |  | ГФ РБ II, # 5.17.10 Инструкция, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.04.2015 № 49 |  |  |
| 42.2* |  | Нестерильные лекарственные средства и фармацевтические субстанции |  |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота: Общее количество аэробов (ОКА), Общее количество грибов (ОКГ), Грамотрицательные бактерии, толерантные к желчи, Бактерии семейства Enterobacteriaceae, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Esherichia coli |  |  | ТНПА и другая документация на объект испытаний |  | ГФ РБ II, 2.6.1. 2.6.13. |  |  |
| 43.1 ** |  | Вода дистиллированная очищенная 18.09.2026 дата принятия решения |  |  | 100.09/42.000 | Отбор образцов |  |  | МУ № 3182-84 от 29.12.1984, п. 2.1 |  | МУ № 3182-84 от 29.12.1984, п. 2.1 |  |  |
| 43.2* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Общее количество жизнеспособных аэробов - ОКА и ОКГ суммарно |  |  | ТНПА и другая документация на объект испытаний |  | ГФ РБ II 2.6.12. |  |  |
| 43.3* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | ОМЧ |  |  |  |  | МУ № 3182-84 от 29.12.1984, п. 3.1.1 |  |  |
| 43.4* |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Стерильность |  |  |  |  | ГФ РБ II том 1 ст.2.6.1. Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |  |  |
| 44.1 *** |  | Мясо и мясопродукты, птица и продукты их переработки |  |  | 01.49/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 98.10/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 31904-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 21237-75 |  | ГОСТ 31904-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 31467-2012 |  |  |
| 44.2* |  |  |  |  | 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 98.10/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  | СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов». утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 |  |  |
| 44.3* |  |  |  |  |  | КМАФАнМ |  |  |  |  | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 44.4* |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31468-2012 |  |  |
| 44.5* |  |  |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  |  |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 44.6* |  |  |  |  |  | Staphylococсus aureus |  |  |  |  | ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 44.7* |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |  |
| 44.8* |  |  |  |  |  | Escherichia coli |  |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 44.9* |  |  |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 44.10* |  |  |  |  |  | Дрожжи, плесени |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 45.1 *** |  | Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса, копченые Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса, копченые |  |  | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 |  |  |
| 45.2* |  |  |  |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  | СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 9958-81, п. 4.2 ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 45.3* |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 9958-81, п. 4.3 ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 45.4* |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  |  | ГОСТ 9958-81, п. 4.6 ГОСТ 29185-2014 |  |  |
| 45.5* |  |  |  |  |  | КМАФАнМ |  |  |  |  | ГОСТ 9958-81, п. 4.1 ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 45.6* |  |  |  |  |  | Staphylococсus aureus |  |  |  |  | ГОСТ 9958-81, п. 4.5 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 45.7* |  |  |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 45.8* |  |  |  |  |  | Escherichia coli |  |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 46.1 *** |  | Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса |  |  | 10.11/ 42.000 10.12/ 42.000 10.13/ 42.000 10.85/42.000 10.89/ 42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 46.2* |  |  |  |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  |  | СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов». утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 4288-76, п. 2.11.4 ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 46.3* |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  | ГОСТ 4288-76, п. 2.11.5 ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 46.4* |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 4288-76, п. 2.11.6 ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 46.5* |  |  |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  |  |  | ГОСТ 4288-76, п. 2.11.7 ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 46.6* |  |  |  |  |  | Escherichia coli |  |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 46.7* |  |  |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 46.8* |  |  |  |  |  | Staphylococсus aureus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 47.1 *** |  | Яйцо и яичные продукты Яйцо и яичные продукты |  |  | 01.47/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30364.0-97 |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30364.0-97 |  |  |
| 47.2* |  |  |  |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  |  | СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продоволь-ственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 47.3* |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 47.4* |  |  |  |  |  | Staphylococсus aureus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 47.5* |  |  |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  |  |  | ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 47.6* |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 48.1 *** |  | Молоко сырое и молочные продукты |  |  | 01.41/42.000 01.45/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014 |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 48.2* |  |  |  |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ |  |  | СТБ 1598-2006 СанПиН, ГН, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продоволь-ственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 48.3* |  |  |  |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  |  |  | ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 48.4* |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 48.5* |  |  |  |  |  | Staphylococсus aureus |  |  |  |  | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 48.6* |  |  |  |  |  | Плесени и дрожжи |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 48.7 |  |  |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 48.8* |  |  |  |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  |  |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 49.1 *** |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  |  | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.85/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31339-2006 |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31339-2006 |  |  |
| 49.2* |  |  |  |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  |  | СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здраво-охранения Респуб-лики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 49.3* |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 49.4* |  |  |  |  |  | Staphylococсus aureus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 49.5* |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |
| 49.6* |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 49.7* |  |  |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 49.8* |  |  |  |  |  | Escherichia coli |  |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 49.9* |  |  |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 49.10* |  |  |  |  |  | Дрожжи, плесени |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 50.1 *** |  | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия |  |  | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 50.2* |  |  |  |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ |  |  | СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов». утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 50.3* |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 50.4* |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 50.5* |  |  |  |  |  | Плесени, дрожжи |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 50.6* |  |  |  |  |  | Staphylococсus aureus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 50.7* |  |  |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 51.1 *** |  | Сахаристые и мучные кондитерские изделия Сахаристые и мучные кондитерские изделия |  |  | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 |  |  |
| 51.2* |  |  |  |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  |  | СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 51.3* |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 51.4* |  |  |  |  |  | Staphylococсus aureus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 51.5* |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 51.6* |  |  |  |  |  | Дрожжи, плесени |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 52.1 *** |  | Плодоовощная продукция |  |  | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.52/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 29187-91 Инструкция по применению № 076-0210 |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 29187-91 Инструкция по применению № 076-0210 |  |  |
| 52.2* |  |  |  |  | 01.11/01.086 01.13/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.52/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  |  | СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 52.3* |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 52.4* |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 52.5* |  |  |  |  |  | Дрожжи, плесени |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 52.6* |  |  |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 52.7* |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |
| 52.8* |  |  |  |  |  | Васillus cereus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |  |
| 52.9* |  |  |  |  |  | Иерсинии |  |  |  |  | Инструкция № 076- 0210 |  |  |
| 53.1 *** |  | Консервированная продукция |  |  | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.20/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.51/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 |  | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 |  |  |
| 53.2* |  |  |  |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 | Герметичность |  |  | СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.18-2017 |  |  |  |
| 53.3* |  |  |  |  |  | Водородный показатель (рН) |  |  |  | ГОСТ 26188-84 ГОСТ 30425-97 |  |  |  |
| 53.4* |  |  |  |  |  | Промышленная стерильность |  |  |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |
| 53.5* |  |  |  |  |  | Staphylococсus aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |  |
| 53.6* |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30425-97, п. 7.10 |  |  |  |
| 53.7* |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 53.8* |  |  |  |  |  | Васillus cereus |  |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |  |  |
| 53.9* |  |  |  |  |  | Clostridium botulinum |  |  |  | ГОСТ 10444.7-86 |  |  |  |
| 53.10* |  |  |  |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97, п. 7.9 |  |  |  |
| 53.11* |  |  |  |  |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 30425-97, п. 7.7 |  |  |  |
| 53.12* |  |  |  |  |  | Дрожжи, плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97, п. 7.8 |  |  |  |
| 53.13* |  |  |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |
| 54.1 *** |  | Масличное сырье и жировые продукты Масличное сырье и жировые продукты |  |  | 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.2-2014 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.2-2014 |  |  |  |
| 54.2* |  |  |  |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  |  | СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |
| 54.3* |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |
| 54.4* |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 54.5* |  |  |  |  |  | Дрожжи, плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |
| 54.6* |  |  |  |  |  | Staphylococсus aureus |  |  |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |  |  |  |
| 54.7* |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |
| 54.8* |  |  |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |
| 55.1 *** |  | Воды мине-ральные 18.09.2026 дата принятия решения |  |  | 11.07/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 23268.0-91 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 23268.0-91 |  |  |  |
| 55.2* |  |  |  |  | 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 28188-89 ГОСТ 28499-90 СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18963-73 |  |  |  |
| 55.3* |  |  |  |  |  | Общее микробное число при 22 °С |  |  |  | ГОСТ 34786-2021, п. 7.1 |  |  |  |
| 55.4* |  |  |  |  |  | Общее микробное число при 37 °С |  |  |  | ГОСТ 34786-2021, п.7.1 |  |  |  |
| 55.5* |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021, п. 9.1 |  |  |  |
| 55.6* |  |  |  |  |  | Escherichia coli |  |  |  | ГОСТ 34786-2021, п. 9.3 |  |  |  |
| 55.7* |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 55.8* |  |  |  |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  | Инструкция № 072- 0210, п. 13 ГОСТ 34786-2021, п. 11.1 |  |  |  |
| 55.9* |  |  |  |  |  | Дрожжи, плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.1 *** | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.04/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30712-2001 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30712-2001 |
| 56.2* |  | 11.04/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН, утв. 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30712-2001, п.п. 6.1, 6.2 |
| 56.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001, п. 6.3 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 18963-73 |
| 56.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 56.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001, п.6.4 |
| 57.1 *** | Другие продукты | 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76 |
| 57.2* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН, утв. 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов». утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 57.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 57.4* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 57.5* |  |  | Staphylococсus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 57.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 57.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 57.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 57.9* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 57.10* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 58.1 *** | Продукты детского питания | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014 |
| 58.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 10444.15-94 |
| 58.3* |  |  | БГКП (колиформы |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 58.4* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 58.5* |  |  | Staphylococсus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 58.6* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 58.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 58.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 59.1 *** | Продукты пищевые и вкусовые, биологически-активные добавки | 10.62/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |
| 59.2* |  | 10.62/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов». утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 59.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 59.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 59.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 59.6* |  |  | Staphylococсus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 59.7* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 59.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60.1 *** | Пищевые продукты | 10.89/42.000 | Отбор образцов | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| 60.2 * |  | 10.89/01.086 | Возбудители бактериальных пищевых отравлений | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2023 № 14 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях. Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 |
| 61.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция 4.2.10-12-9-2006, гл. 3 | ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция 4.2.10-12-9-2006, гл. 3 |
| 61.2* |  | 100.06/01.086 | БГКП | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест». Утверждена постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 03.03.2004 № 32 Приложение 7 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006. Утверждена постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 29.05.2006 № 67, глава 4, п.п. 15-16 |
| 62.1 ** | Биотесты для бактериологического контроля работы паровых и воздушных стерилизаторов | 101.19/42.000 39.00/42.000 | Отбор образцов | Методические указания № 15/6-5, Прил. 1, 2 Инструкция утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 | Методические указания № 15/6-5, Прил. 1, 2 Инструкция утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 |
| 62.2 * |  | 101.19/01.086 39.00/01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) | СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.01.2017 № 2 Инструкция утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065, глава 8 п.134 | Методические указания по контролю паровых и воздушных стерилизаторов. Утв. начальником Главного эпидемиологического управления Министерства здравоохранения СССР 28.02.1991 № 15/6-5, Прил. 5, 6, 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.1 *** | Биотесты для бактериологического контроля работы стерилизационных камер | 101.19/42.000 39.00/42.000 | Отбор образцов | Инструкция 3.5-51-2006. Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25.11.2006 № 175, раздел III, п.100, приложение 2 | Инструкция 3.5-51-2006. Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25.11.2006 № 175, раздел III, п.100, приложение 2 |
| 63.2 * |  | 101.19/01.086 39.00/01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) | Инструкция утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065, глава 8 п.134 | Инструкция 3.5-51-2006 Дезинфекция, дезинсекция одежды, постельных принадлежностей, обуви и других объектов в дезинфекционных камерах. Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25.11.2006 № 175, раздел III, п.100, приложение 2 |
| 64.1 ** | Дезинфицирующие растворы и антисептические средства | 20.13/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005. | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 |
| 64.1 * |  | 20.13/01.086 | Микробиологическая чистота | Инструкция утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065, глава 8 п.134 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005. Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств. Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 30.12.2005 № 283 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 65.1 ** | Питательные среды | 101.19/01.086 | Микробное загрязнение Производительность Селективность Специфичность | ГОСТ ISО 11133-2016 | ГОСТ ISО 11133-2016 |
| 66.1 ** | Биологический материал от людей: испражнения | 101.02/07.090 101.02/07.096 | Яйца гельминтов, личинки стронгилоидоза, цисты простейших | Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2010 № 1334 Инструкция 4.2.11.19.9-2004 | Инструкция 4.2.11.19.9-2004 Паразитологические методы диагностики гельминтозов и протозоозов. Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 03.05.2004 № 49 |
| 67.1 *** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 |
| 67.2* |  | 100.09/07.096 | Яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды». Утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 057-0606 Исследование воды на наличие ооцист криптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции. Утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 05.01.2007, п. 5 Инструкция № 65-0605. Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов окружающей среды. Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 14.06.2005 № 77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 68.1 *** | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/42.000 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 68.2 * |  | 11.07/07.096 100.09/07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яйца гельминтов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду». Утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 057-0606, п. 5 |
| 69.1 *** | Вода в ванне бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31942-2012 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 | ГОСТ 31942-2012 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 |
| 69.2* |  | 100.09/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 Гигиенический нор-матив «Показатели безопасности и без-вредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна».Утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 65-0605 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 70.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31942-2012 |
| 70.2* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные гельминты (аскариды, власоглавы, токсокары, фасциолы), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | СанПиН, и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2016 № 122. Гигиенический нор-матив «Показатели безопасности и без-вредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна». утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 037-0409 Инструкция № 108-1207 |
| 71.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31942-2012 |
| 71.2* |  | 100.05/07.096 | Жизнеспособные гельминты (аскариды, власоглавы, токсокары, фасциолы), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | СанПиН, и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2016 № 122 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 021-0306 |
| 71.3* |  |  | Цисты лямблий |  | Инструкция № 65-0605 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция № 021-0306 | ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция № 021-0306 |
| 72.2* |  | 100.06/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты и ооцисты простейших | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Приложение 7 | Инструкция № 021-0306 |
| 73.1 *** | Овощи, фрукты, грибы, ягоды | 01.13/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 | Отбор образцов | Инструкция № 37-0305 | Инструкция № 37-0305 |
| 73.2* |  | 01.13/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 01.26/07.096 | Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших | СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 37-0305 |
| 74.1 *** | Рыба живая, рыба-сырец, охлажденная мороженная | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 31339-2006 Инструкция 4.2.10-21-25-2006 | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 31339-2006 Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 74.2* |  | 03.00/07.096 10.20/07.096 | Живые личинки гельминтов, опасные для здоровья человека и животных | СанПиН,ГН, утв. постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 Утверждена постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25.10.2006 № 128 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75.1 *** | Смывы с объектов внешней среды | 100.16/42.000 | Отбор образцов | Инструкция № 065-0605 | Инструкция № 065-0605 |
| 75.1 * |  | 100.16/07.096 | Яйца и личинки гельминтов | Инструкция № 065-0605 | Инструкция № 065-0605 |
| 76.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.060 100.12/35.065 | Температура воздуха Относительная влажность воздуха | СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016 № 16 СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.05.2008 № 97 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации са-наторно-курортных и оздоровительных организаций, утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах». Утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 76.2 ** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.08.2009 № 95 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.05.2008 № 97 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производства, общественных и жилых зданий». Утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 77.1 ** | Помещения жилых зданий, производственные помещения | 100.11/35.060 100.11/35.065 | -Температура воздуха -Относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011 СанПиН, и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.02.2009 № 17 СанПиН и ГН, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.08.2009 № 95 СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах». Утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30494-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 77.2 ** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещенность | Строительные нормы Республики Беларусь СН 2.04.03-2020 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.08.2009 № 95 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.05.2008 № 97 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производства, общественных и жилых зданий». Утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в  лабораторном отделе и за его пределами;
*** – деятельность осуществляется за пределами  лабораторного отдела

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Т.А.Николаева