ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1* | 2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные постоянного и переменного тока | вх. от 0 до 5 А вых. от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА f = 50 Гц | кл. т. 0,5 | ул. Красногвардейская д. 114А-1, г. Брест |
| 13.2* | 2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные постоянного и переменного напряжения | вх. от 0 до 600 В вых. от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА f = 50 Гц | кл. т. 0,5 | ул. Красногвардейская д. 114А-1, г. Брест |
| 13.3* | 2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные активной и реактивной мощности трехфазного переменного тока | вх. от 0 до 100 В от 0 до 5 А вых. от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА f = 50 Гц | кл. т. 0,5 | ул. Красногвардейская д. 114А-1, г. Брест |
| 13.4* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока (аналоговые и цифровые) | от 0 до 1000 В | кл. т. 0,5 | ул. Красногвардейская д. 114А-1, г. Брест |
| 13.5* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока (аналоговые и цифровые) | от 0 до 600 В f = 50 Гц | кл. т. 0,5 | ул. Красногвардейская д. 114А-1, г. Брест |
| 13.6* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока (аналоговые и цифровые) | от 0 до 10 А | кл. т. 0,5 | ул. Красногвардейская д. 114А-1, г. Брест |
| 13.7* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока (аналоговые и цифровые) | от 0 до 10 А f = 50 Гц | кл. т. 0,5 | ул. Красногвардейская д. 114А-1, г. Брест |
| 13.8* | 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры и варметры переменного тока однофазные и трехфазные (аналоговые и цифровые) | от 0 до 5 А от 0 до 450 В f = 50 Гц | кл. т. 0,5 | ул. Красногвардейская д. 114А-1, г. Брест |